| Iekārtu un materiālu specifikācija. Nr.; Apzīm.; Nosaukums; Marka; # Vien.; Kopā; Piezīmes. 1; Kārba zonu paplašinātājam 230x150x40mm; gab.; 1. 2; Zonu paplašīnātājs 16in; FS9116/0; gab.; 1. 3; Barošanas bloks 12V 2A; TS-138N; gab.; 1. 4; Akumulators; 7A/h 12V; gab.; 3. 5; LCD klaviatūra; FS9510LCD; gab.; 3. 6; Magnētiskais detektors; Tane SD-70; gab.; 10. 7; Magnētiskais detektors; MS-57; gab.; 1. 8; Sirēna; SL-150; gab.; 2. 9; Divu durvju modulis; FS1001; gab.; 2. 10; Kārba durvju modulim 230x150x40mm; gab.; 2. 11; Barošanas bloks 12V 2A; TS-138N; gab.; 2. 12; Karšu nolasītājs; Rosslare AY-K12; gab.; 2. 13; Magnētiskais sprūds ar pretplāksni; gab.; 2. 14; Durvju cilpa; 6918; gab.; 2. 15; Kabelis; FTP Cat 5e; m.; 1000. 16; Kabelis; 4x0,22; m.; 250. 17; Kabelis; NYY 3x1,5mm; m.; 100. 18; Durvju zvans; GNS-224; gab.; 1. 19; Zvana poga; A1 0.4-011; gab.; 1. 20; Ugunsdrošo sienu konstrukciju un pārsegumu aizsardzība, cauruļvadu ugunsdrošais blīvējums; komp.; 1. 21; Stiprinājumi un instalācijas materiāli; komp.; 1. 22. |
| --- |
|  | OBJEKTS LLU veterninārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām. Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8. |  |  |  |  |
|  | PASŪTĪTĀJS Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lielā iela 2, Jelgava |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Ceriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018, tel. +371 29269076 |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Lainets" Reģ. Nr. 40003540122 Raudas iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tel. +371 63225229 |  |  |  |  |
|  | RASĒJUMS Iekārtu un materiālu specifikācija. |  |  | Mērogs |  |
|  |  |  |  | Stadija | TP |
|  | Būvpr.daļ.vad. | Kārlis Priedītis |  | Lapa | UAS-9 |
|  | Izstrādāja | Edgars Zandbergs |  | Lapas | 9 |
|  |  |  |  | Datums | 2013.07.16 |