APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2014.gada 18.februāra sēdē

Protokols Nr. 44

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai

izmeklēšanai un ārstēšanai subsīdiju līguma

Nr. 190713/S163 (S257) ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2014/6/ak

CPV kods: 33122000-1

NOLIKUMS

Jelgava, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2014/6/ak

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2013.gada 05.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-44 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 19.martam plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2014.gada 19.martā plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, uzņēmuma adresi.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai subsīdiju līguma Nr. 190713/S163 (S257) ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/6/ak,

Neatvērt līdz 2014.gada 19.martam plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 33122000-1

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

  - Finansēšanas avots: projekts „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās klīnikas materiālās bāzes pilnveidošana”, līgums Nr. 190713/S 163 (S257)

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

    - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

    - pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.4. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu. Papildus pievieno piesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp apakšuzņēmēju un pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot Tehniskā piedāvājuma parauga (pielikums Nr.1) kolonnu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, preces nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

### 4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par katru komplektu euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez PVN, ieskaitot PVN un PVN % likmi.

### 4.2.3. Finanšu piedāvājumu sagatavo, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta 52.daļas otro punktu, 39.panta 53.daļas otro punktu, 39.panta 54.daļas otro punktu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

    - Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/6/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai subsīdiju līguma Nr. 190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2014/6/ak

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits, gab. | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROĶIRURĢISKO INSTRUMENTU KOMPLEKTS Nr.1 (1 komplekts) |  | x |
| 1.1. | Vispārējās prasības |  | x |
| 1.1.1. | Instrumenti izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 standartam vai titāna ar ekvivalentām prasībām. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1.2. | Instrumentu virsmā marķējums ar ražotāju un instrumenta kodu. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Komplektācija |  | x |
| 1.2.1 | Skalpeļu asmeņu turētājs | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.2. | Ķirurģiskās grieznes, t.sk. | x | x |
| 1.2.2.1. | - Castroviejo tipa radzenes grieznes | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.2.2. | - Katzin tipa grieznes, labās puses izliekums | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.2.3. | - Katzin tipa grieznes, kreisās puses izliekums | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.2.4. | - Vannas tipa grieznes | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.2.5. | - Stevens tipa grieznes izliektas | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.2.6. | - Enukleācijas grieznes izliektas | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.3. | Barraquer tipa adatu turētājs, izliekti gali | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.4. | Bulldog tipa laukuma klemmes | 4 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.5. | Reversibls, pielāgojams acu plakstu atplētējs | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.6 | Pincete, t.sk. | x | x |
| 1.2.6.1. | - Colibri tipa pincete | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.6.2. | - Bishop Harmon tipa, ar 1x2 zobiem | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.6.3. | - Elschnig tipa fiksācijas pincete | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.6.4. | - Utrata tipa, kapsula reksis pincete | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.6.5. | - Bonn tipa radzenes pincete | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.6.6. | - Desmarres halāziju pincete | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.6.7. | - Giard pincete | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: ______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.7. | Varavīksnenes spatula ieliekta | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.8. | Randolph tipa ciklodialīzes spatula | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.9 | Kanulas, t.sk. | x | x |
| 1.2.9.1. | - Priekšējās acs kameras skalošanas kanula | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.9.2. | - Gaisa injekcijas kanula | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.9.3. | - Simcoe tipa irigācijas-aspirācijas kanula | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.9.4. | - Randolph tipa ciklodialīzes kanula | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.10. | Jaeffe- Bechert tipa lēcas kodola rotators | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.11. | Sinskey tipa lēcas manipulatora āķis | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.12. | Phaco Chopper- lēcas skaldītājs | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.13. | Arruga tipa āķis | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.14. | Silikona pūslis | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.15. | Luer-Lock tipa adapteris | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.16. | Castroviejo tipa bīdmērs | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.17. | Worst tipa lakrimālā stilete | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2.18. | Instrumentu sterilizācijas dubultā kaste 265mm x 45 mm | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | MIKROĶIRURĢISKO INSTRUMENTU KOMPLEKTS Nr.2 (1 komplekts) |  | x |
| 2.1. | Vispārējās prasības | x | x |
| 2.1.1. | Instrumenti izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 standartam vai titāna ar ekvivalentām prasībām. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.1.2. | Instrumentu virsma pulēta atspīduma samazināšanai, ar marķējumu par ražotāju un instrumentu kodu. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Komplektācija | x | x |
| 2.2.1. | Skalpeļu asmeņu turētājs, N3, 12,5 cm | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.2. | Ķirurģiskās grieznes, t.sk. | x | x |
| 2.2.2.1. | Castroviejo tipa varavīksnenes grieznes 10cm asas | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.2.2. | Castroviejo tipa radzenes grieznes 10cm kreisās puses izliekums | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.2.3. | Castroviejo tipa radzenes grieznes 10cm labās puses izliekums | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.2.4. | Stevens tipa tenotomijas grieznes, liektas, truls/truls | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.3. | Barraquer tipa adatu turētājs, 11cm izliekti gali | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.4. | Kuhnt tipa radzenes skrāpis | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.5. | Barraquer tipa acu plakstu atpletējs | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6. | Pincete, t.sk. | x | x |
| 2.2.6.1. | Adson tipa pincete, 12 cm | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6.2. | Hess tipa varavīksnenes, 7 cm | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6.3. | Bishop-Harmon tipa varavīksnenes pincete, 8.5 cm 1x2 zobi | 2 | Ražotājs: ______, Nosaukums: ______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6.4. | Fuchs tipa, kapsulas pincete | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6.5. | Graefe tipa fiksācijas pincete, 11 cm | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6.6. | Castroviejo tipa šūšanas pincete, 10 cm, ar zobiem | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6.7. | Tuebingen tipa šūšanas pincete, 10 cm | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.6.8. | Desmarres tipa halāziju pincete, 9 cm | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.7. | Weber tipa lēcas cilpa | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.8. | Castroviejo tipa dubultā cistodialīzes spātula | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: ______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.9. | Autoklavējama instrumentu sterilizācijas kaste ar silikona matraci | 2 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.10. | Radzenes epitēlija mehāniskais atdalītājs ar dimanta rotācijas galviņu. Komplektācijā divas sterilizējams rotācijas galviņas 3.5mm (čūlām) un 1mm diametrā (svešķermeņiem). | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. | OPERĀCIJU MIKROSKOPS AR KOAKSIĀLU GAISMU (1 komplekts) |  | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ |
| 3.1. | Vispārējās prasības | x | x |
| 3.1.1. | Operāciju mikroskops, kas paredzēts mazo dzīvnieku, zirgu un lauksaimniecības dzīvnieku oftalmoloģiskām ekstra un intraokulārām operācijām. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Komplektācija | x | x |
| 3.2.1 | - Ergonomisks, pārvietojams, uz kustīgas stabilizācijas kājas ar kustīgiem un bloķējamiem 4 pārvietošanas riteņiem. Mikroskops ar elektriski regulējamu augstuma un asuma mehānismu, kas regulējams ar kājas pedāli. - Lēcas vairākslāņu, neatstarojas un nepārklājas ar rasu. X/Y kustība un fokuss centrējas automātiski. Binokulāru uzlikas viegli kopjamas, noņemamas, sterilizējamas. - Komplektā ietilpst CCD kamera ar adaptoru, nepieciešamie savienojuma vadi un (staru lauzējs) beam splitter. - Okulāru palielinājums 12.5 x 18 B - Objektīvs 200 mm - Darba attālums 170 mm - Ārsta okulāru palielinājums vismaz 5 pakāpju (4 x, 6 x, 10 x, 16 x, 25 x) - Asistenta okulāru palielinājums vismaz 3 pakāpju (6 x, 10 x, 16 x) - Lauka diametrs 50 mm – 9 mm - Pielāgojams attālums starp zīlītēm 50 – 70 mm - Apgaismojuma avots 12V/100W, halogēna lampa - Apgaismojuma tips 6° + 0° koaksiāla gaisma un 25°netieša gaisma. Slīpo gaismu var pārveidot spraugas formā ar rotācijas leņķi 360° - Koaksiālā gaisma ≥35000 lx - Slīpā gaisma ≥30000 lx - Pielāgojama vertikāla kustība 880 mm – 1420 mm - Fokusēšanas ātrums un robežas ≤ 2 mm/s, ≥ 50 mm - X/Y kustības ātrums un robežas ≤ 2 mm/s, 50 x 50 mm - Elektrība AC 220 V ± 10% 50 Hz - Elektriskā drošība atbilst standartam IEC 601-1 Klase 1, tips B vai analogam standartam - Kopējais svars ne lielāks kā 220 kg | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. | ELEKTRORETINOGRĀFIJAS KOMPLEKTS (1 komplekts) |  | x |
| 4.1. | ELEKTRORETINOGRĀFS TĪKLENES IZMEKLĒŠANAI | 1 | Ražotājs: ___, Nosaukums: ___ |
| 4.1.1. | Vispārējās prasības | x | x |
| 4.1.1.1. | Portatīvs elektroretinogrāfa (ERG) komplekts, kas paredzēts mājas (istabas) dzīvnieku tīklenes, redzes nerva un redzes funkcionālai izmeklēšanai, kā arī diagnostisku un ārstniecisku manipulāciju veikšanai | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.1.2. | Tehniskās prasības un komplektācija | x | x |
| 4.1.2.1. | Portatīvs elektroretinogrāfs, kas paredzēts mājas (istabas) dzīvnieku tīklenes iedzimto un iegūto slimību diagnostikai. Komplektācijā ietilpst elektroretinogrāfs, kas savienojams ar portatīvu datoru ar specializētu datorprogrammu. Komplektācijā baltās gaismas avots ar sarkanās un zilās gaismas filtriem, vismaz 6 maināmām, vairākkārt lietojamām elektrodu lēcām un vismaz diviem 12 mm, 0,28 G adatas elektrodiem. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | OFTALMOSKOPS AR PALIELINĀTU REDZES LAUKU | 1 | Ražotājs: _____, Nosaukums: _______ |
| 4.2.1. | Vispārējās prasības | x | x |
| 4.2.1.1. | Portatīvs rokas tiešais oftalmoskops savietojams ar Welch Allyn 3,5 V barošanas elementiem, paredzēts mazo dzīvnieku acs tīklenes un redzes nerva izmeklēšanai. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2.2. | Tehniskās prasības un komplektācija | x | x |
| 4.2.2.1. | 5 x plašāks redzes lauks, salīdzinot ar standarta oftalmoskopu, izmeklējot pie nepaplašinātas acs zīlītes 25° fundus redzes lauks Fokusa robežas no 20 līdz +20 dioptrijām Komplektā ietilpst oftalmoskops, Welch-Allin bateriju roktura adaptors, bateriju rokturis, lādētājs | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.3. | ZĪLĪŠU GAISMAS REFLEKSU TESTERIS | 1 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 4.3.1. | Vispārējās prasības | x | x |
| 4.3.1.1. | Portatīva ierīce tīklenes un redzes nerva funkciju novērtēšanai pamatojoties uz zīlītes gaismas refleksa spektra īpašībām. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.3.2. | Tehniskās prasības un komplektācija | x | x |
| 4.3.2.1. | Zilās un sarkanās gaismas intensitāte līdz 200 kcd/m2 Darbojas temperatūrā 0º līdz 45º Komplektā ietilpst uzlādējama Li jonu baterija un lādētājs Baterijas uzlādēšanās laiks nav ilgāks par 3 stundām | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. | ULTRASKAŅAS DOPLERA ASINS PLŪSMAS NOTEICĒJS – OSCILOGRĀFS (1 komplekts) |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 5.1. | Vispārējās prasības | x | x |
| 5.1.1. | Precīzs, portatīvs neinvazīvs asins spiediena mērītājs, kas paredzēts mazo dzīvnieku asins spiediena mērīšanai. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Tehniskās prasības un komplektācija | x | x |
| 5.2.1. | Portatīvs oscilogrāfs, kas izmantojams asins spiediena monitoringam operācijas laikā un perifērā asinsspiediena mērīšanai neanestezētiem dzīvniekiem. Komplektācijā ietilpst ultraskaņas doplers ar zondi un lādētāju, sfigmomanometrs ar vismaz divām manžetēm maziem dzīvniekiem (vismaz 5 un 7 cm platas), kas savienojamas ar dopleru, kā arī mazu kaķēnu, kucēnu manžetes vismaz 1.9 cm un mazu suņu manžetes vismaz 3.3 cm platas. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  | x |
| 6.1. | Preču garantijas laiks nav īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.2. | Pretendentam jānodrošina 2 (divu) pasūtītāja pārstāvju pilnvērtīga apmācība darbam ar ierīcēm piegādes vietā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 6.4. | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.5. | Preču piegādes, uzstādīšanas un pasūtītāja pārstāvju apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai

subsīdiju līguma Nr. 190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2014/6/ak

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 komplektu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroķirurģisko instrumentu komplekts Nr.1 | 1 komplekts |  |
| 2. | Mikroķirurģisko instrumentu komplekts Nr.2 | 1 komplekts |  |
| 3. | Operāciju mikroskops ar koaksiālu gaismu | 1 komplekts |  |
| 4. | Elektroretinogrāfijas komplekts | 1 komplekts |  |
| 5. | Ultraskaņas doplera asins plūsmas noteicējs – oscilogrāfs | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/6/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai subsīdiju līguma Nr. 190713/S163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/6/ak)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/6/ak

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai subsīdiju līguma Nr. 190713/S163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/6/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2014/6/ak Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Ierīču un aprīkojuma iegāde dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai

subsīdiju līguma Nr. 190713/S163 (S257) ietvaros

2014.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklātā konkursa Nr. LLU/2014/6/ak rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ierīces un aprīkojumu dzīvnieku oftalmoloģiskai izmeklēšanai un ārstēšanai, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2014/6/ak) nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2014/6/ak) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un 2 (divu) Pasūtītāja darbinieku pilnvērtīgu apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē ________________, Jelgavā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). PVN __% EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi).

2.2. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līguma finansēšana veikta no projekta „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās klīnikas materiālās bāzes pilnveidošana”, līgums Nr. 190713/S 163 (S257).

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Preces piegādes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Veterinārā klīnika, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4. Preces nodošana un pieņemšana

4.1. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs ir veicis līguma 1.3.punktā norādīto, un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un līguma numuru.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

4.5. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.6. Preces pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

4.7.Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

4.8.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

4.9.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

5.Līguma darbības laiks

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.

5.2. Ja 2.1.punktā minētā līguma summa tiek izlietota pirms līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |