JAUTĀJUMI UN ATBILDES

atklātam konkursam  „LLU AAZL būvniecība un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija”  ID.Nr. LLU 2014/4-B/ERAF/AK

Jautājums:

Lokālā tāme 1-1

| 365 | Siltināt ārsienas ar fasādes akmens vates plātnēm b=100mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvuma 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk | m2 | 580,90 |
| --- | --- | --- | --- |

Lokālā tāme 4-1

| 96 | Siltināt ārsienas ar fasādes akmens vates plātnēm b=100mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvuma 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk | m2 | 663,80 |
| --- | --- | --- | --- |

Latvijā neviens no siltumizolācijas materiālu izplatītājiem nepiedāvā fasādes akmens vati ar λ=0.034W/Mk. Lūdzu precizēt nepiecieiešamo siltumizolācijas materiālu, kādu ir paredzēts izmantot fasādes siltināšanas darbiem?

Atbilde:

Fasādes akmens vatei landu labot no 0.034W/mK uz 0.036 W/mK. Ventilējamai fasādei ir un paliek 0.033 W/mK..