## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4
Elektroapgāde
Objekta nosaukums: LLU 8.dienesta viesnīcas pagrabstāva, 1.,2.,3.stāva telpu vienkāršota renovācija.
Objekta adrese: Lielā iela 19, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/5-B/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektroapgaismojums
1 |  | Demontēt esošā apgaismojuma armatūras, kontaktus, slēdžus | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabelis MMJ-3x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr. | m | 7360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kabelis MMJ-4x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr. | m | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabelis (N)-HXH-3x1,5 mm2 | m | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kabelis (N)-HXH-3x1,5 mm2 caurulē | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kontrolkabelis KVVG 3x1,0 mm2 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kontrolkabelis KVVG 3x1,0 mm2 (PVC d 40 ) | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Gaismeklis sienas ar luminiscējošām spuldzēm 1x18 IP44 (pie spoguļa sanmezglos ) ar iebūvētu slēdzi un kontaktligzdu | gab. | 61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gaismeklis sienas "bra"ar ekonomiskām spuldzēm 1x60 IP20 (istabās) | gab. | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Gaismeklis griestu plafons 1x18 w IP 20 (istabu gaiteņa daļā un 1.stāva WC) | gab. | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gaismeklis -lustra ar ekonomiskām spuldzēm 3x60 IP20 (istabās) | gab. | 61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Gaismeklis griestu plafons 2x18 w IP 44 iebūv. ( sanmezglos) | gab. | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Gaismeklis griestu ar luminiscējošām spuldzēm 2x18 IP20 (virtuvēs, gaiteņos) | gab. | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Gaismeklis ar luminiscējošām spuldzēm 2x18 IP44 (pagrabstāva gaitenī) | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Gaismeklis griestu ar luminiscējošām spuldzēm 2x18 IP 20 ar akum.bat. | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Gaismeklis griestu ar luminiscējošām spuldzēm 2x18 IP 44 ar akum.bat. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Gaismeklis griestu ar luminiscējošām spuldzēm 2x36 IP44 (pagrabstāva palīgtelpas) | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Gaismeklis griestuar luminiscējošām spuldzēm 2x36 IP20 ar akumul.bat (kāpņu telpas) | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Gaismeklis griestu ar luminiscējošām spuldzēm 2x36 IP44 ar akumul.bat (kāpņu telpas) | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Gaismeklis "Izeja" (koridori, kāpņu telpas) | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Magnētisko palaidēju sadalne (7xDILEM tipa)-av. un ev. apg.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Nozarkārba | gab. | 486 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V | gab. | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Slēdzis vienpolu zem/apm 10 A 230V | gab. | 194 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Slēdzis vienpolu hermetisks 10A 230V | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Slēdzis ar iebūvēto taimeru (vannas istabas) | gab. | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Kārba slēdžu | gab. | 339 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PVC caurule d20mm gofrēta | m | 155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | PVC caurule d20mm HF | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | PVC caurule d40mm | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | PVC caurule d40mm HF | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kabeļu plaukts (virs piek.griestiem) 120x5 | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Penālis 40x60 | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ugunsdzēsības sūkņu elektroiekārta
34 |  | Sadales VS-2 montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Automātiskais slēdzis 3C16A | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Gala slēdzis divpolīgs 230V 10A | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Palaidējs magnētiskais DILEM | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Vadības postenis (poga) | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Automatiskas rezerves barošanas ieslēgšanas bloks ARI 16 A 400V | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Kabeļa NHxHFE 180 -1x2x0,8 DVK d60 HF montāža stāvvadā | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Kabeļa NHxHFE 180 -1x2x0,8 DVK d20 HF montāža pa celtn. konstr. | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Kabeļa NHxHE 30 5x1,5 (PVC d20 HF) montāža pa celtniec. konstrukcijām | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Kabeļa NHxHE 30 3x1,5 (PVC d20 HF) montāža pa celtniec. konstrukcijām | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Kabeļa NHxHF 30 5x4 (PVC d40 HF) montāža pa celtniec. konstrukcijām | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Kabeļu galu līdz 10 mm2apdare | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | DVKd20 HF | m | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | DVKd40 HF | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | DVK d60 HF | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Nepārtrauktas barošanas bloks UPS 3,0 kVA | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spēka el. Iekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)
50 |  | Dzīvokļa sadalne ar ievada aparātu B16 A ; 1xB10A; 1xB16 A | gab. | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Dzīvokļa sadalne ar ievada aparātu B16 A ; 1xB10A; 2xB16 A | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Sadalne ar iev. aparātu 3B32A ; B16 -2 gr. B10-4gr. 3C20-1gr. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Pacelāja vadības sadalnes montāža VS-1 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Aut. slēdža B20 A montāža stāvu sadalnēs | gab. | 61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Komutācijas aparātu demontāža sadalnes GS-1 ; GS-2 | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Drošinātāju PN-2 demontāža sadalnes GS-1 ; GS-2 | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Blokslēdžu SLD2/100A montāža sadalnes GS-1; GS-2 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Blokslēdžu SLCOO/40A montāža | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Savienošanas kārbas montāža istabās | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Kontrolskaitītāju uzstādīšana | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Kabeļu penāla 40 x60 montāža | m | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Kabeļa MMJ 3x1.5 montāža (ventilātoriem) | m | 610 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Kabeļa MMJ-3x2.5 montāža caurulē PVC d20 | m | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Kabeļa MMJ-3x2.5 montāža pa celtniecības konstrukcijām | m | 9840 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Kabeļa MMJ-3x2.5 montāža penālī | m | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Kabeļa MMJ-5x2.5 montāža PVC caur.d25 | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Kabeļa MMJ-5x10 PVC d40 montāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Kabelis(N)-HXH -180/90-5x4 caur. D40 HF | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Kontakts divpolīgs z/apm. 250V 16 A IP20 | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Kontakts divpolīgs 2viet. z/apm. 250V 16 A IP20 | gab. | 380 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Kontakts divpolīgs 2viet. z/apm. 250V 16 A IP44 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Kontakts divpolīgs hermētisks 250V 16A IP44 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Kontakts trīspolīgs 420V 20 A IP44 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Nozarkārba z/apmetuma | gab. | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | PVC caurule d20mm | m | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | PVC caurule d25mm | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | PVC caurule d40mm | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | PVC caurule d40mm HF | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | PVC d100 | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Tērauda konstrukcijas el. montāžas darbiem | kg | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Esošo automātu B16 demontāža uzskaites sadalnēs | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Kabeļa MMJ-5x10 galu apdare | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Pēcuzskaites k vada 4xAPV -50 demontāža (uz sad. GS-1 ; GS-2) | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Pēcuzskaites kabeļa MMJ-4x70 PVC d100 montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Galu apdares kabelim MMJ-4x70 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Zemējuma vada HO7V -K-1x25 montāža | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Esošo kabeļu atvienošana un pievienošana (GS-1 un GS-2) | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Gala apdares esošiem kabeļiem | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Gala apdare zemējuma vadam | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: