APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2014.gada 10.jūnija sēdē

Protokols Nr. 175

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta

un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro

studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

Galvenais CPV kods: 32333200-8

Papildus CPV kods: 30231200-9, 38634000-8

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 10.06.2014.

Jelgava, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2014/26/ERAF/AK

  - Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

    - Komisija: iepirkumu veic ar 2013.gada 05.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-44 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

    - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Projekts: iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 16.jūlijam plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00. (ar 10.06.2014.grozījumiem)

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2014.gada 16.jūlijā plkst.11.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē. (ar 10.06.2014. grozījumiem)

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.8. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.9. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

  - Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2014.gada 16.jūlijam plkst. 11.00”

(ar 10.06.2014. grozījumiem)

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai angļu valodās. (ar 10.06.2014. grozījumiem)

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 32333200-8

Papildus CPV kods: 30231200-9, 38634000-8

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

1.daļa: Balsošanas pults komplekts (CPV kods: 30231200-9)

2.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts (CPV kods: 32333200-8)

3.daļa: Mikroskopi (CPV kods: 38634000-8)

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta:

- 1.daļai un 2.daļai – MF Kokapstrādes katedra, Dobeles iela 41, Jelgava.

- 3.daļai – LLU Meža fakultāte (MF), Akadēmijas iela 11, Jelgava.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

  - Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

- NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

    - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

    - pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Izslēgts ar 10.06.2014. grozījumiem.

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

    - Papildus atlases dokumenti 2.daļai:

      - Dokuments (kopija), kas apliecina, ka Pretendenta piedāvātais speciālists, kurš veiks vismaz 1 pasūtītāja darbinieka apmācību darbam ar piedāvāto ātrgaitas videokameru, aprīkojumu un programmatūru, ir iekārtu ražotāja autorizēts, kvalificēts speciālists.

      - Pretendents iesniedz sarakstu par 4.1.6.1.punktā norādītā kvalificētā speciālista vismaz 3 veiktām instalācijām un apmācībām uz ātrgaitas videokamerām iepriekšējo 3 gadu laikā (jānorāda pasūtītāja nosaukums, valsts, kontaktpersona, e-pasts, iekārta).

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents iesniedz tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. (Ja šāda informācija ir prasīta attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā).

### 4.2.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa, atbilstoši attiecīgās daļas finanšu piedāvājuma prasībām.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a)	1. un 2.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par komplektu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 3.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta 52.daļas otro punktu, 39.panta 53.daļas otro punktu, 39.panta 54.daļas otro punktu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

    - Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

1.daļa: Balsošanas pults komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(ar 10.06.2014. grozījumiem)

- Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno piedāvātās iekārtas ražotāju izdota tehniskā dokumentācija, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Balsošanas pulšu komplekts |  | Ražotājs: ________ Modelis: ______ |
| 1.1. | Balsošanas sistēmas komplekts: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - komplektā vismaz 50 bezvadu pultis |  |
|  | - pārnēsājamā soma |  |
|  | - vismaz 2 USB pieslēguma radioviļņu uztvērēji/ raidītāji |  |
| 1.2. | Vispārējā specifikācija: |  |
|  | - balsošanas sistēmai ir jādarbojas uz radio frekvences viļņiem 2.4 GHz diapazonā (divpusēja radiofrekvences tīkla sistēma) |  |
|  | - komplektā ir iekļautas vismaz 50 bezvadu pultis ar daudzkrāsu grafisko LCD displeju jautājumu atspoguļošanai un atbilžu ievadei |  |
|  | - komplektā iekļauti vismaz 2 USB uztvērēji/ raidītāji |  |
|  | - komplektā iekļauts programmnodrošinājums |  |
|  | - pultij ir pilna QWERTY klaviatūra ar vismaz 4 navigācijas taustiņiem |  |
|  | - balsošanas pults displejam ir jāspēj atspoguļot daudzkrāsu attēlu |  |
| 1.3. | Programmatūrai ir jānodrošina iespēja veidot jautājumus un ievadīt atbildes vismaz šādos veidos: |  |
|  | - skaitliska atbilde |  |
|  | - vairākas pareizas atbildes |  |
|  | - viens atbildes variants |  |
|  | - jā/nē |  |
|  | - sarindot secībā |  |
|  | - patiess/nepatiess apgalvojums |  |
|  | - atbilde ar vārdiem, izmantojot visus latīņu un latviešu alfabēta burtus u.c. (vismaz 120 simbolu ievade) |  |
|  | - atbilde kā matemātiska izteiksme, kas satur, piemēram, kvadrātsakni, daļskaitli, u.c. |  |
| 1.4. | Programmatūra: |  |
|  | - programmatūra nodrošina jautājumu izveidi, nosūtīšanu balsošanas pultīm, atbilžu saņemšanu, apstrādi un rezultātu attēlošanu |  |
|  | - programmatūra nodrošina iespēju katram studentam veikt testu individuālā tempā. |  |
|  | - programmatūra nodrošina uzdevumu attēlošanu uz pults displeja un atbildes pieņemšanu vismaz latviešu valodā. |  |
|  | - programmatūra nodrošina jautājumu attēlošanu uz pults displeja vismaz latviešu valodā. |  |
|  | - programmatūra nodrošina iespēju studentu atbildes vērot reālā laikā un apkopot saņemtās atbildes. |  |
|  | - programmatūra nodrošina iespēju atbildes eksportēt uz Microsoft Excel vai ekvivalentu datu apstrādes programmatūru. |  |
|  | - programmatūra nodrošina iespēju piešķirt studentu pultīm identifikatorus (piem., vārdu, uzvārdu u.c.), veidot studentu atbilžu datu bāzes. |  |
|  | - programmatūrai jānodrošina iespēja importēt studentu sarakstu no MS Excel datnēm. |  |
|  | - programmatūra nodrošina attēlu attēlošanu uz pults displeja |  |
|  | - programmatūra nodrošina iespēju sagatavoto testu pievienot MS Power Point prezentācijai. |  |
| 1.5. | Bezvadu pulšu barošanas sistēma: |  |
|  | - barošanai ir jābūt nodrošinātai ar AA baterijām (vai ekvivalentu) – ne vairāk kā 2 baterijas uz vienu pulti |  |
| 1.6. | Darbības rādiuss: |  |
|  | - minimālais darbības rādiuss vismaz 45 m |  |
| 1.7. | Garantijas termiņš balsošanas sistēmu komplektiem - ne mazāks par 2 gadiem (24 mēneši) | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.8. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.9. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.10. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.11. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. (ar 10.06.2014. grozījumiem) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

2.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(ar 10.06.2014. grozījumiem)

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, ražotājvalsts, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. ĀTRGAITAS VIDEOKAMERAS KOMPLEKTS |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | ĀTRGAITAS VIDEOKAMERA DAŽĀDU PROCESU VIDEO UZŅEMŠANAI | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darba režīmi: |  |
|  | - Datu pārraide tiešsaistē, saglabāšana datora cietajā diskā |  |
|  | - Neierobežots ieraksta laiks (atkarīgs no ārējā cietā diska apjoma) |  |
|  | - Papildus apgaismojuma sinhronizācija ar kameru |  |
| 1.3. | Tehniskie rādītāji ne sliktāk kā: |  |
|  | - Maksimālais kadru skaits pie maksimālās izšķirtspējas vismaz 500 fps (kadri/s) |  |
|  | - Maksimālā izšķirtspēja: 1280x1024 (1.3 Mp) |  |
|  | - Sensora jūtība: 30 bit krāsaina, 1000 ISO |  |
|  | - Minimālais diafragmas reakcijas laiks: 1s |  |
|  | - Kameras triecienizturība: līdz 100G |  |
| 1.4. | Tehniskā specifikācija: |  |
|  | - Neierobežotas izšķirtspējas izmaiņas iespējas gan pa x gan pa y asi. |  |
|  | - Ekspozīcijas laiku maiņas iespēja plašā diapazonā. |  |
|  | - Datu ieraksta formāts: RAW |  |
|  | - Datu konvertācijas formāti: - vismaz šādi formāti TIF, JPG, AVI, MPG |  |
| 1.5. | PAPILDUS APRĪKOJUMS: |  |
| 1.5.1. | Ātrgaitas videokameras apgaismojums |  |
| 1.5.2. | Ātrgaitas LED apgaismojums, kas sinhronizējas ar kadru uzņemšanu ar pilnu komplektāciju pieslēgšanai pie ātrgaitas videokameras. - Jauda ne mazāk kā 100 W - Gaismas temperatūra – auksti balta - Darbības ilgums – vismaz 40,000 stundas (līdz jaudas kritumam 75% no maksimuma) - Maksimālais darbības cikls 100% - Vismaz 4,000 Lux apgaismojums 2m attālumā no gaismas avota - Vismaz 60,000 Lux apgaismojums 50cm attālumā no gaismas avota - Ātrgaitas LED apgaismojumam un ātrgaitas kamerai ir jābūt savietojamiem un no vienas piegādātājfirmas. |  |
| 1.5.3. | Nodrošinājums kameras tiešsaistei ar datoru, datu saglabāšanai datora cietajā diskā. |  |
| 1.5.4. | Speciāls statīvs kameras stabilai fiksācijai. - Regulējams augstums 50-140± 20cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 6 kg. - Aprīkots ar video 3D galvu ar nestspēju ne mazāku par 5 kg |  |
| 1.5.5. | Speciāls statīvs LED apgaismojuma fiksācijai. - Augstums regulējams 50 – 160 cm ± 10cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 4 kg. - Aprīkots ar 3D galvu ar ātro fiksāciju pozicionēšanai un fiksācijai, ar nestspēju ne mazāk par 4 kg un ar 3/8” vītni |  |
| 1.5.6. | Programmatūra datu apstrādei, analīzei, video uzņemšanas procesa vadībai. |  |
| 1.5.7. | Ātrgaitas datu pārraides modulis videokameras tiešsaistei ar datoru izmantojot PCI Express slotu. |  |
| 1.5.8. | Datu pārraides kabelis starp datoru un videokameru. Garums 7 m ±1m |  |
| 1.5.9. | - 2 maināmi objektīvi ar dažādu fokusa attālumu: - Makroobjektīvs 100 mm±5mm ar max diafragmas atvērumu ne mazāku kā F 2.8 - Zoom objektīvs diapazonā 16-100mm±5mm ar max diafragmas atvērumu ne mazāku kā F 1.9 C-mount. - Pāreja videokameras savietojamībai ar CANON EF objektīviem. |  |
| 1.6. | Apmācība: |  |
| 1.6.1. | - Pretendentam jānodrošina iekārtu ražotāja autorizēts, kvalificēts speciālists, kurš veiks vismaz 1 pasūtītāja darbinieka apmācību darbam ar videokameru, aprīkojumu un programmatūru. - Apmācību valoda – latviešu vai angļu. | Pretendentam jānorāda: - piedāvātā speciālista vārds, uzvārds - piedāvātā apmācību valoda |
| 1.7. | Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija, latviešu vai angļu valodā, par katru vienību: Punktiem: 1.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.7. Pielikumus var iesniegt arī elektroniski CD/DVD diskā. | Jāiesniedz tehniskā dokumentācija |
| 1.8. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.9. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.10. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.11. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. (ar 10.06.2014. grozījumiem) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

3.daļa: Mikroskopi

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (ar 10.06.2014. grozījumiem)

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Okulārs – Bloķēts WF10X/18mm vai ekvivalents ar iebūvētu rādītāju | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Standarta objektīvi – DIN vai ekvivalenti ahromātiskie 4x, 10x, 40x (S), 100x (S, eļļa). |  |
| 1.3. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli |  |
| 1.4. | Kondensētājs – Spirālveida iestrādāts 1.25N.A. Abbe vai ekvivalents kondensētājs |  |
| 1.5. | Apgaismojums – Uzlādējams LED ar aptumšojuma kontroli. |  |
| 1.6. | Strāvas padeve – Ārējs maināmas voltāžas lādētājs 110V-240V |  |
| 1.7. | Čipa konfigurācija – iebūvēts ¼ Live 640x480 pikseļu attēlu čips vai ekvivalents |  |
| 1.8. | Datu izvade – USB1.0/1.1. Strāvas padeve caur USB kabeli no datora. |  |
| 1.9. | Komplektācijā iekļautā lietojumprogrammatūra: - MoticPlay vai līdzvērtīga daudzplatformu programmatūra ar lietotājam draudzīgu (flash-based) interfeisu mikroskopā redzamo attēlu uztveršanai, mērīšanai un apstrādei un MoticEducator vai līdzvērtīga daudzvalodu, daudzplatformu programmatūra ar (flash-based) interfeisu programmatūras darbības un lietošanas izpratnei daudzvalodu personālajiem datoriem un MoticPlay un MoticEducator vai līdzvērtīgi angliski priekš Macintosh. Programmām jānodrošina: ērts (flash-based) interfeiss attēlu apskatei; manuāla vai automātiska videokameras parametru iestatīšana; attēlu saglabāšana fotogrāfiju un video failu veidā ar iestatāmu laika atstarpi starp uzņēmumiem; līniju, taisnstūru, apļu, daudzstūru, elipšu, rombu un trīsstūru mērīšana; attēlu rediģēšana, izmantojot teksta ievietošanu, zīmēšanu, attēlu marķēšanu, filtrus, pagriešanas un apgriešanas funkciju; attēlu saglabāšanu programmas albūmā, no kura tie var tikt eksportēti un konvertēti .jpeg vai .bmp formātos; interaktīva (flash-based) palīgsekcija (helpsection). |  |
| 1.10. | Iekļautie papildus piederumi: - kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem; - putekļu pārsegs, - iegremdēšanas eļļa. |  |
| 2. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 2.1. | Mikroskops ar iebūvētu digitālo kameru: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - 30° leņķī novietots okulārs Widefield WF vai ekvivalents 10x/18 mm ar ievietoto bultiņu |  |
|  | - 4x, 10x, 40x palielinājuma ahromātisks objektīvs |  |
|  | - rotējoša diska diafragma |  |
|  | - grozāms priekšmetgaldiņš ar stiprinājuma skavām |  |
|  | - Halogēna lampas 12V/20W apgaismojuma elements ar maināmu intensitāti |  |
| 2.2. | Digitālais mikroskops pie datora pieslēdzams ar USB savienojumu. |  |
| 2.3. | Čipa konfigurācija – iebūvēts 1/3” čips ar 1.3 MP pikseļu attēlu vai ekvivalents |  |
| 2.4. | Programmnodrošinājums MoticPlay 1.2 vai līdzvērtīga daudzplatformu programmatūra ar lietotājam draudzīgu (flash-based) interfeisu mikroskopā redzamo attēlu uztveršanai, mērīšanai un apstrādei un MoticEducator vai līdzvērtīga daudzvalodu, daudzplatformu programmatūra ar (flash-based) interfeisu programmatūras darbības un lietošanas izpratnei daudzvalodu personālajiem datoriem un MoticPlay un MoticEducator vai līdzvērtīgi angliski priekš Macintosh. Programmām jānodrošina: ērts (flash-based) interfeiss attēlu apskatei; manuāla vai automātiska videokameras parametru iestatīšana; attēlu saglabāšana fotogrāfiju un video failu veidā ar iestatāmu laika atstarpi starp uzņēmumiem; līniju, taisnstūru, apļu, daudzstūru, elipšu, rombu un trīsstūru mērīšana; attēlu rediģēšana, izmantojot teksta ievietošanu, zīmēšanu, attēlu marķēšanu, filtrus, pagriešanas un apgriešanas funkciju; attēlu saglabāšanu programmas albūmā, no kura tie var tikt eksportēti un konvertēti .jpeg vai .bmp formātos; interaktīva (flash-based) palīgsekcija (helpsection). |  |
| 3. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 3.1. | Mikroskopiem ir uzstādīta fluoriscentā sistēma ar vara lampu vai dzīvsudraba lampu, tās jauda ir 100W | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Papildus objektīvs 60X |  |
| 3.3. | Mikroskopa īpašības: |  |
|  | - Trinokulārā galviņa, uz kuras var novietot videokameru |  |
|  | - Revolvergalviņa – iebūvēta piecvietīga |  |
|  | - 10X okulāri ar redzeslauku 22mm |  |
|  | - SemiPlan vai ekvivalenti objektīvi 4X, 10X, 40X, 100X |  |
|  | - Priekšmetstikliņu galdiņš 160mm x 140mm vai lielāks |  |
|  | - Balta matēta krāsa |  |
|  | - Zili, dzelteni un zaļi gaismas filtri |  |
|  | - Fluoriscējoši zilā (B) un zaļā (G) krāsā: FITC Longpass 470/515, DAPI HC Longpass 377/409 |  |
|  | - Ārēja kamera ar vismaz 1.3 MP Wi-Fi izšķirtspēju un bezvadu datu pārraidi uz portatīvajām ierīcēm, kuras darbojas ar iOS, Android, OSX vai Windows. Iespēja pārsūtīt attēlus uz vismaz 6 bezvadu ierīcēm bez rūtera palīdzības. |  |
|  | - Komplektā ar programmatūru, kura ļauj saslēgt vienā tīklā līdz pat 8 studentu datorus ar vienu pasniedzēja datoru. Pasniedzēja datoram ir iespēja pilnībā kontrolēt digitālo attēlu datu plūsmu un veiktās darbības studentu datoros. Visiem saslēgtajiem datoriem ir jābūt iespējai nosūtīt viens otram uzņemtos attēlus. |  |
| 4. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 4.1. | Okulārs –WF10X/20mm ar Siedentopf galviņu vai ekvivalents ar dioptriju kontroli | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Revolvergalviņa – iebūvēta piecvietīga apgriežama ar pozitīvu klikšķa apstādināšanu |  |
| 4.3. | Standarta objektīvi – CCIS EF-Plan vai ekvivalents 4x, 10x, 40x(S), 100x(S, Eļļa) |  |
| 4.4. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli ar sprieguma regulēšanu |  |
| 4.5. | Kondensētājs – Rack&Pinion fokusējams 0.90N.A kondensētājs vai ekvivalents |  |
| 4.6. | Apgaismojums – 6V/20W un kvarca halogēna Koehler vai ekvivalents ar aptumšojuma kontroli |  |
| 4.7. | Strāvas padeve – Iebūvēts maināmas voltāžas pārveidotājs 110V-240V |  |
| 4.8. | Čipa konfigurācija – iebūvēts 1/2 Live 3.0 megapikseļu attēlu čips vai ekvivalents. |  |
| 4.9. | Datu izvade – Hi-Speed USB2.0 |  |
| 4.10. | Strāvas padeve caur USB kabeli no datora |  |
| 4.11. | Iekļautā programmatūra – MoticImages Plus 2.0 ML vai līdzvērtīga attēlveidošanas pakete ar digitālu mikroskopa kameru un programmatūru attēlu uzņemšanai, rediģēšanai, mērīšanai un saglabāšanai priekš Microsoft Windows: 98SE, ME, 2000, XP, un MoticImages Plus 2.0 vai līdzvērtīga priekš Macintosh OSX. Programmām jānodrošina: attēlu baltās krāsas līdzsvara, spilgtuma, kontrasta, ekspozīcijas laika, RGB vērtības, spoguļattēla, paasinājuma un trokšņu filtra funkcijas; iespēju attēliem veikt līniju garuma, rādiusa, dažādu figūru platības, lenķu mērījumus, kā arī veikt objektu saskaitīšanu attēlā; visu rezultātu saglabāšana mērījumu tabulās ar iespēju tos eksportēt uz Microsoft Excel; graduēta mēroga skala; etiķetes (bultas un teksti); digitālā tālummaiņa; sistēmas kalibrēšana atbilstoši optiskajam palielinājumam un kameras izšķirtspējai ar iespēju to digitāli saglabāt un izmantot tālākajiem mērījumiem. |  |
| 4.12. | Kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem |  |
| 4.13. | Putekļu pārsegs |  |
| 4.14. | Iegremdēšanas eļļa |  |
| 5. | Papildus prasības: |  |
| 5.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 5.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. (ar 10.06.2014. grozījumiem) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

3.daļa: Mikroskopi

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitālais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |
| 2. | Digitālais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |
| 3. | Binokulārais mikroskops<modelis> | 1 gab. |  |
| 4. | Binokulārais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Balsošanas pults komplekta, ātrgaitas videokameras komplekta un mikroskopu piegāde

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20_.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _____________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2014/26/ERAF/AK) __.daļai iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē ________________, Jelgavā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). PVN __% EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo 80% maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. 2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ______________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz _____________________. (ar 10.06.2014. grozījumiem)

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8 Izslēgts ar 10.06.2014. grozījumiem..

10.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |