INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2014/27/ERAF/AK

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 03.06.2014.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 03.06.2014. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „Reometra (viskozimetra) pārtikas produktu reoloģisko īpašību novērtēšanai piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/ 3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”, id.Nr. LLU/2014/27/ERAF/AK nolikumā un tā pielikumā.

Konkursa nolikumā un tā pielikumā tika veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 02.jūlijam plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.6.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2014.gada 02.jūlijā plkst.11.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

- Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.3.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” teksts izteikts šādā redakcijā:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Reometra (viskozimetra) pārtikas produktu reoloģisko īpašību novērtēšanai piegāde

PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/27/ERAF/AK,

Neatvērt līdz 2014.gada 02.jūlijam plkst. 11.00”

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 6.punkts izteikts sekojošā redakcijā:

| 6. | Komplektācija | - reometrs; - nerūsējošā tērauda mērīšanas sistēma plātne-plātne (plate-plate), paraugiem ar sīkām daļiņām (līdz 100 µm); - nerūsējošā tērauda mērīšanas sistēma konuss-plātne (cone-plate), paraugiem ar lielu viskozitāti; - sistēma viskozitātes mērīšanai produktiem ar daļiņām; - temperatūras kontroles termostats (vismaz no –5 ºC līdz 200 ºC), kas piemērota plātne-plātne un konuss-plātne sistēmām; - gaisa kompresors ar ogles filtru un gaisa sausinātāju; - portatīvais dators ar programmatūru reometra vadībai (programmējams rotācijas ātrums, bīdes ātrums un temperatūra) un datu apstrādei; - viskozitātes standarti vismaz divi, atbilstoši pārtikas produktu viskozitātei; - iekārtas lietošanas instrukcija vai rokasgrāmata angļu valodā. |  |
| --- | --- | --- | --- |