APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2014.gada 16.jūnija sēdē

Protokols Nr. 194

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde Tehniskās

fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 51000000-9

NOLIKUMS

Jelgava, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2014/40/ERAF/AK

  - Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

    - Komisija: iepirkumu veic ar 2013.gada 05.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-44 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

    - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Projekts: iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 11.augustam plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2014.gada 11.augustā plkst.11.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.8. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.9. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

  - Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK,

Neatvērt līdz 2014.gada 11.augustam plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 51000000-9

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

  - Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

- NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

    - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

    - pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

### 4.2.2. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīts preces ražotājs vai nosaukums, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

### 4.2.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa, atbilstoši finanšu piedāvājuma prasībām.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta 52.daļas otro punktu, 39.panta 53.daļas otro punktu, 39.panta 54.daļas otro punktu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

    - Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde Tehniskās

fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, minimālās tehniskās prasības/ darbības raksturojums | Skaits, gab. | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UNIVERSĀLI ELEKTROTEHNISKIE LABORATORIJAS STENDI | 26 | Ražotājs: ________ Modelis: ______ |
| 1.1. | Universāls, mobils mācību laboratorijas stends elektrotehnikas un elektropiedziņas laboratorijas darbu izpildei, stends sastāv no rāmja, uz kura ir nostiprināta galda virsma un statne ar sliedēm, kuru rievās var ievietot viegli nomaināmas laboratorijas darbu moduļu plāksnes, stenda kreisajā pusē atrodas pastāvīgi nostiprināts barošanas spriegumu panelis. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums: - Rāmis ar izmēriem, platums 1400mm, dziļums 600mm, augstums 1500mm. - Rāmja sliedes ar vertikāli ieliekamiem A4 formāta moduļiem 2 rindās. - Rāmis izgatavots no dūralumīnija profiliem uz Bosch Rexroth bāzes, vai ekvivalentiem. - Rāmis uz 4 ritenīšiem ar fiksējošo bremzi . - Galda virsma izgatavota no mehāniski izturīga dielektriska materiāla (saplāksnis, lamināts vai līdzīgs materiāls), izvēlās pasūtītājs, augstums no grīdas 800mm. - Apakšējā līmeņa plaukts 150mm augstumā no grīdas, plaukta dziļums 400 mm. - Datora monitora stiprinājuma konstrukcija ar kustīgu atbalstu. - Stendam piestiprināts laboratorijas vadu turētājs. - Stends aprīkots ar lokālo LED apgaismojumu. - Pieslēguma panelim ir šāds virsmas salikums: - Stendā izmantoti 3 veidu barošanas spriegumi ar atsevišķu ieslēgšanas indikāciju, vadību (magnētiskais palaidējs) ar atsevišķām ieslēgšanas un izslēgšanas pogām un centrālo avārijas atslēgšanas pogu. - Uz atsevišķām pieslēguma spailēm 3 fāžu 380V ar atdalītu 0 vadu un zemējumu. - Uz atsevišķām pieslēguma spailēm 3 fāžu 220V ar atdalītu 0 vadu un zemējumu. - Uz pieslēguma paneļa 4 gab. 220V 50 Hz kontaktligzdas. - Visiem barošanas spriegumiem atsevišķi noplūžu automāti un automātiska īsslēguma, momentānās un maksimālās strāvas aizsardzība. - Pieslēgvietām spriegumam atbilstošas, krāsainas, izolētas skrūvējamās spailes ar 4 mm spraudņu ligzdu. - Paneļa aizmugures pusei jābūt slēgtai. - Stendam pieslēgšanai laboratorijas 3 fāžu 380V elektrotīklam 1,5m garš lokanais kabelis ar 5 kontaktu 32A spraudni un kontaktligzdu, pieslēgšanai laboratorijas 3 fāžu 220V elektrotīklam 1,5m garš lokanais kabelis ar 5 kontaktu 16A spraudni un kontaktligzdu. - Viena stenda komplektācija: - moduļiem analogas A4 formāta dielektriska materiāla plāksnes - sagataves jaunu laboratorijas moduļu izveidei 10 gab. - moduļiem analogas A3 formāta laboratorijas moduļu sagataves plāksnes jaunu moduļu izveidei 4 gab. - DIN sliedes 200mm gabali jaunu moduļu izveidei 6 gab. - krāsainas skrūvējamās spailes spriegumam 240V ar 4 mm spraudņu ligzdu 50 gab. - 4 mm spraudņi spriegumam 240V 50 gab. - Laboratorijas vadu komplekts: ar 4 mm savstarpēji saspraužamiem spraudņiem 0,25m 10 gab., 0,5m 10 gab. 1,0m 10 gab. |  |  |
| 1.3. | Stenda dizains jāsaskaņo ar pasūtītāju. Specifikācijā norādītie izmēri ir orientējoši. Ir pieļaujama nobīde atkarībā no izgatavojamās konstrukcijas tikai ar pasūtītāja saskaņojumu. Pirmajā punktā un otrajā punktā piedāvātajiem komplektiem ir jābūt savstarpēji savietojamiem gan pēc dizaina (vizuālā noformējuma), gan funkcionalitātes. |  |  |
| 2. | LABORATORIJAS STENDU MODUĻU PLĀKŠŅU KOMPLEKTS | 1 |  |
| 2.1. | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Laboratorijas stendu moduļu plāksnes 297mm augstas, atbilst A4 formātam, izgatavotas no dielektriska mehāniski izturīga, viegli kopjama materiāla, 5mm biezs (materiāls līdzīgs stenda pieslēguma panelim) uz plāksnēm piestiprināti mēraparāti , ierīces un elektrisko shēmu elementi, pievienošanas spailes izvietotas uz plāksnes priekšējā paneļa, izolētas krāsainas skrūvējamās spailes (paredzētas vismaz 240V spriegumam) ar 4 mm spraudņu ligzdu, plāksnes virspusē izveidoti spaiļu apzīmējumi un shēmas elementu apzīmējumi pēc EN 60617 standarta. |  |  |
| 2.2. | Multimetrs (AMPROBE 34XR vai ekvivalents) Automātiska diapazona izvēle, 4-ciparu apgaismots LCD displejs, analogais displejs 41 segments, AC mērījumiem True RMS, frekvences diapazons 2000Hz, temperatūras mērīšana. - Darba diapazons, precizitāte DC: - Spriegums: 0.1 mV - 1000 V, 0,5% - Strāva: 0.1 mA - 10 A, 1% - Darba diapazons, precizitāte AC: - Spriegums: 0.1 mV - 750 V, 0,75% - Strāva: 0.1 mA - 10 A, 1,5% - Pretestība: 0.1 Ω – 40 MΩ - Frekvence: 0.01 Hz - 40 MHz - Kapacitāte: 1 nF - 4 µF - vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 26 gab. |  |  |
| 2.3. | Kombinētais elektroenerģijas I, U, cosφ, P mērītājs, analizators ar strāvmaiņiem un iespēju savākt un nolasīt datus ar datoru, USB pieslēgums un programmatūra datu nolasīšanai (PM820 vai ekvialents) uz A4 formāta plāksnes 12 gab. |  |  |
| 2.4. | Ampērmetrs, maiņstrāvas diapazons 0...2A, precizitāte 1,5% (vai mazāk), elektromagnētiskas sistēmas, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 6 gab. |  |  |
| 2.5. | Ampērmetrs, maiņstrāvas diapazons 0...5A, precizitāte 1,5% (vai mazāk), elektromagnētiskas sistēmas, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 6 gab. |  |  |
| 2.6. | Ampērmetrs, maiņstrāvas diapazons 0...10A, precizitāte 1,5% (vai mazāk), elektromagnētiskas sistēmas, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 4 gab. |  |  |
| 2.7. | Ampērmetrs, līdzstrāvas diapazons 0...5A, precizitāte 1,5% (vai mazāk), elektromagnētiskas sistēmas, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 2 gab. |  |  |
| 2.8. | Ampērmetrs, līdzstrāvas diapazons 0...2A, precizitāte 1,5% (vai mazāk), elektromagnētiskas sistēmas, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 6 gab. |  |  |
| 2.9. | Voltmetrs, maiņsprieguma diapazons 0...300V, precizitāte 1,5% (vai mazāk), elektromagnētiskas sistēmas, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 12 gab. |  |  |
| 2.10. | Voltmetrs, līdzsprieguma diapazons 0...30V, precizitāte 1,5% (vai mazāk), elektromagnētiskas sistēmas, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 6 gab. |  |  |
| 2.11. | Vatmetrs, vienfāzes, sprieguma diapazons 230/400V, strāvas diapazons 2/5A, precizitātes klase 1,5% vai labāka, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 12 gab. |  |  |
| 2.12. | Vatmetrs, trīsfāzu sprieguma diapazoni 230/400V, strāvas diapazons 2/5A, precizitātes klase 1,5% vai labāka, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 4 gab. |  |  |
| 2.13. | Varmetrs (reaktīvās jaudas mērītājs), trīsfāzu sprieguma diapazoni 230/400V, strāvas diapazons 2/5A, precizitātes klase 1,5% vai labāka, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 4 gab. |  |  |
| 2.14. | Strāvmainis, primārā strāva 15A;30A;60A, sekundārā 5A, precizitātes klase 1% (vai mazāk), izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 3 gab. |  |  |
| 2.15. | cos mērītājs, 230V, 50Hz, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 3 gab. |  |  |
| 2.16. | Aktīvās enerģijas skaitītājs, 230V, 50Hz, 16A, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 3 gab. |  |  |
| 2.17. | Frekvences mērītājs, 230V, 50Hz izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 2 gab. |  |  |
| 2.18. | Tahometrs, tahorelejs motora vārpstas rotācijas frekvences mērītājs 0...10000 apgr./min., ar optisku sensoru, izvadi uz priekšējā paneļa, releja kontaktu izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 6 gab. |  |  |
| 2.19. | 3 pakāpju 230V aktīvā slodze ar kopējo jaudu 300W, ar 100W; 200W; 300W pakāpju pārslēdzēju, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 4 gab. |  |  |
| 2.20. | 3 fāžu 3 pakāpju 230V aktīvā slodze ar kopējo jaudu 3x300W, ar atsevišķiem 100W; 200W; 300W pakāpju pārslēdzējiem katrai fāzei, izvadi uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 4 gab. |  |  |
| 2.21. | Uz plāksnes nostiprināti 2 gab. 2 gabarīta magnētiskie palaidēji (spoles spriegums 220V) un 2 „stop” un „start” spiedpogas, izvadi ar spailēm uz priekšējā paneļa, horizontāls izvietojums uz A3 formāta plāksnes 4 gab. |  |  |
| 2.22. | Uz plāksnes nostiprināts 2 gabarīta magnētiskais palaidējs (spoles spriegums 220V), un „stop” un „start” spiedpogas, izvadi ar spailēm uz priekšējā paneļa, vertikāls izvietojums uz A4 formāta plāksnes 8 gab. |  |  |
| 2.23. | Laboratorijas stenda moduļu dizains jāsaskaņo ar pasūtītāju. Dizainam un funkcionalitātei ir jābūt saskaņotai ar 1.punktā piedāvāto komplektu. |  |  |
| 3. | LĪDZSTRĀVAS BAROŠANAS AVOTS | 12 |  |
| 3.1. | Laboratorijas, galda tipa, stabilizēts līdzstrāvas barošanas avots, ar ieejas spriegumu 230V, ar 50Hz transformatoru, ar regulējamu, stabilizētu, precīzi iestatāmu izejas spriegumu no 0 līdz 30V, ar regulējamu, stabilizētu strāvu no 0 līdz 5A, ar automātisku strāvas un sprieguma ierobežošanu, aizsargāts pret īsslēgumiem slodzes ķēdē, ar digitālu LED tipa iebūvētu voltmetru un ampērmetru, uz priekšējā paneļa izolētas skrūvējamās spailes ar 4 mm spraudņu ligzdu, spriegums uz izejas spailēm ieslēdzams ar atsevišķu slēdzi. (ADV@NTEK P3000 sērija vai PS-3005 vai ekvivalents) |  |  |
| 4. | LĪDZSTRĀVAS BAROŠANAS AVOTS | 6 |  |
| 4.1. | Laboratorijas, galda tipa, stabilizēts līdzstrāvas barošanas avots, ar ieejas spriegumu 230V, ar 50Hz transformatoru, ar regulējamu, stabilizētu, precīzi iestatāmu izejas spriegumu no 0 līdz 60V, ar regulējamu, stabilizētu strāvu no 0 līdz 3A, ar automātisku strāvas un sprieguma ierobežošanu, aizsargāts pret īsslēgumiem slodzes ķēdē, ar digitālu LED tipa iebūvētu voltmetru un ampērmetru, uz priekšējā paneļa izolētas skrūvējamās spailes ar 4 mm spraudņu ligzdu, spriegums uz izejas spailēm ieslēdzams ar atsevišķu slēdzi. (PS-6003 vai ekvivalents) |  |  |
| 5. | LĪDZSTRĀVAS BAROŠANAS AVOTS | 3 |  |
| 5.1. | Laboratorijas, galda tipa, stabilizēts līdzstrāvas barošanas avots, ar ieejas spriegumu 230V, ar 50Hz transformatoru, ar regulējamu, stabilizētu, precīzi iestatāmu izejas spriegumu no 0 līdz 30V, ar regulējamu, stabilizētu strāvu no 0 līdz 20A, ar automātisku strāvas un sprieguma ierobežošanu, aizsargāts pret īsslēgumiem slodzes ķēdē, ar digitālu LED tipa iebūvētu voltmetru un ampērmetru, uz priekšējā paneļa izolētas skrūvējamās spailes ar 4 mm spraudņu ligzdu, spriegums uz izejas spailēm ieslēdzams ar atsevišķu slēdzi. (ADV@NTEK P3000 sērija vai PS-3020 vai ekvivalents) |  |  |
| 6. | LABORATORIJAS VIENFĀZU AUTOTRANSFORMATORS | 9 |  |
| 6.1. | Laboratorijas vienfāzu autotransformators (variable transformer), ieejas spriegums 230V, izejas spriegums no 0 līdz 260V, strāva ne mazāk kā 6,5A, galda tipa, slēgtas konstrukcijas, uz priekšējā paneļa izolētas skrūvējamās spailes ar 4 mm spraudņu ligzdu (TUFVASONS KIEA 8 vai ekvivalents). |  |  |
| 7. | LAIDENI MAINĀMA INDUKTĪVA SLODZE | 3 |  |
| 7.1. | Laideni maināma induktīva slodze (drosele ar regulējamu gaisa spraugu), laboratorijas, galda tipa, 220V 5A , uz priekšējā paneļa izolētas skrūvējamās spailes ar 4 mm spraudņu ligzdu. |  |  |
| 8. | MAINĀMA KAPACITATĪVA SLODZE | 3 |  |
| 8.1. | Maināma kapacitatīva slodze (kondensatoru baterija ar pārslēdzēju) 8 pakāpes 1...20μF spriegumam 600V, uz priekšējā paneļa izolētas skrūvējamās spailes ar 4 mm spraudņu ligzdu. |  |  |
| 9. | TAHOMETRS DIGITĀLAIS | 2 |  |
| 9.1. | Digitālais rokas tahometrs ar optisko sensoru, mērapjoms 0 līdz 10000 apgr./min un vairāk (Line Seiki Co TM-4010, vai ekvivalents) |  |  |
| 10. | MULTIMETRS DĪCKNAIBLES | 2 |  |
| 10.1. | Multimetrs dīcknaibles AC mērapjoms 40/400A, precizitāte 1,8%, sprieguma mērīšanas diapazons 600V, precizitāte 1,2% (Fluke 322 vai ekvivalents) |  |  |
| 11. | DĪCKNAIBĻU ADAPTERS | 1 |  |
| 11.1. | Dīcknaibļu adapters maiņstrāvas DC un līdzstrāvas AC mērīšanai. Lietojams kopā ar instrumentiem, kas mēra spriegumu. Mērapjoms no 0,1 līdz 400A, precizitāte 2% (vai mazāk), izšķirtspēja 0,1A, izejas signāls 1mV/A. |  |  |
| 12. | DĪCKNAIBĻU ADAPTERS | 3 |  |
| 12.1. | Dīcknaibļu adapters maiņstrāvas mērīšanai. Lietojams kopā ar instrumentiem, kas mēra maiņspriegumu. AC mērapjoms no 0,1 līdz 400A, precizitāte 1,9%, izejas signāls 1mV/A, frekvenču diapazons 40-400Hz (Appa 31 vai ekvivalents) |  |  |
| 13. | CIPARU GALDA OSCILOSKOPS | 5 |  |
| 13.1. | - Displejs: Krāsains attēls, 5,7” (vai vairāk) - Joslas platums: 40 MHz (vai vairāk) - Kanāli: 2 - Lasījumu biežums: 0,5 GS/s (vai vairāk) - Vertikālā izšķirtspēja: 8 bit (vai vairāk) - Y novirze: 2 mV/cm 5 V/cm - Interfeiss: USB - Elektrobarošana 230V, 50Hz. - Komplektācija: - Strāvas vads - Divas zondes ar dalījuma koefic. 1:1/10:1, 100 MHz, (GTP-100A vai ekvivalenta). - Mērījumu veikšanai jābūt iespējai osciloskopu pievienot datoram. - Programmatūra. - Kalibrēšanas sertifikāts. - Rokasgrāmata. - (Elfa 10-295-80 Oscilloscope Bench 2x40 MHz 0.5 GS/s, TBS1042 vai ekvivalents) |  |  |
| 14. | FUNKCIJU ĢENERATORS | 5 |  |
| 14.1. | - Izejas frekvence 5Mhz, (vai vairāk) - Izejas signāls: troksnis, sinuss, taisnstūra, patvaļīgs, rampas, ARB - Izšķirtspēja 0,1Hz, - Interfeiss USB, - Maksimālā amplitūda 10V, (vai vairāk) - Maksimālā ARB 10MHz (vai vairāk) - ARB maksimālā atmiņa 4kpts - Amplitūdas izšķirtspēja 1mV (vai mazāk) - Ekrāna izmērs 3,5” (vai vairāk) krāsu ekrāns - Elektrobarošana 230V, 50Hz. - (Elfa 76-311-50 ARB, AFG-2005, vai ekvivalents) |  |  |
| 15. | MULTIMETRS | 10 |  |
| 15.1. | - Automātiska un manuāla diapazona izvēle, 4-ciparu apgaismots LCD displejs, analogais displejs 41 segments, AC mērījumiem True RMS, frekvences diapazons 2000Hz, temperatūras mērīšana. - Darba diapazons, precizitāte DC: - Spriegums: 0.1 mV - 1000 V, 0,5% - Strāva: 0.1 mA - 10 A, 1% - Darba diapazons, precizitāte AC: - Spriegums: 0.1 mV - 750 V, 0,75% - Strāva: 0.1 mA - 10 A, 1,5% - Pretestība: 0.1 Ω – 40 MΩ - Frekvence: 0.01 Hz - 40 MHz - Kapacitāte: 1 nF - 4 µF - (AMPROBE 34XR vai ekvivalents) |  |  |
| 16. | MAKETĒŠANAS PLATE | 10 |  |
| 16.1. | Maketēšanas plates elektronikas shēmu pētīšanai (Elfa 48-426-47 Breadbord AD-11, vai ekvivalenta). |  |  |
| 17. | DATU LOGERI | 4 |  |
| 17.1. | Datu loggers maiņsprieguma un maiņstrāvas mērīšanai. Mērīšanas kanālu skaits – ne mazāk kā 1 spriegumam, un ne mazāk kā 1 strāvai. Strāvas frekvence 50Hz. Laiks starp mērījumiem - minimālais vismaz 0.125 sec, maksimālais vismaz 12 stundas. Autonoma barošana. Korpusa aizsardzības pakāpe IP54. USB pieslēgumvieta. Savienojošais kabelis ar datoru. Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu. Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |  |
| 18. | LABORATORIJAS VADU KOMPLEKTI | 10 |  |
| 18.1. | Laboratorijas vadu komplekti ar satvērējiem (krokodiliem) (Elfa 40-328-01, Test Leads with Clips, Miniature, SF-101A-15, vai ekvivalents) |  |  |
| 19. | PASĪVO UN AKTĪVO KOMPONENŠU ANALIZATORU KOMPLEKTS | 1 |  |
| 19.1. | Komplekts sastāv no diviem analizatoriem. Pasīvo komponenšu analizators digitāls automātiskas darbības indikators, atpazīst un mēra induktivitāti, kapacitāti un aktīvo pretestību, aktīvo komponenšu analizators nosaka aktīvo komponenšu tipu un izvadu slēgumu, mēra parametrus (Farnell 7830270 Atlas LCR40 un Atlas DCA55 vai ekvivalenti) |  |  |
| 20. | LODĒŠANAS STACIJA | 2 |  |
| 20.1. | Lodēšanas stacija 48W (150-420oC) LED ciparu displejs rāda iestatīto un aktuālo temperatūru, keramisks sildelements ar temperatūras sensoru, standarta uzgalis 0,8mm, lodāmura spriegums 24V, tīkla barošanas spriegums 220V 50Hz. |  |  |
| 21. | LODĒŠANAS STACIJA | 1 |  |
| 21.1. | Lodāmurs ar temperatūras regulēšanu un ciparu indikāciju apvienots ar karstā gaisa lodēšanas iekārtu (TENMA-21-10130 Rework station, 900W, 220V, vai ekvivalenta) |  |  |
| 22. | SASPIESTA GAISA SAGATAVOŠANAS STACIJA | 1 |  |
| 22.1. | Saspiesta gaisa sagatavošanas stacija ar spiediena regulatoru, ūdens atdalītāju, darba spiediens līdz 8 bar, 50l/min, 25litru resivers, 230/50Hz elektromotoru, ļoti klusa darbība, trokšņu līmenis nepārsniedz 45dB. |  |  |
| 23. | INSTRUMENTU KOMPLEKTS ELEKTROMONTĀŽAS UN ELEKTRONIKAS DARBU IZPILDEI | 1 |  |
| 23.1. | - Lodāmurs, 75W – 5 gab.; - asknaibles – 5 gab.; - skrūvgriežu komplekts (plakanie 3, 4, 5.5, 6.5 mm, PH1, PH2); - skrūvgriežu komplekts Torx T-9, T-10, T15; T-20; T-25; T-27; T-30; - muciņatslēgu komplekts Torx T-9, T-10, T15; T-20; T-25; T-27; T-30; - astoņkanšu atslēgu komplekts TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50; - pincete plakana gala 120 mm – 5 gab; - pincete asa gala 120 mm – 5 gab; - metāla zāģa asmeņi 300 mm 24 zobi uz collu – 15 gab.; - metāla zāģa asmeņi 300 mm 15 zobi uz collu – 15 gab.; - zāģis kokam – 2 gab.; - galatslēgu komplekts – 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 24 mm; - muciņatslēgu komplekts – 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 24 mm; - adatvīļu komplekts; - plakanā vīle 18 zobi uz collu, - trijstūra vīle 18 zobi uz collu, - apaļā vīle 18 zobi uz collu; - Elektriskā urbmašīna; - elektriskā urbmašīna/perforators. |  |  |
| 24. | ELEKTROMOTORS AR ELEKTRODINAMISKO SLOGOTĀJU | 1 |  |
| 24.1. | Makets sastāv no asinhronā elektromotora 220/380V, 2800min-1, 0,25...0,5kW un elektrodinamiskās bremzes, bremzei pievadāmais spriegums DC 0...30V . Motors aprīkots ar tahodevēju rotācijas frekvences mērīšanai. |  |  |
| 25. | SERVOPIEDZIŅAS MAKETS | 1 |  |
| 25.1. | Servopiedziņas makets, servomotors 24V ar rotācijas ātruma un pozīcijas devējiem (H&K ACS-18001 DC Servo Motor & Control Unit vai ekvivalents) |  |  |
| 26. | LINEĀRAS KUSTĪBAS MAKETS AR GALA SLĒDŽIEM | 2 |  |
| 26.1. | Laboratorijas makets, ievietojams laboratorijas stendā, plāksne augstums 297mm, platums 630mm, uz kuras izveidota izpildierīce, ar kuras palīdzību var apgūt reversīva transportiera vadības principus. Sastāv no lineāri kustīgas mehāniskās daļas (transportiera lenta, zobsiksna vai siksna ar izciļņiem), reversējamas elektro piedziņas un galaslēdžiem ar mehāniskiem kontaktiem un tuvinājuma sensoriem. Elektriski vadāms. Barošanas spriegums 24V DC. Pievienošanas spailes novietotas uz maketa plāksnes. Dizains saskaņojams ar pasūtītāju. |  |  |
| 27. | POZICIONĒŠANAS MAKETS | 1 |  |
| 27.1. | Laboratorijas makets, ievietojams laboratorijas stendā, plāksne, augstums 297mm, platums 630mm, uz kuras izveidota izpildierīce, ar kuras palīdzību var apgūt pozicionēšanas vadības principus. Sastāv no lineāri kustīgas mehāniskās daļas (piemēram, ar motorreduktoru piedzīta vadskrūve ar uzgriezni, kas pārvieto ratiņus pa vadulēm), reversējama elektro piedziņa ar rotācijas devēju. Gala slēdži ar mehāniskiem kontaktiem un 4 tuvinājuma sensori nostiprināti un pārvietojami paralēli vadulēm. Elektriski vadāms. Barošanas spriegums 24V DC. Pievienošanas spailes novietotas uz maketa plāksnes. Dizains saskaņojams ar pasūtītāju. |  |  |
| 28. | AUTOMĀTISKĀS VADĪBAS SISTĒMAS MAKETS | 1 |  |
| 28.1. | Automātiskās vadības sistēmas makets ar programmējamu P, PI, PID kontrolleri un ar slēdžiem komutējamiem P, I, D vadības ķēdēm uz operacionālo pastiprinātāju bāzes ar statiskām un integrējošām izpildiekārtām, (piemēram K&H ACS-1000 vai ekvivalents) |  |  |
| 29. | KRĪTA TĀFELE AR ALUMĪNIJA RĀMI | 3* |  |
| 29.1. | Krīta tāfele ar alumīnija rāmi 2500x1200mm, pie sienas stiprināma ar stiprinājuma elementiem |  |  |
| 30. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 30.1. | Garantijas laiks vismaz divi gadi |  |  |
| 30.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 4 mēneši no līguma noslēgšanas |  |  |
| 30.3. | Piegādes vieta LLU TF, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  |  |
| 30.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  |

* Ja pasūtītājam pietrūks finanšu līdzekļu, tad šīs pozīcijas iepirkuma apjoms tiks samazināts.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde Tehniskās fakultātes

prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universāli elektrotehniskie laboratorijas stendi | 26 |  |  |
| 2. | Laboratorijas stendu moduļu plākšņu komplekts | 1 |  |  |
| 3. | Līdzstrāvas barošanas avots | 12 |  |  |
| 4. | Līdzstrāvas barošanas avots | 6 |  |  |
| 5. | Līdzstrāvas barošanas avots | 3 |  |  |
| 6. | Laboratorijas vienfāzu autotransformators | 9 |  |  |
| 7. | Laideni maināma induktīva slodze | 3 |  |  |
| 8. | Maināma kapacitatīva slodze | 3 |  |  |
| 9. | Tahometrs digitālais | 2 |  |  |
| 10. | Multimetrs dīcknaibles | 2 |  |  |
| 11. | Dīcknaibļu adapters | 1 |  |  |
| 12. | Dīcknaibļu adapters | 3 |  |  |
| 13. | Ciparu galda osciloskops | 5 |  |  |
| 14. | Funkciju ģenerators | 5 |  |  |
| 15. | Multimetrs | 10 |  |  |
| 16. | Maketēšanas plate | 10 |  |  |
| 17. | Datu logeri | 4 |  |  |
| 18. | Laboratorijas vadu komplekti | 10 |  |  |
| 19. | Pasīvo un aktīvo komponenšu analizatoru komplekts | 1 |  |  |
| 20. | Lodēšanas stacija | 2 |  |  |
| 21. | Lodēšanas stacija | 1 |  |  |
| 22. | Saspiesta gaisa sagatavošanas stacija | 1 |  |  |
| 23. | Instrumentu komplekts elektromontāžas un elektronikas darbu izpildei | 1 |  |  |
| 24. | Elektromotors ar elektrodinamisko slogotāju | 1 |  |  |
| 25. | Servopiedziņas makets | 1 |  |  |
| 26. | Lineāras kustības makets ar gala slēdžiem | 2 |  |  |
| 27. | Pozicionēšanas makets | 1 |  |  |
| 28. | Automātiskās vadības sistēmas makets | 1 |  |  |
| 29. | Krīta tāfele ar alumīnija rāmi | 3* |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

* Ja pasūtītājam pietrūks finanšu līdzekļu, tad šīs pozīcijas iepirkuma apjoms tiks samazināts.

Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplekta piegāde Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

20_.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma komplektu, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK) nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursam (id.Nr. LLU/2014/40/ERAF/AK) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē LLU Tehniskajā fakultātē, J.Čakstes bulvārī 5, Jelgavā, LV-3001.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). PVN __% EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo 80% maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. 2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci  ________ laikā no līguma noslēgšanas.

3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz ____________________.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes un uzstādīšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |