## 3-1
ERAF līdzfinansētais projekts"LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
Lokālā tāme Nr.3-1
Ārējais ūdensvads
Objekta nosaukums: LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes ēkas būvniecība
Objekta adrese: Rīgas iela 22, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/9-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 27-L.c | Ūdensvads Ū1--montāžas,palaišanas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 27-L.c | PE ūdensvada caurules, spiediena klase PN10, Ø110 (Ø96.8x6.6), iebūve līdz 2.5m dziļumā | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 27-L.c | PE ūdensvada caurules, spiediena klase PN10, Ø90 (Ø73.6x8.2), iebūve līdz 2.5m dziļumā | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 27-L.c | PE ūdensvada caurules, spiediena klase PN10, Ø50 (Ø44.0x3.0), iebūve līdz 2.5m dziļumā | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27-L.c | Pazemes tipa aizbīdnis ar atlokiem DN100 PN10, komplektā ar teleskopisku pagarinātajkātu, kapi un to montāža līdz 2.5m dziļumā | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-L.c | Pazemes tipa servisa aizbīdnis EM PE DN40 PN16 komplektā ar pagarinātajkātu un kapi | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27-L.c | Trejgabals atloku DN200/100 PN10 un to montāža līdz 2.5m dziļumā | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 27-L.c | Atloka adapteris ķeta caurulei DN200, PN10 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 27-L.c | Atloka adapteris PE caurulei DN100, PN10 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 27-L.c | Sedls ar atzaru EM PE DN100/40, PN16 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 27-L.c | Redukcijas dubultuzmava EM PE DN110/90, PN16 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 27-L.c | Korķis EM PE DN40, PN16 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 27-L.c | Betona atbalstbloku izbūve gruntī | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 27-L.c | Pieslēgums pie esošā ūdensvada DN200 | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo elektrokabeli (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo sakaru kabeļa kanalizāciju (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo sadzīves kanlizāciju (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo ūdensvada tīklu (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo elektrokabeli | vietas | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo vājstrāvas kabeli | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo sadzīves kanalizāciju | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo lietus kanalizāciju | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 27-L.c | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | reizes | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 27-L.c | Pamatu šķērsojums ar apvalkcauruli un blīvējuma palīgmateriāliem | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 27-L.c | Palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27-L.c | Trases digitālā uzmērīšana | m | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemes darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 03-L.c | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums līdz 2,5m | m3 | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 03-L.c | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 03-L.c | Smilšu pabērums h=150 mm zem caurulēm | m3 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 03-L.c | Smilšu apbērums h=300 mm ap caurulēm | m3 | 59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 03-L.c | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 03-L.c | Liekās grunts izvešana līdz 15 km | m3 | 81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 03-L.c | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 03-L.c | Tranšeju sienu stiprināšan ar vairogiem | m | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 02-L.c | Cauruļvadu demontāža | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 02-L.c | Akas demontāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 3-2
ERAF līdzfinansētais projekts"LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
Lokālā tāme Nr.3-2
Ārējā sadzīves kanalizācija
Objekta nosaukums: LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes ēkas būvniecība
Objekta adrese: Rīgas iela 22, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/9-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Sadzīves kanalizācija K1--montāžas,palaišanas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 27-L.c | PP sadzīves kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, DN100, iebūve līdz 1.5m | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 27-L.c | PP sadzīves kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, DN150, iebūve līdz 1.5m | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 27-L.c | PP sadzīves kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, DN150, iebūve līdz 2.0m | m | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27-L.c | PP sadzīves kanalizācijas dubultsienu caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, DN150, iebūve līdz 2.5m | m | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-L.c | PP sadzīves kanalizācijas dubultsienu caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, DN200, iebūve līdz 2.5m | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27-L.c | Dzelzsbetona grodu akas Ø1000 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t) un kāpšļiem, montāža līdz 1.5m dziļumā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 27-L.c | Dzelzsbetona grodu akas Ø1000 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t) un kāpšļiem, montāža līdz 2.0m dziļumā | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 27-L.c | Dzelzsbetona grodu akas Ø1000 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t) un kāpšļiem, montāža līdz 2.5m dziļumā | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 27-L.c | Aizsargčaulas iebetonēšana akas sienā DN100 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 27-L.c | Aizsargčaulas iebetonēšana akas sienā DN150 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 27-L.c | Aizsargčaulas iebetonēšana akas sienā DN200 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 27-L.c | Pieslēgums pie esošās skatakas ar to atjaunošanu | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 27-L.c | Pamatu šķērsojums ar apvalkcauruli un blīvējuma palīgmateriāliem | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo elektrokabeli (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo ūdensvada tīklu (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo sadzīves kanalizāciju (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo elektrokabeli | vietas | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo ūdensvadu | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo lietus kanalizāciju | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 27-L.c | Trases digitālā uzmērīšana | m | 61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemes darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 03-L.c | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums līdz 2,5m | m3 | 739 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 03-L.c | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 03-L.c | Smilšu pabērums h=150 mm zem caurulēm | m3 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 03-L.c | Smilšu apbērums h=300 mm ap caurulēm | m3 | 148 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 03-L.c | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 621 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 03-L.c | Liekās grunts izvešana | m3 | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 03-L.c | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 197 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 03-L.c | Tranšeju sienu stiprināšan ar vairogiem | m | 197 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 02-L.c | Akas demontāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 02-L.c | Cauruļvadu d100-d200 demontāža | m | 89 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 02-L.c | Esošās skatakas atjaunošana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 3-3
ERAF līdzfinansētais projekts"LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
Lokālā tāme Nr.3-3
Ārējā lietus kanalizācija
Objekta nosaukums: LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes ēkas būvniecība
Objekta adrese: Rīgas iela 22, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/9-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lietus kanalizācija K2-montāžas,palaišanas darbi
1 | 27-L.c | PP lietus kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, Dn150, iebūve līdz 2.0m | m | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 27-L.c | PP lietus kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, Dn200, iebūve līdz 1,5m | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 27-L.c | PP lietus kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, Dn200, iebūve līdz 2.0m | m | 263 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27-L.c | PP lietus kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, Dn250, iebūve līdz 2.5m | m | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-L.c | PP lietus kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, Dn315, iebūve līdz 2.5m | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27-L.c | PP lietus kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, ieguldes klase SN8, Dn315, iebūve līdz 3.0m ar caurduršanas metodi | m | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 27-L.c | Dzelzsbetona grodu akas Ø1000 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t) un kāpšļiem, montāža līdz 1.5m dziļumā | kompl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 27-L.c | Dzelzsbetona grodu akas Ø1000 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t) un kāpšļiem, montāža līdz 2.0m dziļumā | kompl. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 27-L.c | Dzelzsbetona grodu akas Ø1000 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t) un kāpšļiem, montāža līdz 2.5m dziļumā | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 27-L.c | Paraugu ņemšanas dzelzsbetona grodu akas Ø1000 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t) un kāpšļiem, montāža līdz 2.5 m dziļumā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 27-L.c | Gūlija DN400 ar nosēddaļu, montāža līdz 2.0m dziļumā | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 27-L.c | Naftas atdalītājs PEK NS20 komplektā ar signalizāciju | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 27-L.c | Smilšu atdalītājs EuroHEK 3000 komplektā ar signalizāciju | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 27-L.c | Aizsargčaulas iebetonēšana akas sienā DN150 | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 27-L.c | Aizsargčaulas iebetonēšana akas sienā DN200 | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 27-L.c | Aizsargčaulas iebetonēšana akas sienā DN250 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 27-L.c | Aizsargčaulas iebetonēšana akas sienā DN300 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27-L.c | Pieslēgums pie esošās akas ar to atjaunošanu | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo elektrokabeli (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo sakaru kabeļa kanalizāciju (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo ūdensvada tīklu (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošo sadzīves kanalizāciju (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 27-L.c | Šķērsojums ar esošiem siltumtīkliem (t.sk.to atšurfēšana un aizsardzība) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo elektrokabeli | vietas | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo vājstrāvas kabeli | vietas | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo sadzīves kanalizāciju | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamo ūdensvadu | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27-L.c | Šķērsojums ar projektējamiem siltumtīkliem | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27-L.c | Trases digitālā uzmērīšana | m | 519 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemes darbi
31 | 03-L.c | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums līdz 2.0m | m3 | 1557 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 03-L.c | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 03-L.c | Smilšu pabērums h=150 mm zem caurulēm | m3 | 117 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 03-L.c | Smilšu apbērums h=300 mm ap caurulēm | m3 | 389 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 03-L.c | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 1207 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 03-L.c | Liekās grunts izvešana | m3 | 506 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 03-L.c | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 519 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 03-L.c | Tranšeju sienu stiprināšan ar vairogiem | m | 313 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 02-L.c | Gūlijas demontāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 02-L.c | Cauruļvadu d200 demontāža | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 3-4
ERAF līdzfinansētais projekts"LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
Lokālā tāme Nr.3-4
Ārējā siltumtrase
Objekta nosaukums: LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes ēkas būvniecība
Objekta adrese: Rīgas iela 22, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/9-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Materiāli
1 | 24-L.c | Rūpn.izolēta tērauda caurule, 2.sērija Ø114/225 | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 24-L.c | Rūpn. Izolēts paralēlais T-atzars Ø139/250 - Ø7114/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 24-L.c | Rūpn.izolēts līkums 90° Ø114/225 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 24-L.c | Rūpn.izolēts līkums 90°, 1 x 0,55 m Ø114/225 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 24-L.c | Rūpn.izolēts līkums 120° Ø114/225 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 24-L.c | Rūpn.izolēts līkums 9° Ø114/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 24-L.c | Rūpn.izolēts vertikālais līkums 90°, 1,5 x 1,8 m Ø114/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 24-L.c | Rūpn.izolēts vārsts, H = 0,8 m Ø114/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 24-L.c | Rūpn.izolēts T-atzars ar ūdens izteces krānu DN50, H = 1,0 m Ø114/225, DN50 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 24-L.c | Vītņu korķis (ar iekšējo vītni) d=50 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 24-L.c | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm d=250 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 24-L.c | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm d=225 | gab. | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 24-L.c | Gala uzmava Ø114/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 24-L.c | Elastīgais ievāds d=225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 24-L.c | Brīdinājuma lente | m | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 24-L.c | Signalizācijas sistēma, t.sk. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 24-L.c | termināls | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 24-L.c | kabelis 3x1,5 | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 24-L.c | Lodveida krāns piemetināmais d=20 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 24-L.c | Metināmā tērauda caurule Ø114,3x3,6 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 24-L.c | Metināmais tērauda līkums Ø114,3x3,6 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 24-L.c | Akmens vates siltumizolācijas čaula, PAROC PHSALCT 114-50 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 24-L.c | Grodu vāks KCP-10 (h-150) | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24-L.c | Gredzens KO-10 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 24-L.c | Grods KC-10-6 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 24-L.c | Pamatu bloks FBS-9-3-6T | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 24-L.c | Čuguna lūka peldošā (max slodze 40 t) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 24-L.c | Čuguna lūka viegla (max slodze 5 t) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 24-L.c | Betons B 7,5 | m3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 24-L.c | Ruberoīds | m2 | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 24-L.c | Gruntējums (1 kārta) | kg | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 24-L.c | Krāsa (2 kārtas) | kg | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 24-L.c | Smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma | m3 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 24-L.c | Šķembas | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 24-L.c | Bitums | m2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 24-L.c | Betona bruģakmens | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 24-L.c | Melnzeme | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 24-L.c | Zālāju sēklas | kg | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montāžas darbi
39 | 24-L.c | Tēr. cauruļu (t.sk.fasondaļu) montāža ēkā | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 24-L.c | Atgaisotāja montāža ēkā | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 24-L.c | Cauruļvadu ārējās virsmas noklāšana ar pretkor.krāsu ēkā | m2 | 1,45 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | 24-L.c | Cauruļvadu noklāšana ar siltumizolāciajs čaulām PHSALCT 114-50 ēkā | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 24-L.c | Rūpn. izolēto cauruļu (t.sk.fasondaļu) montāža tranšejā Ø114/225 | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 24-L.c | Rūpn. Izol. vārsta montāža Ø114/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 24-L.c | Rūpn. Izol. T-atzara ar servisa krānu montāža Ø114/225, DN50 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 24-L.c | Signalizācijas sistēmas montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 24-L.c | Krustojums ar esošo el. kabeli | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 24-L.c | Krustojums ar esošo kanalizāciju | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 24-L.c | Pievienošana esošiem bezkanāla siltumtīkliem Ø139/250 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 24-L.c | Savienojumu blīvuma pārbaude ar rentgenoskopijas metodi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 24-L.c | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 03-L.c | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar aizvešanu | m3 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 03-L.c | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanu | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 03-L.c | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts | m3 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 03-L.c | Tranšeju aizbēršana ar smilti | m3 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 03-L.c | Tranšeju aizbēršana ar grunti, blietējot kārtām ar elektroblieti | m3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 05-L.c | Caurumu aizbetonēšana | m3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 05-L.c | Betona akas ar čuguna lūkas montāža | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontāžas darbi
59 | 02-L.c | Tēr.caurules ar izolāciju demontāža (bezkanāla) | m | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Labiekārtošanas darbi
60 | L.c. | Betona bruģakmens seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | L.c. | Zālienu atjaunošana ar zāles iesēšanu (uzberot melnzemi 0,15 m) | m2 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 3-5
ERAF līdzfinansētais projekts"LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
Lokālā tāme Nr.3-5
Ārējie elektrotīkli
Objekta nosaukums: LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes ēkas būvniecība
Objekta adrese: Rīgas iela 22, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/9-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 22-L.c | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā,gultnes sagatavošana | m | 310 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-L.c | Uzskaites sadalne (bez skaitītāja) E-N-LU-3/(16-63A)-35-35 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22-L.c | P-tipa pamatne E-N-LU sadalnei | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 22-L.c | Kabelis AXMK-4x240 mm² | m | 460 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 22-L.c | Kabelis AXMK-4x185 mm² | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22-L.c | Kabelis NYY-J-4x10 mm² | m | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 22-L.c | Kabelis NYY-J-4x4 mm² | m | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 22-L.c | Kabelis NYY-J-3x1.5 mm² | m | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 22-L.c | Aizsargcaurule DVK-110 | m | 310 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 22-L.c | Kabeļu gala apd. EPKT 0063-L12 (120mm2-240mm2) | kompl. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 22-L.c | Gaismeklis SL 10 Mini ar LED spuldzi, 1x51W, IP65 | gab. | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 22-L.c | Metāla balsts TOUCHE-COLUMN h=7.2m ar pamatni TOUCHE-FOUNDATIONS | gab. | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 22-L.c | Esošā seguma atjaunošana | m² | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 22-L.c | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 22-L.c | Plakandzelzs 5052 30x3,5mm FT | m | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 22-L.c | Zemēšanas elektrods 219/20 bp 20X1500mm FT | gab. | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 22-L.c | Pievienojums zemejuma kontūram 2760/20 20mm 8-10/FL40 FT | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 3-6
ERAF līdzfinansētais projekts"LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
Lokālā tāme Nr.3-6
Ārējie vājstrāvas tīkli
Objekta nosaukums: LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes ēkas būvniecība
Objekta adrese: Rīgas iela 22, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/9-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 23-L.c | Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-L.c | Caurules noslēdzošais gals UTP 100 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23-L.c | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 23-L.c | Silikons N, neitrāls hermētiķis 310 ml | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 23-L.c | Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23-L.c | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 23-L.c | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t) | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23-L.c | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 12,5 t) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 23-L.c | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 23-L.c | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 23-L.c | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx600m | rullis | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 23-L.c | Gofrēta p/e caurule d100 | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 23-L.c | Tranšejas rakšana un aizbēršana (caurules) guldīšanai 1m dziļumā,gultnes sagatavošana | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: