# MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS – ŪKT DAĻA

# ĀRĒJIE TĪKLI

| Nr. | Nosaukums, tehniskie rādītāji | Mērvie-nība | #### Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdensvads |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PE spiedvada De63 PN10 izbūve | m | 10 |  |
| 2 | PE līknis 90° | gb. | 2 |  |
| 3 | Pievienojums esošam ūdensvadam | vieta | 1 |  |
| 4 | Savienojuma uzmava De63 | gb. | 1 |  |
| 5 | Zālāja noņemšana un atjaunošana | m² | 20 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PP ārējās sadzīves kanalizācijas gludsienu cauruļvada De110 izbūve ar siltinājuma čaulu D250, iebūves klase T8; H…1,5m | m | 15 |  |
| 2 | Plastmasas PP ārējās sadzīves kanalizācijas gludsienu cauruļvada De160 izbūve ar siltinājuma čaulu, D315, iebūves klase T8; H…1,5m | m | 7 |  |
| 3 | Plastmasas PP ārējās sadzīves kanalizācijas gludsienu cauruļvada De200 izbūve, iebūves klase T8; H…1,5m | m | 34 |  |
| 4 | Aka no dz/bet grodu elementiem H...1,0m, hidroizolēta, ar ķeta vāku | Kompl. | 1 |  |
| 5 | Aka no dz/bet grodu elementiem H...1,5m, hidroizolēta, ar ķeta vāku | Kompl. | 1 |  |
| 6 | Pievienojums esošai kanalizācijai D200 | vieta | 1 |  |
| 7 | Pretvārsta klape izvadam akā De160 | gb. | 1 |  |
| 8 | Aizsargčaula iebetonēšanai De110 | gb. | 2 |  |
| 9 | Aizsargčaula iebetonēšanai De160 | gb. | 1 |  |
| 10 | Aizsargčaula iebetonēšanai De200 | gb. | 2 |  |
| 11 | Aizsardzības darbi krustojumā ar esošām komunikācijām: |  |  |  |
|  | -telefona kabelis | vieta | 1 |  |
|  | -el. kabelis | vieta | 1 |  |
| 12 | Zālāja noņemšana un atjaunošana | m² | 60 |  |
|  | Lietus ūdens |  |  |  |
| 1 | Lietusūdeņu savācējs- spainītis (anlaogs „Uponor”) | gb. | 10 | Jumta notekām |
| 2 | PP kanalizācijas caurule De110 | m | 10 |  |
| 3 | Skalotas šķembas | m³ | 5 | infiltrācijai |