| Pozī- cija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/ |  |  |  | Iekārtas tips. Marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr. | Mēr- vie- nība |  | Cena, Ls | Dau- dzums | Iekārtas vienības masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A1 apkures sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Radiators komplekta ar stiprinājumi |  |  |  | ”KALOR” 500/160 | kpl |  |  | 13 |  |
|  | ##### n=35sekc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiators komplekta ar stiprinājumi |  |  |  | ”KALOR” 500/160 | kpl |  |  | 1 |  |
|  | ##### n=8sekc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Termoregulators leņķisks 15 komplektā: |  |  |  |  | kpl |  |  | 14 |  |
|  | - termostatiskais elements; |  |  |  | RTD | gb |  |  | 1 |  |
|  | - regulējošais klapans |  |  |  | RTD-G | gb |  |  | 1 |  |
| 3. | Radiatora ventilis (taisns) 15 |  |  |  | RLV | gb. |  |  | 14 |  |
|  | “Danfoss” Dānija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vara cauruļvads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15x1.0 |  |  |  |  | m |  |  | 60 |  |
|  | 18x1.0 |  |  |  |  | m |  |  | 30 |  |
|  | 22x1.0 |  |  |  |  | m |  |  | 30 |  |
|  | 28x1.2 |  |  |  |  | m |  |  | 260 |  |
|  | 35x1.5 |  |  |  |  | m |  |  | 60 |  |
| 5. | Siltumizolācija, l=1.2m |  |  |  | ProS-35-40 | gb. |  |  | 50 |  |
|  | “PAROC”,Somja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pārklājs |  |  |  | PVC-35-115 | m2 |  |  | 22 |  |
|  | “PAROC”,Somija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stiprinājums |  |  |  |  | gb |  |  | 160 |  |
|  | “HILTI”,Somija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lodveida vārsts  25 |  |  |  |  | gb. |  |  | 2 |  |
|  |  32 |  |  |  |  | gb. |  |  | 3 |  |
| 9 | Balansējošais vārsts  32 |  |  |  | MSV-1 | gb. |  |  | 2 |  |
| 10 | Fasondaļu komplekts |  |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |
| 11 | Atgaisotājs |  |  |  |  | gb |  |  | 2 |  |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datims | Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības Univesitāte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Meža un ūdens zinātniskas laboratorijas korpusa Nr.1 rekonstrukcija(ERAF projekta ietvaros) Dobeles ielā 43, Jelgavā. |  |  | Stadija |  | Lapa | Lapu sk. |
|  |  |  |  |  |  |  | TP |  | 1 | 4 |
| Nod.vad | N. Kotina |  |  | Apkure. Iekārtu un materiālu spcifikācija |  |  | “TURSONS” |  |  |  |
| Izpild. | S.Filatova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A4 Formāts

| Pozī cija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/ | Iekārtas tips. marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr. | Mēr- vie- nība | Cena, Ls | Dau- dzums | Iekārtas vienības masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### A2apkures sistēma |  |  |  |  |  |
| 12 | Radiators komplekta ar stiprinājumi | ”KALOR” 500/160 | kpl |  | 4 |  |
|  | ##### n=20sekc. |  |  |  |  |  |
| 13 | Termoregulators leņķisks 15 komplektā: |  | kpl |  | 4 |  |
|  | - termostatiskais elements; | RTD | gb |  | 1 |  |
|  | - regulējošais klapans | RTD-G | gb |  | 1 |  |
| 14 | Radiatora ventilis (taisns) 15 | RLV | gb. |  | 4 |  |
|  | “Danfoss” Dānija |  |  |  |  |  |
| 15 | Vara cauruļvads |  |  |  |  |  |
|  | 15x1.0 |  | m |  | 15 |  |
|  | 18x1.0 |  | m |  | 35 |  |
|  | 22x1.0 |  | m |  | 15 |  |
|  | 28x1.2 |  | m |  | 270 |  |
| 16 | Siltumizolācija, l=1.2m | ProS-28-40 | gb. |  | 225 |  |
|  | “PAROC”,Somja |  |  |  |  |  |
| 17 | Pārklājs | PVC-28-115 | m2 |  | 91,50 |  |
|  | “PAROC”,Somija |  |  |  |  |  |
| 18 | Stiprinājums |  | gb |  | 108 |  |
|  | “HILTI”,Somija |  |  |  |  |  |
| 19 | Lodveida vārsts  25 |  | gb. |  | 2 |  |
| 20 | Balansējošais vārsts  25 | MSV-1 | gb. |  | 1 |  |
| 21 | Fasondaļu komplekts |  | kpl |  | 1 |  |
| 22 | Atgaisotājs |  | gb |  | 2 |  |
|  | ##### A3 apkures sistēma |  |  |  |  |  |
| 23 | Radiators komplekta ar stiprinājumi | ”KALOR” 500/160 | kpl |  | 1 |  |
|  | ##### n=24sekc. |  |  |  |  |  |
| 24 | Termoregulators leņķisks 15 komplektā: |  | kpl |  | 1 |  |
|  | - termostatiskais elements; | RTD | gb |  | 1 |  |
|  | - regulējošais klapans | RTD-G | gb |  | 1 |  |
| # AVK-A.IS |  |  |  |  |  | Lapa 2 |

| Pozī cija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/ | Iekārtas tips. marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr. | Mēr- vie- nība | Cena, Ls | Dau- dzums | Iekārtas vienības masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Radiatora ventilis (taisns) 15 | RLV | gb. |  | 4 |  |
|  | “Danfoss” Dānija |  |  |  |  |  |
| 26 | Vara cauruļvads |  |  |  |  |  |
|  | 15x1.0 |  | m |  | 15 |  |
| 27 | Siltumizolācija, l=1.2m | ProS-15-40 | gb. |  | 13 |  |
|  | “PAROC”,Somja |  |  |  |  |  |
| 29 | Pārklājs | PVC-15-102 | m2 |  | 5 |  |
|  | “PAROC”,Somija |  |  |  |  |  |
| 30 | Stiprinājums |  | gb |  | 6 |  |
|  | “HILTI”,Somija |  |  |  |  |  |
| 31 | Lodveida vārsts  15 |  | gb. |  | 2 |  |
| 32 | Balansējošais vārsts  15 | MSV-1 | gb. |  | 1 |  |
| 33 | Fasondaļu komplekts |  | kpl |  | 1 |  |
| 34 | Atgaisotājs |  | gb |  | 2 |  |
|  | ##### Kaloriferu siltumapgāde |  |  |  |  |  |
|  | PN 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Vara cauruļvads |  |  |  |  |  |
|  | 22x1.0 |  | m |  | 40 |  |
| ## 36 |  | Skat. ventiekārtu | kpl. |  | 1 |  |
|  | Sūknis G=0,18 l/s; 22kPa |  | gb. |  | 1 |  |
|  | Filtrs 20 |  | -“- |  | 1 |  |
|  | Lodveida vārsts20 |  | -“- |  | 4 |  |
|  | Termometrs līdz 100C |  | kpl. |  | 4 |  |
|  | Manometrs līdz 6 bar |  | kpl. |  | 3 |  |
|  | Balansējošais vārsts 15 | MSV-1 | gb. |  | 1 |  |
|  | Balansējošais vārsts  20 | MSV-1 | gb. |  | 1 |  |
|  | Vienvirziena vārsts 15 |  | gb. |  | 1 |  |
| # AVK-A.IS |  |  |  |  |  | Lapa 3 |

| Pozī cija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/ | Iekārtas tips. marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr. | Mēr- vie- nība | Cena, Ls | Dau- dzums | Iekārtas vienības masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Siltumizolācija, l=1.2m | ProS-22-40 | gb. |  | 34 |  |
|  | “PAROC”,Somja |  |  |  |  |  |
| 38 | Pārklājs | PVC-22-108 | m2 |  | 12.80 |  |
|  | “PAROC”,Somija |  |  |  |  |  |
| 39 | Stiprinājums |  | gb |  | 16 |  |
|  | “HILTI”,Somija |  |  |  |  |  |
| 40 | Lodveida vārsts  20 |  | gb. |  | 2 |  |
| 41 | Balansējošais vārsts  20 | MSV-1 | gb. |  | 1 |  |
| 42 | Fasondaļu komplekts |  | kpl |  | 1 |  |
| 43 | Atgaisotājs |  | gb |  | 2 |  |
|  | ##### Sadales mezgls “A” (skat. AVK-A- |  |  |  |  |  |
|  | 3.lapu) |  |  |  |  |  |
| 44 | ##### Varu caurule 54x2.0 |  | -“- |  | 8 |  |
| ## 45 | Lodveida vārsts  15 |  | gb. |  | 8 |  |
|  |  50 |  | -“- |  | 2 |  |
| 46 | Balansējošais vārsts  50 | MSV-1 | gb. |  | 1 |  |
| 47 | Siltumizolācija, l=1.2m | ProS-54-40 | gb. |  | 7 |  |
|  | “PAROC”,Somja |  |  |  |  |  |
| 48 | Pārklājs | PVC-54-141 | m2 |  | 3,4 |  |
|  | “PAROC”,Somija |  |  |  |  |  |
| 49 | Stiprinājums |  | gb |  | 2 |  |
|  | “HILTI”,Somija |  |  |  |  |  |
| 50 | Fasondaļu komplekts |  | kpl |  | 1 |  |
| 51 | Atgaisotājs |  | gb |  | 2 |  |
| # AVK-A.IS |  |  |  |  |  | Lapa 4 |