## 1-1
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārējie celtniecības darbi
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/13-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Izņemt esošās vitrīnas koka rāmī | m2 | 27.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izņemt esošos durvju blokus un atdot pasūtītājam | m2 | 101.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nojaukt koka karkasa sienu ar stiklojumu | m2 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Nojaukt ķieģeļu starpsienas | m3 | 12.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Izkalt ailas ķieģeļu sienās | m3 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Demontēt esošo ailu pārsedzi | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nojaukt(rūpīgi) esošo iebūvēto skapi L=6.60m | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nojaukt esošos ugunsdzēsības skapjus | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Atsegt grīdas konstrukciju kolonnas montāžas vietā līdz pamatam | m2 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Nojaukt esošo linoleja grīdas iesegumu ar grīdlīstēm | m2 | 866.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Nojaukt flīžu grīdu iesegumus | m2 | 67.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Demontēt esošās kāpņu margas | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Nojaukt (rūpīgi) dekoratīvā apšuvuma piekārtos griestus | m3 | 24.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Nojaukt (rūpīgi) dekoratīvā finiera plātnītes vējtverī | m3 | 9.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Nojaukt (rūpīgi)dekoratīvo plātņu apšuvumus | m2 | 21.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Nojaukt (rūpīgi)finierētos skapjus | m2 | 22.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Nojaukt griestu apšuvumu ar dēlīšiem | m2 | 56.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Nojaukt sienas apšuvumu ar skaidu plātnēm | m2 | 32.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Nojaukt dekoratīvo plātņu apšuvumus | m2 | 102.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Nokalt flīzes no sienām | m2 | 48.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Nodauzīt esošo apmetumu | m2 | 96.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Noņemt esošo eļļas krāsu halles kāpņu pakāpienu cokolam | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Nodedzināt esošo eļļas krāsu | m2 | 575.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Nojaukt koka karkasu bijušo vēdināšanas guļvadu vietās bēniņos | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Attīrīt pārsegumu līdz esošajai siltumizolācijai | m2 | 568.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Savākt būvgružus, iznest no ēkas un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | II.SIENAS UN STARPSIENAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Aizmūrēt ailas ķieģeļu sienās | m3 | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Iebūvēt betona B20 ailu pārsedzi ar veidņu izbūvi un nojaukšanu | m3 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Iebūvēt stiegras 10AIII betona pārsedzē | tn | 0.002 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Montēt metāla kolonnu no dubult T profila IPE200, to noķīlējot pret esošo ailu pārsedzi | tn | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Montēt metāla loksnes t=12 | tn | 0.0014 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Montēt metāla loksnes t=14 | tn | 0.0023 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Stiprināt kolonnu pie esošā pamata ar enkurbultu M12 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar sertificētu gruntskrāsu | m2 | 0.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Apšūt kolonnu ar divkāršu ugunsizturīgo ģipškartonu | m2 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | III.DURVIS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Iebūvēt durvju blokus D-1 -stikla pakete AL rāmī, ar slēdzeni , durvju piederumiem un apmalēm | gab | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Iebūvēt durvju blokus D-2,koka rāmis ar finiera apdari, slēdzamus,ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Iebūvēt durvju blokus D-3,koka rāmis ar finiera apdari, slēdzamus,ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Iebūvēt durvju blokus D-4 -stikla pakete AL rāmī, ar slēdzeni,2-viru ar fiksatoru grīdā/rāmī un durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Iebūvēt metāla ārdurvju bloku D-5, siltinātu,slēdzamu, ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Iebūvēt metāla durvju bloku D-6 ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Iebūvēt ārdurvju bloku D-7, stikla pakete AL rāmī, ar slēdzeni ,2-viru ar fiksatoru grīdā/rāmī un durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IV.VITRĪNAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-1 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem,ar stiklojumu līdz atz.2.20m (2380*3250) skat.AR-22 | m2 | 7.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-1/1 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem, (3100*3250) skat.AR-22 | m2 | 8.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-2 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (1.4*2.10) skat.AR-22 | m2 | 2.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-3 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem,ar stiklojumu līdz atz.2.70m (1650*3450) skat.AR-22 | m2 | 5.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Iebūvēt neveramu vitrīnu V-4 selektīvā stikla pakete AL rāmī, (1000*2100), skat.AR-22 | m2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-5 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem (2830*3350) skat.AR-22 | m2 | 6.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | V. GRĪDAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-1. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu | m2 | 292.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Ieklāt nodilumizturīga, antibakteriāla, ķīmiski noturīga linoleja (FORBO SARLON TECH SPARKLING vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34) | m2 | 292.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 292.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-2, G-2/1, G-2/2. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu | m2 | 192.57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 192.57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-3. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm | m2 | 117.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm, ar slīpēšanu | m2 | 117.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 117.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-4. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm | m2 | 353.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm, ar slīpēšanu | m2 | 353.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Ieklāt nodilumizturīga, dabīga linoleja (Marmoleum vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34) | m2 | 353.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 353.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-5. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Izbūvēt pašizlīdzinošo javas kārtu pakāpieniem | m2 | 54.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Pakāpienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 54.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-6. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Izbūvēt pašizlīdzinošo javas kārtu | m2 | 17.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Krāsot pakāpienus ar čipšu krāsu | m2 | 17.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Ieklāt esošā linoleja grīdas segumu uz līmes kārtas tehniskajās telpās 1-19,1-26,1-30,1-34,1-35,1-41 | m2 | 14.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Stiprināt plastikas grīdlīstes | m | 468.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes h=7cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju | m | 287.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VI.IEKŠĒJIE APDARES DARBI. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Iebūvēt dekoratīvos presētās minerālvates paneļu (600*600) piekārtos griestus uz metāla karkasa | m2 | 110.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Pārrīvēt dz/betona pārseguma paneli | m2 | 880.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 880.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Esošo sienu apmetuma remonts un plaisu aizdarīšana | m2 | 95.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Apmest logu un durvju ailu iekšējās slīpās virsmas pēc durvju un logu nomaiņas | m2 | 85.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Pārrīvēt esošās apmestās sienas | m2 | 2194.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju pa apmetumu | m2 | 2194.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Špaktelēt, gruntēt un krāsot logu un durvju ailu slīpās virsmas ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 138.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm | m2 | 143.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas | m2 | 143.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Pārrīvēt apmetumu, špaktelēt un krāsot ar emulsijas krāsu halles kāpņu cokolu | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VI.BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Iebūvēt tvaika izolāciju | m2 | 583 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Iebūvēt mīksto akmens vates siltumizolāciju b=200mm | m2 | 583 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Iebūvēt pretvēja plāksnes izolāciju | m2 | 583 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Iebūvēt antiseptizētu koka dēļu b=22mm laipas staigāšanai | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VII.DAŽĀDI DARBI. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Iebūvēt jaunas kāpņu metāla margas ar apdari | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Iebūvēt kāpņu metāla margas ar apdari ar trieciennoturīgā stikla margojumu (skaņot autoruzraudzibā) | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-2
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-2
Iekšējie tīkli. Aukstā ūdensapgāde.
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt noslēgventili Dn15mm | gab. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt noslēgventili Dn20mm | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt noslēgventili Dn32mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt āra laistāmo krānu ar sav. galviņu Dn20mm | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Izkalt rievas cauruļu montāžai | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tas pats,Dn25mm | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tas pats,Dn32mm | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tas pats,Dn40*4mm | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Izolēt Dn20*2.25mm daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules ar izolāciju "zeķe" | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Izolēt Dn20*2.25mm daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules ar siltumizolāciju b=20mm | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tas pats,Dn25*2.5mm | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Tas pats,Dn32*3mm | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Tas pats,Dn40*4mm | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt ūdens maisītāju ūdens ņemšanai | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Izkalt caurumus starpsienās | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā, b=0.30m | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Izkalt caurumus ārsienās, b=0.51m | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Aizdarīt caurumus un rievas pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D15mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D20mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošās ugundzēsības sistēmas cauruļvadu demontāža un iekraušana izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu demontāža un iekraušana izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-3
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-3
Iekšējie tīkli. Sadzīves kanalizācija.
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt PP iekšējās kanalizācijas caurules D50 komplektā ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt PP iekšējās kanalizācijas caurules D1100 komplektā ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D50mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D110mm | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Izkalt caurumus starpsienās | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izkalt caurumus jumta pārsegumā, b=0.30m | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Izkalt caurumus pamatos kanalizācijas izlaidēm D110 un D50, b=0.61m | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt apvalkcauruli izlaidei caur pamatiem Dn219.1*4.5mm , L=0.7m*4gb | m | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Attīrīt aizsargčaulu no rūsas un gruntēt ar setificētu gruntskrāsu | m2 | 1.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Demontēt sanitārās ierīces un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Demontēt kanalizācijas tīklu un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pievienojums 2.kārtā izbūvētām ārējām izlaidēm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pievienojums esošajam kanalizācijas vadam Dn100, zem grīdas | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-4
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-4
Apkure
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C33-500-2000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu un stiprinājumu pie sienas | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt taisnos radiatoru termovārstus RTD-N-15 ar iebūvētu sensoru | k-ts | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt taisnos radiatoru termovārstus RTD-N-15 ar iebūvētu sensoru, DN20 | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt radiatoru noslēgvārstus DN15 | gab. | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt lodveida noslēgventiļus DN25 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN32, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN25, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN20, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN15, Pn16 | gab. | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt izlaides trejgabalu ar korķi DN20 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt izlaides trejgabalu ar korķi DN15 | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt bronzas balansējošos vārstus DN25 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt bronzas balansējošos vārstus DN20 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt automātiskos atgaisotājus DN15 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt cietā kapara caurules Dn54*2mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tas pats,Dn35*1.5mm | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tas pats,Dn28*1mm | m | 141 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tas pats,Dn22*1mm | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tas pats,Dn18*1mm | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tas pats,Dn15*1mm | m | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Esošo čuguna radistoru atvienošana, skalošana un pievienošana, pārskrūvējot un noblīvējot pievienojuma nipeļus | vietas | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Pievienoties esošajai maģistrālei zemgrīdas kanālā | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Izolēt vara caurules DN54 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Izolēt vara caurules DN35 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Izolēt vara caurules DN28 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude un ieregulēšana | m | 389 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Attīrīt esošo čuguna radiatoru virsmas no vecās krāsas | m2 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Krāsot attīrīto čuguna radiatoru virsmas ar emaljas krāsu 2* | m2 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Demontet esošo grīdas segumu, un demontēt zemgrīdas kanālu pārsegumu | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Atjaunot zemgrīdas kanālu pārsegumu | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Atjaunot grīdas segumu analogu esošajam | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Izkalt caurumus mūra sienās un pārsegumos | gab. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Iebūvēt apvalkcaurules izkaltajos caurumos | gab. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Aizbetonēt caurumu pēc apvalkcauruļu iebūves | m3 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Esošo čuguna radiatoru (līdz 16 sekc.) demontāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Demontēt ribotās caurules (L=2m, 8gab) | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Demontēt gludo cauruļu reģistrus (L=1.8m, 3*DN100) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Demontēt melnās tērauda caurules DN15-50 | m | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Savākt celtniecības atkritumus un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-5
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-5
Ventilācijas siltumapgāde
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN25, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt izlaides trejgabalu ar korķi DN25 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt automātiskos atgaisotājus DN15 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt cietā kapara caurules Dn28*1mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt metāla ūdens-gāzes caurules Dn32mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Vara cauruļu veidgabali, apvalkacaurules sienu šķērsojumos,stiprinājumi un montāžas materiāli Dn28mm | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pievienoties esošajai kanalizācijas caurulei DN100 | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pievienoties esošajai siltumapgādes caurulei DN54 | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Izolēt vara caurules DN32 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Izolēt vara caurules DN28 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude un ieregulēšana | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Izkalt caurumus pārsegumos | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Iebūvēt apvalkcaurules izkaltajos caurumos caurulei DN50 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Aizbetonēt caurumu pēc apvalkcauruļu iebūves | m3 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-6
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-6
Ventilācija
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | SISTĒMA PN1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt gaisa apstrādes iekārtu DV25 ar šķērsplūsmas siltummaini, automātikas komplektu, 2 tiešās piedziņas ventilatoriem ar frekvenču pārveidotājiem, ūdens kalorīferu 90/70oC 27,3 kW, plūsmas mērītāju, filtriem, vārstiem, pretaizsalšanas automātiku, sajaukšanas mezglu, labā apkalpošanas puse, montāžai neapkurināmā telpā (Lpiepl=6300m3/h, P=400Pa, Lnos=6300m3/h, P=400Pa, Nel=2*2.30kW, ~3400V 2*6.3A, svars1108kg) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt "Grundfos" firmas pretaizsalšanas automātikas mezgla cirkulācijas sūkni ALPHA 2 15-40 130, Q=1,2 m3/st. H=2 m 3-18 W 0,04-0,18A ~1 230V | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pieplūde |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt ārējo pretlietus resti RV1-1800x400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 160 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 100 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-160 | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-125 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 200 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 125 | gab. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 100 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn630mm | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tas pats , Dn=500mm | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tas pats , Dn=400mm | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tas pats , Dn=315mm | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tas pats , Dn=250mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tas pats , Dn=200mm | m | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tas pats , Dn=160mm | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tas pats , Dn=125mm | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tas pats , Dn=110mm | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=630mm, 90° BJ90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tas pats , Dn=500mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Tas pats , Dn=400mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Tas pats , Dn=315mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Tas pats , Dn=250mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Tas pats , Dn=200mm | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Tas pats , Dn=160mm | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Tas pats , Dn=125mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Tas pats , Dn=110mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 500/500/500, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 500/400/500, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 400/315/400, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 315/315/315, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Montēt sānu pievienojumus apaļai virsmai PS90, 630/500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Tas pats, 630/400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Tas pats, 500/315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Tas pats, 500/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Tas pats, 500/110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Tas pats, 400/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Tas pats, 400/160 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Tas pats, 315/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Tas pats, 315/160 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Tas pats, 250/200 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Tas pats, 250/160 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Tas pats, 250/125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Tas pats, 200/160 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Tas pats, 200/125 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Tas pats, 160/160 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Tas pats, 160/125 | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Tas pats, 160/110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn630mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn500mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn315mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn250mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn200mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn160mm | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn125mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 500/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 400/315mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 400/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/250mm, DIMC | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 250/200mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 250/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 200/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 160/110mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Montēt pāreju taisnstūra - apaļa, Dn630/1800*400mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 160 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nosūce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Montēt gravitācijas resti VK80-50, 800x500mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 160 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 100 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Montēt nosūces difuzoru DVS-200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Montēt nosūces difuzoru DVS-160 | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Montēt nosūces difuzoru DVS-125 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 125 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 100 | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 80 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn630mm | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Tas pats , Dn=500mm | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Tas pats , Dn=400mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Tas pats , Dn=315mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Tas pats , Dn=250mm | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Tas pats , Dn=200mm | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Tas pats , Dn=160mm | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Tas pats , Dn=125mm | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Tas pats , Dn=110mm | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Tas pats , Dn=90mm | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=630mm, 90° BJ90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Tas pats , Dn=500mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Tas pats , Dn=400mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Tas pats , Dn=315mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Tas pats , Dn=250mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Tas pats , Dn=200mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Tas pats , Dn=160mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Tas pats , Dn=125mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | Tas pats , Dn=90mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 400/250/400, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Montēt sānu pievienojumus apaļai virsmai PS90, 630/500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Tas pats, 630/400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Tas pats, 500/315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Tas pats, 500/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Tas pats, 500/160 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | Tas pats, 400/200 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Tas pats, 400/110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Tas pats, 315/315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Tas pats, 315/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Tas pats, 315/160 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Tas pats, 315/125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Tas pats, 250/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Tas pats, 250/160 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Tas pats, 250/90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Tas pats, 200/200 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Tas pats, 200/160 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Tas pats, 200/125 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Tas pats, 200/110 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Tas pats, 200/90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Tas pats, 160/125 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Tas pats, 160/110 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Tas pats, 125/110 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | Tas pats, 125/90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Tas pats, 110/90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | Tas pats, 90/90 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn630mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn315mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn250mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn200mm | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn160mm | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn125mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn110mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn90mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 500/315mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 400/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/200mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 250/200mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 200/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | Montēt pāreju taisnstūra - apaļa, Dn630/1800*400mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 160 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 100 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA N2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-14, L=180 m3/h, P=120 Pa, N el=0,05 kW ~1 230 V 0,25 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 4,5kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn125mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 30° BJ30 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA N3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | Montēt c/b ventilatoru SILENT-300 PLUS CRZ, L=300 m3/h, P=20 Pa, N el=0,021 kW ~1 230 V ar gaismas slēdzi, taimeru, svars 1.65kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu Dn200mm, b=0.5mm | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu Dn160mm, b=0.5mm | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu līkumus Dn=160mm, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu līkumus Dn=200mm, 90° | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu pārejas Dn=200/160mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA N4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Montēt c/b ventilatoru SILENT-300 PLUS CRZ, L=300 m3/h, P=20 Pa, N el=0,021 kW ~1 230 V ar gaismas slēdzi, taimeru, svars 1.65kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu Dn160mm, b=0.5mm | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu pārejas Dn=200/160mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-14, L=180 m3/h, P=120 Pa, N el=0,05 kW ~1 230 V 0,25 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 4,5kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn125mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 90° BJ90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 45° BJ45 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 30° BJ30 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 30° BJ30 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-14, L=180 m3/h, P=120 Pa, N el=0,05 kW ~1 230 V 0,25 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 4,5kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn125mm | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 90° BJ90 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GAISA VADU IZOLĀCIJA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Izolēt gaisa vadus Dn630/830mm ar PAROC akmens vates čaulas ar alumīnija follijas pārklājumu b=100 mm | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  | Tas pats Dn500/700mm, b=100 mm | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | Tas pats Dn400/600mm, b=100 mm | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Tas pats Dn315/475mm, b=80 mm | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Tas pats Dn250/410mm, b=80mm | m | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  | Tas pats Dn200/320mm, b=60 mm | m | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  | Tas pats Dn160/280mm, b=60 mm | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 |  | Tas pats Dn125/245mm, b=40 mm | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELTNIECĪBAS DARBI UN MATERIĀLI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn730mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn630mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn510mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn440mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn350mm | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn280mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Izkalt caurumus sienās Dn350mm | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Izkalt caurumus sienās Dn200mm | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | Izkalt caurumus sienās Dn150mm | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Izkalt caurumus starpsienās Dn280mm | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Izkalt caurumus starpsienās Dn200mm | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Izkalt caurumus starpsienās Dn150mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 |  | Izbūvēt vertikālu šahtu ar jumtiņu jumtā Dn630mm, h=500mm | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | Iebūvēt restītes KIO 400*100mm durvju vērtņu lejas daļā | k-ts | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-7
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-7
Elektroapgaismojums
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 | m | 5960 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 4*1.5mm3 | m | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*1.5mm4 | m | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iebūvēt kabeli NHXCH-Fe 180/90 3*1.5mm2 | m | 925 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis ieb. griestiem D20 R210 218 IP20 | gb | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis ieb. griestiem D20 R210 218 IP20 ar akum. | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis ieb. griestiem D20 R210 218 IP44 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis spogulim D20 R210218 IP44 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis tafeles apgaismošanai 2x36 IP44 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis griestu GCL 418 IP20 griestu | gb | 163 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu | gb | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu ar ieb. akum. | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x18 IP44 griestu | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu ar ieb. akum. | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis "sienas plafons" -2x18 IP 44 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis "Izeja"1x8 w komplektā ar spuldzi | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nozarkārba | gb | 298 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Slēdzis vienpolu v/apm hermetisks 10A 230V | gb | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Slēdzis vienpolu z/apm. 10A 230V | gb | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V | gb | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | slēdzis vadībai no divām vietām | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kārba slēdžu | gb | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC caurule d20mm | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC caurule d32 HF | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spuldze luminiscējošā T8 36w | gb | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spuldze luminiscējošā 18w 230 V | gb | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spuldze TC-DEL 18 w 230V | gb | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu kanāls 40x60 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu trepe gaismekļu stiprināšanai 150x60 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trose PS-25 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Troses savilces | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn40*4 ar cietās akmens vates čaulām b=40mm | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-8
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-8
Elektrospēka iekārtas un maģistrālie tīkli
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt esošās sadales un celtn. atkritumus iekraut izvešanai | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Demontēt esošo uzskaites sadali (pēc ārējās el.apgādes projekta realizācijas) un iekraut izvešanai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt sadali ar ievada aparātu 160A; slēdži SLCOO-10 gr.(GS-1; GS-2) | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt sadalne ar ievada aparātu 63A 12 moduliem (AS-1): 12x B10A | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt sadalnie ar ievada aparātu 32 A 9 moduļiem(AAS-1): 9xB10A | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 15xB16 (S-1-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 13xB16 ; 7x nopl. aut. (1f.)(S-2-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 6xB16 ; 3x nopl. aut. (1f.)(S-3-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 11xB16 ; 1x3B16; 5x nopl. aut. (1f.);1*nopl.aut. (3f) (S-4-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 24xB16 ; 16x nopl. aut. (1f.)(S-5-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 10xB16 ; 3x3B16; 6xB10 (S-6-1); | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 23xB16 ; 14x nopl. aut. (1f.)(S-7-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 34xB16 ; 6xB10 (S-8-1); | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 13xB16 ; 4xB10; 2x3B16; 4x 3B10;7*nopl. aut.(1f.)(S-1-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 10xB16 ; 1xC10; 5x3B16; SLCOO-11gr.;(S-2-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 26xB16 ; 5xB10 (S-3-2); | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 15xB10 (S-4-2); | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 13xB16;3x3B16;13xnopl. aut.(1f.)(S-5-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 6xB16;6xnopl. aut.(1f.); 5x3B16(S-6-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 24xB16;13xnopl. aut.(1f.)(S-7-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A xB16;7xnopl. aut.(1f.); 2x3B16 (S-8-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 (t.sk.PVC d50 L=295m) | m | 395 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 (t.sk.PVC d40 L=560m) | m | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Iebūvēt kabeli NHXCH-Fe-5*4mm2 | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 (t.sk.PVC d32 L=60m) | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 (t.sk.PVC d20 L=600m) | m | 4620 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 (t.sk.PVC d25 L=20m) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Iebūvēt zemējuma vadu HO7V-1*25mm2 (penālī 40*60 L=50m) | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A IP44 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kontakts vienpolīgs ar trešo zemējuma spaili 16A 230V IP20 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Tas pats iebūvējamais grīdā 16A;230V IP44 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Vienpolu kontaktu grupa 3. vietīgā 16A 230V IP20 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Vienpolu kontaktu grupa 2. vietīgā 16A 230V IP20 | gab | 61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Vienpolu kontaktu grupa 4. vietīgā 16A 230V IP20 | k-ts | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Kārba kontaktiem | k-ts | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A IP20 | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Tas pats, ar taimeri | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Kabeļu trepe 300x60 (virs piekārtiem griestiem) | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Grīdas penāls 20(B)x15 (H) | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Kabeļu kanāls 60x40 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Kabeļa NHXCH-FE-5*4mm2 gala apdare | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Kabeļa MMJ-5*16mm2 gala apdare | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Kabeļa MMJ-5*10mm2 gala apdare | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Zemējuma vada HO7V-1*25mm2 galu apdare | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | PVC caurule d20mm | m | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | PVC caurule d25mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | PVC caurule d32mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | PVC caurule d40mm | m | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | PVC caurule d50mm | m | 295 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Elektriskie mērījumi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-9
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-9
Vēdināšanas iekārtas elektroiekārta
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārta
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2014/4-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Montāžas darbi
1 |  | Sadalnes S vēd. montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Vadības sadalnes VS-1(P1N1) montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Gaisa agregāta sadalnes montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Magnetisko palaidēju sadalnes montāža (MPS) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | vadības posteņu (pogas )montāža | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Slēdzis vienpolīgs 10A 230V montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Slēdzis vienpolīgs 10A 230V komplektā ar taimeri montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kabeļa MMJ-3x1.5 mm2 montāža pa celtn. konstr. DVK d 20 mm | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Stāvvads PVC 40x60 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kabeļa MMJ-5x2.5 montāža pa celtn. konstr.PVC d25 | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kabeļa NHXCH -FE 3x1.0 mont. pa kabeļu konstr PVC d20 (FE) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabeļu trepes 60x300 | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Elektriskie mērījumi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiāli |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kabelis NHXCH -FE -3x1.0 mm2 (PVC d.20 FE) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kabelis MMJ-3x1.5mm2 (PVCd.20) | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kabelis MMJ 5x2,5 mm2 (PVC d25) | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kontrolkabelis KVVG-3x1.0 mm2 | m | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44 | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kārba kontaktiem | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Slēdzis vienpolīgs ar taimeru | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Vadības sadalne (P1N1) -kompl. ar tehnoloģ. iekārtu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Vadības sadalne (gaisa agrēgats)- kompl. ar tehnoloģisko iekārtu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kabeļu trepe 60x300 | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kabeļu kanāls PVC 40x60 | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Sadalne ar ievada aparātu 32A; slēdži 3C16-1 gab.; C10-8 gab.; 1*palaidējs DILOM (3.fāzu); 3*3B16 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Magnetisko palaidēju skapis : 9 palaidēji DILEM tipa (1f.) ; 1 gab palaidējs DILOM (3.fāzu) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Caurules PVC d20 | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Caurules d20 FE | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Caurules PVC d25 | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: