Papildus informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2014/74/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 04.11.2014. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa „Ķīmikāliju, laboratorijas trauku un materiālu piegāde LLU vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.180914/267 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/74/AK) tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotie jautājumi un LLU sniegtās atbildes:

Jautājums:

- Nolikuma 1.6.7. punktā norādīts, ka piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Tai pat laikā rinda pozīciju tehniskajā specifikācijā ierakstīta angļu valodā (5,26,29,35,46,53,55-62,77,82,84-85,88-92,108-110,114,118,137). Ja piedāvājumā tās iztulkosim, pastāv iespēja, ka tiks norādīts uz neatbilstību starp piedāvājumu un specifikāciju.

Atbilde:

1. Precizējam tehniskā specifikācijā iekļauto informāciju valsts valodā:

5.pozīcija – allilsulfīds (allyl sulfide), 97%

26.pozīcija – silīcija saturošas smiltis filtrēšanai priekš diētisko šķiedrvielu satura noteikšanas, izmantojot Fiber Tec E sistēmu (Celite 545 AW, filter aid)

29.pozīcija – karvons (D (+) carvone), 98%, sintētiskais

35.pozīcija -  4,4’,5,5’,6, 6’- heksa difeniķskābes 2,6,2’,6’- dilaktona hidrāts (ellagic acid hydrate

46.pozīcija – fisetīns (tetrahidroksiflavons) – fisetin (3,3’, 4’, 7 tetrahydroxyflavone)

53.pozīcija – n-heksanols (n-hexyl-alcohol), 95%

55.pozīcija – 3-hidroksi-2-butanons (3-hydroxy-2-butanone)

56.pozīcija – 2-hidroksibenzoskābe (salicilskābe) (2-hydroxybenzoic acid) 99%

57.pozīcija – 3-hidroksibenzoskābe  (3-hydroxybenzoic acid) 99%

58.pozīcija – 2-hidroksi-5-metoksibenzoskābe  (2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid) 98%

59.pozīcija - 2-hidroksi-3-metoksibenzoskābe  (2-hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 97%

60.pozīcija – 2-hidroksikanēļskābe  (2-hydroxycinnamic acid) 97%

61.pozīcija – 3-hidroksiflavons (3-hydroxyflavone) 98%

62.pozīcija - 5-hidroksiflavons (5-hydroxyflavone) 97%

77.pozīcija - 3,4’,5,7-tetrahidroksiflavons ( kaempferols) (3,4’,5,7 – tetrahydroxyflavone (kaempferol), 90%

82.pozīcija – 3’,4’,5,7-tetrahidroksiflavons (luteolīns) (3’,4’,5,7 – tetrahydroxyflavone (luteolin)

84.pozīcija – Megazyme firmas kopējo šķiedrvielu noteikšanas komplekts (Megazyme total dietary fiber assay kit)

85.pozīcija – Megazyme formas beta glikānu noteikšanas komplekts (Megazyme beta glikānu noteikšanas komplekts)

88.pozīcija - 4-metoksikanēļskābe  (4-methoxycinnamic acid) 98%

89.pozīcija – 2-metilpirazīns (2-methylpyrazine) 99%

90.pozīcija – 2-metil-1-propanols (2-methyl-1-prpanol) 99%

91.pozīcija – 3-metil-1-butanols (1-methyl-1-butanol) 99.5%

92.pozīcija – minerāleļļa (mikroorganismu identifikācijas veikšanai ar API testiem)

108.pozīcija- 3-oktanols (3-octanol) 99%

109.pozīcija – oktanāls (octanol), 99%

110.pozīcija – 1-oktēn-3-ols (1-octen-3-ol) 98%

114.pozīcija - 1-oktēn-3-ols (1-octen-3-ol) 98%4-pentēn-2-ols (4-penten-2-ol) 99%

118.pozīcija – polimiksīna B sulfāta selektīvā barotne (polymixin B sulfate selective broth)

137.pozīcija – trans-cinamālaldehīds (trans-cinnamaldehyde) 99%

Jautājums:

- Rinda produktu dīvaini nosaukti, piem., 10. poz. „Amonija jons (A6/25)”, 34. poz. „Dzelzs jons(14549)” utt. (10,34,37,63,71,104,105,130. poz). Acīmredzot ir domāti standartšķīdumi, taču nav norādītas koncentrācijas, iepakojuma tilpums (100 ml vai 500 ml), lietojuma mērķis (AAS, ICP, jonu hromatogrāfija, jonometrija utt.). Ko nozīmē skaitļi aiz nosaukuma? Ja kataloga numuri, tad kādas firmas?

Atbilde:

2. Joni – attiecīgā komplekta modeļa Nr. izvēlēti no WTW firmas reaģentu komplektiem

Jautājums:

- Vairākiem produktiem nav doti pilnie nosaukumi vai izmantoti firmu dotie nosaukumi – tas var radīt pārpratumus (32.poz. DPPH, 120. poz. RBS, 139.poz. Trolox, 146.poz. Viskozyme L, 20.,21. poz. Brilliance Listeria agars...).   „Brilliance” neko neizsaka par agara sastāvu.

Atbilde:

3. Precizējam tehniskā specifikācijā iekļauto informāciju:

32.pozīcija – 2,2 difenil-1-pikrilhidrazils (DPPH)

120.pozīcija – RBS 50 šķīdums, 83462 koncentrāts – speciāls deterģents stikliem, instrumentiem, ķīmiskajās, bakterioloģiskajās un  radiotehniskajās laboratorijās

139.pozīcija – ( +) 6-hidroksi-2,5,7,8-tetra metilhromān-2-karboksilskābe (Trolox) 97%

146.pozīcija – Vyskozyme firmas enzīms Viskozīms L, V2010 (Vyskozyme L, V2010 enzyme)

20.pozīcija – bagātinātā agara barotne Listeria spp. Kultivēšanai (Brilliance Listeria agar)

21.pozīcija - briljantzaļā agars (BGA) Salmonella spp. Noteikšanai (Brilliance Salmonella agar)

Jautājums:

- Vairākās pozīcijās nav saprotams, kāds produkts nepieciešams, jo specifikācijas nav vispār un nosaukums ir neko neizteicošs (24,25.poz. Calibration Standard A/B (Funke Gerber), 28. „COD/ĶSP (14560)” ??, 30. Delvotest, 48. dzesēšanas šķidrums (kāds, parametri?).

Atbilde:

4. Precizējam tehniskā specifikācijā iekļauto informāciju:

24.pozīcija – sasalšanas punkta kalibrācijas standarts piena krioskopa vērtībai (A-0) (0.00oC), nosakot ar Funke Gerber krioskopu

25.pozīcija - sasalšanas punkta kalibrācijas standarts piena krioskopa vērtībai (B-577) (-0.577oC), nosakot ar Funke Gerber krioskopu

28.pozīcija – fotometrisko testu komplekts skābekļa mērīšanai (COD/ĶSP) (14560)

30.pozīcija – Delvotest SP eksprestests antibiotiku noteikšanai pienā

48.pozīcija – dzesējošais šķīdums Funke Gerber krioskopam

Jautājums:

- Filtrpapīriem (156-159) nav raksturots poru diametrs, filtrēšanas ātrums u.tml. Kuru no 4-5 tipiem vēlaties?

Atbilde:

5. Precizējam tehniskā specifikācijā iekļauto informāciju:

156.pozīcija – filtrapapīrs apaļais ar diametru 55 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL

157.pozīcija - filtrapapīrs apaļais ar diametru 70 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL

158.pozīcija - filtrapapīrs apaļais ar diametru 90 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL

159.pozīcija - filtrapapīrs apaļais ar diametru 150 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL

Jautājums:

- Membrānfiltru (163) materiāls – celulozes acetāts, nitroceluloze, reģenerēta celuloze, PTFE, polisulfons?

Atbilde:

6. Precizējam tehniskās specifikācijā iekļauto informāciju:

163.pozīcija – Millipore firmas (vai ekvivalentas) membrānfiltrs 0.45 μm, diametrs 47 mm, sterils

Jautājums:

- Polistirola kivetes ar matēto daļu (187) – par kādām kivetēm stāsts? (izmēri, lietojums).

Atbilde:

7. Precizējam tehniskā specifikācijā iekļauto informāciju:

187. pozīcija – polistirola kivetes ar matēto daļu spektrofotometram ar tilpumu 3,5 mL, iekšējais izmērs 1 cm

Jautājums:

- 196.poz. – stikla vai kvarca kivetes? Kādam aparātam? Ko nozīmē 25 ml augstās?

Atbilde:

8. Precizējam tehniskā specifikācijā iekļauto informāciju:

196.pozīcija – stikla kivetes (kvarca) 3,5 mL tilpums, 1 cm iekšējais izmērs, spektrofotometram

Jautājums:

- 199. poz. būtu vēlam atšifrējums, kas ir „transporta tuferis”.

Atbilde:

9. Precizējam tehniskā specifikācijā iekļauto informāciju:

199.pozīcija – paraugu noņemšanas  un transportēšanas (sterils) stobriņš mikrobioloģiskajiem nomazgājumiem

Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā tiks  veikti grozījumi.

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.