INFORMĀCIJA PAR 10.12.2014. PRECIZĒJUMIEM

KONKURSA Nr. LLU/2014/73/AK NOLIKUMĀ

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 09.12.2014. ir elektroniski saņēmusi vēstuli ar jautājumu par LLU izsludinātā konkursa „Laboratorijas iekārtu piegāde LLU Agronomisko analīžu laboratorijas vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr. 180914/267 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/73/AK) nolikuma 1.daļas: „dzirnavas, sildvirsmas, kalorimetrs” tehnisko specifikāciju.

Jautājums

Pirmās daļas pirmajā pozīcijā "Dzirnavas" pie komplektācijas 5 l uztvērējs ir norādīts divas reizes. Vai piegādei nepieciešami divi vienādi 5 litru uztvērēji?

LLU atbilde uz jautājumu:

Ir nepieciešams tikai viens uztvērējs ar tilpumu vismaz 5 litri

Konkursa nolikuma 1.daļā tika veikti sekojoši precizējumi:

- Pielikumā Nr. 1 – „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”

1.daļas - tehniskā piedāvājuma tabulas 13.punkts precizēts sekojošā redakcijā:

| 13. | Komplektācija: (ar 10.12.2014.precizējumiem) | - Dzirnavas - Daudzdisku rotors ar nomaināmiem nazīšiem - Piltuve paraugu padevei - Uztvērējs ar tilpumu vismaz 5 litri - Sieti ar acs izmēru - 0.25 mm - 0.50 mm - 0.75 mm - 1.00 mm - Uztvērējs ar tilpumu vismaz 5 litri - Statīvs ar ritentiņiem |
| --- | --- | --- |