**Papildus informācija par** **uzdoto jautājumu un sniegtā atbilde**

**atklātam konkursam Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 14.01.2015. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa *„Dažādu velkmes skapju un laminārā boksa piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”* (id.Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK) nolikuma **1.daļas: Dažādi velkmes skapji** tehnisko specifikāciju.

**1.jautājums:**

Atklātā konkursa *1.daļas Dažādi velkmes skapji* tehniskās specifikācijas punktos 1.7, 2.7., 3.7., 4.7., 5.7., 6.7. un 7.7. ir norādīta prasība, ka zemvelkmes skapjiem ir jābūt aprīkotiem ar stumjamām durvīm.

*Jautājums: vai zemvelkmes skapji ar veramām durvīm tiks uzskatīti par atbilstošiem tehniskai specifikācijai?*

**Atbildot uz jautājumu sniedzam sekojošu informāciju:**

*1.daļas: Dažādi velkmes skapji* tehniskās specifikācijas 1.7., 2.7., 3.7., 4.7., 5.7., un 6.7.punktos tiks veikti grozījumi, lūdzam sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

**2.jautājums:**

Tehniskās specifikācijas 2.4.punktā *Gaisa plūsmas raksturojums* ir norādīta prasība Nosūcamā gaisa kapacitāte: Minimālais gaisa apmaiņas ātrums, ja velkmes skapja priekšējais stikls ir pacelts 50 cm augstumā no darba virsmas, nedrīkst būt lielāks par 500 m3/st. Savukārt punktā 2.10. Papildus prasības ir norādīts: Vilkmes atvērumam velkmes skapī ir jābūt vismaz 250mm, nodrošinot minimālo vilkmi 200 m3/h slēgtā pozīcijā un maksimālo vilkmi 330 m3/h apmērā atvērtā pozīcijā (velkmes skapim ar 1200 mm platumu).

*Jautājums: kura punkta (2.4. vai 2. 10.) prasības ir jānodrošina, piedāvājot velkmes skapi?*

***Atbildot uz jautājumu*** ***sniedzam Jums sekojošu informāciju:***

Sakarā ar kļūdu *1.daļas: Dažādi velkmes skapji* tehniskās specifikācijas 2.4. un 2.10.punktu prasībās, komisija veiks grozījumus 2.4. un 2.10.punktu prasību precizēšanai, lūdzam sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

Konkursa Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK nolikuma **1.daļas: Dažādi velkmes skapji** tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi un piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts **līdz 2015.gada 18.februārim plkst.11.00.**

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv) sadaļā „Iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv).