APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2014.gada 18.decembra sēdē

Protokols Nr. 491

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 33100000-1, 33191110-9, 33191000-5, 33930000-8, 33900000-9,

39180000-7, 39110000-6, 42900000-5, 42931100-2, 42500000-1, 38510000-3

NOLIKUMS

Jelgava, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2014/91/ERAF/AK

  - Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

    - Komisija: iepirkumu veic ar 2014.gada 29.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 13-70 „Par iepirkumu komisijas izveidošanu” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

    - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Projekts: iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”, vienošanās Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 2015.gada 02.februārim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2015.gada 02.februārī plkst.11.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.8. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

  - Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2015.gada 02.februārim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam CD disku, USB zibatmiņu, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums, konkursa id.Nr. un daļas Nr..

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu un/vai angļu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir zinātnisko iekārtu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 33100000-1, 33191110-9, 33191000-5, 33930000-8, 33900000-9, 39180000-7, 39110000-6, 42900000-5, 42931100-2, 42500000-1, 38510000-3

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 19 (deviņpadsmit) daļās:

1.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.1 (Galvenais CPV kods: 38000000-5, papildus CPV kods: 33100000-1, 39180000-7, 42900000-5)

2.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.2 (CPV kods: 33191110-9)

3.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.3 (CPV kods: 33191000-5)

4.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.4 (CPV kods: 42500000-1)

5.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.5 (CPV kods: 39110000-6)

6.daļa: Šūnu plūsmas citometrs (CPV kods: 38000000-5)

7.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.1 (CPV kods: 33191110-9)

8.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.2 (Galvenais CPV kods: 38000000-5, papildus CPV kods: 42931100-2)

9.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.3 (CPV kods: 38510000-3)

10.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojumsNr.4 (CPV kods: 38000000-5)

11.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.5 (CPV kods: 38000000-5)

12.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.6 (CPV kods: 42500000-1)

13.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.7 (CPV kods: 38000000-5)

14.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.8 (Galvenais CPV kods: 38000000-5, papildus CPV kods: 42931100-2, 33191000-5)

15.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.1 (CPV kods: 39180000-7)

16.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.2 (Galvenais CPV kods: 33930000-8, papildus CPV kods: 39180000-7)

17.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.3 (CPV kods: 33900000-9)

18.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.4 (CPV kods: 39180000-7)

19.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.5 (CPV kods: 33900000-9)

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”, vienošanās Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002.

2.9. Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, ERAF projektā „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”. Pretendents finanšu piedāvājumā norāda vēlamo avansa maksājumu.

- NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

    - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

    - pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā)  prasīto informāciju.

4.2.2. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīta preces specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces un kopējo cenu summu par norādīto skaitu atbilstoši attiecīgās daļas Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a)	1., 2., 3., 5., 9., 13., 16. un 17.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 4., 8., 15., 18. un 19.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

c) 6., 7., 10., 11., 12. un 14.daļai – pretendenta piedāvāto cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

    - Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

1.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.1

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | BAKTĒRIJU KOLONIJU SKAITĪTĀJS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |  |
| 1.1.1. | Koloniju skaitīšanas sistēma, piemērota baktēriju kopskaita noteikšanai. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |
| 1.2.1. | Koloniju skaitītājs |  |
| 1.2.1.1. | Pildspalvas tips |  |
| 1.2.1.2. | Vismaz 2 flomāsteri: 1 melns un 1 sarkans, saderīgi ar koloniju skaitītāju, eļļas un ūdens izturīgi, raksta uz plastmasas un stikla; tinte ir notīrāma ar etanolu. |  |
| 1.2.1.3. | Obligātas funkcijas: - iezīmēt kolonijas; - saskaitīt kolonijas; - dot brīdinošu skaņas signālu un vizuālu signālu ar LED lampas palīdzību par kolonijas reģistrāciju; - ieslēgt/izslēgt brīdinošo skaņas signālu; - ieslēgt/izslēgt brīdinošo vizuālo signālu; - uzrādīt kopējo reģistrēto koloniju skaitu; - bloķēt skaitīšanas funkciju; - augšup un lejup skaitīšanas funkcija koloniju skaita pārbaudei; - dzēst konkrētas paraugu plates rezultātus; - dzēst visus rezultātus. |  |
| 1.2.1.4. | Digitālais displejs, ar apgaismojumu |  |
| 1.2.1.5. | Iespēja saglabāt vismaz 35 agaru plašu koloniju skaitu, piešķirot katrai platei savu identifikācijas numuru. |  |
| 1.2.1.6. | Koloniju skaits, ko var saglabāt zem 1 identifikācijas numura - vismaz 9999 kolonijas. |  |
| 1.2.1.7. | Darba temperatūra vismaz no 5˚C līdz 40˚C |  |
| 1.2.1.8. | Darba relatīvais gaisa mitrums vismaz no 50 līdz 80% |  |
| 1.2.1.9. | Uzglabāšanas temperatūra vismaz no -10˚C līdz 40˚C |  |
| 1.2.1.10. | Barošana: baterija (ievietota skaitītājā) |  |
| 1.2.1.11. | Enerģijas taupīšanas režīms: - Koloniju skaitītājs automātiski izslēdzas, saglabājot iegūtos rezultātus, ne vēlāk kā pēc 3 minūtēm kopš brīža, kad operators ir pārtraucis koloniju skaitīšanu un/vai lietot citas tā funkcijas |  |
| 1.2.1.12. | Iekļauts koferis koloniju skaitītāja un marķieru uzglabāšanai |  |
| 1.2.2. | Gaismas galdiņš |  |
| 1.2.2.1. | Ārējie izmēri (garums x platums x augstums) ne lielāki kā 158.8 x 136.5 x 44.5 mm |  |
| 1.2.2.2. | Dienasgaismas apgaismojums |  |
| 1.2.2.3. | Barošana ar baterijām vai AC adapteri |  |
| 1.2.3. | Palielināmais stikls |  |
| 1.2.3.1. | Lēcas izmēri ne mazāki kā 100 x 140 mm |  |
| 1.2.3.2. | Statīva augstums ne lielāks kā 180 mm |  |
| 1.2.3.3. | Vismaz 1.75 reizes liels palielinājums |  |
| 1.2.4. | Skaitīšanas režģis |  |
| 1.2.4.1. | Saderīgs ar gaismas galdiņu |  |
| 1.2.5. | AC adapteris |  |
| 1.2.5.1. | Spriegums 240 V |  |
| 1.2.6. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 1.2.7. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā |  |
| 2. | ANTIBAKTERIĀLĀS JUTĪBAS KOMPLEKTS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Antibakteriālās jutības tabletes, paredzētas semikvantitatīvai in vitro jutības noteikšanai ar diska difūzijas metodi | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Diametrs – vismaz 9 mm |  |
| 2.3. | Kristāliskas formas antibakteriāla viela kombinācijā ar aizsarg granulām |  |
| 2.4. | Koncentrācija pielāgota starptautiski pieņemtiem standartiem (CLSI un EUCAST vai ekvivalentiem). |  |
| 2.5. | Identificētas no abām pusēm ar vismaz 5 simbolu kodu. |  |
| 2.6. | Atvērtā veidā stabilas un uzglabājamas istabas temperatūrā vismaz 2 mēnešus, derīguma termiņš līdz 5 gadiem. |  |
| 2.7. | Saderīgi ar vismaz 7 pozīciju atbilstoša diametra izsviedes atveru horizontālās plaknes kustības dispenseriem. |  |
| 2.8. | Pretendentam jāiesniedz piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām latviešu un/vai angļu valodā. Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | Jāiesniedz tehniskā dokumentācija |
| 2.9. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 2.10. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā |  |
| 3. | LAMINĀRĀS GAISA PLŪSMAS SKAPIS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 3.1. | VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |  |
| 3.1.1. | Laminārās gaisa plūsmas skapis, piemērots darbību veikšanai sterilos apstākļos. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |
| 3.2.1. | Bioloģiskās drošības klase: II klase vai ekvivalenta vai augstāka, ar iespēju nodrošināt produkta, vides un personāla aizsardzību strādājot ar 1., 2., un 3. līmeņa patogēniem. Atbilstošs EN 12469 vai ekvivalentam |  |
| 3.2.2. | Gaisa plūsma un kvalitāte: - Vertikāla lamināra gaisa plūsma 0,35 m/s ± 0,05m/s. - Ar recirkulāciju ne mazāk kā 70%. - ISO 4 pēc ISO 14644-11 vai ekvivalents. |  |
| 3.2.3. | Darba telpas izmēri P x A x Dz: vismaz 120 x 55 x 60 cm. Tilpums: vismaz 435 litri |  |
| 3.2.4. | Ārējie izmēri P x A x Dz: Ne vairāk kā 140 x 130 x 77 cm |  |
| 3.2.5. | HEPA H14 klases filtri vai ekvivalenti |  |
| 3.2.6. | Svars: nepārsniedz 250 kg |  |
| 3.2.7. | Priekšējais stikls: - Rūdīts stikls, ar pretatspīduma un UV-aiztures funkcijām; - Manuāli viegli bīdāms; - Hermētiski noslēdzams; - Darba atvērums ne vairāk kā 20 cm; - Slīpums vismaz 8 grādi – ērtākai darba pozīcijai. |  |
| 3.2.8. | Darba telpas materiāls: 304L klases vai ekvivalents nerūsējošais tērauds un rūdītais stikls |  |
| 3.2.9. | Korpusa materiāls: Krāsots nerūsējošais tērauds, izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļu iedarbību. |  |
| 3.2.10. | Iekļautā statīva materiāls un augstums: Epoksikrāsots metāls, ar līmeņošanas skrūvēm; 85-90 cm augsts. |  |
| 3.2.11. | Darba virsmas apgaismojums: - Vismaz 1000 Lux; - Iebūvēta programmējama UV-lampa. |  |
| 3.2.12. | Trokšņa līmenis: Ne vairāk kā 59 dB |  |
| 3.2.13. | Elektrības pieslēgums un jauda: 230V, 50-60 Hz, ne vairāk kā 1,5 kW. |  |
| 3.2.14. | Ar vizuālā un audio signalizācija: par nepietiekamu gaisa plūsmu un nepietiekamu motora darbību. |  |
| 3.2.15. | Uz LCD displeja vienlaicīgi redzams vismaz: - filtru piesārņojuma indikators %; - laminārās plūsmas ātrums m/s. |  |
| 3.2.16. | Filtru piesārņojuma kompensācija: automātiska, mikroprocesora kontrolēta gaisa plūsmas regulēšana |  |
| 3.2.17. | Vismaz 2 iebūvētas rozetes darba zonā |  |
| 3.2.18. | Iekārtas apkopes iespējas: - Piekļuve visiem mezgliem no Lamināra priekšpuses; - Piekļuve elektronikas komponentiem no ārpuses, neeksponējot kontaminācijas zonu; |  |
| 3.2.19. | Iebūvēts ekorežīms |  |
| 3.2.20. | Iespējams iebūvēt pieslēgvietu dezinfekcijai ar peroksīdu |  |
| 3.2.21. | Iekļauts “Fuego” vai ekvivalents gāzes deglis ar infrasarkano kustības sensoru. |  |
| 3.3. | PAPILDUS PRASĪBAS |  |
| 3.3.1. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 3.3.2. | Pretendentam jānodrošina pasūtītājs ar piedāvātās iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu) |  |
| 3.3.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 3.3.4. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. Pēc apmācību iziešanas darbiniekiem ir jāsaņem apliecības. |  |
| 4. | VELKMES SKAPIS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 4.1. | Velkmes skapis ar vertikālu, recilkulējošu gaisa plūsmu, piemērots darbam ar sēņu kultūrām. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |
|  | Filtrs un gaisa plūsma |  |
|  | - HEPA vai ekvivalents filtrs ar efektivitāti vismaz 99,999% |  |
|  | - Gaisa plūsmas ātrums ne lielāks par 250m3/h |  |
|  | Iekārtas vadības sistēma |  |
|  | - LCD displejs ar vienlaicīgu visu funkcionālo un darbības parametru attēlojums. |  |
|  | - Tālvadības iespēja kā minimums 6 metru attālumā. |  |
|  | - Automātiska sistēmas parametru regulēšana, pielāgošanās apstākļiem |  |
|  | - Galvenās vadības sistēmas ieslēgšana nodrošināta ar atslēgu |  |
|  | Darba stacijas izmēri, svars un strāvās prasības |  |
|  | - Ārējie izmēri (PxAxDz): 700x1230x650 ±10% mm |  |
|  | - Iekšējie izmēri (PxAxDz): 600x 540x500 ± 10% mm |  |
|  | - Elektrības patēriņš: ne vairāk kā 800 W |  |
|  | - 220V, 50Hz |  |
|  | - Darba stacijas skaļuma līmenis nepārsniedz 65dB |  |
|  | - Darba stacijas apgaismojuma līmenis lielāks par 680 lux |  |
|  | Papildus prasības |  |
|  | - aprīkots ar UV lampu, kas nodrošina labu dezinfekciju visai darba virsmai |  |
|  | - vismaz divas elektriskās rozetes |  |
|  | - Priekšējais panelis ar elektromotora piedziņu nolaižams un paceļams, nolaistā stāvoklī hermētiski noslēgts |  |
|  | - Stikli no gāzu un UV necaurlaidīga stikla |  |
|  | - Darba virsma noņemama tīrīšanas nolūkiem |  |
| 4.2.5. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 4.2.6. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 4.2.7. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 5. | TERMOSTATS Nr.1 – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 5.1. | Termostats mikrobioloģisko kultūru audzēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Tilpums: 100 l (± 10%) |  |
| 5.3. | Temperatūras diapazons: vismaz no apk.temp +5 °C līdz 60°C |  |
| 5.4. | Temperatūra stabilitāte pie 37 ° C: ±0.1°C |  |
| 5.5. | Temperatūras viendabīgums pie 37 ° C: ± 0,2 °C |  |
| 5.6. | Konvekcijas tehnoloģija: duālā konvekcija |  |
| 5.7. | Plauktu skaits: ne mazāk kā 2, maksimāli 13 |  |
| 5.8. | Iekšējie izmēri (a x pl x dz): 365 x 550 x 500 mm (izmēru amplitūda ± 10%) |  |
| 5.9. | Ārējie izmēri (a x pl x dz): 582x684x620mm (izmēru amplitūda ±10%) |  |
| 5.10. | Nominālais spriegums: 230 V, 50 Hz |  |
| 5.11. | Svars: ne lielāks par 100 kg |  |
| 5.12. | Taimeris: nedēļas / reālā laika / stundā |  |
| 5.13. | Digitālā indikācija sildīšanas temperatūras kontrolei un trauksmei. |  |
| 5.14. | Iekšēja apdare triecienizturīga ar noapaļotam malām un stūriem. |  |
| 5.15. | Pārkarsēšanas aizsargfunkcija |  |
| 5.16. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 5.17. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 6. | TERMOSTATS Nr.2 – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 6.1. | Termostats mikrobioloģisko kultūru audzēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6.2. | Tilpums: 157 l (± 10%) |  |
| 6.3 | Temperatūras diapazons: vismaz no apk.temp +5 °C līdz 60°C |  |
| 6.4. | Temperatūra stabilitāte pie 37 ° C: ±0.1°C |  |
| 6.5. | Temperatūras viendabīgums pie 37 ° C: ± 0,2 °C |  |
| 6.6. | Konvekcijas tehnoloģija: duālā konvekcija |  |
| 6.7. | Plauktu skaits: ne mazāk kā 2, maksimāli 13 |  |
| 6.8. | Iekšējie izmēri ( a x pl x dz): 573 x 550 x 500 mm (izmēru amplitūda ± 10%) |  |
| 6.9. | Ārējie izmēri (a x pl x dz): 790x684x620mm (izmēru amplitūda ±10%) |  |
| 6.10. | Nominālais spriegums: 230 V, 50 Hz |  |
| 6.11. | Svars: nelielāks par 100kg |  |
| 6.12. | Taimeris: nedēļas / reālā laika / stundā |  |
| 6.13. | Digitālā indikācija sildīšanas temperatūras kontrolei un trauksmei. |  |
| 6.14. | Iekšēja apdare triecienizturīga ar noapaļotam malām un stūriem. |  |
| 6.15. | Pārkarsēšanas aizsargfunkcija |  |
| 6.16. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 6.17. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 7. | ŪDENS VANNA – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 7.1. | Ūdens vanna bakterioloģisko barotņu gatavošanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7.2. | Ūdens vannas maksimālais tilpums vismaz 12 litri |  |
| 7.3. | Nerūsošā tērauda rezervuārs. |  |
| 7.4. | Caurspīdīgs vannas vāks |  |
| 7.5. | Vannas iekšpuse - brīva no sildelementiem un savienojumiem |  |
| 7.6. | Temperatūras diapazons: vismaz no istabas t. +5°C līdz +95°C |  |
| 7.7. | Temperatūras stabilitāte: ±0,2°С (pie 37°С) |  |
| 7.8. | Temperatūras uzstādīšanas solis: 0,1°С, digitāls displejs |  |
| 7.9. | Izmēri vannai: - Piekļuves virsmas izmēri: vismaz 32 x 30 cm - augstums: vismaz 33 cm - dziļums vismaz 14 cm |  |
| 7.10. | Sildelements: pieguļošs pie vannas ārējas virsmas, kas pilnībā pieguļ visai apakšējai virsmai |  |
| 7.11. | Barošana: 220/240 V, 50/60 Hz |  |
| 7.12. | Drošība: Divi neatkarīgi temperatūras drošības slēdži, viens atslēdz sildīšanu, ja nav pietiekams ūdens līmenis, otrs - ja iekārta pārkarst. |  |
| 7.13. | Enerģijas patēriņš: ne vairāk kā 500W |  |
| 7.14. | Papildus aprīkojums: polikarbonāta vāks kondensāta novadīšanai |  |
| 7.15. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 7.16. | Pretendentam jānodrošina pasūtītājs ar piedāvātās iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu) |  |
| 7.17. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 7.18. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. Pēc apmācību iziešanas darbiniekiem ir jāsaņem apliecības. |  |
| 8. | INKUBATORS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 8.1. | Mikroprocesu kontrolēts inkubators | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.2. | ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |
| 8.2.1. | Darba tilpums un izmēri |  |
|  | - tilpums 30-35 Litri; |  |
|  | - ārējie izmēri nepārsniedz 60x45 cm un 71 cm augstumā; |  |
|  | - iekšējie izmēri vismaz 40x25 cm un 32 cm augstumā. |  |
| 8.2.2. | Darba temperatūra |  |
|  | - +5 virs telpas temperatūras līdz +80°C; - uzstādīšanas solis ne sliktāk kā 0,1°C. |  |
| 8.2.3. | Materiāli |  |
|  | - Nerūsējošais tērauds iekšpusē, - nerūsējošais tērauds un cinkotais tērauds ārpusē, - iekšējās stikla durvis. |  |
| 8.2.4. | Plaukti |  |
|  | - Vismaz 2 gab., - no nerūsošā tērauda |  |
| 8.2.5. | Ventilācija un kontrole |  |
|  | - Dabīgā konvekcija, bez piespiedu ventilācijas. |  |
|  | - Digitāls displejs visiem uzstādāmiem parametriem. |  |
|  | - Iebūvēts 7 dienu programmas taimeris. |  |
|  | - Iebūvēta GLP atbilstoša atmiņa. |  |
|  | - Savienojums pieslēgšanai pie datora. |  |
|  | - Programma datu apkopošanai un inkubatora programmēšanai. |  |
| 8.2.6. | Temperatūras mērīšana un aizsardzība |  |
|  | - 2 PT100 A klases vai ekvivalenti sensori, kas var aizvietot viens otru. |  |
|  | - Neatkarīgs digitāli programmējams mikroprocesora kontrolieris pret pārāk augstu temperatūru. |  |
|  | - Mehānisks temperatūras ierobežotājs pret pārkaršanu. |  |
|  | - Vizuālā neatbilstību signalizācija. |  |
| 8.2.7. | Svars ne vairāk kā 50 kg |  |
| 8.2.8. | Kalibrēšanas sertifikāts +37°C. Jāiesniedz sertifikāta kopija | Jāiesniedz sertifikāta kopija. |
| 8.2.9. | Elektro barošana: 230 V 50/60 Hz, patēriņš nepārsniedz 1600W. |  |
| 8.2.10. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 8.2.11. | Pretendentam jānodrošina pasūtītājs ar piedāvātās iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu) |  |
| 8.2.12. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 8.2.13. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. Pēc apmācību iziešanas darbiniekiem ir jāsaņem apliecības. |  |
| 9. | STERILIZATORS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 9.1. | Sterilizators laboratorijas trauku sterilizēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9.2. | ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |
| 9.2.1. | Darba tilpums un izmēri |  |
|  | - tilpums 48-55 litri; |  |
|  | - ārējie izmēri nepārsniedz 60x55 cm un 80 cm augstumā; |  |
|  | - iekšējie izmēri vismaz 40x30 cm un 40 cm augstumā. |  |
| 9.2.2. | Darba temperatūra |  |
|  | - +10°C virs telpas temperatūras līdz +250°C; - uzstādīšanas solis ne sliktāk kā 0,5°C; - Displeja izšķiršana ne sliktāk kā 0,1°C; - temperatūras variācija tilpumā ne vairāk kā 2,2°C. |  |
| 9.2.3. | Materiāli |  |
|  | - Nerūsējošais tērauds iekšpusē, - nerūsējošais tērauds un cinkotais tērauds ārpusē. |  |
| 9.2.4. | Plaukti |  |
|  | - Vismaz 2 gab., - no nerūsošā tērauda. |  |
| 9.2.5. | Ventilācija un kontrole |  |
|  | - Ar piespiedu ventilāciju. |  |
|  | - Digitāls LED displejs. |  |
|  | - Iebūvēts digitāls taimeris 1min.-999h, ar 7 dienu reālā laika pulksteni. |  |
|  | - Programma datu apkopošanai un sterilizatora programmēšanai. |  |
|  | - GLP atbilstoša darbības datu glabāšana iebūvēta. |  |
| 9.2.6. | Temperatūras mērīšana un aizsardzība |  |
|  | - 2 PT100 A klases vai ekvivalenti sensori. |  |
|  | - Sensora bojājuma gadījumā karsēšanai jāizslēdzas 10°C virs uzdotas darba temperatūras |  |
|  | - Mehānisks temperatūras ierobežotājs pret pārkaršanu. |  |
|  | - Vizuālā neatbilstību signalizācija. |  |
|  | - Iekļauts +160°C testēšanas sertifikāts |  |
| 9.2.7. | Svars ne vairāk kā 60 kg |  |
| 9.2.8. | Elektro barošana: 230 V 50/60 Hz, patēriņš nepārsniedz 2000 W. |  |
| 9.2.9. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 9.2.10. | Pretendentam jānodrošina pasūtītājs ar piedāvātās iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu) |  |
| 9.2.11. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 9.2.11.1. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. Pēc apmācību iziešanas darbiniekiem ir jāsaņem apliecības. |  |
| 10. | TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 10.1. | Trauku mašīna laboratorijas trauku mazgāšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 10.2. | Brīvi stāvoša iekārta. |  |
| 10.3. | Izmēri (PxAxDz): 850x 600 x 610 mm (± 10%) |  |
| 10.4. | Novēlota darba sākšanas opcija (līdz 24 stundām) |  |
| 10.5. | Elektroniska vadības sistēma |  |
| 10.6. | Programmu skaits: vismaz 6 (tai skaitā vismaz vienam intensīvam mazgāšanas ciklam un vienam ātrajam mazgāšanas ciklam (30 min)) |  |
| 10.7. | Skaļums: ne vairāk kā 50 Db |  |
| 10.8. | Ūdens patēriņš ne lielāks par 20L |  |
| 10.9. | Enerģijas klase: A |  |
| 10.10. | Elektrības patēriņš: ne vairāk kā 800 W |  |
| 10.11. | 220V, 50Hz |  |
| 10.12. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 10.13. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 11. | ŪDENS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 11.1. | ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |
| 11.1.1. | Ienākošais ūdens: tīkla dzeramais ūdens | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 11.1.2. | Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas: Sistēmas darbības principam jābalstās uz RO membrānas tehnoloģiju, aktivētās ogles filtrāciju, nepārtrauktu jonu apmaiņu. |  |
| 11.1.3. | Ūdens kvalitāte: Iegūtajam ūdenim jāatbilst mikrobioloģisko kultūru, buferu un reaģentu pagatavošanas prasībām, kā arī laboratorijas trauku skalošanai. |  |
| 11.1.4. | Attīrītais ūdens: iegūtajam ūdens jāatbilst 2. tipa prasībām |  |
| 11.1.5. | Ražība vismaz 3 l/st (pie 15° C) |  |
| 11.1.6. | LCD displejs, kuram: |  |
| 11.1.6.1. | jāuzrāda sistēmas statuss; |  |
| 11.1.6.2. | jāuzrāda pretestība (kompensēta uz 25 °C un nekompensēta) gan MΩ*cm, gan μS/cm, ūdens temperatūra; |  |
| 11.1.6.3. | jāuzrāda ūdens tilpnes līmenis; |  |
| 11.1.6.4. | Displejā automātiski jāuzrāda brīdinājums: |  |
|  | - par nepieciešamību nomainīt dejonizācijas kartrīdžu; |  |
|  | - par dejonizācijas kartrīdža nepareizu uzstādīšanu vai to trūkumu; |  |
|  | - par ūdens esamību rezervuārā pirms skalošanas. |  |
| 11.1.7. | Attīrīta ūdens kvalitāte |  |
|  | - Pretestība >10 MΩ.cm (pie 25° C); |  |
|  | - organisko daļiņu noraidīšana ar Mw>200: vismaz 99%; |  |
|  | - TOC < 50 µg/l; |  |
|  | - SiO2 >90% |  |
| 11.1.8. | Vadība un kvalitātes kontrole |  |
|  | - No iebūvēta vadības paneļa ar LCD displeju; - Sistēma kontrolē saražotu tīro ūdeni. |  |
| 11.1.9. | Programmatūra |  |
| 11.1.9.1. | Iekārtu ir iespējams pieslēgt datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēmai, ar elektronisko datu pierakstīšanu, datu uzglabāšanas (min. 1 gads) un meklēšanas iespējām, kā arī ar uzlabotām apkopes un diagnosticēšanās iespējām. |  |
| 11.1.9.2. | Datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēma var nodrošināt: - pieslēgšanu ūdens sistēmas panelim caur internēta pārlūku; - ūdens kvalitātes datu saglabāšanu XML vai ekvivalentā formātā ar iespējām atvērt failus Microsoft Excel vai ekvivalentā pārlūkā; |  |
| 11.1.9.3. | Datu vadības un tālvadības uzraudzības sistēma spēj sniegt sekojošu informāciju: - ūdens sistēmas konfigurācija; - ūdens kvalitātes atbilstības specifikācijām; - patērējamo materiālu stāvoklis; - sistēmas brīdinājumi. |  |
| 11.1.10. | Ūdens sistēma sekojošā komplektācijā: |  |
|  | - Rezervuārs – vismaz 30L (tīrā ūdens glabāšanai) – 1 gab; - Rezervuāra pieslēgšanas ierīce – 1 gab; - Hidrofobais ventilācijas filtrs ūdens rezervuārim – 1 gab; - Ūdens attīrīšanas kartrīdžs, kas sastāv no reversās osmozes un nepārtrauktas jonu apmaiņas moduļa – 1 gab. |  |
| 11.1.11. | Iekārtas izmēri, svars |  |
| 11.1.11.1. | Ierobežotās laboratorijas darba platības dēļ: - iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 50x30x35 cm un darba svars nedrīkst pārsniegt: 20kg; - rezervuāra izmēri nedrīkst pārsniegt DxA: 40x60cm, darba svars nedrīkst pārsniegt: 35kg. |  |
| 11.1.12. | Iekārtai jāatbilst sekojošiem standartiem: 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61326-1:1997, EN 61010-1:2001 vai ekvivalentiem |  |
| 11.1.13. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |
| 11.1.14. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 12. | ELEKTRONISKIE SVARI – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 12.1. | Elektroniskie svari sauso barotņu un reaģentu iesvēršanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 12.2. | Svēršanas diapazona maksimums: ne mazāks kā 1000 g |  |
| 12.3. | Taras atņemšanas diapazona maksimums: ne mazāks kā 1000 g |  |
| 12.4. | Svēršanas diapazona minimums: ne vairāk kā 20 mg |  |
| 12.5. | Izšķirtspēja: ne sliktāka kā 0.01 g |  |
| 12.6. | Atkārtojamība: ne sliktāka kā 10 mg |  |
| 12.7. | Linearitāte: ne sliktāka kā ±30mg |  |
| 12.8. | Skaitīšanas izšķirtspēja: ne sliktāka kā 50000 |  |
| 12.9. | Svēršanas sistēma: Tenziometra |  |
| 12.10. | Iesilšanas laiks: ne ilgāk kā 2 stundas |  |
| 12.11. | Stabilizācijas laiks: ne ilgāk kā 3 s |  |
| 12.12. | Pieļaujamais vides temperatūras diapazons: vismaz no 5°C līdz 35°C |  |
| 12.13. | Jānodrošina iespēja darbināt ar akumulatoru |  |
| 12.14. | Akumulatora pilnas uzlādes laiks: ne ilgāk par 8 stundām |  |
| 12.15. | Akumulatora darbības laiks: līdz vismaz 48 stundām |  |
| 12.16. | Jābūt LCD displejam |  |
| 12.17. | LCD displeja ciparu augstums: ne mazāks par 15 mm |  |
| 12.18. | Svēršanas plates materiāls: nerūsējošais tērauds |  |
| 12.19. | Svēršanas plates izmēri: ne mazāki par 130x130 mm |  |
| 12.20. | Svēršanas vienības: jābūt iespējamām vismaz g, kg, oz, ozt, lb, tlh, tlt, gn, dwt, mo, Tol, ct un brīvi izvēlētam faktoram |  |
| 12.21. | Funkcijas: |  |
|  | - Taras svara iepriekšēja atņemšana |  |
|  | - Skaitīšana |  |
|  | - GLP dokumentējamība |  |
|  | - Maisījuma sastāvdaļu svēršana |  |
|  | - Procentu noteikšana |  |
|  | - Svēršana bez vibrācijas (dzīvnieku svēršanai) |  |
|  | - Āķis suspendētai svēršanai |  |
|  | - Brīvi programmējamas svēršanas vienības |  |
|  | - Automātiskas izslēgšanās funkcija baterijas taupīšanai, izslēdzama |  |
| 12.22. | RS-232 vai Ethernet savienojums vai ekvivalents |  |
| 12.23. | Iekārtas izmēri: ne lielāki kā 165x245x80 mm |  |
| 12.24. | Iekārtas svars: ne vairāk kā 1,4 kg |  |
| 12.25. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 12.26. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 13. | LABORATORIJAS GALDS AR 2 IZLIETNĒM UN BORTU – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 13.1. | Darbam ar infekcijas slimību ierosinātājiem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 13.2. | Izmēri: garums 2000 mm x platums 600 mm x augstums 910 mm. |  |
| 13.3. | Galda pamats – metāla. |  |
| 13.4. | Darba virsma: AISI 304 vai ekvivalents nerūsējošais tērauds ar paceltu apmali vismaz 5 mm. Darba virsmas biezums 25-30 mm |  |
| 13.5. | Divas iebūvētas izlietnes 400 x 400 x 300 mm |  |
| 13.6. | Komplektā: |  |
|  | - kanalizācijas sifons – 2 gab. |  |
|  | - Laboratorijas ūdens maisītājs – 2 gab. |  |
| 13.7. | Maisītāja krāsas apzīmējums atbilst EN 13972 vai ekvivalenta standarta prasībām. Izvelkama 1000 mm acu duša. |  |
| 13.8. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 13.9. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 14. | LABORATORIJAS GALDI AR PLASTMASAS VIRSMU – 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 14.1. | Darbam ar infekcijas slimību ierosinātājiem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 14.2. | Galds atbilst standartiem: EN 13150, EN 14056 vai ekvivalentiem. |  |
| 14.3. | Izmēri: 1500 x 800 x 900 mm ± 20 mm |  |
| 14.4. | Galdam H formas metāla rāmis, krāsots ar pulvera krāsošanas tehnoloģiju vai ekvivalentu |  |
| 14.5. | Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalenta, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: - Darba virsma ir 20 mm bieza. - Darba virsma ir gluda, viengabalaina bez šuvēm, gaiši pelēka. - Noapaļota mala. |  |
| 14.6. | Darba virsma testēta saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem standartiem vai ekvivalentiem |  |
| 14.7. | Izturība pret ķīmiskajām vielām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms, visizplatītākie dezinfekcijas līdzekļi. |  |
| 14.8. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 14.9. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 15. | LABORATORIJAS GALDI NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA AR PLAUKTU UN BLOKU AR ČETRĀM ATVILKTNĒM – 3 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 15.1. | Darbam ar infekcijas slimību ierosinātājiem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 15.2. | Galds atbilst standartiem: EN 13150, EN 14056 vai ekvivalentiem |  |
| 15.3. | Izmēri: 1900 x 800 x 900 mm |  |
| 15.4. | Galdam H formas nerūsējoša metāla rāmis. Materiāls: AISI 304 vai ekvivalents. |  |
| 15.5. | Darba virsma: |  |
|  | - biezums 20-30 mm |  |
|  | - Izturība pret ķīmiju: sālsskābe 30%, slāpekļskābe 10%, sērskābe 33%, fosforskābi, etiķskābe 28%, dihloretiķskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetātskābe 29%, amonija hidroksīds 28%, krezols, , ūdeņraža peroksīds 8%, visizplatītākie dezinfekcijas līdzekļi |  |
| 15.6. | Zem galda skapītis: |  |
|  | - Ar trim atvilktnēm. |  |
|  | - Materiāls – nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents. |  |
|  | - Skapītis uz riteņiem. |  |
| 15.7. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 15.8. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 16. | STATĪVS ŽĀVĒTĀJS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 16.1. | Mikoloģijai paredzēto laboratorijas trauku žāvēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 16.2. | Materiāls: polipropilēns |  |
| 16.3. | Stieņi: vismaz 72 gab. |  |
| 16.4. | Ūdens noteces caurule apakšā |  |
| 16.5. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 16.6. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 17. | KANNA ŠĶIDRUMU GLABĀŠANAI – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 17.1. | Kanna šķidrumu glabāšanai ar TPE blīvētu krānu vieglai piekļuvei. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 17.2. | Materiāls: polipropilēns |  |
| 17.3. | Tilpums: vismaz 50L |  |
| 17.4. | Augstums: vismaz 675mm, graduēts |  |
| 17.5. | Diametrs: ne lielāks par 380mm |  |
| 17.6. | Kakla diametrs: vismaz 64 mm |  |
| 17.7. | Siltumizturīgs: vismaz no -10 līdz +135 °C, autoklavējams |  |
| 17.8. | Noplūdes drošs padeves mehānisms ar TPE blīvi |  |
| 17.9. | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| 17.10. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 18. | CENTRIFŪGA – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 18.1. | Centrifūga paraugu sagatavošanai zinātniskiem pētījumiem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 18.2. | Centrifūga ar saldēšanu un ātrumu līdz 15000 rpm. |  |
| 18.3. | Maksimālais RCF: ne mazāks kā 22 000 x g |  |
| 18.4. | Maksimālais ātrums: ne mazāks kā 14900 rpm |  |
| 18.5. | Maksimālais trokšņa līmenis: <60 dBA |  |
| 18.6. | Temperatūras diapazons: vismaz -9 ⁰C - + 40 ⁰C |  |
| 18.7. | Temperatūras reg.: solis ne lielāks kā 1⁰C |  |
| 18.8. | Laika taimeris: 1 min. – 999 min. |  |
| 18.9. | Mikrocentrifūga nodrošina maināmu paātrinājumu un palēninājumu, vismaz 8 paātrinājuma un palēninājuma veidi. |  |
| 18.10. | Komplektācijā jābūt iekļautiem diviem rotoriem: - leņķa rotoram ar 24 vietām x 1,5/2,0 ml mēģenēm ar vāku; - dubultu rindas rotoram ar 4 vietām pcr stripiem |  |
| 18.11. | Digitāls displejs nodrošina ātru uzstādīšanu un vienkāršu darbību |  |
| 18.12. | Aizsardzības sistēma iekļauj hidraulisku vāka slēgšanās mehānismu un metāla sakausējuma korpusu. |  |
| 18.13. | Svars: ne vairāk kā 65kg |  |
| 18.14. | CE-IVD vai ekvivalents sertifikāts. Jāiesniedz sertifikāta kopija. | Jāiesniedz sertifikāta kopija. |
| 18.15. | Iekārtai jāatbilst: IEC 61010-2, IEC 61010-020 vai ekvivalentiem standartiem |  |
| 18.16. | Elektriskie standarti IEC 61326 vai ekvivalenti |  |
| 18.17. | Garantija: ne mazāk kā 36 mēneši |  |
| 18.18. | Iekārtas apkope ne mazāk kā 1 reizi gadā garantijas periodā. |  |
| 18.19. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |
| 19. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 19.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 19.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 19.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 19.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>							<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

1.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baktēriju koloniju skaitītājs | 1 |  |  |
| 2. | Antibakteriālās jutības komplekts | 1 |  |  |
| 3. | Laminārās gaisa plūsmas skapis | 1 |  |  |
| 4. | Velkmes skapis | 1 |  |  |
| 5. | Termostats Nr.1 | 1 |  |  |
| 6. | Termostats Nr.2 | 1 |  |  |
| 7. | Ūdens vanna | 1 |  |  |
| 8. | Inkubators | 1 |  |  |
| 9. | Sterilizators | 1 |  |  |
| 10. | Trauku mazgājamā mašīna | 1 |  |  |
| 11. | Ūdens attīrīšanas iekārta | 1 |  |  |
| 12. | Elektroniskie svari | 1 |  |  |
| 13. | Laboratorijas galdi ar 2 izlietnēm un bortu | 1 |  |  |
| 14. | Laboratorijas galdi ar plastmasas virsmu | 2 |  |  |
| 15. | Laboratorijas galdi no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bloku ar četrām atvilktnēm | 3 |  |  |
| 16. | Statīvs žāvētājs | 1 |  |  |
| 17. | Kanna šķidrumu glabāšanai | 1 |  |  |
| 18. | Centrifūga | 1 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

2.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.2

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | AUTOKLĀVS 140L – 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Autoklāvs laboratorijas trauku sterilizēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Kameras darba tilpums vismaz 140 litri |  |
| 1.3. | Kameras novietojums vertikāls |  |
| 1.4. | Kameras izmēri: - diametrs ne vairāk kā 50,5 cm, - augstums ne vairāk kā 70 cm |  |
| 1.5. | Ārējie izmēri (Px AxDz): ne vairāk par 72,5 × 112,0 × 74,0 cm |  |
| 1.6. | Svars: ne vairāk par 175 kg |  |
| 1.7. | Spiediena limits: vismaz 3,2 bar g |  |
| 1.8. | Maksimālā sterilizācijas temperatūra: vismaz 140 ºC |  |
| 1.9. | Sterilizācijas kameras materiāls: 316 L nerūsējošais tērauds vai ekvivalents vai lielākas ķīmiskās izturības |  |
| 1.10. | Korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds vai lielākas ķīmiskās izturības |  |
| 1.11. | Tvaika ģenerators: iebūvēts |  |
| 1.12. | Autoklāva vāks: uz sāniem atveramais vāks ar pneimatisko blīvi |  |
| 1.13. | Vidējais ūdens patēriņš 1 ciklā: ne vairāk kā 9L |  |
| 1.14. | Elektrības pieslēgums: 400V, 50 Hz, 3 fāzes. |  |
| 1.15. | Kontrole: - Automātiska vadība ar procesa vizualizāciju uz krāsaina LCD displeja - Daudzlīmeņu ar paroli aizsargāta lietotāju piekļuve, kas nodrošina procesa drošību. |  |
| 1.16. | Programmu skaits un iespējas: vismaz 14 brīvi programejamie cikli |  |
| 1.17. | Taimeris: iebūvēts |  |
| 1.18. | Sterilizācijas grozi: - vismaz 2 grozi iekļauti. - materiāls - nerūsējošā tērauda stieples. - izmērs ne vairāk kā: D=47,5cm, H=33cm |  |
| 1.19. | Komplektācijā: - Autoklāvs ar tvaika ģeneratoru; - Četru ritentiņu komplekts vieglai pārvietošanai un uzstādīšanai laboratorijas telpās. - Nerūsējošā tērauda stiepļu grozi, 2 gab. - Kondensāta dzesinātājs, kas atdzesē kondensātu vismaz līdz 60ºC; - Semiautomātisks pacēlājs grozu iecelšanai un izcelšanai no autoklāva kameras. |  |
| 1.20. | CE vai ekvivalents sertifikāts |  |
| 1.21. | Pretendentam jānodrošina iekārtas termorežīma testēšana, ko veic kalibrēšanas laboratorija, akreditēta pēc ISO 17025 vai ekvivalenta. - Izmaksas jāiekļauj cenā. |  |
| 1.22. | Pretendents nodrošina kvalifikācijas dokumentācijas noformēšanu, ko veic uzņēmums ar ISO 9001 vai ekvivalentu sertifikāciju iekārtu apkopes sfērā. - Izmaksas jāiekļauj cenā. |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Pretendentam jānodrošina pasūtītājs ar piedāvāto iekārtu lietošanas instrukcijām latviešu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde, funkciju pārbaude un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. Pēc apmācību iziešanas darbiniekiem ir jāsaņem apliecības. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, funkciju pārbaudi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

2.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklāvs 140L /modelis/ | 2 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

3.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.3

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | UV zilā lampa – 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Baktericīdā lampa - gaisa un virsmu sterilizācijai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Bez ozona zema spiediena baktericīdās spuldze |  |
| 1.3. | Spuldzes dzīvildze ne mazāka kā 8000 stundas. |  |
| 1.4. | Dezinficējamais telpas tilpums sasniedz vismaz 50 m³. |  |
| 1.5. | Lampa uz pārvietojama statīva. |  |
| 1.6. | Darba spriegums 230 V 50 Hz. |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

3.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UV zilā lampa /modelis/ | 2 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

4.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.4

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | SALDĒTAVA - 20oC – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Saldētava mikroorganismu kultūru uzglabāšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Iekārtas kapacitāte - 400 litri (pieļaujamā amplitūda ± 5%) ar slēdzamām durvīm |  |
| 1.3. | Programmējamā temperatūra amplitūdā: vismaz -20oC līdz -40oC |  |
| 1.4. | Izolācijas biezums vismaz 120mm |  |
| 1.5. | Maksimālais trokšņa līmenis: <55 dBA |  |
| 1.6. | Vizuāls un audiāls trauksmes signāls : - Strāvas zuduma gadījumā - Pazeminātas paaugstinātas temperatūras gadījumā - Atvērtu durvju gadījumā |  |
| 1.7. | Trauksmes signāla attālinātas izmantošanas iespēja. |  |
| 1.8. | GSM trauksmes moduļa savietojamība (jābūt paredzētai vietai modulim). |  |
| 1.9. | Strāvas zuduma gadījumā nodrošināts ar 72 stundu strāvas rezerves akumulatoru. |  |
| 1.10. | Datu reģistrētājs RS232 interfeis un 485 interfeis |  |
| 1.11. | Digitāls displejs nodrošina ātru uzstādīšanu un vienkāršu darbību |  |
| 1.12. | USB ports. |  |
| 1.13. | Iekšējā izmēri: 480x600x1400 mm ± 50mm |  |
| 1.14. | Ārējie izmēri: 720x880x2080 mm ± 50mm |  |
| 1.15. | CE vai ekvivalents sertifikāts |  |
| 2. | SALDĒTAVA - 86OC – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Saldētava mikroorganismu kultūru uzglabāšanai |  |
| 2.2. | Iekārtas kapacitāte - 420 litri (pieļaujamā amplitūda ± 5%) ar slēdzamām durvīm |  |
| 2.3. | Programmējamā temperatūra amplitūdā: vismaz -40oC līdz -86oC |  |
| 2.4. | Izolācijas biezums vismaz 120mm |  |
| 2.5. | Maksimālais trokšņa līmenis: <55 dBA |  |
| 2.6. | Vizuāls un audiāls trauksmes signāls : - Strāvas zuduma gadījumā - Pazeminātas paaugstinātas temperatūras gadījumā - Atvērtu durvju gadījumā |  |
| 2.7. | Trauksmes signāla attālinātas izmantošanas iespēja |  |
| 2.8. | GSM trauksmes moduļa savietojamība (jābūt paredzētai vietai modulim). |  |
| 2.9. | Strāvas zuduma gadījumā nodrošināts ar 72 stundu strāvas rezerves akumulatoru. |  |
| 2.10. | Datu reģistrētājs RS232 interfeis un 485 interfeis |  |
| 2.11. | Digitāls displejs nodrošina ātru uzstādīšanu un vienkāršu darbību |  |
| 2.12. | USB ports. |  |
| 2.13. | Iekšējā izmēri: 480x600x1400 mm ± 100 mm |  |
| 2.14. | Ārējie izmēri: 720x880x2080 mm ± 100mm |  |
| 2.15. | CE-IVD vai ekvivalents sertifikāts |  |
| 2.16. | IEC 61010-2, IEC 61010-020 vai ekvivalenti |  |
| 2.17. | Elektriskie standarti IEC 61326 vai ekvivalenti |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 3.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.3. | Iekārtu garantijas apkope ne mazāk kā 1 reizi gadā garantijas periodā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

4.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saldētava – 20oC /modelis/ | 1 |  |
| 2. | Saldētava – 860C /modelis/ | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

5.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.5

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | SEDLU KRĒSLI – 4 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Darbam ar infekcijas slimību ierosinātājiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Laboratorijas krēsls ar poliuretāna apdari. |  |
| 1.3. | Materiāls: poliuretāns |  |
| 1.4. | Gāzes amortizators |  |
| 1.5. | Metāla pamats ar riteņiem |  |
| 1.6. | Augstums: 720 - 910 mm ± 10% |  |
| 1.7. | Sēdekļa augstums, maināms: 380 - 510 mm ±10% |  |
| 1.8. | Sēdekļa platums: 460 mm ± 10% |  |
| 1.9. |  |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

5.daļa: Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums Nr.5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sedlu krēsli /modelis/ | 4 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

6.daļa: Šūnu plūsmas citometrs

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ŠŪNU PLŪSMAS CITOMETRS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Vispārējās prasības |  |
| 1.1.1. | Iekārtu stacija ir piemērota dažādu dzīvnieku šūnu differenciālanalīzei un funkcionālai analīzei | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |
|  | Optiskā sistēma |  |
|  | Optisko signālu savākšana apvienojumā ar optisko gēla kiveti ar augstu jutību visiem standarta fluorohromiem ar iekšējiem izmēriem vismaz 190 x 240um +/- 50um |  |
|  | Vismaz 8 fluorescento parametru noteikšana vienlaicīgi |  |
|  | Aizmugurējās izkliedes (FSC) noteikšana ar fotodiodes palīdzību |  |
|  | Fluorohromu jutība vismaz: FITC < 200 MESF, PE < 100 MESF, APC < 150 MESF |  |
|  | Absolūtā skaita noteikšanas iespēja, nelietojot papildus reaktīvus (Uzrādīt) |  |
| 1.2.2. | Ierosmes lāzeri |  |
|  | Koherenta starojuma avots ar fiksētu viļņa garumu: 405 nm +/- 1nm, ar starojuma jaudu ne vairāk kā 40mW |  |
|  | Koherenta starojuma avots ar fiksētu viļņa garumu: 488 nm +/- 1nm, ar starojuma jaudu ne vairāk kā 25 mW |  |
|  | Koherenta starojuma avots ar fiksētu viļņa garumu 638nm +/- 1nm, ar starojuma jaudu ne vairāk kā 25 mW |  |
|  | Automātiska sistēmas parametru regulēšana |  |
|  | Autoklāva iekšējie izmēri nav mazāki par 385 x 235 x 218 mm |  |
| 1.2.3. | Imisijas filtri |  |
|  | FSC (488/10 BP +/- 1) |  |
|  | SSC (488/10 BP +/- 1) |  |
|  | 450/50 BP +/- 1 |  |
|  | 525/50 BP +/- 1 |  |
|  | 655 -730 BP +/- 1 |  |
|  | 750 LP +/- 1 |  |
|  | 655 -730 LP +/- 1 |  |
| 1.2.4. | - Hidrauliska sistēma |  |
|  | Minimālais nepieciešamais parauga daudzums ne vairāk par 25ul |  |
|  | Maksimālais plūsmas ātrums vismaz 100ul pie 104 notikumiem sekundē |  |
|  | Plūsmas bufera izlietojums ne vairāk kā 2-10ml/minūtē |  |
|  | Komplektācijā jābūt iekļautam automātiskajam paraugu padevējam |  |
|  | Komplektācijā jābūt iekļautam dzesējamam paraugu statīvam ar iespēju ievietot vismaz 24 x 5ml mēģenes. |  |
|  | Parauga padeves iespējas: 1.5 mL, 2 mL un 5 mL mēģenēs vai 96 bedrīšu plate |  |
| 1.2.5. | Pipešu komplekts paraugu sagatavošanai Pipetes tilpums; Testētais daudzums; Solis; Novirze ne lielāka par; Atkārtojamība ne zemāka par. 0.5 - 10 ul; 1 μl; 0.1μl; 2,5%; 1,5%. 5 μl; 1,5%; 0,8%. 10 μl; 1,0%; 0,4%. 2 - 20 μl; 2 μl; 0.5μl; 2,5%; 1,5%. 10 μl; 1,2%; 0,6%. 20 μl; 1,0%; 0,3%. 20 - 200 μl; 20 μl; 1 μl; 2,5%; 0,7%. 100 μl; 1,0%; 0,3%. 200 μl; 0,6%; 0,2%. 100 - 1000 μl; 100 μl; 5 μl; 2,0%; 0,6%. 500 μl; 0,9%; 0,2%. 1000 μl; 0,6%; 0,2%. |  |
| 1.2.6. | Vadības iekārta |  |
|  | Iebūvētais LCD priekšskatījuma displejs: skārienjūtīgs, pilnkrāsu ar diagonāles izmēru ne mazāku kā 12 collas (30.48 mm) |  |
| 1.2.7. | Darba stacijas izšķirtspēja |  |
| 1.2.7.1. | Vismaz 5 dekādes pēc logaritmiskās skalas uz visiem parametriem |  |
| 1.2.7.2. | Vismaz 8x8 digitāla kompensācijas matrica |  |
| 1.2.8. | Darba stacijas izmēri, svars un strāvās prasības |  |
| 1.2.8.1. | Izmēri (platums x garums x augstums): ne vairāk: 62 x 36 x 41 cm |  |
| 1.2.8.2. | Svars: ne vairāk par 55 kg |  |
| 1.2.8.3. | Elektrības patēriņš: ne vairāk kā 350 W |  |
| 1.2.8.4. | 220V, 50/60 Hz |  |
| 1.2.8.5. | Darba stacijas skaļuma līmenis nepārsniedz 70dB |  |
| 1.2.9. | Programmnodrošinājums |  |
| 1.2.9.1. | Instrumentu kontroles uzstādījumi, datu iegūšanas, datu uzglabāšana un analīze. Instrumenta uzstādījumi, šabloni un dati tiek glabāti integrētā datu bāzē. |  |
| 1.2.9.2. | Datu veidņu izveide, definēto šablonu izveide |  |
| 1.2.9.3. | Atbalsts eksporta veida datiem 3,0 FCS un 2.0 formātā |  |
| 1.2.9.4. | Statistikas eksporta iespējas |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS |  |
| 2.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.7. | Cenā ietilpst viss instrumenta darbam nepieciešamais aprīkojums (gaisa sūknis, vakuuma sūknis u.c.) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

7.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.1

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | SPIEDIENA KATLS 80L – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Autoklāvs patoloģiskā materiāla iznīcināšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Kameras darba tilpums: vismaz 80 litri |  |
| 1.3. | Kameras novietojums: horizontāls |  |
| 1.4. | Kameras izmēri: diametrs ne vairāk kā 40 cm, augstums ne vairāk kā 60 cm |  |
| 1.5. | Ārējie izmēri (Pl.xA.xDz.): ne vairāk par 73× 90,0 × 102 cm |  |
| 1.6. | Durvju skaits: ne vairāk kā 1 durvis |  |
| 1.7. | Spiediena limits: vismaz 3,0 bar g |  |
| 1.8. | Maksimālā sterilizācijas temperatūra: vismaz 143 ºC |  |
| 1.9. | Sterilizācijas kameras materiāls: elektropulēts 316L vai ekvivalents nerūsējošais tērauds vai lielākas ķīmiskās izturības |  |
| 1.10. | Korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds vai lielākas ķīmiskās izturības |  |
| 1.11. | Tvaika ģeneratora materiāls 316L vai ekvivalents nerūsējošais tērauds vai lielākas ķīmiskās izturības |  |
| 1.12. | Tvaika ģenerators: iebūvēts |  |
| 1.13. | Hidrauliskā sistēma, cauruļvadi AISI 316L vai ekvivalents nerūsējošais tērauds vai lielākas ķīmiskās izturības |  |
| 1.14. | Autoklāva durvis: vertikālas ar pneimatisko blīvi |  |
| 1.15. | Temperatūras sensors PT100 lokana zonde vai ekvivalents |  |
| 1.16. | Elektrības pieslēgums: 400V, 50 Hz, 3 fāzes. |  |
| 1.17. | Trokšņa līmenis : ne lielāks par 64 dBA |  |
| 1.18. | Kontrole: - Automātiska vadība ar procesa vizualizāciju uz krāsaina LCD displeja. - Daudzlīmeņu ar paroli aizsargāta lietotāju piekļuve, kas nodrošina procesa drošību. |  |
| 1.19. | Programmu skaits: vismaz 24 automātiskas standarta sterilizācijas programmas. |  |
| 1.20. | Sterilizācijas grozi: - Vismaz 2 stiepļu grozi. - Materiāls - nerūsējošais tērauds - Izmērs (Pl.xA.xDz.): ne lielāks kā 28 x 13,5 x 58 cm |  |
| 1.21. | Komplektācijā: - Autoklāvs ar tvaika ģeneratoru; - Iebūvēts gaisa kompresors; - Nerūsējošā tērauda stiepļu grozi, 2 gab.; - Kondensāta dzesinātājs, kas atdzesē kondensātu līdz vismaz 70ºC. |  |
| 1.22. | CE vai ekvivalents sertifikāts |  |
| 1.23. | Elektriskie standarti IEC 61326 vai ekvivalenti |  |
| 1.24. | Pretendentam jānodrošina iekārtas termorežīma testēšana, ko veic kalibrēšanas laboratorija, akreditēta pēc ISO 17025 vai ekvivalenta. - Izmaksas jāiekļauj cenā. |  |
| 1.25. | Pretendents nodrošina kvalifikācijas dokumentācijas noformēšana, ko veic uzņēmums ar ISO 9001 vai ekvivalentu sertifikāciju iekārtu apkopes sfērā. - Izmaksas jāiekļauj cenā. |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde, funkciju pārbaude un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. Pēc apmācību iziešanas darbiniekiem ir jāsaņem apliecības. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, funkciju pārbaudi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

8.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.2

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | FORMALINIZĒTU HISTOLOĢISKO PREPARĀTU PIEGRIEŠANAS SKAPIS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Ventilācijas skapis, novietojams ar garu sānu pret sienu. Darba virsma perforēta, ar ventilāciju. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |  |
| 1.2. | Filtrs un gaisa plūsma |  |
| 1.2.1. | Vismaz ar 2 ogles filtriem un iespēja pieslēgt kopējai ventilācijai. |  |
| 1.2.2. | Ventilatoru jauda: 900-1000 m3/h (maksimums) Max gaisa plūsma un ātrums: 1300-1500 m3/h. |  |
| 1.2.3. | Gaisa plūsmas ir uz leju un regulācija ar elektroniska paneļa palīdzību, regulējama ventilācija. |  |
| 1.3. | Ūdens un formalīns |  |
| 1.3.1. | Ūdens krāns ar savienojumu karstajam/aukstajam ūdenim. Krāns ar izvelkamo dušu. Ūdens krāns integrēts darbagaldā. |  |
| 1.3.2. | Ūdens izlietne no 400x400mm līdz 450x450mm, kreisajā galda pusē. |  |
| 1.3.3. | Formalīna izlietne no 100x100 mm līdz 140-140 mm. |  |
| 1.3.4. | DN50 sifona savienojums izlietnei. Sifons izlietnei DN 50. |  |
| 1.3.5. | Formalīns un atgriezumi nonāk atsevišķā tvertnē. |  |
| 1.3.6. | Konteineri formalīna uztveršanai un to glabāšanas skapis. Skapītis zem galda, ar ventilāciju. |  |
| 1.4. | Izmēri, svars un strāvās prasības |  |
| 1.4.1. | Izmēri: - augstums līdz 1550 mm, - dziļums no 700 līdz 750 mm, - platums no 1000+1500 mm. |  |
| 1.4.2. | Svars līdz 400kg. |  |
| 1.4.3. | Izgriešanas galdiņš, virsma no 300x400 mm līdz 300x300 mm. |  |
| 1.4.4. | Elektriskā tīkla savienojuma parametri 220V/175VA/50Hz. |  |
| 1.5. | Papildus aprīkojums |  |
| 1.5.1. | Turētājs papīra dvieļiem. |  |
| 1.5.2. | Iebūvēta gaisma virs darba virsmai visa skapja garumā. |  |
| 1.5.3. | Magnētiska josla instrumentu turēšanai, ar pirkstu aizsardzību. |  |
| 1.5.4. | Plaukts virs darba virsmas. |  |
| 1.5.5. | Vismaz divi kontakti elektrības pieslēgumam (pasargāti no mitruma/šķidruma iedarbības). |  |
| 2. | CITOCENTRIFŪGA – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Centrifūga šūnu, baktēriju u.c. dzīvu organismu koncentrēšana no zemas koncentrācijas šķidrumiem un uztriepju pagatavošanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |  |
| 2.2. | Rotora ietilpība - vismaz 8 stikliņiem |  |
| 2.3. | Paraugu kameru konstrukcija ļauj veikt šūnu fiksāciju in situ jeb pielietot papildus mitrinošu buferi |  |
| 2.4. | Iespējams lietot dubultās kameras, 16 testiem vienā ciklā |  |
| 2.5. | Parauga laukums – 7mm +/- 1mm Parauga tilpums vismaz 0.5 un 0.6 ml ( 2x 0.3 ml dubultkamerai, vismaz 2 testi uz viena stikliņa) |  |
| 2.6. | Iespējams lietot Magnum kameras (6 ml parauga) , īpaši lielam parauga daudzumam Parauga laukums ar Magnum kameru – vismaz 15x21 mm |  |
| 2.7. | Rotora apgriezieni – programmējami, no 100 – 2000 |  |
| 2.8. | Darbības laiks – programmējams, no 1-99 min. |  |
| 2.9. | Programmējams rotora paātrinājums/palēninājums, 3 režīmi. Papildus manuālam režīmam iespējams ieprogrammēt 9 fiksētus darbības režīmus. |  |
| 2.10. | Parauga kameras iespējams izmantot atkārtoti (autoklavējamas) 2 veida absorbcijas paliktņi – ātrai un lēnai šķīduma uzsūkšanai |  |
| 2.11. | Vadības panelis ar pieskartaustiņiem, displejs – 4 līnijas, katrā 16 simboli |  |
| 2.12. | Rotācijas LED indikators. Vāka drošības slēdzis. |  |
| 2.13. | Iekārtas garantijas termiņš: 2 gadi |  |
| 2.14. | Komplektā: - Vismaz 8 pozīciju autoklavējams rotors ar kameru fiksācijas klipšiem; - Vismaz 48 paraugu kameras ar ātro absorbentu komplektu; - Vismaz 48 paraugu kameras ar lēno absorbentu komplektu; - Mikroskopa stikliņi. |  |
| 2.15. | Izmēri 500x300x600 ± 150 mm |  |
| 2.16. | Svars līdz 12 kg |  |
| 2.17. | Jauda 85W± 20% |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 3.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

8.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formalinizētu histoloģisko preparātu piegriešanas skapis /modelis/ | 1 |  |
| 2. | Citocentrifūga /modelis/ | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

9.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.3

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOPS AR KAMERU UN PROGRAMMATŪRU – 1 komplekts |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Histoloģiskā parauga mikroskopēšana un iniciācijas uz monitora |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |  |  |
| 1.2. | Mikroskops: |  |  |
| 1.2.1. | Optiskā sistēma: Brīva no hromatiskām aberācijām bezgalībā koriģēta optiska sistēma CFI60 vai ekvivalenta ar parfokālo distanci 60mm vai vairāk. |  |  |
| 1.2.2. | Apgaismojums: - Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma (ECO-illuminators), vismaz 60 000 stundu darbam. - AC adapteris (100-240V). - Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika ‘Fly- eye lens” vai ekvivalenta, kvalitatīvu digitālu attēlu iegūšanai. |  |  |
| 1.2.3. | Fokusēšana: Koaksiāla rotācijas fokusēšana ar atsevišķiem tuvinātās un precīzās fokusēšanas rokturiem 30 mm robežās ar precīzās fokusēšanas jūtību vismaz 0.1 mm apgriezienā, tuvinātās fokusēšanas jūtību 9.3 mm apgriezienā ar nemainīgas pozīcijas kreisās rokas rokturi. Izšķirtspēja vismaz 1 μm. Roktura augstuma un spriegojuma regulēšanas iespēja. |  |  |
| 1.2.4. | Okulāri: 10X (F.O.W) 22mm. |  |  |
| 1.2.5. | Okulāri: 10x ar redzes lauku ne mazāks kā 22 mm, regulējams acu starp zīlīšu attālums (47-75mm.). |  |  |
| 1.2.6. | Objektīvi: - Plan Apochromat 2X N.A. 0.10, W.D. 8.5 mm, - Plan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm, - Plan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm, - Plan Achromat 40X N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm, - Plan Achromat 100X Oil N.A. 1.25, W.D. 0.20 mm. Ar norādītām vai lielākām skaitliskām apertūrām un darba distancēm. Objektīvu revolveris: fiksēts vismaz 6 objektīvu revolveris, objektīvi ir izskrūvējami. |  |  |
| 1.2.7. | Ergonomisks binokulārs tubuss ar kameras portu. Gaismas sadalījums okulāri/ monitors: (100/0 un ne mazāk kā 50/50) Ergonomiska regulēšana 10-30 °, vismaz 40mm pacelšana. |  |  |
| 1.2.8. | Paraugu galdiņš: Paraugu turētājs 2 priekšmetstikliem. Kustība pa X asi ne mazāka kā 78 mm, kustība pa Y asi ne mazāka kā 54 mm. |  |  |
| 1.3. | Mikroskopa kamera: |  |  |
| 1.3.1. | - Krāsu 2/3"augsta blīvuma CCD tipa kamera ar augstu izšķirt spēju, 5,24 miljoniem pikseļi (2560 X 1440 pikseļi) vai augstāki parametri. - Ekspozīcijas laiks: 130µsek. - 600 sek. - Dzīvā (kustīgā) attēla režīms: 4.4-21 kadri/sek. - Ekspozīcijas korekcija 13 pakāpēs. - Interface: IEEE1394b vai ekvivalents. - Digitālais zoom: 10-1200%. - Saglabāšanas formāts: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000. - Interfeiss: HP IEEE1394b PCIe karte vai ekvivalents. - Tiešs pieslēgums pie datora. - Digitāla kameras kontrole: Automātiska/manuāla ekspozīcijas kontrole, iespēja pieslēgties pie 2ām kamerām. |  |  |
| 1.4. | Programmatūra: |  |  |
| 1.4.1. | Attēla iegūšana izmantojot pamat apstrādes programmatūru. Attēla arhivēšana, sūtīšana, anotācijas. Ekspozīcijas korekcija gamma, ēnojuma, toņu korekcija un krāsu piesātinājuma korekcija. Fire Wire ports. |  |  |
| 1.4.2. | Mērīšanas funkcijas: (laukums, garums, cirkularitāte). Ērti lietojama programmatūra kameras kontrolei, apstrādei, kas darbojās Microsoft Windows vidē. Iespēja papildināt programmatūras moduli. |  |  |
| 1.5. | Papildus aprīkojums: |  |  |
| 1.5.1. | Putekļu pārklājs. |  |  |
| 1.5.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |  |
| 1.5.3. | Servisu veic ražotāja apmācīts un sertificēts personāls, nodrošinot objektīvu centrēšanu, uzstādīšanas, apmācību, garantijas laikā bezmaksas remonts. |  |  |
| 1.5.4. | Maksimālais speciālista reaģēšanas laiks ne vairāk kā 48 darba stundas. |  |  |
| 2. | KAMERA DISKUSIJAS MIKROSKOPAM- 1 komplekts. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Vizualizēt histoloģiskus paraugus uz lielformāta ekrāna. Kamera paredzēta mikroskopam NIKON ECLIPSE 80i. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |  |  |
| 2.2. | Mikroskopa kamera: |  |  |
| 2.2.1. | Krāsu 2/3"augsta blīvuma CCD tipa kamera ar augstu izšķirt spēju, 5,24 miljoniem pikseļi (2560 X 1440 pikseļi) vai augstāki parametri. Ekspozīcijas laiks: 130µsek. - 600 sek. |  |  |
| 2.2.2. | Dzīvā (kustīgā) attēla režīms: 4.4-21 kadri/sek. Ekspozīcijas korekcija 13 pakāpēs. |  |  |
| 2.2.3. | Interface: IEEE1394b vai ekvivalents. |  |  |
| 2.2.4. | Digitālais zoom: 10-1200%. |  |  |
| 2.2.5. | Saglabāšanas formāts: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000. Interfeiss: HP IEEE1394b PCIe karte vai ekvivalents. Tiešs pieslēgums pie datora. |  |  |
| 2.2.6. | Digitāla kameras kontrole: Automātiska/manuāla ekspozīcijas kontrole, iespēja pieslēgties pie 2ām kamerām. |  |  |
| 2.3. | Programmatūra: |  |  |
| 2.3.1. | Attēla iegūšana izmantojot pamat apstrādes programmatūru. Attēla arhivēšana, sūtīšana, anotācijas. |  |  |
| 2.3.2. | Ekspozīcijas korekcija gamma, ēnojuma, toņu korekcija un krāsu piesātinājuma korekcija. Fire Wire ports. |  |  |
| 2.3.3. | Mērīšanas funkcijas: (laukums, garums, cirkularitāte). Ērti lietojama programmatūra kameras kontrolei, apstrādei, kas darbojās Microsoft Windows vidē. |  |  |
| 2.3.4. | Iespēja papildināt programmatūras moduli. |  |  |
| 2.4. | Papildus aprīkojums: |  |  |
| 2.4.1. | Putekļu pārklājs. |  |  |
| 2.4.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi. |  |  |
| 2.4.3. | Servisu veic ražotāja apmācīts un sertificēts personāls, nodrošinot objektīvu centrēšanu, uzstādīšanas, apmācību, garantijas laikā bezmaksas remonts. |  |  |
| 2.4.4. | Maksimālais speciālista reaģēšanas laiks ne vairāk kā 48 darba stundas. |  |  |
| 3. | MIKROSKOPS – 12 gab. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 3.1. | Histoloģiskā priekšmetstikliņa analīzei |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| ТEHNISKĀS PRASĪBAS |  |  |  |
| 3.2. |  | Optiskā sistēma: CFI bezgalībā koriģēta (infinitycorrected) ar parfokālodistanci 60 mm |  |
| 3.3. |  | Fokusēšana: Precīza 0,2 mm/rotācija un makro 37,7 mm/rotācija fokusēšana |  |
| 3.4. |  | Tubuss: Trinokulārs 30° leņķi. |  |
| 3.5. |  | Okulāri: 10X ar redzes lauku 18mm ar dioptriju uzstādīšanu |  |
| 3.6. |  | Objektīvu “revolveris”: 4 vietīgs |  |
| 3.7. |  | Objektīvi: - CFI BE PlanAchromat 4X, N.A. 0.10, W.D. 25mm; - CFI BE PlanAchromat 10X, N.A. 0.25, W.D. 6.7mm; - CFI BE PlanAchromat 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.6mm; - CFI BE PlanAchromat 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.14mm. |  |
| 3.8. |  | Paraugu galdiņš: - Taisnstūra mehānisks galdiņš, paraugu turētājs 1 priekšmetstiklam; - kustība pa 76Xmm asi, pa 40Ymm asi; - regulējams ar kreiso roku |  |
| 3.9. |  | Apgaismojums: - Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma (ECO-illuminators), 60 000 stundu darbam. - AC adapteris (100-240V) - Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika ‘Fly-eyelens” vai ekvivalenta vienmērīgam attēlam. |  |
| 3.10. |  | Kondensors: Abbes kondensors NA1,25 |  |
| 3.11. |  | Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |
| 3.12. |  | Servisu veic ražotāja apmācīts un sertificēts personāls, nodrošinot objektīvu centrēšanu, uzstādīšanas, apmācību, garantijas laikā bezmaksas remonts. |  |
| 3.13. |  | Maksimālais speciālista reaģēšanas laiks ne vairāk kā 48 darba stundas. |  |
| 3.14. |  | Produktam jābūt CE marķējumam |  |
| 4. |  | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 4.1. |  | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4.2. |  | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 4.3. |  | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4.4. |  | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4.5. |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

9.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskops ar kameru un programmatūru /modelis/ | 1 komplekts |  |  |
| 2. | Kamera diskusijas mikroskopam /modelis/ | 1 komplekts |  |  |
| 3. | Mikroskops /modelis/ | 12 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

10.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojumsNr.4

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | AUDU PROCESORS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Iekārta dzīvnieku audu automātiskai infiltrēšanai ar parafīnu, lai sagatavotu audus histoloģisko griezumu pagatavošanai. Brīvi stāvošs grīdas modelis. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Audu apstrādei izmanto iepriekš uzstādītus vakuuma, spiediena un temperatūras režīmus. |  |
| 1.3. | Ietilpība: 200 paraugi (izmantojot 2 metāla grozus, katrā 100 kasetes) vai 168 paraugi (izmantojot 2 plastmasas grozus, katrā 84 kasetes) |  |
| 1.4. | Darba kameras materiāls ir nerūsējošs tērauds |  |
| 1.5. | Tilpums: 3.3 l (izmantojot pārnēsāšanas bloku) |  |
| 1.6. | Temperatūra (apstrādes reaģenti): apkārtējās vides vai +30...+55°C |  |
| 1.7. | Temperatūra (tīrīšanas reaģenti): +50...+65°C |  |
| 1.8. | Temperatūra (parafīns): 40-65°C |  |
| 1.9. | Temperatūras precizitāte: ±1°C |  |
| 1.10. | Uzpildīšanas laiks: aptuveni 90 sekundes |  |
| 1.11. | Iztukšošanas laiks: aptuveni 80, 120 vai 140 sekundes (pēc izvēles) |  |
| 1.12. | Infiltrācijas procesu iespējams realizēt pie atmosfēras spiediena, paaugstināta spiediena un vakuumā vai izmantojot kombināciju (paaugstināts spiediens un vakuums) |  |
| 1.13. | Impregnēšanas vakuums: -70 kPa ± 10% |  |
| 1.14. | Infiltrācijas spiediens: 35 kPa ± 10% |  |
| 1.15. | Iepildīšanas vakuums: -70 kPa ± 10% |  |
| 1.16. | Drenāžas spiediens: 35 kPa ± 10% |  |
| 1.17. | Recirkulācija: laiks pirms pirmā cikla – vismaz 12 minūtes, laiks starp cikliem – 20 minūtes |  |
| 1.18. | Reaģentu konteineri: vismaz 10 |  |
| 1.19. | Reaģentu pudeles tilpums: 3.3 -3,5 l |  |
| 1.20. | Tīrīšanas šķidruma pudeles: 3 ar iespēju pievienot ārējo tīrīšanas staciju |  |
| 1.21. | Kondensāta konteiners: 1 |  |
| 1.22. | Parafīna rezervuāri: - Konteineru skaits: vismaz 3, savienoti ar darba kameru - Ietilpība: 4.0 - 4,5 l (katrs konteiners) - Parafīna kušanas laiks: aptuveni 10 stundas |  |
| 1.23. | Displejs: krāsains skārienjūtīgs LCD, izturīgs pret šķīdinātājiem |  |
| 1.24. | Iebūvēta paraugu aizsardzības sistēma |  |
| 1.25. | Programmas: vismaz 15, ar iespēju regulēt reaģentu un parafīna apstrādes soļus |  |
| 1.26. | Inkubācijas laiks: 0 – 99 stundas, 59 minūtes Aiztures laiks: programmējams līdz 7 dienām |  |
| 1.27. | Četras programmējamas tīrīšanas programmas. Tīrīšanas programmas automātiski izlaiž visus soļus, kas nav nepieciešami, lai pabeigtu tīrīšanas procesu |  |
| 1.28. | Programmējams infiltrācijas programmu beigu laiks |  |
| 1.29. | Viena parafīna tīrīšanas programma |  |
| 1.30. | Atmiņa: līdz 100 reaģentu nosaukumi |  |
| 1.31. | Reaģentu uzpilde/iztukšošana: bezkontakta – reaģentu konteineri tiek uzpildīti/iztukšoti, izmantojot šļūteni, kas tiek savienota ar infiltrācijas moduli |  |
| 1.32. | Vaska vannas drenāža: bezkontakta |  |
| 1.33. | Aktīvā parafīna tīrīšanas sistēma: no parafīna tiek aizvāktas šķīdinātāja paliekas, tādā veidā nodrošinot ilgāku parafīna izmantošanas laiku |  |
| 1.34. | Magnētiskais maisītājs: nodrošina homogēnu reaģentu temperatūru |  |
| 1.35. | Reaģentu līmeņa noteikšana – optiskais sensors |  |
| 1.36. | 3-soļu kameras iztukšošanas sistēma (regulējama) |  |
| 1.37. | Ārējie trauksmes signāla savienojumi: 2 |  |
| 1.38. | Tehniskie parametri: - Nominālais barošanas spriegums: 230-240 V - Nominālā frekvence: 50-60 Hz - Nominālā jauda: 1000 VA - Gabarītizmēri (GxPxA): 595x680x1325 – 700x700x1400 mm - Svars: līdz 150 kg - IEC1010 vai ekvivalenta klasifikācija: aizsardzības klase - 1 vai ekvivalenta, piesārņojuma pakāpe - 2, pārsprieguma instalācijas kategorija – 1500V impulss |  |
| 1.39. | Papildus aprīkojums: - 3 aktivētās ogles gaisa filtri - Reagent Menegment System sistēma vai ekvivalents efektīvai procesa vadīšanai un dokumentēšanai - Komplektā: visi nepieciešamie piederumi iekārtas pilnvērtīgai funkcionēšanai. |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

11.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.5

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | SALDĒTAVA HORIZONTĀLA – 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Audu sasaldēšanai un glabāšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Tilpums ne mazāk kā 495 L |  |
| 1.3. | Izmēri vismaz 160x86x60 cm |  |
| 1.4. | Uztur temperatūru - 200C ± 20C |  |
| 1.5. | Saldēšanas jauda vismaz 20 kg/24 st. |  |
| 1.6. | Temperatūras saglabāšana pie atslēgtas elektrības vismaz 40 st. |  |
| 1.7. | Temperatūras paaugstināšanās signalizācija. |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

12.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.6

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | MIKROTOMS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Mikrotoms parafīna bloku griešanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Pilnībā automatizēta griešana, bet ir iespēja veikts griezumus manuāli. Automatizēta griešana jābūt darbināmai ar ātruma kloķi, starta pogu vai kāju pedāli. |  |
| 1.3. | Automatizētu griešanu var ieprogrammēt vismaz uz četriem režīmiem: ar intervālu, nedalītu, daudzpakāpju un nepārtrauktu. |  |
| 1.4. | Automatizētu griešanas ātrumu var uzstādīt ne mazāk kā no 0 līdz 450 mm/s. |  |
| 1.5. | Griešanas biezuma diapazons ne mazāk kā no 0.5 līdz 100 µm. Rezolūcija: - Ne vairāk kā 0.5 µm intervālā no 0.5 līdz 5 µm; - Ne vairāk kā 1µm intervālā no 5 līdz 20 µm; - Ne vairāk kā 2µm intervālā no 20 līdz 30 µm; - Ne vairāk kā 5 µm intervālā no 30 līdz 60 µm; - Ne vairāk kā 10 µm intervālā no 60 līdz 100 µm. Vertikālais parauga gājiens jābūt ne mazāk 72 mm. Jābūt griešanas skaitītājam. Jābūt griešanas biezuma summai. |  |
| 1.6. | Parauga orientēšana jābūt ne mazāk kā 8 ° X-Y asī. Parauga rotācija jābūt pa 360 °. |  |
| 1.7. | Komplektācijā jābūt: - zema un augsta profila nažu turētājam; - universālai kasetes skavai paraugiem, izmērs ne mazāk kā 55 x 50 mm; - kāju pedālim. |  |
| 1.8. | Izmēri ne lielāki kā 620 mm x 500 mm x 300 mm. |  |
| 1.9. | Produktam ir jāatbilst Direktīvas 98/79/EK vai ekvivalentām prasībām. (Atbilstības deklarācijas kopija jāpievieno piedāvājumam.) | Jāiesniedz dokumenta kopija |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

13.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.7

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | pH metrs – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | pH metrs pH līmeņa noteikšanai šķidrumos | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Elektrods piemērots buferšķīdumiem ar pH 4, pH 7, pH 10. |  |
| 1.3. | Diapazons pH: –2.00 ... +16.0 |  |
| 1.4. | Mērīšanas cikls apmēram 1,5/sek. |  |
| 1.5. | Precizitāte pH: <0.01 |  |
| 1.6. | Digitāls ekrāns, kur atspoguļojas šķīduma pH un temperatūra. |  |
| 1.7. | Stikla elektrods, iztur temperatūru vismaz +1 līdz 80 C, pH diapazons no 0 līdz 14 |  |
| 1.8. | Izmēri no 244 x 95 x 255 mm līdz 260x100x260 mm. |  |
| 1.9. | Komplektā 3 kalibrēšanas šķidrumi un elektroda glabāšanas šķidrums. |  |
| 2. | MAISĪTĀJS Vortex – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Vortex šķidrumu sajaukšanai ar ekscentra maisīšanas principu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Ātruma regulēšanas diapazons 750-3000 apgr./min. |  |
| 2.3. | Mēģenes no 1.5 līdz 50 ml. |  |
| 2.4. | Maksimālais samaisīšanas tilpums 30 ml. |  |
| 2.5. | Izmēri 90x150x80 mm -100x160x100 mm. |  |
| 2.6. | Iekārtas svars, ne vairāk kā 1.1 kg. |  |
| 2.7. | Ārējais barošanas bloks DC 12V, 500 mA. |  |
| 3. | UV zilā lampa – 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 3.1. | Baktericīdā lampa - gaisa sterilizācijai cilvēkiem atrodoties telpā. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Bez ozona zema spiediena baktericīdās spuldzes PHILIPS TUV30 W vai pēc parametriem ekvivalentas. |  |
| 3.3. | Spuldzes dzīvildze ne mazāka kā 8000 stundas. |  |
| 3.4. | Ventilatora kapacitāte ne mazāk kā 130 m³/h. |  |
| 3.5. | Dezinficējamais telpas tilpums sasniedz vismaz 50 m³. |  |
| 3.6. | Lampa uz pārvietojama statīva. |  |
| 3.7. | Darba spriegums 230 V 50 Hz. |  |
| 3.8. | Gaisa plūsmas ventilators, kas nodrošina gaisa plūsmu caur slēgta tipa apstarotāju. |  |
| 3.9. | Cilvēki drīkst atrasties pie ieslēgta gaisa apstarotāja. |  |
| 4. | IMŪNOHISTOĶĪMISKĀS KRĀSOŠANĀS KOMPLEKTS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 4.1. | Paredzēts audu parafīna griezuma imūnohistoķīmiskai krāsošanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Sastāvā: - konteiners, kas paredzēts vismaz 10 priekšmetstikliņu krāsošanai; - caurspīdīgs vāks; - vienreizlietojamas kameras priekšmetstikliņu fiksēšanai – vismaz 25 gab. |  |
| 4.3. | Materiāls: plastikāts, izturīgs dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 4.4. | Izmēri: - Konteiners – no 4x7,5x28 cm līdz 4,5x8x29 cm (platums x augstums x garums) - Vienreizlietojamas kameras priekšmetstikliņu fiksēšanai – 8,5x3 cm. |  |
| 5. | HEMATOKSILĪNA UN EOZĪNA KRĀSOŠANĀS TRAUKS AR VĀKU – 14 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 5.1. | Paredzēts audu parafīna griezuma krāsošanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Izmēri 10x8x6 cm – 10,5x8,5x7 cm |  |
| 5.3. | Materiāls: skābju un sārmu izturīgs caurspīdīgs stikls |  |
| 5.4. | Stikls iztur 121 C temperatūru |  |
| 6. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 6.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 6.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

13.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.7

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH metrs /modelis/ | 1 |  |  |
| 2. | Maisītājs Vortex /modelis/ | 1 |  |  |
| 3. | UV zilā lampa /modelis/ | 2 |  |  |
| 4. | Imūnohistoķīmiskās krāsošanās komplekts /modelis/ | 1 |  |  |
| 5. | Hematoksilīna un eozīna krāsošanās trauks ar vāku /modelis/ | 14 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

14.daļa: Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums Nr.8

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | REAĢENTU GLABĀŠANAS SKAPIS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Skapis ķīmikāliju glabāšanai ar ventilācijas sistēmu un nepieciešamiem motoriem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Ventilācijas pievads ar diametru 70 mm. Svaiga gaisa pievads ar diametru 70 mm. |  |
| 1.3. | Spiediena starpība – 45 Pa. |  |
| 1.4. | Ventilācija – 35 m3/st. |  |
| 1.5. | Skapis ir ugunsizturīgs 90 minūtes atklātā liesmā. |  |
| 1.6. | Ārējie izmēri: no 1200 x 620 x 2000 mm līdz 1300x700x2100 mm |  |
| 1.7. | Iekšējie izmēri: 1050 x 520 x 1700 mm līdz 115x600x2000 mm |  |
| 1.8. | Svars: no 400 līdz 450 kg |  |
| 1.9. | Komplektā: 10 plaukti no nerūsējoša tērauda ar polipropilēna paplātēm. Plaukti ir izvelkami. Katra plaukta svara kapacitāte 25-30 kg, 18-20 litri. |  |
| 1.10. | Automātiska durvju aizvēršanas sistēma ar nepieciešamiem motoriem, mehāniskām daļām, sensoriem. |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ___ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

15.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.1

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | VELKMES SKAPIS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Velkmes skapis ar vertikālu, recilkulējošu gaisa plūsmu, piemērots darbam ar kaitīgiem, toksiskiem iztvaikojumiem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Velkmes skapis no ķimikāliju izturīga, mitruma izturīga un ugunsizturīga tērauda plātnēm, vismaz 1.5 mm biezumā. |  |
| 1.3. | Tērauda plātnes pārklātas ar pulverveida krāsošanas metodi. Visi paneļi ir viengabalaini. Darba virsma klāta ar keramikas flīzēm. |  |
| 1.4. | Konstrukcijas rāmji korozijas izturīgi. |  |
| 1.5. | Priekšējais panelis ar Tripleks vai ekvivalentiem stikliem (2 gab., papildus bīdāmi horizontāli). |  |
| 1.6. | Priekšējais panelis ar stikliem ir fiksējams jebkurā atvēruma augstumā. |  |
| 1.7. | Panelī ir uzstādītas 4 IP rozetes, 220V, 50 Hz,4 A, 3.5 kW.; Aprīkots ar apgaismojuma lampu, 18 W. |  |
| 1.8. | Aprīkots ar darba virsmā integrētu izlietni, ar krānu un ūdens pievadu. |  |
| 1.9. | Zem galda virsmas atrodas skapītis ar plauktiem. |  |
| 1.10. | Aprīkots ar autonomu nosūces ventilatoru. |  |
| 1.11. | Izmēri (garums x dziļums x darba augstums): no 1200x 900x2350 mm līdz 1400x1000x2400 mm. |  |
| 1.12. | Testēts saskaņā ar standartiem: EN 14175-1, EN 14175-2, EN 14175-3 vai ekvivalentiem. |  |
| 2. | LAMINĀRS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Laminārs ar vertikālu, piemērots darbam ar infekciozu materiālu. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Ārējie izmēri (platums/augstums/dziļums): no 1300/1580/800mm līdz 1500/1600/900mm. |  |
| 2.3. | Iekšējie izmēri (platums/augstums/dziļums): no 1200/773/630mm līdz 1300/800/700mm. |  |
| 2.4. | Filtrēšanas tehnoloģija: Filtra tips H14 HEPA vai ekvivalents (saskaņā ar EN1822 vai ekvivalentu). Filtra efektivitāte 99,999% 0,3µm daļiņām. |  |
| 2.5. | Gaisa izsūkšana/svaiga gaisa padeve ~ 580 m3/st ± 10% |  |
| 2.6. | Gaisa cirkulācijas lielums ~980 m3/st ± 10% |  |
| 2.7. | Kopējas gaisa recirkulācijas lielums ~ 1560 m3/st ± 10% |  |
| 2.8. | Gaisa ātrums 0.38 m/s ± 10% |  |
| 2.9. | Trokšņu līmenis ne vairāk kā 70 dB |  |
| 2.10. | Darba virsmas apgaismojuma intensitāte: >1000 lx |  |
| 2.11. | Patēriņa enerģija ~ 0,4 kW |  |
| 2.12. | Ekonomiskajā režīmā ~0,2 kW ( pie 25°C ist. temp.) |  |
| 2.13. | Virsmas - HERASAFE KS -12 vai ekvivalents, ātri un viegli tīrāms un dezinficējams, jo visas virsmas darba laukumā izgatavotas no gludiem un viegli attīrāmiem materiāliem. |  |
| 2.14. | Sāna logi izgatavoti no drošības caurspīdīga materiāla un izturīga pret švīkāšanu, UV un skābēm. |  |
| 2.15. | UV sterilizēšanas lampa: Iebūvēta aizmugurējā sienā. Automātiski atslēdzas pie pacelta priekšējā loga. |  |
| 2.16. | Darba virsmas slodzes kapacitāte: nepārtraukta virsma vismaz 50 kg |  |
| 2.17. | Darba virsma un ūdens tekne izgatavotas no nerūsējošā tērauda |  |
| 2.18. | Darba kamerā visi stūri ir noapaļoti. Parocīgumam ūdenim, gaisam vai kādai citai gāzei darba kamerā var būt novietoti krāni uz aizmugurējas sienas vai uz sāna sienām. |  |
| 2.19. | Priekšējā stikla aizvēršanas tehnoloģija: Vertikāls trīs slāņu („triplex”) ar elektromotoru paceļams un hermētiski noslēdzams priekšējais stikls. |  |
| 2.20. | Monitorēšanas sistēma: pastāvīgā svarīgo drošības parametru kontrole. |  |
| 2.21. | Svars līdz 250 Kg. |  |
| 2.22. | Papildus elektriskās kontaktligzdas -vismaz viena. |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 3.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

15.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Velkmes skapis /modelis/ | 1 |  |
| 2. | Laminārs /modelis/ | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

16.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.2

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | SEKCIJU GALDS AR VENTILĀCIJU UN NOTECI – 5 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Pārvietojams autopsijas galds | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Autopsijas galds ražots no nerūsējoša tērauda materiāla 1.4301 - ANSI 304 vai ekvivalenta. |  |
| 1.3. | Galds ar ātrā savienojuma gaisa atsūkšanas sistēmu un kanalizācijas pieslēgumu |  |
| 1.4. | Galda virsma bez šuvēm, savienojumiem ar paaugstinātām apmalēm. |  |
| 1.5. | Galda virsma ar noņemamu augšējo paplāti. |  |
| 1.6. | Zem paplātes virsmas padziļinājums ar gaisa atsūkšanas atverēm. |  |
| 1.7. | Gaisa atsūkšanas caurules diametrs 200mm |  |
| 1.8. | Gaisa atsūkšanas kapacitāte – minimālā 750m³/h |  |
| 1.9. | Galda virsma/paplāte ar slīpumu šķidruma novadīšanai |  |
| 1.10. | Galda sānu malās instrumentu stiprinājumu sliedes |  |
| 1.11. | 4 riteņi Ø 125 mm ar divu riteņu individuālu bremžu sistēmu (dažādos galda galos) |  |
| 1.12. | Hidrauliski regulējams galda slīpums |  |
| 1.13. | Galda izmēri: 720mm ± 50 mm x 2180mm ± 50mm x 850 mm ± 10mm (platums x garums x augstums) |  |
| 1.14. | Celtspēja ne mazāk kā 200 kg. |  |
| 1.15. | Shematisks attēls skats no sāniem: Shematisks attēls skats no augšas: |  |
| 2. | SEKCIJU GALDS BEZ VENTILĀCIJAS UN NOTECI – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Paraugu novietošanas un sagatavošanas galds | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Galds ražots no nerūsējoša tērauda |  |
| 2.3. | Galda izmērs 2200x700x850 mm – 2300x800x850 mm (garums x platums x augstums) |  |
| 2.4. | Galdam ir 4 nerūsējoša tērauda kājas ar regulācijas plastikāta korķiem |  |
| 2.5. | Kājas nostiprinātas ar 3 horizontāliem sānu stiprinājuma profiliem |  |
| 2.6. | Galda virsma no nerūsējoša tērauda ar pastiprinājuma plāksni zem virsmas |  |
| 2.7. | Visas galda savienojuma šuves metinātas |  |
| 3. | GALDS INTERAKTĪVAI MIKROSKOPIJAI – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 3.1. | Vienots semināru telpas galds izveidots U veida formas. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Galds paredzēts 20 studentu un viena lektora darba vietām |  |
| 3.3. | Katra studenta darba vietas platums 700mm ± 10mm |  |
| 3.4. | Galdu karkass ražots no krāsota metāla karkasa |  |
| 3.5. | Galdu virsmas augstums 750mm ± 20mm |  |
| 3.6. | Galdu virsmas materiāls HPL augstspiediena lamināts “Trespa”, biezums ne mazāks 16 mm |  |
| 3.7. | U veida galds sastāv no vairākiem savienojamiem galdiem |  |
| 3.8. | Katra studentu galda platums ir divas studentu darba vietas 1400mm platumā, bez savienojuma šuvēm |  |
| 3.9. | Studentu galda dziļums 900mm |  |
| 3.10. | Katrā studentu galdā, katrai darbavietai iebūvēts atverams rozešu bloks |  |
| 3.11. | Rozešu bloks aprīkots ar 2 elektrības rozetēm 220V. |  |
| 3.12. | Lektora galda platums 2200mm un dziļums 900mm |  |
| 3.13. | Lektora galdā iebūvēti 2 atverami rozešu bloki |  |
| 3.14. | Viens rozešu bloks aprīkots ar 3 elektrības rozetēm 220V un divām interneta rozetēm, otrs aprīkots ar 2 elektrības rozetēm, USB savienojumu, audio ieejas un izejas kanālu |  |
| 3.15. | Uz U veida galda virsmas slēgta tipa paaugstinājums - vadu kanāls, interaktīvās mikroskopijas komutējošo iekārtu un vadu izvietošanai |  |
| 3.16. | U veida galds sastāv no: - 2 (diviem) studentu galdiem, katrs ar 10 darbavietām, kur katra darbavieta aprīkota ar rozešu blokiem; - 1 gab. centrālā lektora galds ar rozešu blokiem; - Krēsls studentiem ar regulējamu augstumu – 20 gab.; - Krēsls ar atzveltni lektoram ar regulējamu augstumu – 1 gab.. |  |
| 3.17. | Shematisks attēls skats no augšas: |  |
| 4. | MOBILS NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA INSTRUMENTU GALDIŅŠ – 3 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 4.1. | Nerūsējošā tērauda galdiņš uz riteņiem vai nerūsējošā tērauda analogs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Riteņi: 100-120 mm diam. |  |
| 4.3. | 4 riteņu bremzes |  |
| 4.4. | Dimensijas no 600x600x750mm līdz 900x600x800 mm |  |
| 4.5. | Maks. nestspēja (svara kapacitāte): 100 kg |  |
| 5. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 5.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 5.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

16.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekciju galds ar ventilāciju un noteci /modelis/ | 5 gab. |  |  |
| 2. | Sekciju galds bez ventilācijas un noteci /modelis/ | 1 gab. |  |  |
| 3. | Galds mikroskopam /modelis/ | 1 gab. |  |  |
| 4. | Mobils nerūsējošā tērauda instrumentu galdiņš /modelis/ | 3 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

17.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.3

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | NAŽI – 10 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Naži sekciju veikšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Rokturis no 10-14 cm, asmens 10-13 cm. Rokturis no plastmasas līdzīgā materiāla. |  |
| 1.3. | Asmeņi no nerūsējoša metāla, viegli asināms. |  |
| 1.4. | Dezinfekciju līdzekļu izturīgas. |  |
| 2. | SKALPEĻU ROKTURI – 15 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Skalpeļa rokturis, lietošanai ar asmeņiem Nr.24 HHH (Vācija), vai ekvivalentu. | /tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Roktura izmēri no 1,0x10,0 līdz 1,3-12,0 cm. |  |
| 2.3. | No nerūsējoša metāla. Dezinfekciju līdzekļu izturīgas. |  |
| 3. | ŠĶĒRES AR ASIEM GALIEM – 8 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 3.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | No nerūsējoša tērauda, viegli asināms, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 3.3. | Asmens 5-6 cm, abi gali asi, taisni, rokturis līdz 8 cm. |  |
| 4. | ŠĶĒRES AR VIENU ASU UN VIENU NOAPAĻOTU GALU – 8 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 4.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 4.3. | Asmens 5-6 cm, rokturis līdz 8 cm, viens gals ass, otrs neass, gali taisni. |  |
| 5. | ŠĶĒRES AR ASIEM GALIEM – 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 5.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 5.3. | Asmens 7-8 cm, rokturis līdz 10 cm, abi gali asi, taisni. |  |
| 6. | ŠĶĒRES MAZAS AR ASIEM GALIEM – 5 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 6.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 6.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 6.3. | Asmens 20-30 mm, abi gali asi, taisni, rokturis līdz 40 mm |  |
| 7. | KNAIBLES – RIBU ŠĶĒRES – 5 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 7.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, ribu pārgriešanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 7.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 7.3. | Asmens 5-7 cm, rokturis līdz 16 cm, viens gals ass, otrs neass, gali taisni. |  |
| 8. | PINCETES ĶIRURĢISKAS – 5 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 8.1. | Sekcijas veikšanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 8.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 8.3. | Pincete 12-14 cm ar robotu, V-veida galu. |  |
| 9. | PINCETES ANATOMISKAS – 5 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 9.1. | Sekcijas veikšanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 9.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 9.3. | Pincete 12-14 cm ar plānākie galiem. |  |
| 10. | ROKAS ZĀĢIS – 5 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 10.1. | Kaulu zāģēšanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 10.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 10.3. | Asmeņa garums 20-25 cm, platums 5-7 cm Rokturis ir vienā galā, roktura garums 8-12 cm, platums 5-7 cm |  |
| 11. | ĀMURS – 3 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 11.1. | Sekcijas veikšanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 11.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 11.3. | Rokturis un āmura gals sakausēts vienā gabalā. Āmurs ar „sitamo” virsmu 2-3 cm x 2-3 cm. Rokturis 22 - 25 cm. |  |
| 12. | CIRVIS – 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 12.1. | Sekcijas veikšanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 12.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 12.3. | Rokturis un gals ar cirvi sakausēts vienā gabalā. Cirvis: asmens 10-12 cm garums un 4-6 cm platums. Rokturis 22 - 25 cm. |  |
| 13. | KALTS – 3 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 13.1. | Sekcijas veikšanai, kaulu sadalīšanai. | /tehniskais apraksts/ |
| 13.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 13.3. | Izmēri 18-22 cm, asais gals taisns, 2-3 cm plats. |  |
| 14. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 14.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 14.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 14.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 14.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 14.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

17.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naži | 10 |  |  |
| 2. | Skalpeļu rokturi | 15 |  |  |
| 3. | Šķēres ar asiem galiem. | 8 |  |  |
| 4. | Šķēres ar vienu asu un vienu noapaļotu galu | 8 |  |  |
| 5. | Šķēres ar asiem galiem | 2 |  |  |
| 6. | Šķēres mazas ar asiem galiem | 5 |  |  |
| 7. | Knaibles – ribu šķēres | 5 |  |  |
| 8. | Pincetes ķirurģiskas | 5 |  |  |
| 9. | Pincetes anatomiskas | 5 |  |  |
| 10. | Rokas zāģis | 5 |  |  |
| 11. | Āmurs | 3 |  |  |
| 12. | Cirvis | 2 |  |  |
| 13. | Kalts | 3 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

18.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.4

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | GRĪDAS SKAPĪTIS AR 4 ATVILKTNĒM – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Izmēri no 400x580x780 cm līdz 500x600x800 mm. Pirmā, otrā, trešā plaukta dziļums no 130 mm līdz 160 mm un ceturtā plaukta dziļums no 200 līdz 400mm. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Izgatavots no nerūsējoša tērauda materiāla 1.4301 - ANSI 304 vai ekvivalenta, izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļiem. |  |
| 1.3. | Kapacitālē vismaz 50 kg. |  |
| 2. | DARBA VIRSMA – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Stabila darba virsma | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Izmēri no 800x600x30 mm līdz 900x650x30 mm. |  |
| 2.3. | Izgatavots no nerūsējoša tērauda materiāla 1.4301 - ANSI 304, ekvivalenta vai labāka, izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļiem. |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 3.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

18.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grīdas skapītis ar 4 atvilktnēm | 1 |  |
| 2. | Darba virsma | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

19.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.5

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | GALVASKAUSA TURĒTĀJS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 1.1. | Galvaskausa turētājs paredzēts dažāda lieluma galvaskausa fiksācijai, lai atvērt galvaskausu un izņemt smadzenes | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Izgatavots no nerūsējoša un dezinfekciju izturīga materiāla. |  |
| 1.3. | Izmēri no 600x550x740 mm līdz 650x600x800 mm. |  |
| 1.4. | Galvaskausa turētāju diametrs no 120 mm līdz 140 mm. |  |
| 1.5. | Skavas tveršanas diapazons vismaz 400 mm. |  |
| 1.6. | Stiprinās pie sienas. |  |
| 2. | VERTIKĀLAIS, NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA KAULU ZĀĢIS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |
| 2.1. | Lielo dzīvnieku galvaskausu dzīvnieku kaulu zāģēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Ripas diametrs: 220-250 mm |  |
| 2.3. | Zāģa lentes dimensijas: 1820x16mm – 1900x20 mm |  |
| 2.4. | Ātrums: 16 m/sek ± 10% |  |
| 2.5. | Griežamā materiāla max dimensijas: 230x185x215mm |  |
| 2.6. | Galda dimensijas: 405x555x385mm – 420x600x400 mm |  |
| 2.7. | Kopējās dimensijas: 515x595x930mm – 550x600x1000 mm |  |
| 2.8. | Motors: 1,1 / IP54 vai ekvivalents; 1420 1/min |  |
| 2.9. | Voltāža: 230V / 400 V |  |
| 2.10. | Nominālā strāva: 4,7 / 2,7 V |  |
| 2.11. | Svars: 60-85 kg |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 3.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

19.daļa: Sekciju zāles aprīkojums Nr.5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvaskausa turētājs | 1 |  |
| 2. | Vertikālais, nerūsējošā tērauda kaulu zāģis | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/002 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................								Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklātā konkursa (id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK) __.daļas rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu __.daļai, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _____________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursam (id.Nr. LLU/2014/91/ERAF/AK) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu __.daļai - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē ________________, Jelgavā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). PVN __% EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic __% avansa maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo ___% maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no līguma summas (EUR ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas (EUR ar PVN).

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (EUR ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (EUR ar PVN).

2.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) ____________ laikā no līguma noslēgšanas.

3.2.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ______________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz __________________.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu vai apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes.

    - 6.5. Ja līgums tiek lauzts, saskaņā ar šī līguma 6.4.punkta nosacījumiem, tad Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma laušanas brīža, atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā (ja ir avansa maksājums) un nomaksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas (EUR ar PVN).

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Piegādātājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Izņemot gadījumu, ja Piegādātāja personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju, ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |