## 1-1
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārējie celtniecības darbi
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Izņemt esošās vitrīnas koka rāmī telpā 1-21 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izņemt esošos durvju blokus un atdot pasūtītājam | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nojaukt ķieģeļu starpsienu telpā 1-21 | m2 | 18.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Izkalt ailu ķieģeļu sienā starp telpām 2-35 un 2-39 | m2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Nojaukt esošo linoleja grīdas iesegumu ar grīdlīstēm | m2 | 93.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nojaukt flīžu grīdu iesegumus | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nojaukt dekoratīvo plātņu apšuvumus | m2 | 19.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nokalt flīzes no sienām | m2 | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Nodauzīt esošo apmetumu | m2 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Nodedzināt esošo eļļas krāsu | m2 | 61.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Nojaukt koka karkasu bijušo vēdināšanas guļvadu vietās bēniņos | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Attīrīt pārsegumu līdz esošajai siltumizolācijai | m2 | 583 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Savākt būvgružus, iznest no ēkas un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | II.SIENAS UN STARPSIENAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Aizmūrēt ailas ķieģeļu sienās | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Iebūvēt ailas pārsedzi | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | III.DURVIS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Iebūvēt durvju blokus D-1 -stikla pakete AL rāmī, ar slēdzeni , durvju piederumiem un apmalēm | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Iebūvēt metāla ārdurvju bloku D-5, siltinātu,slēdzamu, ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Iebūvēt ārdurvju bloku D-7, stikla pakete AL rāmī, ar slēdzeni ,2-viru ar fiksatoru grīdā/rāmī un durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IV.VITRĪNAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-1/1 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem, (3100*3250) skat.AR-22 | m2 | 8.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-5 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem (2830*3350) skat.AR-22 | m2 | 6.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | V. GRĪDAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-2, G-2/1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu | m2 | 48.81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 48.81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-3. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm | m2 | 33.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm, ar slīpēšanu | m2 | 33.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 33.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-4. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm | m2 | 16.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm, ar slīpēšanu | m2 | 16.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Ieklāt nodilumizturīga, dabīga linoleja (Marmoleum vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34) | m2 | 16.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 16.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Stiprināt plastikas grīdlīstes | m | 18.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes h=7cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju | m | 52.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VI.IEKŠĒJIE APDARES DARBI. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Izlīdzināt pārseguma paneli | m2 | 99.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 99.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Esošo sienu apmetuma remonts un plaisu aizdarīšana | m2 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Apmest nomainīto logu ailu iekšējās slīpās virsmas un remontēt bojātās sienu virsmas ap logiem | m2 | 85.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Izlīdzināt esošās apmestās sienas | m2 | 176.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju pa apmetumu | m2 | 176.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Špaktelēt, gruntēt un krāsot logu ailu slīpās virsmas un sienas joslu ap ailu ~0,2m platumā ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 138.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm | m2 | 34.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas | m2 | 34.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VI.BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Iebūvēt tvaika izolāciju | m2 | 583 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Iebūvēt mīksto akmens vates siltumizolāciju b=200mm | m2 | 583 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Iebūvēt pretvēja plāksnes izolāciju | m2 | 583 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Iebūvēt antiseptizētu koka dēļu b=22mm laipas staigāšanai | m2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-2
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-2
Iekšējie tīkli. Aukstā ūdensapgāde.
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt noslēgventili Dn15mm | gab. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt noslēgventili Dn20mm | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt noslēgventili Dn32mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt āra laistāmo krānu ar sav. galviņu Dn20mm | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Izkalt rievas cauruļu montāžai | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tas pats,Dn25mm | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tas pats,Dn32mm | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tas pats,Dn40*4mm | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Izolēt Dn20*2.25mm daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules ar izolāciju "zeķe" | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Izolēt Dn20*2.25mm daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules ar siltumizolāciju b=20mm | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tas pats,Dn25*2.5mm | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Tas pats,Dn32*3mm | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Tas pats,Dn40*4mm | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt ūdens maisītāju ūdens ņemšanai | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Izkalt caurumus starpsienās | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā, b=0.30m | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Izkalt caurumus ārsienās, b=0.51m | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Aizdarīt caurumus un rievas pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D15mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D20mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošās ugundzēsības sistēmas cauruļvadu demontāža un iekraušana izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu demontāža un iekraušana izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-3
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-3
Iekšējie tīkli. Sadzīves kanalizācija.
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt PP iekšējās kanalizācijas caurules D50 komplektā ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt PP iekšējās kanalizācijas caurules D1100 komplektā ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D50mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt ugunsdrošo manžeti D110mm | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Izkalt caurumus starpsienās | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izkalt caurumus jumta pārsegumā, b=0.30m | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Izkalt caurumus pamatos kanalizācijas izlaidēm D110 un D50, b=0.61m | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt apvalkcauruli izlaidei caur pamatiem Dn219.1*4.5mm , L=0.7m*4gb | m | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Attīrīt aizsargčaulu no rūsas un gruntēt ar setificētu gruntskrāsu | m2 | 1.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Demontēt sanitārās ierīces un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Demontēt kanalizācijas tīklu un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pievienojums 2.kārtā izbūvētām ārējām izlaidēm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pievienojums esošajam kanalizācijas vadam Dn100, zem grīdas | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-4
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-4
Apkure
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C33-500-2000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu un stiprinājumu pie sienas | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt taisnos radiatoru termovārstus RTD-N-15 ar iebūvētu sensoru | k-ts | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt taisnos radiatoru termovārstus RTD-N-15 ar iebūvētu sensoru, DN20 | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt radiatoru noslēgvārstus DN15 | gab. | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt lodveida noslēgventiļus DN25 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN32, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN25, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN20, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN15, Pn16 | gab. | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt izlaides trejgabalu ar korķi DN20 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt izlaides trejgabalu ar korķi DN15 | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt bronzas balansējošos vārstus DN25 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt bronzas balansējošos vārstus DN20 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt automātiskos atgaisotājus DN15 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt cietā kapara caurules Dn54*2mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tas pats,Dn35*1.5mm | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tas pats,Dn28*1mm | m | 141 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tas pats,Dn22*1mm | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tas pats,Dn18*1mm | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tas pats,Dn15*1mm | m | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Esošo čuguna radistoru atvienošana, skalošana un pievienošana, pārskrūvējot un noblīvējot pievienojuma nipeļus | vietas | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Pievienoties esošajai maģistrālei zemgrīdas kanālā | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Izolēt vara caurules DN54 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Izolēt vara caurules DN35 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Izolēt vara caurules DN28 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude un ieregulēšana | m | 389 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Attīrīt esošo čuguna radiatoru virsmas no vecās krāsas | m2 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Krāsot attīrīto čuguna radiatoru virsmas ar emaljas krāsu 2* | m2 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Demontet esošo grīdas segumu, un demontēt zemgrīdas kanālu pārsegumu | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Atjaunot zemgrīdas kanālu pārsegumu | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Atjaunot grīdas segumu analogu esošajam | m2 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Izkalt caurumus mūra sienās un pārsegumos | gab. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Iebūvēt apvalkcaurules izkaltajos caurumos | gab. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Aizbetonēt caurumu pēc apvalkcauruļu iebūves | m3 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Esošo čuguna radiatoru (līdz 16 sekc.) demontāža | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Demontēt ribotās caurules (L=2m, 8gab) | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Demontēt gludo cauruļu reģistrus (L=1.8m, 3*DN100) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Demontēt melnās tērauda caurules DN15-50 | m | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Savākt celtniecības atkritumus un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-5
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-5
Ventilācija
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | SISTĒMA N2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-14, L=180 m3/h, P=120 Pa, N el=0,05 kW ~1 230 V 0,25 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 4,5kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn125mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 30° BJ30 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA N3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt c/b ventilatoru SILENT-300 PLUS CRZ, L=300 m3/h, P=20 Pa, N el=0,021 kW ~1 230 V ar gaismas slēdzi, taimeru, svars 1.65kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu Dn200mm, b=0.5mm | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu Dn160mm, b=0.5mm | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu līkumus Dn=160mm, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu līkumus Dn=200mm, 90° | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu pārejas Dn=200/160mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA N4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt c/b ventilatoru SILENT-300 PLUS CRZ, L=300 m3/h, P=20 Pa, N el=0,021 kW ~1 230 V ar gaismas slēdzi, taimeru, svars 1.65kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu Dn160mm, b=0.5mm | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu pārejas Dn=200/160mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-14, L=180 m3/h, P=120 Pa, N el=0,05 kW ~1 230 V 0,25 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 4,5kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn125mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 90° BJ90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 45° BJ45 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 30° BJ30 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 30° BJ30 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-14, L=180 m3/h, P=120 Pa, N el=0,05 kW ~1 230 V 0,25 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 4,5kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn125mm | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 90° BJ90 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=125mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SISTĒMA VN7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Montēt c/b ventilatoru CMPB/4-20, L=800 m3/h, P=180 Pa, N el=0,12 kW ~1 230 V 0,5 A 50 Hz ar vibroizolācijas pamatni, svars 8.0kg | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn200mm | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 90° BJ90 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=200mm, 45° BJ45 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | GAISA VADU IZOLĀCIJA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Tas pats Dn200/320mm, b=60 mm | m | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Tas pats Dn160/280mm, b=60 mm | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Tas pats Dn125/245mm, b=40 mm | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELTNIECĪBAS DARBI UN MATERIĀLI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn350mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn280mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Izkalt caurumus starpsienās Dn200mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Izkalt caurumus starpsienās un sienās Dn150mm | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves | vietas | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Iebūvēt restītes KIO 400*100mm durvju vērtņu lejas daļā | k-ts | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-6
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-6
Elektroapgaismojums
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Gaismeklis griestu GCL 418 IP20 griestu | gb | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu ar ieb. akum. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Gaismeklis "Izeja"1x8 w komplektā ar spuldzi | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nozarkārba | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Slēdzis vienpolu v/apm hermetisks 10A 230V | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Slēdzis vienpolu z/apm. 10A 230V | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kārba slēdžu | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Spuldze luminiscējošā T8 36w | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Spuldze luminiscējošā 18w 230 V | gb | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kabeļu kanāls 40x60 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kabeļu trepe gaismekļu stiprināšanai 150x60 | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-7
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-7
Elektrospēka iekārtas
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt esošās sadales un celtn. atkritumus iekraut izvešanai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt sadali ar ievada aparātu 160A; slēdži SLCOO-10 gr.(GS-1; GS-2) | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt sadalne ar ievada aparātu 63A 12 moduliem (AS-1): 12x B10A | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt sadalnie ar ievada aparātu 32 A 9 moduļiem(AAS-1): 9xB10A | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 24xB16 ; 16x nopl. aut. (1f.)(S-5-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 10xB16 ; 1xC10; 5x3B16; SLCOO-11gr.;(S-2-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 15xB10 (S-4-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 24xB16;13xnopl. aut.(1f.)(S-7-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 (t.sk.PVC d50 L=295m) | m | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 (t.sk.PVC d40 L=560m) | m | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 (t.sk.PVC d20 L=600m) | m | 430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Iebūvēt zemējuma vadu HO7V-1*25mm2 (penālī 40*60 L=50m) | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Vienpolu kontaktu grupa 3. vietīgā 16A 230V IP20 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Vienpolu kontaktu grupa 2. vietīgā 16A 230V IP20 | gab | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Vienpolu kontaktu grupa 4. vietīgā 16A 230V IP20 | k-ts | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kārba kontaktiem | k-ts | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kabeļu trepe 300x60 (virs piekārtiem griestiem) | m | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | PVC caurule d40mm | m | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | PVC caurule d50mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Elektriskie mērījumi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-8
ERAF līdzfinansētais projekts"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
Lokālā tāme Nr.1-8
Vēdināšanas iekārtu elektroiekārtas
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecībsa un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 1.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/1-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Montāžas darbi
1 |  | Sadalnes S vēd. montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Magnetisko palaidēju sadalnes montāža (MPS) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | vadības posteņu (pogas )montāža | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Slēdzis vienpolīgs 10A 230V montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Slēdzis vienpolīgs 10A 230V komplektā ar taimeri montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kabeļa MMJ-3x1.5 mm2 montāža pa celtn. konstr. DVK d 20 mm | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Stāvvads PVC 40x60 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kabeļa MMJ-5x2.5 montāža pa celtn. konstr.PVC d25 | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kabeļa NHXCH -FE 3x1.0 mont. pa kabeļu konstr PVC d20 (FE) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kabeļu trepes 60x300 | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Elektriskie mērījumi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiāli |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabelis NHXCH -FE -3x1.0 mm2 (PVC d.20 FE) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kabelis MMJ-3x1.5mm2 (PVCd.20) | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kabelis MMJ 5x2,5 mm2 (PVC d25) | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kontrolkabelis KVVG-3x1.0 mm2 | m | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44 | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kārba kontaktiem | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Slēdzis vienpolīgs ar taimeru | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kabeļu trepe 60x300 | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kabeļu kanāls PVC 40x60 | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Sadalne ar ievada aparātu 32A; slēdži 3C16-1 gab.; C10-8 gab.; 1*palaidējs DILOM (3.fāzu); 3*3B16 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Magnetisko palaidēju skapis : 9 palaidēji DILEM tipa (1f.) ; 1 gab palaidējs DILOM (3.fāzu) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Caurules PVC d20 | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Caurules d20 FE | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Caurules PVC d25 | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Vadības poga | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: