## 1
Lokālā tāme Nr.1
I posma vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums: Darbnīcas ar angāru vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pag., Jelgavas nov.
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Jumts
1 |  | Demontēt parapetu skārda apšuvumu | m | 63.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Piemūrēt parapetu | m3 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Stiegrota betona josla virs mūra b=100mm, | m3 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Izgatavot, mūrlatu, atgāžņus, montēt koka kopnes , jumta konstrukcijas no antiseptizēta kokmateriāla, ar pretugunsaizsardzību | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Terauda balstdetaļas jumta konstrukciju stiprināšanai | kg | 202 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana to stiprinot ar latām 50x50mm | m2 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Latojuma montāža 35x100mm ar soli 400mm | m2 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Jumta seguma ieklāšana ar profilētā skārda loksnēm | m2 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kores profila montāža | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Lāseņa montāža | m | 52.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sniega barjeras montāža | m | 52.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Vējmalas montāža | m | 17.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Lietus ūdens notekrenes d=100mm montaža ar stiprinājumiem, veidgabaliem | m | 52.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Lietus ūdens notekcaurules d=100mm montaža ar stiprinājumiem, veidgabaliem | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Izbūvēt karkasu 75x75mm, apšūt jumta gala sienas ar krāsotiem apdares dēļiem 19mm | m2 | 13.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Akmens vates siltumizolācija b=200mm virs esoša līmēta jumta seguma | m2 | 134 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Siltināt mūrlatu un mūra augšdaļu ar akmens vati 100mm | m2 | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Apšūt vējkastes ar krāsotiem apdares dēļiem 19mm | m2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fasāde |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Demontēt ēkas betona, asfaltbetona apmali | m2 | 26.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Atrakt pamatus h=60cm pirms siltināšanas,atpakaļaizbērt ar smilti pēc siltināšanas | m2 | 26.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Izlīdzināt pamatu virsmu , siltināt pamatus ar ekstrudēto putupolistirolu b=100mm, h=60cm | m2 | 35.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Līmēt sietu, apmest pamatus | m2 | 35.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Montēt cokollīsti, lāseni | m | 52.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Siltināt fasādi ar fasādes akmensvati b=100mm, to līmējot un stiprinot ar dībeļiem | m2 | 437.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Siltināt logailas ar fasādes akmensvati b=30mm | m2 | 29.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Siltinājuma apmetums ar kaļķu- cementa javu, pa cinkotu metala stiepļu sietu | m2 | 502.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Fasādes, cokola dekoratīvais krāsojums tonēts faktūrapmetums | m2 | 502.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Montēt logiem skārda palodzes pēc fasādes siltināšanas | m | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Sastatņu montāža, demontāža | m2 | 442.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logi, durvis |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Demontēt logailas stikla blokus | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Demontēt durvis | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Demontēt vārtus | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Izkalt sienā durvju ailu, iebūvējot pārsedzi, apdarinot ailu | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Paplašināt vārtu ailu, apdarināt ailu | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Aizmūrēt logailas ar stikla blokiem | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Aizmūrēt esošās durvju ailas | m3 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Montēt krāsotas masīvkoka durvis ārsienā D3 0,91x2,1m ar furnitūru, durvju apmalēm, durvju ailu apdari | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Montēt metāla ārdurvis D4-1 1x2,1m ar furnitūru, durvju ailu apdari | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Montēt paceļamos vārtus D6 3x2,8m ar stiklojumu | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Montēt paceļamos vārtus D7 2,6x2,65m ar stiklojumu, ar personāla durvīm | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Remontēt, krāsot esošos koka vārtus no abām pusēm | m2 | 44.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Būvgružu savākšana, izvešana uz izgāztuvi | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apkures ēka- piebūve |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Izrakt būvbedri, parvietojot grunti atbērtnē, piebērt grunti pamatiem pēc pamatu izbūves | m3 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Blietēts šķembu pabērums | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Plātnes veida pamatu betonēšana - betons C25/30 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Pamatu plātnes armēšana | kg | 581.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Ieliekamo detaļu montāža | ġb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Cokollīstes ( termoprofils, lāsenis) montāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Pamatu siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Siltinājuma apmetums ar kaļķu- cementa javu, pa cinkotu metala stiepļu sietu | m2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Skursteņa pamata betonēšana- betons C25/30 ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Metāla konstrukciju izgatavošana, montāža, apdare ar alkīda krāsu | kg | 952.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Apšūt sienas, jumtu ar sendvičpaneļiem b=100 | m2 | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Stūrus, durvju aili nosedzošie profili | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Rupjas smilts pabērums- blietēts b=100mm | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Blietētu šķembu pamatojums b=200mm | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Stiegrota betona grīda b=200mm | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Lietus ūdens notekrenesd=100mm montaža ar stiprinājumiem, veidgabaliem | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Lietus ūdens notekcaurules d=100mm montaža ar stiprinājumiem, veidgabaliem | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 7
Lokālā tāme Nr.7
Apkures ēkas aprīkojums
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Biomasas apkures katls Grandeg BIO40 | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dūmenis Ø160/250 | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kombinētā ūdens sildāmā tvertne OKC160 | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Āra gaisa temperatūras sensors | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Apokures loku un karstā ūdens sagatavošanas kontorolieris ECL 310 | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis 0.75 m3/h, H=2.5 m | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis 0.89 m3/h, H=4.50 m | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis 1.75 m3/h, H=1.50 m | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Izplešanās trauks 50 l | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Izplešanās trauks 80 l | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Drošība vārsts 3bar. DN15 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Drošība vārsts 10bar. DN15 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3-ceļu vārsts VRG131 ar motoru CRA110 Kvs=6.3 DN20 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Lodveida ventīlis DN15 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Lodveida ventīlis DN20 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Lodveida ventīlis DN32 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Vienvirziena vārsts DN20 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Melnā tērauda caurule DN15 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Melnā tērauda caurule DN20 | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Melnā tērauda caurule DN25 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Melnā tērauda caurule DN32 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Monometrs | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Termometrs | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Cauruļu antikorozijas krāsa | litri | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Melnā tērauda veidgabali | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Izlaižu pieslēgums kanalizācijas sistēmai | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Dūmeņa veidgabali un stiprinājumi | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Deflektors Ø200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Cinkots skārda cauruļvads Ø200 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Nosūces reste Ø200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 9
Lokālā tāme Nr.9
Labiekārtošana
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sablietētu šķembu segums b=15cm | m2 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Atjaunot zālienu | m2 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ēkas apmales 60cm betonēšana, sagatavojot pamatni | m2 | 31.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pandusa betonēšana, sagatavojot pamatni | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 10
Lokālā tāme Nr.10
Zibens aizsardzības sistēmas izbūve
Būves nosaukums: Darbnīcu ar angāru vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: " Pēterlauki" , Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zibens novadītāja masts h-1.5m | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Al 8mm stieple | m | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kompensators | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | FE 10mm stieple | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vertikālais zemētājs | gab. | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pretkorozijas lenta | m. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Savienotāji unversālie | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Mērijumu klemme unversālā | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Jumta stiprinājumi stieplei | gab. | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Sienas stiprinājumi Al-8mm stieplei | gab. | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Lietus notekcaurules skavas | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sadales skapja SS-1 zemēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kabeļu kurpes 6mm2, | gab. | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Zemējuma vads šķ.6mm2 HO7V-K | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Elektriskie mērījumi, izpildshēmas | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: