**PAPILDUS INFORMĀCIJA par** **uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm konkursam Nr. LLU/2015/24/AK**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 01.04.2015. saņēma vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa *„Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr. 180914/267 ietvaros”* (id.Nr. LLU/2015/24/AK) nolikuma 3.daļas tehnisko specifikāciju.

***Vēstulē uzdotais jautājums:***

3.daļas “Portatīvs krāsas spektrokalorimetrs” tehniskajā specifikācijā aprakstītā spektrokolorimetra prototipa komplektācija atšķiras atkarībā no mērāmo paraugu agregātstāvokļa (cieti vai šķidri).

Tā kā tehniskajā specifikācijā nav norādīta vēlamā komplektācija, kā arī nav minēts paraugu veids, lūdzam precizēt iekārtas komplektācijā iekļaujamos piederumus vai uzskaitīt analizējamo paraugu veidus.

***Atbilde uz jautājumu:***

Konkursa Nr. LLU/2015/24/AK nolikuma *3.daļas: Portatīvs krāsas spektrokalorimetrs* tehniskajā specifikācijā tiks veikti sekojošu grozījumi:

1. tehniskā specifikācija tiks papildināta ar 1.11.punku sekojošā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.11. | Mērāmie paraugi | Iekārtai jāspēj analizēt cietus, pulverveida un šķidrus paraugus, pastas, gēlus utml. |

1. tehniskā specifikācija tiks papildināta ar 1.12.punku sekojošā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.12. | Iekārtas komplektācija | 1. kalorimetrs, 2. vismaz 10 kivetes ar optisko ceļu 10mm, 3. iekārtas turētājs, 4. vāciņš kivetēm. |

* **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.**
* Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv) sadaļā „Iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv).