APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2015.gada 1.aprīļa sēdē

Protokols Nr. 205

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām

Identifikācijas Nr. LLU/2015/42/ak

CPV kods: 33600000-6

NOLIKUMS

Jelgava, 2015

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2015/42/ak

  - Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

    - Komisija: iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

    - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Lidija Rube, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts lidija.rube@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 2015.gada 6.maijam plkst.11.00. LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2015.gada 6.maijā plkst. 11.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.8. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.9. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: lidija.rube@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums var tikt nosūtīts pa pastu, faksu, elektroniski vai nodots personīgi. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

  - Piedāvājumu noformēšana

1.6.1.Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām”,

id.Nr. LLU/2015/42/ak,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2015.gada 6.maijam plkst. 11.00.”

1.6.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam CD/DVD disku, USB zibatmiņu, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums un konkursa identifikācijas numurs.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai angļu valodās.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.6.12. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 33600000-6

Papildus CPV kods: 33141126-9, 15713000-9

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

1.daļa: Veterinārie medikamenti šķīdumu un suspensiju formā (CPV kods: 33600000-6)

2.daļa: Latvijā nereģistrētie veterinārie medikamenti (CPV kods: 33600000-6)

3.daļa: Ķirurģiskie diegi (CPV kods: 33141126-9)

4.daļa: Mājas (istabas) dzīvnieku barība (CPV kods: 15713000-9)

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot pretendenta attiecīgās daļas piedāvājumā norādītās preču cenas EUR bez PVN, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

- Preču piegādes cena iekļauj sevī cenu par preci un ar tās piegādi saistītās izmaksas, kā arī atbilstošos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

- Plānotā (paredzamā) vispārīgās vienošanās summa:

1.daļa: ne lielāka par 30 000.00 EUR bez PVN.

2.daļa: ne lielāka par 30 000.00 EUR bez PVN.

3.daļa: ne lielāka par 8 000.00 EUR bez PVN.

4.daļa: ne lielāka par 10 000.00 EUR bez PVN.

  - Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 1 (viens) gads, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja vispārīgās vienošanās summa nav iztērēta.

- NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

    - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

    - pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

    - Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā)  prasīto informāciju.

4.2.2. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīts preces ražotājs vai nosaukums, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces vispārīgās vienošanās darbības periodā un kopējo cenu summu atbilstoši attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā norādītajiem nosacījumiem.

4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a)	1.daļai un 2.daļai– pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto zāļu apjomu un vakcīnu fasējumiem euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 3.daļai un 4.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto apjomu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. un 1.6.8.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

    - Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās  slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

6.3. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu par katru daļu atsevišķi, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu attiecīgajai daļai, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un vispārīgās vienošanās projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Vispārīgās vienošanās projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/42/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām LLU/2015/42/ak

1.daļa: Veterinārie medikamenti šķīdumu un suspensiju formā

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Visām tehniskajā specifikācijā minētajām oriģinālajam zālēm var tikt piedāvāti ekvivalenti.

- Par ekvivalentām tiek uzskatītas tādas zāles, kurām precīzi atbilst aktīvā viela vai aktīvās vielas (ja tādas ir vairākas), koncentrācija un apjoms oriģināliepakojumā.

- Ja pretendents piedāvā tehniskajā specifikācijā minētās preces ekvivalentu, tad pretendents piedāvājuma tabulas kolonās „Piedāvātā medikamenta/vakcīnas oriģinālais nosaukums” norāda piedāvātās preces nosaukumu, bet kolonnā „Piedāvātā medikamenta/vakcīnas reģistrācijas apliecības numurs” – piedāvātās preces reģistrācijas numuru.

| Nr. p.k. | Pasūtījuma izpildes nosacījumi |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medikamentu piegāde nākamajā darba dienā (ne vairāk kā 24 stundas) pēc pasūtījuma izdarīšanas. |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| 2. | Pretendentam jānodrošina preču bezmaksas piegāde. Piegādes vieta: LLU VMF, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| 3. | Iespēja iegādāties vienu oriģināliepakojumu. |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| 4. | Iespēja norēķināties ar pēcapmaksu (30 dienu laikā). |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| Nr. p.k. | Aktīvā viela/vakcīna/oriģinālais nosaukums | Stiprums/ koncentrācija | Zāļu apjoms iepakojumā, vakcīnas fasējums | Piedāvātā medikamenta/ vakcīnas oriģinālais nosaukums | Piedāvātā medikamenta/ vakcīnas reģistrācijas apliecības numurs | Cena par norādīto zāļu apjomu/ vakcīnu fasējumu EUR bez PVN |
| Antibakteriālie zāļu līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoxicillin, clavulanic acid | 175 mg/ml | 40 ml |  |  |  |
|  | Amoxicillin, clavulanic acid | 175 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Ampicillin | 200 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Cefovecin | 80 mg/ml | 10 ml |  |  |  |
|  | Cefquinome sulfate | 25 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Ceftiofur hydrochloride | 50 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Ceftiofur hydrochloride | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Doxycycline | 500 mg/g | 1000 g |  |  |  |
|  | Enrofloxacin | 50 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Enrofloxacin | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Enrofloxacin, oral | 100 mg/ml | 1000 ml |  |  |  |
|  | Gentamycinum | 50 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Gentamycinum | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Lincomycin, spectinomycin | 50/100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Marbofloksacīns | 20 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Marbofloksacīns | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Oxytetracycline hydrochloride | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Procaine benzylpenicillin | 300 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Procaine benzylpenicillin, dihydrostreptomycin sulphate | 200/200 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Rifaximin | 500 mg/170 g | 170 g |  |  |  |
|  | Shotapen vai ekvivalents |  | 100 ml |  |  |  |
|  | Sulfamethoxazolum, Trimethoprim | 200/40 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Tulathromycin | 100 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
|  | Tenazym vai ekvivalents |  | 10 ml |  |  |  |
|  | Tetra-delta vai ekvivalents |  | 10 ml |  |  |  |
|  | Tylosin | 200 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
| Anestēzijas līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Acepromazine | 10 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
|  | Atipamezole hydrochloride | 5 mg/ml | 10 ml |  |  |  |
|  | Dexmedetomidine hydrochloride | 1 mg/ml | 10 ml |  |  |  |
|  | Dexmedetomidine hydrochloride | 10 mg/ml | 5 ml |  |  |  |
|  | Ketamine hydrochloridum | 100 mg/ml | 25 ml |  |  |  |
|  | Xylazine hydrochloride | 20 mg/ml | 30 ml |  |  |  |
| Analgēzijas līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Buscopan compositum vai ekvivalents |  | 100 ml |  |  |  |
|  | Butorphan tartrate | 4 mg/ml | 10 ml |  |  |  |
|  | Butorphan tartrate | 10 mg/ml | 20 ml |  |  |  |
|  | Carprofen | 50 mg/ml | 20 ml |  |  |  |
|  | Carprofen | 50 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
|  | Flunixin meglumine | 50 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Ketoprofen | 10 mg/ml | 20 ml |  |  |  |
|  | Ketoprofen | 100 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
|  | Ketoprofen | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Meloxicam | 5 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Meloxicam | 20 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Meloxicam, oral | 0,5 mg/ml | 5 ml |  |  |  |
|  | Meloxicam, oral | 0,5 mg/ml | 15 ml |  |  |  |
|  | Meloxicam, oral | 1,5 mg | 100 ml |  |  |  |
|  | Meloxicam, oral | 1,5 mg | 32 ml |  |  |  |
|  | Meloxicam, oral | 1,5 mg | 10 ml |  |  |  |
|  | Metamizol sodium | 500 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Phenylbutazonum | 200 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
| Oftalmoloģiski, ontoloģiski un dermatoloģiski zāļu līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Aurizon vai ekvivalents |  | 10 ml |  |  |  |
|  | Aurizon vai ekvivalents |  | 20 ml |  |  |  |
|  | Alfasan eye ointment vai ekvivalents |  | 4 g |  |  |  |
|  | Canaural vai ekvivalents |  | 15 ml |  |  |  |
|  | Cortizeme vai ekvivalents |  | 125 ml |  |  |  |
|  | Dexoryl vai ekvivalents |  | 10 g |  |  |  |
|  | Easotic vai ekvivalents |  | 10 ml |  |  |  |
|  | Posatex vai ekvivalents |  | 8,8 ml |  |  |  |
|  | Posatex vai ekvivalents |  | 17,5 ml |  |  |  |
|  | Surolan vai ekvivalents |  | 15 ml |  |  |  |
|  | Surolan vai ekvivalents |  | 30 ml |  |  |  |
| Vitamīnus, aminoskābes, mikroelementus saturoši zāļu līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Biodyl vai ekvivalents |  | 50 ml |  |  |  |
|  | Biocatalin vai ekvivalents |  | 100 ml |  |  |  |
|  | Butasal 100 vai ekvivalents |  | 100 ml |  |  |  |
|  | Calcio PH vai ekvivalents |  | 500 ml |  |  |  |
|  | Calciject 40 CM vai ekvivalents |  | 400 ml |  |  |  |
|  | Calciject PMD vai ekvivalents |  | 400 ml |  |  |  |
|  | Iron(III)-hydroxyde dextran complex | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Metabolase vai ekvivalents |  | 500 ml |  |  |  |
|  | Metabolase Forte vai ekvivalents |  | 100 ml |  |  |  |
|  | Roborante Calier vai ekvivalents |  | 250 ml |  |  |  |
|  | Vitamin-B-complex-solution vai ekvivalents |  | 100 ml |  |  |  |
|  | Vitamīns E un selēns injekcijās |  | 100 ml |  |  |  |
| Hormonālo sistēmu ietekmējošie zāļu līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Aglepriston | 30 mg/ml | 10 ml |  |  |  |
|  | Cloprostenol | 250 g/ml | 2 ml |  |  |  |
|  | Denaverine hydrochloride | 40 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
|  | Medroxyprogesterone acetate | 50 mg/ml | 5 ml |  |  |  |
|  | Oxytocinum | 10 IU/ml | 50 ml |  |  |  |
| Kortikosteroīdi |  |  |  |  |  |  |
|  | Depedin vai ekvivalents |  | 50 ml |  |  |  |
|  | Cortavance vai ekvivalents | 0,584 mg/ml | 76 ml |  |  |  |
|  | Dexamethasone | 2 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Dexamethasone sodium phosphate | 2 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
|  | Methilprednisoloni acetas | 40 mg/ml | 5 ml |  |  |  |
|  | Prednisolone acetate | 10 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
| Citi zāļu līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Fatroximin spray | 500 mg/170g | 170 g |  |  |  |
|  | Furosemide | 50 mg/ml | 50 ml |  |  |  |
|  | Imaverol vai ekvivalents | 100 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Maropitant | 10 mg/ml | 20 ml |  |  |  |
|  | Omeprazole | 370 mg/g | 7,57 g |  |  |  |
|  | T61 vai ekvivalents |  | 50 ml |  |  |  |
|  | Oncept-IL2 vai ekvivalents |  | 6 devas |  |  |  |
| Pretparazitāri zāļu līdzekļi |  |  |  |  |  |  |
|  | Afoxolanerum | 11,3 mg tab | 11,3 mg |  |  |  |
|  | Afoxolanerum | 28,3 mg tab | 28,3 mg |  |  |  |
|  | Afoxolanerum | 68 mg tab | 68 mg |  |  |  |
|  | Afoxolanerum | 136 mg tab | 136 mg |  |  |  |
|  | Dehelman powder vai ekvivalents |  | 20 g |  |  |  |
|  | Fipronilu saturoši skausta pilieni kaķiem | 100 mg/ml | 1 pipete, 0,5 ml |  |  |  |
|  | Fipronilu saturoši skausta pilieni suņiem ar ķermeņa masu no 2 līdz 10 kg | 100 mg/ml | 1 pipete, 0,67 ml |  |  |  |
|  | Fipronilu saturoši skausta pilieni suņiem ar ķermeņa masu no 10 līdz 20 kg | 100 mg/ml | 1 pipete, 1,34 ml |  |  |  |
|  | Fipronilu saturoši skausta pilieni suņiem ar ķermeņa masu no 20 līdz 40 kg | 100 mg/ml | 1 pipete, 2,68 ml |  |  |  |
|  | Fipronilu saturoši skausta pilieni suņiem ar ķermeņa masu virs 40 kg | 100 mg/ml | 1 pipete, 4,02 ml |  |  |  |
|  | Fipronil, S-methoprene, eprinomectin un praziquantelum saturoši skausta pilieni kaķiem ar ķermeņa masu līdz 2,5 kg | 83/100/4/83 mg/ml | 1 pipete, 0,3 ml |  |  |  |
|  | Fipronil, S-methoprene, eprinomectin un praziquantelum skausta pilieni kaķiem ar ķermeņa masu no 2,5 līdz 7,5 kg | 83/100/4/83 mg/ml | 1 pipete, 0,9 ml |  |  |  |
|  | Imidakloprīdu un moksidektīnu saturoši skausta pilieni kaķiem ar ķermeņa masu līdz 4 kg un mājas seskiem | 100/10 mg/ml | 1 pipete, 0,4 ml |  |  |  |
|  | Imidakloprīdu un moksidektīnu saturoši skausta pilieni kaķiem ar ķermeņa masu virs 4 kg | 100/10 mg/ml | 1 pipete, 0,8 ml |  |  |  |
|  | Imidakloprīdu un moksidektīnu saturoši skausta pilieni suņiem ar ķermeņa masu no 4 līdz 10 kg | 100/10 mg/ml | 1 pipete, 1 ml |  |  |  |
|  | Imidakloprīdu un moksidektīnu saturoši skausta pilieni suņiem ar ķermeņa masu no 10 līdz 25 kg | 100/10 mg/ml | 1 pipete, 2,5 ml |  |  |  |
|  | Imidakloprīdu un moksidektīnu saturoši skausta pilieni suņiem ar ķermeņa masu no 25 līdz 40 kg | 100/10 mg/ml | 1 pipete, 4 ml |  |  |  |
|  | Ivermectin | 10 mg/ml | 100 ml |  |  |  |
|  | Ivermectin, praziquantelum | 15,5/77,5 mg/g | 7,74 g |  |  |  |
|  | Moxidectin, praziquantelum | 19,5/121,7 mg/g | 11,8 g |  |  |  |
| Vakcīnas |  |  |  |  |  |  |
|  | Vakcīna suņiem pret leptospirozi |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna suņiem pret gaļēdāju mēri un parvovīrusu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna suņiem pret gaļēdāju mēri, adenovīrusa 2.tipu un parvovīrusu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna suņiem pret gaļēdāju mēri, adenovīrusa 2.tipu, parvovīrusu un paragripu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna suņiem pret gaļēdāju mēri, adenovīrusa 2.tipu, parvovīrusu, paragripu un leptospirozi; vakcīnu var izmantot vienlaicīgi ar 123.pozīcijā aprakstīto vakcīnu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna suņiem pret audzētavu klepu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna kaķiem pret kalici vīrusu, rinotraheītu un panleikopēniju; vakcīnu var izmantot vienlaicīgi ar 123. pozīcijā aprakstīto vakcīnu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā, dzīvā, novājinātā, adjuvantus nesaturoša vakcīna kaķiem pret kalici vīrusu, rinotraheītu un panleikopēniju; vakcīnu var izmantot vienlaicīgi ar 125. pozīcijā aprakstīto vakcīnu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā, dzīvā, novājinātā, adjuvantus nesaturoša vakcīna kaķiem pret kalici vīrusu, rinotraheītu, panleikopēniju un hlamidiozi; vakcīnu var izmantot vienlaicīgi ar 125. pozīcijā aprakstīto vakcīnu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna trušiem pret trušu hemorāģisko slimību un miksomatozi |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna trušiem pret trušu hemorāģisko slimību un miksomatozi |  | 20 devas flakonā |  |  |  |
|  | Vakcīna pret trakumsērgu, imunitātes ilgums pēc revakcinācijas – 3 gadi |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Vakcīna pret trakumsērgu |  | 10 devas flakonā |  |  |  |
|  | Dzīvā, novājinātā, adjuvantus nesaturoša vakcīna kaķiem pret trakumsērgu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna zirgiem pret zirgu gripu un tetanusu |  | 1 deva |  |  |  |
|  | Kompleksā vakcīna zirgiem pret zirgu gripu |  | 1 deva |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto zāļu apjomu un vakcīnu fasējumiem EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām LLU/2015/42/ak

2.daļa: Latvijā nereģistrētie veterinārie medikamenti

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Pasūtījuma izpildes nosacījumi |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pretendentam jānodrošina preču bezmaksas piegāde. Piegādes vieta: LLU VMF, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |
| 2. | Iespēja iegādāties vienu oriģināliepakojumu. |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |
| 3. | Iespēja norēķināties ar pēcapmaksu (30 dienu laikā). |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |
| Nr. p.k. | Aktīvā viela | Zāļu forma | Stiprums/ koncentrācija | Zāļu apjoms iepakojumā | Piedāvātā medikamenta oriģinālais nosaukums | Cena par norādīto zāļu apjomu EUR bez PVN |
|  | Isofluranum | Šķīdums, inhalācijas tvaiki | 999 mg/ml | 250 ml |  |  |
|  | Doxaprami hydrochloridum | Šķīdums | 10 mg/ml | 20 ml |  |  |
|  | Xylazini hydrochloridum | Šķīdums | 100 mg/ml | 50 ml |  |  |
|  | Acidum acetylsalicylicum | Boli | 156.6 g/bols | 50 boli |  |  |
|  | Atropinum sulfuricum | Šķīdums | 0.54 mg/ml | 100 ml |  |  |
|  | Clindamycynum | Suspensija | 25 mg/ml | 20 ml |  |  |
|  | Myconazoli nitrate | Šķīdums | 10 mg/ml | 120 ml |  |  |
|  | Dextrosum | Šķīdums | 500 mg/ml | 500 ml |  |  |
|  | Nistatynum, neomycini sulfas, thiostreptonum, triamcinoloni acetonidum | Ziede | 100000 IU/2.5 mg/2500 IU/1 mg | 15 ml |  |  |
|  | Copper naphtenate | Šķīdums | 375 mg/ml | 473 ml |  |  |
|  | Methimazolum | Tabletes | 2.5 mg | 100 tab |  |  |
|  | Methimazolum | Tabletes | 5 mg | 100 tab |  |  |
|  | Gentamicini sulfas, betamethasoni maleratum, clotrimazolum | Ziede | 3/1/10 mg/g | 15 g |  |  |
|  | Prednisolonum | Tabletes | 20 mg | 500 tab |  |  |
|  | Trilostanum | Kapsulas | 60 mg | 30 caps |  |  |
|  | Phytonadionum | Šķīdums | 10 mg/ml | 100 ml |  |  |
|  | Acidum ascorbinicum | Šķīdums | 250 mg/ml | 100 ml |  |  |
|  | Acidum ascorbinicum | Šķīdums | 250 mg/ml | 250 ml |  |  |
|  | Imidocarb dipropionate | Šķīdums | 120 mg/ml | 50 ml |  |  |
|  | Ketoprofenum | Tabletes | 5 mg | 10 tab |  |  |
|  | Ketoprofenum | Tabletes | 20 mg | 10 tab |  |  |
|  | Lidocaini hydrocloridum | Šķīdums | 20 mg/ml | 250 ml |  |  |
|  | Lidocaini hydrocloridum | Šķīdums | 20 mg/ml | 100 ml |  |  |
|  | Polyvinylpyrrolidone | Ziede | 10 mg/ml | 454 g |  |  |
|  | Phenylbutazonum | Tabletes | 1000 mg | 100 tab |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto zāļu apjomu un vakcīnu fasējumiem EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām LLU/2015/42/ak

3.daļa: Ķirurģisko diegu piegāde

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Pasūtījuma izpildes nosacījumi |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preču piegāde ne vēlāk kā septiņas dienas pēc pasūtījuma izdarīšanas. |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |  |  |  |
| 2. | Pretendentam jānodrošina preču bezmaksas piegāde. Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |  |  |  |
| 3. | Iespēja norēķināties ar pēcapmaksu (30 dienu laikā) |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Ķirurģisko diegu veids | Apraksts | Izmērs | Garums | Pretendenta piedāvājums |  |  |  | Cena par 1 gabalu EUR bez PVN | PVN % likme |
|  |  |  |  |  | Piedāvāto ķirurģisko diegu nosaukums, ražotājs | Apraksts | Izmērs | Garums |  |  |
|  | Monofilie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar adatu | Materiāls: polydioxanone. Uzsūkšanās laiks: 180 – 210 dienas. Adata: 1/2 apļa, apaļa. | 6-0 | 45 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-0 | 45 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 90 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 90 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Monofilie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar adatu | Materiāls: polydioxanone. Uzsūkšanās laiks: 180 – 210 dienas. Adata: 3/8 apļa, griezoša. | 4-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 90 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 90 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Pītie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi kasetē | Materiāls: polyglycolic acid vai polyglactin. Uzsūkšanās laiks: 60 – 90 dienas. | 3-0 | 25 ± 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 25 ± 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 25 ± 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 25 ± 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 25 ± 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 25 ± 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Pītie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi bez adatas | Materiāls: polyglycolic acid vai polyglactin. Uzsūkšanās laiks: 60 – 90 dienas. | 6-0 | 45 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-0 | 45 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 5 x 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 120 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 5 x 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 120 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 5 x 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 120 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5 x 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 5 x 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Pītie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar adatu | Materiāls: polyglycolic acid vai polyglactin. Uzsūkšanās laiks: 60 – 90 dienas. Adata: 3/8 apļa, griezoša. | 6-0 | 45 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-0 | 45 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Monofilie, neuzsūcošie ķirurģiskie diegi kasetē | Materiāls: polyamid. | 3-0 | ne mazāks par 100 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | ne mazāks par 100 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | ne mazāks par 100 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | ne mazāks par 100 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | ne mazāks par 50 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | ne mazāks par 50 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Monofilie, neuzsūcošie ķirurģiskie diegi ar adatu | Materiāls: polyamid. Adata: 3/8 apļa, griezoša. | 3-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām LLU/2015/42/ak

4.daļa: Mājas (istabas) dzīvnieku barību pigāde

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Pasūtījuma izpildes nosacījumi |  |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barību piegāde nākamajā darba dienā (ne vairāk kā 24 stundas) pēc pasūtījuma izdarīšanas. |  |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| 2. | Pretendentam jānodrošina preču bezmaksas piegāde. Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. |  |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| 3. | Iespēja iegādāties atsevišķu preces vienību (barības iepakojumu). |  |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| 4. | Iespēja norēķināties ar pēcapmaksu (30 dienu laikā) |  |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |
| Nr. p.k. | Barības veids | Barības analītiskais sastāvs | Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg barības | Minerālvielu saturs 1 kg barības | Iepakojums | Pretendenta piedāvājums |  | Cena par 1 iepakojumu EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |  | Barības nosaukums, ražotājs un raksturojums | Piedāvātais iepakojums |  |
| Rūpnieciski pagatavotas suņu barības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piena aizvietotājs kucēniem | Kopproteīns 33%, kopeļļas un tauki 39%, koppelni 6%, 5590 kcal | A vitamīns 25000 SV, D3 vitamīns 1500 SV | Nātrijs 3 g, kālijs 6,7 g, kalcijs 11 g, fosfors 8 g, hlors 6 g, magnijs 0,6 g, dzelzs 100 mg, jods 4 mg, varš 15 mg, mangāns 80 mg, cinks 230 mg, selēns 0,43 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Sausā barība vidēja izmēra (pieauguša suņa svars 11 – 25 kg) šķirņu kucēniem līdz 12 mēnešu vecumam | Kopproteīns 32%, kopeļļas un tauki 20%, koppelni 6,4%, kopšķiedras 1,7%, 4167 kcal | A vitamīns 11800 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Kalcijs 11,5 g, fosfors 9,1 g, dzelzs 231 mg, jods 3,6 mg, varš 15 mg, mangāns 77 mg, cinks 248 mg, selēns 0,08 mg | 5 ± 1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Gaļas konservi mazo šķirņu kucēniem (pieauguša suņa svars < 4 kg) līdz 10 mēnešu vecumam | Kopproteīns 9%, kopeļļas un tauki 6%, koppelni 1,5%, kopšķiedras 1%, 930 kcal, mitrums 80% | A vitamīns 5000, D3 vitamīns 118 SV | Nātrijs 1,7 g, kālijs 1,6 g, kalcijs 2,6 g, fosfors 2,5 g, hlors 1,6 g, magnijs 0,17 g, dzelzs 45 mg, jods 0,3 mg, varš 3 mg, mangāns 3 mg, cinks 31 mg, selēns 0,02 mg | 0.2 ± 0.05 kg |  |  |  |
|  | Sausā barība pieaugušiem vidēja izmēra šķirņu (11 – 25 kg) suņiem, vecumā no 12 mēnešiem līdz 7 gadiem | Kopproteīns 25%, kopeļļas un tauki 14%, koppelni 5,9%, kopšķiedras 1,2%, 3857 kcal | A vitamīns 12000 SV, D3 vitamīns 800 SV | Kalcijs 12 g, dzelzs 143 mg, jods 5,3 mg, varš 15 mg, mangāns 76 mg, cinks 224 mg, selēns 0,12 mg | 5 ± 1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Gaļas konservi pieaugušiem mazo šķirņu (1 – 10 kg) suņiem, vecumā no 10 mēnešiem līdz 8 gadiem | Kopproteīns 9,6%, kopeļļas un tauki 6,4%, koppelni 2%, kopšķiedra 2%, mitrums 74% | A vitamīns 4500 SV, D3 vitamīns 128 SV | Nātrijs 1,5 g, kālijs 1,9 g, kalcijs 3,9 g, fosfors 3 g, hlors 1,9 g, magnijs 0,2 g, dzelzs 40 mg, jods 0,6 mg, varš 2,3 mg, mangāns 5,5 mg, cinks 55 mg, selēns 0,13 mg | 0.2 ± 0.05 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība ar diabētu slimiem suņiem | Kopproteīns 37%, kopeļļas un tauki 12%, koppelni 5,2%, kopšķiedra 6,4%, 3361.5 kcal | A vitamīns 15900 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Dzelzs 207 mg, jods 3,9 mg, varš 15 mg, mangāns 55 mg, cinks 167 mg, selēns 0,03 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 ± 2 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība ar diabētu slimiem suņiem | Kopproteīni 9%, kopeļļas un tauki 4 %, koppelni 1,4%, kopšķiedras 2,5%, 807 kcal, mitrums 80 % | A vitamīns 43000 SV, D3 vitamīns 120 SV | Dzelzs 5 mg, jods 0,017 mg, varš 0,1 mg, mangāns 1,7 mg, cinks 16 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība pieaugušu suņu gremošanas trakta veselībai | Kopproteīns 25%, kopeļļas un tauki 20%, koppelni 6,9%, kopšķiedras 1,6%, 4110 kcal | A vitamīns 11400 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Nātrijs 4 g, kālijs 7 g, kalcijs 11,4 g, fosfors 9,9 g, hlors 5,4 g, magnijs 0,9 g, dzelzs 42 mg, jods 3,3 mg, varš 8 mg, mangāns 55 mg, cinks 181 mg, selēns 0,08 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 ± 2 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība pieaugušu suņu gremošanas trakta veselībai | Kopproteīni 8,5%, kopeļļas un tauki 6,5%, koppelni 2%, kopšķiedra 1,5%, mitrums 75%, 1138 kcal | A vitamīns 5700 SV, D3 vitamīns 380 SV | Nātrijs 0,9 g, kālijs 2,6 g, kalcijs 3,5 g, fosfors 2,8 g, hlors 1,9 g, magnijs 0,34 g, dzelzs 35 mg, jods 0,7 mg, varš 3 mg, mangāns 4 mg, cinks 30 mg, selēns 0,1 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība pieaugušu suņu gremošanas trakta veselībai ar samazinātu tauku līmeni | Kopproteīns 22%, kopeļļas un tauki 7%, koppelni 6,6%, kopšķiedras 1,7%, 3492 kcal | A vitamīns 20000 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Nātrijs 4 g, kālijs 7 g, kalcijs 10,9 g, fosfors 8,3 g, hlors 6,3 g, magnijs 1 g, dzelzs 183 mg, jods 3,4 mg, varš 15 mg, mangāns 76 mg, cinks 224 mg, selēns 0,24 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 ± 2 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība pieaugušu suņu gremošanas trakta veselībai ar samazinātu tauku līmeni | Kopproteīns 7,5%, kopeļļas un tauki 1,7%, koppelni 1,5%, kopšķiedras 1,7%, mitrums 74% | D3 vitamīns 200 SV | Nātrijs 0,5 g, dzelzs 8 mg, jods 0,15 mg, varš 1 mg, mangāns 2,5 mg, cinks 24 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kucēnu gremošanas trakta veselībai | Kopproteīns 29 %, kopeļļas un tauki 22 %, koppelni 8,2 %, kopšķiedras 1,2 %, 4230 kcal | A vitamīns 19000 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Nātrijs 4 g, kālijs 9 g, kalcijs 12 g, fosfors 10 g, hlors 5,6 g, magnijs 0,8 g, dzelzs 247 mg, jods 3,3 mg, varš 15 mg, mangāns 70 mg, cinks 223 mg, selēns 0,32 mg | 1 ± 0.2 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem aizcietējumu novēršanai | Kopproteīns 23 %, kopeļļas un tauki 16 %, koppelni 7,3 %, kopšķiedras 11,1 %, 3323 kcal | A vitamīns 11300 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Nātrijs 3 g, kālijs 8 g, kalcijs 10,8 g, fosfors 8,9 g, hlors 4,9 g, magnijs 0,8 g, dzelzs 186 mg, jods 3,3 mg, varš 15 mg, mangāns 71 mg, cinks 215 mg, selēns 0,24 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 ± 2 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem aknu nepietiekamības gadījumā | Kopproteīns 16%, kopeļļas un tauki 16%, koppelni 4,7%, kopšķiedra 2%, 4043 kcal | A vitamīns 11600 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Nātrijs 2 g, kālijs 9 g, kalcijs 7,3 g, fosfors 5,2 g, hlors 4,7 g, magnijs 0,8 g, dzelzs 167 mg, jods 5,4 mg, varš 5 mg, mangāns 65 mg, cinks 241 mg, selēns 0,38 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 ± 2 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība suņiem aknu nepietiekamības gadījumā | Kopproteīns 6,5 %, kopeļļas un tauki 4,2 %, koppelni 1,5 %, kopšķiedras 2 %, 1484 kcal, mitrums 64% | A vitamīns 5500 SV, D3 vitamīns 248 SV | Nātrijs 0,5 g, kālijs 2,7 g, kalcijs 3,5 g, fosfors 2,4 g, magnijs 0,35 g, dzelzs 30 mg, jods 3,5 mg, varš 3 mg, mangāns 10 mg, cinks 60 mg, selēns 0,14 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem nieru nepietiekamības gadījumā | Kopproteīns 16%, kopeļļas un tauki 18%, koppelni 4,3%, kopšķiedras 2,2%, 4090 kcal | A vitamīns 11600 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Nātrijs 2 g, kālijs 7 g, kalcijs 7 g, fosfors 2 g, hlors 5,8 g, magnijs 0,6 g, dzelzs 114 mg, jods 3,5 mg, varš 15 mg, mangāns 71 mg, cinks 211 mg, selēns 0,06 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 ± 2 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība suņiem nieru nepietiekamības gadījumā | Kopproteīni 7%, kopeļļas un tauki 9,2%, koppelni 2%, kopšķiedras 0,5%, 1748 kcal, mitrums 63% | A vitamīns 10000 SV, D3 vitamīns 285 SV | Nātrijs 0,7 g, kālijs 3,5 g, kalcijs 2,5 g, fosfors 1 g, hlors 3 g, magnijs 0,2 g, dzelzs 40 mg, jods 0,55 mg, varš 4,7 mg, mangāns 4,95 mg, cinks 40 mg, selēns 0,07 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem struvītu urīnakmeņu šķīdināšanai | Kopproteīns 18%, kopeļļas un tauki 17%, koppelni 6,6%, kopšķiedra 2,3%, 3866 kcal | A vitamīns 16200 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Nātrijs 12 g, kālijs 8 g, kalcijs 5 g, fosfors 5 g, hlors 22,1 g, magnijs 0,5 g, dzelzs 137 mg, jods 5,7 mg, varš 15 mg, mangāns 76 mg, cinks 225 mg, selēns 0,19 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība suņiem struvītu urīnakmeņu šķīdināšanai | Kopproteīni 6,0%, kopeļļas un tauki 8%, kopšķiedras 1,5%, koppelni 1,5%, 1344 kcal, mitrums 72% | A vitamīns 3500 SV, D3 vitamīns 190 SV | Nātrijs 1,5 g, kālijs 2,4 g, kalcijs 2,4 g, fosfors 2,5 g, hlors 2 g, magnijs 0,2 g, dzelzs 25 mg, jods 0,35 mg, varš 4,0 mg, mangāns 6,0 mg, cinks 40 mg, selēns 0,05 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem urātu, ksantīnu vai cistīnu urīnakmeņu šķīdināšanai | Kopproteīni 18%, kopeļļas un tauki 15%, kopšķiedras 2,1%, koppelni 5,4%, 1344 kcal, mitrums 72% | A vitamīns 25000 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 3 g, kālijs 9 g, hlors 6 g, sērs 3 g, dzelzs 41 mg, jods 2,9 mg, varš 12 mg, mangāns 55 mg, cinks 207 mg, selēns 0,1 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem sirds nepietiekamības gadījumā | Kopproteīns 26%, kopeļļas un tauki 20%, koppelni 5,1%, kopšķiedra 1,6%, 4178 kcal | A vitamīns 15100 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 1,3 g, kālijs 8 g, kalcijs 8,3 g, fosfors 5,5 g, hlors 3,3 g, magnijs 1,5 g, dzelzs 140 mg, jods 2,8 mg, varš 15 mg, mangāns 61 mg, cinks 191 mg, selēns 0,14 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība suņiem sirds nepietiekamības gadījumā | Kopproteīni 8,1%, kopeļļas un tauki 7,1%, koppelni 1,3%, kopšķiedras 1%, 1270 kcal, mitrums 73,5% | A vitamīns 10300 SV, D3 vitamīns 225 SV | Nātrijs 0,5 g, kālijs 2,3 g, kalcijs 2,4 g, fosfors 1,9 g, hlors 1 g, magnijs 0,4 g, dzelzs 39 mg, jods 0,6 mg, varš 9 mg, mangāns 6 mg, cinks 50 mg, selēns 0,12 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība suņiem atveseļošanās periodā | Kopproteīns 11,2%, kopeļļas un tauki 7%, kopšķiedras 0,5%, koppelni 2,4%, 1300 kcal, mitrums 72% | A vitamīns 14500 SV, D3 vitamīns 220 SV | Nātrijs 2,2 g, kālijs 2,8 g, kalcijs 4,2 g, fosfors 3,5 g, hlors 2,3 g, magnijs 0,25 g, dzelzs 60 mg, jods 0,6 mg, varš 9 mg, mangāns 8 mg, cinks 67 mg, selēns 0,17 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem ķermeņa masas samazināšanai un kontrolei | Kopproteīns 30%, kopeļļas un tauki 9,5%, koppelni 5,3%, kopšķiedras 16,6%, 2692 kcal | A vitamīns 20000 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Dzelzs 44 mg, jods 4,4 mg, varš 5 mg, mangāns 57 mg, cinks 171 mg, selēns 0,08 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ± 3 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība mazo šķirņu suņiem (1 – 10 kg) ķermeņa masas samazināšanai un kontrolei | Kopproteīns 30%, kopeļļas un tauki 9,5%, koppelni 6,7%, kopšķiedras 15,5%, 2668 kcal | A vitamīns 18800 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Dzelzs 35 mg, jods 3,5 mg, varš 7 mg, mangāns 45 mg, cinks 136 mg, selēns 0,06 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība suņiem ķermeņa masas samazināšanai un kontrolei | Kopproteīns 8,5%, kopeļļas un tauki 2%, koppelni 1,5%, kopšķiedras 2%, 602 kcal, mitrums 83% | D3 vitamīns 140 SV | Dzelzs 5 mg, jods 0,2 mg, mangāns 1,7 mg, cinks 17 mg | 0.2 ± 0.05 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība suņiem ar barības sastāvdaļu un uzturvielu nepanesību | Kopproteīns 18%, kopeļļas un tauki 16,5%, koppelni 8,8%, kopšķiedras 2,2%, 3884 kcal | A vitamīns 30600 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 10 g, kālijs 12 g, kalcijs 10,1 g, hlors 10,4 g, dzelzs 42 mg, jods 3,7 mg, varš 13 mg, mangāns 55 mg, cinks 198 mg, selēns 0,1 mg | 3 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 ± 2 kg |  |  |  |
| Rūpnieciski pagatavotas kaķu barības |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sausais piena maisījums kaķēniem | Kopproteīns 33%, kopeļļas un tauki 39%, koppelni 6%, 5590 kcal | A vitamīns 25000 SV, D3 vitamīns 1500 SV | Nātrijs 3 g, kālijs 6,7 g, kalcijs 11g, fosfors 8 g, magnijs 0,6 g, hlors 6 g, dzelzs 100 mg, jods 4 mg, varš 15 mg, mangāns 80 mg, cinks 230 mg, selēns 0,43 mg | 0.4 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  | Sausā barība kaķēniem no 4 nedēļu līdz 4 mēnešu vecumam | Kopproteīns 34%, kopeļļas un tauki 25%, koppelni 6,7%, kopšķiedras 1,9% | A vitamīns 26000 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Dzelzs 52 mg, jods 5,2 mg, varš 8 mg, mangāns 67 mg, cinks 201 mg, 0,09 selēns mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Konservētā barība kaķēniem no 4 nedēļu līdz 4 mēnešu vecumam un kaķenēm zīdīšanas laikā | Kopproteīns 10,5%, kopeļļas un tauki 5,5%, koppelni 1,8%, kopšķiedras 1%, mitrums 79% | D3 vitamīns 290 SV | Dzelzs 3,5 mg, jods 0,1 mg, varš 0,9 mg, mangāns 1,1 mg, cinks 11 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 ± 0.05 kg |  |  |  |
|  | Sausā barība kaķēniem no 4 mēnešu vecuma | Kopproteīns 36%, kopeļļas un tauki 18%, koppelni 7,2%, kopšķiedras 2,2% | A vitamīns 20100 SV, D3 vitamīns 710 SV | Dzelzs 41 mg, jods 4,1 mg, varš 8 mg, mangāns 53 mg, cinks 159 mg, 0,07 selēns mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Konservētā barība kaķēniem no 4 mēnešu vecumam un kaķenēm grūsnības laikā | Kopproteīns 12%, kopeļļas un tauki 4%, koppelni 1,5%, kopšķiedras 0,6%, mitrums 79% | D3 vitamīns 250 SV | Dzelzs 1,4 mg, mangāns 0,44 mg, cinks 4,4 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 ± 0.05 kg |  |  |  |
|  | Sausā barība pieaugušiem kaķiem vecākiem par 12 mēnešiem | Kopproteīns 32%, kopeļļas un tauki 15%, koppelni 7%, kopšķiedra 4% | A vitamīns 17000 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 5 g, kālijs 6 g, magnijs 0,7 g, dzelzs 172 mg, jods 3,2 mg, varš 15 mg, mangāns 62 mg, cinks 191 mg, selēns 0,33 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 ± 1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 ± 2 kg |  |  |  |
|  | Konservētā barība pieaugušiem kaķiem | Kopproteīns 10%, kopeļļas un tauki 3,5%, koppelni 1,6%, kopšķiedra 1,5%, mitrums 79% | D3 vitamīns 270 SV | Dzelzs 11 mg, jods 0,4 mg, varš 3 mg, mangāns 3,3 mg, cinks 33 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem ķermeņa masas samazināšanai un kontrolei | Kopproteīns 34%, kopeļļas un tauki 9%, koppelni 8,8%, kopšķiedra 13,9%, 3066 kcal | A vitamīns 25200 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Dzelzs 37 mg, jods 3,7 mg, varš 4 mg, mangāns 48 mg, cinks 143 mg, selēns 0,06 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība kaķiem ķermeņa masas samazināšanai | Kopproteīns 7,5%, kopeļļas un tauki 2%, koppelni 1,9%, kopšķierdas 1,5%, 541 kcal, mitrums 84% | D3 vitamīns 107 SV | Nātrijs 1,6 g, kālijs 1,6 g, hlors 2 g, magnijs 0,15 g, dzelzs 30 mg, jods 2 mg, varš 3 mg, mangāns 3 mg, cinks 30 mg, selēns 0,85 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība ar diabētu slimiem kaķiem | Kopproteīns 46%, kopeļļas un tauki 12%, koppelni 6,2%, kopšķiedra 3,6% | A vitamīns 6300 SV, D3 vitamīns 1000 SV | Dzelzs 184 mg, jods 3 mg, varš 15 mg, mangāns 45 mg, cinks 139 mg, selēns 0,02 mg. | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība ar diabētu slimiem kaķiem | Kopproteīns 9%, kopeļļas un tauki 3%, koppelni 1,2%, kopšķiedra 1,5%, mitrums 82,5% | D3 vitamīns 220 SV | Dzelzs 3,5 mg, jods 0,1 mg, varš 0,9 mg, mangāns 1 mg, cinks 11 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem gremošanas trakta veselībai | Kopproteīns 32%, kopeļļas un tauki 22%, koppelni 8,5%, kopšķiedra 5,2% | A vitamīns 21900 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 6 g, kālijs 10 g, hlors 10,4 g, magnijs 0,6 g, dzelzs 203 mg, jods 2,7 mg, varš 15 mg, mangāns 61 mg, cinks 189 mg, selēns 0,06 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība kaķiem gremošanas trakta veselībai | Kopproteīns 7,6%, kopeļļas un tauki 5,6%, koppelni 1,6%, kopšķiedra 0,8%, 940 kcal, mitrums 80,0% | D3 vitamīns 295 SV | Nātrijs 1,1 g, kālijs 1,4 g, hlors 1 g, magnijs 0,2 g, dzelzs 30 mg, jods 5 mg, varš 4 mg, mangāns 4 mg, cinks 40 mg, selēns 0,1 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem gremošanas trakta veselībai ar samazinātu tauku līmeni | Kopproteīns 35%, kopeļļas un tauki 13%, koppelni 8,1%, kopšķiedra 5% | A vitamīns 22600 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 5 g, kālijs 8 g, dzelzs 35 mg, jods 2,7 mg, varš 6 mg, mangāns 46 mg, cinks 152 mg, selēns 0,06 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība kaķiem gremošanas trakta veselībai ar samazinātu tauku līmeni | Kopproteīns 7%, kopeļļas un tauki 2,7%, koppelni 1,3%, kopšķiedra 1%, 709 kcal, mitrums 82,5% | D3 vitamīns 220 SV | Nātrijs 1 g, dzelzs 7 mg, jods 0,02 mg, varš 0,01 mg, mangāns 2 mg, cinks 20 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem aizcietējumu novēršanai | Kopproteīns 31 %, kopeļļas un tauki 15 %, koppelni 7,9 %, kopšķiedras 2,9 % | A vitamīns 22000 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 5 g, kālijs 10 g, hlors 9,7 g, magnijs 0,7 g, dzelzs 140 mg, jods 3 mg, varš 15 mg, mangāns 63 mg, cinks 207 mg, selēns 0,13 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem aknu nepietiekamības gadījumā | Kopproteīns 26 %, kopeļļas un tauki 22 %, koppelni 6,9 %, kopšķiedras 5 % | A vitamīns 15600 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 3 g, kālijs 8 g, hlors 8,5 g, magnijs 0,5 g, dzelzs 247 mg, jods 5,8 mg, varš 5 mg, mangāns 69 mg, cinks 250 mg, selēns 0,51 mg | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem nieru nepietiekamības gadījumā | Kopproteīns 23 %, kopeļļas un tauki 17 %, koppelni 5,9 %, kopšķiedras 4,6 % | A vitamīns 22000 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 3 g, kālijs 9 g, kalcijs 6,1 g, fosfors 2,8 g, hlors 9,4 g, magnijs 0,5 g, dzelzs 147 mg, jods 4,1 mg, varš 15 mg, mangāns 82 mg, cinks 248 mg, selēns 0,1 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība kaķiem nieru nepietiekamības gadījumā | Kopproteīns 6 %, kopeļļas un tauki 6 %, koppelni 1,1 %, kopšķiedras 1,3 %, mitrums 80 % | D3 vitamīns 350 SV | Nātrijs 0,9 g, kālijs 1,9 g, kalcijs 2 g, fosfors 0,8 g, hlors 1 g, magnijs 0,13 g, dzelzs 40 mg, jods 0,5 mg, varš 5 mg, mangāns 5 mg, cinks 30 mg, selēns 0,09 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem struvītu urīnakmeņu šķīdināšanai | Kopproteīns 34,5%, kopeļļas un tauki 15%, koppelni 7,4%, kopšķiedra 2,5% | A vitamīns 22000 SV, D3 vitamīns 800 SV | Nātrijs 9 g, kālijs 10 g, kalcijs 8 g, fosfors 7 g, magnijs 0,5 g, hlors 19 g, dzelzs 158 mg, jods 35,5 mg, varš 22 mg, mangāns 83 mg, cinks 235 mg, selēns 0,15 mg. | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība kaķiem struvītu urīnakmeņu šķīdināšanai | Kopproteīns 7,5%, kopeļļas un tauki 5,0%, koppelni 1,5%, kopšķiedra 0,6%, mitrums 80,0% | D3 vitamīns 260 SV | Nātrijs 1,5 g, kālijs 2,7 g, kalcijs 1,5 g, fosfors 1,4 g, magnijs 0,1 g, hlors 3 g, dzelzs 60 mg, jods 0,6 mg, varš 3,5 mg, mangāns 1,5 mg, cinks 19 mg, selēns 0,09 g | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem struvītu urīnakmeņu pastiprinātai šķīdināšanai | Kopproteīns 34,5%, kopeļļas un tauki 15%, koppelni 9,4%, kopšķiedra 2,8% | A vitamīns 22200 SV, D3 vitamīns 500 SV | Nātrijs 13 g, kālijs 10 g, kalcijs 9 g, fosfors 9 g, magnijs 0,5 g, hlors 23,8 g, dzelzs 167 mg, jods 3,5 mg, varš 15 mg, mangāns 71 mg, cinks 232 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā sausā barība kaķiem struvītu urīnakmeņu šķīdināšanai ar samazinātu kaloriju daudzumu | Kopproteīns 34%, kopeļļas un tauki 11%, koppelni 9,1%, kopšķiedra 7% | A vitamīns 22300 SV, D3 vitamīns 500 SV | Nātrijs 11 g, kālijs 10 g, kalcijs 10,2 g, fosfors 9,9 g, hlors 18,9 g, magnijs 0,5 g, dzelzs 41 mg, jods 3,2 mg, varš 6 mg, mangāns 68 mg, cinks 219 mg, selēns 0,15 mg | 0.5 ± 0.1 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 ± 0.5 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība kaķiem struvītu urīnakmeņu šķīdināšanai ar samazinātu kaloriju daudzumu | Kopproteīns 8%, kopeļļas un tauki 3%, koppelni 1,2%, kopšķiedra 0,8%, mitrums 82%, 755 kcal, mitrums 82% | D3 vitamīns 230 SV | Nātrijs 0,8 g, kālijs 1,7 g, kalcijs 1,9 g, fosfors 1,8 g, hlors 1,5 g, sērs 1,3 g, magnijs 0,16 g, dzelzs 10 mg, mangāns 3,5 mg, cinks 30 mg | 0.1 ± 0.02 kg |  |  |  |
|  | Ārstnieciskā konservētā barība suņiem un kaķiem atveseļošanās periodā, augsts kaloriju daudzums | Kopproteīns 12,5%, kopeļļas un tauki 6,5%, koppelni 2,0%, kopšķiedra 2,0%, 1130 kcal, mitrums 74,5% | A vitamīns 2000 SV, D3 vitamīns 300 SV | Nātrijs 1,6 g, kālijs 2,1 g, kalcijs 3,2 g, fosfors 2,9 g, hlors 2 g, magnijs 0,2 g, dzelzs 80 mg, jods 0,25 mg, varš 5,0 mg, mangāns 10,0 mg, cinks 60 mg, selēns 0,04 mg | 0.2 ± 0.05 kg |  |  |  |
|  | Pilnvērtīga barība gaļēdājiem atveseļošanās periodā, novārgušiem dzīvniekiem, pēc operācijām, pulvera veidā | Kopproteīns 42%, kopeļļas un tauki 24%, koppelni 7%, kopšķiedras 3% | A vitamīns 24000 SV, D3 vitamīns 1815 SV | Nātrijs 4 g, kālijs 7 g, dzelzs 180 mg, jods 0,2 mg, varš 19 mg, mangāns 3,8 mg, cinks 133 mg, selēns 0,24 mg | ne mazāk par 0.05 kg |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/42/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām” (id.Nr. LLU/2015/42/ak).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar vispārīgās vienošanās projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem vispārīgās vienošanās nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/42/ak

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām” (id.Nr. LLU/2015/42/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/42/ak

Nolikumam

Vispārīgās vienošanās projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. ___________________

Veterināro medikamentu, ķirurģisko diegu un mājas (istabas) dzīvnieku barības piegāde LLU VMF Veterinārās klīnikas un Klīniskā institūta vajadzībām

__.daļa: ____________________________________

2015.gada ..............................								Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _____ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursa (id.Nr. LLU/2015/42/ak) __.daļas rezultātiem, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī Vienošanās ir noslēgta starp 1 (vienu) Pasūtītāju un 1 (vienu) Piegādātāju, kuras mērķis ir noteikt šīs Vienošanas darbības laikā veicamo Pasūtījumu kārtību par noteiktu Preču piegādi un Pasūtījumu noformēšanas kārtību, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz Vienošanās priekšmetu, cenu, preces kvalitāti, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.

1.2. Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Pasūtījumu pie Piegādātāja. Ir noteikta kopējā Vienošanās summa, kuru nedrīkst pārsniegt.

2. 	Vienošanās priekšmets

2.1. Atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. __________) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

2.2. Atsevišķu preču nosaukumi, tehniskie parametri un cenas ir noteiktas saskaņā ar konkursam (id.Nr. _______________) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu __.daļai - Pielikumā Nr.1, kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

3. Vienošanās summa un norēķinu kārtība

3.1. Šīs Vienošanās pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). Vienošanās summa ar __% pievienotās vērtības nodokli ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). PVN __% EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi).

3.2. Vienošanās summas neizpildes gadījumā Piegādātājs pretenzijas neceļ.

3.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Vienošanās.

3.4. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt Vienošanos bez soda sankcijām.

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

3.6. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% no nokavētā pasūtījuma summas.

3.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no Vienošanā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

3.8. Gadījumā, ja Vienošanās izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajai Vienošanai, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Vienošanās pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

4. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 4.1. Pasūtītājam ir iespējas saņemt Preci ____________________________________________

  - 4.2. Piegādātājs piegādā Preci saskaņā ar __.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - 4.3. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu _________ vai e-pastu: __________________

  - 4.4. Preces iegādes fakts tiek noformēts, abām pusēm parakstot Preču pavadzīmi - rēķinu. Piegādātājs Preces pavadzīmē - rēķinā norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un vispārīgās vienošanās numuru.

4.5. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina 1 (vienas) darba dienas laikā.

4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Vienošanās noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

4.7. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam.

5.Vienošanās darbības laiks

5.1. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz _______________________

5.2. Ja 3.1.punktā minētā Vienošanās pamatsumma tiek izlietota pirms Vienošanās termiņa beigām, Vienošanās tiek uzskatīta par izpildītu un Pasūtītājs ir tiesīgs sludināt jaunu iepirkuma procedūru un slēgt Vienošanos ar tās uzvarētāju, un izbeigt šīs Vienošanās darbību.

5.3. Ja Vienošanās beidzoties 3.1.punktā minētā pamatsumma nav pilnībā izlietota, Līdzēji savstarpēji vienojoties var Vienošanos pagarināt, noslēdzot Papildus vienošanos, kas kļūst par neatņemamu šīs Vienošanās sastāvdaļu.

6. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Vienošanās darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus Vienošanās grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Vienošanās grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Vienošanos var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Vienošanās 2.1. un 2.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Vienošanās izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Piegādātājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē, ja Piegādātāja personāls, kuru tas iesaistījis Vienošanās izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Vienošanās noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šī Vienošanās ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Vienošanās priekšmetu un veido visu Vienošanos kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis - _______________<Vārds Uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis – ______________<Vārds Uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Vienošanās nosacījumu izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pasūtījuma pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Vienošanās sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.9 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.10. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.11. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz __ (_____) lapām ar __ (_________) pielikumiem 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie katra Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts: ______________________ /Amata nosaukums/: _______________________________ V.Uzvārds |  |