**INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK**

 **NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 03.08.2015.**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 03.08.2015. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa ***„Mēbeļu komplektu un krēslu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”****,* id.Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK nolikumā un **4.daļas:** *Laboratorijas mēbeļu komplekts vispārīgajai augu valsts un dzīvnieku valsts izcelsmes produktu testēšanas laboratorijām sastāvošs no dažādiem laboratorijas galdiem un skapīšiem* un **5.daļas:** *Laboratorijas mēbeļu komplekts mikrobioloģijas un biotehnoloģijas un hromatorgrāfijas laboratorijām sastāvošs no laboratorijas galdiem ar un bez skapīšiem* **tehniskajās specifikācijās**.

**Konkursa nolikumā un tā pielikumos tika veikti sekojoši grozījumi:**

1. Izteikt Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

*1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt* ***līdz 2015.gada 01.septembrim plkst.11.00*** *LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.*

1. Izteikt Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

*1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā* ***2015.gada 01.septembrim plkst.11.00****. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.*

1. Izteikt Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.3.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” tekstu šādā redakcijā:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Mēbeļu komplektu un krēslu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 01.septembrim* *plkst. 11.00”***

1. Izteikt Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.4.4.punkta sadaļu „Skapīši” šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.4.** | **Skapīši** |  |
| 1.4.4. | Durvis veramas (**divdaļīgas**)Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |  |

1. Izteikt Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.4.6.punkta sadaļu „Skapīši” šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.4.** | **Skapīši** |  |
| 2.4.6. | Durvis veramas (**divdaļīgas**)Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |  |

1. Izteikt Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 3.3.punkta sadaļu „Laboratorijas galda apakšējā daļa” šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3.** | **Laboratorijas galda apakšējā daļa (skat.skici M 1:20)** |
| 3.3.1. | A. Kopējā sānu malas garums 4500 mm, kas sadalās sekojoši:1. 500 mm skapītis ar **vienām** veramām durvīm (I),
2. 1000 mm apakšējā daļa brīva (nepieciešams stiprinājums galda vidusdaļā stabilitātes nodrošināšanai )
3. 1000 mm skapītis ar vienām veramām durvīm un 3 atvilktnēm (II),
4. 1000 mm apakšējā daļa brīva (nepieciešams stiprinājums galda vidusdaļā stabilitātes nodrošināšanai );
5. 1000 mm skapītis ar divām veramām durvīm (III)

B. Visā platumā augšējā daļā (zem darba virsmas) atvilktnes, virs skapīšiem atvilkņu platums – 500 mm, virs brīvās apakšējās daļas - 1000 mm C.Katras daļas platums var variēt ± 50 mm (attiecas uz skapīšiem un apakšējās brīvās daļas platumu). D. Kopējā galda garuma atšķirība ± 30 mm.  |

1. Izteikt Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 5.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.5.punkta sadaļu „Skapīši” šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.5.** | **Skapīši** |  |
| 1.5.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim **500** mm (pielaide skat.1.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm ,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |  |
| 1.5.6. | Durvis veramas, **viendaļīgas**Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |  |

1. Izteikt Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 5.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.5.punkta sadaļu „Skapīši” šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.5.** | **Skapīši** |  |
| 2.5.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim **500** mm (pielaide skat.1.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm ,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |  |
| 2.5.6. | Durvis veramas, **viendaļīgas**Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |  |