## 1-1
LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu vienkāršotaā atjaunošana
ID LLU2015/16-B/objekti
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārējie būvdarbi 13 "dzīvokļiem"
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt durvju kārbas ar durvju apmalēm | gb | 91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Daļēji demontēt starpsienas | m2 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Demontēt grīdlīstes , grīdu segumus un pamatni līdz pārsegumam | m2 | 416 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Demontēt ārējo palodzi, aizdarināt spraugu starp loga bloku un sienu ar minerālvati, aizsmērēt ar javu, montēt palodzi atpakaļ. | kmpl | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Demontēt flīzes no sienām | m2 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Būvgružu izvākšana no telpām , konteinera noma | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izbūvēt vieglbetona bloku starpsienu b=100mm | m2 | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Apmest mūrētās sienas no abām pusēm | m2 | 138 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Špaktelēt sienas, līmēt tapetes,krāsot | m2 | 1066 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Špaktelēt , krāsot sienas virs flīzēm | m2 | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Flīzēt sienas līdz h=2m, ieklājot hidroizolāciju | m2 | 216 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tīrīt, krāsot apkures caurules | vietas | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt Armstrong tipa iekārtos griestus mitrām telpām | m2 | 55.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt Armstrong tipa iekārtos griestus priekštelpā | m2 | 40.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Līdzināt dz/betona paneļu griestus | m2 | 319.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Špaktelēt, gruntēt, krāsot griestus | m2 | 319.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Montēt lakotas masīvkoka durvis D-9 ar furnitūru,slēdzamas, ar durvju apmalēm, slieksni, 0,95x2,1m , durvju numuriņu. | kpl | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Montēt krāsotas MDF durvis D-8 ar furnitūru,slēdzamas, ar durvju apmalēm, 0,85x2,1m | kpl | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Montēt krāsotas MDF durvis D-6 ar furnitūru, durvju apmalēm, tualetes durvju slēdzeni,ar vēdināšanas restīti, ar mitrumizturīgu pārklājumu, 0,85x2,1m | kpl | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Montēt žalūzijas logiem | m2 | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Ieklāt izlīdzinošo keramzīta kārtu ~70mm | m2 | 416 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Ieklāt celtniecības plēvi | m2 | 416 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Betona nesošās kārtas iebūve B15 ar fibru 45mm | m2 | 416 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ieklāt 43.klases nodilumizturīgu linoleju, metinot šuves un līmējot pie pamatnes | m2 | 360.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Mūrēt dušas vannas apmali | m | 11.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Hidroizolācijas ieklāšana grīdā, aplīmējot sadurvietas ar sienu ar hidroizolējošu lentu | m2 | 55.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Flīzēt grīdu vannas istabā un tualetē ar keramikas flīzēm | m2 | 55.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Montēt krāsotas,lakotas koka grīdlīstes | m | 325 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Iebūvētais sienas skapis ar bīdāmām durvīm, AR-3, izgatavošana, montāža | gab | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Palodzes tīrīšana, atjaunošana | gab | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzstādīt sanmezglu aprīkojumu,tai sk. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Spogulis virs izlietnes | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Skapītis zem izlietnes | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Tualetes papīra turētājs | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Tualetes birste ar turētāju | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Papīra dvieļa turētājs | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Miskastes | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Drēbju pakaramie āķīši WC daļā netīrajām drēbēm. | gb | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Dvieļu pakaramie dušas telpā | gb | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Drēbju pakaramie āķīši drēbēm. | gb | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Dušas aizskara stanga ar aizskaru | kpl | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-2
LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu vienkāršotaā atjaunošana
ID LLU2015/16-B/objekti
Lokālā tāme Nr.1-2
Elektromontāžas darbi
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Elektrokontaktu demontāža | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Gaismekļu demontāža | gab. | 117 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Slēdžu demontāža | gab. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Grupas sadalne: iev. Aut. B16A;aut.B16Ax3gab.;aut. B10x1gr. | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kontaktu bloks z/apm. 3-vietīgs 230V 16A | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kontaktu bloks z/apm. 2-vietīgs 230V 16A | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nozarkārbas | gab. | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Gaismeklis ar LED lampu LONA C PR 300H 1200 13 W IP20 griestu vai ekvivalents | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gaismeklis ar LED lampu MASSA -1x24w IP44 griestu vai ekvivalents | gab. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Gaismeklis ar LED lampu MASSA -1x12w IP20 griestu vai ekvivalents | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kārba kontaktu | gab. | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabelis MMJ-3x1.5 mm2 | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 | m | 715 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Mērījumi elektriskie | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PVC caurule d20mm | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-3
LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu vienkāršotaā atjaunošana
ID LLU2015/16-B/objekti
Lokālā tāme Nr.1-3
Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde
1 |  | Maisveida maģistrālais ūdens filtrs Geyser 8CH ar maisu 100 mkm | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PPR/AL/PE-RT Ø20x3.0 | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PPR/AL/PE-RT Ø25x3.25 | m | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PPR/AL/PE-RT Ø32x4 | m | 362 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PPR/AL/PE-RT Ø45x5 | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PPR/AL/PE-RT Ø50x5.5 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 | gab. | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Lodveida ventīlis DN15 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Lodveida ventīlis DN20 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Balansēšanas vārsts DN25 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Balansēšanas vārsts DN20 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PPR līkums Ø20 90° | gab. | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PPR līkums Ø25 90° | gab. | 115 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PPR līkums Ø32 90° | gab. | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PPR līkums Ø40 90° | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | PPR līkums Ø50 90° | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Trejgabals 20x20x20 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Trejgabals 25x20x25 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Trejgabals 32x25x32 | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Trejgabals 32x32x32 | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Trejgabals 40x32x40 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Trejgabals 40x50x40 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Dušas jaucējkrāns ar dušas sietiņu | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules Ø20 | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules Ø25 | m | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Siltuma izolācija 10 mm priekš caurules Ø20 | m | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Siltuma izolācija 10 mm priekš caurules Ø25 | m | 164 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Siltuma izolācija 10 mm priekš caurules Ø32 | m | 620 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Siltuma izolācija 10 mm priekš caurules Ø40 | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Siltuma izolācija 10 mm priekš caurules Ø50 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Pievienojums esošajam ūdensvada stāvvadam | kompl. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācija
33 |  | Kanalizācijas caurule PP HT Ø110x2.7 | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Kanalizācijas caurule PP HT Ø50x1.8 | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Krustgabals 45° Ø110 mm | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Trejgabals 110/50/110 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Līkums 45° Ø50 mm | gab. | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Līkums 45° Ø110 mm | gab. | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Pāreja 110/50 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Klozetpoda pievienojums 90° Ø110 mm | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Grīdas traps ar vārstu Ø50 | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Pieslēgums esošajām kanalizācijas caurulēm | kompl. | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-4
LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu vienkāršotaā atjaunošana
ID LLU2015/16-B/objekti
Lokālā tāme Nr.1-4
Siltummezgls
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Karstā ūdens siltummaiss 122 kW (80°-60° (vasarā 60°-30°)/55°-10°) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Procesors karstā ūdens sagatavošanai ar āra temperatūras sensoru ECL Comfort 110 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Iegremdējams temperatūras sensors ESMU | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cirkulācijas sūknis Q=3.48 m3/h, H=8.20 m | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Cirkulācijas sūknis Q=2.32 m3/h, H=16 m | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 3-ceļa vārsts VF3 ar motoru AMV10 DN32 Kvs=16 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Metāla caurule DN40 | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Lodveida ventīlis DN40 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Vienvirziena vārsts DN40 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Dubļu filtrs DN25 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Dubļu filtrs DN40 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Siltumizolācijas čaula 60 mm caurulei DN40 | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Termometrs | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Monometrs | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Pieslēgums esošajam siltummezglam | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-5
LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu vienkāršotaā atjaunošana
ID LLU2015/16-B/objekti
Lokālā tāme Nr.1-5
Garā gaiteņa vispārējie būvdarbi
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt esošo grīdlīsti, grīdas segumu un pamatni līdz pārsegumam | m2 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ieklāt izlīdzinošo keramzīta kārtu ~70mm | m2 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ieklāt celtniecības plēvi | m2 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Betona nesošas kārtas iebūve B15 ar fibru 45mm | m2 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ieklāt 43.klases nodilumizturīgu linoleju, metinot šuves un līmējot pie pamatnes | m2 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt lakotas koka grīdlīstes | m | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Demontēt virtuves durvis | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt jaunas masīvkoka durvis , analogas dzīvokļu durvīm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Apšūt stāvvadu ar rigipsi uz metāla karkasu | m | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Līdzināt, špaktelēt, gruntēt,krāsot griestus | m2 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Līdzināt, špaktelēt, gruntēt, krāsot sienas | m2 | 136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Demontēt un montēt atpakaļ kabeļu kanālus | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Būvgružu izvākšana no telpām, konteinera noma | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-6
LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu vienkāršotaā atjaunošana
ID LLU2015/16-B/objekti
Lokālā tāme Nr.1-6
Īsā gaiteņa vispārējie būvdarbi
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt esošo grīdlīsti, grīdas segumu un pamatni līdz pārsegumam | m2 | 27.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ieklāt izlīdzinošo keramzīta kārtu ~70mm | m2 | 27.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ieklāt celtniecības plēvi | m2 | 27.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Betona nesošas kārtas iebūve B15 ar fibru 45mm | m2 | 27.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ieklāt 43.klases nodilumizturīgu linoleju, metinot šuves un līmējot pie pamatnes | m2 | 27.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt lakotas koka grīdlīstes | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Līdzināt, špaktelēt, gruntēt,krāsot griestus | m2 | 27.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Līdzināt, špaktelēt, gruntēt, krāsot sienas | m2 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Demontēt un montēt atpakaļ kabeļu kanālus | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Būvgružu izvākšana no telpām, konteinera noma | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
Pielikums Nr.6
Veidne Nr.6
LLU 9.dienesta viesnīcas 5.stāva telpu remonts
Kopsavilkuma aprēķins
Nr.p.k. | Kods,tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas, EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR
1 | 1-1 | Vispārējie būvdarbi 13 "dzīvokļiem"
2 | 1-2 | Elektomontāžas darbi
3 | 1-3 | Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija
4 | 1-4 | Siltummezgls
5 | 1-5 | Garā gaiteņa vispārējie būvdarbi
6 | 1-6 | Īsā gaiteņa vispārējie būvdarbi
KOPĀ:
Virsizdevumi _%
Peļņa _%
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
Kopā
PVN 21%
Pavisam kopā
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: