APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2015.gada 10.jūlija sēdē

Protokols Nr. 441

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/I.Šuksta/

**ATKLĀTS KONKURSS**

***Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF***

***vajadzībām ZM subsīdiju līguma ietvaros***

Identifikācijas Nr. LLU/2015/75/AK

Galvenais CPV kods: 38500000-0

Papildus CPV kods: 38510000-3, 33190000-8, 38900000-4, 39180000-7, 42924740-8

**NOLIKUMS AR 10.07.2015. GROZĪJUMIEM**

Jelgava, 2015

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** LLU/2015/75/AK
	2. **Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:**
		1. Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

 Pasūtītāja rekvizīti:

 Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

 Reģ. Nr. 90000041898

 Valsts kase – kods TRELLV22

 Fakss: 63005618

Mājas lapa: [www.llu.lv](http://www.llu.lv)

* + 1. **Komisija:** iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
		2. **Iepirkuma procedūras veids:** atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
		3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
		4. **Projekts:** iepirkuma procedūra tiek veikta ZM subsīdiju līguma ietvaros.
		5. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

**1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt **līdz 2015.gada 12.augustam plkst.11.00** LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā **2015.gada 12.augustā plkst.11.00**. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.8. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

* 1. **Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana**

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums var tikt nosūtīts pa pastu, faksu, elektroniski vai nodots personīgi. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv). Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

* + 1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

* 1. **Piedāvājumu noformēšana**

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
* Atzīme:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2015/75/AK,

\_\_\_.daļai„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

 *(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 12.augustam plkst.11.00”***

* + 1. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
		2. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
* Ja Pretendents pievieno piedāvājumam CD disku, USB zibatmiņu, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai angļu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.6.13. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ***dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde,*** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38500000-0

Papildus CPV kods: 38510000-3, 33190000-8, 38900000-4, 39180000-7, 42924740-8

**2.2. *Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 11 (vienpadsmit) daļās:***

**1.daļa:** Mikroplašu mazgātājs (CPV kods: 38500000-0)

**2.daļa:** Mikroplašu lasītājs (CPV kods: 38500000-0)

**3.daļa:** Mikroskopi (CPV kods: 38510000-3)

**4.daļa:** Portatīvs asins gāzu, elektrolītu, glikozes, urea, kreatinīna analizators (CPV kods: 33190000-8)

**5.daļa:** Krāsošanas komplekts mikrobioloģijai (CPV kods: 38900000-4)

**6.daļa:** Laboratorijas darba galds U veida formā (CPV kods: 39180000-7)

**7.daļa:** Portatīva koagulācijas parametru noteikšanas sistēma (CPV kods: 33190000-8)

**8.daļa:** Pusautomātiskā mikroorganismu identifikācijas sistēma (CPV kods: 38900000-4)

**9.daļa:** Augstspiediena mazgātājs (CPV kods: 42924740-8)

**10.daļa:** Laboratorijas krēsls – taburete (CPV kods: 39180000-7)

**11.daļa:** Laboratorijas krēsls (CPV kods: 39180000-7)

* 1. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
	2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.
	3. **Tehniskā specifikācija:** Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.
	4. **Līguma izpildes vieta:** LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.
	5. **Līguma izpildes laiks:** ne ilgāk kā 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
	6. **Citi noteikumi:** Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas.
1. **NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1. attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).
2. pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

* + 1. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
		2. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (*izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības*).
1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS**

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši **Pretendentu atlases dokumenti:**

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

**4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums**

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu *„Pretendenta piedāvājums”,* norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā) prasīto informāciju.

4.2.2.Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīta preces specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā piedāvājumā iekļautās iekārtas un kopējo cenu summu par norādīto skaitu atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

**5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI**

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a) 1., 2., 4. un 9.daļai – pretendenta **piedāvāto cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

b) 3., 5. 10. un 11.daļai – pretendenta piedāvāto **kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

c) 6., 7. un 8.daļai – pretendenta **piedāvāto cenu par komplektu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

* 1. **1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.** Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
	2. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.** Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
	3. **3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**
		1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
		2. Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
	4. **Lēmuma pieņemšana**
		1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu.)
		2. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad **pretendents tiek atzīt par uzvarētāju**.
		3. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
		4. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
		5. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.
		6. Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**7. PIELIKUMI**

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums Pieteikuma paraugs

3.pielikums Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums Iepirkuma līguma projekts

**Pielikums Nr.1**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/75/AK

 Nolikumam

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs*

*(Tehniskā specifikācija)*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**1.daļa: Mikroplašu mazgātājs**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **MIKROPLAŠU MAZGĀTĀJS – 1 gab.**  | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Iespēja ieprogrammēt vismaz 10 mazgāšanas programmas  | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Ne mazāk kā 9 mazgāšanas cikli |  |
| 1.3. | Iespējams izmantot mikroplates ar plakanu, apaļu vai konisku formu |  |
| 1.4. | Šķidrumu atlieku tilpums iedobītē ne vairāk kā 5 µl |  |
| 1.5. | Pipetēšanas solis 10-3000 µl ar soļa maiņu 1 µl |  |
| 1.6. | Iebūvēts inkubātors vismaz vienas mikroplates inkubēšanai |  |
| 1.7. | Inkubātoram iespējams iestatīt temperatūru vismaz25°, 30°, 37°C |  |
| 1.8. | Mazgāšanas šķīduma precizitāte ne mazāka kā 7 % pie tilpuma 300 µl |  |
| 1.9. | Iekārtas svars 10 kg +/- 30% |  |
| 1.10. | Iebūvēti trauksmes signāli: zems mazgāšanas šķidruma līmenis, pilna atkritumu tvertne |  |
| 1.11. | Iespējams pievienot vismaz trīs mazgājamā bufera konteinerus vienlaicīgi |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.3. |  Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 1 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** |  |
| PVN \_\_ %: |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**2.daļa: Mikroplašu lasītājs**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | MIKROPLAŠU LASĪTĀJS – 1 gab.  | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Kompakts, uz galda liekams mikroplašu lasītājs | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Integrēts krāsu LCD monitors ar pieskārienjūtīgu ekrānu |  |
| 1.3. | Iebūvēts termo printeris  |  |
| 1.4. | Atmiņa – vismaz 10000 analīžu rezultāti |  |
| 1.5. | Mērīšanas princips - absorbcijas fotometrija (vai ekvivalents) |  |
| 1.6. | 8 kanālu optiskā sistēma ar viļņu garumiem 400 – 700 nm +/- 20% |  |
| 1.7. | Mikroplašu veids – 96 iedobīšu mikroplate |  |
| 1.8. | Kalkulācijas metodes: ABS, Singlestandard, point to point, kinetic, %ABS, linearregression, exponentregression, logarithmregression, powerregression, cubicspline, 4 PL |  |
| 1.9. | Iekārtas svars ne lielāks kā 13 kg |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.3. |  Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 1 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_%:** |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**3.daļa: Mikroskopi**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.**  | **Mikroskops – 1 gab.**  | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Mikroskops ar fāzu kontrasta un tumšā redzeslauka nodrošinājumu. | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | **Vispārīgās prasības:** Mikroskops ar alumīnija sakausējuma statīvu, ar bezgalīga tubusa garuma koriģētu stikla optiku. Statīvā jābūt iebūvētam rokturim mikroskopa drošai pārvietošanai ar vienu roku un ir jābūt spolei mikroskopa aizmugurē elektrības vada uztīšanai. Mikroskopam ir jābūt aprīkotam ar fāzu kontrasta un tumšā lauka nodrošināšanai nepieciešamajiem piederumiem. |  |
| 1.3. | **Apgaismojums:** 1. Baltas gaismas LED apgaismojums ar iespēja regulēt gaismas intensitāti.
2. Mikroskopam jābūt aprīkotam ar Kellera vienmērīga apgaismojuma optisko sistēmu.
 |  |
| 1.4. | **Tubuss:** 1. Binokulārs ar rotācijas iespēju (360°) un rotācijas fiksējošo skrūvi.
2. Regulējams starpokulāru attālums vismaz 52-75mm robežās, 45° slīps, integrēti neizņemami 10x okulāri, redzes lauks starpattēla plaknē vismaz 18 mm.
 |  |
| 1.5. | **Objektīvu revolveris:** Mikroskopam ir jābūt aprīkotam ar vismaz četrvietīgu objektīvu revolveri. |  |
| 1.6. | **HI Plan klases objektīvu komplekts (vai ekvivalents):** 1. Fāzu kontrasta **10x**, ar apertūras skaitli vismaz 0.25, darba attālums vismaz 12.0 mm;
2. Fāzu kontrasta **20x**, ar apertūras skaitli vismaz 0.40, darba attālums vismaz 0.9 mm;
3. Fāzu kontrasta **40x**, ar apertūras skaitli vismaz 0.65, darba attālums vismaz 0.36 mm;
4. Fāzu kontrasta **100x**, ar apertūras skaitli vismaz 1.25 (eļļas immersijas), darba attālums vismaz 0.10 mm;
 |  |
| 1.7. | **Fokusēšana:** Mikroskopam ir jūtu aprīkotam ar ergonomiskiem, zemu novietotiem rupjās un precīzās fokusēšanas rokturiem. |  |
| 1.8. | **Kondensors:** Abbekondensors ar aperatūras skaitli 0.9 vai 1.25, lietojot eļļu. |  |
| 1.9. | **Galdiņš:** koaksiāls priekšmeta galdiņš*.* Kustināms ar labo roku vismaz 26mmx76mm robežās. |  |
| 1.10. | **Fāzu kontrasta un tumšā redzeslauka nodrošinājums:**Mikroskopam ir jābūt aprīkotam ar:1. četru pozīciju fāzu kontrasta slaideri
2. četru pozīciju tumšā lauka slaideri
 |  |
| **2.** | **Mikroskops bez kameras – 9 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1. | Histoloģiskā un mikrobioloģiskā priekšmetstikliņa analīzei | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | **Vispārīgas prasības:**Mikroskops ar alumīnija sakausējuma statīvu, ar bezgalīga tubusa garuma koriģētu stikla optiku. Statīvā iebūvēts rokturis mikroskopa drošai pārvietošanai ar vienu roku un spole mikroskopa aizmugurē elektrības vada uztīšanai.  |  |
| 2.3. | **Apgaismojums:** Baltas gaismas LED apgaismojums ar iespēja regulēt gaismas intensitāti. |  |
| 2.4. | **Tubuss:** 1. Binokulārs ar rotācijas iespēju (360°) un rotācijas fiksējošo skrūvi.
2. Regulējams starpokulāru attālums vismaz 52-75mm robežās, 45° slīps, integrēti neizņemami 10x okulāri, redzes lauks starpattēla plaknē vismaz 18 mm.
 |  |
| 2.5. | **Objektīvu revolveris:** Mikroskopam ir jābūt aprīkotam ar vismaz četrvietīgu objektīvu revolveri. |  |
| 2.6. | **HI Plan klases objektīvu komplekts (vai ekvivalents):** 1. **10x** ar apertūras skaitli vismaz 0.25, darba attālums vismaz 12 mm
2. **20x** ar apertūras skaitli vismaz 0.40, darba attālums vismaz 0.9 mm
3. **40x** ar apertūras skaitli vismaz 0.65, darba attālums vismaz 0.36 mm;
4. **100x** ar apertūras skaitli vismaz 1.25 (eļļas immersijas), darba attālums vismaz 0,10mm
 |  |
| 2.7. | **Fokusēšana:** Mikroskopam ir jūtu aprīkotam ar ergonomiskiem, zemu novietotiem rupjās un precīzās fokusēšanas rokturiem. |  |
| 2.8. | **Kondensors:** Pre-centrēts un pre-fokusētsAbbekondensors ar aperatūras skaitli 0.9 vai 1.25, lietojot eļļu, diafragma ar krāsu kodu katram objektīvam.  |  |
| 2.9. | **Galdiņš:** koaksiāls priekšmeta galdiņš*.* Kustināms ar labo roku vismaz 26mmx76mm robežās.  |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 3.1. | Produkta CE marķējums | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 3.2. | Iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 3.3. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 3.4. | Garantijas laikā servisu veic ražotāja apmācīts speciālists, nodrošinot objektīvu centrēšanu, uzstādīšanas, apmācību, garantijas laikā bezmaksas remontu. | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi un piedāvātā speciālista vārds, uzvārds* |
| 3.5. | Maksimālais speciālista reaģēšanas laiks ne vairāk kā 48 darba stundas no izsaukuma brīža.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 3.6. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 3.7. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 3.8. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtām (vismaz 1h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 3.9. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**3.daļa: Mikroskopi**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums***/jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits** | **Piedāvātā cena** **par 1 vienību**EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**EUR bez PVN |
| 1. | Mikroskops */modelis/* | 1 gab.  |  |  |
| 2. | Mikroskops bez kameras */modelis/* | 9 gab.  |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_\_%:** |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**4.daļa: Portatīvs asins gāzu, elektrolītu, glikozes, urea, kreatinīna analizators**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis* *un tehniskais apraksts/* |
| **1.**  | **PORTATĪVS ASINS GĀZU, ELEKTROLĪTU, GLIKOZES, UREA, KREATINĪNA ANALIZATORS - 1 gab.**  | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Portatīvs asins gāzu, elektrolītu, glikozes, urea, kreatinīna analizators ir pilnībā automātisks un paredzēts dzīvnieku asins paraugu invitro diagnostiskai testēšanai | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Asins paraugu testēšana ne ilgāk kā 2 min. laikā |  |
| 1.3. | Standarta elektroķīmiskās mērīšanas darbības princips |  |
| 1.4. | Arteriālo, venozo un kapilāro asins paraugu testēšana no 125 µL |  |
| 1.5. | Šķidro kristālu LCD skārienjūtīgs vadības ekrāns (vai ekvivalents) |  |
| 1.6. | Vadības ekrāna alfanumeriskā klaviatūra pacienta datu ievadei |  |
| 1.7. | Ne mazāk kā 200 pacienta testu atmiņa |  |
| 1.8. | Integrēts termālais printeris |  |
| 1.9. | Integrēta automātiska elektroniskā kvalitātes kontrole  |  |
| 1.10. | Testa mērījums ne zemāk kā 37⁰C temperatūrā |  |
| 1.11. | Automātiska barometriskā spiediena mērīšana |  |
| 1.12. | Izmēri ne lielāki par 30 x 30 x 20 cm+/-10%; Svars ne lielāks par 3 kg +/-10%  |  |
| 1.13. | Vienreizējas lietošanas slēgtās sistēmas kārtridži |  |
| 1.14. | Automātiska kārtridžukalibrācija |  |
| 1.15. | Kārtridžu uzglabāšana temperatūra no 15 – 30ºC (kreatinīnam no 2 – 8 ºC) |  |
| 1.16. | Kārtridžu veidi |  |
| 1.16.1. | 1. Mērītie parametri: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, iCa, Hct; kalkulētie parametri: HCO3, TCO2, BEecf, BEb, O2SAT, iCa(N), tHb
2. Mērītie parametri: pH, pCO2, pO2; kalkulētie parametri: HCO3, TCO2, BEecf, BEb, O2SAT
3. Mērītie parametri: Na+, K+, iCa, Hct; kalkulētais parametrs: tHb
4. Mērītie parametri: Na+, K+, Cl-, BUN, Hct; kalkulētais parametrs: tHb
5. Mērītie parametri: Na+, K+, Cl-, Glu
6. Mērītais parametrs: kreatinīns
7. Mērītais parametrs: laktāts
 |  |
| 1.17. | Mērāmie parametri |  |
| 1.17.1. | 1. pH: 6.000 – 8.000 pH vienības
2. pCO2: 4.0 – 200.00 mmHg (0.53 – 26.66 kPa)
3. pO2: 20.0 – 700.0 mmHg (2.67 – 93.33 kPa)
4. Na+: 80.0 – 200.0 mM, mEq/L
5. K+: 1.00 – 20.00 mM, mEq/L
6. Cl-: 30.0 – 150.0 mM, mEq/L
7. iCa: 0.20 – 5.00 mM (0.4 – 10.00 mEq/L; 0.80 – 20.00 mg/dL)
8. BUN: 3 – 150 mg/dL (1.1 – 27.8 mM)
9. Hct: 10.0 – 80.0 %
10. Kreatinīns: 0.2 – 12 mg/dL (18 – 1061 umol/L)
11. Laktāts: 0.30 – 12 mmol/L (dL)
 |  |
| 1.18. | Lādējamas baterijas vai 210 – 220 V/50Hz elektriskās strāvas pieslēgums |  |
| 1.19. | Papildus iespējas:1. Svītrkodu lasīšana
2. Datu apstrādes un konfigurācijas programma
 |  |
| 1.20. | Komplektācija:1. Asins gāzu analizators
2. Baterija
3. Lādētājs
4. Lietošanas instrukcija
 |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Produkta CE marķējums | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.4. |  Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 1h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_%:** |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**5.daļa: Krāsošanas komplekts mikrobioloģijai**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Platkakla skalojamais trauks – 10 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | 1. Caurspīdīga, zema blīvuma PE graduēta pudele ar skrūvējamu vāciņu un skalošanas caurulīti.
2. Gradācija pa 100ml .
3. Pudeles izmērs 165mm, diametrs 75 mm, iekšējais kakliņa diametrs 38mm (+/-10%).
4. Vāciņš ar rievotu virsmu ērtākai atvēršanai un aizvēršanai.
5. Vāciņā skalojamā caurulīte iestrādāta tā , ka nav pieļaujama gaisa piekļūšana pudelē un šķidruma izlīšana no pudeles.
 |  |
| **2** | Svēršanas trauciņi – 500 gab. | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1. | 1. Balti, caurspīdīgi izgatavoti no polistirola.
2. Izmēri 89 x 89 x 25 mm (+/-10%).
3. Svars 1 g +/- 10%
4. Iztur temperatūru robežās no 800C līdz -100C .
5. Bioloģiski inerti, no piesārņojuma brīvi.
6. Var tikt izmantoti atšķaidītām skābēm, ūdeni saturošiem šķīdumiem, spirtam.
7. Nav antistatiski.
8. Izmantojami mikroviļņos
 |  |
| **3.** | **Gram krāsošanas komplekts – 5 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.1. | Krāsošanai pēc Grama metodes.Komplektā ietilpst: 1. Lugols 250ml pudelē,
2. Kristālvioletais 250ml pudelē,
3. Krāsu atmazgājošs šķīdums 250ml pudelē,
4. Safranīns 250ml pudelē.
 |  |
| **4.** | **Ziehl krāsošanas komplekts – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.1. | Krāsošana pēc Ziehl komplektā ietilpst: 1. fuksīns - 250ml pudelē,
2. metilēnzilais 250ml pudelē,
3. Ziehl krāsu atmazgājošs šķīdums 250ml pudelē.
 |  |
| **5.** | **Priekšmetstikliņu uzglabāšanas sistēma - 11 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 5.1. | Priekšmetstikliņu uzglabāšanas sistēma no polistirola ar caurspīdīgu viegli atveramu vāciņu, Izmēri 82 x 140 x 86 mm (+/- 10%).Paredzēts 50 gab. stikliņiem, novietoti 2 rindās, katrā 25 gab.  |  |
| **6.** | **Imersijas eļļa 100ml** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.1. | Imersijas eļļa mikroskopam,100ml plastmasas pudele ar pilinātāju. |  |
| **7.** | **Digitālais laika uzskaites taimeris un hronometrs –10 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.1. | Digitālais laika uzskaites taimeris un hronometrs. Ar lielu displeju , atmiņas funkciju, piestiprināms ar magnētu, atbalstāms pret galdu, piespraužams, līdz 99 min, 59 sek.  |  |
| **8** | **Statīvs atkritumu maisiem – 5 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.1. | Izmērs: 20x30cm (+/-10%), apaļš. |  |
| **9.** | **Krāsošanas komplekts – 10 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.1. | Krāsošanas trauciņš . |  |
| 9.1.1. | Krāsošanas trauciņš,tumši pelēkā krāsa,iekšējie izmēri 380x145x75mm.  |  |
| 9.2. | Statīvs krāsošanai |  |
| 9.2.1. | Statīvs krāsošanai izmantojams ar krāsošanas trauciņu. Izgatavots no PVC.Garums 380mm (+/- 10%), 2 klipši horizontālai piestiprināšanai ar slīpumu. |  |
| **10.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 10.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 10.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 10.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 10.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 10.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība (vismaz 30min) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 10.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācību pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**5.daļa: Krāsošanas komplekts mikrobioloģijai**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums***/jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits** | **Piedāvātā cena** **par 1 vienību**EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**EUR bez PVN |
| 1. | Platkakla skalojamais trauks  | 10 gab. |  |  |
| 2. | Svēršanas trauciņi | 500 gab. |  |  |
| 3. | GRAM krāsošanas komplekts | 5 gab. |  |  |
| 4. | Ziehl krāsošanas komplekts | 1 gab. |  |  |
| 5. | Priekšmetstikliņu uzglabāšanas sistēma | 11 gab. |  |  |
| 6. | Imersijas eļļa 100ml | 1 gab. |  |  |
| 7. | Digitālais laika uzskaites taimeris un hronometrs | 10 gab. |  |  |
| 8. | Statīvs atkritumu maisiem | 5 gab. |  |  |
| 9. | Krāsošanas komplekts | 10 gab. |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_\_%:** |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**6.daļa: Laboratorijas darba galds U veida formā** *(ar 10.07.2015. grozījumiem)*

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Laboratorijas darba galds U veida formā – 1 komplekts** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Vienots semināru telpas galds izveidots U veida formā no vismaz 5 atsevišķiem galdiem | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Katra studenta darba vietas platums 700mm ± 10mm |  |
| 1.3. | Galdu karkass ražots no krāsota metāla karkasa |  |
| 1.4. | Galdu virsmas augstums 750mm ± 20mm |  |
| 1.5. | Studentu galda dziļums 900mm |  |
| 1.6. | Katram studentu galdam jānodrošina iespēja uz tā izvietot 4 studentu darba vietas, bez savienojuma šuvēm *(ar 10.07.2015. grozījumiem)* |  |
| 1.7. | Galdu virsmas materiāls HPL augstspiediena lamināts “Trespa” vai ekvivalents, biezums ne mazāks par 16 mm |  |
| 1.8. | Katrā studentu galdā, katrai darbavietai, iebūvēts atverams rozešu bloks |  |
| 1.9. | Rozešu bloks aprīkots ar 2 elektrības rozetēm 220-240V. |  |
| 1.10. | Uz katrām divām studentu darba vietām izvietots propāna padeves krāns |  |
| 1.11. | Propāna padeves krāns ir atbilstošs DIN 12898 vai ekvivalentam |  |
| 1.12. | Propāna krāns aprīkots ar keramikas 90° noslēdzēju |  |
| 1.13. | Propāna krāna vītne G 1/2 B, 100 mm garumā. |  |
| 1.14. | Viens rozešu bloks aprīkots ar 3 elektrības rozetēm 220-240V un divām interneta rozetēm, otrs aprīkots ar 2 elektrības rozetēm, USB savienojumu, audio ieejas un izejas kanālu |  |
| 1.15. | Uz U veida galda virsmas slēgta tipa paaugstinājums - vadu kanāls, interaktīvās mikroskopijas komutējošo iekārtu un vadu izvietošanai un propāna pievades trubām ar centrālo gāzu reduktoru zem galda virsmas. |  |
| 1.16. | U veida galds sastāv no: 5 (pieciem) studentu galdiem, katram 4 darbavietas, kur katrai ir divas elektrības rozetes un uz divām darba vietām viens gāzes pievads ar dubultu gāzes izvadu katrai darba vietai. *(ar 10.07.2015. grozījumiem)* |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Preces nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.3. |  Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība (vismaz 30min) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību (vismaz 30min) pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Cena par komplektu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_%:** |  |
| **Cena par komplektu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**7.daļa: Portatīva koagulācijas parametru noteikšanas sistēma**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.**  | **PORTATĪVA KOAGULĀCIJAS PARAMETRU NOTEIKŠANAS SISTĒMA- 1 komplekts** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Portatīva koagulācijas parametru noteikšanas sistēma, kas ir paredzēta dzīvnieku asins paraugu *invitro* diagnostiskai testēšanai. | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Ierīces svars ne lielāks kā 1 kg  |  |
| 1.3. | Ārējie izmēri 20 x 10 x 5 cm (garums x platums x augstums) |  |
| 1.4. | Pacienta testu atmiņa ne mazāk kā 250 testi |  |
| 1.5. | Integrēts svītru kodu nolasītājs testu kārtridžiem |  |
| 1.6. | Asiņu parauga tilpums ne lielāks kā 20 µL |  |
| 1.7. | Integrētās baterijas darbības laiks vismaz 2 stundas |  |
| 1.8. | Vienreizējas lietošanas slēgtās sistēmas kārtridži |  |
| 1.8.1. | Automātiska kārtridžukalibrācija.Kārtridžu uzglabāšanas temperatūra līdz 30ºC. |  |
| 1.9. | Kārtridžu veidi |  |
| 1.9.1. | 1. ACT-LR zemā heparīna līmeņa monitoringam
2. ACT+ augstā heparīna līmeņa monitoringam
3. PT protrambīna laika noteikšanai
4. PT Citrateprotrambīna laika noteikšanai asinīs ar citrātaantikoagulantu
5. APTT Aktīvais parciālais tromboplastīna laiks
 |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Produkta CE marķējums | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.4. |  Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība darbam ar iekārtām (vismaz 1h) latviešu valodā pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Cena par komplektu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_%:** |  |
| **Cena par komplektu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**8.daļa: Pusautomātiskā mikroorganismu identifikācijas sistēma**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **PUSAUTOMĀTISKĀ MIKROORGANISMU IDENTIFIKĀCIJAS SISTĒMA – 1 gab.**  | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Identifikācijas sistēmu skatāmais bokss ar gaismas viļņa garumu 365nm.  | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Nav nepieciešami papildus reaģenti |  |
| 1.3. | Identifikācijas sistēma, kurā E/NF identifikācija iespējama kopā vienā testkomplektā |  |
| 1.4. | Iespējamie testkomplekti: Anaerobiem, enteriskiem/nefermentējošiem, Gram pozitīviem un hemofiliem mikroorganismiem. |  |
| 1.5. | Katrā testkomplektā 20 identifikācijas sistēmas |  |
| 1.6. | Iespējama mikroorganismu identifikācija pēc 18 un 4 stundu inkubācijas |  |
| 1.7. | Testa veikšanai pietiek ar uzsēšanas šķīduma inokulāciju |  |
| 1.8. | Aizvērts reaģentu panelis nav bīstams videi |  |
| 1.9. | Viegli nolasāmi reakciju rezultāti |  |
| 1.10. | Komplektācijā iekļauta datorprogramma mikroorganismu identifikācijai |  |
| 1.11. | Datorizētās analīžu rezultātu apstrādes sistēmas plašā datu bāze nodrošina augstu identifikācijas ticamību |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Cena par komplektu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_%:** |  |
| **Cena par komplektu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**9.daļa: Augstspiediena mazgātājs**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJS – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Ūdens caurplūde: vismaz 230 - 560 l/h | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Spiediens: vismaz 30 – 150 bar |  |
| 1.3. | Maksimālā ūdens temperatūra: 60°C |  |
| 1.4. | Jauda: 3,0 kW (+/- 10%). |  |
| 1.5. | Svars: 30 kg (+/- 10%). |  |
| 1.6. | Izmēri ne lielāki kā 380 x 360 x 950mm (GxPxA) |  |
| 1.7. | Trokšņu līmenis ne lielāks kā 73 dB(A) |  |
| 1.8. | Darba šļūtenes garums vismaz 30 m |  |
| 1.9. | Minimālais ūdens padeves daudzums 12 l/min. |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_%:** |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**10.daļa: Laboratorijas krēsls – taburete**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **LABORATORIJAS KRĒSLS – TABURETE – 40 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Augstums regulējams no vismaz 43 līdz vismaz 57 cm | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Augstums regulējams ar gāzes atsperi |  |
| 1.3. | Krēslu sēdeklis ir no poliuretāna (ķīmiski izturīgs) |  |
| 1.4. | Krēsls aprīkots ar 5 riteņiem |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Piegādātās preces nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**10.daļa: Laboratorijas krēsls – taburete**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums***/jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits** | **Piedāvātā cena** **par 1 vienību**EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**EUR bez PVN |
| 1. | **Laboratorijas krēsls – taburete** */modelis/* | 40 gab. |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_\_%:** |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**11.daļa: Laboratorijas krēsls**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Laboratorijas krēsls – 10 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Augstums regulējams no vismaz 60 līdz vismaz 85 cm | */piedāvātās preces* *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Augstums regulējams ar gāzes atsperi |  |
| 1.3. | Krēslu sēdeklis un atzveltne no poliuretāna (ķīmiski izturīgs) |  |
| 1.4. | Krēsls aprīkots ar 5 riteņiem |  |
| 1.5. | Sēdvirsmas izmērs 45 cm (+/-15%) |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Piegādātās preces nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.  | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām*

*ZM subsīdiju līguma ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/75/AK

**11.daļa: Laboratorijas krēsls**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums***/jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits** | **Piedāvātā cena** **par 1 vienību**EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**EUR bez PVN |
| 1. | **Laboratorijas krēsls** */modelis/* | 10 gab. |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_\_%:** |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/75/AK

Nolikumam

*Pieteikuma paraugs*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ**

(pretendenta nosaukums)

|  |
| --- |
| Pretendenta nosaukumsReģ. numursAdreseKontaktpersonaTālrunisFaksse-pasts |

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa ***„Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/75/AK) sekojošu daļu:

***\_\_\_.daļa „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”***

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
2. esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;
3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)***

**Pielikums Nr.3**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/75/AK

Nolikumam

*Apakšuzņēmēju saraksta paraugs*

LLU iepirkumu komisijai

**Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.)* atklātā konkursa ***„Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/75/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

**Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k** | **Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus** | **Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības**  | **Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.** | **Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās** |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pielikums Nr.4**Atklāta konkursaNr. LLU/2015/75/AKNolikumam |

*Iepirkuma līguma projekts*

**IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Dažādu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma ietvaros*

**\_\_.daļa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20\_.gada .............................. Jelgava

**Latvijas Lauksaimniecības universitāte**, reģ. Nr. 90000041898, tās *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un *<Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, tā *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā saukts - **Piegādātājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – *Līdzēji*, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursa Nr. LLU/2015/75/AK \_\_.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – *Līgums)* par turpmāk minēto:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem *Piegādātājs* piegādā un *Pasūtītājs* pieņem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2015/75/AK) nolikuma \_\_.daļas tehniskajai specifikācijai un *Piegādātāja* iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam \_\_.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2015/75/AK) \_\_.daļai iesniegto *Piegādātāja* Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. *Piegādātājs* veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un \_\_ (\_\_\_\_) *Pasūtītāja* darbinieku apmācību *(ja paredzēts) Pasūtītāja* norādītajā adresē Jelgavā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**

2.1. Šī *Līguma* pamatsumma bez \_\_% pievienotās vērtības nodokļa ir **EUR**<*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi). *Līguma* summa ar \_\_\_% pievienotās vērtības nodokli ir **EUR**<*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi). PVN \_\_% **EUR**<*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi).

***Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. *Pasūtītājs* veic \_\_% avansa maksājumu, kas sastāda summu **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi), t.sk. \_\_% PVN, uz *Piegādātāja* iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. *Piegādātājs* iesniedz *Pasūtītājam* rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15(piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo \_\_% maksājumu, kas sastāda summu **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi), t.sk. \_\_% PVN, *Pasūtītājs* apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3.punktā norādīto prasību izpildes un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

***Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu *Pasūtītājs* veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. *Pasūtītājam* nav pienākums apmaksāt *Piegādātāja* rēķinus vai segt jebkādas *Piegādātāja* izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus *Piegādātājs* nav veicis un/vai, par kuriem *Līgumā* noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja *Pasūtītājs* neveic samaksu par preci laikā, tad *Pasūtītājs* maksā līgumsodu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas (ar PVN).

2.6. Ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad *Piegādātājs* maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. *Pasūtītājs* ir tiesības vienpusēji ieturēt *Piegādātāja* maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem *Pasūtītāja* maksājumiem.

2.8. Līguma finansēšana veikta no ZM subsīdiju līguma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

**3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība**

3.1. *Piegādātājs* piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību *(ja paredzēts)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_laikā no līguma noslēgšanas.

* 1. 3.2. *Piegādātājs* piegādā *Pasūtītājam* Preci ar savu transportu līdz *Pasūtītāja* norādītajai adresei – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. 3.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.
	3. 3.4. *Piegādātājs* nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

**4.Līguma darbības laiks**

4.1. *Līgums* stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā **līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**5. Preces nodošana un pieņemšana**

5.1. Pēc Preces piegādes un līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. *Piegādātājs* Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. *Pasūtītājam* ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, *Piegādātājam* 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz *Līgumā* noteiktā termiņa pagarinājumu. *Pasūtītājs* ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz *Piegādātāja* iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, *Pasūtītājs* ir tiesīgs lauzt *Līgumu*.

5.4. *Pasūtītājs* ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai *Līguma* noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. *Piegādātājam* Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar *Pasūtītāju*.

5.6.*Piegādātājam* ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

**6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana**

6.1. Līguma darbības laikā *Līdzēji* nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. *Līgumu* var izbeigt, *Līdzējiem* savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja *Piegādātājs* veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu *Piegādātājs* ir vienpusīgi lauzis *Līgumu* un *Piegādātājs* zaudē visas ar *Līgumu* saistītās saistības.

6.4. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma* bez *Piegādātāja* piekrišanas šādos gadījumos:

* + 1. 6.4.1. ja *Piegādātājs* piegādā nekvalitatīvu, *Līguma* 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.
		2. 6.4.2. ja *Piegādātājs* piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts *Piegādātāja* piedāvājumā.
		3. 6.4.3. ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.
		4. 6.5. Ja līgums tiek lauzts, saskaņā ar šī līguma 6.4.punkta nosacījumiem, tad *Piegādātājs* 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma laušanas brīža, atmaksā *Pasūtītājam* saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā *(ja ir avansa maksājums)* un nomaksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas (EUR ar PVN).

**7. Strīdu risināšanas kārtība**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja *Līdzēji* nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

**8. Nepārvarama vara**

8.1. *Līdzēji* tiek atbrīvoti no atbildības par *Līguma* pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc *Līguma* noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Līdzēju* tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. *Līdzējam*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram *Līdzējam*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa *Līgumā* paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa**

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Izņemot gadījumu, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Šis *Līgums* ietver visas *Pasūtītāja* un *Piegādātāja* vienošanās par *Līguma* priekšmetu un veido visu *Līgumu* kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu *Līdzēju* rakstiskas vienošanās.

10.2. *Pasūtītāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.4. *Līdzēju* pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

* *Līguma* izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā *Līguma* prasībām;
* savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;
* risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar *Līguma* izpildi;
* pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā *Līgumā* un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija *Līguma* sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem *Līdzējiem*, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja *Līdzējs*, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra *Līdzēja* par informācijas saņemšanu.

10.6. *Līdzēji* savstarpēji ir atbildīgi par otram *Līdzējam* nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena *Līdzēja* vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no *Līdzējiem* tiek mainīts juridiskais statuss, *Līdzēja* amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no *Līgumā* minētajiem *Līdzēja* rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad *Līdzējs* nekavējoties rakstiski paziņo par to otram *Līdzējam.* Ja *Līdzējs* neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs *Līdzējs* ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā *Līgumā* esošo informāciju par otru *Līdzēju*. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz *Līgumā* minētajiem *Līdzēju* pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. *Līgums* ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām ar \_\_ (\_\_\_\_\_) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie *Pasūtītāja*, viens pie *Piegādātāja*.

**11. Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Piegādātājs:** |
| **Latvijas Lauksaimniecības universitāte**  |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898Valsts kase, kods: TRELLV22Konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Amata nosaukums*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*V.Uzvārds* |  |