APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2015.gada 10.jūlija sēdē

Protokols Nr. 447

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/I.Šuksta/

**ATKLĀTS KONKURSS**

***Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta***

***“LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas***

***paaugstināšanai” ietvaros***

Identifikācijas Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

Galvenais CPV kods: 38434400-0

Papildus CPV kods: 30213100-6, 30232100-5, 30216110-0,

48100000-9, 38652120-7, 38636100-3

**NOLIKUMS**

Jelgava, 2015

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** LLU/2015/79/ERAF/ak
	2. **Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:**
		1. Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

 Pasūtītāja rekvizīti:

 Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

 Reģ. Nr. 90000041898

 Valsts kase – kods TRELLV22

 Fakss: 63005618

Mājas lapa: [www.llu.lv](http://www.llu.lv)

* + 1. **Komisija:** iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
		2. **Iepirkuma procedūras veids:** atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
		3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
		4. **Projekts:** iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekta *“Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai”*, Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013ietvaros.
		5. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

**1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,**

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt **līdz 2015.gada 10.augustam plkst.11.00** LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā **2015.gada 10.augustā plkst.11.00**. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.8. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

* 1. **Pieeja****iepirkuma****dokumentiem un papildus informācijas sniegšana**

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums var tikt nosūtīts pa pastu, faksu, elektroniski vai nodots personīgi. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv). Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

* + 1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

* 1. **Piedāvājumu noformēšana**

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
* Atzīme:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

 *(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 10.augustam* *plkst. 11.00”***

* + 1. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
		2. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
* Ja Pretendents pievieno piedāvājumam CD disku, USB zibatmiņu, katalogus u.c. materiālus, kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotājadokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai angļu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.6.13. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ***zinātniskā aprīkojuma piegāde,*** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38434400-0

Papildus CPV kods: 30213100-6, 30232100-5, 30216110-0, 48100000-9,

38652120-7, 38636100-3

**2.2. *Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 7 (septiņās) daļās:***

**1.daļa:** Planšetdators darbam lauka apstākļos (CPV kods: 30213100-6)

**2.daļa:** 3D printeris ar izejmateriālu komplektu (CPV kods: 30232100-5)

**3.daļa:** 3D skenera komplekts (CPV kods: 30216110-0)

**4.daļa:** Vibrāciju mērītāja komplekts (CPV kods: 38434400-0)

**5.daļa:** Mašīnu elementu simulācijas un automatizācijas programmatūra (CPV kods: 48100000-9)

**6.daļa:** Interaktīvais multimediju publiskais kiosks informatīvo materiālu publicitātei – 1 komplekts (CPV kods: 38652120-7)

**7.daļa:** Lāzers (CPV kods: 38636100-3)

* 1. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
	2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.
	3. **Tehniskā specifikācija:** Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.
	4. **Līguma izpildes vieta:**
1. **1., 6.daļai:** LLU, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.
2. **2., 3., 4., 5. un 7.daļai:** LLU Tehniskā fakultāte (TF), J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001.
	1. **Līguma izpildes laiks:** ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
	2. **Finansēšanas avots:** ERAF projekts *“Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai”,* Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013
	3. **Citi noteikumi:** Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas.
3. **NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1. attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).
2. pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

* + 1. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
		2. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (*izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības*).
1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS**

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši **Pretendentu atlases dokumenti:**

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

**4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums**

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu *„Pretendenta piedāvājums”,* norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā) prasīto informāciju.

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto iekārtu cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās iekārtas.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

**5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI**

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a) 1. un 5.daļai – pretendenta **piedāvāto** **kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

b) 2. un 7.daļai – pretendenta **piedāvāto cenu par 1 vienību euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

c) 3., 4. un 6.daļai – pretendenta **piedāvāto** **cenu par 1 komplektu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

* 1. **1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.** Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
	2. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.** Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
	3. **3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**
		1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
		2. Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
	4. **Lēmuma pieņemšana**
		1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu.)
		2. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad **pretendents tiek atzīt par uzvarētāju**.
		3. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
		4. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
		5. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.
		6. Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**7. PIELIKUMI**

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums Pieteikuma paraugs

3.pielikums Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums Iepirkuma līguma projekts

**Pielikums Nr.1**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

 Nolikumam

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs*

*(Tehniskā specifikācija)*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**1.daļa: Planšetdators darbam lauka apstākļos**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***(Jānorāda piedāvātās iekārtas* *ražotāju, modeli, tehnisko aprakstu)* |
| **1.** | **PLANŠETDATORS – 2 gab.** | *Ražotājs, modeļa nosaukums,**modeļa apraksts \*.pdf formātā vai Internet vietnē* |
| 1.1. | Procesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test CPU Mark vismaz 3700 punkti® |  |
| 1.2. | Ierīces svars ar baterijām – ne vairāk kā 1.4 kg. |  |
| 1.3. | Ierīces operatīvā atmiņa (RAM) nav mazāka kā 4 GB ar iespēju paplašināt līdz 8 GB |  |
| 1.4. | Iebūvēts SSD disks ar vismaz 128 GB ietilpību |  |
| 1.5. | MultiTouch funkcionalitātes skārienjutīgs 11.6” ekrāns ar izšķirtspēju vismaz 1366x768 |  |
| 1.6. | Ierīces darbības laiks no pilni uzlādētas baterijas vismaz 12 h |  |
| 1.7. | Ierīcei ir iebūvēti USB 3.0 un HDMI porti |  |
| 1.8. | Ierīcei ir iebūvēta kamera ar izšķirtspēju ne mazāku kā 5 Mpix. |  |
| 1.9. | Ierīcei ir iebūvēta bezvadu tīkla karte ar IEEE 802.11ac standarta atbalstu |  |
| 1.10. | Ierīce izturīga pret sliktiem laika apstākļiem, ūdeni, smiltīm, putekļiem, vibrāciju un trieciendrošs, atbilstoši MIL-STD-810G vai ekvivalentam standartiem, vismaz IP65 drošības klase  |  |
| 1.11. | Barošanas un uzlādes ierīce no 230V AC sprieguma, 50-60 Hz |  |
| 1.12. | Ierīcē uzstādīta operētājsistēma Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit vai ekvivalenta |  |
| **2.** | **Garantijas laiks:** vismaz 3 gadi | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks* |
| **3.** | **Piegādes laiks:** ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks* |
| **4.** | **Piegādes vieta:** LLU, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **5.** | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **6.** | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**1.daļa: Planšetdators darbam lauka apstākļos**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums***/jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits** | **Piedāvātā cena** **par 1 vienību**EUR bez PVN | **Piedāvātā cena** **par norādīto skaitu**EUR bez PVN |
| 1. | PLANŠETDATORS  */modelis/* | 2 gab. |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_\_%:** |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**2.daļa: 3D printeris ar izejmateriālu komplektu**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***(Jānorāda piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis, tehniskais apraksts)* |
| **1.** | **3D printeris - 1 gab.** | *Ražotājs, modeļa nosaukums, modeļa apraksts \*.pdf formātā vai Internet vietnē* |
| 1.1 | FDM (Fused Deposition Modeling) drukāšanas tehnoloģija vai ekvivalents | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 1.2 | Vismaz 2 (divas) drukāšanas galvas, kuras nodrošina: |  |
| 1.2.1 | vienlaicīgu divu dažādu krāsu ABS drukāšanu vai atbalsta materiāla drukāšanu |  |
| 1.2.2 | vienas krāsas ABS drukāšanu |  |
| 1.3 | Izdrukas telpas gabarīti ne mazāki par:1. platums 24 cm;
2. dziļums 15 cm;
3. augstums 15 cm.
 |  |
| 1.4 | Izdrukas slāņa biezums ne biezāks par 100 mikroniem |  |
| 1.5 | Drukāšanas iespēja ar materiāliem: |  |
| 1.5.1 | ABS tipa materiāls |  |
| 1.5.2 | šķīstošs atbalsta materiāls (Dissolvable Filament) |  |
| 1.6 | Apsildāma drukāšanas plāksne |  |
| 1.7 | USB 2.0 standarta pieslēguma vieta iekārtas vadībai |  |
| 1.8 | SD kartes slots ar 4GB karti komplektā |  |
| 1.9 | Elektropieslēgums: 100-240V AC; 50-60 Hz |  |
| 1.10 | Komplektācijā iekļauta nepieciešamā programmatūra 3D objektu failu (STL, OBJ, u.c.) lasīšanai un drukāšanai |  |
| 1.11 | Datora operāciju sistēmu atbalsts Windows 7, Windows8, Windows 8.1 |  |
| 1.12 | Lietotāja rokasgrāmata (CD, \*.pdf vai izdrukas veidā) |  |
| 1.13 | Vēlamais prinetera modelis MarkerBot Replicator 2X vai analogs |  |
| **2.** | **3D printera izejmateriālu komplekts** |  |
| 2.1 | Printējamā spraulas – 2 gb. |  |
| 2.2 | Piedziņas zobrati – 3 gb. |  |
| 2.3 | Motors – 3 gb. |  |
| 2.4 | Atbalsta materiāls – 20kg |  |
| 2.5 | Printējamais materiāls: |  |
|  | 1. oranžs – 5 kg
 |  |
|  | 1. dzeltens – 5 kg
 |  |
|  | 1. sudraba – 5 kg
 |  |
|  | 1. zaļš – 5kg
 |  |
|  | 1. sarkans – 5 kg
 |  |
|  | 1. zils – 5 kg
 |  |
|  | 1. melns – 5 kg
 |  |
|  | 1. balts – 5 kg
 |  |
|  | 1. caurspīdīgs – 5 kg
 |  |
|  | 1. zelta – 5 kg
 |  |
| 2.6 | Speciāla līmlente sildāmās virsmas pārklāšanai izmēri ne mazāki kā 50mm x 50m – 1 gab. |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS** |  |
| 3.1 | Garantija vismaz 24 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 3.2 | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 3.3 | Piegādes adrese: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 3.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 3.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku apmācību (vismaz 2h katram) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 3.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša kompleksa piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**2.daļa: 3D printeris ar izejmateriālu komplektu**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums***/jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits** | **Piedāvātā cena par 1 vienību**EUR bez PVN | **PVN \_\_\_%:** | **Piedāvātā cena par 1 vienību**EUR ar PVN |
| **1.** | **3D printeris ar izejmateriālu komplektu** *<modelis>* | 1 gab. |  |  |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**3.daļa: 3D skenera komplekts**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskā specifikācija** **(minimālās prasības)** | **Pretendenta piedāvājums***(Jānorāda piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis, tehniskais apraksts)* |
| **1.** | **3D objektu skeneris – 1 komplekts** | **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,****Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1 | Skenējamā objekta izmēri un svars (robežvērtības) | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 1.1.1 | Augstums līdz 25 cm |  |
| 1.1.2 | Diametrs līdz 18 cm |  |
| 1.1.3 | Masa līdz 3.0kg |  |
| 1.2 | Skenējamās virsmas detalizācija, elementi ar izmēru 0.43mm vai mazāki |  |
| 1.3 | Skanēšanas precizitāte vismaz ±0.25mm |  |
| 1.4 | Darba temperatūra 15°–32° C |  |
| 1.5 | USB 2.0 standarta vai jaunāks savienojums ar datoru |  |
| 1.6 | Komplektācija: |  |
| 1.6.1 | Barošanas kabelis pieslēguma pie 240 V elektrības tīkla |  |
| 1.6.2 | USB kabelis pievienošanai pie datora |  |
| 1.6.3 | Kalibrēšanas materiālu komplekts |  |
| 1.6.4 | Lietotāja rokasgrāmata (CD, \*.pdf vai izdrukas veidā) |  |
| 1.7 | Skenera tehnoloģiskais aprīkojums: |  |
| 1.7.1 | 2 lāzeru sitēma |  |
| 1.7.2 | HD CMOS sensors vaiekvivalents |  |
| 1.8 | Datora operāciju sistēmu atbalsts Windows 7, Windows8, Windows 8.1 |  |
| 1.9 | Failu atbalsta formāti: STL, OBJ, PLY, XYZ |  |
| 1.10 | Vēlamais skenera modelis Matter and Form 3D Scanner vai analogs |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:**  |  |
| 2.1 | Garantija vismaz 24 mēneši | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 2.2 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.3. | Piegādes adrese: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku apmācību (vismaz 2h katram) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša kompleksa piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| **Cena par 1 komplektu EUR bez PVN:** |  |
| PVN \_\_\_%: |  |
| Cena par 1 komplektu EUR ar PVN: |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**4.daļa: Vibrāciju mērītāja komplekts**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskā prasības** | **Pretendenta piedāvājums***(Jānorāda piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis un tehniskais apraksts)* |
| **1.** | **VIBRĀCIJU MĒRĪTĀJS**  | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1 | Vibrāciju mērītājs nosaka iekārtas mezglu vibrācijas saskaņā ar standartu DIN ISO 10816-3 vai ekvivalents | */piedāvātās preces tehniskais apraksts/* |
| 1.2 | Mērītājs aprīkots ar ekrānu un vadības pogām |  |
| 1.3 | Mērītājs aprīkots ar vismaz: |  |
| 1.3.1 | diviem ieejas kanāliem paātrinājumu sensoru pievienošanai |  |
| 1.3.2 | vienu ieejas kanālu optiskā lāzera sensora pievienošanai |  |
| 1.3.3 | vienu digitālo kanālu savienošanai ar datoru vai printeri |  |
| 1.4 | Mērītāja vibrāciju jūtīguma diapazons vismaz no 1 Hz līdz vismaz 40 kHz |  |
| 1.5 | Mērīšanas diapazons vibrāciju parametriem: |  |
| 1.5.1 | Pārvietojumam |  |
| 1.5.1.1 | 6mm 1% (frekvencei no 2-10Hz) |  |
| 1.5.1.2 | 1mm 5% (frekvencei no 0.5 – 1Hz) |  |
| 1.5.2 | Ātrumam |  |
| 1.5.2.1 | 6mm/s 1% (frekvencei no 2-10Hz) |  |
| 1.5.2.2 | 1mm/s 5% (frekvencei no 0.5 – 1Hz) |  |
| 1.5.3 | Paātrinājumam |  |
| 1.5.3.1 | 6m/s2 1% (frekvencei no 2-10Hz) |  |
| 1.5.3.2 | 1m/s2 1% (frekvencei no 0.5– 1Hz) |  |
| 1.6 | Mēriekārtas bloks ir aprīkots ar iekšējo atmiņu datu glabāšanai |  |
| 1.7 | Mēriekārta Smart balancer vai analogs |  |
| **2.** | **Vibrāciju mērītāja komplektācija** |  |
| 2.1 | Vibrāciju mērītājs  |  |
| 2.2 | Paātrinājuma sensori ar 5m garu kabeli – 4 gab. |  |
| 2.3 | Optisks lāzera sensors ar magnētisko balstu un 3m kabeli – 1 gab. |  |
| 2.4 | Optiskais kabelis 5 m – 1 gab. |  |
| 2.5 | Sensoru piestiprināšanas magnēti – 4 gab.  |  |
| 2.6 | USB- vads savienojumam ar datoru  |  |
| 2.7 | USB-vads savienojumam ar printeri  |  |
| 2.8 | Mēriekārtas lādētājs – 1gab. |  |
| 2.9 | Paātrinājuma sensora kabelis 10 m – 4 gab. |  |
| 2.10 | Leņķiskais adapteris paātrinājuma sensoram – 1gab. |  |
| 2.11 | Svariņi ar svēršanas diapazonu 320 g, precizitāte 0.1g |  |
| 2.12 | Balansēšanas plastilīns 1 kg |  |
| 2.13 | Gultņu diagnostikas modulis 1 gab. |  |
| 2.14 | Vibrāciju mērīšanas papildelementi |  |
| 2.15 | Programmatūra mēriekārtas darbam ar datoru |  |
| 2.16 | CD-ROM ar iekārtas rokasgrāmatu un programmatūru |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS** |  |
| 3.1 | Garantija vismaz 24 mēneši | *Pretendenta piedāvātais**garantijas laiks* |
| 3.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | *Pretendenta piedāvātais**piegādes laiks* |
| 3.3. | Piegādes adrese: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 3.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 3.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku apmācību (vismaz 2h katram) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 3.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša kompleksa piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| **Cena par 1 komplektu EUR bez PVN:** |  |
| PVN \_\_\_%: |  |
| Cena par 1 komplektu EUR ar PVN: |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**5.daļa: Mašīnu elementu simulācijas un automatizācijas programmatūra**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Mašīnu elementu simulācijas un automatizācijas programmatūra – 8 licences** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1 | Programmatūra vienlaicīgi nodrošina 2D un 3D industriālās automatizācijas elementu un to kopumu, kā arī pneimatikas, elektropneimatikas, hidraulikas, elektrohidraulikas, elektrības un elektronikas elementu grafisku simulāciju | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 1.2 | Īsā specifikācija (tehniskais raksturojums) |  |
| 1.2.1 | Konfigurējama simulācijas vide |  |
| 1.2.2 | Iespējama sinhronizācija starp visiem simulācijas veidiem (2D, 3D, pneimatika, elektropneimatikas, hidraulikas, elektrohidraulikas, elektrības un elektronikas elementiem) |  |
| 1.2.3 | Bibliotēkas elementu sadalījums pa kategorijām. Kategorijā katram elementam redzams tā standartizētais simbols |  |
| 1.2.4 | Iespēja lejuplādēt un darbināt izstrādātās programmas datoros (kontrolleros) bez programmēšanas licences |  |
| 1.2.5 | Iespēja mainīt indivīda vai korporatīvajai licencei piesaistītā datora (PC) adresi |  |
| 1.2.6 | Iespēja drukāt visu formātu lietotāja izveidotās programmas un simulāciju rezultātus |  |
| 1.2.7 | Iespēja atvērt izveidotās programmas ārpus AutoSIM simulācijas vides |  |
| 1.2.8 | Iespēja izstrādāt Grafcet, Ladder, Logigramme (logic gates) un funkcionālo bloku diagrammas |  |
| 1.2.9 | Iespēja monitorēt un kontrolēt soli pa solim programmas darbību simulācijas laikā |  |
| 1.2.10 | Iespēja savienoties ar ārējām iekārtām: PLC un mērkartēm |  |
| 1.3 | Dokumentācija CD formātā: |  |
| 1.3.1 | Simulāciju moduļa rokasgrāmata |  |
| 1.3.2 | Programmēšanas moduļa rokasgrāmata |  |
| 1.3.3 | 2D un 3D simulāciju moduļa rokasgrāmata |  |
| 1.3.4 | Instrukcija programmas instalācijai un darba uzsākšanai |  |
| 1.4 | Licences tips Academic Edition (AE) vai ekvivalents |  |
| 1.5. | Programmatūra kā AUTOSIM-200 vai ekvivalents |  |
| **2.** | **Mašīnu elementu simulācijas un automatizācijas programmatūra – 1 licence** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1 | Programmatūra vienlaicīgi nodrošina 2D un 3D industriālās automatizācijas elementu un to kopumu, kā arī pneimatikas, elektropneimatikas, hidraulikas, elektrohidraulikas, elektrības un elektronikas elementu grafisku simulāciju | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | Īsā specifikācija (tehniskais raksturojums) |  |
| 2.2.1 | Konfigurējama simulācijas vide |  |
| 2.2.2 | Iespējama sinhronizācija starp visiem simulācijas veidiem (2D, 3D, pneimatika, elektropneimatikas, hidraulikas, elektrohidraulikas, elektrības un elektronikas elementiem) |  |
| 2.2.3 | Bibliotēkas elementu sadalījums pa kategorijām. Kategorijā katram elementam redzams tā standartizētais simbols |  |
| 2.2.4 | Iespēja lejuplādēt un darbināt izstrādātās programmas datoros (kontrolleros) bez programmēšanas licences |  |
| 2.2.5 | Iespēja simulēt kontrollerus un tieši augšupielādēt kontrolleros: Siemens, Omron, Allen Bradley, Schneider un Mitsubishi |  |
| 2.2.6 | Iespēja mainīt indivīda vai korporatīvajai licencei piesaistītā datora (PC) adresi |  |
| 2.2.7 | Iespēja drukāt visu formātu lietotāja izveidotās programmas un simulāciju rezultātus |  |
| 2.2.8 | Iespēja atvērt izveidotās programmas ārpus AutoSIM simulācijas vides |  |
| 2.2.9 | Iespēja izstrādāt Grafcet, Ladder, Logigramme (logic gates) un funkcionālo bloku diagrammas |  |
| 2.2.10 | Iespēja monitorēt un kontrolēt soli pa solim programmas darbību simulācijas laikā. |  |
| 2.2.11 | Iespēja savienoties ar ārējām iekārtām: PLC un mērkartēm |  |
| 2.3 | Dokumentācija CD formātā |  |
| 2.3.1 | Simulāciju moduļa rokasgrāmata |  |
| 2.3.2 | Programmēšanas moduļa rokasgrāmata |  |
| 2.3.3 | 2D un 3D simulāciju moduļa rokasgrāmata |  |
| 2.3.4 | Instrukcija programmas instalācijai un darba uzsākšanai |  |
| 2.4 | Licences tips Academic Edition (AE) vai ekvivalents |  |
| 2.5 | Programmatūra kā AUTOSIM-200 ADVANCED vai ekvivalents |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS** |  |
| 3.1. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | *Pretendenta piedāvātais**piegādes laiks* |
| 3.2. | Piegādes adrese: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 3.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 3.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša aprīkojuma piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**5.daļa: Mašīnu elementu simulācijas un automatizācijas programmatūra**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits** | **Piedāvātā cena** **par 1 vienību**EUR bez PVN | **Piedāvātā cena** **par norādīto skaitu**EUR bez PVN |
| **1.** | Mašīnu elementu simulācijas un automatizācijas programmatūra  | 8 licences |  |  |
| **2.** | Mašīnu elementu simulācijas un automatizācijas programmatūra  | 1 licence |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** |  |
| **PVN \_\_\_%:** |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**6.daļa: Interaktīvais multimediju publiskais kiosks informatīvo materiālu**

**publicitātei – 1 komplekts**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***(Jānorāda piedāvātās iekārtas* *tehnisko aprakstu)* |
| **1.** | **Ekrāns** | *Ražotājs, modeļa nosaukums,**modeļa apraksts \*.pdf formātā vai Internet vietnē* |
| 1.1. | Profesionāls LCD monitors ar šauru rāmja malu | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Redzamā ekrāna izmērs ne mazāks kā 42" |  |
| 1.3. | Rāmja platums (Augša; Apakša; Kreisā; Labā) 13.15 / 13.15 / 14.4 / 14.4mm |  |
| 1.4. | Krāsa - melna |  |
| 1.5 | Izšķirtspēja vismaz Full HD 1920x1080 |  |
| 1.6 | Krāsas vismaz 1.07 miljardi |  |
| 1.7 | Spilgtums ne mazāks kā 500cd/m2 |  |
| 1.8 | Kontrasts vismaz 4000 : 1 |  |
| 1.9 | Reakcijas rādītājs ne lielāks kā 8 ms |  |
| 1.10 | Paneļa darba mūžs vismaz 50 000h |  |
| 1.11 | LCD matricas izgaismošanai izmantota LED tehnoloģija vai ekvivalentu |  |
| 1.12 | Automātiska ekrāna spilgtuma regulācija atkarībā no vides gaišuma |  |
| 1.13 | Vismaz šādi izejas pieslēgumi: * 1x DVI
* 1x IR
* 1x RS232C
* Audio Line
 |  |
| 1.14 | Vismaz šādi ieejas pieslēgumi: * 1 x HDMI
* 1 x DVI
* 1 x VGA(D-Sub)
* 1x IR
* 1x RS232C
 |  |
| 1.15 | Montāžas iespējas: Horizontāli, Vertikāli, Guļus un Multiattēlu |  |
| 1.18 | Skata leņķis vismaz178 grādi no augšas un lejas, vismaz 178 grādi no labās un kreisās puses |  |
| 1.19 | Darba temperatūra vismaz 0-40 C |  |
| 1.20 | Izmēri ne lielāki kā 963.2 x 553.7 x 40.3 (PLxAuxDz) |  |
| 1.21 | Svars ne vairāk kā 22 kg |  |
| 1.22 | Stiprinājuma VESA 300x300 |  |
| 1.23 | Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |
| **2.** | **Kiosks** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1. | Pārvietojams Displeja ietvars ar paredzētu vietu mini vadības datoram | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | Ietvars paredzēts 42 collu ekrānam |  |
| 2.3. | Maksimālais displeja izmērs 1050x643x150mm |  |
| 2.4. | Ietvara augstums vismaz 1728mm |  |
| 2.5 | Augstums līdz displeja centram 1390mm |  |
| 2.5 | Ietvara biezums 600mm |  |
| 2.6 | Ietvaram ir vismaz četri riteņi ar bloķēšanas mehānismu |  |
| 2.7 | Ietvars baltā vai pelēkā (alumīnija) krāsā  |  |
| 2.8 | Ietvarā paredzēta vieta mini datoram ar maksimālajiem izmēriem 300x170x60mm |  |
| 2.9 | Displeju nosedz cietināts, trieciennoturīgs stikls |  |
| 2.10 | Displeju nosedzošā stikla gaismas caurlaidība vismaz 700cd/m2 |  |
| 2.11 | Ietvarā iebūvēta dzesēšanas sistēma displeja dzesēšanai |  |
| 2.12 | Ietvars slēdzams |  |
| 2.13 | Ietvars piegādāts kopā ar visiem nepieciešamajiem stiprinājumiem displeja stiprināšanai |  |
| 2.14 | Vismaz 5 gadu garantija |  |
| **3.** | **Skārienjūtīgā plēve kioskam** |  |
| 3.1. | Skārienjutīga virsma novietojama starp displeju un aizsargstiklu | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 3.2. | Materiāls: polietilēns |  |
| 3.3. | Ar datoru savienojams caur USB |  |
| 3.4. | Izmērs: 42 collas |  |
| 3.5. | Darba temperatūra no -20 līdz +60 grādiem pēc Celsija |  |
| 3.6. | Skārienjūtīgās virsmas kopējais biezums 0.5mm |  |
| 3.7. | Sensora biezums ~0.3mm |  |
| 3.8. | Sensors atpazīst pirksta pieskārienus, kā arī pieskārienus, ja rokā ir cimds |  |
| 3.9. | Strāvas pievads caur USB (5V -/+5%, zem 100mA) |  |
| 3.10 | Maksimālais aizsargstikla biezums caur kuru sensors jūt pieskārienus - 12mm |  |
| 3.11 | Funkcionalitāte:* Nodrošina peles kustību,
* aktivizāciju pie pieskāriena,
* aktivizāciju pie pirksta atlaišanas,
* pavelc un atlaid (drag and drop),
* apturēt,
* palaist
 |  |
| 3.12 | Savienojamība: USB V1.1, savienojams ar USB V2.0 (3m standarta vada garums; maksimālais rekomendējamais vada garums 5m) |  |
| 3.13 | Skārienjutīgā virsma tiek pielīmēta pie aizsargstikla |  |
| 3.14 | Nodrošina Multi Touch funkcionalitāti |  |
| 3.15 | Garantija vismaz 2 gadi |  |
| **4.** | **Iebūvējams vadības bloks (dators) kioska darbināšanai** |  |
| 4.1. | Procesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test CPU Mark vismaz 3700 punkti® | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 4.2 | Iebūvētā operatīvā atmiņa vismaz 8 Gb, paplašināma līdz 16 GB  |  |
| 4.3 | SSD tipa cietais disks ar ietilpību vismaz 200 GB |  |
| 4.4 | Komplektā ārējā DVD lasošā iekārta uz USB standarta pieslēgumu |  |
| 4.5 | Ārējais barošanas bloks no 230V AC sprieguma, sistēmas bloka darbināšanai |  |
| 4.6 | Izmērs ne lielāki kā 300 x170 x 60mm |  |
| 4.7 | Operētājsistēma Windows 7 Pro vai Windows 8 vai Windows 8.1 vai ekvivalents |  |
| 4.8 | Komplektā jānodrošina bezvadu US/RUS klaviatūra un pele  |  |
| 4.9 | Nokomplektēta datora sistēmas bloka garantijas laiks vismaz 3 gadi |  |
| 4.10 | Latviešu valodas atbalsta programmatūra Tildes Birojs 2014 vai ekvivalents |  |
| **5.** | **Komplektējošie vadi** |  |
| 5.1. | Komplektā jāiekļauj visi nepieciešamie savienojošie vājstrāvas un strāvas vadi  | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| **6.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 6.1. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | *Pretendenta piedāvātais**piegādes laiks* |
| 6.2. | Piegādes adrese: LLU Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 6.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 6.4. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar aprīkojumu tādā apmērā, kas ļautu LLU patstāvīgi un pilnvērtīgi izmantot aprīkojumu (vismaz 2 h) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | *Pretendentam jānorāda:** *piedāvātā speciālista vārds, uzvārds*
 |
| 6.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša kompleksa piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| **Cena par 1 komplektu EUR bez PVN:** |  |
| PVN \_\_\_%: |  |
| Cena par 1 komplektu EUR ar PVN: |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

**7.daļa: Lāzers**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Lāzers – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Iekārtas tips - lāzera | */piedāvātās preces**tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Lāzers paredzēts darbam AVL SESAM FTIR atgāzu analītiskajā sistēmā |  |
| 1.3. | Paredzēts motora atgāzu komponentu: CO2, CO, H2O, SO2, NO, NO2, N2O, NH3, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, C4H6, C6H6,C7H8, C8H10, C2H5OH, CH3OH, CH3COOH, CH3CHO, HCHO, HCOOH, IC5, NC5, NC8, HNCO, HCN, COS mērījumu nodrošināšanai ar FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) metodi  |  |
| 1.4. | Nosaukums un modelis: LASER ANTARIS IGS GV0753SP vai ekvivalents |  |
| 1.5. | Garantija: vismaz 1 gads | *Pretendenta piedāvātais**garantijas laiks* |
| 1.6 | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | *Pretendenta piedāvātais**piegādes laiks* |
| 1.7 | Piegādes adrese: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 1.8. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| 1.9. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša kompleksa piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums**par prasības izpildi* |
| **Cena par 1 vienību EUR bez PVN:** |  |
| PVN \_\_\_%: |  |
| Cena par 1 vienību EUR ar PVN: |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

Nolikumam

*Pieteikuma paraugs*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ**

(pretendenta nosaukums)

|  |
| --- |
| Pretendenta nosaukumsReģ. numursAdreseKontaktpersonaTālrunisFaksse-pasts |

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa ***„Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak) sekojošu daļu:

***\_\_\_.daļa „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”***

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
2. esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkumalīguma nosacījumiem;
3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)***

**Pielikums Nr.3**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak

Nolikumam

*Apakšuzņēmēju saraksta paraugs*

LLU iepirkumu komisijai

**Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.)* atklātā konkursa ***„Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

**Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k** | **Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus** | **Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības**  | **Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.** | **Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās** |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pielikums Nr.4**Atklāta konkursaNr. LLU/2015/79/ERAF/akNolikumam  |

*Iepirkuma līguma projekts*

**IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Zinātniskā aprīkojuma piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta “LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros*

**\_\_.daļa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20\_.gada .............................. Jelgava

**Latvijas Lauksaimniecības universitāte**, reģ. Nr. 90000041898, tās *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un *<Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, tā *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata,turpmāk tekstā saukts - **Piegādātājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – *Līdzēji*, pamatojoties uz LLU veiktā atklātakonkursāNr. LLU/2015/79/ERAF/ak \_\_.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – *Līgums)* par turpmāk minēto:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem *Piegādātājs* piegādā un *Pasūtītājs* pieņem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak) nolikuma \_\_.daļas tehniskajai specifikācijai un *Piegādātāja* iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam \_\_.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2015/79/ERAF/ak) \_\_.daļai iesniegto *Piegādātāja* Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. *Piegādātājs* veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu *(ja paredzēts)* un \_\_ (\_\_\_\_) *Pasūtītāja* darbinieku apmācību *(ja paredzēts)* *Pasūtītāja* norādītajā adresē Jelgavā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**

2.1. Šī *Līguma* pamatsumma bez \_\_% pievienotās vērtības nodokļa ir **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi). *Līguma* summa ar \_\_\_% pievienotās vērtības nodokli ir **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi). PVN \_\_% **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi).

***Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. *Pasūtītājs* veic \_\_% avansa maksājumu, kas sastāda summu **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi), t.sk. \_\_% PVN, uz *Piegādātāja* iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. *Piegādātājs* iesniedz *Pasūtītājam* rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo \_\_% maksājumu, kas sastāda summu **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi), t.sk. \_\_% PVN, *Pasūtītājs* apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3.punktā norādīto prasību izpildes un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

***Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu *Pasūtītājs* veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. *Pasūtītājam* nav pienākums apmaksāt *Piegādātāja* rēķinus vai segt jebkādas *Piegādātāja* izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus *Piegādātājs* nav veicis un/vai, par kuriem *Līgumā* noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja *Pasūtītājs* neveic samaksu par preci laikā, tad *Pasūtītājs* maksā līgumsodu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas (ar PVN).

2.6. Ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad *Piegādātājs* maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. *Pasūtītājs* ir tiesības vienpusēji ieturēt *Piegādātāja* maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem *Pasūtītāja* maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Izpildītājs norāda Vienošanās numuru: **Nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013.**

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta *“LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai”.*

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

**3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība**

3.1. *Piegādātājs* piegādā un uzstāda *(ja paredzēts)*  Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību *(ja paredzēts)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ laikā no līguma noslēgšanas.

* 1. 3.2. *Piegādātājs* piegādā *Pasūtītājam* Preci ar savu transportu līdz *Pasūtītāja* norādītajai adresei – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. 3.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.
	3. 3.4. *Piegādātājs* nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

**4.Līguma darbības laiks**

4.1. *Līgums* stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā **līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**5. Preces nodošana un pieņemšana**

5.1. Pēc Preces piegādes un līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. *Piegādātājs* Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. *Pasūtītājam* ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, *Piegādātājam* 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz *Līgumā* noteiktā termiņa pagarinājumu. *Pasūtītājs* ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz *Piegādātāja* iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, *Pasūtītājs* ir tiesīgs lauzt *Līgumu*.

5.4. *Pasūtītājs* ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai *Līguma* noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. *Piegādātājam* Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar *Pasūtītāju*.

5.6.*Piegādātājam* ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

**6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana**

6.1. Līguma darbības laikā *Līdzēji* nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. *Līgumu* var izbeigt, *Līdzējiem* savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja *Piegādātājs* veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu *Piegādātājs* ir vienpusīgi lauzis *Līgumu* un *Piegādātājs* zaudē visas ar *Līgumu* saistītās saistības.

6.4. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma* bez *Piegādātāja* piekrišanas šādos gadījumos:

* + 1. 6.4.1. ja *Piegādātājs* piegādā nekvalitatīvu, *Līguma* 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.
		2. 6.4.2. ja *Piegādātājs* piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts *Piegādātāja* piedāvājumā.
		3. 6.4.3. ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.
		4. 6.5. Ja līgums tiek lauzts, saskaņā ar šī līguma 6.4.punkta nosacījumiem, tad *Piegādātājs* 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma laušanas brīža, atmaksā *Pasūtītājam* saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā *(ja ir avansa maksājums)* un nomaksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas (EUR ar PVN).

**7. Strīdu risināšanas kārtība**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja *Līdzēji* nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

**8. Nepārvarama vara**

8.1. *Līdzēji* tiek atbrīvoti no atbildības par *Līguma* pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc *Līguma* noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Līdzēju* tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. *Līdzējam*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram *Līdzējam*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa *Līgumā* paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa**

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Izņemot gadījumu, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Šis *Līgums* ietver visas *Pasūtītāja* un *Piegādātāja* vienošanās par *Līguma* priekšmetu un veido visu *Līgumu* kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu *Līdzēju* rakstiskas vienošanās.

10.2. *Pasūtītāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.4. *Līdzēju* pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

* *Līguma* izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā *Līguma* prasībām;
* savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;
* risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar *Līguma* izpildi;
* pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā *Līgumā* un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija *Līguma* sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem *Līdzējiem*, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja *Līdzējs*, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra *Līdzēja* par informācijas saņemšanu.

10.6. *Līdzēji* savstarpēji ir atbildīgi par otram *Līdzējam* nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena *Līdzēja* vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no *Līdzējiem* tiek mainīts juridiskais statuss, *Līdzēja* amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no *Līgumā* minētajiem *Līdzēja* rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad *Līdzējs* nekavējoties rakstiski paziņo par to otram *Līdzējam.* Ja *Līdzējs* neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs *Līdzējs* ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā *Līgumā* esošo informāciju par otru *Līdzēju*. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz *Līgumā* minētajiem *Līdzēju* pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. *Līgums* ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām ar \_\_ (\_\_\_\_\_) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie *Pasūtītāja*, viens pie *Piegādātāja*.

**11. Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Piegādātājs:** |
| **Latvijas Lauksaimniecības universitāte**  |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898Valsts kase, kods: TRELLV22Konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Amata nosaukums*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *V.Uzvārds* |  |