## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārējie celtniecības darbi
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecības un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 2.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/21-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Izņemt esošās vitrīnas koka rāmī | m2 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izņemt esošos durvju blokus un atdot pasūtītājam | m2 | 94.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nojaukt koka karkasa sienu ar stiklojumu | m2 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Nojaukt ķieģeļu starpsienas | m3 | 10.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Demontēt esošo ailu pārsedzi | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nojaukt(rūpīgi) esošo iebūvēto skapi L=6.60m | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nojaukt esošos ugunsdzēsības skapjus | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Atsegt grīdas konstrukciju kolonnas montāžas vietā līdz pamatam | m2 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Nojaukt esošo linoleja grīdas iesegumu ar grīdlīstēm | m2 | 866.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Nojaukt flīžu grīdu iesegumus | m2 | 61.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Demontēt esošās kāpņu margas | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Nojaukt (rūpīgi) dekoratīvā apšuvuma piekārtos griestus | m3 | 24.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Nojaukt (rūpīgi) dekoratīvā finiera plātnītes vējtverī | m3 | 9.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Nojaukt (rūpīgi)dekoratīvo plātņu apšuvumus | m2 | 2.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Nojaukt griestu apšuvumu ar dēlīšiem | m2 | 56.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Nojaukt sienas apšuvumu ar skaidu plātnēm | m2 | 32.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Nojaukt dekoratīvo plātņu apšuvumus | m2 | 102.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Nokalt flīzes no sienām | m2 | 40.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Nodauzīt esošo apmetumu | m2 | 82.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Noņemt esošo eļļas krāsu halles kāpņu pakāpienu cokolam | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Nodedzināt esošo eļļas krāsu | m2 | 514.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Savākt būvgružus, iznest no ēkas un iekraut izvešanai | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | II.SIENAS UN STARPSIENAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Iebūvēt betona B20 ailu pārsedzi ar veidņu izbūvi un nojaukšanu | m3 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Iebūvēt stiegras 10AIII betona pārsedzē | tn | 0.002 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Montēt metāla kolonnu no dubult T profila IPE200, to noķīlējot pret esošo ailu pārsedzi | tn | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Montēt metāla loksnes t=12 | tn | 0.0014 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Montēt metāla loksnes t=14 | tn | 0.0023 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Stiprināt kolonnu pie esošā pamata ar enkurbultu M12 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar sertificētu gruntskrāsu | m2 | 0.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Apšūt kolonnu ar divkāršu ugunsizturīgo ģipškartonu | m2 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | III.DURVIS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Iebūvēt durvju blokus D-1 -stikla pakete AL rāmī, ar slēdzeni , durvju piederumiem un apmalēm | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Iebūvēt durvju blokus D-2,koka rāmis ar finiera apdari, slēdzamus,ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Iebūvēt durvju blokus D-3,koka rāmis ar finiera apdari, slēdzamus,ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Iebūvēt durvju blokus D-4 -stikla pakete AL rāmī, ar slēdzeni,2-viru ar fiksatoru grīdā/rāmī un durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Iebūvēt metāla durvju bloku D-6 ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar durvju piederumiem un apmalēm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IV.VITRĪNAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-1 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem,ar stiklojumu līdz atz.2.20m (2380*3250) skat.AR-22 | m2 | 7.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-2 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (1.4*2.10) skat.AR-22 | m2 | 2.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Iebūvēt veramu vitrīnu V-3 ,selektīvā stikla pakete AL rāmī, ar vienviru durvīm, ar slēdzeni, rokturi un durvju piederumiem,ar stiklojumu līdz atz.2.70m (1650*3450) skat.AR-22 | m2 | 5.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Iebūvēt neveramu vitrīnu V-4 selektīvā stikla pakete AL rāmī, (1000*2100), skat.AR-22 | m2 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | V. GRĪDAS. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-1. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu | m2 | 292.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Ieklāt nodilumizturīga, antibakteriāla, ķīmiski noturīga linoleja (FORBO SARLON TECH SPARKLING vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34) | m2 | 292.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 292.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-2, G-2/1, G-2/2. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu | m2 | 143.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 143.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-3. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm | m2 | 83.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm, ar slīpēšanu | m2 | 83.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 83.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-4. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm | m2 | 336.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm, ar slīpēšanu | m2 | 336.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Ieklāt nodilumizturīga, dabīga linoleja (Marmoleum vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34) | m2 | 336.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 336.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-5. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Izbūvēt pašizlīdzinošo javas kārtu pakāpieniem | m2 | 54.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Pakāpienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju | m2 | 54.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas tips G-6. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Izbūvēt pašizlīdzinošo javas kārtu | m2 | 17.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Krāsot pakāpienus ar čipšu krāsu | m2 | 17.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Ieklāt esošā linoleja grīdas segumu uz līmes kārtas tehniskajās telpās 1-19,1-26,1-30,1-34,1-35,1-41 | m2 | 14.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Stiprināt plastikas grīdlīstes | m | 450.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes h=7cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju | m | 235.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VI.IEKŠĒJIE APDARES DARBI. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Iebūvēt dekoratīvos presētās minerālvates paneļu (600*600) piekārtos griestus uz metāla karkasa | m2 | 110.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Izlīdzināt dz/betona pārseguma paneli | m2 | 781.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 781.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Esošo sienu apmetuma remonts un plaisu aizdarīšana | m2 | 82.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Izlīdzināt esošās apmestās sienas | m2 | 2017.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju pa apmetumu | m2 | 2017.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm | m2 | 108.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas | m2 | 108.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Pārrīvēt apmetumu, špaktelēt un krāsot ar emulsijas krāsu halles kāpņu cokolu | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VII.DAŽĀDI DARBI. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Iebūvēt jaunas kāpņu metāla margas ar apdari | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Iebūvēt kāpņu metāla margas ar apdari ar trieciennoturīgā stikla margojumu (skaņot autoruzraudzibā) | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2
Ventilācijas siltumapgāde
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecības un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 2.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/21-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt bronzas lodveida noslēgventiļus DN25, Pn16 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt izlaides trejgabalu ar korķi DN25 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt automātiskos atgaisotājus DN15 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt cietā kapara caurules Dn28*1mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt metāla ūdens-gāzes caurules Dn32mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Vara cauruļu veidgabali, apvalkacaurules sienu šķērsojumos,stiprinājumi un montāžas materiāli Dn28mm | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pievienoties esošajai kanalizācijas caurulei DN100 | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pievienoties esošajai siltumapgādes caurulei DN54 | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Izolēt vara caurules DN32 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Izolēt vara caurules DN28 ar izolācijas čaulām PAROC AE b=40mm | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude un ieregulēšana | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Izkalt caurumus pārsegumos | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Iebūvēt apvalkcaurules izkaltajos caurumos caurulei DN50 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Aizbetonēt caurumu pēc apvalkcauruļu iebūves | m3 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-3
Lokālā tāme Nr.1-3
Ventilācija
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecības un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 2.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/21-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | SISTĒMA PN1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt gaisa apstrādes iekārtu DV25 ar šķērsplūsmas siltummaini, automātikas komplektu, 2 tiešās piedziņas ventilatoriem ar frekvenču pārveidotājiem, ūdens kalorīferu 90/70oC 27,3 kW, plūsmas mērītāju, filtriem, vārstiem, pretaizsalšanas automātiku, sajaukšanas mezglu, labā apkalpošanas puse, montāžai neapkurināmā telpā (Lpiepl=6300m3/h, P=400Pa, Lnos=6300m3/h, P=400Pa, Nel=2*2.30kW, ~3400V 2*6.3A, svars1108kg) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt "Grundfos" firmas pretaizsalšanas automātikas mezgla cirkulācijas sūkni ALPHA 2 15-40 130, Q=1,2 m3/st. H=2 m 3-18 W 0,04-0,18A ~1 230V | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pieplūde |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt ārējo pretlietus resti RV1-1800x400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 160 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 100 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-160 | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-125 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 200 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 125 | gab. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 100 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn630mm | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tas pats , Dn=500mm | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tas pats , Dn=400mm | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tas pats , Dn=315mm | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tas pats , Dn=250mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tas pats , Dn=200mm | m | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tas pats , Dn=160mm | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tas pats , Dn=125mm | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tas pats , Dn=110mm | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=630mm, 90° BJ90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tas pats , Dn=500mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Tas pats , Dn=400mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Tas pats , Dn=315mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Tas pats , Dn=250mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Tas pats , Dn=200mm | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Tas pats , Dn=160mm | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Tas pats , Dn=125mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Tas pats , Dn=110mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 500/500/500, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 500/400/500, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 400/315/400, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 315/315/315, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Montēt sānu pievienojumus apaļai virsmai PS90, 630/500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Tas pats, 630/400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Tas pats, 500/315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Tas pats, 500/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Tas pats, 500/110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Tas pats, 400/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Tas pats, 400/160 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Tas pats, 315/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Tas pats, 315/160 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Tas pats, 250/200 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Tas pats, 250/160 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Tas pats, 250/125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Tas pats, 200/160 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Tas pats, 200/125 | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Tas pats, 160/160 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Tas pats, 160/125 | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Tas pats, 160/110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn630mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn500mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn315mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn250mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn200mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn160mm | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn125mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 500/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 400/315mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 400/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/250mm, DIMC | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 250/200mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 250/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 200/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 160/110mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Montēt pāreju taisnstūra - apaļa, Dn630/1800*400mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 160 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nosūce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Montēt gravitācijas resti VK80-50, 800x500mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 160 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Montēt manuālo regulēšanas vārstu SP1 100 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Montēt nosūces difuzoru DVS-200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Montēt nosūces difuzoru DVS-160 | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Montēt nosūces difuzoru DVS-125 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 125 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 100 | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Montēt plastmasas pieplūdes-nosūces difuzoru DVK 80 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Montēt polipropilēna metināmo gaisa vadu PPs Dn630mm | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Tas pats , Dn=500mm | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Tas pats , Dn=400mm | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Tas pats , Dn=315mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Tas pats , Dn=250mm | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Tas pats , Dn=200mm | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Tas pats , Dn=160mm | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Tas pats , Dn=125mm | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Tas pats , Dn=110mm | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Tas pats , Dn=90mm | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Montēt polipropilēna PPs līkumus Dn=630mm, 90° BJ90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Tas pats , Dn=500mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Tas pats , Dn=400mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Tas pats , Dn=315mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Tas pats , Dn=250mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Tas pats , Dn=200mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Tas pats , Dn=160mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Tas pats , Dn=125mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | Tas pats , Dn=90mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Montēt polipropilēna PPs T-veida trejgabalus 400/250/400, 90° | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Montēt sānu pievienojumus apaļai virsmai PS90, 630/500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Tas pats, 630/400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Tas pats, 500/315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Tas pats, 500/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Tas pats, 500/160 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | Tas pats, 400/200 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Tas pats, 400/110 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Tas pats, 315/315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Tas pats, 315/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Tas pats, 315/160 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Tas pats, 315/125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Tas pats, 250/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Tas pats, 250/160 | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Tas pats, 250/90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Tas pats, 200/200 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Tas pats, 200/160 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Tas pats, 200/125 | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Tas pats, 200/110 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Tas pats, 200/90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Tas pats, 160/125 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Tas pats, 160/110 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Tas pats, 125/110 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | Tas pats, 125/90 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Tas pats, 110/90 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | Tas pats, 90/90 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn630mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn315mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn250mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn200mm | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn160mm | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn125mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn110mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | Montēt PPs gala vākus BL, Dn90mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 500/315mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 400/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/250mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 315/200mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 250/200mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | Montēt PPs centriskās pārejas 200/160mm, DIMC | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | Montēt pāreju taisnstūra - apaļa, Dn630/1800*400mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 500 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 200 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 160 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | Montēt revizijas lūkas RLF 100 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GAISA VADU IZOLĀCIJA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Izolēt gaisa vadus Dn630/830mm ar PAROC akmens vates čaulas ar alumīnija follijas pārklājumu b=100 mm | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  | Tas pats Dn500/700mm, b=100 mm | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | Tas pats Dn400/600mm, b=100 mm | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Tas pats Dn315/475mm, b=80 mm | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Tas pats Dn250/410mm, b=80mm | m | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELTNIECĪBAS DARBI UN MATERIĀLI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn730mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn630mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn510mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn440mm | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 |  | Izkalt caurumus starpstāvu pārsegumā Dn350mm | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Izkalt caurumus sienās Dn350mm | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Izkalt caurumus sienās Dn200mm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | Izkalt caurumus sienās Dn150mm | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Izkalt caurumus starpsienās Dn280mm | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Izkalt caurumus starpsienās Dn200mm | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Izkalt caurumus starpsienās Dn150mm | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves | vietas | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4
Elektroapgaismojums
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecības un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 2.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/21-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 | m | 5780 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 4*1.5mm3 | m | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*1.5mm4 | m | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iebūvēt kabeli NHXCH-Fe 180/90 3*1.5mm2 | m | 925 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis ieb. griestiem D20 R210 218 IP20 | gb | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis ieb. griestiem D20 R210 218 IP20 ar akum. | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis ieb. griestiem D20 R210 218 IP44 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis spogulim D20 R210218 IP44 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis tafeles apgaismošanai 2x36 IP44 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis griestu GCL 418 IP20 griestu | gb | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu ar ieb. akum. | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x18 IP44 griestu | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis TINA ar lumin.lampam 2x36 IP44 griestu ar ieb. akum. | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis "sienas plafons" -2x18 IP 44 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gaismeklis "Izeja"1x8 w komplektā ar spuldzi | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nozarkārba | gb | 291 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Slēdzis vienpolu v/apm hermetisks 10A 230V | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Slēdzis vienpolu z/apm. 10A 230V | gb | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V | gb | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | slēdzis vadībai no divām vietām | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kārba slēdžu | gb | 101 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC caurule d20mm | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC caurule d32 HF | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spuldze luminiscējošā T8 36w | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spuldze luminiscējošā 18w 230 V | gb | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spuldze TC-DEL 18 w 230V | gb | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trose PS-25 | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Troses savilces | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn40*4 ar cietās akmens vates čaulām b=40mm | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-5
Lokālā tāme Nr.1-5
Elektrospēka iekārtas un maģistrālie tīkli
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecības un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 2.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/21-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt esošās sadales un celtn. atkritumus iekraut izvešanai | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Demontēt esošo uzskaites sadali (pēc ārējās el.apgādes projekta realizācijas) un iekraut izvešanai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 15xB16 (S-1-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 13xB16 ; 7x nopl. aut. (1f.)(S-2-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 6xB16 ; 3x nopl. aut. (1f.)(S-3-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 11xB16 ; 1x3B16; 5x nopl. aut. (1f.);1*nopl.aut. (3f) (S-4-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 24xB16 ; 16x nopl. aut. (1f.)(S-5-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 10xB16 ; 3x3B16; 6xB10 (S-6-1); | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 23xB16 ; 14x nopl. aut. (1f.)(S-7-1) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 34xB16 ; 6xB10 (S-8-1); | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 13xB16 ; 4xB10; 2x3B16; 4x 3B10;7*nopl. aut.(1f.)(S-1-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 26xB16 ; 5xB10 (S-3-2); | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 13xB16;3x3B16;13xnopl. aut.(1f.)(S-5-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A 6xB16;6xnopl. aut.(1f.); 5x3B16(S-6-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Montēt sadalni ar iev. ap. 63A xB16;7xnopl. aut.(1f.); 2x3B16 (S-8-2) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 | m | 312 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 | m | 466 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Iebūvēt kabeli NHXCH-Fe-5*4mm2 | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 (t.sk.PVC d32 L=60m) | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 (t.sk.PVC d20 L=600m) | m | 4190 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 (t.sk.PVC d25 L=20m) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A IP44 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kontakts vienpolīgs ar trešo zemējuma spaili 16A 230V IP20 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Tas pats iebūvējamais grīdā 16A;230V IP44 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Vienpolu kontaktu grupa 2. vietīgā 16A 230V IP20 | gab | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Vienpolu kontaktu grupa 4. vietīgā 16A 230V IP20 | k-ts | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Kārba kontaktiem | k-ts | 154 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A IP20 | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Tas pats, ar taimeri | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Kabeļu trepe 300x60 (virs piekārtiem griestiem) | m | 163 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Grīdas penāls 20(B)x15 (H) | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Kabeļu kanāls 60x40 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Kabeļa NHXCH-FE-5*4mm2 gala apdare | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Kabeļa MMJ-5*16mm2 gala apdare | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Kabeļa MMJ-5*10mm2 gala apdare | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Zemējuma vada HO7V-1*25mm2 galu apdare | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | PVC caurule d20mm | m | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | PVC caurule d25mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | PVC caurule d32mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | PVC caurule d40mm | m | 466 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | PVC caurule d50mm | m | 281 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Elektriskie mērījumi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1-6
Lokālā tāme Nr.1-6
Vēdināšanas iekārtas elektroiekārta
Objekta nosaukums: LLU AAZL būvniecības un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijas 3.kārtas 2.daļa
Objekta adrese: Strazdu ielā 1, Jelgavā
ID Nr. LLU2015/21-B/ERAF/AK
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/st) | Darba samaksas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(, EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Montāžas darbi
2 |  | Vadības sadalnes VS-1(P1N1) montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Gaisa agregāta sadalnes montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Elektriskie mērījumi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiāli |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Vadības sadalne (P1N1) -kompl. ar tehnoloģ. iekārtu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Vadības sadalne (gaisa agrēgats)- kompl. ar tehnoloģisko iekārtu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli iekļauti vienību izcenojumos.
Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.
Tāmi sastādīja:
Pārbaudīja: