**Darba uzdevums**

|  |
| --- |
| *211.telpas remonts* |
| N.p.k. | **Darbu apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | Gaismas ķermeņa demontāža | $$gb$$ | 1 |
| 2 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | $$m^{2}$$ | 18.20 |
| 3 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | $$m^{2}$$ | 46.70 |
| 4 | Grīdlīstu virsmu tīrīšana, slīpēšana, lakošana | $$m$$ | 17.00 |
| 5 | Parketa slīpēšana, lakošana | $$m^{2}$$ | 18.20 |
| 6 | Durvju špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | $$gb$$ | 1 |
| 7 | Radiatora notīrīšana un krāsošana | $m^{2}$ vertikālā projekcija | 0.66 |
| 8 | Jauna gaismas ķermeņa montāža | $$gb$$ | 1 |
| 9 | Elektrokontaktu nomaiņa pret četrvietīgiem, zemapmetuma | $$gb$$ | 2 |
| 10 | Slēdžu nomaiņa | $$gb$$ | 1 |
| 11 | Vertikālo žalūziju montāža | $$m^{2}$$ | 4.70 |
| *215.telpas remonts* |
| 1 | Gaismas ķermeņu demontāža | $$gb$$ | 4 |
| 2 | Kontaktrozetes likvidēšana un cauruma aizdarīšana | $$gb$$ | 1 |
| 3 | Betona grīdlīstes demontāža | $$m$$ | 23.00 |
| 4 | Sienas flīžu demontāža | $$m^{2}$$ | 0.72 |
| 5 | Grīdas flīžu seguma demontāža | $$m^{2}$$ | 37.20 |
| 6 | Grīdas pamatnes sagatavošana zem linoleja – sagataves kārtas izbūves pilns darbu komplekss līmēšanai | $$m^{2}$$ | 37.20 |
| 7 | Linoleja ieklāšana ar šuvju metināšanu | $$m^{2}$$ | 37.20 |
| 8 | Sliekšņa iebūve | $$m$$ | 1.70 |
| 9 | Iekārto griestu montāža | $$m^{2}$$ | 37.20 |
| 10 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | $$m^{2}$$ | 62.80 |
| 11 | Stāvvada apšūšana ar ģipškartonu | $$m^{2}$$ | 3.00 |
| 12 | Revīzijas lūkas iebūve | $$gb$$ | 1 |
| 13 | Durvju nomaiņa pret jaunām (attēlā) | $$m^{2}$$ | 3.91 |
| 14 | Apkures cauruļu krāsošana | $$m$$ | 10.00 |
| 15 | Radiatoru notīrīšana un krāsošana | $m^{2}$ vertikālā projekcija | 0.90 |
| 16 | Jauna gaismas ķermeņa montāža | $$gb$$ | 4 |
| 17 | Elektrokontaktu nomaiņa pret četrvietīgiem, zemapmetuma | $$gb$$ | 4 |
| 18 | Slēdžu nomaiņa | $$gb$$ | 1 |
| 19 | Rievu izbūve un aizdare pēc interneta kabeļu montāžas | $$m$$ | 30.00 |
| 20 | Interneta rozešu montāža | $$gb$$ | 6 |
| 21 | Vertikālo žalūziju montāža | $$m^{2}$$ | 9.40 |