**APSTIPRINĀTS**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 25. septembris

protokols Nr.1

**ATKLĀTĀ KONKURSA**

**NOLIKUMS**

**Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija**

Jelgava

2015.gads

* 1. **Vispārīga informācija**

1.1.**Iepirkuma identifikācijas numurs, pasūtītājs un finansējums**

Iepirkuma identifikācijas **Nr. LLU 2015/26-PB/AK**

Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Reģistrācijas Nr. 90000041898

Adrese: Lielā iela 2, Jelgavā, LV-3001

Faksa Nr.:63005619

Pasūtītāja kontaktpersonas:

par nolikumu Zigurds Hofmanis, tālr. 20224229, e-pasta adrese: [zigurds.hofmanis@llu.lv](mailto:zigurds.hofmanis@llu.lv),

par tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu Ilgonis Heidemanis, tālr. 29189831, e-pasta adrese: [energo@llu.lv](mailto:energo@llu.lv)

1.2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana.

1.2.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt **līdz 2015.gada 27. oktobrim plkst. 11.30.** LLU Saimnieciskā dienesta 12. kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV 3001, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.2.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.2.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.2.1. punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.2.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.2.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.2.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Rektorāta sēžu zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.2.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.2.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.2.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.2.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv) sadaļā „Iepirkumi” → „Universitātes būvdarbu iepirkumi”, sākot no atklātā konkursa ar ID Nr. **LLU2015/26-PB/AK** izsludināšanas brīža.

1.2.10. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.2.11. Ieinteresētais Pretendents ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts datums, kad vēstule saņemta pa pastu, faksu vai elektroniski. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.2.12. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi” → Universitātes būvdarbu iepirkumi, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.2.13. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi” → „Universitātes būvdarbu iepirkumi”, kur pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.2.14. Tiek uzskatīts, ka visi Pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus iepirkuma procedūras dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv) sadaļā „Iepirkumi”→ Universitātes būvdarbu iepirkumi

1.2.15. Punkti, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3.Piedāvājuma nodrošinājums.

1.3.1. Pretendents pievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi) *euro*.

1.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no piedāvājuma atvēršanas termiņa līdz iepirkuma līguma slēgšanai (piedāvājuma nodrošinājuma termiņš nedrīkst būt mazāks par 4 un lielāks par 6 mēnešiem).

1.3.3. Kā piedāvājuma nodrošinājums kalpo bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise.

1.3.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta 7. daļas 1. un 3.punktā noteiktajos gadījumos.

1.3.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pievieno atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma dokumentu paketē, bet pretendenta apliecināta nodrošinājuma kopija tiek pievienota, iešujot dokumentu paketē.

1.3.6. Piedāvājums, par kuru netiek iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

1.3.7. Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbilst Nolikuma prasībām, tiks noraidīts un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

* 1. Iepirkuma priekšmets ir **Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija.**

# Darbu izpildes vieta – Jelgava, Lielā iela 2.

* 1. Objekta apskate notiks 2015.gada 7.oktobris plkst. 10.00.un 2015.gada 16. oktobris plkst. 10.00. Pēc 2015.gada 16. oktobra. Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, Ilgonis Heidemanis, tālr. 29189831 , e-pasta adrese: [energo@llu.lv](mailto:energo@llu.lv), apskates laiku, ir tiesības veikt objekta apskati citā laikā, bet Pasūtītājs šajā laikā nevar garantēt, ka objekta apskatē no Pasūtītāja puses varēs piedalīties kompetenti speciālisti. Objekta apsekošanas lapas veidne Nr.8 ( pielikums Nr. 8).
  2. Darba izpildes laiks saskaņā ar uzvarējušā pretendenta piedāvājumu. Izpildes termiņš nevar būt ilgāks kā 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas un tas nedrīkst būt garāks par 2015. gada 30. decembri.
  3. CPV kods- 45000000-7 un CPV kods- 71000000-8
  4. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, ja netiek piešķirts finansējums projekta realizācijai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams.

1. **PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS**
   1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem 2 (divos) eksemplāros– 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Dokumentiem, kurus izsniegušas ārvalstu institūcijas, jāpievieno saskaņā ar normatīvajiem aktiem apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
   2. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
      1. **Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā**(Pielikums Nr.1)
      2. **Pretendenta atlases dokumenti.**
      3. **Tehniskais piedāvājums.**
      4. **Finanšu piedāvājums.**
   3. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā, aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Piedāvājums jāiesniedz ar numurētām lappusēm, ar satura rādītāju, caurauklots, auklas galus piestiprina pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, pretendenta parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma datumu.
   4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK noteikumiem Nr.916 .
   5. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus apliecina pretendenta paraksta tiesīga amatpersona.
   6. Piedāvājumu uz aploksnes (iepakojuma) norāda:
      1. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
      2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

# 3.6.3. Atzīmi:

**Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija**

**Id. Nr. LLU 2015/ 26-PB/AK**

***Neatvērt līdz 2015.gada 27. oktobrim plkst.1130.***

Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas attiecīgi norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

Visiem pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar šo nolikumu un LR normatīvo aktos noteiktajām prasībām.

**4. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1.** | | **Pretendentu atlases dokumenti** |
| Nr.p.k. | | Prasība | | | Iesniedzamie dokumenti | Piezīmes |
| **4.1.1** | | **Prasības, kas noteiktas saskaņā ar PIL 39.1pantu** | | |  |  |
| 4.1.1.1 | | Uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;  Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;  Uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi*.* | | | Paraksta tiesīgas vai pilnvarotas personas parakstīts apliecinājums | Iesniedz par pretendentu, **katru** norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.  „Skaidrojumi par apakšuzņēmējiem un saistītajiem uzņēmumiem sniegti Publisko iepirkumu likuma 20. punkta piektajā un sestajā daļā” |
| **4.1.2** | | **Prasības profesionālās darbības veikšanai** | | |  |  |
| 4.1.2.1 | | **Pretendents, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs**, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, **personālsabiedrības biedrs**, ja pretendents ir personālsabiedrība, **pretendenta norādītā persona**, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, **ir reģistrēts • LR komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti**  **• LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti** | | | 1.Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija  (Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās)  2.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, apliecināta kopija. | Iesniedz par pretendentu, **katru** norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. |
| 4.1.2.2 | | Pretendentam, ja ar to tiek slēgts iepirkuma līgums, jāapdrošina civiltiesiskā atbildība un visu celtniecības risku apdrošināšana. | | | Apliecinājums, ka tiks apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja tiks slēgts iepirkuma līgums, vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija |  |
| **4.1.3.** | | **Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim** | | |  |  |
| 4.1.3.1 | | Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu vidējais gada finanšu apgrozījums bez PVN būvniecībā ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumu, kas dibināti vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums noslēgtajos finanšu gados ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu. | | | Paraksta tiesīgas vai pilnvarotas personas parakstīta izziņa par finanšu apgrozījumu pēdējos 3(trīs) noslēgtajos finanšu gados. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, izziņa par finanšu apgrozījumu tā darbības gados. | Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot vienošanos par personālsabiedrības izveidošanu līguma slēgšanā ar Pasūtītāju. |
| **4.1.4** | | **Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām** | | |  |  |
| 4.1.4.1. | | Pretendentam jānodrošina kvalificēts personāls: | | | Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts saskaņā ar veidni Nr.3 (pielikums Nr.3) |  |
| 4.1.4.2. | | * **būvprojekta vadītājs/a**   Atbildīgajam būvprojekta vadītājam vadītājam/ai jābūt pieredzei vismaz viena līdzīga rakstura objekta projekta vadīšanā, kā atbildīgajam iepriekšējo piecu gadu laikā.  *Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts objekts~~/~~i, kas ir veikta**attīrīšanas iekārtu pārbūves.* | | | CV saskaņā ar veidni Nr.4 (pielikums Nr.4).  Sertifikāta apliecināta kopija |  |
| 4.1.4.2. | | • **atbildīgais** **būvdarbu** **vadītājs/a**  Atbildīgajam būvdarbu vadītājam/ai jābūt pieredzei vismaz viena līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo piecu gadu laikā.  *Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts objekts~~/~~i, kas ir veikta**attīrīšanas iekārtu pārbūves.* | | | CV saskaņā ar veidni Nr.4 (pielikums Nr.4).  Sertifikāta apliecināta kopija |  |
| 4.1.4.4. | | • **ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbu vadītājs/a**  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbu vadītājam/ai jābūt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu vadītāja pieredzei vismaz vienā objektā, kurā veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija vai izbūves iepriekšējo piecu gadu laikā.  *Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts objekts~~/~~i, kas ir veikta**attīrīšanas iekārtu pārbūves.* | | | CV saskaņā ar veidni Nr.4 (pielikums Nr.4).  Sertifikāta apliecināta kopija |  |

* 1. Veidnē Nr.5 doto apliecinājumu Iesniedz par **katru** norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (20 procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu. Papildus iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei.
  2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.
  3. Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju *(ja tādi ir)* vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, saskaņā ar PIL 48.panta 11.daļā noteikto. Šajā apakšpunktā norādītie dokumenti jāiesniedz arī nolikuma 3.2.punktā norādītajām personām. *(Tiem ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem, kas nav reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji, šāda izdruka (izziņa) nav jāiesniedz).* Ja pretendents piedāvājumā nebūs iesniedzis šo izdruku, tad pasūtītājs šo izdruku lūgs pretendentam iesniegt piedāvājuma vērtēšanas laikā.
  4. **Tehniskais piedāvājums**

## Pretendents sagatavo un iesniedz darbu izpildes grafiku nedēļās tabulas veidā norādot, katra darbu veida izpildes laiku.

* + 1. Pretendents sagatavo iesniedz tehniskā aprīkojuma sarakstu, kas pieejams pretendentam līguma izpildei.
    2. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad iesniedz tā kopiju.
  1. Finanšu piedāvājums
     1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu saskaņā ar darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju
     2. Pretendents iesniedz tāmi atbilstoši pielikumam Nr.7.
     3. Piedāvājuma cenu pretendents nosaka *euro,* bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un to ieraksta finanšu piedāvājuma veidlapā .
     4. Piedāvājuma cena ietver visus nodokļus, nodevas, maksājumus un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot PVN.
     5. Līgumcena tiek fiksēta uz visu darbu izpildes laiku un netiek pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

## Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

5.1. Iepirkumu komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

* + 1. attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6., punktā minētie nosacījumiem (*izņemot 39.1panta otrās un ceturtajā daļā minētos gadījumus*).Pasūtītājs pārbaudi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 39.1panta pirmās daļas 5.punktā minēto apstākļu dēļ, veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu (Pretendents PIL 39.1panta pirmās daļas 5. punktā minēto izziņu par nodokļu parādiem par dienu, kad Paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā, ir tiesīgs iesniegt kopā ar piedāvājumu).
    2. pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5.2. Nolikuma 5. 1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

* + 1. personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;
    2. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības (*izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības*) ;
    3. kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (*izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības*).

## 6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN Līguma SLĒGŠANA

## 6.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

## 6.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenu *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.4. Pasūtītājs pārbaudi par izslēgšanas gadījumu esamību (nolikuma 5.punkts) veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

6.5. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic **3 (trīs) posmos**, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā posmā.

6.5. **1.posms – Piedāvājuma noformējuma, atlases dokumentu pārbaudu un izslēgšanas nosacījumu pārbaude.**

6.5.1. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

6.5.2. Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4 .punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4. punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem *(izņēmums ir 4.4. punkts)* vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

6.5.3. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents vai/un 5.2.punktā minētā persona nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā nolikuma 5.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (*Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu*).

6.5.4. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1. neizslēdz pretendentu un 3.2.punktā minēto personu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka uz pretendentu un 3.2.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.
2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 3.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 3.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā
3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu vai/un 3.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to vai/un 3.2.punktā minēto personu neattiecas 3.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

*(No 2015.gada 1.augusta līdz brīdim, kad informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā būs pieejama vienkopus publiskajā datubāzē vai tiešsaistē attiecīgās kompetentās iestādes pārziņā esošajā informācijas sistēmā, Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 5.apakšpunktā minēto pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā.)*

* 1. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.**
     1. Iepirkumu komisija novērtē un pārbaudē nosaka iepirkuma priekšmeta tehniskā piedāvājuma atbilstību darba uzdevumam un nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Ja tehniskais piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
     2. Darbu izpildes grafika pārbaudē nosaka, vai ir informācija par katra darbu veida izpildes laiku un termiņu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam. Pārbauda vai darbu izpildē ievērtēts darbu izpildes secīgums un atbilstība pasūtītāja prasībām.
     3. Pārbauda vai pretendenta rīcībā ir tehniskais aprīkojums līguma izpildei.
     4. Pārbauda vai ir iesniegts apliecinājums vai līguma kopija par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā
  2. **3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**
     1. Iepirkumu komisija novērtē un pārbauda, vai pretendents lokālo tāmju sastādīšanā ir rīkojies atbilstoši nolikuma 4.6.3. punktam.
     2. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai tāmē ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, vai finanšu piedāvājumā ierakstītā līgumcena atbilst koptāmei atbilstoši nolikuma 4.6. punktam ,kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas.
     3. Iepirkuma komisija izvērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.pantā minētajiem nosacījumiem.
        1. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija pirms piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu rakstisku paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu otro un trešo daļu.
        2. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. (*Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai*)
     4. Iepirkuma komisija nosaka **piedāvājumu ar viszemāko cenu** un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
  3. **Lēmuma pieņemšana** 
     1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja papildus dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās (*Ievērojot 39.1panta septītās daļas minētos nosacījumus*).

*Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar 39.1panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot 39.1panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas 39.1panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.*

* + 1. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6., punktos un 39.2panta otrās daļas minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (*ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus*) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.
    2. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

6.8.4. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

6.8.5. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

* 1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.
  2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta noteikumiem, līguma projektu (Pielikums Nr.9) .

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 7. Pielikumi

1. PIELIKUMS. Veidne Nr.1 -Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.
2. PIELIKUMS Vispārīgās prasībasJelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija.
3. PIELIKUMS. Veidne Nr.3- Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām.
4. PIELIKUMS. Veidne Nr.4- Speciālista CV.
5. PIELIKUMS. Veidne Nr.5- Apakšuzņēmēja/pretendenta personu apvienības dalībnieka/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē.
6. PIELIKUMS. Veidne Nr.6- Finanšu piedāvājums
7. PIELIKUMS. Darbu apjomi.
8. PIELIKUMS. Veidne Nr.8- Objekta apsekošanas lapa.

# PIELIKUMS. Veidne Nr.9-Iepirkuma līguma projekts.

Pielikums Nr.1

Veidne Nr.1

<*Pretendenta nosaukums*>

<*reģistrācijas numurs vai personas kods*>

<*adrese*>

<*kontaktpersona*>

<tālrunis>

<fakss>

<*e-pasts*>

**Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā**

**Iesniedzot savu piedāvājumu** Latvijas Lauksaimniecības universitātes Reģistrācijas Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, Jelgavā, LV-3001, organizētajā atklātajā konkursā **Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija,** *­*Identifikācijas Nr. **LLU 2015/26-PB/AK**, **pieņemu visas Nolikumā noteiktās prasības un apliecinu**, **ka visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.**

Paredzēto saistību izpildei netiks/tiks(atstāt vajadzīgo) piesaistīti apakšuzņēmēji.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k** | **Apakšuzņēmēja nosaukums un reģ.Nr.**  *Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus* | **Apakšuzņēmējam nododamo darbu nosaukums** | **Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms no kopējās iepirkuma līguma vērtības**  *Norādīt procentos (%)* | **Norāde par apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām pretendents balstās , lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām**  *Atzīmēt ar Jā / Nē* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**\* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šī tabula nav jāaizpilda un jānorāda pieteikumā.**

**Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma, un apņemos slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai līguma veidnei Nr.9 (9.pielikums).**

(Amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta> <datums>

Pielikums Nr .2

**VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS**

**BIOLOĢISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU (NAI) IEGĀDEI**

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) jābūt rūpnīcā izgatavotām.

Bioloģiskās attīrīšanas procesam jānodrošina efektīva NAI darbība, ņemot vērā ilgstošus (3-4 mēnešu) periodus ar 6-7 reizes pazeminātu slodzi.

Saskaņā ar objekta specifiku NAI piegādes Pretendenta pieredzei notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izgatavošanas jomā jābūt pietiekamai, ne mazāk kā 10 (desmit) gadi.

Visam nestandarta aprīkojumam, pamata attīrīšanas procesa tilpņu blokam, konteineru karkasam un jumtam jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda AISI 304.

NAI ir paredzētas lokālai sadzīves notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai atbilstoši Latvijas Republikas 2002.gada 22.janvāra MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

NAI ir paredzētas tikai sadzīves notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai. Novadīt lietus, reģenerācijas un ražošanas notekūdeņus uz NAI ir aizliegts.

Izejas dati:

1. Notekūdeņu padeve uz NAI – zem spiediena.
2. NAI slodzes:
   1. Hidrauliskā slodze:

Diennakts ražība - 15÷100 m3/dnn;

Stundas ražība - 20 m3/st;

* 1. Cilvēku ekvivalents - 1000.
  2. Piesārņojošo vielu daudzums no viena iedzīvotāja:

Suspendētās vielas = 0,7 kg/dnn

BSP5 = 0,60 kg/dnn

ĶSP = 0,11 kg/dnn

* 1. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte:

Suspendētās vielas ≤ 35 mg/l

BSP5 ≤ 25 mg/l

ĶSP ≤ 125 mg/l

**PRASĪBAS BIOLOĢISKO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀM (NAI)**

**1. Mehāniskās attīrīšanas bloks**

**Pielietojums**

Mehāniskās attīrīšanas bloks paredzēts:

* notekūdeņu magnētiskai apstrādei,
* notekūdeņu plūsmas apjoma mērīšanai,
* notekūdeņu smalkai mehāniskai attīrīšanai, kas iekļauj arī smalko atkritumu nodalīšanu un izvešanu,
* smilšu atūdeņošanai.

**Aprīkojums**

Mehāniskās attīrīšanas bloka komplektā ietilpst:

* plūsmas mērītājs,
* magnetaizers,
* mehāniskā reste ar spraugu platumu 2,5 mm,
* hidrauliskā prese,
* konteineris atkritumiem no restes,
* smilšu uztvērējs,
* šneka konveijers,
* konteineris atūdeņotajām smiltīm,
* elektropadeves un vadības skapis.

Aprīkojums tiek izvietots tehniskajā konteinerī, kas aprīkots ar ventilācijas un apkures sistēmām.

**2. Notekūdeņu izlīdzinātĀjs**

**Pielietojums**

Notekūdeņu izlīdzinātājs paredzēts notekūdeņu hidrauliskai izlīdzināšanai un izlīdzināšanai pēc ķīmiskā sastāva (koncentrāciju izlīdzināšana).

**Aprīkojums**

Izlīdzinātājs ir tvertne, kas izgatavota no kompozītmateriāla un aprīkota ar:

* diviem iegremdējamajiem ežektoriem,
* ūdens līmeņa ultraskaņas radītāju,
* apkalpošanas kāpnēm,
* elektropadeves un vadības skapi,
* aprīkojuma stiprinājumiem.

**2.1. Notekūdeņu padeves sūkņu stacija**

**Pielietojums**

Sūkņu stacija paredzēta pirmēji attīrīto un izlīdzināto notekūdeņu padevei uz bioloģisko attīrīšanu.

Sūkņu stacija instalēta atsevišķajā nodalījumā izlīdzinātāja tvertnē.

**Aprīkojums**

Sūkņu stacijas komplektā ietilpst:

* iegremdējamais sūknis,
* cauruļvadi un armatūra,
* elektropadeves un vadības skapis,
* aprīkojuma stiprinājumi.

**3. Nogulšņu stabilizators**

**Pielietojums**

Nogulšņu stabilizators ir paredzēts pirmējo nogulšņu anaerobai stabilizācijai.

**Aprīkojums**

Nogulšņu stabilizators ir tvertne, kas izgatavota no kompozītmateriāla un aprīkota ar:

* diviem iegremdējamajiem ežektoriem,
* ūdens līmeņa ultraskaņas radītāju,
* nogulšņu līmeņa radītāju,
* apkalpošanas kāpnēm,
* aprīkojuma stiprinājumiem.

**4. Tilpņu bloks NOTEkŪDEŅu pirmējAI un otrējAi (bioloģiskai) attīrīšanaI**

**Pielietojums**

Tilpņu bloks ir paredzēts:

* notekūdeņu pirmējai nostādināšanai un daļējai suspendēto vielu koncentrācijas samazināšanai,
* notekūdeņu dziļai otrējai (bioloģiskai) attīrīšanai.

**Aprīkojums**

Tilpņu bloks ir taisnstūra tvertne, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304. Konstruktīvi un funkcionāli tilpņu bloks iedalās divās daļās - pirmējais nostādinātājs un daudzkameru aerotenks ar apkalpošanas šahtām.

Pirmējais nostādinātājs aprīkots ar:

* pusiegremdējamo starpsienu,
* ūdens savācējtekni,
* sūkni nogulšņu novadīšanai uz stabilizāciju,
* cauruļveida membrānas tipa aeratoru,
* plānslāņu moduļiem,
* elektromagnētisko vārstu,
* ūdens līmeņa radītāju,
* aprīkojuma stiprinājumiem.

Starpsienas dala aerotenku trijās kamerās.

Pirmā un otrā kameras aprīkotas ar:

* peldošo plastmasas pildījumu,
* cauruļveida membrānas tipa aeratoriem,
* gaisa padeves cauruļvadiem,
* aprīkojuma stiprinājumiem.

Trešā kamera aprīkota ar:

* iegremdējamo kompresoru,
* blokveida plastmasas pildījumu,
* cauruļveida membrānas tipa aeratoriem,
* gaisa padeves cauruļvadiem,
* aprīkojuma stiprinājumiem.

Tilpņu bloka apkalpošanai paredzēti tiltiņi ar nožogojumu, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Tiltiņu klājums ir izgatavots no cinkota tērauda un gofrētas alumīnija loksnes.

**Bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģijas īpašības**

Bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģijas pamatā ir mikroorganismu-apauguma veidotāju (bioplēves) izmantošana. Mikroorganismi izvietojas un funkcionē, piestiprinoties pie speciāla plastmasas pildījuma, kas izvietots daudzkameru aerotenkā.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesā neveidojas liekās dūņas, jo notiek pilna organisko vielu mineralizācija, pateicoties efektīvas ekosistēmas attīstībai aerotenkā.

**5. attīrīto notekūdeņu dezinfekcijas iekārta**

#### Pielietojums

Aprīkojums paredzēts attīrīto notekūdeņu dezinfekcijai pateicoties UV staru iedarbībai. Dezinfekciju nodrošina neiegremdētas UV starojuma lampas ar staru garumu 253,7 nm, kas izraisa mikroorganismu bojāeju.

**Aprīkojums**

Attīrīto notekūdeņu dezinfekcijas iekārtair izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304 un sastāv no:

* spiediena dzēšanas kameras,
* plūsmas izlīdzināšanas kameras,
* izlaišanas kameras,
* droseļu elektrības skapja,
* aizsargvāka.

Pielikums Nr .3

Veidne Nr.3

**Atklātajam konkursam**

**Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija.**

**Identifikācijas Nr. LLU 2015/26-PB/AK**

**Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektā paredzētais amats | Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds | Saistība ar pretendentu | Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.  un izdevējs |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(Amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta> <datums>

Pielikums Nr.4

Veidne Nr.4

**CURRICULUM VITAE**

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā līguma izpildē: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas gads:

4. Izglītība:

|  |  |
| --- | --- |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

1. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

6. Patreizējais amats un darba vieta:

7. Specializācija (Profesionālā kompetence):

8. Darba pieredze:

|  |  |
| --- | --- |
| Komersanta firma  (nosaukums): |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

9. Iepriekšējo piecu gadu laikā veiktie darbi, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā

pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminēto darbu izpildē:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Projekts/Pasūtītājs | Kopējais  būvdarbu  apjoms projekta  ietvaros (Euro bez PVN) | Būves veids, īss  apraksts  CC  (Creative Commons) | Pozīcija |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

10. Cita saistītā informācija

**Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un**

**kvalifikāciju.**

Ar šo es apņemos

**kā** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<norādīt pozīciju>* **uz pilnu slodzi strādāt pie līguma**

„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

**izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts** *<Pretendenta nosaukums>* **piedāvājumā**, gadījumā, ja

šim Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt

konkursa laikā.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.5

Veidne Nr.5

***Apakšuzņēmēja/personu apvienības dalībnieka/personas, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju,***

***APLIECINĀJUMS***

Apakšuzņēmēja /personu apvienības dalībnieka/personas *< atstāt vajadzīgo>* nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Apakšuzņēmēja/personu apvienības dalībnieka/personas *< atstāt vajadzīgo>*

reģistrācijas Nr./personas kods*< atstāt vajadzīgo>*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Esam izskatījuši atklātā konkursa Atklātajam konkursam -Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija, Identifikācijas Nr. LLU 2015/26-PB/AK, nolikumu, tai skaitā iepirkuma līguma projektu,** **un piekrītam tā nosacījumiem**.

Apliecinu, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6., punktos un 39.2panta otrās daļas minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (*ievērojot 39.* 1*panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus*) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Apliecinu, ka neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājam izpildīt un pabeigt *<apakšuzņēmējam/**personu apvienības dalībniekam/personai, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, nododamo darbu nosaukums*> , kas ir \_\_% <ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā darbu apjoma saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

*Apakšuzņēmēja*/ *personu apvienības dalībnieka/personas, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju* amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

Amats (paraksts) (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta> <datums>

Pielikums Nr.6

Veidne Nr.6

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

**Atklātajam konkursam**

**Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija.**

**Identifikācijas Nr. LLU 2015/26-PB/AK**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e- pasts) |  |

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Piedāvātā līgumcena, EUR** | |
| **bez PVN** | **ar PVN** |
| 1 | Projekta izstrāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai, likumdošanā un citos normatīvajos aktos noteikto saskaņojumu un būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana |  |  |
| 2 | Būvdarbi saskaņā ar konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu |  |  |
|  | **Kopā** |  |  |

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

**Darbu izpildes termiņš ir\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vārdiem) nedēļas.**

**Būvdarbu garantijas laiks\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. *(atbilstoši*** 2014.gada 2.septembra  ***Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi***” ***176. pantam***

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta> <datums>

Pielikums Nr.7

**Atklātajam konkursam**

**Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija.**

**Identifikācijas Nr. LLU 2015/26-PB/AK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Darbu apjomi** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| p. | Darba nosaukums | Vienība | Daudzums |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | ***Demontāžas, būvniecības darbi*** |  |  |
| 1 | Esošo iekārtu demontāža, uztvērējbedru aizbēršana | m3 | 144 |
| 2 | Jauno iekārtu pamatu betonēšana, armēšana ar veidņu montāžu, demontāža | m3 | 15 |
| 3 | Teritorijas labiekārtošana pēc iekārtu montāžas | m2 | 45 |
|  | ***Iekārtu montāžas darbi*** |  |  |
| 4 | *Mehāniskais attīrīšanas bloks (Q*maks.\* līdz 50 m3/s.) | kpl | 1 |
| 5 | Notekūdeņu izlīdzinātājs (*v* = 64 m3 ) | kpl | 1 |
| 6 | Nogulšņu stabilizators (*v* = 19,12m3) | kpl | 1 |
| 7 | Tilpņu bloks ( Q = 180 m3/dnn) | kpl | 1 |
| 8 | Attīrīto notekūdeņu dezinfekcijas iekārta | kpl | 1 |
| 9 | Nogulšņu atūdeņošanas aprīkojums (Q = 24 kg/dnn) | kpl | 1 |
| 10 | Tehniskais konteiners (F = 4,6 m2) | kpl | 1 |
| 11 | Monitoringa panelis | kpl | 1 |
| 12 | Ekspreša analīžu veikšanas ierīce | kpl | 1 |
| 13 | Automātiskais paraugu ņēmējs (diennakts) | kpl | 1 |
| 14 | Automātiskais paraugu ņēmējs (stundas) | kpl | 1 |
| 15 | Sūkņi iekārtu apkalpošanai | kpl | 1 |
| 16 | Iekārtu pārbaude, regulēšana | obj | 1 |

Pielikums Nr.8

Veidne Nr.8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums)

**Objekta apsekošanas lapa**

**Atklātajam konkursam**

**Jelgavas pils attīrīšanas iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija.**

**Identifikācijas Nr. LLU 2015/26-PB/AK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekta atrašanās vietas nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, paraksts) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
|  |  |  |  |

\*Dokuments pievienojams Pretendenta atlases dokumentiem

Pielikums. Nr.9

Veidne Nr.9

**LĪGUMA projekts**

**Par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jelgavā \_\_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ( reģ.Nr.90000041898) tās direktora ANDREJA GARANČA personā, kurš rīkojas uz 20\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_. pilnvaras pamata Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_, tālāk saukts ***PASŪTĪTĀJS***, no vienas puses un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk šajā Līgumā saukts***IZPILDĪTĀJS*** no otras puses, kopā sauktas par ***PUSĒM***, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdza šo līgumu par konkrēta uzdevuma izpildi –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Identifikācijas numurs: **Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***,* izsakot to šādā redakcijā:

**1.Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta**

* 1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Izpildītājs apņemas veikt un nodot pabeigtos Darbu pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, pielikumā doto tāmēm (1.pielikums), darbu izpildes grafiku (2.pielikums) un atklātajā konkursā (Iepirkuma identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) iesniegto piedāvājumu.
  2. Darbu izpildes vieta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Līguma summa un norēķinu kārtība
   1. Līgumsumma ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*euro*** (vārdiem) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
   2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.
   3. Apmaksa par darbiem tiks veikta šādā kārtībā:
      1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas un pēc avansa nodrošinājuma saņemšanas, kuru izsniegusi, Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta komercbankas vai apdrošināšanas sabiedrība, un avansa rēķina saņemšanas no Izpildītāja pārskaita Izpildītājam avansu \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *euro* apmērā, kas sastāda 20% (divdesmit procentus) no kopējās līguma pamatsummas bez PVN, kas ir minēta 6.1. punktā.
      2. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta par izpildīto darbu parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kas sagatavots saskaņā ar šo Līgumu, maksā Izpildītājam atlikušos 80% (astoņdesmit procentu) no Līguma pamatsummas bez PVN, kas ir minēta 6.1. punktā, un sastāda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *euro* apmērā.
   4. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumsummas.
   5. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumsummas.
   6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
   7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju un Pasūtītāju no saistību izpildes.
2. **Līguma izpilde un kontrole**

3.1. Līguma izpilde ir jāuzsāk \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Līgums izpildāms ne vēlāk kā līdz **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

3.3. Pirms rēķina apstiprināšanas Pasūtītājs pārliecinās, ka veiktais Darbs atbilst Līguma nosacījumiem un ir atbilstošā kvalitātē.

3.4. Darbs tiek pieņemts sastādot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abas Puses .

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

1. **Pušu tiesības un pienākumi**

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi projektēšanas laikā:

* + 1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešams Izpildītājam projektēšanas darbu izpildei.
    2. Pasūtītājs apņemas pēc projektēšanas Darbu pabeigšanas atbilstoši šī līguma noteikumiem pieņemt no Izpildītāja Darbu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Pasūtītājs maksā tikai par kvalitatīvi Izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem saskaņā ar līguma nosacījumiem.
    3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt projektēšanas izpildes gaitu, veikt darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
    4. Ja Izpildītājs neievēro līgumā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.
    5. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Tehniskā projekta dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Tehniskai specifikācijai, Latvijā Republikas Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

4.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi būvniecības laikā:

4.2.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar līguma nosacījumiem;

4.2.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus līguma 1.1. punktā paredzētajā Darbu apjomā, līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.2.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

4.2.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;

4.2.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

4. 3. Izpildītāja tiesības un pienākumi projektēšanas laikā:

4.3.1. Izpildītājam ir aizliegtas jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.

* + 1. Izpildītājs darbu izpildei nodrošina Izpildītāja konkursa piedāvājumā norādīto personālu. Ja no Izpildītāja neatkarīga iemesla dēļ rodas nepieciešamība aizvietot personāla darbinieku, Izpildītājam tas jānomaina ar darbinieku, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija un pieredze.
    2. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
    3. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

4.3.5. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no Latvijā Republikas normatīvo aktu prasībām izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

* + 1. Līguma darbības laikā Izpildītājs Latvijā nedrīkst tieši vai netieši iesaistīties nekādos citos darījumos vai profesionālās darbībās, kas radītu interešu konfliktu ar šajā līgumā paredzētajām saistībām.
    2. Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.
    3. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā, bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

4.4. Izpildītāja tiesības un pienākumi būvniecības laikā:

4.4.1. Izpildītājs apņemas ievērot konkursa Piedāvājuma nosacījumus un šī līguma noteikumus.

4.4.2. Izpildītājs ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

4.4.3. Izpildītājs atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu;

4.4.4. Izpildītājs ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto būvdarbu veikšanas vietas apkārtni būvuzņēmēja darbības zonā;

4.4.5. Izpildītājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

4.4.6. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus;

4.4.7. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības \_\_. gadus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;

4.4.8. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 6. punktā, Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;

4.4.9. Būvniecības laikā Izpildītājs ar rīkojumu ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu;

4.4.10. Būvniecības laikā Izpildītājs nodrošina būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses;

4.4.11. Būvniecības laikā darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas;

* + 1. Būvniecības laikā Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
  1. Puses ir savstarpēji ir atbildīgi par otras puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses vai tā darbinieku, kā arī Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
  2. Ja Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nodarbina apakšuzņēmējus vai nodarbina personas bez rakstveida darba līguma noslēgšanas Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Darbus līdz pārkāpumu novēršanas un aprēķināt līgumsodu 0,5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no līgumsummas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumsummas**.**
  3. Ja Izpildītājs nav ievērojis konkursa Piedāvājuma nosacījumiem, tehniskajās specifikācijās, šajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto darbu neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt līguma samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumsummas.
  4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 2.4.punktā norādīto līgumsodu.
  5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem Darbiem tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
  6. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
  7. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
  8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, speciālistu vai apakšuzņēmēju, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
     1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.
     2. nekompetence vai nolaidība.
     3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

4.10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

4.10.1.Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē.

4.10.2. Ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

4.10.3. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.10.3.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

4.10.3.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

4.10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma [39.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p39.1) panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkuma likuma [39.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p39.1) panta noteikumus. Publisko iepirkuma likuma [39.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p39.1) panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

4.10.4. Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkuma likuma [20.panta](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p20) otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkuma [39.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p39.1) panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkuma likuma [39.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p39.1) panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkuma likuma [39.1](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p39.1) panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

4.10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

1. **Apdrošināšana**

5.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

* + 1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.
    2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda *euro* \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
    3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
    4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz šī Līguma ietvaros veicamajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Apdrošināšanas polises kopija un apliecinājums tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.
  1. Visu celtniecības risku apdrošināšana
     1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža par saviem līdzekļiem veic visu celtniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu laikā.
     2. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
     3. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
     4. Visu celtniecības risku apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz uz Darbu izpildes laiku.
     5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu celtniecības risku apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

**6.Garantijas**

* 1. Garantijas laiks ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta, parakstīšanas.
  2. Garantijas laiks tiek pagarināts pa to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.
  3. Ja Līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
  4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu garantijas laika garantiju vai galvojumu.

1. Nepārvaramā vara

#### Šī Līguma izpratnē “Nepārvarama vara” nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles un kas padara Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

* 1. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par šī Līguma laušanu vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja iziet no Nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums (a) ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī līguma noteikumus, un (b) ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

#### Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību Nepārvaramas varas ietekmē.

1. Līguma darbības termiņš
   1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
2. **Autortiesības**
   1. Saskaņā ar šī Līguma izpildi Izpildītājs apņemas ievērot Autortiesību likumu, kas ir spēkā Latvijas Republikā.
   2. Darbu izpildes laikā, kā arī pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs uzņemas atbildību par trešo personu autortiesību pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar Darbu, attiecībā uz Darbā izmantotajiem vai Darba laikā radītajiem autoru darbiem.
   3. Ar Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Izpildītājs nodod Pasūtītājam īpašumā visu Izpildītāja pārstāvēto autoru un Izpildītājam piederošās autora mantiskās tiesības attiecībā uz Darbu rezultātiem pilnā apmērā un bez jebkādiem noteikumiem, Pasūtītājs ar to var brīvi rīkoties, tai skaitā nodot to trešajām personām izmantošanai.
   4. Izpildītājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību saistībā ar autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ par veicamajiem, pabeigtajiem vai Pasūtītājam nodoto Darbu.
   5. Izpildītājs garantē, ka tehniskajā un Finanšu piedāvājumā, Tehniskajā specifikācijā, Darbu rezultātos iekļautie autoru darbi nepārkāpj trešo personu autortiesības. Izpildītājs apņemas patstāvīgi un par saviem finanšu līdzekļiem risināt jebkādus strīdus ar trešajām personām tiesā par Autortiesību likumā noteikto autora personisko tiesību un/vai autora mantisko tiesību piederību un/vai pārkāpumiem, neiesaistot Pasūtītāju nevienā no šādiem strīdiem.
   6. Izpildītājam ir aizliegts pašam vai ar trešās personas starpniecību realizēt Pasūtītāja izņēmuma tiesības, kuras nodotas Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, un katrai tādai reizei ir nepieciešama Pasūtītāja rakstiski izteikta piekrišana.
3. **Līguma grozīšana un laušana**

9.1. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma.

9.2. Ja Izpildītājs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Izpildītājs ir vienpusīgi lauzis līgumu un Izpildītājs zaudē visas ar līgumu saistītās saistības.

9.3. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu un Izpildītājam ir pienākums samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas:

9.3.1. Ja Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

9.3.2. Ja darbu izpilde kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām.

9.4. Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

## Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Puses pieliks visas pūles, lai draudzīgi risinātu visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju.

10.2. Jebkuru strīdu Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, un, ko neizdodas atrisināt draudzīgi trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras puses pieprasījumu draudzīgam risinājumam, jebkura no pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. **Citi noteikumi**
   1. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Cita veida paziņojumi Pusei nav saistoši.

11.2. Visos pārējos gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Darbu izpildes dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.

11.4. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad Izpildītājs ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

11.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abām PUSĒM, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Puse, kura, nosūtījis informāciju, ir saņēmis apstiprinājumu no otras Puses par informācijas saņemšanu.

11.6. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

11.7. Ja kādai no Pusēmtiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumāminētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Pusenekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei*.* Ja puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puseir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumāesošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušupārstāvjiem un to rekvizītiem.

11.8. Pušureorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Pusēmtiek reorganizēts vai likvidēts, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠUtiesību un saistību pārņēmējam. Viena Puse brīdina otru Pusipar šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

11.9. Līguma izpildei puses norīko savus pārstāju:

11.9.1. no Pasūtītāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.9.2. no Izpildītāja Puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz \_\_(\_\_\_\_) lapām 3(trīs) eksemplāros ar \_\_ pielikumiem uz \_\_\_\_\_ lapām, kuri ir ar vienādu juridisku spēku

**12. Līguma pielikumi**

1.

2.

1. **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Izpildītājs:** |
| **Latvijas Lauksaimniecības universitāte** |  |
|  |  |