JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Jautājums:

Vai drīkst piedāvāt attīrīšanas iekārtu blokus izgatavotus no PP (polipropilēns) materiāla. Ja NĒ, tad lūgums paskaidrot, ar ko nerūsējošs tērauds ir labāks par plastmasas materiālu.

Pielikumā Nr. 2 norādīts: „Visam nestandarta aprīkojumam, pamata attīrīšanas procesa tilpņu blokam, konteineru karkasam un jumtam jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda AISI 304.” – uzskatām, ka notekūdeņu izlīdzinātājs un nogulšņu stabilizators arī ir nestandarta aprīkojums, bet nolikumā norādīts, ka tie var būt izgatavoti no kompozītmateriāla.

Lūgums precizēt/izslēgt/paskaidrot izvēli par labu nerūsējošam tēraudam ASI 304.

Atbilde:

Polipropilēna pieļaujamā izmantošanas temperatūra ir +5°C līdz +90°C. Viena no negatīvajām polipropilēna īpašībām ir tā sliktā izturība pret dažādiem abrazīviem un atmosfēras vielām.

Nerūsējošais tērauds bez šaubām ir viens no labākajiem materiāliem ar daudzveidīgiem izmantojumiem un lieliskām īpašībām, jo tas nodrošina, ka ne tikai būs drošs pat pēc ilgstošas atrašanās dažādās vidēs, bet arī nerūsēs un paliks tik pat izturīgs kā pēc tā izgatavošanas.

Jautājums:

Kādam nolūkam nepieciešama notekūdeņu magnētiskā apstrāde, Nolikuma pielikums Nr 2 :

„1. Mehāniskās attīrīšanas bloks

Pielietojums

Mehāniskās attīrīšanas bloks paredzēts:

- notekūdeņu magnētiskai apstrādei, ???????

- notekūdeņu plūsmas apjoma mērīšanai,

- notekūdeņu smalkai mehāniskai attīrīšanai, kas iekļauj arī smalko atkritumu nodalīšanu un izvešanu,

- smilšu atūdeņošanai.

Aprīkojums

Mehāniskās attīrīšanas bloka komplektā ietilpst:

- plūsmas mērītājs,

- magnetaizers, ???????

- mehāniskā reste ar spraugu platumu 2,5 mm,”

Atbilde:

Magnetaizera uzstādīšana uz padeves cauruļvada nodrošina notekūdeņu plūsmas apstrādi pateicoties magnētisko lauku iedarbībai.

Magnētiskās apstrādes rezultātā notekūdens maina savas fiziskās un ķīmiskās īpašības, kas izpaužas sekojoši:

1)    Palielinās notekūdeņu buferīpašības, kas savukārt paaugstina mikroorganismu fermentatīvo aktivitāti un notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti;

2)    Samazinās ūdens virsmas spraigums, kas paātrina piesārņojošo vielu sorbcijas ātrumu;

Palielinās skābekļa šķīdība, kas intensificē bioķīmisko oksidēšanas procesu.