Jautājumi un atbildes par iepirkumu

„Jelgavas Pils un Veterinārmedicīnas fakultātes gāzes katlumāju iekārtu pārbūves projekta izstrāde un realizācija”

Id. Nr. LLU 2015/ 25-PB/objekti

- Jautājums:

Vai Iepirkuma ietvaros ir paredzēta arī iekārtu piegāde(katli, dūmeņi u.c.), vai tikai montāža?

Atbilde:

Jā, jāparedz iekārtu iegāde, piegāde un montāža.

- Jautājums:

Ja ir jāparedz katlu piegāde, tad lūdzam definēt tehniskās prasības, t.i. temperatūras režīms, spiediens, katla tips(kondensācijas vai parastais).

Atbilde:

Čuguna sekciju katli ar maksimālo darba temperatūras režīmu - 90 0C, darba spiedienu - 6 bar un katla tips – parastais.

.