**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**NOLIKUMS**

1. **IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:** LLU/2016/2/mi
2. **PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA, PROJEKTS**

2.1. **Pasūtītājs**: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005619

Mājas lapa: [www.llu.lv](http://www.llu.lv)

* 1. **Komisija:** iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
  2. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.
  3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts [inese.sprukta@llu.lv](mailto:inese.sprukta@llu.lv). Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
  4. **Projekts:** iepirkuma procedūra tiek veikta ZM subsīdiju *„Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2015.gadā”* līguma Nr.110515/S41 ietvaros.
  5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.
  6. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

1. **PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA**

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt **līdz 2016.gada 18.janvārim plkst.11.00** LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1. **PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA**

4.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

4.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta nosaukums un adrese;
* Atzīme:

***„Piedāvājums iepirkumam***

*„Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.110515/S41 ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2016/2/mi,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2016.gada 18.janvārim* *plkst. 11.00”***

4.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.5. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.12. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ***laboratorijas aprīkojuma piegāde*** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 39711130-9

Papildus CPV kods: 42924740-8, 33900000-9, 39711362-4

5.2. ***Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:***

**1.daļa:** Augstspiediena mazgātājs (CPV kods: 42924740-8)

**2.daļa:** Dažādi sekciju zāles instrumenti (CPV kods: 33900000-9)

**3.daļa:** Mikroviļņu krāsns (CPV kods: 39711362-4)

**4.daļa:** Atvēsināšanas iekārtas laboratorijai (CPV kods: 39711130-9)

5.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

5.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.6. **Tehniskā specifikācija:** Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.

* 1. **Līguma izpildes vieta:** LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.
  2. **Līguma izpildes laiks:** ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
  3. **Citi noteikumi:** Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas.

1. **PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS**
   1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).
   2. Nolikuma 6.1.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.
   3. **Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:**

### 6.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.3.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

**6.3.4. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums**

### 6.3.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu *„Pretendenta piedāvājums”,* norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā) prasīto informāciju.

6.3.4.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās iekārtas un kopējo cenu summu par norādīto skaitu, atbilstoši attiecīgās daļas Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

### 6.3.4.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

1. **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI**

7.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma un iesniedzamo dokumentu atbilstības pārbaudi, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

7.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

1. 1.daļai – pretendenta **piedāvāto** **cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.**
2. 2., 3. un 4.daļai – pretendenta **piedāvāto** **kopējo** **cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.**
   1. Pasūtītājs pārbaudi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ, veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

7.5. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

## 7.6. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.3.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.3.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.7. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma** **atbilstības pārbaude.** Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.8. **3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**

* + 1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
    2. Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

**8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA**

8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents un 6.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1. par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,
2. par PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un 6.2.punktā minētās personas piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 6.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 6.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 6.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 6.2.punktā minēto personu neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2. Iepirkumu komisija katrā daļā par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar attiecīgajā daļā izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

## 9.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad attiecīgajā daļā noslēgts līgums, iepirkumu komisija, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

## 9.4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija LLU mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

**10. PIELIKUMI**

Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums Pieteikuma paraugs

**Pielikums Nr.1**

Iepirkuma

Nr. LLU/2016/2/mi

Nolikumam

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs*

*(Tehniskā specifikācija)*

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**1.daļa: Augstspiediena mazgātājs**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJS – 1 gab.** | **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,**  **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Ūdens caurplūde ne mazāk kā 230 - 560 l/h | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Spiediens vismaz 30 – 150 bar |  |
| 1.3. | Maksimālā pieplūdes ūdens temperatūra vismaz 60°C |  |
| 1.4. | Jauda vismaz 3,0 kW |  |
| 1.5. | Svars ne vairāk kā 45 kg |  |
| 1.6. | Izmēri ne lielāki kā 400 x 400 x 1000mm (GxPxA) |  |
| 1.7. | Trokšņu līmenis ne lielāks kā 75 dB(A) |  |
| 1.8. | Darba šļūtenes garums vismaz 10 m |  |
| 1.9. | Minimālais ūdens padeves daudzums 12 l/min |  |
| 1.10. | Pie sienas stiprināma šļūtenes spole ar 20 m armētu šļūteni ūdens pievadīšanai līdz iekārtai. |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Piegādātās iekārta nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | |  |
| **PVN \_\_\_%:** | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 5.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**2.daļa: Dažādi sekciju zāles instrumenti**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, kods un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **NAŽI – 10 gab.** | **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,**  **Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Naži sekciju veikšanai | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Rokturis no 10-14 cm, asmens 10-13 cm.  Rokturis no plastmasas līdzīgā materiāla. |  |
| 1.3. | Asmeņi no nerūsējoša metāla, viegli asināms. |  |
| 1.4. | Dezinfekciju līdzekļu izturīgas. |  |
| **2.** | **SKALPEĻU ROKTURI – 15 gab.** |  |
| 2.1. | Skalpeļa rokturis, lietošanai ar asmeņiem Nr.24 HHH (Vācija), vai ekvivalentu. |  |
| 2.2. | Roktura izmēri no 1,0x10,0 līdz 1,3-12,0 cm. |  |
| 2.3. | No nerūsējoša metāla. Dezinfekciju līdzekļu izturīgas. |  |
| **3.** | **ŠĶĒRES AR ASIEM GALIEM Nr.1 – 8 gab.** |  |
| 3.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. |  |
| 3.2. | No nerūsējoša tērauda, viegli asināms, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 3.3. | Asmens 5-6 cm, abi gali asi, taisni, rokturis līdz 8 cm. |  |
| **4.** | **ŠĶĒRES AR VIENU ASU UN VIENU NOAPAĻOTU GALU – 8 gab.** |  |
| 4.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. |  |
| 4.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 4.3. | Asmens 5-6 cm, rokturis līdz 8 cm, viens gals ass, otrs neass, gali taisni. |  |
| **5.** | **ŠĶĒRES AR ASIEM GALIEM Nr. 2 – 2 gab.** |  |
| 5.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. |  |
| 5.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 5.3. | Asmens 7-8 cm, rokturis līdz 10 cm, abi gali asi, taisni. |  |
| **6.** | **ŠĶĒRES MAZAS AR ASIEM GALIEM – 5 gab.** |  |
| 6.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, audu griešanai. |  |
| 6.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 6.3. | Asmens 20-30 mm, abi gali asi, taisni, rokturis līdz 40 mm |  |
| **7.** | **KNAIBLES – RIBU ŠĶĒRES** **– 5 gab.** |  |
| 7.1. | Šķēres sekcijas veikšanai, ribu pārgriešanai. |  |
| 7.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 7.3. | Asmens 5-7 cm, rokturis līdz 16 cm, viens gals ass, otrs neass, gali taisni |  |
| **8.** | **PINCETES ĶIRURĢISKAS – 5 gab.** |  |
| 8.1. | Sekcijas veikšanai. |  |
| 8.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 8.3. | Pincete 12-14 cm ar robotu, V-veida galu. |  |
| **9.** | **PINCETES ANATOMISKAS – 5 gab.** |  |
| 9.1. | Sekcijas veikšanai. |  |
| 9.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 9.3. | Pincete 12-14 cm ar plānākiem galiem. |  |
| **10.** | **ROKAS ZĀĢIS – 5 gab.** |  |
| 10.1. | Kaulu zāģēšanai. |  |
| 10.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 10.3. | Asmeņa garums 20-25 cm, platums 5-7 cm |  |
| 10.4. | Rokturis ir vienā galā, roktura garums 8-12 cm, platums 5-7 cm |  |
| **11.** | **ĀMURS – 3 gab.** |  |
| 11.1. | Sekcijas veikšanai. |  |
| 11.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 11.3. | Rokturis un āmura gals sakausēts vienā gabalā. |  |
| 11.4. | Āmurs ar „sitamo” virsmu 2-3 cm x 2-3 cm. |  |
| 11.5. | Rokturis 22 - 25 cm. |  |
| **13.** | **KALTS – 3 gab.** |  |
| 13.1. | Sekcijas veikšanai, kaulu sadalīšanai. |  |
| 13.2. | No nerūsējoša tērauda, dezinfekciju līdzekļu izturīgas, paredzētas autoklāvēšanai. |  |
| 13.3. | Izmēri 18-22 cm, asais gals taisns, 2-3 cm plats. |  |
| **14.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 14.1. | Piegādātā prece nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 14.2. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 14.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 14.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 14.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**2.daļa: Dažādi sekciju zāles instrumenti**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits, gab.** | **Piedāvātā cena**  **par 1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| 1. | Naži | 10 |  |  |
| 2. | Skalpeļu rokturi | 15 |  |  |
| 3. | Šķēres ar asiem galiem Nr. 1 | 8 |  |  |
| 4. | Šķēres ar vienu asu un vienu noapaļotu galu | 8 |  |  |
| 5. | Šķēres ar asiem galiem Nr. 2 | 2 |  |  |
| 6. | Šķēres mazas ar asiem galiem | 5 |  |  |
| 7. | Knaibles – ribu šķēres | 5 |  |  |
| 8. | Pincetes ķirurģiskas | 5 |  |  |
| 9. | Pincetes anatomiskas | 5 |  |  |
| 10. | Rokas zāģis | 5 |  |  |
| 11. | Āmurs | 3 |  |  |
| 13. | Kalts | 3 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%:** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 5.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**3.daļa: Mikroviļņu krāsns**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **MIKROVIĻŅU KRĀSNS - 2 gab.** | | **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,**  **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Paredzēts barotņu atkausēšanai un uzkarsēšanai | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Darba tilpums ne mazāk kā 25 L | |  |
| 1.3. | Mikroviļņu jauda vismaz 700W | |  |
| 1.4. | 3D emisiju sistēma | |  |
| 1.5. | Izmērs ne vairāk kā 350 x 560 x 480 mm | |  |
| 1.6. | Elektroniska vadība | |  |
| 1.7. | Minimālais laika regulācijas solis 30 sekundes | |  |
| 1.8. | Elektroniska jaudas regulēšanas iespēja | |  |
| 1.9. | Barošana 220-240V/50Hz | |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 2.1. | Produkta CE marķējums | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.3. | Garantija vismaz 24 mēneši | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.6. | | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**3.daļa: Mikroviļņu krāsns**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums**  */jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits,**  **gab.** | **Piedāvātā cena**  **par 1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroviļņu krāsns */modelis/* | 2 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 5.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**4.daļa: Atvēsināšanas iekārtas laboratorijai**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **LEDUSSKAPIS Nr. 1 – 4 gab.** | | **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,**  **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Paredzēts paraugu uzglabāšanai + 4 līdz +6°C temperatūrā | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Ledusskapja tips - bez saldētavas | |  |
| 1.3. | Darba tilpums ne mazāk kā 340 L | |  |
| 1.4. | Rūdīta stikla plaukti | |  |
| 1.5. | Automātiska atsaldēšana | |  |
| 1.6. | Antibakteriāls pārklājums | |  |
| 1.7. | Elektroenerģijas patēriņš ne vairāk kā 200 kwh/gadā | |  |
| 1.8. | Augstums ne mazāk kā 175cm | |  |
| 1.9. | Barošana 220-240V/50Hz | |  |
| **2.** | **LEDUSSKAPIS Nr. 2 – 2 gab.** | | **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,**  **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2.1. | Paredzēts paraugu uzglabāšanai + 4 līdz +6°C temperatūrā | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | Ledusskapja tips - bez saldētavas | |  |
| 2.3. | Darba tilpums ne mazāk kā 125 L | |  |
| 2.4. | Rūdīta stikla plaukti | |  |
| 2.5. | Automātiska atsaldēšana | |  |
| 2.6. | Antibakteriāls pārklājums | |  |
| 2.7. | Elektroenerģijas patēriņš ne vairāk kā 150 kwh/gadā | |  |
| 2.8. | Augstums ne vairāk kā 85cm | |  |
| 2.9. | Barošana 220-240V/50Hz | |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 3.1. | Produkta CE marķējums | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.2. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.3. | Garantija vismaz 24 mēneši | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 3.4. | | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 3.5. | | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.6. | | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/2/mi**

*Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju*

*līguma Nr.110515/S41 ietvaros*

**4.daļa: Atvēsināšanas iekārtas laboratorijai**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums**  */jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits,**  **gab.** | **Piedāvātā cena**  **par 1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| 1. | Ledusskapis Nr. 1 */modelis/* | 4 |  |  |
| 2. | Ledusskapis Nr. 2 */modelis/* | 2 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%:** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 5.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**Pielikums Nr.2**

Iepirkumam

Nr. LLU/2016/2/mi

Nolikumam

*Pieteikuma paraugs*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

*(pretendenta nosaukums)*

|  |
| --- |
| Pretendenta nosaukums  Reģ. numurs  Adrese  Kontaktpersona  Tālrunis  Fakss  e-pasts |

Savu piedāvājumu iesniedzam uz iepirkuma ***„Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.110515/S41 ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2016/2/mi) sekojošu daļu:

***\_\_\_.daļa „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”***

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
3. nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)***