APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2010.gada 28.jūlija sēdē

Protokols Nr. 231

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un

tehnoloģiju iegāde

Identifikācijas Nr. LLU 2010/46/ERAF

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 30200000-1, 48000000-8, 31642000-8, 32500000-8

NOLIKUMS

Jelgava, 2010

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2010/46/ERAF

  - Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta, Lidija Rube

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

## 1.3. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšana un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.2. Ieinteresētais piegādātājs var rakstiski pieprasīt papildus informāciju izmantojot faksu vai pastu, adresējot to iepirkuma komisijai - LLU Iepirkumu komisijai, Saimnieciskais dienests, Lielā iela 2, Jelgavā, LV – 3001, fakss: 63005618.

1.3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.4. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez elektroniskā paraksta, oficiālās atbildes netiek sniegtas.

1.3.5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.7. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 15.septembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.4.2.  Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.4.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.4.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.4.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2010.gada 15.septembrī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.4.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.4.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.4.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## 1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 45 dienas, skaitot no nolikuma 1.4.5.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.5.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgta vispārīgā vienošanās, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## 1.6. Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.7. Piedāvājumu noformēšana

1.7.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.7.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde”,

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2010.gada 15.septembrim plkst. 11.00”

1.7.3. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.7.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.7.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.7.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.7.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.7.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.7.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.4.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 30200000-1, 48000000-8, 31642000-8, 32500000-8

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 13 (trīspadsmit) daļās:

1.daļa: Spektrofotometri un papildus piederumi (CPV kods: 38000000-5)

2.daļa: Universāls mobils izpildmehānisms un dažādi sensori (CPV kods: 38000000-5)

3.daļa: Meža biomasas noteikšanas zemes skeneris un lauka dators ar programmatūru (Galvenais CPV kods: 38000000-5, papildus CPV kods: 30200000-1)

4.daļa: Ģeodēziskie instrumenti un programmnodrošinājums (CPV kods: 38000000-5)

5.daļa: GNSS uztvērējs (CPV kods: 38000000-5)

6.daļa: GIS GPS uztvērējs ar integrētu plaukstdatoru un programmatūras (Galvenais CPV kods: 38000000-5, papildus CPV kods: 30200000-1, 48000000-8)

7.daļa: Digitālais nivelieris (CPV kods: 38000000-5)

8.daļa: Ģeodēzisko datu apstrādes programmatūra (CPV kods: 48000000-8)

9.daļa: Komunikāciju meklētāja komplekts un detektori (CPV kods: 31642000-8)

10.daļa: Aprīkojums dažādu mērījumu veikšanai un apstrādei (CPV kods: 38000000-5)

11.daļa: Profesionāla divpusēja sakaru rācija (CPV kods: 32500000-8)

12.daļa: Zāles Nr.1 un zāles Nr.2 aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

13.daļa: Dažādi pētniecības materiāli (CPV kods: 38000000-5)

  - Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Visi šajā nolikumā norādītie preču apjomi ir aptuveni un tiks precizēti iepirkuma gaitā. Pasūtījuma apjoms vispārīgās vienošanās ietvaros var tikt palielināts nemainot vienas vienības cenu, kas norādīta pretendenta piedāvājumā, ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus

  - Līguma izpildes vieta: Jelgava

2.7. Līguma izpildes laiks: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU infrastruktūras modernizācija” Nr.2010/0119/ 3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā minētajiem nosacījumiem.

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

### 4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētiem pretendenta izslēgšanas nosacījumi (izņemot PIL 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punkts).

4.1.5. Izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija) ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, kurš satur apliecinājumu, ka Pretendentam un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz tikai Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.1.6. LR Uzņēmumu reģistra vai kompetentas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), ne vecāka par 1 (vienu) mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas dienas, kurā norādīts, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. Izziņu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz tikai Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.2. Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz nolikuma 4.1.5. un 4.1.6.punktā norādītās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.3. Visus augstāk minētos dokumentus jāiesniedz arī piegādātāju apvienībai kā pretendenta dalībniekam un apakšuzņēmējam.

4.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.4.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.4.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.4.4.  Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto apjomu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.7.3., 1.7.5., 1.7.6., 1.7.7., 1.7.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību  4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai pretendents nav iesniedzis kādu no 4.1.1.-4.1.4.punktos norādītajiem dokumentiem, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 4.1.5. un 4.1.6.punktos norādītās izziņas.

5.9. Ja komisija secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,  atbilst 4.1.5. un 4.1.6.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

5.10. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 4.1.5. un 4.1.6.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 4.1.5. un 4.1.6.punktu prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un vispārīgās vienošanās līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā 11. (vienpadsmitajā) dienā pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts internetā un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu, kas stājies spēkā 2006. gada 1. maijā.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā pēc paziņojuma publicēšanas internetā un, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts likumā noteiktajā kārtībā.

## 7.7. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.8. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par konkursa termiņa pagarinājumu.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.10. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.11. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.9. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskās un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Vispārīgās vienošanās projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2010/46/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

1.daļa: Spektrofotometri un papildus piederumi

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometri | 10 gab. | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |
|  | - Viļņu garuma diapazons: 320-1000nm - Viļņu garuma precizitāte: +/- 2 nm - Viļņu garuma izšķiršanas spēja: 1 nm |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | X |
| 2. | Papildus piederumi: |  |  | X |
|  | - Kivešu turētājs 10-100 mnm kivetēm | 1 gab. |  |  |
|  | - Kivetes: |  |  | X |
|  | - 20 mm | 4 gab. |  |  |
|  | - 30 mm | 4 gab. |  |  |
|  | - 50 mm | 4 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |
| 1. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi adresē Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

Garantijas laiks ________________

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, 									zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

2.daļa: Universāls mobils izpildmehānisms un dažādi sensori

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universāls autonoms programmējams mobils izpildmehānisms | 4 gab. | Ražotājs: _________ Kods: _______ |  |
| Iekārtu komplekts, kas ietver sevī: - programmējamu vadības bloku (uz mikroprocesora balstīts programmējams kontrolleris ar vismaz 3 izejām, 4 ieejamām, Bluetooth un USB komunikācijas iespējam), - trīs interaktīvus servo-motorus (motors ar iebūvēto griešanās sensoru, kas ļauj precīzi kontrolēt griešanas ātrumu un leņķi ar 1 precizitāti), - ultraskaņas distances sensoru, - divus skāriena sensorus, - gaismas sensoru, - uzlādējamo akumulatoru, - atbilstošus elementus savienojumu veidošanai, - universālus elementus izpildmehānisma fiziskās konstrukcijas veidošanai (vismaz 100 elementi). |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | X |
| 2. | Kompasa sensors | 2 gab. |  |  |
| Elektronisks sensors, kas spēj reģistrēt zemes magnētisko lauku un noteikt tā pagriešanas virzienu |  |  |  | X |
| 3. | Paātrinājuma sensors | 2 gab. |  |  |
| Sensors, kas spēj reģistrēt paātrinājumu 3 asīs telpā |  |  |  | X |
| 4. | Skaņas sensors | 2 gab. |  |  |
| Sensors, kas spēj reģistrēt trokšņu līmeni 3-6 kHz frekvencē |  |  |  | X |
| 5. | Ultraskaņas distances sensors | 2 gab. |  |  |
| Sensors, kas spēj noteikt attālumu līdz objektiem (šķēršļiem) izmantojot ultraskaņu |  |  |  | X |
| 6. | Skāriena sensors | 2 gab. |  |  |
| Sensors, kas reģistrē pieskāriena un atbrīvošanas notikumus, tajā skaitā arī vairākus secīgus notikumus |  |  |  | X |
| 7. | Gaismas sensors | 2 gab. |  |  |
| Sensors, kas spēj reģistrēt objektu gaismas intensitāti intervālā no tumšā līdz gaišam, kā arī noteikt intensitāti dažādām krāsām |  |  |  | X |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |
| 1. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi adresē Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

Garantijas laiks ________________

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

3.daļa: Meža biomasas noteikšanas zemes skeneris un lauka dators ar programmatūru

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemes skeneris | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| - paredzēts meža skenēšanai, 3D punktu iegūšana |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - Iespēja noskenēt vismaz 60 m lielā attālumā no vienas stacijas uz 50% atstarojumu |  |  |
| - Redzes lauks vismaz 360° x 270° |  |  |
| - Vienas stacijas skenēšanas laiks ne sliktāk par 5 minūtēm |  |  |
| - Datu vākšana ne sliktāk par 216,000 punktiem sekundē |  |  |
| - Attāluma mērījuma precizitāte (nenoteiktība) 1 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Attāluma standartnovirze – iespējams sasniegt 0,5 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Pozīcijas noteikšanas precizitāte – līdz 1 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Mērķa (orientācijas markas) noteikšanas precizitāte līdz 1 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Leņķu izšķirtspēja ne sliktāk 8 sekundes |  |  |
| - Leņķu nolasīšanas precizitāte ne sliktāk par 30 loka sekundēm |  |  |
| - Minimālais skenēšanas solis verikāli – 40 loka sekundes, horizontāli – 20 loka sekundes |  |  |
| - Lāzera stara izkliede ne sliktāk par 2.3 mm pie 5 metru attāluma |  |  |
| - Lāzera stara avots vismaz – nepārtraukta viļņa, 685 nm, R3 klase, 15mW |  |  |
| - Lāzera darbības statusa indikators |  |  |
| - Iekārtas svars ne vairāk par 11 kg, instrumenta svars ar transporta kasti ne vairāk kā 32 kg, paredzēts viena cilvēka transportēšanai |  |  |
| - Strāvas patēriņš ne vairāk kā 40W, strāvas avots 220v un akumulatoriem, kas iekļauti komplektā |  |  |
| - Paredzēts darbam no 5 līdz 45 grādiem pēc celsija, nekondensējošs |  |  |
| - Garantijas laiks vismaz divi gadi |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| 2. | Lauka dators ar programmatūru | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| - Paredzēts datu vākšanai, instrumenta pārvaldībai |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - Vismaz Intel Pentium 4 vai analogs 2 GHz |  |  |
| - Vismaz 4 GB RAM |  |  |
| - Vismaz 256 MB OpenGL grafiskā karte vai ekvivalents |  |  |
| - Viszmaz 1 USB 2.0 ports |  |  |
| - Vismaz Microsoft Windows XP Professional ar SP1 vai SP2 vai ekvivalents |  |  |
| - Nodrošina vizmaz instrumenta parametru pārvaldību, apskati |  |  |
| - Nodrošina vismaz iespēju skenēt no vienas un divām stacijām |  |  |
| - Maināma skenējuma izšķirtspēja un redzes lauks |  |  |
| - Eksports uz datu apstrādes programmu |  |  |
| - Garantijas laiks vismaz divi gadi |  |  |
| - Datu apstrādes programma |  |  |
| - Paredzēta liela apjoma 3D punktu mākoņu apstrādei |  |  |
| - 3D punktu mākoņa apstrāde, modeļa parametru noteikšana aprēķināšana |  |  |
| - Imports un eksports no un uz populārākajām grafiskajām programmām, kas atbalsta 3D punktu mākoņu apstrādi |  |  |
| - Komplektācija |  |  |
| - Skeneris ar transporta kasti |  |  |
| - Baterijas ar lādētāju no 220 v strāvas avota |  |  |
| - USB datu kabelis 3 m |  |  |
| - Stabils statīvs instrumentam ar instrumenta uzcentrēšanas iespēju |  |  |
| - Orientēsanas marka ar statīvu stacijas pārnešanas vajadzībām |  |  |
| - Lietotāja apmācība darbam ar instrumentu un datu apstrādes programmatūru |  |  |
| - Apmācība darbam ar programmatūru un konsultācijas garantijas un pēcgarantijas laikā Latviešu valodā |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz LLU Meža fakultātei, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV 3001. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

4.daļa: Ģeodēziskie instrumenti un programmnodrošinājums

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TAHIMETRS |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Leņķu nolasīšana | - Leņķiskā precizitāte ne sliktāk par 5” - Leņķu nolasīšanas solis ne sliktāk par 1” - Absolūtais leņķu koders | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Kompensators | - Automātisks divasu kompensators - Precizitāte ne sliktāk par 0.5" - Darbības diapazons vismaz 3,5' |  |
| 1.3. | Tālmērs | Precizitāte (Standartnovirze) Ar prizmu ne sliktāk par: - ± (3 mm + 2 ppm) Standarta režīmā pie attāluma līdz 3000 metriem - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) režīmā ne sliktāk par ±(3 mm + 2 ppm) pie attāluma līdz 300 metriem |  |
| 1.4. | Mērījumu laiks | - Uz prizmu precīzie mērījumi ne sliktāk par 2 sekundēm. - Tiešā atstarojuma (Bezreflektora režīms) līdz 300 metru attālumam ne sliktāk par 2 sekundēm. |  |
| 1.5. | Attālums | Maksimālais uzmērāmais attālums: - uz atstarotāju vismaz 3000m; - Tiešā atstarojuma (Bezreflektora režīms) 300 m uz kodak 90% atstarotāju. Īsākais iespējamais uzmērāmais attālums 1.5 m. |  |
| 1.6. | Tālskatis | - Tālskata palielinājums 30x - Iebūvēta koksiāla instrumenta vizūras atsekošanas gaisma |  |
| 1.7. | Komunikācija | - Iebūvēts Bluetooth vai analogs. - 1 Seriālais ports RS232. - Divi USB porti (viens Aktīvais, viens Pasīvais). - Nodrošina iespēju lietot USB vadu pieslēgšanai pie datora un USB atmiņas spraudni datu pārlādēšanai. |  |
| 1.8. | Baterijas | - Divas Li-ion vai analogas baterijas. - Nodrošina 16 stundu darbu mērot leņķus un attālumu ar vienu akumulatoru komplektu ik pēc 30 sekundēm. - Vienlaicīga automātiska komplekta bateriju uzlāde ar komplektēto lādētāju. - Lādētājs komplekta bateriju vienlaicīgai uzlādēšanai ar Latvijai atbilstošu strāvas adapteri no 220 v. |  |
| 1.9. | Vadība, displejs | - Windows CE vai analoga vadības platforma. - VGA krāsu skārienjūtīgs 320x240 pikseļu izšķirtspēju. - Vismaz iebūvēta 128 Mb RAM operatīvā atmiņa un 128 Mb iebūvētā Flash atmiņa. - Instrumentā vai trijkājī iebūvēts centrētājs. - Bezgalīgas mikrometru/pieslēgskrūves bez fiksācijas (nav iespējams pārviskt mikrometru). |  |
| 1.10. | Vides parametri, parametri | - Darba temperatūra vismaz –20 ºC līdz +50 ºC. - Putekļu un ūdens izturība vismaz IP66. - Instrumenta svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4 kg. |  |
| 1.11. | Komplektācija | - Mērniecības prizma ar stiprinājumu. - Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm un 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu. - Štoks 2,5 m teleskopisks ar līmeņotāju. - Komplektā papildus divas instrumenta statīva stiprinājuma skrūves ar 5/8” vītni. - Svērtenis instrumenta uzcentrēšanai. - Miniprizma, maināma aigstuma ar sfērisko līmeņrādi, ar vismaz divu posmu saskrūvējamu augstas precizitātes stienīti. |  |
| 1.12. | Papildus aprīkojums | - Lietus aizsargs. - Datu pārsūtīšanas vads. - Transporta čemodāns un stiprinājuma siksnas. - Miniprizmas komplekts ar maināma garuma štoku. - Mērniecības izbīdāms štoks ar prizmas stiprinājumu. |  |
| 1.13. | Instrumenta Lauka Programmatūra | - Nodrošina pilnu Tahimetra konfigurāciju. - Nodrošina failu pārvaldību – darbu izveidošanu, parametru iestatīšanu, mainīšanu, darbu un iestatījumu parametru apskati. - Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā. - importu un eksportu. - Nodrošina galvenās mērīšanas funkcijas: - Stacijas nodibināšana (instrumenta noorientēšana). - Tiešais ģeodēziskais uzdevums. - Pretējais ģeodēziskais uzdevums. - Izspraušana. - Stacijas augstuma aprēķināšana (pēc mērījuma veikšanas uz reperi ar zināmu augstumu). - Mērīšana ar vairākiem paņēmieniem (lokiem). - Ātrās izvēles kodu mērījumi. - Ofseti (netiešie mērījumi): - Trīs attālumi, attālums un leņķis, Vertikālais loks, Horizontālais loks, duālā ofseta prizma u.c. - Koordinātu aprēķini: - Laukumu aprēķins. - Platības nodalīšana radiāli un paralēli poligona malai. - Konfigurācija: - Mērījumu stilu izveide, konfigurācija; - Kodu un Atribūtu bibliotēka izveide un konfigurācija. - Atbalsta DXF failu; - Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus logus (izspraušana, mērīšana, navigācija u.c.); - Mērījumu datu imports/eksports no kontroliera uz lietotāja ģenerētiem formātiem csv, ASCII, DXF; - Lietotāja definējamu atskaišu ģenerēšana kontrolierī – uzmērīto, izsprausto punktu saraksts ar precizitātes novērtējumu un citi. |  |
| 1.14. | Garantijas laiks | - Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 2. AUGSTAS PRECIZITĀTES TAHIMETRS |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 2.1. | Leņķu nolasīšana | - Leņķiskā precizitāte ne sliktāk par 2”. - Leņķu nolasīšanas solis ne sliktāk par 1” ; - Absolūtais leņķu koders | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Kompensators | - Automātisks divasu kompensators ; - Precizitāte ne sliktāk par 0.5" ; - Darbības diapazons vismaz 3,5'. |  |
| 2.3. | Tālmērs | Precizitāte (Standartnovirze) Ar prizmu ne sliktāk par: - ± (2 mm + 2 ppm) Standarta režīmā pie attāluma līdz 3000 metriem; - Tiešā atstarojuma (Bezreflektora režīms) režīmā ne sliktāk par ±(3 mm + 2 ppm) pie attāluma līdz 250 metriem. |  |
| 2.4. | Mērījumu laiks | - Uz prizmu precīzie mērījumi ne sliktāk par 2 sekundēm; - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) līdz 300 metru attālumam ne sliktāk par 2 sekundēm; |  |
| 2.5. | Attālums | Maksimālais uzmērāmais attālums: - uz atstarotāju vismaz 3000m; - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) 300 m uz kodak 90% atstarotāju; - Īsākais iespējamais uzmērāmais attālums 1.5 m. |  |
| 2.6. | Tālskatis | - Tālskata palielinājums 30x. - Iebūvēta koksiāla instrumenta vizūras atsekošanas gaisma. |  |
| 2.7. | Komunikācija | - Iebūvēts Bluetooth vai analogs - 1 Seriālais ports RS232 - Divi USB porti (viens Aktīvais, viens Pasīvais) - Nodrošina iespēju lietot USB vadu pieslēgšanai pie datora un USB atmiņas spraudni datu pārlādēšanai |  |
| 2.8. | Baterijas | - Divas Li-ion vai analogas baterijas. - Nodrošina 26 stundu darbu mērot leņķus un attālumu ar vienu akumulatoru komplektu ik pēc 30 sekundēm. - Vienlaicīga automātiska komplekta bateriju uzlāde ar komplektēto lādētāju. - Lādētājs komplekta bateriju vienlaicīgai uzlādēšanai ar Latvijai atbilstošu strāvas adapteri no 220 v. |  |
| 2.9. | Vadība, displejs | - Windows CE vai analoga vadības platforma. - VGA krāsu skārienjūtīgs 320x240 pikseļu izšķirtspēju. - Vismaz iebūvēta 128 Mb RAM operatīvā atmiņa un 128 Mb iebūvētā Flash atmiņa. - Instrumentā vai trijkājī iebūvēts centrētājs. - Bezgalīgas mikrometru/pieslēgskrūves bez fiksācijas (nav iespējams pārviskt mikrometru). |  |
| 2.10. | Vides parametri, parametri | - Darba temperatūra vismaz –20 ºC līdz +50 ºC. - Putekļu un ūdens izturība vismaz IP66. - Instrumenta svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4 kg. |  |
| 2.11. | Komplektācija | - Mērniecības prizma ar stiprinājumu. - Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm, 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu. - Štoks 2,5 m teleskopisks ar līmeņotāju. - Komplektā papildus divas instrumenta statīva stiprinājuma skrūves ar 5/8” vītni. - Svērtenis instrumenta uzcentrēšanai. - Miniprizma, maināma augstuma ar sfērisko līmeņrādi, ar vismaz divu posmu saskrūvējamu augstas precizitātes stienīti. |  |
| 2.12. | Papildus aprīkojums | - Lietus aizsargs - Datu pārsūtīšanas vads - Transporta čemodāns un stiprinājuma siksnas - Miniprizmas komplekts ar maināma garuma štoku - Mērniecības izbīdāms štoks ar prizmas stiprinājumu |  |
| 2.13. | Instrumenta Lauka Programmatūra | - Nodrošina pilnu Tahimetra, konfigurāciju. - Nodrošina failu pārvaldību – darbu izveidošanu, parametru iestatīšanu, mainīšanu, darbu un iestatījumu parametru apskati. - Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā. - Importu un eksportu. - Nodrošina galvenās mērīšanas funkcijas: - Stacijas nodibināšana (instrumenta noorientēšana); - Tiešais ģeodēziskais uzdevums; - Pretējais ģeodēziskais uzdevums; - Izspraušana; - Stacijas augstuma aprēķināšana (pēc mērījuma veikšanas uz reperi ar zināmu augstumu); - Mērīšana ar vairākiem paņēmieniem (lokiem); - Ātrās izvēles kodu mērījumi. - Ofseti (netiešie mērījumi): - Trīs attālumi, attālums un leņķis, Vertikālais loks, Horizontālais loks, duālā ofseta prizma u.c. - Koordinātu aprēķini: - Laukumu aprēķins; - Platības nodalīšana radiāli un paralēli poligona malai. - Konfigurācija: - Mērījumu stilu izveide, konfigurācija; - Kodu un Atribūtu bibliotēka izveide un konfigurācija. - Atbalsta DXF failu; - Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus logus (izspraušana, mērīšana, navigācija u.c.); - Mērījumu datu imports/eksports no kontroliera uz lietotāja ģenerētiem formātiem csv, ASCII, DXF; - Lietotāja definējamu atskaišu ģenerēšana kontrolierī – uzmērīto, izsprausto punktu saraksts ar precizitātes novērtējumu un citi. |  |
| 2.14. | Garantijas laiks | - Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 3. AUGSTAS PRECIZITĀTES TAHIMETRS AR OPTISKO CENTRĒTĀJU |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 3.1. | Leņķu nolasīšana | - Leņķiskā precizitāte ne sliktāk par 2” - Leņķu nolasīšanas solis ne sliktāk par 1” - Absolūtais leņķu koders | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Kompensators | - Automātisks divasu kompensators - Precizitāte ne sliktāk par 0.5" - Darbības diapazons vismaz 3,5' |  |
| 3.3. | Tālmērs | Precizitāte (Standartnovirze) Ar prizmu ne sliktāk par: - ± (2 mm + 2 ppm) Standarta režīmā pie attāluma līdz 3000 metriem. - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) režīmā ne sliktāk par ±(3 mm + 2 ppm) pie attāluma līdz 250 metriem. |  |
| 3.4. | Mērījumu laiks | - Uz prizmu precīzie mērījumi ne sliktāk par 2 sekundēm - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) līdz 300 metru attālumam ne sliktāk par 2 sekundēm |  |
| 3.5. | Attālums | Maksimālais uzmērāmais attālums: - uz atstarotāju vismaz 3000m - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) 300 m uz kodak 90% atstarotāju - Īsākais iespējamais uzmērāmais attālums 1.5 m |  |
| 3.6. | Tālskatis | - Tālskata palielinājums 30x - Iebūvēta koksiāla instrumenta vizūras atsekošanas gaisma |  |
| 3.7. | Komunikācija | - Iebūvēts Bluetooth vai analogs - 1 Seriālais ports RS232 - Divi USB porti (viens Aktīvais, viens Pasīvais) - Nodrošina iespēju lietot USB vadu pieslēgšanai pie datora un USB atmiņas spraudni datu pārlādēšanai |  |
| 3.8. | Baterijas | - Divas Li-ion vai analogas baterijas - Nodrošina 26 stundu darbu mērot leņķus un attālumu ar vienu akumulatoru komplektu ik pēc 30 sekundēm - Vienlaicīga automātiska komplekta bateriju uzlāde ar komplektēto lādētāju - Lādētājs komplekta bateriju vienlaicīgai uzlādēšanai ar Latvijai atbilstošu strāvas adapteri no 220 v |  |
| 3.9. | Vadība, displejs | - Windows CE vai analoga vadības platforma - VGA krāsu skārienjūtīgs 320x240 pikseļu izšķirtspēju - Vismaz iebūvēta 128 Mb RAM operatīvā atmiņa un 128 Mb iebūvētā Flash atmiņa - Komplekts aprīkots ar OPTISKO instrumenta centrētāju - Bezgalīgas mikrometru/pieslēgskrūves bez fiksācijas (nav iespējams pārviskt mikrometru) |  |
| 3.10. | Vides parametri, parametri | - Darba temperatūra vismaz –20 ºC līdz +50 ºC - Putekļu un ūdens izturība vismaz IP66 - Instrumenta svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4 kg |  |
| 3.11. | Komplektācija | - Mērniecības prizma ar stiprinājumu - Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm un 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu - Štoks 2,5 m teleskopisks ar līmeņotāju - Komplektā papildus divas instrumenta statīva stiprinājuma skrūves ar 5/8” vītni - Svērtenis instrumenta uzcentrēšanai - Miniprizma, maināma augstuma ar sfērisko līmeņrādi, ar vismaz divu posmu saskrūvējamu augstas precizitātes stienīti |  |
| 3.12. | Papildus aprīkojums | - Lietus aizsargs - Datu pārsūtīšanas vads - Transporta čemodāns un stiprinājuma siksnas - Miniprizmas komplekts ar maināma garuma štoku - Mērniecības izbīdāms štoks ar prizmas stiprinājumu |  |
| 3.13. | Instrumenta Lauka Programmatūra | - Nodrošina pilnu Tahimetra, konfigurāciju - Nodrošina failu pārvaldību – darbu izveidošanu, parametru iestatīšanu, mainīšanu, darbu un iestatījumu parametru apskati - Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā - importu un eksportu - Nodrošina galvenās mērīšanas funkcijas: - Stacijas nodibināšana (instrumenta noorientēšana); - Tiešais ģeodēziskais uzdevums; - Pretējais ģeodēziskais uzdevums; - Izspraušana; - Stacijas augstuma aprēķināšana (pēc mērījuma veikšanas uz reperi ar zināmu augstumu); - Mērīšana ar vairākiem paņēmieniem (lokiem); - Ātrās izvēles kodu mērījumi. - Ofseti (netiešie mērījumi): - Trīs attālumi, attālums un leņķis, Vertikālais loks, Horizontālais loks, duālā ofseta prizma u.c. - Koordinātu aprēķini: - Laukumu aprēķins; - Platības nodalīšana radiāli un paralēli poligona malai. - Konfigurācija: - Mērījumu stilu izveide, konfigurācija; - Kodu un Atribūtu bibliotēka izveide un konfigurācija. - Atbalsta DXF failu; - Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus logus (izspraušana, mērīšana, navigācija u.c.); - Mērījumu datu imports/eksports no kontroliera uz lietotāja ģenerētiem formātiem csv, ASCII, DXF; - Lietotāja definējamu atskaišu ģenerēšana kontrolierī – uzmērīto, izsprausto punktu saraksts ar precizitātes novērtējumu un citi. |  |
| 3.14. | Garantijas laiks | - Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 4. INSTRUMENTU STATĪVI |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 4.1. | Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm un 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 5.WILD TIPA TRIJKĀJIS AR 5/8” OPTISKO CENTRĒTĀJU |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 5.1. | WILD tipa trijkājis ar sfērisko līmeņrādi un 5/8” collu stiprinājumu |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Ar trijkāji savietojams adapteris ar optisko centrētāju un cilindrisko līmeņrādi |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 6. MĒRNIECĪBAS STANDARTA PRIZMA AR TURĒTĀJU |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 6.1. | Mērniecības standarta prizma ar mērķi, vizieri un transporta somiņu, ar 5/8” stiprinājuma vītni uz štoka |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, 									zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

5.daļa: GNSS uztvērējs

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| GNSS uztvērējs GPS+GLONASS+GALILEO |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1. | GNSS uztvērējs ar integrētu antenu darbam uz mērniecības štoka | Vismaz 200 uztveršanas kanāli Mērījumi sekojošās frekvencēs: Uztver NAVSTAR sistēmā vismaz: L1 frekvencē Nesējfāzes pilns viļņa garums, C/A kods. L1, L2 frekvencē Nesējfāzes pilns viļņa garums. Uztver GLONASS sistēmā vismaz: L1 frekvencē C/A kods pilna fāze, L1 P kods L2 frekvencē P kods Uztver GALILEO sistēmas satelītu signālus IEBŪVĒTS paraīzisko signālu Atstarojumu filtrs. Iebūvēts EGNOS signālu uztvērējs Koda mērījumu precizitāte ne sliktāk kā: horizontālā plaknē uz L1, L2 0,30 m ppm rms; vertikālajā plaknē uz L1, L2 0,50 m ppm rms. Pēcapstrādes mērījumu precizitāte ne sliktāk kā: - Horizontālā precizitāte 5 mm + 0,5 ppm RMS; - Vertikālā precizitāte 5 mm + 1ppm RMS; Reālā laika mērījumu precizitāte ne sliktāk kā: - Horizontālā precizitāte 10 mm + 1 ppm RMS; - Vertikālā precizitāte 20 mm + 1ppm RMS | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Datu uzkrāšana | - Aprīkots ar atmiņu vismaz 50 Mb datu uzkrāšanai. |  |
| 3. | Pieslēgumi | - Vismaz 2 seriālie porti - Iebūvēts Bluetooth ports - Integrēts GSM/GPRS modems - Iebūvēts NTRIP serveris, nodrošina piekļuvi datiem caur internetu BASE režīmā |  |
| 4. | Apkārtējās vides nosacījumi uztvērējam | - Darba un glabāšanas temperatūra vismaz no -20°C līdz +50°C; - Ūdens un putekļu aizsardzības līmenis IP67; - Iztur kritienu vismaz no 2 metru augstuma ar štoku uz cietas virsmas; - Iztur iegremdēšanu ūdenī līdz 1 m; - Nodrošināt vibrāciju izturību; - Komplekta svars ar modemu un bateriju ne vairāk kā 3,5 kg, |  |
| 5. | Atbalstāmie formāti | CMR, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 ievads un izvads. |  |
| 6. | Strāvas avots | Li-ion vai analogas bateriju komplekts, kas nodrošina darbu RTK režīmā ar GPRS/GSM modemu vismaz 8 stundas. Komplektā ne vairāk par 3 baterijām. |  |
| 7. | Aprīkojums | - Oglekļašķiedras štoks 2 m fiksēta garuma ar sfērisko līmeņrādi. - Izturīgs koferis instrumenta transportēšanai - 5/8” vītnes adapteris stiprinājumam uz trijkāja |  |
| 8. | Lauka dators | - Atvērta Windows Mobile 5.0 vai analoga platforma; - Vismaz 500 Mhz procesors vai tāds procesors, kas pilnībā nodrošina darbu ar komplektētajiem instrumentiem; - Vismaz 128 Mb RAM; - Vismaz 512 Mb iebūvētā atmiņa ; - Iebūvēts Bluetooth vai analoga komunikācijai ar GPS un citām bezvadu iekārtām, bezvadu tīkls -WLAN vai analoga bezvadu komunikācija; - Iebūvēta NiMh vai Li-ion, vai analoga akumulatoru baterija visas dienas lauka darbam; - Putekļu un ūdens izturība vismaz IP67; - Darba temperatūra no -20 °C līdz +50 °C ; - Iztur īslaicīgu iegremdēšanu līdz 1 m dziļumam; - Iztur kritienu vismaz no 1.2 m augstuma; - Krāsu skārienjūtīgs ekrāns ne mazāk kā 320x240 pikseļi; - Pilna burtu un ciparu klaviatūra; - Vismaz viens seriālais ports; - Iespēja pieslēgt un lietot USB zibatmiņu un USB vadu saslēgšanu ar datoru; - Ārējās atmiņas slēgti hermētiski porti SD, CF type I un CF type II atmiņas kartēm. - Office Mobile vai analoga programmatūra (Internet Explorer, Outlook, Excel, Word, Media Player u.c.); - Balss ieraksts un skaņas atskaņošana; - Nodrošināt kontroliera stiprinājums pie štoka. - Kādētājs ar Latvijai atbilstošu kontakta dakšiņu no 220 v strāvas. |  |
| 9. | Lauka Programmatūra | - Nodrošina pilnu GNSS instrumenta pārvaldību, konfigurāciju, statusa kontroli. - Nodrošina failu pārvaldību – darbu izveidošanu, parametru iestatīšanu, mainīšanu, darbu un iestatījumu parametru apskati. - Mērījumu laikā RTK režīmā redzama mērījuma precizitāte horizontāli un vertikāli. - Nodrošina datu importu un eksportu. Nodrošina galvenās mērīšanas funkcijas: - Izspraušana; - Navigācija ar GNSS – punkta atrašana pēc koordinātām redzot virzienu un attālumu; - Ātrās izvēles kodu mērījumi; - Ofseti (netiešie mērījumi) – divas līnijas, līnija un azimuts, divi azimuti, trīs attālumu ofsets u.c.; - Koordinātu ģeometrija: - Laukumu aprēķins; - Platības nodalīšana radiāli un paralēli malai; - Pretējais ģeodēziskais uzdevums. - Konfigurācija: - Mērījumu sagatavju izveide darbam ar GNSS, konfigurācija; - Iezvanu profilu konfigurācija; - Kodu un Atribūtu bibliotēka izveide un konfigurācija. - Atbalsta DXF failu fona kartes; - Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus logus (izspraušana, mērīšana, navigācija u.c.); - Nodrošina automātisku iezvanu GPS bāzes staciju tīklā, Automātiskus mērījumus ar GPS. - Koordinātu sistēmas - LKS-92; Latvijas ģeoīda modeļa LVL98 un citu izmantošana; - Lietotāja konfigurēta koordinātu sistēmas inveide; - Failu imports un eksports kontrolierī uz un no dažādiem formātiem – DXF, ASCII un citiem. - Lietotāja definējamu atskaišu ģenerēšana kontrolierī – uzmērīto, izsprausto punktu saraksts ar precizitātes novērtējumu un citi; - Nodrošina dažādu ražotāju elektronisko tahimetru pārvaldību (Piemēram: SOKKIA, NKON, TOPCON, LEICA, TRIMBLE un citu). |  |
| 10. | Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Kopējā piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, 									zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

6.daļa: GIS GPS uztvērējs ar integrētu plaukstdatoru

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. GIS GPS uztvērējs ar integrētu plaukstdatoru |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
|  | Vismaz 12 paralēlu kanālu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | GPS atbalsta NMEA un SIRF protokolu |  |
|  | Integrēts EGNOS diferenciālo korekciju uztvērējs |  |
|  | 1 – 3 metru precizitāte datu pēcapstrādē |  |
|  | Mērījumu iespējas LKS-92 koordinātu sistēmā |  |
|  | Nodrošina WiFi un Bluetooth vai analogu signālu uztveršanu |  |
|  | USB pieslēgligzda |  |
|  | Iebūvēts SD (tai skaitā SDHC) karšu lasītājs |  |
|  | Triecienizturīgs, iztur kritienu no 0.5 m augstuma uz cietas virsmas |  |
|  | Mērījumu datu uzglabāšana uztvērēja iekšējā atmiņā un nomaināmā atmiņas kartē |  |
|  | Krāsu skārienjūtīgs QVGA displejs 8.5 cm pa diagonāli ar vismaz 240x320 pikseļu izšķirtspēju un apgaismojumu darbam saules gaismā |  |
|  | Li-Ion vai NiMH vai analogs iebūvētu bateriju/akumulatora komplekts |  |
|  | Uztvērēja svars ar bateriju - ne vairāk kā 0,25 kg |  |
|  | Operacionālā sistēma- Microsoft Windows Mobile 6 vai ekvivalenta |  |
|  | Integrēta vismaz 2 Mpix digitālā kamera |  |
|  | Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 128 MB |  |
|  | Iebūvētā atmiņa ne mazāk kā 128 MB |  |
|  | Vismaz 500 MHz procesors |  |
|  | Lādētājs no 220V ar Latvijai atbilstošu kontaktdakšu |  |
|  | Ar iekārtu savienojams USB datu kabelis |  |
|  | 2 ekrāna pildspalvas |  |
|  | Ekrāna aizsarg plēve |  |
|  | Datu uzkrājēja klaviatūra – pilna burtu/ciparu klaviatūra ar pogu vai virtuālo izpildījumu.Ietvars instrumenta stiprināšanai pie jostas |  |
|  | Iekārtā instalēta Microsoft Office Mobile, includes Excel Mobile, Word Mobile, Internet Explorer Mobile, Outlook Mobile, and PowerPoint® Mobile, Adobe Reader, Transcriber (rokraksta atpazīšana) vai analogas |  |
| 2. GPS uztvērēja lauka programmatūra |  |  |
|  | Nodrošina pozīciju - punktu, līniju un laukumu uzmērīšanu LKS-92 un citās koordinātu sistēmās |  |
|  | Nodrošina atribūtu informācijas pierakstīšanu uzmērāmajiem objektiem, tai skaitā attēlus un skaņas failu |  |
|  | Nodrošina atribūtu bibliotēkas nolasīšanu no datu mērījumu datu faila |  |
|  | Nodrošina datu bibliotēkas izveidi, labošanu un papildināšanu uz lauka |  |
|  | Nodrošina datu uzkrāšanu pēcapstrādei kā ROVER, tā BASE režīmā |  |
|  | Nodrošina iestatījumu saglabāšanu darbam RTK režīmā ar GPS bāzes staciju tīklu LATPOS un citiem. Automātiska pievienošanās bāzes staciju tīklam strādājot reālā laika režīmā ar GPRS datu pārraidi, lietotāja vārda un paroles saglabāšana |  |
|  | Nodrošina netiešo mērījumu uzmērīšanu (Offset) |  |
|  | Grafiskas navigācijas iespējas, navigācija pēc koordinātēm |  |
|  | Iespēja ievadīt objektu pēc koordinātām |  |
|  | Nodrošina satelītu paredzēšanu un mērījumu plānošanu uz lauka |  |
|  | Atbalsta ESRI Shape failus |  |
|  | Nodrošina GPS uztvērēja konfigurēšanu |  |
|  | Waypoint failu izveidošana un atbalsts |  |
|  | Atbalsta rastra fona datus MrSID (SID), JPEG (JPG) , JPEG2000 (JP2 and J2C), ECW, Bitmap (BMP), TIFF (TIF). |  |
|  | Mērogošanas iespējas – pietuvināt, attālināt, pārvietot |  |
|  | Mērīšanas iespējas - attāluma un laukuma mērīšana |  |
|  | Ārējo ierīču pieslēgšanas un to datu lasīšanas iespējas: Lāzera attāluma mērītājs |  |
|  | Nodrošina datu uzkrāšanu pēcapstrādei arī ar ESRI ArcPad vai analogu programmatūru (piedāvājumā nepietvert) |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 3. GPS uztvērēja papildprogrammatūra darbam ar ESRI ArcPad, Digiterra Explorer un/vai citām |  |  |
|  | Integrēta papildprogrammatūra ESRI ArcPad programmas vidē |  |
|  | Atbalsta tādas datu vākšanu, Ofsetus, ārējās iekārtas |  |
|  | Atbalsta Windows Mobile 6 vai analogu platfomu |  |
|  | Nodrošina pilnu GPS integrāciju un kontroli |  |
|  | Nodrošina GPS un reālā laika iestatījumu konfigurēšanu |  |
|  | Attēlo satelītu informāciju un izvietojumu pie debesīm |  |
|  | Attēlo detalizētu statusa informāciju |  |
|  | Nodrošina satelītu paredzēšanu un mērījumu plānošanu uz lauka |  |
| 4. Datu pēcapstrādes programmatūra |  |  |
|  | Nodrošina automātisku datu apstrādi – diferenciālkoriģēšanu |  |
|  | Savietojama ar Windows operētājsistēmām (XP, WINDOWS 7) |  |
|  | Datu lejupielāde un augšupielāde no GPS uztvērēja uz datoru un otrādi |  |
|  | Datu imports no AutoCAD DXF, dBASE, ESRI Shp, MapInfo MIF, Microsoft Access, MDB un citiem datu formātiem |  |
|  | Datu eksports uz populārākajām datu bāzēm un grafiskajām programmām (ArcView, ArcInfo, ArcEditor, MicroStation, AutoCad, lietotāja konfigurētu ASCII formātu) |  |
|  | Punktu, vektoru, līniju un kontūru automātiski aprēķini reālā laikā un izmantojot datu pēcapstrādi, precizitātes novērtējums |  |
|  | Precizitātes novērtējuma grafiskā attēlošana |  |
|  | Fona failu atbalsts vismaz DXF, SHP, JPG, JP2, J2C,ECW, BMP, TIF, SID |  |
|  | Atbalsta pieslēgšanos WEB karšu serveriem ArcIMS un OpenGIS |  |
|  | Datu filtrēšanas iespējas pēc merījumu precizitātes, satelītu atrašanās augstuma virs horizonta, pēc atribūtu informācijas |  |
|  | Darbs LKS-92 (WGS 84) un citās koordinātu sistēmās |  |
|  | Iespēja automātiski importēt un apstrādāt LATPOS bāzes stacijas failus RINEX varsijas 2.11 formātā |  |
|  | Datu pēcapstrādes un lauka programmām jānodrošina garantijas laikā saņemt bezmaksas jaunākos uzlabojumus “update” versijas |  |
|  | Programmai jānodrošina automātisku datu pēcapstrādi (automātiska jaunu un atjaunotu mērījumu failu lejuplādēšana, automātiska bāzes stacijas faila izvēle un lejuplādēšana, automātiska datu pēcapstrāde, automātisks eksports) |  |
|  | Programmatūra nodrošina datu pēcapstrādes parametru iestatīšanu un lauka mērījumu atfiltrēšanu pēc DOP, Satelītu skaita un citiem parametriem |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5. Garantijas laiks – 2 gadi |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

7.daļa: Digitālais nivelieris

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Digitālais nivelieris ar statīvu un saliekamu 3m nivelēšanas latu |  |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
|  | Nivelēšanas precizitāte 1 km dubultgājienā ne sliktāka par 2 mm nolasot uz koda skalas |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | 2.5 mm optisko nolasījumu precizitāte |  |  |
|  | Standartnovirze uz 30 m attālumu ne lielāka par 0,6 mm |  |  |
|  | Svārsta kompensators ne lielāks par 10 minūtēm |  |  |
|  | Palielinājums vismaz 24 reizes |  |  |
|  | Putekļu un ūdens aizsardzība vismaz IP55 līmenī |  |  |
|  | Komplektā lādējamas akumulatora baterijas visas dienas lauka darbam un lādētājs |  |  |
|  | Programmas funkcijas – Attāluma un augstuma nolasījumi |  |  |
|  | Ārpuslīmeņa brīdinājums |  |  |
|  | Nivelēšanas lata saliekama, 3m gara, viena puse ar Bar kodu, otra puse ar cm skalu |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 2. Digitālais nivelieris ar statīvu un saliekamu 3m nivelēšanas latu |  |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
|  | Nivelēšanas precizitāte 1 km dubultgājienā ne sliktāka par 1.5 mm nolasot uz kodu skalas |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | 2.5 mm optisko nolasījumu precizitāte |  |  |
|  | USB interfeiss |  |  |
|  | Iebūvētā atmiņa |  |  |
|  | Standartnovirze uz 30 m attālumu ne lielāka par 0,6 mm |  |  |
|  | Svārsta kompensators ne lielāks par 10` |  |  |
|  | Datu saglabāšanas apjoms vismaz 500 punkti |  |  |
|  | Palielinājums vismaz 24 reizes |  |  |
|  | Putekļu un ūdens aizsardzība vismaz IP55 līmenī |  |  |
|  | Komplektā lādējamas akumulatora baterijas visas dienas lauka darbam un lādētājs |  |  |
|  | Programmas funkcijas – Attāluma un augstuma nolasījumi, augstuma starpība, gājiena mērīšana, un citas |  |  |
|  | Izvēles iespēja, nosakot mērīšanas secību stacijā, veidojot nivelēšanas gājienu aizmugures lata (B) – starppunkts (I) – priekšējā lata (F) BIF, BF, BFFB |  |  |
|  | RS232 datu ports |  |  |
|  | Ārpuslīmeņa brīdinājums |  |  |
|  | Nivelēšanas lata saliekama, 3m gara, viena puse ar Bar kodu, otra puse ar cm skalu |  |  |
|  | Viena ārējās barošanas akumulatora baterija ar instrumenta sasaistes kabeli |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 3. Precīzais digitālais nivelieris darbam ar invara koda latu |  |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 3.1. | Pielietojums | I klases nivelēšanas augstuma noteikšana, augstas precizitātes vertikālo kustību pētīšana, augstuma starpības noteikšana | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Precizitāte: - ar invara koda latām - ar standarta latām - optiskajiem mērījumiem - attāluma mērījumiem | ISO 17123-2 standarts, augstuma novirze uz 1 km - 0.3 mm - 1.0 mm - 1.5 mm - 2cm/20 m (1000 ppm) |  |
| 3.3. | Mērījumu diapazons: - elektroniskie mērījumi - optiskie mērījumi | 1.3 m- 100 m no 0.2 m |  |
| 3.4. | Elektroniskie mērījumi: - augstuma mērījumu izšķirtspēja - viena mērījuma laiks - mērīšanas veidi | 0.01mm 3 sekundes viens mērījums, vidējais aritmētiskais, atkārtoti mērījumi |  |
| 3.5. | Mērījumu programmas | Mērīt un saglabāt attāluma un augstuma noteikšana, augstuma starpības noteikšana |  |
| 3.6. | Kodēšana | Piezīmes pievienošana, brīvā un ātrā kodēšana |  |
| 3.7. | Datu saglabāšana iekšējā atmiņa Ārējā atmiņa | 6000 mērījumi vai 20 000 vai vairāk ierakstu līnijas USB datu spraudņa atbalsts |  |
| 3.8. | Teleskopa palielinājums | 32 reizes |  |
| 3.9. | Kompensators - veids - diapazons - uzstādīšanas precizitāte Sfēriskais līmeņrādis | svārsta kompensators ar magnētisko slāpētāju + 15’ 0.2” 8’/2mm, apgaismojams |  |
| 3.10. | Displejs | LCD tipa |  |
| 3.11. | Darba ilgums ar akumulatoriem Akumulatoru veids | 24 stundas Li-ion vai analogi ar lādētāju no 220 v strāvas ar Latvijai atbilstoši kontaktdakšiņu |  |
| 3.12. | Apkārtējā vide - darba temperatūra - ūdens un putekļu aizsardzība - mitrumizturība | -20° C līdz +50° C IP55 95 % nekondensējošs |  |
| 3.13. | Komplektā jāiekļauj | - akumulatoru lādētāju - Koka statīvs, fiksēta garuma kājām - datu kabelis - USB atmiņas spraudnis - rezerves akumulatora baterija - Nivelēšanas latas ar invara koda skalu, 3m garas, ar pārbaudes (kalibrēšanas) sertifikātu – 2 (divas) gabalas. |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Garantijas laiks _______________

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

8.daļa: Ģeodēzisko datu apstrādes  programmatūra

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ofisa datu apstrādes programmatūra |  |  |  |
| Programmatūra GPS datu apstrādei ofisā |  | Minimāli Windows XP/7 platforma. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Datu apstrāde |  | Reālā laika mērījumi un datu pēcapstrāde |  |
| Datu pēcapstrāde ar bāzes stacijas failiem |  | Rinex formātā |  |
| Datu apstrādes programmatūras pamata funkcijas |  | GPS Mērījumu vektoru aprēķini, vektoru datu izlīdzināšana tīklā, rezultātu analīze, precizitātes novērtējums, atskaites automātiska ģenerēšana, datu imports un eksports uz populārākajām grafiskajām programmatūrām. Tahimetru gājiemu un citu ģeodēzisko datu aprēķini izlīdzināšana. Precīzās nivelēšanas datu apstrāde, izlīdzināšana. 1D, 2D un 3D datu izlīdzināšana pēc mazāko kvadrātu metodes. |  |
| Funkcijas, kas tiks uzskatītas par priekšrocību |  | Fona kartes ielādēšanas iespēja, Datu apstrāde tahimetriem un digitālajiem nivelieriem, citu ražotāju instrumentu datu apstrāde vienotā datu bāzē, datu transformācija starp dažādām koordinātu sistēmām un projekcijām. Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā; grafiskā karte ar minimālo atmiņu 32 MB |  |
| Programmatūras darba vide |  | Windows tradīcijās veidota vide ar vairāku vienlaicīgu darba logu veidošanu un darba rīku izveides iespējām. Maksimāla apstrādes procesu automatizācija ar iespēju veikt apstrādi pa soļiem ar komandām. |  |
| Papildus funkcijas |  | Ceļu trāšu projektēšana (garenprofili, šķērsprofili), Digitālo augstumu virsmu, laukumu, tilpumu aprēķināšana (DTM). Automātiska topogrāfijas zīmēšana, ievadi un izvadi uz un no populārākajām grafiskajām programmām – AutoCAD, MicroStation un citām. |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

9.daļa: Komunikāciju meklētāja komplekts un detektori

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Metāla detektors |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 1.1. | Augstas jūtības instruments visu veidu metālu un to izstrādājumu meklēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darba režīmi: |  |
|  | - diskriminācijas režīms |  |
|  | - zemes balansa režīms |  |
| 1.3. | Komplektā nepieciešamas divas sensora spoles – viena ne mazāka kā 25 cm un otra ne mazāka kā 33 cm diametrā. |  |
| 1.4. | Abas spoles hermētiskas, kas pieļauj veikt meklēšanu arī seklā ūdenī |  |
| 1.5. | Darbam trokšņainā vidē korpusā nepieciešama austiņu ligzda |  |
| 1.6. | Darba laika pagarināšanai komplektā nepieciešama pleca soma ar ārējo bateriju bloku |  |
| 1.7. | Tehniskie rādītāji ne sliktāk: |  |
|  | - 25 US centu monētu ar mazo spoli - 25 ÷ 30 cm |  |
|  | - 25 US centu monētu ar lielo spoli - 35 ÷ 40 cm |  |
|  | - Al plāksne (60 x 60 x 1 cm) ar mazo spoli - 1,5 m |  |
|  | - Al plāksne (60 x 60 x 1 cm) ar lielo spoli - 3 ÷ 3,5 m |  |
|  | - Maksimālais detektēšanas dziļums - 4 m |  |
| 1.8. | Tehniskā specifikācija: |  |
|  | - 2 veidu barošana – iekšējās baterijas un barošana no ārējā pleca somas tipa bateriju bloka – min. 40 st. darbam |  |
|  | - Izmēri ne lielāki par 130 cm x 36 cm x 35 cm |  |
|  | - Svars ne lielāks par 3 kg |  |
|  | - Garantija – 2 gadi |  |
| 1.9. | Komplektācija: |  |
|  | - Metāla detektors |  |
|  | - standarta mazā sensora spole |  |
|  | - lielā sensora spole |  |
|  | - Pleca soma ar ārējo bateriju bloku |  |
|  | - Instrukcijas angļu un latviešu valodā |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| 2. Komunikāciju meklētāja komplekts |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 2.1. | Sastāvs: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - komunikāciju meklētājs |  |
|  | - ģenerators |  |
|  | - tiešā pieslēguma vadu komplekts |  |
|  | - 100 mm viena vijuma indukcijas transformators |  |
|  | - soma |  |
| 2.2. | Komplekts ar digitālu datu apstrādi un ar 3 aktīvajām darba frekvencēm un režīmiem jaudas, sakaru kabeļu un strāvu vadošu cauruļvadu meklēšanai, kā arī komplektā ar ģeneratoru šo komunikāciju atrašanās dziļuma noteikšanai |  |
| 2.3. | Meklētājam un ģeneratoram trīs kopīgas aktīvās darba frekvences: |  |
|  | 1. zema frekvence - 600 Hz +/- 50 Hz |  |
|  | 2. vidēja frekvence – 8kHz +/- 1 kHz |  |
|  | 3. augsta frekvence – 33 kHz +/- 3 kHz |  |
| 2.4. | Ģeneratoram minimālā izejas jauda ne lielāka par 1/4W, maksimālā ne mazāka par 1W |  |
| 2.5. | Ģenerators aprīkots ar iebūvētu indukcijas spoli bezkontakta signāla indukcijai uz komunikācijām |  |
| 2.6. | Komplekta konstrukcijai jāiztur kritienu no 1m augstuma uz betona – standarts BS NE 60068-2 |  |
| 2.7. | Ūdensdrošībai jāatbilst standartiem NEMA 3P un IP54 – standarts BS NE 60529 |  |
| 2.8. | Jābūt izturīgam pret stipru vibrāciju – atbilstoši standartam BS2011 2.1 |  |
| 2.9. | Lokācijas precizitāte ne sliktāk kā + 10 % no mērījuma dziļuma |  |
| 2.10. | Dziļuma mērīšanas precizitāte režīmā ar ģeneratoru ne sliktāk kā + 5 % diapazonā no 0,1 līdz 3 m |  |
| 2.11. | Dziļuma mērīšanas precizitāte režīmā ar zondēm ne sliktāk kā + 5 % diapazonā no 0,1 līdz 7 m |  |
| 2.12. | Jūtība: |  |
|  | - Jaudas kabeļu meklēšanas režīmā ne sliktāk kā 5 mA/1m |  |
|  | - Sakaru un augstfrekvences kabeļu režīmā ne sliktāk kā 25 mkA/1m |  |
|  | - Režīmā ar ģeneratoru: |  |
|  | 1. zemās frekvences režīmā - ne sliktāk kā 500 mkA |  |
|  | 2. zemās frekvences režīmā – ne sliktāk kā 100 mkA |  |
|  | 3. augstās frekvences režīmā – ne sliktāk kā 5mkA |  |
| 2.13. | Instrumentam jābūt aprīkotam ar kompensācijas antenu darbam zem gaisvadu jaudas līnijām |  |
| 2.14. | Darbs ar 1 bateriju komplektu – meklētājam – min. 40 st |  |
| 2.15. | Darbs ar 1 bateriju komplektu – ģeneratoram – min. 30 st |  |
| 2.16. | Darba temperatūra komplektam ne sliktāk kā -20C līdz +50C |  |
| 2.17. | ### Jāizpildās CE elektromagnētiskajai savietojamībai ar 89/336/EEC direktīvu un FFC prasībām. |  |
| 2.18. | Kvalitātes standarti - BS5750/ISO 9001/EN29001 |  |
| 2.19. | Izmēri ne lielāki par 72 x 25.5 x 6.5 cm |  |
| 2.20. | Svars ne lielāks par 2.2 kg |  |
| 2.21. | Garantija – ne mazāk kā 2 gadi |  |
|  | Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |
| 3. Automātisks elektrības vadu, cauruļu un materiālu neviendabīguma vietas detektors ar LCD displeju |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 3.1. | Jābūt sekojošiem režīmiem: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Režīms metāla konstrukciju un elementu meklēšanai sienās, grīdās, zem apmetuma u.c. materiālos |  |
|  | - Režīms materiālu neviendabīguma vietas noteikšanai |  |
|  | - Režīms – elektrības vadu atrašanās vietas noteikšanai sienās un grīdās |  |
| 3.2. | Instruments aprīkots ar automātisko kalibrēšanu (adaptīvo jūtību) |  |
| 3.3. | Darbības dziļums: |  |
|  | - režīmā metāla konstrukciju un elementu meklēšanai sienās, grīdās, zem apmetuma u.c. materiālos – min. 15 cm |  |
|  | - režīmā materiālu neviendabīguma vietas noteikšanai – min. 11cm |  |
|  | - režīmā elektrības vadu atrašanās vietas noteikšanai sienās un grīdās – min 15 cm |  |
| 3.4. | Kalibrēšanās laiks - < 3 sekundes |  |
| 3.5. | Displeja rādījumu atjaunošanās frekvence – <5 Hz |  |
| 3.6. | Auto un rokas režīmu pārslēgšana |  |
| 3.7. | Darbības laiks ar vienu bateriju - >24 st |  |
| 3.8. | Garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums,

zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

10.daļa: Aprīkojums dažādu mērījumu veikšanai un apstrādei

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Lāzera tālmērs |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 1.1. | Precizitāte tipiskā ne sliktāk kā +1,5 mm (vidējā kvadrātiskā kļūda) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darbības attālums ne mazāk kā 0,05 - 50 m |  |
| 1.3. | Nolasījuma solis - 1 mm |  |
| 1.4. | Laukumu un tilpumu kalkulācijas funkcijas |  |
| 1.5. | „Pitagora” funkcija |  |
| 1.6. | Aizsardzības klase – IP54 |  |
| 1.7. | Atlokams diagonāles tausts |  |
| 1.8. | Instruments uzstādāms uz fotostatīva vītnes 1/8” |  |
| 1.9. | Darba temperatūra ne sliktāk kā -10º C līdz +50º C |  |
| 1.10. | Maks. relatīvais gaisa mitrums ne mazāk kā – 90% |  |
| 1.11. | Ne mazāk kā 30 000 mērījumi ar 1 bat. komplektu |  |
| 1.12. | Svars ne vairāk kā – 0.2 kg |  |
| 1.13. | Izmēri ne lielāki kā 102 x 58 x 35 mm |  |
| 1.14. | Garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| 2. Bezreflektora lāzera tālmērs |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 2.1. | Mērījumu precizitāte uz labi (slikti) atstarojošu mērķi +/- 1 m | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Maksimālā distance līdz labi atstarojošam mērķim - 1300 m |  |
| 2.3. | Maksimālā distance līdz slikti atstarojošam mērķim – 900 m |  |
| 2.4. | LCD indikācijas: |  |
|  | - Mērķa kvalitāte |  |
|  | - Bateriju enerģijas līmenis |  |
|  | - Lāzera stara aktivācija |  |
|  | - Mērīšanas režīmu indikācija |  |
| 2.5. | Aizsardzības klase ne sliktāk - IP54, NEMA 3 |  |
| 2.6. | Darba temperatūra ne sliktāk -20°C līdz +60°C |  |
| 2.7. | Viziera palielinājums min. 7 monokulārs |  |
| 2.8. | Izmēri ne lielāki kā 43 x 130 x 94 mm |  |
| 2.9. | Svars ne lielāks kā 300 g |  |
| 2.10. | Stiprinājuma vītne - foto ¼” |  |
| 2.11. | Mērīšanas režīmi: |  |
| 2.12. | Nepārtraukti mērījumi ar indikāciju |  |
| 2.13. | Mērījumi uz reflektējošiem atstarotājiem |  |
| 2.14. | Garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| 3. Pārvietojama meteostacija |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 3.1. | Pārnēsājama meteostacija ar vēja virziena un stipruma indikāciju, gaisa spiediena un temperatūras indikāciju ar datorprogrammu meteodatu apstrādei. Datu apskate un analīze reālā laikā, pēcapstrāde – analīze. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Temperatūras merījumi -40° līdz + 60° C |  |
| 3.3. | Vēja ātrums 0-57 m/s ar precizitāti ± 1 m/s |  |
| 3.4. | Minimālais vēja ātrums 0.8 m/s |  |
| 3.5. | Laika konstante 2 sekundes |  |
| 3.6. | Vēja virziens: |  |
|  | - Virziens 0-360° |  |
|  | - Izšķirtspēja > 1% |  |
|  | - Precizitāte > ± 3% |  |
|  | - Min vēja ātrums 1.2 m/s |  |
| 3.7. | Temperatūra: |  |
|  | - Diapazons ne mazāks kā -40° līdz +60° C |  |
|  | - Izšķirtspēja ne sliktāk kā 0.1° C |  |
|  | - Precizitāte ne sliktāk kā ± 1° C |  |
| 3.8. | Statīvs – trijkājis ar mastu |  |
|  | - Augstums min 1,1 m |  |
| 3.9. | Barometriskais spiediens |  |
|  | - Ne sliktāk kā no 28.25 līdz 30.75 inHg |  |
|  | - Izšķirtspēja min. ± 0.3 mb |  |
|  | - Augstuma ofseta iespēja 0 līdz 3300 m |  |
|  | - Absolūtā precizitāte ne sliktāk kā 0.05 inHg |  |
| 3.10. | Komplektācija: |  |
|  | - Vēja virziena sensors |  |
|  | - Vēja stipruma sensors |  |
|  | - Temperatūras sensors |  |
|  | - Barometriskā spiediena sensors |  |
|  | - Meteodatu apstrādes programma |  |
|  | - Satīvs |  |
|  | - Izturīgs transporta koferis |  |
|  | - Instrukcija |  |
| 3.11. | Garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| 4. GPS sensors ar vadu un Bluetooth savienotājiem |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 4.1. | Iebūvēts EGNOS diferenciālās korekcijas uztvērējs, kas nodrošina precizitāti līdz 5 metriem. Komplektā 220V lādētājs, 12 V auto lādētājs un USB standarta pieslēgums PC | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Tehniskie dati ne sliktāki par: |  |
|  | - L1 frekvences, C/A koda 32 kanālu uztvērējs |  |
|  | - Datu nosūtīšana - ik pēc 1 sekundes |  |
|  | - Pozīcijas precizitāte - ne sliktāk kā 3 m CEP (50%) bez SA |  |
|  | - Bluetooth darbības distance – līdz 10 m |  |
|  | - Aukstais starts - < 37 sekundēm |  |
|  | - Siltais starts - < 38 sekundēm |  |
|  | - Karstais starts - ap 1 sekundi |  |
|  | - Darba temperatūra no -10ºC līdz +70ºC |  |
|  | - Pieļaujamais mitrums – līdz 95% bez kondensāta |  |
|  | - Darbības laiks no akumulatora - līdz 20 stundām |  |
|  | - Datu protokoli – NMEA0183 GGA (1 sek.), GSA (1 sek.), GSV (5 sek.), RMC (1 sek.), VTG (1 sek.) |  |
| 4.3. | Komplektācija: |  |
|  | 1. GPS uztvērējs-sensors |  |
|  | 2. Litija jonu akumulatoru baterija |  |
|  | 3. 12V barošanas adapteris |  |
|  | 4. 220V barošanas adapteris |  |
|  | 5. CD ar instrukcija un draiveri |  |
| 4.4. | Garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums,

zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

11.daļa: Profesionāla divpusēju sakaru rācija

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| PROFESIONĀLA DIVPUSĒJU SAKARU RĀCIJA |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
|  | Izejas jauda – 500 mW ERP | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Darbības attālums atklātā vidē - līdz 5 km |  |
|  | Darbības attālums starp ēkām – līdz 3 km (atkarībā no vides reljefa un aizsedzošiem objektiem). |  |
|  | Kanālu skaits min. – 16 (15+S) |  |
|  | Frekvenču diapazons – 446,0062 – 446,0937 |  |
|  | Darba temperatūra ne mazāk kā -20ºC līdz +60ºC |  |
|  | Barošana – LiIon akumulators |  |
|  | Darbības laiks, tipveida – > 24 st |  |
|  | Uzlādes laiks – ne vairāk kā 6 st |  |
|  | Aizsardzības klase – IP-X6 |  |
|  | Bateriju stāvokļa indikators |  |
|  | 9 V barošanas ligzda |  |
|  | Ārējo austiņu/mikrofona pieslēguma ligzda |  |
|  | Izmēri ne lielāki par 54 x 99 x 31 mm |  |
|  | Svars ar akumulatoru ne lielāks kā – 225 g |  |
|  | Garantija ne mazāk kā 2 gadi |  |
| 17. | Standarta komplektācija: |  |
|  | - Rācija |  |
|  | - Akumulatoru baterija |  |
|  | - Lādētājs (220 V/50 Hz) |  |
|  | - Rokas siksniņa |  |
|  | - Jostas klipsis |  |
|  | - Lietošanas instrukcija |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

12.daļa: Zāles Nr.1 un zāles Nr.2 aprīkojums

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto apjomu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZĀLES NR.1 APRĪKOJUMS |  |  |  |  |
| 1. Jaudas pastiprinātājs – 1gab. |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |  |
|  | Jaudas pastiprinātājs - audio mikseris | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | Jaudas pastiprinātāja tips: 1 kanāls ar 25/70/100V transformatoriem un 4 omu izeju |  |  |  |
|  | Jauda ne mazāka kā 240W pie 25/70/100V līnijas un pie 4 omiem |  |  |  |
|  | Strāvas barošana 230VAC |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 4 mikrofona ieejas ( ieejas jūtības regulācija aizmugurē katram kanālam, skaļuma regulācija no priekšējā paneļa katram kanālam atsevišķi ) |  |  |  |
|  | 2-joslu toņu kontrole mikrofonu ieejām aizmugurē |  |  |  |
|  | Iekšēji ieslēdzama fantombarošana katram mikrofona kanālam |  |  |  |
|  | Visiem mikrofonu kanāliem iekšēji ieslēdzama VOX funkcija pār līnijas ieejām ar 30dB līnijas signāla vājinājumu |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 6 līnijas ieejas ( ieejas jūtības regulācija aizmugurē katram kanālam, skaļuma regulācija no priekšējā paneļa ar ieejas avota pārslēgu) |  |  |  |
|  | Visas stereo ieejas līnijas summējas uz mono |  |  |  |
|  | 2-joslu toņu kontrole līnijas ieejām aizmugurē |  |  |  |
|  | Vismaz vienai līnijas ieejai iestādāma prioritātes funkcija |  |  |  |
|  | Attālinātās vadības pieslēgumi: na mazāk kā 1 attālinātās vadības pieslēgums ar skaļuma regulāciju un kanāla izvēli |  |  |  |
|  | Evakuācijas pieslēgums ar attālināto MUTE funkciju |  |  |  |
|  | Dzesēšana ar klusu ventilatoru, kurš maina tā darbības ātrumu atkarībā no temperatūras |  |  |  |
|  | 19” statnē montējams korpuss, augstums nepārsniedz 2U |  |  |  |
|  | Svars nepārsniedz 10.5kg |  |  |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 2. Platjoslas akustiskā sistēma – 4 gab. |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |  |
|  | Pie sienas montējama un uz statīva novietojama akustiskā sistēma | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | Maksimālais skaņas spiediens 109dB pastāvīgais, 115 dB pīķa |  |  |  |
|  | Jūtība 90dB-SPL ( 1W, 1m) |  |  |  |
|  | Virziendarbība ne mazāk kā 100º horizontāli un ne vairāk kā 70° vertikāli ( -6dB ) |  |  |  |
|  | Frekvenču josla no 89Hz līdz 20kHz +/-3dB |  |  |  |
|  | Sistēmas pretestība ne mazāka kā 16 omi un ar iebūvētu 100V transformatoru |  |  |  |
|  | Jauda ne mazāk kā 80W pastāvīgi, 160W programmas pie 16 omiem |  |  |  |
|  | Jauda 100V režīmā pārslēdzama 15/30 un 60W |  |  |  |
|  | Jauda 100V režīmā ērti pārslēdzama no akustiskās sistēmas apakšas ( pārslēgs noslēpts zem aizbāžņa ) |  |  |  |
|  | Uzbūve: 1 gab ne lielāks kā 127mm ( 5" )ZF skaļrunis un 1gab ne lielāks kā 25mm ( 1" )AF neodimija tvīteris |  |  |  |
|  | Korpuss un uzbūve paredzēta darbam gan iekštelpās gan mitrumā |  |  |  |
|  | Krāsa balta ( krāsojama ) |  |  |  |
|  | Komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu |  |  |  |
|  | Kabeļu instalācija tiek veikta sienas kronšteinā, kas pieļauj akustiskās sistēmas ātru uzlikšanu un noņemšanu neatvienojot pienākošos un aizejošos kabeļus |  |  |  |
|  | Sienas kronšteins "ābola" tipa, kas ļauj regulēt leņķi gan horizontāli, gan vertikāli |  |  |  |
|  | Akustiskās sistēmas apakšā 3/8" vītne, kas nodrošina tās novietošanu uz jebkura mikrofona statīva |  |  |  |
|  | Izmērs nepārsniedz: augstums 30cm , platums 16.4cm, dziļums bez kronšteina 15.8cm |  |  |  |
|  | Svars nepārsniedz 3.5 kg |  |  |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 3. Bezvadu mikrofons – 1 gab. |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |  |
| - 1 | UHF frekvenču diapazona rokās turams vokālais radiomikrofons | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| - 2 | Uztvērējs: UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērējs |  |  |  |
|  | Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija |  |  |  |
|  | Katram kanālam 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences ( ieprogrammētas, pārslēdzamas ) |  |  |  |
|  | Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas ( komplektā ) ar barošanu +8V |  |  |  |
|  | 19" standarta statnē montējams, 1U augsts |  |  |  |
|  | Uztveršanas un kanāla indikācija |  |  |  |
|  | Audio izejas: 1gb simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb nesimetriska 6.35mm jack tipa ar pārslēdzamu MIC/Line līmeni |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |  |  |
|  | Raidītājs: |  |  |  |
|  | Rokās turams UHF raidītājs |  |  |  |
|  | 16 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju |  |  |  |
|  | 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences |  |  |  |
|  | Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām |  |  |  |
|  | Raidītājam viegli uzliekamas dažādu tipu mikrofonu kapsulas (dinamiskās vai kondensatora) |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |  |  |
|  | Mikrofons: |  |  |  |
|  | Uz rokas raidītāja uzskrūvējama vokālā mikrofona kapsula |  |  |  |
|  | Devēja tips: dinamiskais |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 55-18000Hz |  |  |  |
|  | Diafragma: Macrolon tipa |  |  |  |
|  | Maksimālais spiediens SPL 146dB |  |  |  |
|  | Aizmugures vājinājums -20 dB pie 1 kHz/180° |  |  |  |
|  | Polārais veids: hiperkardioids |  |  |  |
| 5) | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 4. Bezvadu mikrofons – 1 gab. (līdz 3 gab., ja iekļaujas kopējā projektā atvēlētajā summā) |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |  |
| 1) | UHF frekvenču diapazona rokās turams vokālais radiomikrofons | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 2) | Uztvērējs: |  |  |  |
|  | UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērējs |  |  |  |
|  | Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija |  |  |  |
|  | Katram kanālam 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences ( ieprogrammētas, pārslēdzamas ) |  |  |  |
|  | Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas ( komplektā ) ar barošanu +8V |  |  |  |
|  | 19" standarta statnē montējams, 1U augsts |  |  |  |
|  | Uztveršanas un kanāla indikācija |  |  |  |
|  | Audio izejas: 1gb simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb nesimetriska 6.35mm jack tipa ar pārslēdzamu MIC/Line līmeni |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |  |  |
| 3) | Raidītājs: |  |  |  |
|  | Pie jostas spraužams UHF raidītājs |  |  |  |
|  | 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences |  |  |  |
|  | Regulējama jūtība: 10mV-0.3V |  |  |  |
|  | Plastmasas korpuss |  |  |  |
|  | Lietojams ar 2gb AA baterijām |  |  |  |
|  | Mikrofona un līnijas pieslēgums |  |  |  |
|  | Mikrofona/līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 850-874 MHz |  |  |  |
| 4) | Mikrofons: |  |  |  |
|  | Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja |  |  |  |
|  | Devēja tips: kondensators |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 40-17000Hz ( tuvajā laukā ) |  |  |  |
|  | Maksimālais spiediens ( SPL ) pie 1kHz 132dB |  |  |  |
|  | Polārais veids: kardioids |  |  |  |
|  | Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR |  |  |  |
| 5) | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 5. Mikrofonu statīvi – 1 gab. |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |  |
| 1) | Dzērves tipa mikrofonu statīvi ( vokālie ) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 2) | Metāla konstrukcija |  |  |  |
| 3) | Regulejams augstums |  |  |  |
|  | - statīva kāja 925 līdz 1630mm |  |  |  |
|  | - šķērsstienis 805mm |  |  |  |
| 4) | Svars vismaz 3 kg |  |  |  |
| 5) | Krāsa: pelēka (neatstaro gaismu) |  |  |  |
| Papildus prasības : |  |  |  |  |
| 1. | Jānodrošina piegāde un montāža pie sienas vai griestos vienotā risinājumā , tai skaitā iekļaujot visus nepieciešamos vadus, palīgmateriālus un darbus. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 2. | Jānodrošina lietotāju apmācība darbam tehniku vismaz divu astronomisko stundu apjomā. Apmācības jāveic katrā preču instalācijas vietā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| ZĀLES NR.2 APRĪKOJUMS |  | Pretendenta piedāvājums | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto apjomu Ls bez PVN |
| 1. Jaudas pastiprinātājs – 1 gab. |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |  |
|  | Jaudas pastiprinātājs - audio mikseris | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | Jaudas pastiprinātāja tips: 1 kanāls ar 25/70/100V transformatoriem un 4 omu izeju |  |  |  |
|  | Jauda ne mazāka kā 120W pie 25/70/100V līnijas un pie 4 omiem |  |  |  |
|  | Strāvas barošana 230VAC |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 4 mikrofona ieejas ( ieejas jūtības regulācija aizmugurē katram kanālam, skaļuma regulācija no priekšējā paneļa katram kanālam atsevišķi ) |  |  |  |
|  | 2-joslu toņu kontrole mikrofonu ieejām aizmugurē |  |  |  |
|  | Iekšēji ieslēdzama fantombarošana katram mikrofona kanālam |  |  |  |
|  | Visiem mikrofonu kanāliem iekšēji ieslēdzama VOX funkcija pār līnijas ieejām ar 30dB līnijas signāla vājinājumu |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 6 līnijas ieejas ( ieejas jūtības regulācija aizmugurē katram kanālam, skaļuma regulācija no priekšējā paneļa ar ieejas avota pārslēgu) |  |  |  |
|  | Visas stereo ieejas līnijas summējas uz mono |  |  |  |
|  | 2-joslu toņu kontrole līnijas ieejām aizmugurē |  |  |  |
|  | Vismaz vienai līnijas ieejai iestādāma prioritātes funkcija |  |  |  |
|  | Attālinātās vadības pieslēgumi: na mazāk kā 1 attālinātās vadības pieslēgums ar skaļuma regulāciju un kanāla izvēli |  |  |  |
|  | Evakuācijas pieslēgums ar attālināto MUTE funkciju |  |  |  |
|  | Paredzēta ekvalizācijas kartes iekšējā montāža priekš šajā projektā paredzētajām akustiskajām sistēmām |  |  |  |
|  | Dzesēšana ar klusu ventilatoru, kurš maina tā darbības ātrumu atkarībā no temperatūras |  |  |  |
|  | 19” statnē montējams korpuss, augstums nepārsniedz 2U |  |  |  |
|  | Svars nepārsniedz 10.5kg |  |  |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 2. Ekvalizācijas karte – 1gab. |  |  |  |  |
|  | Ekvalizācijas karte |  |  |  |
|  | Paredzēta montāžai miksera-pastiprinātāja iekšpusē |  |  |  |
|  | Karte ražota speciāli priekš akustiskajām sistēmām, kuras tiek izmantotas šajā projektā |  |  |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 3. Platjoslas akustiskā sistēma – 6gab. |  |  |  |  |
|  | Griestos montējama akustiskā sistēma |  |  |  |
|  | Maksimālais skaņas spiediens 96dB pastāvīgais, 102 dB pīķa |  |  |  |
|  | Jūtība 84dB-SPL (1W, 1m) |  |  |  |
|  | Virziendarbība ne mazāk kā 140º aplis (-3dB) |  |  |  |
|  | Frekvenču josla no 90Hz un nepārsniedz 16kHz |  |  |  |
|  | Sistēmas pretestība ne mazāka kā 8 omi un ar iebūvētu 100V transformatoru |  |  |  |
|  | Jauda ne mazāk kā 16W pastāvīgi |  |  |  |
|  | Jauda 100V režīmā pārslēdzama 2/4/8 un 16W |  |  |  |
|  | Jauda 100V režīmā ērti pārslēdzama no akustiskās sistēmas priekšpuses (noņemot sietu) |  |  |  |
|  | Uzbūve: 1 gab ne lielāks kā 57mm (2.25") platjoslas skaļrunis |  |  |  |
|  | Korpuss un uzbūve paredzēta darbam iekštelpās |  |  |  |
|  | Krāsa balta (krāsojama) |  |  |  |
|  | Izmērs nepārsniedz: ārējais D 23.9cm , griestu cauruma izgriezums D 20.2cm, dziļums 16 cm |  |  |  |
|  | Svars nepārsniedz 1.9 kg |  |  |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 4. Bezvadu mikrofons – 1 gab. |  |  |  |  |
| 1) | UHF frekvenču diapazona rokās turams vokālais radiomikrofons |  |  |  |
| 2) | Uztvērējs: |  |  |  |
|  | UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērējs |  |  |  |
|  | Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija |  |  |  |
|  | Katram kanālam 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences ( ieprogrammētas, pārslēdzamas ) |  |  |  |
|  | Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas ( komplektā ) ar barošanu +8V |  |  |  |
|  | 19" standarta statnē montējams, 1U augsts |  |  |  |
|  | Uztveršanas un kanāla indikācija |  |  |  |
|  | Audio izejas: 1gb simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb nesimetriska 6.35mm jack tipa ar pārslēdzamu MIC/Line līmeni |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |  |  |
| 3) | Raidītājs: |  |  |  |
|  | Rokās turams UHF raidītājs |  |  |  |
|  | 16 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju |  |  |  |
|  | 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences |  |  |  |
|  | Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām |  |  |  |
|  | Raidītājam viegli uzliekamas dažādu tipu mikrofonu kapsulas (dinamiskās vai kondensatora) |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |  |  |
| 4) | Mikrofons: |  |  |  |
|  | Uz rokas raidītāja uzskrūvējama vokālā mikrofona kapsula |  |  |  |
|  | Devēja tips: dinamiskais |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 55-18000Hz |  |  |  |
|  | Diafragma: Macrolon tipa |  |  |  |
|  | Maksimālais spiediens SPL 146dB |  |  |  |
|  | Aizmugures vājinājums -20 dB pie 1 kHz/180° |  |  |  |
|  | Polārais veids: hiperkardioids |  |  |  |
| 5) | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 5. Bezvadu mikrofons – 1 gab. |  |  |  |  |
| 1) | UHF frekvenču diapazona rokās turams vokālais radiomikrofons |  |  |  |
| 2) | Uztvērējs: |  |  |  |
|  | UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērējs |  |  |  |
|  | Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija |  |  |  |
|  | Katram kanālam 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences ( ieprogrammētas, pārslēdzamas ) |  |  |  |
|  | Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas ( komplektā ) ar barošanu +8V |  |  |  |
|  | 19" standarta statnē montējams, 1U augsts |  |  |  |
|  | Uztveršanas un kanāla indikācija |  |  |  |
|  | Audio izejas: 1gb simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb nesimetriska 6.35mm jack tipa ar pārslēdzamu MIC/Line līmeni |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |  |  |
| 3) | Raidītājs: |  |  |  |
|  | Pie jostas spraužams UHF raidītājs |  |  |  |
|  | 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences |  |  |  |
|  | Regulējama jūtība: 10mV-0.3V |  |  |  |
|  | Plastmasas korpuss |  |  |  |
|  | Lietojams ar 2gb AA baterijām |  |  |  |
|  | Mikrofona un līnijas pieslēgums |  |  |  |
|  | Mikrofona/līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 850-874 MHz |  |  |  |
| 4) | Mikrofons: |  |  |  |
|  | Miniatūras piespraužamais mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja |  |  |  |
|  | Devēja tips: kondensators |  |  |  |
|  | Frekvenču diapazons: 25-20000Hz ( tuvajā laukā ) |  |  |  |
|  | Maksimālais spiediens ( SPL ) pie 1kHz 120dB |  |  |  |
|  | Polārais veids: aplis |  |  |  |
|  | Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR |  |  |  |
| 5) | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |  |  |
| 6. Mikrofonu statīvi – 1gab. |  |  |  |  |
| 1) | Dzērves tipa mikrofonu statīvi ( vokālie ) |  |  |  |
| 2) | Metāla konstrukcija |  |  |  |
| 3) | Regulejams augstums |  |  |  |
|  | - statīva kāja 925 līdz 1630mm |  |  |  |
|  | - šķērsstienis 805mm |  |  |  |
| 4) | Svars vismaz 3 kg |  |  |  |
| 5) | Krāsa: pelēka (neatstaro gaismu) |  |  |  |
| Papildus prasības : |  |  |  |  |
| Jānodrošina piegāde un montāža pie sienas vai griestos vienotā risinājumā, tai skaitā iekļaujot visus nepieciešamos vadus, palīgmateriālus un darbus. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| Jānodrošina lietotāju apmācība darbam tehniku vismaz divu astronomisko stundu apjomā. Apmācības jāveic katrā preču instalācijas vietā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu* Ls bez PVN: |  |  |  |  |

*Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un lietotāju apmācību.

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums,

zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

13.daļa: Dažādi pētniecības materiāli

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saliekama lata (2 daļīga) optiskai nolasīšanai ar cm skalu, 3m | 15 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 2. | Planimetrs ar rullīti, iekšējo bateriju, kalkulatoru (Bez pola) | 4 |  |  |  |
| 3. | Binoklis, 10 reizes palielinājums | 2 |  |  |  |
| 4. | Digitālie gaisa temperatūras termometri paredzēti laboratorijas darbiem iekštelpās un āra apstākļos | 5 |  |  |  |
| 5. | Atmosfēras spiediena mērierīce, pārnēsājams (barometrs) | 1 |  |  |  |
| 6. | Precīzais rokas kompass (rokas busolīte) ar precizitāti ± 0,5˚ | 3 |  |  |  |
| 7. | Mērlenta 50 m - precīza metāla ar polimera pārklājumu | 2 |  |  |  |
| 8. | Mērlenta 30 m – precīza metāla ar polimera pārklājumu | 15 |  |  |  |
| 9. | LEICA tahimetram (TC600) akumulators GEB77 | 2 |  |  |  |
| 10. | SOKKIA SET 5-10 akumulators | 2 |  |  |  |
| 11. | Ģeodēzijas palīgierīces "VARDES" (uz kurām uzliek latas). Pēc izmēra 3kg. | 3 |  |  |  |
| 12. | Ģeodēziskais transportieris ar maksimālo iedaļas vērtību 30` (metāla) | 10 |  |  |  |
| 13. | Kurvimetri (metāla) | 10 |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
| 1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums,

zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2010/46/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti, Kontaktpersona

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai;

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2010/46/ERAF

Nolikumam

Vispārīgās vienošanās līguma projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 2010 – LLU – VV – ....

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

__.daļa: _____________________

2010.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Šī vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp 1 (vienu) Pasūtītāju un 1 (vienu) Piegādātāju, kuras mērķis ir noteikt šīs vienošanas darbības laikā veicamo Pasūtījumu kārtību par noteiktu Preču piegādes kārtību, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz līguma priekšmetu, skaitu, cenu, preces kvalitāti, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.

2. 	Vienošanās priekšmets

2.1. Atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _________________________ ________________________________, kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Vienošanās summa un norēķinu kārtība

3.1. Šīs Vienošanās pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Vienošanās summa ar 21% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN 21% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Pasūtījumu pie Piegādātāja. Ir noteikta kopējā Vienošanās summa, kuru nedrīkst pārsniegt.

3.2. Vienošanās summas neizpildes gadījumā Piegādātājs pretenzijas neceļ.

3.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Vienošanās.

3.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

3.6. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no nokavētā pasūtījuma summas.

3.7. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

3.7. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts valsts finansējums, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām.

3.8. Finansēšanas avots: Projekts ___________________________________,

Vienošanās Nr. _________________________________

4. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 4.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas.

  - 4.2. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _____________________________.

  - 4.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 4.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

5.Vienošanās darbības laiks un vieta

5.1.  Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz _______________________

5.2. Ja 3.1.punktā minētā Vienošanās summa tiek izlietota pirms Vienošanās termiņa beigām, Vienošanās līgums tiek uzskatīts par izpildītu un Pasūtītājs ir tiesīgs sludināt jaunu iepirkuma procedūru un slēgt līgumu ar tās uzvarētāju, un izbeigt šīs Vienošanās darbību.

5.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Vienošanās darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Vienošanās darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6. Preces nodošana un pieņemšana

6.1. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un vispārīgās vienošanās numuru.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. Ja minētais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

7.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.

7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos saistītās saistības.

7.3. Ja Vienošanās tiek lauzta Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 6.2.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 40% apmērā no neizpildītās līguma summas.

8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. Citi noteikumi

10.1. Šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Vienošanos kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu pušu rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tā pielikumos.

10.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi un līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, līgumā minēto termiņu ievērošanu.

10.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.11. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Amats: _______________________________ V.Uzvārds |  |