PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM

ATKLĀTA KONKURSA Nr. LLU 2010/46/ERAF NOLIKUMĀ

1).	Izvērtējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) vajadzības un nolikuma 1.daļā izvirzītās prasības, iepirkumu komisija veica grozījumus konkursa „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF) nolikuma 1.daļas tehniskajā specifikācijā (skat. pielikumā)

2).  Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 20.08.2010. ir saņēmusi vēstuli no Iepirkumu uzraudzības biroja par atzinuma sniegšanu par LLU atklātā konkursa  „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF) nolikumu.

Pamatojoties uz saņemto vēstuli konkursa nolikumā tiek veikti sekojošie grozījumi:

- Nolikuma 6.4. punkta teksts „Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā 11. (vienpadsmitajā) dienā pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts internetā un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām” tiek aizvietots ar tekstu „Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.pantra noteikumiem”

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļas „Lauku dators ar programmatūru” tehniskajā specifikācijā izvirzītā prasība „Vismaz Intel Pentium 4 vai analogs 2 GHz”  tiek aizvietota ar „vismaz 2 GHz”

- Iepirkuma priekšmeta 9.daļas „Komunikāciju meklētāja komplekts un detektori” tehniskajā specifikācijā izvirzītā prasība „Kvalitātes standarti - BS5750/ISO 9001/EN29001”  tiek aizvietota ar „Kvalitātes standarti - BS5750/ISO 9001/EN29001 vai ekvivalents”

- Nolikuma 1.4.1. punkta teksts „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 15.septembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam” tiek aizvietots ar tekstu „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 27.septembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam”

- Nolikuma 1.4.5. punkta teksts „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2010.gada 15.septembrī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē” tiek aizvietots ar tekstu „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2010.gada 27.septembrī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē”

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2010/46/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

1.daļa: Spektrofotometri un papildus piederumi

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometri | 10 gab. | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |  |
|  | - Vienstara optiskā sistēma - Viļņa garuma intervāls: vismaz 320 – 1000 nm - Izšķiršanas spēja: ne sliktāka par 1 nm - Precizitāte: ne sliktāka par 2 nm - Spektrālās joslas platums: vismaz 8 nm - Režīmi: absorbcija, caurlaidīaba, koncentrācija - Mērīšanas diapazoni: Vismaz no 0 līdz 199.9 %T; -0.3 līdz 1.999 A; -300 līdz 1999 konc. Vienības - Koncentrācijas vienības: ppm, mg/l, g/l, M, % - Gaismas avots: volframa halogēnlampa - Fotometriskā precizitāte: ne sliktāka par 1% - Fotometriskā trokšņa līmenis: ne lielāks par 1% - Fotometriskā stabilitāte: ne vairāk par 1%/stundā pēc iesilšanas - (Iebūvēta) viļņu garumu kalibrēšana: iebūvēta, automātiska Displejs: LCD, izmērs: vismaz 60 x 55 mm vienlaicīga viļņa garuma, rezultāta un darba režīma indikācija - Pēdējo iestādīto parametru (viļņa garuma, režīma) saglabāšana izslēdzot un atkārtoti ieslēdzot spektrometru: automātiska - Izejas: analogā un RS 232 - Iespēja pieslēgt datoru spektrometra kontrolei, metožu un rezultātu saglabāšanai |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | X |
| 2. | Papildus piederumi: |  |  | X |
|  | - Ārējais programmnodrošinājums: Spektrometra vadībai; Metožu sastādīšanai un saglabāšanai; Analīzes veikšanai, rezultātu saglabāšanai un izdrukai |  |  |  |
|  | - Papildināšanas iespēja ar programmnodrošinājumu: Spektrometra vadībai; Metožu sastādīšanai un saglabāšanai; Kalibrēšanas līkņu izveidošanai un saglabāšanai; Kalibrēšanas grafika sastādīšana ar vismaz 10 standartiem; Kalibrēšanas līkne pēc izvēles lineārā vai 2.kārtas polinomāla; Analīzes veikšanai, rezultātu saglabāšanai un izdrukai |  |  |  |
|  | - Interfeisa kabelis |  |  |  |
|  | - Kivešu turētājs: kivetēm ar optiskā ceļa garumu līdz 100 mm | 1 gab. |  |  |
|  | - Kivetes: |  |  | X |
|  | - Vienreiz lietojamās kivetes ar optiskā ceļa garumu 10 mm | 100 gab. |  |  |
|  | - optiskā stikla kivetes, 20 mm | 4 gab. |  |  |
|  | - optiskā stikla kivetes, 30 mm | 4 gab. |  |  |
|  | - optiskā stikla kivetes, 50 mm | 4 gab |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |
| 1. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi adresē Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

Garantijas laiks ________________

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, 									zīmogs>