PAPILDUS INFORMĀCIJA ATKLĀTAM KONKURSAM NR. LLU 2010/46/ERAF

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 29.09.2010. ir saņēmusi vēstuli ar iebildumiem par LLU atklāta konkursa  „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF) tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

Uzdotais jautājums:

Sakarā ar izsludināto konkursu, lūdzam no tehniskās specifikācijas izslēgt sekojošus punktus, jo tie visi ir specifiski vienam ražotājam un izslēdz pārējos pretendentus:

| 1. | 4.daļa punkts 1.10. | - instrumentu svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4kg, |
| --- | --- | --- |
| 2. | 4.daļa punkts 2.10. | - instrumentu svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4kg, |
| 3. | 4.daļa punkts 3.10. | - instrumentu svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4kg, |
| 4. | 6.daļa punkts 1.13. | - uztvērēja svars ar bateriju ne vairāk kā 0,25kg. |

Pasūtītāja sniegtā atbilde:

Pasūtītājs ir veicis tirgus izpēti un noteicis sev vispiemērotākās minimālās prasības. Pasūtītāja rīcībā ir informācija, ka tirgū vairāki ražotāji piedāvā instrumentus, kas atbilst izvirzītajām svara prasībām.

Piemēram:

- Tahimetri - NIKON Nivo, Trimble M3, Spectra Precision Focus 8;

- GIS GPS - Magellan Mobile mapper 6, ASUS, Trimble Juno.

Pasūtītājs uzskata, ka nav pamata izslēgt no konkursa tehniskajām specifikācijām augstāk minētajos punktus.

Uzdotais jautājums:

Lūdzam sniegt skaidrojumus vai veikt labojumus par sekojošiem jautājumiem:

3. daļa:

1. Zemes skeneris

- Kāpēc ir izvirzītas tik augstas precizitātes prasības, ja skeneris ir paredzēts meža biomasas noteikšanai?

- Iekārtas svars ne vairāk par 11 kg, instrumenta svars ar transporta kasti ne vairāk kā  32 kg, paredzēts

viena cilvēka transportēšanai

- Kas ir domāts ar iekārtu?

- Kas ir domāts ar instrumentu?

- Vai pareizi saprotam, ka transporta kastei ir jāsver 21 kg?

- Kur tiks ievietots cilvēks, kurš paredzēts transportēšanai?

- Kāpēc ir jātransportē cilvēks?

Pasūtītāja sniegtais skaidrojums:

- Iepirkuma priekšmetam ir izvirzītas tik augstas precizitātes prasības, jo skeneri paredzēts izmantot dažādos LLU zinātnieku pētījumos.

- Ar iekārtu ir jāsaprot lāzerskeneris.

- Instruments – lāzerskeneris ar aprīkojumu.

- Kopējais svars kopā ar transportēšanai paredzēto apvalku nepārsniedz 32 kg.

- Teksts „paredzēts viena cilvēka transportēšanai” ir jāsaprot „lai to spētu transportēt (pārvietot) viens cilvēks”.

- Cilvēks šai iekārtai nav jātransportē.

Uzdotais jautājums:

Lūdzam sniegt skaidrojumus vai veikt labojumus par sekojošiem jautājumiem:

6. daļa:

1. GIS GPS uztvērējs ar integrētu plaukstdatoru

- 24) punkts - Iekārtā instalēta Microsoft Office Mobile, includes Excel Mobile, Word Mobile, Internet Explorer Mobile, Outlook Mobile, and PowerPoint® Mobile, Adobe Reader. Transcriber (rokraksta atpazīšana)  vai analogas

- kāpēc ĢIS datu uzkrājējam, kas paredzēts datu vākšanai ir nepieciešamas minētās programmas?

- lūdzam paskaidrot, kā katra no uzskaitītajām programmām tiks izmantota ĢIS datu vākšanā? Skaidrojums ir nepieciešams, lai varētu piedāvāt analogas programmas.

- kāpēc šī punkta formulējums ir angļu valodā? Vai tas ir nejauši radies kopēšanas rezultātā?

- lūdzam šo punktu pārrakstīt latviešu valodā.

2. GPS uztvērēja lauka programmatūra

- 3) punkts Nodrošina atribūtu bibliotēkas nolasīšanu no datu mērījumu datu faila

- ko nozīmē datu mērījumu datu fails?

- 17) punkts - Ārējo ierīču pieslēgšanas un to datu lasīšanas iespējas: Lāzera attāluma mērītājs

- vai nolasīto informāciju nepieciešams pievienot kā atribūtu informāciju?

- vai nolasīto informāciju nepieciešams sasaistīt ar iegūto skaņas vai attēla failu?

- 18) punkts - Nodrošina datu  uzkrāšanu pēcapstrādei arī  ar  ESRI  ArcPad  vai  analogu programmatūru (piedāvājumā  nepietvert)

- lūdzu skaidrot šo punktu?

- ko noz1mē piedāvājums nepietvert?

- ja tas nav jāietver piedāvājumā, tad kāpēc šāda prasība?

3.  GPS uztvērēja papildprogrammatūra darbam ar ESRI ArcPad, Digiterra Explorer un/vai citām

- kas tā ir par papildus programmatūru?

- kas ar šo punktu ir jāsaprot, ja 2. 18) punktā šī papildus programmatūra nav jāpiedāvā?

Pasūtītāja sniegtais skaidrojums:

6. daļa:

1. GIS GPS uztvērējs ar integrētu plaukstdatoru

24.punkts - Minētās programmatūras nepieciešamas studiju procesa nodrošināšanai, aprakstu, abrisu sastādīšanai un apskatei, uzdevumu saņemšanai, aprēķinu veikšanai un sekmīgai uzdoto darbu izpildei. Piemēram, LĢIA tiešsaistē piedāvā punktu abrisus iegūt no WEB vides un apskatīt Adobe acrobat reader document formātā un MS Excel 97-2003 document formā.

Tulkojums latviešu valodā: Iekārtā instalēta Microsoft Office Mobile, kas ietver Excel Mobile, Word Mobile, Internet Explorer Mobile, Outlook Mobile, un PowerPoint® Mobile, Adobe Reader, Transcriber (rokraksta atpazīšana) vai analogas.

2. GPS uztvērēja lauka programmatūra

3.punkts – „Datu mērījumu datu fails” ir domāts Vektordatu fails, kas satur objektu atribūtu informāciju. Programmatūrai ir jānodrošina atribūtu bibliotēkas izveide to nolasot no datu bāzes faila.

17.punkts – Prasība „Ārējo ierīču pieslēgšanas un to datu lasīšanas iespējas: Lāzera attāluma mērītājs” nosaka, ka instrumentam ir jānodrošina iespēja pieslēgt un nolasīt datus, piemēram, tālmēra datus. Ir iespējams piedāvāt iekārtu, kas tālmēra datus pievieno kā atribūtu informāciju. Nolasīto informāciju nav nepieciešams sasaistīt ar skaņas vai attēla failu, bet var nodrošināt kā iespēju, pievienot kā papildus atribūtu objektam ar pievienotu attēla vai skaņas failu.

18.punkts – (piedāvājumā nepietvert) – nozīmē, ka 2.daļā piedāvātajai iekārtai ir jānodrošina 18.punktā minētā prasība, bet 6.daļas 2.pozīcijā: „GPS uztvērēja lauka programmatūra” finanšu piedāvājumā (cenā) pati programmatūra nav jāiekļauj, jo šai programmatūrai izvirzītās tehniskās prasības ir norādītas 6.daļas 3.pozīcijā:  „GPS uztvērēja papildprogrammatūra darbam ar ESRI ArcPad, Digiterra Explorer un/vai citām”, par kuru pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu.   Lai pretendents nepiedāvātu divas programmatūras ir norādīts ka 18.punkts piedāvājumā nav jāiekļauj.

3.  GPS uztvērēja papildprogrammatūra darbam ar ESRI ArcPad, Digiterra Explorer un/vai citām

3.pozīcijas punktos ir norādītas prasības, kādām jāatbilst 2.pozīcijas 18.punktā minētajai programmatūrai. GIS programmatūrai ir jābūt savietojamai vai jānodrošina GPS datu uzkrāšana pēcapstrādei arī ja dati tiek vākti, piemēram, ar ESRI ArcPad, digiTerra Explorer un vai citām programmām.

Uzdotais jautājums:

Lūdzam sniegt skaidrojumus vai veikt labojumus par sekojošiem jautājumiem:

13.daļa: Dažādi pētniecības materiāli.

- norādītie „pētniecības materiāli" ir no dažādiem ražotājiem. Vai var piedāvāt tikai

konkrēta ražotāja minētos „pētniecības materiālus" šīs sadaļas ietvaros?

11.punkts – Ģeodēzijas palīgierīces „VARDES" (uz kurām uzliek latas). Pēc izmēra 3kg.

- lūdzam precizēt, vai ar šo punktu ir domāts svars vai izmērs?

Pasūtītāja sniegtais skaidrojums 13.daļai:

Konkursa nolikuma 2.3.punkts nosaka: “Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.”,  nolikuma 2.4.punkts nosaka: „Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu” un nolikuma 5.7.punkts: 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām.

11.punkts – ar šo punktu ir domāts, ka ģeodēzijas palīgierīces „VARDES"  svars ir 3kg.