Papildus informācija - uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes

atklātam konkursam Nr. LLU 2011/06/ERAF

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 01.02.2011. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/06/ERAF) 11.daļas „Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts” tehnisko specifikāciju.

11.daļa: Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts

| Pozīcija | Uzdotais jautājums | LLU sniegtā atbilde |
| --- | --- | --- |
| 2. Digitālais indikators |  |  |
| 2.1. Gradācija 0.001/0.0005 | Lūdzam precizēt, vai uzrādītais lielums ir gradācija (graduation) vai tomēr izšķirtspēja (resolution)? | Uzrādītais lielums ir gradācija (graduation) |
| 6. Profiloprojektors ar piederumiem |  |  |
| 6.12. Pagriežamais galds 360' ar minimālo gradāciju ≤2' un izmēru ≥ Ø100mm | Vai varētu precizēt pagriežamā galda rotācijas mērvienību un minimālās gradācijas lielumu un mērvienību? | Mērvienība abos gadījumos ir minūte, gradācijas lielums – ne vairāk kā 2’ |
| 7. Digitālo mikrometru komplekts 0-100mm |  |  |
| 7.5. Ar testa kalibru un atslēgu katram bīdmēram | Vai šeit ir domāts „Ar testa kalibru un atslēgu katram mikrometram”? | Domāts „katram mikrometram” |
| 8. Mehānisko mikrometru komplekts 0-100mm |  |  |
| 8.1. Testa kalibrs un atslēga katram bīdmēram. | Vai šeit ir domāts „Testa kalibrs un atslēga katram mikrometram”? | Domāts „katram mikrometram” |
| 9. Mikrometrs lokšņu 0-25mm |  |  |
| 9.1. Precizitāte 0.01mm | Lūdzam precizēt vai uzrādītais lielums ir precizitāte (accuracy) vai tomēr gradācija (graduation)? | Lielums ir gradācija (graduation) |
| 10. Mikrometrs cauruļu 0-25mm |  |  |
| 10.1. precizitāte 0.01mm | Lūdzam precizēt vai uzrādītais lielums ir precizitāte (accuracy) vai tomēr gradācija (graduation)? | Lielums ir gradācija (graduation) |
| 27. Pārklājuma biezuma mērītājs galvanizētām virsmām |  |  |
| 27.2. Mērīšanas diapazons ≥ 0-1000µm | Vai varētu precizēt mērīšanas diapazonu tieši galvanizētām virsmām? | Galvanizētām virsmām mērīšanas diapazons ≥ 0-100µm |
| 29. Bīdmērs dziļummērs 0-150mm | Vai 29. un 30.punktos minēto bīdmēru dziļummēru gradācijas lielumi nav samainījušies vietām? | Ir tā kā rakstīts tehniskajā specifikācijā, 29. un 30.punkta bīdmēru dziļummēru gradācijas lielumi nav samainīti vietām. |
| 29.1. Gradācija 0.02 |  |  |
| 30. Bīdmērs dziļummērs 0-150mm precīzais |  |  |
| 30.1. Gradācija 0.05 |  |  |
| 30.2. Ar precīzās regulēšanas skrūvi un fiksatoru |  |  |
| 36. Digitālais līmeņrādis |  |  |
| 36.1. Precizitāte ≥ 0.1mm | Lūdzam precizēt, vai uzrādītais lielums ir precizitāte (accuracy) ar mērvienību mm vai tomēr gradācija (graduation) ar mērvienību grāds? | Lielums ir gradācija (graduation) – ≥ 0.1mm/m |
| 41. Digitālais indikatorpulkstenis 12.7mm (0.001/0.01) |  |  |
| 41.1. Gradācija 0.001/0.01mm | Lūdzam precizēt, vai uzrādītais lielums ir gradācija (graduation) vai tomēr izšķirtspēja (resolution)? | Lielums ir gradācija (graduation) |

Pamatojoties uz augstāk minēto, atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/06/ERAF) nolikumā tiks veikti grozījumi, lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv