APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 18.februāra sēdē

Protokols Nr. 66

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

Identifikācijas Nr. LLU 2011/24

Galvenais CPV kods: 44160000-9

NOLIKUMS

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/24

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 21.martam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 21.martā plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/24) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par visu apjomu.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos”,

id.Nr. LLU 2011/24,

Neatvērt līdz 2011.gada 21.martam plkst. 11.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir dažādi santehnikas materiāli, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 44160000-9

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Centrālā noliktava, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

  - Līguma izpildes laiks: 2 (divi) gadi, skaitot no līguma noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja līguma summa nav iztērēta

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. VID izsniegtas Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija, kurā ir norādīts uzņēmuma nosaukums, tirdzniecības vietas nosaukums un atrašanās vieta.

4.1.5. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par vienu vienību, par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces līguma darbības periodā un kopējo 1 vienības cenu summu.

4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (2.pielikums).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un vispārīgās vienošanās līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

9.1. Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	tehniskā specifikācija

2.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

3.pielikums	Pieteikuma paraugs

4.pielikums	Vispārīgās vienošanās projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/24

Nolikumam

Tehniskā specifikācija

ATKLĀTA KONKURSA

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

id.Nr. LLU 2011/24

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polipropilēna caurules |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | m | 1 |  |
|  | DN 20 | m | 1 |  |
|  | DN 25 | m | 1 |  |
|  | DN 32 | m | 1 |  |
|  | DN 40 | m | 1 |  |
|  | DN 50 | m | 1 |  |
|  | DN 63 | m | 1 |  |
| 2. | Polipropilēna līkumi 450 |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 3. | Polipropilēna līkumi 900 |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 4. | Polipropilēna trejgabals |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 5. | Polipropilēna mufes |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 6. | Pārējas polipropilēna |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 20-16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63-50 | gab. | 1 |  |
| 7. | Polipropilēna pārejas ar ārējo metāla vītni |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-5/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-6/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63-2" | gab. | 1 |  |
| 8. | Polipropilēna parejas ar iekšējo metāla vītni |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-5/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-6/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63-2" | gab. | 1 |  |
| 9. | Polipropilēna līkums ar iekšējo metāla vītni un sienas stiprinājumu |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |
| 10. | Polipropilēna lodveida ventīlis |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 11. | Polipropilēna apeja |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
| 12. | Polipropilēna kompensācijas cilpa |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
| 13. | Polipropilēna trejgabals |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 20x16x20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x20x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x20x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x25x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x20x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x25x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x32x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x25x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x32x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x40x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x50x63 | gab. | 1 |  |
| 14. | Cietās kapara caurules |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1 | m | 1 |  |
|  | DN 18X1 | m | 1 |  |
|  | DN 22X1 | m | 1 |  |
|  | DN 28X1 | m | 1 |  |
| 15. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 90o AA |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 16. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 45o AA |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 17. | Lodējamais apvads kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 18. | Lodējamais pusapvads kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 19. | Lodējamā mufe kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 |  | 1 |  |
|  | DN 18 |  | 1 |  |
|  | DN 22 |  | 1 |  |
|  | DN 28 |  | 1 |  |
| 20. | Lodējamais trejgabals kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15x18x15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X22X15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X15X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X22X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X28X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X15X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X18X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X28X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X15X28 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X18X28 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X22X28 | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X15X15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X18X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X22X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X28X28 | gab. | 1 |  |
| 21. | Lodējamā pāreja ar ārējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 22. | Lodējamā pāreja ar iekšējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 23. | Lodējamais līkums ar ārējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 24. | Lodējamais līkums ar iekšējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 25. | Lodējamie krustgabali kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 26. | Daudzslāņu plastmasas caurules |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X2 | m | 1 |  |
|  | DN 20X2 | m | 1 |  |
|  | DN 26X2.5 | m | 1 |  |
| 27. | Pārejas ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
| 28. | Pārejas ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
| 29. | Pārejas daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X26 | gab. | 1 |  |
| 30. | Līkumi daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X26 | gab. | 1 |  |
| 31. | Līkumi ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
| 32. | Līkumi ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
| 33. | Līkumi ar sienas stiprinājumu un iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26-1" | gab. | 1 |  |
| 34. | Trejgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26 | gab. | 1 |  |

| 35. | Trejgabals ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 16-1/2" - 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26-1" - 26 | gab. | 1 |  |
| 36. | Trejgabals ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" - 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26-1" - 26 | gab. | 1 |  |
| 37. | Krustgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26 | gab. | 1 |  |
| 38. | Polietlēna caurules |  |  | caurule paredzēta aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 mm | m | 1 |  |
|  | DN 25 mm | m | 1 |  |
|  | DN 32 mm | m | 1 |  |
|  | DN 40 mm | m | 1 |  |
|  | DN 50 mm | m | 1 |  |
|  | DN 63 mm | m | 1 |  |
| 39. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 40. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 41. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 42. | Polietlēna cauruļu līkumi |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 43. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 44. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 45. | Polietlēna cauruļu trejgabali |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 46. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 47. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 48. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 49. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 50. | Polietlēna cauruļu līkumi |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 51. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 52. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 53. | Polietlēna cauruļu trejgabali |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |

| 54. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 55. | Čuguna trejgabali (melnie) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 56. | Čuguna līkumi 900 (melnie) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 57. | Čuguna mufes (melnās) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 58. | Čuguna pārejas ar ārējo vītni (melnās) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 59. | Čuguna korķis ar ārējo vītni (melnais) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 60. | Čuguna korķis ar iekšējo vītni (melnais) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 61. | Čuguna kontruzgrieznis (melnais) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 62. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar iekšējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |

| 63. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar ārējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 64. | Čuguna veidgabali "amerikanka" 900 (melnie) ar iekšējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 65. | Čuguna veidgabali "amerikanka" 900 (melnie) ar iekšējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 66. | Lokanais savienojums II 1/2" |  |  | nerūsējoša tērauda pinuma lokanie savienojumi PN 10, temperatūra līdz 900C |
|  | 30 cm | gab. | 1 |  |
|  | 40 cm | gab. | 1 |  |
|  | 50 cm | gab. | 1 |  |
|  | 60 cm | gab. | 1 |  |
|  | 70 cm | gab. | 1 |  |
|  | 80 cm | gab. | 1 |  |
|  | 100 cm | gab. | 1 |  |
|  | 120 cm | gab. | 1 |  |
|  | 150 cm | gab. | 1 |  |
|  | 200 cm | gab. | 1 |  |
| 67. | Lokanais savienojums IA 1/2" |  |  | nerūsējoša tērauda pinuma lokanie savienojumi PN 10, temperatūra līdz 900C |
|  | 30 cm | gab. | 1 |  |
|  | 40 cm | gab. | 1 |  |
|  | 50 cm | gab. | 1 |  |
|  | 60 cm | gab. | 1 |  |
|  | 70 cm | gab. | 1 |  |
|  | 80 cm | gab. | 1 |  |
|  | 100 cm | gab. | 1 |  |
|  | 120 cm | gab. | 1 |  |
|  | 150 cm | gab. | 1 |  |
|  | 200 cm | gab. | 1 |  |
| 68. | Gumijas blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
| 69. | Paranīta blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
| 70. | Maisītāju ventīļu blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/8" | gab. | 1 |  |

| 71. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi II |  |  | nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 72. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi IA |  |  | nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 73. | Lodveida ventīļi ar saskrūvi IA |  |  | nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
| 74. | PVC plastmasa caurules |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | 40mmx150mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx250mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx500mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx750mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx1000mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx1500mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx2000mm | gab. | 1 |  |
| 75. | PVC plastmasa caurules |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | 50mmx150mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx250mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx500mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx750mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx1000mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx1500mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx2000mm | gab. | 1 |  |
| 76. | PVC plastmasa caurules |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | 100mmx150mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx250mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx500mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx750mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx1000mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx1500mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx2000mm | gab. | 1 |  |
| 77. | PVC plastmasas līkumi 300 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 78. | PVC plastmasas līkumi 450 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 79. | PVC plastmasas līkumi 900 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 80. | PVC plastmasas dubultuzmava |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 81. | PVC plastmasas pārbidāmā uzmava |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |

| 82. | PVC plastmasas atzars 450 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 40/40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50/40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50/50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100/50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100/100 | gab. | 1 |  |
| 83. | PVC plastmasas revīzija |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 84. | PVC plastmasas kompensējošās uzmavas |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 85. | PVC plastmasas korķi |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 86. | PVC plastmasas pārejas uz čugunu |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 87. | Cauruļu stiprinājūmi |  |  | Divdaļīgi tērauda stiprinājumi ar dībeli |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 88. | Sifons izlietnei |  |  | plastmasas balts |
|  | DN 1 1/2"x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2"x50 | gab. | 1 |  |
| 89. | Pudeļsifons bez noplūdes caurules |  |  | plastmasas balts |
|  | DN 1 1/4"x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4"x40 | gab. | 1 |  |
| 90. | Izplūde izlietnei garā |  |  | plastmasas balts |
|  | DN 1 1/2x70 | gab. | 1 |  |
| 91. | Ūdens boileri horizontālie |  |  | aizsargklājums no titāna emaljas, jauda 1500 W, 220 V, garantija ne mažāk kā 2 gadi. |
|  | 50l | gab. | 1 |  |
|  | 80l | gab. | 1 |  |
|  | 100l | gab. | 1 |  |
| 92. | Ūdens boileri vertikālie |  |  | aizsargklājums no titāna emaljas, jauda 1500 W, 220 V, garantija ne mažāk kā 2 gadi. |
|  | 50l | gab. | 1 |  |
|  | 80l | gab. | 1 |  |
|  | 100l | gab. | 1 |  |
| 93. | Radiatori (konvektori) |  |  | Tērauda radiatori (konvektori) komplektā ar radiatora stiprinājumiem, atgaisotājiem un korķiem, garantija vismaz 6 gadi |
|  | 11 K 400X800 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 400X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 400X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 500X800 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 500X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 500X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 400X800 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 400X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 400X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500X800 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x1200 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x1600 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x700 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x900 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x900 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x1800 | gab. | 1 |  |
| 94. | Metāla izlietnes |  |  | emaljētas |
|  | 50cmx50cm | gab. | 1 |  |
| 95. | Metāla izlietnes |  |  | tērauda, gluda |
|  | 78cmx43,5cm | gab. | 1 |  |
| 96. | Keramikas izlietnes |  |  | baltas, ar atvērumu |
|  | 65cmx48cm | gab. | 1 |  |
| 97. | Plastmasas skalojamās kastes | gab. | 1 | baltas, ar sānu pieslēgumu un vertikālo izplūdi |
| 98. | Keramikas WC podi | gab. | 1 | balti, ar horizontālu izplūdi |
| 99. | Keramikas WC podi ar skalojamo kasti | gab. | 1 | balti, ar horizontālu izplūdi, skalojamā kaste ar sānu pieslēgumu, sēdriņķis ar vāku |
| 100. | Jaucējkrāns keramikas izlietnei | gab. | 1 | nerūsējoša metāla, izteka 18x200 mm |
| 101. | Jaucējkrāns virtuves (metāla) izlietnei | gab. | 1 | nerūsējoša metāla, izteka 18x200 mm |
| 102. | Jaucējkrāns vienam ūdenim | gab. | 1 | nerūsējoša metāla, izteka 18x130 mm |
| 103. | Tērauda atloki |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 65 (76,1) | gab. | 1 |  |
|  | DN 80 (88,9) | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 (114,3) | gab. | 1 |  |
| 104. | Metināmais līkums 900 |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 15 (21,3x2) | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 (26,9x2,3) | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 (33,7x2,6) | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 (42,4x2,6) | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 (48,3x2,6) | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 (60,3x2,9) | gab. | 1 |  |
|  | DN 65 (76,1x2,9) | gab. | 1 |  |
|  | DN 80 (88,9x3,21) | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 (114,3x3,6) | gab. | 1 |  |
| 105. | metināmās pārejas (iekš.diam.) |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 20x15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80x65 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100x65 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100x80 | gab. | 1 |  |
| 106. | Metināmais trejgabals |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 107. | Garā vītne melnā |  |  | tērauda vītņu veidgabali, paredzēti aukstā un apkures tēraudu caurulēm |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
| 108. | Īsā vītne melnā |  |  | tērauda vītņu veidgabali, paredzēti aukstā un apkures tēraudu caurulēm |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
| 109. | Izolācija (iekš.diam.xbiezums mm) |  |  | aukstumizolācijas cauruļvadu izolācijas čaulas |
|  | 22 x19 | gab. | 1 |  |
|  | 29 x 19 | gab. | 1 |  |
|  | 35 x19 | gab. | 1 |  |
|  | 42 x19 | gab. | 1 |  |
|  | 54 x 19 | gab. | 1 |  |
|  | 64 x 19 | gab. | 1 |  |
| 110. | Izolācija(iekš.diam.xbiezums mm) |  |  | akmens vates siltumizolācijas čaulas ar armētu folijas pārklājumu |
|  | 22x40 | gab. | 1 |  |
|  | 28x40 | gab. | 1 |  |
|  | 35x40 | gab. | 1 |  |
|  | 42x40 | gab. | 1 |  |
|  | 54x40 | gab. | 1 |  |
|  | 64x40 | gab. | 1 |  |
|  | 114x40 | gab. | 1 |  |
| 111. | Metināmais lodveida ventīlis |  |  | PN 40 paredzēts aukstam un karstam metāla ūdensvadam |
|  | Diam. 50 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.65 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.80 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.100 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.150 | gab. | 1 |  |
| 112. | Aizbīdnis ar atlokiem |  |  | Paredzēts auksto un karsto ūdensvadu noslēgšanai |
|  | diam. 100 | gab. | 1 |  |
|  | Diam. 76 | gab. | 1 |  |
|  | Diam. 50 | gab. | 1 |  |
| 113. | Manometrs radiālais |  |  | Paredzēts spiediena kontrolei ūdensvados un gaisa vados |
|  | Mm 63/0.25/10 bar | gab. | 1 |  |
|  | 100/0.5/ 10 bar | gab. | 1 |  |
| 114. | Termometrs | gab. | 1 | Ūdens temperatūras kontrolei, skala līdz 120C0 |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |
| 1. | Tirdzniecības vieta Jelgavā |  |  | (jānorāda adrese un veikala nosaukums) |
| 2. | Piegādes kārtība: nodrošināt preču piegādi 24 stundu laikā un avārijas gadījumā 30 minūšu laikā |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |
| 3. | Piegādei ir jānotiek ar pretendenta autotransportu pēc pieprasījuma līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavas pilsētas robežās |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/24

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

ATKLĀTA KONKURSA

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

id.Nr. LLU 2011/24

## TEHNISKAIS UN FINANSU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvie-nība | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN (ar atlaidi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polipropilēna caurules |  |  | <ražotājfirmas nosaukums> <attiecīgā materiāla tehniskais apraksts> |  |
|  | DN 16 | m | 1 |  |  |
|  | DN 20 | m | 1 |  |  |
|  | DN 25 | m | 1 |  |  |
|  | DN 32 | m | 1 |  |  |
|  | DN 40 | m | 1 |  |  |
|  | DN 50 | m | 1 |  |  |
|  | DN 63 | m | 1 |  |  |
| 2. | Polipropilēna līkumi 450 |  |  |  |  |
| .... | ..... | gab. | 1 |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |
| Piegādes izmaksas (Ls bez PVN) * |  |  |  |  |  |
| Citas izmaksas(Ls bez PVN)* |  |  |  |  |  |
| Kopējā vienas vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN ___ %: |  |  |  |  |  |
| Kopējā vienas vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
| - Tirdzniecības vieta Jelgavā |  |  |  |  | (jānorāda adrese un veikala nosaukums) |
| - Piegādes kārtība: nodrošināt preču piegādi 24 stundu laikā un avārijas gadījumā 30 minūšu laikā |  |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |
| - Piegādei ir jānotiek ar pretendenta autotransportu pēc pieprasījuma līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavas pilsētas robežās |  |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |

* nav obligāti jāuzrāda, ja šīs pozīcijas ir iekļautas iekārtu cenā

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/24

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklātu konkursu „Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos” (id.Nr. LLU 2011/24).

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/24

Nolikumam

Vispārīgās vienošanās līguma projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

Līgums Nr. __________________

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

2011.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās direktora Andreja Garanča personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. _______ rezultātiem, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1.	LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Šī vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp 1 (vienu) Pasūtītāju un 1 (vienu) Piegādātāju, kuras mērķis ir noteikt šīs vienošanas darbības laikā veicamo Pasūtījumu kārtību par noteiktu Preču piegādi un Pasūtījumu noformēšanas kārtību, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz līguma priekšmetu, cenu, preces kvalitāti, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.

1.2. Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Pasūtījumu pie Piegādātāja. Ir noteikta kopējā Vienošanās summa, kuru nedrīkst pārsniegt.

2. 	Vienošanās priekšmets

2.1. Atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem dažādus santehnikas materiālus, kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Atsevišķas preces un to cenas saskaņā ar Konkursa piedāvājumu ir noteikti Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.3. Par cenu maiņu sakarā ar piegādātāja cenas paaugstināšanu vai valūtas kursa maiņu Piegādātājam jāpaziņo divas nedēļas iepriekš. Pēc šā pamatotā paziņojuma Pasūtītājs var atteikties no iepirkšanās ar jauno cenu vai viņam jāsaskaņo jaunā preču cena, noformējot Pielikuma Nr.1 atbilstošos grozījumus.

3. Vienošanās summa un norēķinu kārtība

3.1. Šīs Vienošanās pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Vienošanās summa ar __% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ).

3.2. Vienošanās summas neizpildes gadījumā Piegādātājs pretenzijas neceļ.

3.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Vienošanās.

3.4. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām.

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu __ % apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā ___ % no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

3.6. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu __ % apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā __ % no nokavētā pasūtījuma summas.

4. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 4.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Centrālajai noliktavai, Lielā iela 2, Jelgava.

  - 4.2. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 4.3. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci 24 stundu laikā, pēc Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas. Avārijas gadījumā Piegādātājs Preci piegādā 30 minūšu laikā pēc Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas.

  - 4.4. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis

  - 4.5. Preču pasūtījuma saraktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.

5.Vienošanās darbības laiks un vieta

5.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un piegādāt Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.

5.2. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz _______________________

5.3. Ja 3.1.punktā minētā Vienošanās summa tiek izlietota pirms Vienošanās termiņa beigām, Vienošanās līgums tiek uzskatīts par izpildītu un Pasūtītājs ir tiesīgs sludināt jaunu iepirkuma procedūru un slēgt līgumu ar tās uzvarētāju, un izbeigt šīs Vienošanās darbību.

5.4. Ja Vienošanās beidzoties 2.1.punktā minētā summa nav pilnībā izlietota, Puses savstarpēji vienojoties var Vienošanos pagarināt, noslēdzot Papildus vienošanos, kas kļūst par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.

5.5. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Vienošanās darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Vienošanās darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6. Preces nodošana un pieņemšana

6.1. Piegādātājs Pasūtījuma pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un vispārīgās vienošanās numuru.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

7.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.

7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos saistītās saistības.

8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. Citi noteikumi

10.1 Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.2. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.3. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.4 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: ______________ , tālrunis __________________.

10.6. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: _______________, tālrunis __________________.

10.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Vienošanās nosacījumu izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pasūtījuma pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

10.8. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts: ______________________ Direktors: _______________________________ A.Garančs |  |