PAPILDUS INFORMĀCIJA - uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes

atklātam konkursam Nr. LLU 2011/06/ERAF

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 21.02.2011. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/06/ERAF) 11.daļas „Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts” tehnisko specifikāciju.

11.daļa: Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts

| Pozīcija | Uzdotais jautājums | LLU sniegtā atbilde |
| --- | --- | --- |
| 40. Šablons vītnes 60' | - Vai varētu precizēt, vai „'” ir mērvienība un ja ir, tad kāda? - Vai ir iespējams saņemt papildus datus par nepieciešamo šablonu? | - Specifikācijā mērvienība nav norādīta, norādītais simbols ir drukas kļūda. - 40.pozīcijā runa iet par metriskās vītnes (kuras profila leņķis ir 600) soļa lieluma noteikšanas šabloniem, soli nosaka mm. 40.1.apakšpunkts norāda, ka šabloni paredzēti metriskai vītnei (kuras profila leņķis ir 600). |
| 40.1 Leņķis 60º |  |  |

INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NR. LLU 2011/06/ERAF

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 23.02.2011.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 2011.gada 23.februārī ir apstiprinājusi grozījumus atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām”, id.Nr. LLU 2011/06/ERAF nolikumā.

Konkursa nolikumā tika veikti sekojoši grozījumi:

1.daļas 1.3.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.3.1. punkta teksts „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 07.martam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.” tiek aizvietots ar tekstu „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 28.martam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam”.

- 1.3.5. punkta teksts „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 07.martā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.” tiek aizvietots ar tekstu „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 28.martā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.”

1.daļas 1.6.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.6.3.punkta apakšpunktā „Atzīme:” teksts „Neatvērt līdz 2011.gada 07.martam plkst. 11.00” tiek aizvietots ar tekstu „Neatvērt līdz 2011.gada 28.martam plkst. 11.00”.

4.daļas 4.1.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 4.1.4.punkta teksts „Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).” tiek aizvietots ar tekstu „Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).”

- teksts „Papildus prasības 4.daļai:” tiek aizvietots ar tekstu „Papildus prasības 6.daļai:”

- 4.1.6.punkta teksts „Pretendentam jāiesniedz ražotāja apstiprinājums, ka iekārtu piegādātājs ir pilnvarots veikt iekārtu piegādi, apkalpošanu un pēc garantijas servisu.” tiek izslēgts no nolikuma.

5.daļas 5.3.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 5.3.punkta a) apakšpunkta teksts „1., 2., 4., 7., 10., 11., 14. un 15.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa” tiek aizvietots ar tekstu „1., 2., 4., 7., 9., 10., 11., 14. un 15.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa”.

- 5.3.punkta b) apakšpunkta teksts „6., 9. un 13.daļai – piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa” tiek aizvietots ar tekstu „6. un 13.daļai – piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa”.

Konkursa pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)” tika veikti sekojoši grozījumi:

6.daļas „Materiālu mācības laboratorijas aprīkojuma komplekts” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- „Papildus prasības:” tika papildinātas ar vienu punktu:

| 5. | Pretendents apliecina, ka nodrošinās piedāvāto iekārtu pēcgarantijas servisu (ar 23.02.2011. grozījumiem) | Apliecinājums par prasības izpildi |
| --- | --- | --- |

9.daļas „Metālapstrādes laboratorijas aprīkojuma komplekts” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.iekārtas 1.6.punkta teksts „Komplektācija:” tiek aizvietots ar tekstu „Papildus aprīkojums 1.punktā piedāvātajai iekārtai:”

- 2.iekārtas 2.6.punkta teksts „Komplektācija:” tiek aizvietots ar tekstu „Papildus aprīkojums 2.punktā piedāvātajai iekārtai:”

- 2.iekārtas 2.6.punkta apakšpunkti:

- CNC simulācijas programma mācību klasei (FANUC CNC vai ekvivalents) vismaz 12 darba vietām, savienotas tīklā,

- 10 trenažieri mācību klasei, kas paredzēti CNC darbmašīnu vadībai un vadības programmu veidošanai, izmantojot 3D modeļus,

- 5 mācību licences Mastercam X4 vai ekvivalentas, iegādātas uz 2 gadiem

tiek izdalīti kā atsevišķas tehniskās specifikācijas pozīcijas:

| 3. | CNC simulācijas programma mācību klasei (FANUC CNC vai ekvivalents) vismaz 12 darba vietām, savienotas tīklā | Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 4. | 10 trenažieri mācību klasei, kas paredzēti CNC darbmašīnu vadībai un vadības programmu veidošanai, izmantojot 3D modeļus | Nosaukums: ______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. | 5 mācību licences Mastercam X4 vai ekvivalentas, iegādātas uz 2 gadiem | Nosaukums: ______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |

9.daļas „Metālapstrādes laboratorijas aprīkojuma komplekts” tabulā „FINANŠU PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- Finanšu piedāvājuma tabula

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC frēzmašīna vai vertikālais apstrādes centrs ar 4 un 5 asu automātisku indeksāciju, pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām vadotnēm | 1gab. |  |
| 2. | CNC virpa ar C asi, ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 1gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |

tiek aizvietota ar tabulu

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC frēzmašīna vai vertikālais apstrādes centrs ar 4 un 5 asu automātisku indeksāciju, pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām vadotnēm | 1 komplekts |  |  |
| 2. | CNC virpa ar C asi, ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 1 komplekts |  |  |
| 3. | CNC simulācijas programma mācību klasei (FANUC CNC vai ekvivalents) vismaz 12 darba vietām, savienotas tīklā | 1 komplekts |  |  |
| 4. | 10 trenažieri mācību klasei, kas paredzēti CNC darbmašīnu vadībai un vadības programmu veidošanai | 10 gab. |  |  |
| 5. | 5 mācību licences Mastercam X4 vai ekvivalentas, iegādātas uz 2 gadiem | 5 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |

10.daļas „Metālapstrādes laboratorijas aprīkojums” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.iekārtas 1.6.punkta teksts „Komplektācija:” tiek aizvietots ar tekstu „Papildus aprīkojums 1.punktā piedāvātajai iekārtai:”

- 2.iekārtas 2.6.punkta teksts „Komplektācija:” tiek aizvietots ar tekstu „Papildus aprīkojums 2.punktā piedāvātajai iekārtai:”

11.daļas „Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- 40.punkta teksts „Šablons vītnes 60'” tiek aizvietots ar tekstu „Šablons vītnes”.

11.daļas „Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts” tabulā „FINANŠU PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- 40.punkta teksts „Šablons vītnes 60'” tiek aizvietots ar tekstu „Šablons vītnes”.

14.daļas „Tehniskās grafikas laboratorijas aprīkojums” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- 2.punkts „Zīmēšanas, gleznošanas molberts” „Skaits – 27” un 2.1.apakšpunkts „izmēri vismaz 48x 115x 55, materiāls priede” tiek izslēgts no tehniskās specifikācijas;

- 16.punkts „Koka palete vidēji 16 krāsu jaukšanai” „Skaits – 16” tiek izslēgts no tehniskās specifikācijas.