APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 25.janvāra sēdē

Protokols Nr. 23

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde

LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

Identifikācijas Nr. LLU 2011/06/ERAF

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 42600000-2, 42630000-1, 39299200-6,

39515400-9, 30100000-0

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/06/ERAF

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 07.martam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 07.martā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/06/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām”,

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2011.gada 07.martam plkst. 11.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 42600000-2, 42630000-1, 39299200-6, 39515400-9, 30100000-0

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 15_(piecpadsmit) daļās:

1.daļa: Alternatīvās enerģētikas mācību laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

2.daļa: Cilvēka enerģijas izmaiņu mērīšanas laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

3.daļa: Masāžas iekārta (CPV kods: 38000000-5)

4.daļa: Žalūzijas (CPV kods: 39515400-9)

5.daļa: Dinamisko sistēmu modelēšanas mācību laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

6.daļa: Materiālu mācības laboratorijas aprīkojuma komplekts (CPV kods: 38000000-5)

7.daļa: Mehatronikas mācību laboratorijas iekārtu komplekts (Galvenais CPV kods: 42600000-2, papildus CPV kods: 38000000-5)

8.daļa: Universālas elastīgu svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārtas komplekts (CPV kods: 38000000-5)

9.daļa: Metālapstrādes laboratorijas aprīkojuma komplekts (CPV kods: 42630000-1)

10.daļa: Metālapstrādes laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 42630000-1)

11.daļa: Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts (CPV kods: 38000000-5)

12.daļa: Stikla sienas panelis  (CPV kods: 39299200-6)

13.daļa: Siltumprocesu mācību laboratorijas un kabineta aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

14.daļa: Tehniskās grafikas laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 30100000-0)

15.daļa: Papildus aprīkojums TF auditorijām (CPV kods: 30100000-0)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. CITI NOTEIKUMI

    - Nolikuma 9.daļā un 10.daļā Pasūtītājs ir paredzējis veikt avansa maksājumus atbilstoši attiecīgo daļu tehniskajā specifikācijā norādītajam.

    - Pārējās daļās Pasūtītājs avansa maksājumu nav paredzējis, bet ja pretendents savā piedāvājumā rakstiski pamato avansa maksājuma nepieciešamību un norāda avansa maksājumu procentu likmi, tad Pasūtītājs var lemt par avansa maksājuma piešķiršanu/ nepiešķiršanu, pusēm savstarpēji vienojoties par avansa procentu likmi.

    - Avansa maksājuma gadījumā Pasūtītājs pieprasīs no Piegādātāja avansa nodrošinājumu saskaņā ar līguma projekta 3.10.punktu.

- PRASĪBAS PRTENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

### 4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

Papildus prasības 4.daļai:

    - Pretendentam jāiesniedz ISO kvalitātes vadības standarta vai cits līdzvērtīgs kvalitātes vadības sistēmu raksturojošs sertifikāts, kas apliecina, ka pretendents nodrošinās kvalitatīvu līguma izpildi.

    - Pretendentam jāiesniedz ražotāja apstiprinājums, ka iekārtu piegādātājs ir pilnvarots veikt iekārtu piegādi, apkalpošanu un pēc garantijas servisu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 2., 4., 7., 10., 11., 14. un 15.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 6., 9. un 13.daļai – piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 3., 5., 8. un 12.daļai – piedāvājuma 1 vienības cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un vispārīgās vienošanās līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Vispārīgās vienošanās projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/06/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

1.daļa: Alternatīvās enerģētikas mācību laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotoelektriskā efekta un saules starojuma izpētes stends |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 1.1 | Apvienots uz galda novietojams stends ar barošanu no tīkla. Izmēri nepārsniedz 100cm x750cm x100cm |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2 | Dizaina risinājums jāsaskaņo ar pasūtītāju |  |  |
| 1.3 | Fotoelementu bloka izmēri – ne mazāk kā 200x200 mm |  |  |
| 1.4 | Vismaz 8 kanālu datu loggers. Komplektācija: | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide - gāze) |  |
|  |  | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide - šķidrums) |  |
|  |  | Korpusa aizsardzības pakāpe IP54 |  |
|  |  | USB pieslēgumvieta |  |
|  |  | Savienojošais kabelis ar datoru |  |
|  |  | Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| 1.5 | 4 datu loggeri ar apgaismojuma mērīšanas pārveidotājiem. (vai viens četrkanālu datu loggers) Komplektācija: | Apgaismojuma mērīšanas pārveidotājs, pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (mērīšanas diapazons 0..1500W/m2, precizitāte ±5%, spektrālais diapazons 400...1100nm, savienojošais kabelis ne īsāks kā 50 cm) |  |
|  |  | Svars ne lielāks kā 500 g, korpusa aizsardzības pakāpe IP54 |  |
|  |  | USB pieslēgumvieta |  |
|  |  | Savienojošais kabelis ar datoru – 4 gab., ne īsāki par 1 m |  |
|  |  | Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| 1.6 | Fotoelementu apgaismošanas bloks | Atsevišķs pārvietojams stends ar 9 E39 apgaismošanas ierīču pievienošanas patronām un pieslēguma kabeli |  |
|  |  | Izmēri blokam ne lielāki kā 50 cm x 50 cm x 50 cm, autonoms stiprinājums |  |
|  |  | Vadības bloks – iespēja atsevišķi ieslēgt un izslēgt, un atsevišķi vadīt caur dimmeri (dimmēšanas iespēja), maksimālā pārvades jauda ne mazāka kā 1 kW. |  |
|  |  | Dizaina risinājums saskaņojams ar pasūtītāju |  |
| 1.7 | Gaismas ķermeņi apgaismes stendam. Komplektācija: | 9 LED spuldzes, barošanas spriegums 220 V, elektriskā jauda ne mazāka kā 5W vienai spuldzei, E39 pievienošanas patrona |  |
|  |  | 9 parastās kvēlspuldzes, barošanas spriegums 220 V, elektriskā jauda ne mazāka kā 60W vienai spuldzei, E39 pievienošanas patrona |  |
|  |  | 9 luminiscentās spuldzes, barošanas spriegums 220 V, elektriskā jauda ne mazāka kā 20W vienai spuldzei, E39 pievienošanas patrona |  |
|  |  | 9 halogēnās kvēlspuldzes, barošanas spriegums 220 V, elektriskā jauda ne mazāka kā 60W vienai spuldzei, E39 pievienošanas patrona |  |
| 1.8 | Plakana saules kolektora komplekts Komplektācija: | Plakans saules kolektors, laukums ne mazāks kā 50cm x 50 cm, |  |
|  |  | Apvienots uz grīdas novietojams stends ar barošanu no tīkla. Izmēri nepārsniedz 200cm x750cm x100cm |  |
|  |  | Iebūvēts datu loggers (komplektācija zemāk) |  |
|  |  | Antifrīza pildījums |  |
|  |  | Siltuma akumulators ar siltummaini – tvertne ( ne mazāk kā 20 litru tilpums) |  |
|  |  | Dizaina risinājums saskaņojams ar pasūtītāju |  |
|  |  | Savienojošo cauruļvadu un ventiļu sistēma |  |
|  |  | Instrukcija latviešu valodā |  |
| 1.9 | Vismaz 8 kanālu datu loggers saules kolektoram. Komplektācija: | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide - gāze) |  |
|  |  | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide - šķidrums) |  |
|  |  | Korpusa aizsardzības pakāpe IP54 |  |
|  |  | USB pieslēgumvieta |  |
|  |  | Savienojošais kabelis ar datoru |  |
|  |  | Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| 2. | Meteoroloģiskais komplekss Vaisala HydroMet™ MAWS201M vai līdzvērtīgs |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 2.1 | Komplektācija: | Pārvietojams meteoroloģiskais komplekss ar barošanu no tīkla un autonomo barošanu (lauka apstākļos). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | Ļauj izmērīt, reģistrēt un uzkrāt pastāvīgā atmiņā datus par saules starojumu, gaisa temperatūru, vēja virzienu, vēja ātrumu, gaisa spiedienu, gaisa mitrumu, un nokrišņu (lietus) daudzumu. |  |
|  |  | Svars ne lielāks kā 70 kg |  |
|  |  | Programmnodrošinājums uzkrāto datu pārraidei uz datoru (RS232, RS 485 protokols), izmantojams Windows 7 Pro vai augstākā operētājsistēmā |  |
|  |  | USB pieslēgums vai Wi-Fi datu pārraides iespēja |  |
|  |  | Atbilstošu mērierīču (sensoru) un to pieslēgšanas kabeļu komplekts. |  |
|  |  | Instrukcija latviešu un angļu valodā |  |
| 2.2 | Papildus prasības: | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti pārbaudē un apkalpošanā |  |
|  |  | Pretendents nodrošinās servisu un apkopi |  |
|  |  | Garantija vismaz 3 gadi |  |
|  |  | Piegādātā prece nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |
|  |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |
| 3. | Ūdeņraža degvielas elementu stends |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 3.1 | Komplektācija: | Polimēru membrānu degvielas elements ar ūdeņraža barošanu (elektriskā jauda izejā ne mazāka kā 100 W), ar vadības bloku, cauruļvadiem un pieslēguma elementiem (ventiļiem, savienotājiem) savienošanai ar ūdeņraža ieguves ierīci un ūdeņraža akumulatoru. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | Sārmzemju metālu (alkaline) degvielas elements ar metanola barošanu (elektriskā jauda izejā no ne mazāka kā 100 W) ar vadības bloku, cauruļvadiem un pieslēguma elementiem (ventiļiem, savienotājiem) savienošanai ar metanola tvertni. |  |
|  |  | Ierīce ūdeņraža ieguvei no ūdens – elektrolīzers (elektriska jauda darba režīmā ne vairāk kā 1 kW, ne mazāka kā 500 W, ūdeņraža ieguves intensitāte ne mazāk kā 0,120 m3/h) ar vadības bloku, cauruļvadiem un pieslēguma elementiem (ventiļiem, savienotājiem) savienošanai ar degvielas elementiem. Ūdeņraža tīrība izejā ne mazāk kā 99,999%. |  |
|  |  | Ūdeņraža akumulators – tvertne ar tilpumu ne mazāku kā 0,05 m3 ūdeņraža īslaicīgai uzglabāšanai. |  |
|  |  | Metanola tvertne - ar tilpumu ne mazāku kā 0,005 m3 metanola īslaicīgai uzglabāšanai. |  |
|  |  | Cauruļvadi un ventiļi sistēmas saslēgšanai |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodā |  |
| 3.2 | Papildus prasības: | Piegādātājam ir pieejams servisa centrs, speciālisti pārbaudē un apkalpošanā |  |
|  |  | Pretendents nodrošinās servisu un apkopi |  |
|  |  | Garantija vismaz 3 gadi |  |
|  |  | Piegādātā prece nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |
|  |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |
| 4. | Siltumsūkņa sistēma |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 4.1 | Komplektācija | Modelis kompresora siltumsūkņa darbības principa demonstrēšanai un pētīšanai. Ietver sevī elektrisko kompresoru (elektriskā jauda ne lielāka kā 500 W, barošanas spriegums 220 V, vienfāžu barošana), cauruļvadus, iztvaicētāju, kas ievietots atsevišķā tvertnē, kondensatoru, kas ievietots atsevišķā tvertnē, droseļvārsta. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | Kompresora elektrodzinēja vadības ierīce ar termostatu. |  |
|  |  | Iebūvēts datu loggers (komplektācija zemāk) |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| 4.2 | Vismaz 8 kanālu datu loggers. Komplektācija: | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide - gāze) |  |
|  |  | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide - šķidrums) |  |
|  |  | Korpusa aizsardzības pakāpe IP54 |  |
|  |  | USB pieslēgumvieta |  |
|  |  | Savienojošais kabelis ar datoru |  |
|  |  | Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| 5. | Instrumentu komplekts |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 5.1 | Komplektācija | Skrūvgriežņu komplekts - vismaz 4 plakani un vismaz 3 krustiņa skrūvgrieži, | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | 1 sprieguma indikators (230V - 250V), |  |
|  |  | Knaibļu komplekts – vismaz 1 plakanknaibles, un 1 garas standziņas, un 1 universālās knaibles, |  |
|  |  | Atslēgu komplekts no 8. līdz 22 izmēram,. |  |
|  |  | Akumulatora urbjmašīna ar urbju un skrūvgriežu uzgaļu komplektu, |  |
|  |  | Vadu knaibles ar uzgaļu komplektu |  |
| 6. | Datu loggeru komplekts fizikālo procesu mērīšanai |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 6.1 | Komplektācija: | Mērīšanas kanālu skaits – ne mazāk kā 8 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide – gāze) |  |
|  |  | Temperatūras mērīšanas pārveidotājs (termopāris), pieslēdzams pie datu loggera - 4 gab (temperatūras diapazons vismaz -20ºC..+200 ºC, mērīšanas vide - šķidrums) |  |
|  |  | Korpusa aizsardzības pakāpe IP54 |  |
|  |  | USB pieslēgumvieta |  |
|  |  | Savienojošais kabelis ar datoru |  |
|  |  | Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| 7. | Datu loggers maiņstrāvas mērīšanai |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 7.1 | Komplektācija: | Mērīšanas kanālu skaits – ne mazāk kā 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | Strāvas frekvence 50Hz |  |
|  |  | Knaibļu tipa mērīšanas pārveidotājs |  |
|  |  | Autonoma barošana |  |
|  |  | Korpusa aizsardzības pakāpe IP54 |  |
|  |  | USB pieslēgumvieta |  |
|  |  | Savienojošais kabelis ar datoru |  |
|  |  | Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| 8. | Datu loggers maiņsprieguma un maiņstrāvas mērīšanai |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _________ |
| 8.1 | Komplektācija: | Mērīšanas kanālu skaits – ne mazāk kā 1 spriegumam, un ne mazāk kā 1 strāvai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | Strāvas frekvence 50Hz |  |
|  |  | Laiks starp mērījumiem - minimālais vismaz 0.125 sek., maksimālais vismaz 12 stundas |  |
|  |  | Autonoma barošana |  |
|  |  | Korpusa aizsardzības pakāpe IP54 |  |
|  |  | USB pieslēgumvieta |  |
|  |  | Savienojošais kabelis ar datoru |  |
|  |  | Programnodrošinājums datu loggerim – savietojams ar Windows 7 Pro operētājsistēmu |  |
|  |  | Instrukcijas latviešu un angļu valodās |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Piegādes laiks: ne vairāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2. | Jānodrošina piegāde uz LLU Tehnisko fakultāti, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. | Piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotoelektriskā efekta un saules starojuma izpētes stends | 1 |  |  |
| 2. | Meteoroloģiskais komplekss Vaisala HydroMet™ MAWS201M vai līdzvērtīgs | 1 |  |  |
| 3. | Ūdeņraža degvielas elementu stends | 1 |  |  |
| 4. | Siltumsūkņa sistēma | 1 |  |  |
| 5. | Instrumentu komplekts | 1 |  |  |
| 6. | Datu loggeru komplekts fizikālo procesu mērīšanai | 4 |  |  |
| 7. | Datu loggers maiņstrāvas mērīšanai | 1 |  |  |
| 8. | Datu loggers maiņsprieguma un maiņstrāvas mērīšanai | 1 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

2.daļa: Cilvēka enerģijas izmaiņu mērīšanas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masāžas iekārta Nr.1 - refleksoterapija, - punktu masāža, - manuālā terapija, - siltuma fizioterapija. Aprīkojums: - karkass, kuru var novietot 10,20,30 grādu leņķī, - iekšējais projektors no turmānija , kurš pārvietojas. - Piecu bumbiņu ārējais projektors, - vadības pults statīvs, - tālvadības pults. - Turmanija spilvens. Pamatne: 1210x610x170 mm, Svars: - pamatnei 26kg, - papildus virsmai 8 kg, - karkass 34 kg. | 3 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Jānodrošina piegāde, uzstādīšana un 1 cilvēka apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| Garantijas laiks: vismaz 1 gads |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piegādes laiks: ne vairāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

3.daļa: Masāžas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masāžas iekārta Nr.2 - M150 /BH FITNESS/ distancionāla vadības pults. - LCD displejs, kurš atspoguļo masāžas tipu un masāžas veida norisi. - Izmēri – augstums 115 cm, platums 71 cm, garums 80 cm. - Svars 62 kg. | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Jānodrošina piegāde un uzstādīšana |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| Garantijas laiks: vismaz 1 gads |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piegādes laiks: ne vairāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

4.daļa: Žalūzijas

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žalūzijas | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.1. | Vertikālās auduma. Augstums vismaz 220 cm, platums vismaz 200cm. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x |
| 1.2. | Jānodrošina piegāde un uzstādīšana |  |  | x |
| 2. | Rulonžalūzijas | 2 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |
| 2.1. | Rulonžalūzijas auditorijas aptumšošanai. Loga ailes platums 2080 mm, augstums 2200 mm. Audums - gaišs, necaurspīdīgs |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x |
| 2.3. | Jānodrošina piegāde un uzstādīšana |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |
| Garantijas laiks: vismaz 1 gads |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| Piegādes laiks: ne vairāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

5.daļa: Dinamisko sistēmu modelēšanas mācību laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Datorizēts dinamisko sistēmu modelēšanas komplekts | 1 gab. | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | 1 klases licence Programmatūra 20-sim Classroom Kit Professional 4.1 vai analogs |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | 1 klases licence 20-sim 4C Classroom Kit Professional 1.1 vai analogs |  |  |
| 1.3. | TS-7300 Demonstration Kit vai analogs ar 20-sim 4C SD karti vai analgogs Programmējama signālu modelēšanas plate prototipēšanas un eksperimentāliem modeļiem ar ne mazāk kā: 8 Digitālām ieejām 2 Quadrature Encoder ieejām 2 Edge Counter ieejām 2 PWM izejām 8 Digitālām izejām |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Garantijas laiks: vismaz divi gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks: ne vairāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

6.daļa:  Materiālu mācības laboratorijas aprīkojuma komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mufeļkrāsns | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Maksimālā temperatūra, 1300°C | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Iekšējie izmēri, ne mazāk (pl.× dz.× augst.), 200 × 330 × 160mm |  |
| 1.3. | Tilpums, 14 – 16 litri |  |
| 1.4. | Ārējie izmēri, ne vairāk kā (pl.× dz.× augst.), 500 × 650 × 600 mm |  |
| 1.5. | Jauda, ne vairāk kā 3.8 kW |  |
| 1.6. | Svars, ne vairāk 70 kg |  |
| 1.7. | Minūtes līdz maksimālai temperatūrai 60oC |  |
| 1.8. | Izturēšanas laika un temperatūras iestatīšanas iespēja |  |
| 1.9. | Skurstenis dūmgāzēm |  |
| 1.10. | Keramikas plāksne paraugu novietošanai |  |
| 1.11. | Knaibles paraugu izņemšanai, 280 – 350 mm |  |
| 2. | Rockwell cietības noteikšanas iekārta | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Pārbaudāmie materiāli: dažādas markas tēraudi, dzelzi nesaturoši metāli, cementēti karbīdi, keramika, nerūsošais tērauds un citi. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.1. | Minimālā komplektācija: |  |
| 2.1.1. | Iekārta |  |
| 2.1.2. | 2 dimanta indentori |  |
| 2.1.3. | 4 lodīšu indentori 1/16” |  |
| 2.1.4. | HRC 25 pārbaudes plāksnīte ar akreditētas laboratorijas sertifikātu |  |
| 2.1.5. | HRC 63 pārbaudes plāksnīte ar akreditētas laboratorijas sertifikātu |  |
| 2.1.6. | HRC 80 pārbaudes plāksnīte ar akreditētas laboratorijas sertifikātu |  |
| 2.1.7. | HR30N 80 pārbaudes plāksnīte ar akreditētas laboratorijas sertifikātu |  |
| 2.1.8. | HR30T 70 pārbaudes plāksnīte ar akreditētas laboratorijas sertifikātu |  |
| 2.1.9. | Plaukts paraugu novietošanai, vismaz d = 60mm |  |
| 2.1.10. | Elektropieslēguma kabelis |  |
| 2.1.11. | CE sertifikāts |  |
| 2.1.12. | Kalibrēšanas sertifikāts |  |
| 2.1.13. | Lietošanas instrukcija (angļu, vācu val.) |  |
| 2.2. | Raksturojums |  |
| 2.2.1. | Cietības skalas: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, |  |
| 2.2.2. | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |  |
| 2.2.3. | Priekšslodze: 3, 10 Kg |  |
| 2.2.4. | Kopējā slodze: 15, 30, 45, 60, 100, 150 Kg |  |
| 2.2.5. | Slodzes izturēšanas laiks, maināms: 0.1 – 50 sec |  |
| 2.2.6. | Iekārtas izmēri, ne vairāk kā: augstums 1000 mm, platums 300 mm, dziļums 600 mm |  |
| 2.2.7. | Vertikālās testēšanas zonas izmērs, ne mazāk kā: 300mm |  |
| 2.2.8. | Iekārtas svars, ne vairāk kā: 80kg |  |
| 2.2.9. | Pieļaujamiais detaļas svars: vismaz 100kg |  |
| 2.2.10. | Datu atainošana un parametru vizualizācija: uz iebūvēta LCD iekārtas priekšpusē |  |
| 2.2.11. | Vērtības izšķirtspēja ne sliktāk: 0.1HRC |  |
| 2.2.12. | Statistikas iespēja: testu skaits, standartnovirze, max, min vērtības |  |
| 2.2.13. | Datu izvades iespēja: RS232 un USB |  |
| 2.2.14. | Rezultāta pārrēķināšanas iespēja uz displeja 4 citās skalās vienlaicīgi |  |
| 2.2.15. | Iespēja lietotājam mainīt LCD displeja iestatījumus |  |
| 2.2.16. | Atmiņa datu saglabāšanai, vismaz: 900 vērtības katrai skalai |  |
| 2.2.17. | Elektrības pieslēgums: 220V |  |
| 3. | Rockwell cietības noteikšanas iekārtas rezerves aprīkojums | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | 2 dimanta identori, | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | 4 lodīšu identori 1/16” |  |
| 4. | Brinell cietības noteikšanas iekārta | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Pārbaudāmie materiāli: lējumi un kaltie materiāli, tēraudi, čuguns, dzelzi nesaturoši metāli, cementēti karbīdi, keramika, nerūsošais tērauds | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.1. | Minimālā komplektācija |  |
| 4.1.1. | Iekārta |  |
| 4.1.2. | Plaukts, paraugu novietošanai, vismaz d = 80 mm |  |
| 4.1.3. | Vārpstas aizsargs |  |
| 4.1.4. | Lodītes (identori) - 2.5mm, 5mm, 10 mm |  |
| 4.1.5. | Ražotāja sertifikāts |  |
| 4.1.6. | Instrukcija |  |
| 4.1.7. | Mikroskops ar palielinājumu nemazāk kā 20X |  |
| 4.1.8. | Pārbaudes plāksnīte 400HBW ar akreditētas laboratorijas sertifikātu |  |
| 4.1.9. | Pārbaudes plāksnīte 250HBW ar akreditētas laboratorijas sertifikātu |  |
| 4.2. | Raksturojums |  |
| 4.2.1. | Brinell testa procedūras: HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/100, HBW 5/750, HBW5/250, HBW 2.5/187.5 |  |
| 4.2.2. | Sodžu diapazons: 187.5 - 3000 kgf |  |
| 4.2.3. | Testēšanas slodzes izvēle - automātiska |  |
| 4.2.4. | Rezultātu atainošana uz LCD displeja iekārtas priekšpusē |  |
| 4.2.5. | Rezultātu pārrēķināšanas iespēja Rockwell, virspusējā Rockwell |  |
| 4.2.6. | Statistikas iespēja uz LCD displeja |  |
| 4.2.7. | Izturēšanas laiks: 2 - 99 sekundes |  |
| 4.2.8. | Slodzes kontrole: automātiska |  |
| 4.2.9. | Cietības izšķirtspēja: 0.1 vienība ja HB < 100; citādi 1.0 |  |
| 4.2.10. | Datu izvades iespēja: iebūvēts printeris |  |
| 4.2.11. | Ievietojamās detaļas augstums: ne mazāk kā 250 mm |  |
| 4.2.12. | Iekārtas izmēri, ne vairāk kā: augstums 1000 mm, platums 300 mm, dziļums 650 mm |  |
| 4.2.13. | Iekārtas svars, ne vairāk kā: 100 kg |  |
| 4.2.14. | Elektrības pieslēgums: 220V |  |
| 4.2.15. | Precizitāte: atbilstoši EN-ISO 6506, ASTM and JIS |  |
| 4.2.16. | Brinell testa procedūras: HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/100, HBW 5/750, HBW5/250, HBW 2.5/187.5 |  |
| 5. | ##### Brinell cietības noteikšanas iekārtas rezerves aprīkojums | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 5.1. | ##### lodīte ar diametru 2.5 mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | ##### lodīte ar diametru 5mm |  |
| 5.3. | ##### lodīte ar diametru 10mm |  |
| 6. | ##### Vickers-Knoop cietības noteikšanas iekārta | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 6.1. | Minimālā komplektācija | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6.1.1. | Iekārta |  |
| 6.1.2. | Galdiņš - automātiski grozāms |  |
| 6.1.3. | Iebūvēts printeris |  |
| 6.1.4. | Vickers dimanta indentors |  |
| 6.1.5. | Objektīvi ar palielinājumu 10x un 40x |  |
| 6.1.6. | Krāsu filtri (zaļš, zils) |  |
| 6.1.7. | Pārbauds plāksnīte ar sertifikātu |  |
| 6.1.8. | Datu un barošanas kabeļi |  |
| 6.1.9. | Iekārtas pārsegs |  |
| 6.1.10. | Apkopes piederumi |  |
| 6.1.11. | Vismaz 1.3Mpix digitālā kamera nospieduma fiksēšanai un atainošanai uz datora ekrāna |  |
| 6.1.12. | Programma datu apstrādei un analīzei |  |
| 6.1.13. | Dators, monitors 19”, klaviatūra, pele (atbilstoši datu apstrādes programmatūras parametriem) |  |
| 6.1.14. | Instrukcijas |  |
| 6.1.15. | Ražotāja sertifikāts |  |
| 6.2. | Raksturojums: |  |
| 6.2.1. | Cietības skalas: Vickers un Knoop |  |
| 6.2.2. | Slodzes: 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (2000) kgf |  |
| 6.2.3. | Slodzes kontrole: automātiska |  |
| 6.2.4. | Kopējais palielinājums: 400X |  |
| 6.2.5. | Gaismas avots: halogēnā lampa |  |
| 6.2.6. | Slodzes izturēšanas laiks: 5 - 99 sek. |  |
| 6.2.7. | Iebūvēts printeris |  |
| 6.2.8. | Statistikas iespēja uz LCD displeja |  |
| 6.2.9. | Rezultātu pārrēķina iespēja: Brinell, Rockwell, virspusējā Rockwell |  |
| 6.2.10. | Ievietojamās detaļas augstums: ne mazāk kā 80 mm |  |
| 6.2.11. | Iekārtas izmēri, ne vairāk kā: augstums 600 mm, platums 400 mm, dziļums 500 mm |  |
| 6.2.12. | Iekārtas svars, ne vairāk kā: 40kg |  |
| 6.2.13. | Programmai – automātiska cietības izskaitļošana, automātiska fokusēšana parauga virsmai, iespieduma foto arhivēšanas iespēja, digitāla objektīva fokusa attāluma maiņas iespēja, rezultātu atainošana datu un grafiku formā, datu eksportēšanas iespēja uz Microsoft Excel |  |
| 6.2.14. | Elektrības pieslēgums: 220V |  |
| 6.2.15. | Precizitāte: atbilstoši EN-ISO 6507, ASTM E384, E92, un JIS |  |
| 7. | Vickers-Knoop cietības noteikšanas iekārtas papildaprīkojums | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 7.1. | Vickers indentors | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8. | ##### Cietības noteikšanas iekārta pēc LEEB ar ārējo trieciena mehānismu (“stienīti”) | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 8.1. | Minimālā komplektācija | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.1.1. | Trieciena "stienītis", |  |
| 8.1.2. | Baterijas, |  |
| 8.1.3. | Testēšans/pārbaudes plāksnīte, |  |
| 8.1.4. | Programma datu analīzei uz datora, |  |
| 8.1.5. | Datora kabelis, |  |
| 8.1.6. | Sertifikāts, |  |
| 8.1.7. | Koferis. |  |
| 8.2. | Raksturojums |  |
| 8.2.1 | Rezultātu atainošana uz LCD ekrāna |  |
| 8.2.2. | Pamatskala HV |  |
| 8.2.3. | Rezultātu pārrēķina iespēja HB, HRC, HRB, HRA, HS |  |
| 8.2.4. | Precizitāte ne sliktāk kā ± 0.5% pie 800 HL |  |
| 8.2.5. | Robežvērtību iestatīšana ar automātisku indikāciju |  |
| 8.2.6. | Trieciena virziena maiņas korekcijas iespēja |  |
| 8.2.7. | Barošana – AA baterijas |  |
| 8.2.8. | Datu saglabāšana iekšējā atmiņā |  |
| 8.2.9. | LCD displeja izgaismošanas iespēja |  |
| 8.2.10. | Datu izvades iespēja RS232 |  |
| 9. | Portatīva virsmas raupjuma mērīšanas ierīce | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 9.1. | Minimālā komplektācija | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9.1.1. | Ierīce |  |
| 9.1.2. | Tausts |  |
| 9.1.3. | Maciņš vai koferis ierīcei |  |
| 9.1.4. | Instrukcijas |  |
| 9.1.5. | Plauktiņš iekārtas pozicionēšanai dažādos augstumos attiecībā pret detaļu |  |
| 9.1.6. | Baterija |  |
| 9.1.7. | Lādētājs |  |
| 9.1.8. | USB kabelis |  |
| 9.1.9. | Programma datu analīzei |  |
| 9.1.10. | Mērījumu atainošana uz iebūvēta LCD displeja |  |
| 9.1.11. | Mērīšanas diapazoni 350 µm/180 µm/90 µm |  |
| 9.1.12. | Mērīšanas sistēma: metriskā, collas |  |
| 9.1.13. | Standarti: DIN/ISO/JIS/ASME |  |
| 9.1.14. | Mērāmie parametri: Ra, Rq, Rz equiv. to Ry (JIS), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rsk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, R, Ar, Rx |  |
| 9.1.15. | Iebūvēta atmiņa vismaz 20 000 rezultātiem |  |
| 9.1.16. | Kalibrēšanas funkcija: dinamiska |  |
| 9.1.17. | Fāzu korekcijas filtrs saskaņā ar DIN EN ISO 11562, DIN EN ISO 13565-1, DIN EN ISO 3274 |  |
| 9.1.18. | Iespēja mērīt apgrieztā stāvoklī |  |
| 9.1.19. | Iekārtas svars ne vairāk kā 500g |  |
| 9.1.20. | Mērījumu garumi: 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1. | Garantijas laiks vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks ne vairāk kā 3 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Jānodrošina piegāde, uzstādīšana un apmācība LLU Tehniskajā fakultātē, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas jā iekļauj cenā | Apliecinājums par prasības izpildi |

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

6.daļa:  Materiālu mācības laboratorijas aprīkojuma komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mufeļkrāsns | 1 |  |
| 2. | Rockwell cietības noteikšanas iekārta | 1 |  |
| 3. | Rockwell cietības noteikšanas iekārtas rezerves aprīkojums | 1 |  |
| 4. | Brinell cietības noteikšanas iekārta | 1 |  |
| 5. | Brinell cietības noteikšanas iekārtas rezerves aprīkojums | 1 |  |
| 6. | Vickers-Knoop cietības noteikšanas iekārta | 1 |  |
| 7. | Vickers-Knoop cietības noteikšanas iekārtas papildaprīkojums | 1 |  |
| 8. | ##### Cietības noteikšanas iekārta pēc LEEB ar ārējo trieciena mehānismu (“stienīti”) | ##### 1 |  |
| 9. | Portatīva virsmas raupjuma mērīšanas ierīce | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

7.daļa:  Mehatronikas mācību laboratorijas iekārtu komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mehatroniskā moduļu veida darbstacijas komplekts |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Darbstacijai jāsatur vismaz trīs moduļi un to darba nodrošināšanai nepieciešamie kontrolleri un datorprogrammas. Darbstacijas minimālās tehniskās prasības: • Darbstacijas modulis - Detaļu padeve – 1gab. Detaļu padeves stacija atdala sagataves. Līdz astoņām sagatavēm tiek glabātas vertikālajā uzkrājējā. Divpusējas darbības cilindrs padod sagataves. Izmantojot satvērēju ar piesūcekni, kas nostiprināts uz rotācijas cilindra vārpstas detaļas pārvieto uz sekojošo darbstaciju. Stacija aprīkotas ar IEEE 488/24-pin saderīgu spraudņu savienojumu, vadības signālu pieslēgšanai. Ietver vismaz: Vienu gravitātes uzkrājēju ar caurspīdīgu uzglabāšanas cauruli (garums 213 mm / iekšējais diametrs 41 mm) paredzētu līdz astoņām sagatavēm, kuru diametrs ir 40 mm, viena divpusējās darbības cilindra (gājiens 80 mm, diametrs 8 mm) atbilstoši DIN ISO 6432, divi magnētiski- induktīvie pozīcijas sensori, viena optiskās šķiedras gaismas barjera, raidītājs un uztvērējs ar optisko šķiedru kabeli detaļu kontrolei. Leņķiskā pārvietojuma modulis ar divpusējās darbības pneimatisko piedziņu, pagrieziena leņķis regulējams no 90 ° līdz 270 °, diviem elektromehāniskajiem galaslēdžiem un vakuuma piesūcekņa detaļu satveršanai. Vārstu termināla modulis, kas ietver vakuuma ģeneratoru (Venturi princips) ar detaļas nopūšanas funkciju, 3/2 vārstu (NO) un 5/2- vārstu. Viengabala alumīnija profilplāksne (350 x 700 mm) ar 50 mm profilrievojumu, Profilrievojums abās plātnes pusēs. Vakuuma sensors darba spiediens 0 līdz -1 bar. Gaisa sagatavošanas bloks ar filtru un spiediena regulatoru. Infrasarkano staru uztvērēja, lai varētu komutēt ar nākošajā darbstacijā iebūvētu infrasarkano staru raidītāju. Elektriskā spraudņa ligzda ar astoņām izejām, astoņām ieejām un 24 V DC pieslēgumu. Signālu esamību norāda ar LED displeji. Rokasgrāmatu un CD-ar vadības programmām Siemens S7-300, Festo FEC FST, Allen Bradley ML 1500 un Mitsubishi FX 1N ROM, kā arī 3D konfigurācijas instrukcijas. Stacija ir salikta, vadi savienoti un darbība pārbaudīta. Stacijai ir pieejams 3D simulāciju modelis ar integrētu virtuālo PLC un kļūdu simulācijas. Stacijas var darboties individuāli vai kopā ar vismaz vēl četrām stacijām, vienkārši savietojot tās kopā. Tehniskie dati: Darba spiediens 600 kPa (6 bar) Barošanas bloks 24 V DC Digitālās ieejas: vismaz 7 Digitālās izejas: vismaz 5 Analogs Festo art. nr. 195780 vai ekvivalents • Darbstacijas modulis - Detaļu apstrāde- 1 gab Detaļas tiek kontrolētas un apstrādātas uz rotējoša daudzpozīciju galda. Darbstacijā tiek izmantotas tikai elektriskās piedziņas. Izmantots rotējošais daudzpozīciju padeves galds ar līdzstrāvas elektromotora piedziņu. Galda pozīcijas kontrolē ar induktīvo sensoru. Kontroles pozīcijā tiek pārbaudīts vai detaļas atrodas pareizajā stāvoklī. Apstrādes brīdī detaļas tiek iespīlētas. Stacija aprīkotas ar IEEE 488/24-pin saderīgu spraudņu savienojumu, vadības signālu pieslēgšanai. Ietver vismaz: Kontroles moduli, kas ar induktīvā sensora palīdzību, kontrolē detaļas augstumu Urbšanas moduli ar urbjmašīnu, kas nostiprināta uz lineārās ass ar zobsiksnas piedziņu un lodīšu gultņojumu. Pārvietojumu vada ar līdzstrāvas dzinēju. Gājienu kontrolē ar galaslēdžiem. Rotējošs padeves galda modulis ar sešām darba pozīcijām, līdzstrāvas piedziņu ar gliemežreduktoru, induktīvo sensoru pozīcijas kontrolei. Detaļas iespīlēšanas modulis ar solenoīdu (darba gājiens 9 mm) Detaļas izstumšanas modulis ar solenoīdu. Viengabala alumīnija profilplāksne (350 x 700 milimetri) ar 50 milimetru attālumu starp profilrievām, profilrievas no abām pusēm. 3 gab. kapacitatīvie sensori detaļu kontrolei. Infrasarkanā signāla uztvērējs padeves signāla saņemšanai no sekojošās stacijas infrasarkanā signāla raidītāja. Infrasarkanā signāla raidītājs komunikācijai ar iepriekšējās stacijas infrasarkanā signāla uztvērēju. Signālu termināla bloks ar astoņām ieejām, astoņām izejām un savienojumu 24 V DC. Ar IEEE 488/24-pin savietojamu savienojuma ligzdu. Termināls ar LED indikāciju ieejas un izejas signālu kontrolei. Rokasgrāmata un CD-ROM ar darbstacijas vadības programmām priekš Siemens S7-300, Festo FEC FST, Alens Bradley 1500 un Mitsubishi FX 1N PLC, kā arī 3D salikšanas instrukcijas. Stacijas 3D virtuālais modelis ar integrētu virtuālo PLC lietošanai CIROS vai analogā procesu simulācijas datorvidē. Analogs Festo art. nr. 195782 vai ekvivalents • Darbstacijas modulis - Detaļu satveršana un pārvietošana – 1 gab. Darbstacija, pneimatiski vadāma, jābūt aprīkotai ar divu asu detaļu satveršanas pārvietošanas mezglu. Detaļu satvērējs ar optisko sensoru, kas nosaka sagataves krāsu. Iespējams šķirot sagataves uz diviem uzkrājējiem. Stacijai jābūt vadāmai izmantojot esošo simulāciju programmnodrošinājumu FluidSIM 3.6, kopā ar EasyPort. Stacijas 3D virtuālais modelis ar integrētu virtuālo PLC lietošanai CIROS vai analogā procesu simulācijas datorvidē. Darbstacija montēta uz viengabala alumīnija profilplāksnes (350 x 700 mm) ar 50 mm rievojumu. Analogs: Festo art. nr. 195783 vai ekvivalents • Mobilā platforma – 3 gabali Darbstacijas moduļiem jābūt novietotiem uz mobilas platformas ar riteņiem, kas padara laboratorijas aprīkojumu ērti lietojamu un mobilu. Platformā jābūt kabeļu kanāliem un montāžas vietai vadības pultij, kā arī PLC panelim. • augstums 750 mm • platums 350 mm • dziļums 700 mm Analogs: Festo art. nr. 120856 vai ekvivalents • Vadības panelis- 3 gabali Visiem moduļiem jābūt apgādātiem ar vadības paneļiem, kuri montējami uz laboratorijas aprīkojuma mobilās platformas. Vadības panelim ar SysLink saskarni jānodrošina līdz 8 ieejām un 8 izejām. Vadības taustiņi un LED indikatori, kā arī 4 brīvi izmantojamas ieejas un 4 brīvi izmantojamas izejas savienoti ar SysLink un 37-pin Sub-D ligzdas saskarni caur skrūvju terminālu. Membrāntaustiņi ar LED indikāciju: Start NO, Stop NC, Atcelt NO. Indikatori: Start LED, Atcelt LED, Indikators Q1 Indikators Q2 4 brīvi izmantojamas ieejas un 4 brīvi izmantojamas izejas izvadītas uz 4mm elektrodroša savienojuma ligzdām paneļa priekšpusē. Analogs: Festo art. nr. 195764 vai ekvivalents • Modulārās darbstacijas vadības PLC ar analogo signālu apstrādi- 3 gabali Nodrošina vismaz: STEP 7 programmēšanas vide, ir pieejamas valodas: STL, LDR, FCH, STEP 7 SCL, STEP 7 GRAPH, STEP 7 HiGraph. CPU ar integrētu I / O: CPU 313C vai analogs: 32 KB RAM programmu un datu atmiņa Saskarnes: MPI I / O: 24 ieejas (24 V DC), 16 izejas (24 V DC, 400 mA), 4 analogās ieejas, 11 bit, 20 ms (± 10 V, 0 - 10 V, ± 20 mA, 0 / 4 - 20 mA), 1 Pt100 ievadi, 2 analogās izejas (± 10 V, 0 - 10 V, ± 20 mA, 0 / 4 - 20 mA) PLC vadības bloku var savienot ar esošajām MPS darbstacijām izmantojot IEEE 488/24-pin saderīgu spraudni izmantojot EasyPort jābūt savietojamam ar esošo programmnodrošinājumu FluidSIM 3.6. Barošana 24V Iebūvēti savienojuma kabeļi ar IEEE 488/24-pin saderīgu spraudni: 1 x kabelis savienojumam ar darbstaciju 1 x kabelis savienojumam ar vadības paneli 1 x kabelis savienojumam uz avārijas STOP Analogs: Festo art. nr. 533526 vai ekvivalents • PLC programmēšanas vide STEP 7 - 1gab. Professional for Training vai analoga pakete 1 lietotājam ar programmēšanas valodām STL, FCH, LDR, kā arī STEP 7 SCL, STEP 7 GRAPH un IMAP. SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7. Pakete ietver arī S7-PLCSIM simulācijas programmatūru. S7-PLCSIM var izmantot visas no šīm programmēšanas valodām: STL, LDR, FCH, STEP 7 GRAPH, STEP 7 HiGraph, STEP 7 SCL. Analogs: Festo art. nr. 548575 Programmēšanas kabelis SIMATIC S7. Ar USB spraudni Win 2000/XP • Detaļu komplekts: Detaļu Komplekts sastāv no 4 melnām un 4 sarkanām plastmasas cilindra sagataves un 4 alumīnija cilindru sagatavēm Ārējais diametrs: 40 mm Augstums (melns): 22.5 mm Augstums (sarkanās un alumīnija): 25 mm Detaļām jāatbilst modulārās darbstacijas satvērēju izmēriem un iespējām. • Profilplātņu savienotāji – 2gab. Profilplātņu savienotājiem jābūt paredzētiem divu profilplātņu vai MPS staciju savstarpējai savienošanai, vienotas sistēmas izveidei. Garums: 45 mm. Montāžas veids: skrūve ar rokratu un M6, T-veida profiluzgrieznis. • Barošanas bloks – 4 gab Barošanas blokiem jānodrošina darbstacijas iekārtu un mikrokontrolleru barošana ar atbilstošu spriegumu. Ieejas spriegums: 85-265 V AC (47-63 Hz) Izejas spriegums: 24 V DC, īssavienojuma drošs Izejas strāva: maks. 4.5A Izmēri: 115 x 155 x 200 mm • Krāsu sensors Izmantojami trīs neatkarīgi krāsu kanāli ar automātisko apmācības funkciju, sensora jūtības distance no 12 - 32 mm, barošana 24 V DC, 3 izejas (PNP, NO). Kabelis sensora pievienošanai ar spraudni M12x1, 8-pin ar 2,5m vadu. Sensoram jābūt savietojamam gana mehāniski, gan programmātiski ar modulāro darbstaciju elementiem. Analogs: Festo art. nr. 538236 vai ekvivalents • Kompresors Kompresoram jānodrošina darbstacijas pneimatisko iekārtu darbināšana ar atbilstošu pneimatisko jaudu. Ļoti kluss (45 dB (A)) kompresors. Ideāli piemērots izmantošanai laboratorijās. Ar spiediena regulatoru un ūdens atdalītāju. Spiediens pmax: 800 kPa (8 bar) Gaisa padeve: 50 l / min Resīvera tilpums: 25 l Saspiesta gaisa izplūdes pievienošana: ¼ " barošana: 230 V/50 Hz Ar elektrības kabeli, kas piemērots LV pielietojumam. Kompresors jānodrošina ar nepieciešamajiem aksesuāriem, lai to varētu pievienot laboratorijā esošo pneimatisko sistēmu ierīcēm. Analogs: Festo art. nr. 91030 vai ekvivalents Ņemot vērā to, ka LLU Mehānikas institūtā jau tiek izmantoti kompānijas Festo pneimatiskie stendi un pneimatikas mezgli, kuri tiks izmantoti arī projektējamās laboratorijas eksperimentu nodrošināšanai, iegādājamajām iekārtām jānodrošina mehāniska, elektriska un programmātiska savietojamība ar Festo pneimatikas mezgliem. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Trīs koordinātu detaļu satveršanas, pārvietošanas sistēma |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Pilnīgi elektrisks, kompakts mācību aprīkojums visiem PLC programmēšanas apmācības līmeņiem ar drošu SysLink sistēmas saskarni. Trīs elektriskas piedziņas lineārās asis veido Dekarta plaknes virsmas portālceltni, kurš tiek izmantots daudzās detaļu apstrādes iekārtās. Zobsiksnas lineārā piedziņa asīm X / Y un vītnes piedziņa asij Z. Visām trim asīm rullīšu sviru galaslēdži gala stāvokļos, nodrošinot motorus pret pārslodzi. Trīs 24 V DC motori. Motori var darboties divos ātrumu režīmos. Pārvietojuma pozīciju kontrolē katrai asij. Solenoīds kalpo kā izpildelements metālisku detaļu satveršanai. Alternatīvi, kā izpildelementu var izmantot rakstāmo un veidot grafiku uz A4 formāta papīra lapas, ko piestiprina darba plaknei. Ietver vismaz: • Ierīces bāze Portāla rāmji (profili) X-zobsiksnas piedziņas ass Y- zobsiksnas piedziņas ass Z-skrūves piedziņas ass 3 motori 24 V DC 6 rullīšu sviru slēdži 3 galaslēdži 3 enkoderu diski 6 optiskie sensori 1x magnētiskais satvērējs ar sensoru Vadības panelis ar avārijas izslēgšanas pogu 3x SysLink saskarnes Barošana 24 V DC Tehniskie dati Gājiens, X ass: 200 mm Gājiens, Y ass: 120 mm Gājiens, Z ass 80 mm Precizitāte: ± 1 mm Enkodera nolasījums: 0.5 mm Iekārtas pamatne: 420 x 380 mm Barošanas spriegums: 24 V Maksimālais strāvas patēriņš: 3A |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. | Mikrokontrolers TP 1021 vai analogs |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Aprīkojuma komplekts ietver vismaz: Mikrokontrolers, pamatplate ar augstas veiktspējas Cortex ™-M3 procesoru 2 EasyKit paplašināšanas moduļi: 1 DIO1, 1 AIO1 EasyKit DC motors, infrasarkano staru sensors motora apgriezienu mērīšanai, optiskais sensors. Programmēšanas programmatūra EasyLab vai analoga ar Classroom licenci. USB savienojuma kabelis, vadi, skrūvgrieži. Pilna mācību dokumentācija PDF formātā uz CD. Iepakojums mini-Systainer Analogs: Festo art. nr. 567244 Analogā sprieguma mērīšanai ieejas 0-5 V ar pārsprieguma aizsardzību Analogā spriegumu izejas 0-5 V Atmiņas kalibrēšanas dati Savienojums, izmantojot termināļus-In2 un A-Out2 Analogs: Festo art. nr. 571819 vai ekvivalents Draiveris induktīvās slodzes / izpildmehānismu pieslēgšanai. Analogs: Festo art. nr. 571823 vai ekvivalents |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. | Elektrotehnikas un elektronikas apmācības aprīkojuma komplekts |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Elektrotehnikas un elektronikas pamati, aprīkojuma komplekts- Līdzstrāvas ķēdes, Maiņstrāvas ķēdes, Pusvadītāji, Elektronika. Komplektā barošanas bloks ar funkcionālo ģeneratoru, lai varētu veikt visus praktiskos darbus ar aprīkojuma komplektu. Priekš A4 formāta elektrobloku rāmja vai izmantošanas uz galda virsmas. Komplektā barošanas bloks, kas nodrošina: Ieejas: 110 – 230 V AC (47 – 63 Hz) Izejas: DC 0 – 25 V, 0.3 A DC 5 V, 100 mA DC +15 V, 0.8 A DC -15 V, 0.8 A AC 24 V, 100 mA AC 3~ 12 Veff, 100 mA, 50 Hz Funkcionālais ģenerators: Sinus Uss 0 – 20 V, f 1 Hz – 250 kHz Ri 60 Ω Square, symmetrical Uss 0 – 20 V, f 1 Hz – 250 kHz Ri 60 Ω V = 2 (duty cycle) Triangle Uss 0 – 20 V, f 1 Hz – 250 kHz Ri 60 Ω TTL Uss 5 V, f 1 Hz – 250 kHz Ri 60 Ω V = 2 (duty cycle) Visas izejas īsslēguma un pārslodzes drošas Izejas spriegumu indikācija ar LED Frontālais panelis: 133 x 297 mm Izmantojams A4 formāta elektrobloku turētājā vai uz galda Konektori- 2 mm un 4 mm USB savienojams ar PC Montāžas virsma ar 4mm spraudņu plati. Papildus 4 milimetru spraudņu ligzdas uz komponentu virsmas. Komplektā ietilpst: Rezistori, potenciometri, NTC, LDR, VDR, kondensatori, spoles, diodes, Zener diodes, LED, spuldzes, slēdži, transformātori, diaki, triaki, tiristori. Analogs: Festo art. nr. 571780 vai ekvivalents |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. | Vadu komplekts |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Ar 4 mm laboratorijas spraudņiem Komplekts, kas sastāv no: 10x zils 50 mm 10x sarkans 50 mm 11x zils 300 mm 26x sarkanu 300 mm 12x zils 500 mm 21x sarkanu 500 mm 3x zils 1000 mm 3x sarkans 1000 mm 1x zils 1500 mm 1x sarkans 1500 mm Analogs Festo art. nr. 167091 vai ekvivalents |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6. | Multimetrs |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Automātiska un rokas diapazona izvēle, 4-ciparu apgaismots LCD displejs Darba diapazons DC, AC: Spriegums: 0.1 mV 600 V Strāva: 0.1 mA- 10 A Pretestība: 0.1 Ω – 40 MΩ Frekvence: 0.01 Hz 50 kHz Kapacitāte: 1 nF 10,000 µF Analogs Fluke 115 digital multimeter |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7. | Digitālais osciloskops |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Displejs: Vienkrāsains attēls Joslas platums: 60 MHz Kanāli: 2 Laika bāze: 5 ns 50 s/div Lasījumu biežums: 1.0 gS/s Rezolūcija: 8 bit Y novirze: 2 mV/cm 5 V/cm Interfeiss: USB Komplektācija: Strāvas vads 2x P2220 zonde Mērījumu veikšanai jābūt iespējai osciloskopu pievienot datoram. OpenChoice vai analoga programmatūra SignalExpress vai analoga programmatūra Rokasgrāmata Analogs Tektronix TDS 1002B digital storage oscilloscope vai Festo art. nr. 571845 vai ekvivalents |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8. | Mobilais robots ar aprīkojumu un mācību materiālu. |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Ietver vismaz: mobilā robotplatforma, kas atbilst industriālajām kvalitātes prasībām un jau sākotnējā komplektācija piedāvā plašu funkcionalitāti. Vadība: PC 104 kurš darbojas ar reālā laika Linux operētājsistēmu, pieejami visi PC raksturīgie saskarņu veidi Ethernet, USB, VGA, RS232 un WLAN. Mobilitāti nodrošina trīs jaudīgi daudzvirzienu piedziņu mezgli, kas piešķir robotam jebkuru iedomājamo kustības brīvību. Apkārtnes atpazīšanai Robotino ir apgādāts ar daudziem sensoriem: Deviņi analogie distances sensori Kontaktjūtīgs sensors pa korpusa perimetru Web kamera apkārtnes optiskai kontrolei Analogie induktīvie un optiskie sensori Tehniskie dati Trīs piedziņu moduļi. Korpuss pa perimetru aprīkots ar gumijas triecienaizsargu kurā ir integrēti pieskārienjūtīgi sensori celtspēja līdz 5 kg Robota izmēri: Diametrs 370 mm Augstums ar pārsegu 210 mm Svars 11 kg Robots pārvietojas gan taisni uz priekšu, atpakaļgaitā, uz sāniem jebkurā virzienā, kā arī griežas uz vietas. Korpusā pa perimetru iebūvēti seši infrasarkanā starojuma distances sensori. Ir papildus analogais induktīvais un optiskie sensori. Robots ir aprīkots ar krāsu jūtīgu WEB kameru. Attēls no kameras var tikt pārsūtīts uz PC ar WLAN starpniecību, lai to analizētu attēlu apstrādes programmā vai izmantotu kā dzīvo attēlu no darbības zonas Enerģiju nodrošina akumulatori, kas ļauj darboties līdz ne mazāk kā divām stundām. Piegādes komplektā ietilpst papildus akumulatori un lādēšanas/apkopes stacija. Robota vadības datora parametri: PC 104 procesors ar reālā laika Linux vidi 64 MB SDRAM 128 MB Compact Flash atmiņas karte Ethernet, 2 x USB, 2 x RS232, 1 x PS2, 1 x DIE, 1 paralēlais ports un 1 VGA ports Bezvadu LAN atbilstoši 802.11 g un 802.11 b Iespējas paplašināt ar CAN bus karti vai PCMCIA adapteri Komunikācija ar ārējo programmnodrošinājumu Atvērta Linux C++ pamatfunkciju bibliotēka ir pieejama tiešai PC 104 programmēšanai Linux vidē TCP/IP komunikāciju interfeiss pieejams komunikācijai pa bezvadu LAN. Iespējams sagatavot C++ programmas un aktivizēt robotu caur WLAN uz Windows C++ funkciju bibliotēkas bāzes. Motoru vadība: Motoru vadību nodrošina papildus shēmu plate ar digitālām un analogām ieejām/izejām, tā savienota ar PC 104 caur seriālo interfeisu ar izejas trīs motoriem un PID kontrolieri Paplašināšanas iespējas Vadības bloks ietver sekojošus papildus moduļus ar paplašināšanas iespējām: 10 analogās ieejas 0-10 V, 50 Hz 8 diskrētās ieejas un izejas, 24 V pārslodzes un īsslēguma drošas 2 releji papildus izpildmehānismiem Vadība: Iebūvēta tastatūra un displejs nodrošina Robota vadību bez WLAN un nodrošina sekojošas funkcijas: Kontroliera atkārtotu palaišanu Valodas izvēli Statusa informāciju Baterijas stāvokļa kontroli Tīkla savienojumu konfigurāciju Palaist patstāvīgajā atmiņā ierakstītās demo programmas Analogs: Festo art. nr. 567300 vai ekvivalents Robotam jābūt nodrošinātam ar mehānisku elektriski darbināmu satvērēju, kas pielāgots apaļu cilindrisku detaļu ar diametru 20 – 40mm satveršanu un pārvietošanu. Satvērējam jānodrošina detaļas pacelšana vertikāli vismaz 4mm. Paceļamo priekšmetu masa ne mazāka par 300g. Satvērēja žokļu spēks – ne mazāk par 140N. Barošanas spriegums 24V. Satvērējam jānodrošina modulārajā darbstacijā izmantoto detaļu pārvietošana. Robotam jābūt aprīkotam ar infrasarkano staru navigācijas sistēmu, kura sastāv no diviem infrasarkanajiem izstarotājiem un sensora, kurš montējams uz robota. Sistēmai jānodrošina robota orientācija vismaz 4x4m lielā telpā ar pozicionēšanas precizitāti vismaz 5cm. Praktisko darbu grāmata par elektriskajām piedziņām un vadības sistēmām bāzētām uz mobila robota platformas. Grāmatā jābūt uzdevumiem sekojošās tēmās: Sensori Elektriskās piedziņas Nepārtrauktu procesu vadība Mehatronisku sistēmu pozicionēšana un vadība Videosignāla apstrāde pamati Praktiskajiem darbiem jābūt sagatavotiem tā, lai tos varētu realizēt pielietojot tirgū brīvi pieejamu, reālu mobilā robota platformu, kas ietver: Robotu, kas pārvietojas gan taisni uz priekšu, atpakaļgaitā, uz sāniem jebkurā virzienā, kā arī griežas uz vietas. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9. | Mobilā darbavieta ar divpusēji izmantojamu montāžas plātni un horizontālo darba virsmu un atvilktņu bloku |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Izmēri: 1556 x 780 x 1798 līdz 1920 (platums x dziļums x augstums). Mobilā laboratorijas darbavieta sastāvot no: Mobilas pamatnes. Izmēri: 1556 x 780 x 815 (platums x dziļums x augstums) Darba virsma. Izmēri: 2 x 1512 x 312.5 biezums 30 milimetri. Materiāls: plātne atbilstoši V20 DIN 68761, augša un apakša pārklāta ar 0.8 milimetru laminātu, atbilstoši DIN 16826 un 53799 ar neatstarojošu, strukturētu virsmu, gaiši pelēka (RAL 7035), noapaļotas malas2 mm rādiuss, triecienizturīgs PVC pārklājums. Rāmis: metināta, pulverpārklāta, lokšņu tērauda konstrukcija, noapaļotas malas, zema vibrācija, integrētiem vadu kanāliem, krāsa gaiši pelēka (RAL 7035). Sānu balsti: alumīnija profila balsti ar 8 profilrievām, ērtai papildaprīkojuma montāžai, ar augšējiem pārsegiem no matētas melnas plastmasas, garums: 1260 mm Šķērsgriezums: 150 x 50 mm. Riteņi: 125 milimetru diametrs, tērauda apvalkā, ar gultņiem, ārējā virsma no melnas plastmasas, pagriežami un divi ar bremzēm. Elektrobloku turētāji: 2 ER formāta elektrobloku turētāji, izgatavoti no lokšņu tērauda, pulverpārklāti, izmēri 1490 x 100 x 208 mm, pelēki (RAL 7035). Montāžas plāksne, Ārēji izmēri: 1100 mm x 700 mm, biezums 32 mm, 50 mm profīlrievas solis. Materiāls: AlMgSi 0.5 F25 Stiepes izturība:> 245 N/mm2 Analogs: Festo art. nr. 539028 vai ekvivalents Atvilktņu bloks paredzēts iebūvēšanai mobilajā darbavietā. Izmēri: 475x753x590, krāsa gaiši pelēka RAL 7035 Atvilktnes: 3x150mm, ar lodīšu gultņu vadotnēm un bremzi. Atvilktnes maksimālais slogojums vismaz 20 kg. Visas atvilktnes aizslēdzamas centralizēti, komplektācijā divas atslēgas. Analogs: Festo art. nr. 539026 vai ekvivalents |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Garantijas laiks | vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks | ne vairāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta | Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5. | Ja piedāvātā cena pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus, Pasūtītājs vienosies par komplektācijas samazināšanu. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

7.daļa:  Mehatronikas mācību laboratorijas iekārtu komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaits Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mehatroniskā moduļu veida darbstacijas komplekts | 1 | x | Jānorāda komplekta cena par visu apjomu |
|  | kas sastāv no: | x | x | x |
|  | - Darbstacijas modulis - Detaļu padeve | 1 |  | x |
|  | - Darbstacijas modulis - Detaļu apstrāde | 1 |  | x |
|  | - Darbstacijas modulis - Detaļu satveršana un pārvietošana | 1 |  | x |
|  | - Mobilā platforma | 3 |  | x |
|  | - Vadības panelis | 3 |  | x |
|  | - Modulārās darbstacijas vadības PLC ar analogo signālu apstrādi | 3 |  | x |
|  | - PLC programmēšanas vide STEP 7 | 1 |  | x |
|  | - Detaļu komplekts | 1 |  | x |
|  | - Profilplātņu savienotāji | 2 |  | x |
|  | - Barošanas bloks | 4 |  | x |
|  | - Krāsu sensors | 1 |  | x |
|  | - Kompresors | 1 |  | x |
| 2. | Trīs koordinātu detaļu satveršanas, pārvietošanas sistēma | 1 |  |  |
| 3. | Mikrokontrolers TP 1021 vai analogs | 1 |  |  |
| 4. | Elektrotehnikas un elektronikas apmācības aprīkojuma komplekts | 1 |  |  |
| 5. | Vadu komplekts | 1 |  |  |
| 6. | Multimetrs | 2 |  |  |
| 7. | Digitālais osciloskops | 1 |  |  |
| 8. | Mobilais robots ar aprīkojumu un mācību materiālu | 1 |  |  |
| 9. | Mobilā darbavieta ar divpusēji izmantojamu montāžas plātni un horizontālo darba virsmu un atvilktņu bloku | 1 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Ar „x” iezīmētos lauciņus pretendents neaizpilda

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

8.daļa:  Universālas elastīgu svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārtas komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Universāla elastīgu svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārta ar datorizētu svārstību parametru datu reģistrācijas un apstrādes sistēmu. |  |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Nepieciešamās preces tehniskais apraksts/ darbības raksturojums Iekārtai jānodrošina elastīga stieņa brīvu un uzspiestu svārstību izpēte un svārstību parametru reģistrācija datorā izmantojot virtuālos instrumentus. Iekārtas pamatne - Stabils alumīnija rāmis novietojams uz laboratorijas galda; Rāmja atvērums vismaz w x h 870 x 680 mm. • Stieņa tipa oscilators - elastīgs taisnstūra šķēluma tērauda stienis ar izmēriem: garums 700mm, platums 25mm, biezums 12 mm. Stienis aprīkots ar vienu fiksētu stiprinājumu un vienu pārvietojamu stiprinājumu; Regulējams ierobežotājs, lai izsargātos no bojājumiem ko izraisa stieņa rezonanses amplitūdas. Stieņa stiprinājumiem jānodrošina tā nostiprināšana rāmī. • Stiepes/spiedes atsperu komplekts (vismaz 3 atsperes): Atspere 1 - 0.75 N/mm, 6.5 tinumi; Atspere 2 – 1.5 N/mm, 6.5 tinumi; Atspere 3 – 3 N/mm, 6.5 tinumi. • Nelīdzsvarotas masas uzspiesto svārstību ģenerators: Frekvenču diapazons 0...50 Hz; Nelīdzsvarotības svars 100 g; Ekscentritāte 0…10 mm ; Nelīdzsvarotība 0…1000 mm/g; Regulējams DC motors ar jaudu vismaz 30 W; Jaudas padeve un frekvenču uzstādījumi elektroniski kontrolējami. • Elektroniskās vadības iekārta uzspiesto svārstību ģeneratoram: -diskrēti maināma frekvence ar frekvences ciparu indikācijas iespēju. • Svārstību amplitūdas mērīšana ar trigera tipa sensoru: mērījumu diapazons 0 -25mm, izšķirtspēja 0.01mm. • Viskozās berzes svārstību slāpētājs: Silikona eļļas slāpētājs ar slāpēšanas konstanti 5 – 15Ns/m. Slāpētājam jābūt viegli nostiprināmam ar divām sviru skavām. iekārtai jābūt pieslēdzamai pie 230V 50Hz elektrotīkla. • Pašrakstītājs svārstību reģistrācijai uz papīra lentes. Pašrakstītāja parametri: lentes kustības ātrums vismaz 20 mm/s; papīra platums 120 mm. • Vērpes svārstību izpētes aprīkojums. Aprīkojumam jābūt mehāniski un elektriski savietojamam ar svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārtu. Aprīkojuma komplektācija: • vismaz trīs nerūsējošā tērauda vērpes stieņi, kuru garums var būt robežās no 790 līdz 810mm. Stieņu diametri: 3mm, 5mm un 6mm. • Trīs atsvari, kas paredzēti nostiprināšanai uz vērpes stieņiem. Divi atsvari ar diametru vismaz 150 mm un masu 2,7 kg un viens ar diametru vismaz 228 mm un masu 4,8 kg. • Atvērts eļļas svārstību slāpētājs, pildīts ar silikona eļļu ar viskozitāti 60000 sSt. • Datorizēta svārstību parametru datu reģistrācijas un apstrādes sistēma. Sistēma paredzēta svārstību procesa reģistrācijai datorā. Tai jāsatur nepieciešamie sensori lieces svārstību amplitūdas un ierosinātājspēka amplitūdas reģistrācijai. Sistēmas komplektācija: -sistēmas interfeisa bloks ar mērkarti, -induktīvais pārvietojuma sensors, diapazons 5 -10 mm, frekvenču diapazons 0- 50Hz. -sensors ierosinātāja pozīcijas noteikšanai, -datu apstrādes programma. Sistēmas interfeisa modulim jānodrošina 3 sensoru ieejas kanāli un 3 analogās izejas. Sistēmai jānodrošina oscilloskopa režīms mērījumu, frekvenču un fāžu diagrammu attēlošanai, uzglabāšanai un drukāšanai. Oscilloskopa režīma parametri: Kanālu skaits – 4; Ieejas spriegums – 10 V; Datu iegūšanas laiks – 0,4 – 30 s; Paraugu ņemšanas diapazons – 66 – 5000 Hz; Saglabājamie ieraksti – 2000 mērījumu vērtības. Datu apstrādes programma – LabView, kas darbojas Windows vidē. Iekārtai jābūt instrukcijai angļu un latviešu valodā. Ražotājam un piegādātājam jābūt ISO 9001:2000 sertificētiem uzņēmumiem. Piegādātājs ir ražotāja pārstāvis Latvijā. Jāveic lietotāja apmācība ar iekārtu. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Garantijas laiks | vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks | ne vairāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta | Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

8.daļa:  Universālas elastīgu svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārtas komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universāla elastīgu svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārta ar datorizētu svārstību parametru datu reģistrācijas un apstrādes sistēmu. | 1 |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

9.daļa:  Metālapstrādes laboratorijas aprīkojuma komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC frēzmašīna vai vertikālais apstrādes centrs ar 4 un 5 asu automātisku indeksāciju, pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām vadotnēm |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1 | Paredzēta LLU studentu apmācībai |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2 | Darba režīmi: - ar programmas vadību, - dialoga režīmā |  |  |
| 1.3 | Komplektā: - 4.ass automātiskas indeksācijas galds ar Fanuc sistēmas motoru, virpošanas patronu ar vismaz 160 mm diametru un piespiedējbalstu, - palīgierīču komplekts vismaz 12 instrumentu stiprināšanai, - griezējinstrumentu komplekts, atbilstošs palīgierīču parametriem, - vadības statne ar LCD ekrāna izmēru, ne mazāku par 10 collām un iespēju pilnvērtīgi programmēt ISO kodos -FANUC 0i-M vai ekvivalents, - kompresors, virzuļu tipa, spiediens vismaz 0,7 MPa |  |  |
| 1.4 | Tehniskie rādītāji: - vadības sistēmas ievadīšanas lielumu izšķirtspēja – ne lielāka par 0,001 mm, - galda garums- ne mazāk par 600 mm, - galda platums – ne mazāk par 350 mm, - maksimālā slodze uz galdu – ne mazāk par 200 kg, - galda garenvirziena pārvietojums – ne mazāk par 500 mm, - galda šķērsvirziena pārvietojums – ne mazāk par 350 mm, - darba vārpstas vertikālais pārvietojums – ne mazāk par 300 mm, - darba vārpstas instrumentu stiprināšanas konuss – ne mazāks par ISO 40, - maksimālā darba vārpstas rotācijas frekvence – ne mazāk par 6000 apgr/min, - darbmašīnas svars – ne lielāks par 5100 kg, - ātrais pārvietojums pa X,Y,Z asīm – ne mazāks par 30 m/min, - maksimālais darba padeves ātrums pa X,Y,Z asīm – ne mazāks par 5 m/min, - instrumentu skaits magazīnā – ne mazāks par 12, - maksimāli pieļaujamais instrumentu diametrs magazīnā – ne mazāks par 80 mm, - maksimāli pieļaujamais instrumentu svars magazīnā – ne mazāks par 3 kg, - maksimālā darba vārpstas jauda – ne mazāka par 4 kW, - servomotoru jauda X,Y,Z asīm – ne mazāka par 1,2 kW, - dzesēšanas šķidruma tvertnes tilpums – ne mazāks par 100 litriem, - pozicionēšanas precizitāte – ne mazāka par ±0,006 mm, - pozicionēšanas atkārtojamība – ne mazāka par ±0,005 mm. |  |  |
| 1.5 | Tehniskā specifikācija: - darba vārpstas pagrieziena leņķis – ne mazāk par 45 grādiem, - jābūt darba zonas apgaismojumam, - jābūt automātiskai eļļošanas sistēmai, - jābūt dzesēšanas sistēmai ar skaidu pannu, - jābūt iespējām simulēt 3D apstrādes procesu, - jābūt instalēšanas piederumu komplektam, - jābūt standarta rezerves daļu komplektam, - jābūt salikšanas un apkalpošanas instrumentu komplektam, - jābūt līmeņošanas atbalstu komplektam, - jābūt rokasgrāmatu komplektam, - jābūt dzesēšanas šķidruma padeves sprauslām ap darba vārpstu, - saspiestā gaisa plūsmas spiedienam jābūt ne mazākam par 0,5 MPa, - vadotnēm jābūt aizsargātām no skaidām |  |  |
| 1.6 | Komplektācija: - ievilcējskrūves 20 gab. - instrumentu montāžas palīgierīce, - pārejas čaulu komplekts, - frēzdorņu komplekts, - atslēgu komplekts spīļčaulu patronai, - spīļčaulu patronu komplekts, - vītnes griešanas patrona, - spīļčaulu komplekts, - pirkstfrēžu komplekts, - frēzgalva ar maināmām plāksnītēm, - plāksnītes, cietsakausējuma, komplekts, - mašīnu vītņurbju komplekts, - urbjpatronas 2 gab. 3...13 mm, - izvirpošanas instrumentu komplekts, - mašīnu skrūvspīles mehāniskās 125 x 150 mm, - mašīnu skrūvspīles mehāniskās 50 x 110 mm, - mērtausts instrumenta stāvokļa noteikšanai, - 3-D testeris, - bīdmēri 2 gab. ar mehānisko ciparnīcu i=0,02 un diapazonu 0-150 mm, - bīdmērs elektroniskais 0-200 mm, - gala atslēgu komplekts 6-22 mm, - sešstūra atslēgu komplekts 1,5-10 mm |  |  |
| 2. | CNC virpa ar C asi, ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 2.1 | Paredzēta LLU studentu apmācībai |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2 | Darba režīmi: - ar programmas vadību, - dialoga režīmā |  |  |
| 2.3 | Komplektā: - C ass ar aktīviem instrumentiem, - palīgierīču komplekts vismaz 12 instrumentu stiprināšanai, - griezējinstrumentu komplekts, atbilstošs palīgierīču parametriem - vadības statne ar LCD ekrāna izmēru, ne mazāku par 10 collām un iespēju pilnvērtīgi programmēt ISO kodos -FANUC 0i-M vai ekvivalents, - 3-žokļu patrona, - programmējams aizmugures balsts ar rotējošu centru, - instrumentu piesaistes un mērīšanas elektromehāniska ierīce |  |  |
| 2.4 | Tehniskie rādītāji: -- vadības sistēmas ievadīšanas lielumu izšķirtspēja – ne lielāka par 0,001 mm, - maksimālais sagataves diametrs – ne mazāk par 300 mm, - maksimālais detaļas apstrādes diametrs – ne mazāk par 250 mm, - maksimālais apvirpošanas garums – ne mazāk par 300 mm, -garenvirziena pārvietojums – ne mazāk par 350 mm, - šķērsvirziena pārvietojums – ne mazāk par 150 mm, - patronas izmērs – ne mazāks par 170 mm, - darba vārpstas priekšējo gultņu diametrs – ne mazāks par 80 mm, - darba vārpstas caurejošā urbuma diametrs – ne mazāks par 55 mm, - darba vārpstas instrumentu stiprināšanas konuss – ne mazāks par A2-4, - maksimālā darba vārpstas rotācijas frekvence – ne mazāk par 4000 apgr/min, - darbmašīnas svars – ne lielāks par 5000 kg, - ātrais pārvietojums– ne mazāks par 30 m/min, - maksimālais darba padeves ātrums pa X, ,Z asīm – ne mazāks par 200 mm/apgr, - instrumentu skaits revolvergalvā – ne mazāks par 12, - izvirpošanas instrumentu max kāta diametrs – ne mazāks par 30 mm, - aktīvā instrumenta piedziņas motora jauda – ne mazāka par 3 kW, - maksimālā darba vārpstas jauda – ne mazāka par 5 kW, - servomotoru jauda X un Z asu piedziņai – ne mazāk par 1,5 kW, - pozicionēšanas precizitāte X,Z asīm – ne mazāka par 0,02 mm, C asij – ne vairāk par 0,02 grādiem, - pozicionēšanas atkārtojamība X,Z asīm – ne mazāka par ±0,005 mm, C asij - ±0,008 mm, |  |  |
| 2.5 | Tehniskā specifikācija: - pilnīga atbilstība Eiropas CE drošības normām, - virpas platums – ne vairāk par 1700 mm, - virpas augstums – ne vairāk par 2200 mm - jābūt darba zonas apgaismojumam, - jābūt centralizētai eļļošanas sistēmai, - jābūt darba zonas apgādei ar dzesēšanu, - jābūt iespējām simulēt 3D apstrādes procesu, - vadotnēm jābūt aizsargātām no skaidām, - jābūt CNC vadības kontrolei ar FANUC O i_vadības sistēmu vai ekvivalentu |  |  |
| 2.6 | Komplektācija: - hidrauliska patrona ar piedziņas cilindru, - nerūdīti žokļi vismaz 5 komplekti, - standarta instrumentu turētāju komplekts, kurā ietilpst vismaz: 3 gab. vienvietīgas apvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīces, viena divvietīga apvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīce, viena gala virsmas apstrādes griežņu stiprināšanas palīgierīce, divas vienvietīgas izvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīces, viena divvietīga izvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīce, izvirpošanas čaulu komplekts no 32 mm uz 10, 12,16,25 mm pa 1 gab. - aktīvo instrumentu piedziņas galvas komplekts ar Eppinger precifex vai analogu sistēmu, kurā ietilpst vismaz: divas tiešas frēzēšanas galvas, viena leņķiskas frēzēšanas galva, viens čaulu komplekts diametriem no 2 mm līdz 13 mm, adapteru komplekts čaulu pārejai no 16 uz 20, frēzgalvas pārejai no adaptera 20, Weldon pāreja no adaptera 20; -apvirpošanas griežņu un plāksnīšu komplekts, - izvirpošanas griežņu un plāksnīšu komplekts, - noduršanas griežņu komplekts, -vītņurbju komplekts, -pirkstfrēžu komplekts, - hidraulikas sistēma, - vadības pedāļu komplekts, - līmeņošanas balsti, - rokas instrumentu komplekts, - rokasgrāmatu komplekts; - CNC simulācijas programma mācību klasei (FANUC CNC vai ekvivalents) vismaz 12 darba vietām, savienotas tīklā, - 10 trenažieri mācību klasei, kas paredzēti CNC darbmašīnu vadībai un vadības programmu veidošanai, izmantojot 3D modeļus, - 5 mācību licences Mastercam X4 vai ekvivalentas, iegādātas uz 2 gadiem |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā: ne mazāk kā 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 3. | Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 4. | Iespējamie apmaksas noteikumi: 20 % pie pasūtījuma, 70 % pirms piegādes, 10 % - pēc nodošanas ekspluatācijā (avansu piešķir saskaņā ar līguma projekta 3.10.punktu) | Pretendenta apliecinājums: - Piekrīt Pasūtītāja apmaksas noteikumiem - Pretendenta piedāvātie avansa apmaksas noteikumi - Nevajag avansu (aili aizpilda atstājot vienu variantu) |  |
| 5. | Piegādes, uzstādīšanas, instalēšanas un apmācības izmaksas jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC frēzmašīna vai vertikālais apstrādes centrs ar 4 un 5 asu automātisku indeksāciju, pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām vadotnēm | 1gab. |  |
| 2. | CNC virpa ar C asi, ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 1gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

10.daļa:  Metālapstrādes laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pilnībā aprīkota universāla virpa ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1 | Paredzēta LLU studentu apmācībai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2 | Darba režīmi: - ar rokas vadību, - dialoga režīmā |  |
| 1.3 | Komplektā: - ir 3-žokļu patrona ar diametru, ne mazāku par 200 mm, - ir 4-žokļu patrona ar atsevišķi regulējamiem kulaciņiem, ar diametru, ne mazāku par 250 mm, - ir plānripa ar diametru, ne mazāku par 300 mm, - ir aizmugures balsts, savēršams konusu virpošanai, - ir darba vārpstas bremzes pedālis, - ir vārpstas patronas pārsegs, - ir četrpusējs griežņu turētājs, - ir instrumentu dzesēšanas sistēma, - ir darba zonas apgaismojums, - ir maiņzobratu komplekts, - ir apkalpošanas instrumentu komplekts, - ir centrālā eļļošanas sistēma un virpā ir iepildīta eļļa, - ir ātrās padeves mehānisms |  |
| 1.4. | Tehniskie rādītāji: - centra augstums, ne mazāk par 200 mm, - attālums starp centriem 750-1000 mm, - vārpstas max rotācijas frekvence, ne mazāk par 2000 apgr/min, - pārnesumu skaits, ne mazāk par 12 vai variators, - vārpstas konuss, ne mazāk par MT5, - vārpstas urbums, ne mazāk par 51 mm, - augšējās vadotnes gājiens, vismaz 120 mm, - šķērsvadotnes gājiens, ne mazāk par 230 mm, - aizmugures balsta konuss, ne mazāk kā MT4, - garenpadeve robežās no 0,030 līdz 0,850 mm, - šķērspadeve robežās no 0,020 līdz 0,450 mm, - solis metriskai vītnei robežās no 0,4 līdz 14 mm/apgr, - solis collvītnei robežās no 2 līdz 50 vijumi uz 1 collu, - svars, neto, ne mazāk par 1700 kg, - elektromotora jauda, ne mazāka kā 5,5 kW |  |
| 1.5 | Tehniskā specifikācija: - ir avārijas stop slēdzis, - ir centrālais slēdzis, - ir automāts ķēdes atvienošanai zema sprieguma gadījumā, - ir pilnīga atbilstība Eiropas CE drošības normām |  |
| 1.6 | Komplektācija: - konusa pāreju komplekts, - nekustīgā un kustīgā linete, - virpošanas griežņu komplekts ar pielodētām plāksnītēm, - virpošanas griežņu komplekts ar maināmām plāksnītēm, - rotējošais centrs MT4, -apkalpošanas instrumentu komplekts, - urbjpatrona 3-16 mm, - padeves gājiena ierobežotājs |  |
| 2. | Pilnībā aprīkota universālā frēzmašīna ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Paredzēta LLU studentu apmācībai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Darba režīmi: - ar rokas vadību, - dialoga režīmā |  |
| 2.3. | Komplektā: - frēzgalva, pagriežama par 360 grādiem, - dzesēšanas sūknis - kontroles panelis, - skaidu paliktnis |  |
| 2.4. | Tehniskie rādītāji: - galda garums, ne mazāk par 1200 mm, - galda platums, ne mazāk par 250 mm, - galda celtspēja, ne mazāk par 250 kg, - gala frēzes max diametrs, ne mazāk par 100 mm, - cilindriskas frēzes diametrs, ne mazāk par 20 mm, - pārvietojums galda garenvirzienā, ne mazāk par 800 mm, - pārvietojums galda šķērsvirzienā, ne mazāk par 300 mm, - pārvietojums vertikāli, ne mazāk par 500 mm, - darba vārpstas rotācijas frekvence, ne mazāk par 3500 apgr/min, variators - darba vārpstas elektrodzinēja jauda, ne mazāk par 3,5 kW, - garenpadeve robežās 12-600 mm/min, - šķērspadeve robežās 12-600 mm/min, - vertikālā padeve robežās 5-250 mm/min, - darba vārpstas konuss ISO 40, - darba vārpstas urbuma diametrs, ne mazāk par 20 mm, - svars, netto, ne mazāk par 1300 kg |  |
| 2.5. | Tehniskā specifikācija: - ir avārijas stop slēdzis, - ir centrālais slēdzis, - ir automāts ķēdes atvienošanai zema sprieguma gadījumā, - ir pilnīga atbilstība Eiropas CE drošības normām |  |
| 2.6. | Komplektācija: - spīļžokļu patrona ar ISO 40 konusu un spīļčaulu komplekts, - MT konusa pāreja ISO 40, - konuss cilindriskām frēzēm 22 mm, - konusa pāreja B 16, - mašīnskrūvspīles ar grozāmu pamatni, 125x100 mm, - trīsasu skrūvspīles 75x80 mm, - horizontāli-vertikālā dalīšanas galva ar galda diametru vismaz 150 mm, - stiprinājuma instrumentu komplekts, - cilindrisko frēžu komplekts HSS, - apkalpošanas instrumentu komplekts |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā: ne mazāk kā 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Iespējamie apmaksas noteikumi -20 % pie pasūtījuma, 70 % pirms piegādes, 10 % - pēc nodošanas ekspluatācijā (avansu piešķir saskaņā ar līguma projekta 3.10.punktu) | Pretendenta apliecinājums: - Piekrīt Pasūtītāja apmaksas noteikumiem - Pretendenta piedāvātie avansa apmaksas noteikumi - Nevajag avansu (aili aizpilda atstājot vienu variantu) |
| 5. | Piegādes, uzstādīšanas, instalēšanas un apmācības izmaksas jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

10.daļa:  Metālapstrādes laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilnībā aprīkota universāla virpa ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 2* |  |  |
| 2. | Pilnībā aprīkota universālā frēzmašīna ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 1 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

*Ja piedāvātā cena pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus, pasūtītājs neiegādāsies vai samazinās skaitu virpai ar rokas vadību

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

11.daļa:  Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statīvs komperātoram |  | Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Mērīšanas virsmas garums ≥ 90mm |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Mērīšanas virsmas platums ≥ 90mm |  |  |
| 1.3. | Precīzā regulēšana |  |  |
| 1.4. | Indikatorpulksteņa stiprinājuma vieta Ø ne mazāk, kā 8mm |  |  |
| 1.5. | Kolonnas Ø ≥ 30mm |  |  |
| 1.6 | Mērīšanas virsma no rūdīta tērauda un lapēta |  |  |
| 2. | Digitālais indikators |  |  |
| 2.1 | Gradācija 0.001/0.0005 |  |  |
| 2.2 | Mērīšanas ass gājiens ≥ 60mm |  |  |
| 2.3 | Mērīšanas funkcija GO/ No GO |  |  |
| 2.4 | Datu eksportēšanas ports ar iespēju pieslēgt bezvadu datu raidītāju. |  |  |
| 2.5 | Pieslēgvieta attālinātajai vadībai |  |  |
| 3. | Urbumu mērītājs indikatora 50-150mm |  |  |
| 3.1 | Mērījumu diapazons ≥ 50-150mm |  |  |
| 3.2 | Gradācija 0.01mm |  |  |
| 4. | Urbumu mērītājs indikatora 160-250mm |  |  |
| 4.1 | Mērījumu diapazons 160-250mm |  |  |
| 4.2 | Gradācija 0.01mm |  |  |
| 5. | Virsmas raupjuma mērītājs |  |  |
| 5.1 | Portatīvs un pārnēsājams |  |  |
| 5.2 | Barošana no tīkla, 220 V |  |  |
| 5.3 | Iebūvēts lādējams akumulators |  |  |
| 5.4 | Pieslēgvietas RS-232C / USB / pedāļslēdzim |  |  |
| 5.5 | TFT Ekrāns ar elektroniskās rotācijas funkciju |  |  |
| 6. | Profiloprojektors ar piederumiem |  |  |
| 6.1 | Telecentrisks |  |  |
| 6.2 | Ar maināmiem objektīviem un palielinājumu vismaz 10x |  |  |
| 6.3 | Mērīšanas galda lietderīgais garums ≥ 200mm |  |  |
| 6.4 | Mērīšanas galda lietderīgais platums ≥ 100mm |  |  |
| 6.5 | Projekcijas ekrāns ≥ 315mm |  |  |
| 6.6 | Funkcijas ABS/Inc un ZERO |  |  |
| 6.7 | Rezerves lampa skaits ≥ 3 |  |  |
| 6.8 | Datu apstrādes procesors ģeometrisko elementu mērīšanai un aprēķinu veikšanai |  |  |
| 6.9 | Ar pieslēgvietu USB un printerim |  |  |
| 6.10 | Datu kabelis ≥ 2m |  |  |
| 6.11 | Testa lineāls projektora kalibrēšanai ≥50mm/0.1mm |  |  |
| 6.12 | Pagriežamais galds 360' ar minimālo gradāciju ≤2' un izmēru ≥ Ø100mm |  |  |
| 6.13 | Rotējošu detaļu turētājs ar regulēšanas diapazonu ±10º |  |  |
| 7. | Digitālo mikrometru komplekts 0-100mm |  |  |
| 7.1 | Ar aizsardzību IP65 |  |  |
| 7.2 | Ar funkcijām ZERO/ABS |  |  |
| 7.3 | Datu eksporta ports ar bezvadu datu raidītāja pieslēgvietu |  |  |
| 7.4 | Automātiska izslēgšanās bezdarbības gadījumā |  |  |
| 7.5 | Ar testa kalibru un atslēgu katram bīdmēram |  |  |
| 7.6 | Elektroniska mērījuma fiksācija |  |  |
| 8. | Mehānisko mikrometru komplekts 0-100mm |  |  |
| 8.1 | Testa kalibrs un atslēga katram bīdmēram. |  |  |
| 9. | Mikrometrs lokšņu 0-25mm |  |  |
| 9.1 | Precizitāte 0.01mm |  |  |
| 9.2 | Špindeļa bloķēšana |  |  |
| 10. | Mikrometrs cauruļu 0-25mm |  |  |
| 10.1 | Precizitāte 0.01mm |  |  |
| 10.2 | Špindeļa bloķēšana |  |  |
| 10.3. | Špindeļa spēks ≤ 5N līdz 10N |  |  |
| 11. | Mikrometrs zobratu 0-25mm |  |  |
| 11.1 | Mērīšanas diapazons M0.5-M6 |  |  |
| 11.2 | Špindeļa bloķēšana |  |  |
| 11.3 | Špindeļa spēks ≤ 5N līdz 10N |  |  |
| 12. | Mikrometrs vītnes 25-50mm |  |  |
| 12.1 | Aizsardzība IP65 |  |  |
| 12.2 | Digitālais mikrometrs apvienots ar mehānisko mikrometru. |  |  |
| 12.3 | Špindeļa bloķēšana |  |  |
| 12.4 | Elektroniskā mērījuma datu fiksācija |  |  |
| 12.5 | Maināmi mērīšanas uzgaļi |  |  |
| 13. | Mikrometrs vītnes 0-25mm |  |  |
| 13.1 | Aizsardzība IP65 |  |  |
| 13.2 | Digitālais mikrometrs apvienots ar mehānisko mikrometru. |  |  |
| 13.3 | Špindeļa bloķēšana |  |  |
| 13.4 | Elektroniskā mērījuma datu fiksācija |  |  |
| 13.5 | Maināmi mērīšanas uzgaļi |  |  |
| 14. | Uzgaļu komplekts vītnes mikrometram 0.4-7.00 |  |  |
| 14.1 | Mērīšanas diapazons No 0.4 līdz 7.00 |  |  |
| 15. | Interferences stiklu komplekts 0-25mm |  |  |
| 15.1 | Plakanums ≤ 0.1µ |  |  |
| 15.2 | Paralelitāte ≤ 0.2µ |  |  |
| 16. | Dziļummērs mikrometriskais 0-25mm |  |  |
| 16.1 | Gradācija 0.01mm |  |  |
| 17. | Mikromertisko dziļummēru komplekts 0-100mm |  |  |
| 17.1 | Gradācija 0.01mm |  |  |
| 18. | Mikrometriskais iekšmērs 50-150mm |  |  |
| 18.1 | Gradācija 0.01mm |  |  |
| 18.2 | Mērīšanas rezultāta fiksācija |  |  |
| 18.3 | Komplekts kastē |  |  |
| 19. | Urbumu mērītājs 87-100mm trīspunktu |  |  |
| 19.1 | Gradācija 0.005mm. |  |  |
| 19.2 | Konuss no cietsakausējuma |  |  |
| 19.3 | Mērīšanas uzgaļi titāna vai cietsakausējuma |  |  |
| 20. | Urbumu mērītājs 100-125mm trīspunktu |  |  |
| 20.1 | Gradācija 0.005mm. |  |  |
| 20.2 | Konuss no cietsakausējuma |  |  |
| 20.3 | Mērīšanas uzgaļi titāna vai cietsakausējuma |  |  |
| 21. | Bīdmērs 0-150mm (0.05) ar dziļummēru |  |  |
| 21.2 | Gradācija 0.05mm |  |  |
| 21.2 | Mērījumu fiksācija ar bloķēšanas skrūvi |  |  |
| 22. | Bīdmērs 0-200mm (0.05) ar dziļummēru |  |  |
| 22.1 | Gradācija 0.05mm |  |  |
| 22.2 | Mērījumu fiksācija ar bloķēšanas skrūvi |  |  |
| 23. | Bīdmērs 0-150mm (0.02) ar dziļummēru |  |  |
| 23.1 | Gradācija 0.02mm |  |  |
| 23.2 | Mērījumu fiksācija ar bloķēšanas skrūvi |  |  |
| 24. | Bīdmērs 0-200mm (0.02) ar dziļummēru |  |  |
| 24.1 | Gradācija 0.02mm |  |  |
| 24.2 | Mērījumu fiksācija ar bloķēšanas skrūvi |  |  |
| 25. | Bīdmērs digitālais 0-150mm |  |  |
| 25.1 | Datu eksporta ports ar bezvadu datu raidītāja pieslēgvietu |  |  |
| 25.2 | Indikācijas ciparu augstums ≥ 9mm |  |  |
| 26. | Pārklājuma biezuma mērītājs krāsotām virsmām |  |  |
| 26.1 | mērīšanas metode ne destruktīvā |  |  |
| 26.2 | Mērīšanas diapazons ≥ 0-1000µm |  |  |
| 26.3 | Mehānisks darbības princips ar magnētu |  |  |
| 27. | Pārklājuma biezuma mērītājs galvanizētām virsmām |  |  |
| 27.1 | mērīšanas metode ne destruktīvā |  |  |
| 27.2 | Mērīšanas diapazons ≥ 0-1000µm |  |  |
| 27.3 | Mehānisks darbības princips ar magnētu |  |  |
| 28. | Pārklājuma biezuma paraugu komplekts |  |  |
| 28.1 | Plāksnīšu izmērs ≥220x120x50 mm |  |  |
| 28.2 | Pārklājuma biezumu paraugu diapazons 0-400µm |  |  |
| 28.3 | pārklājuma paraugs hroma/tērauda |  |  |
| 28.4 | pārklājuma paraugs krāsas/tērauda |  |  |
| 28.5 | Nominālizmēri 0; 40;120;400 µm |  |  |
| 29. | Bīdmērs dziļummērs 0-150mm |  |  |
| 29.1 | Gradācija 0.02mm |  |  |
| 30. | Bīdmērs dziļummērs 0-150mm precīzais |  |  |
| 30.1 | Gradācija 0.05mm |  |  |
| 30.2 | ar precīzās regulēšanas skrūvi un fiksatoru |  |  |
| 31. | Reismuss (aizzīmēšanas bīdm.) 0-200mm |  |  |
| 31.1 | Gradācija 0.02mm |  |  |
| 31.2 | ar precīzās regulēšanas skrūvi un fiksatoru |  |  |
| 32. | Reismuss digitālais 0-300mm |  |  |
| 32.1 | Datu eksporta ports ar bezvadu datu raidītāja pieslēgvietu |  |  |
| 32.2 | Indikācijas ciparu augstums ≥ 11mm |  |  |
| 33. | Universālais leņķmērs 150mm |  |  |
| 33.1 | Lineāla garums ≥ 150mm |  |  |
| 33.2 | Ar palielināmo stiklu |  |  |
| 34. | Magnētiskais statīvs |  |  |
| 34.1 | Pamatne ar magnētisko prizmu |  |  |
| 34.2 | ar precīzās regulēšanas skrūvi un fiksatoru |  |  |
| 35. | Galamēru plāksnīšu komplekts |  |  |
| 35.1 | Plāksnīšu skaits ≥ 122 gab |  |  |
| 35.2 | Precizitātes klase ≥ 1 |  |  |
| 36. | Digitālais līmeņrādis |  |  |
| 36.1 | Precizitāte ≥ 0.1mm |  |  |
| 37. | Precīzā sīnusa plātne |  |  |
| 38. | Bīdmērs mm/in 0-150mm (0.05) |  |  |
| 38.1 | Gradācija 0.05mm |  |  |
| 38.2 | Noniuss mm/In |  |  |
| 39. | Bīdmērs mm/in 0-150mm (0.02) |  |  |
| 39.1 | Gradācija 0.02mm |  |  |
| 39.2 | Noniuss mm/In |  |  |
| 40. | Šablons vītnes 60' |  |  |
| 40.1 | Leņķis 60º |  |  |
| 41. | Digitālais indikatorpulkstenis 12.7mm (0.001/0.01) |  |  |
| 41.1 | Gradācija 0.001/0.01mm |  |  |
| 41.2 | Ass gājiens ≥ 12.7mm |  |  |
| 41.3 | Indikācijas ekrāns pagriežams ≥ 330º |  |  |
| 41.4 | Datu eksporta ports ar bezvadu datu raidītāja pieslēgvietu |  |  |
| 42. | Statiskas mērījumu datu apstrādes programmatūra |  |  |
| 42.1 | Lietošanai ar digitālajiem rokas mēristrumentiem |  |  |
| 42.2 | Bez papildus datu eksporta |  |  |
| 43. | Datu pārraides un uztveršanas komplekts |  |  |
| 43.1 | Bezvadu datu uztvērējs datoram |  |  |
| 43.2 | Bezvadu datu raidītāji mērinstrumentiem |  |  |
| 43.3 | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju |  |  |
| 43.4 | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju |  |  |
| 43.5 | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju |  |  |
| 43.6 | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju |  |  |
| 43.7 | Sistēmas uzstādīšana un palaišana |  |  |
| 43.8 | Apmācība 1.diena |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Garantijas laiks | vismaz 1gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks | ne vairāk kā 3mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta | Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Piegādes, uzstādīšanas un palaišanas, apmācības izmaksas jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

11.daļa:  Mērīšanas mācību laboratorijas aprīkojuma komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statīvs komperātoram | 2 |  |  |
| 2. | Digitālais indikators | 2 |  |  |
| 3. | Urbumu mērītājs indikatora 50-150mm | 1 |  |  |
| 4. | Urbumu mērītājs indikatora 160-250mm | 1 |  |  |
| 5. | Virsmas raupjuma mērītājs | 1 |  |  |
| 6. | Profiloprojektors ar piederumiem | 1 |  |  |
| 7. | Digitālo mikrometru komplekts 0-100mm | 1 |  |  |
| 8. | Mehānisko mikrometru komplekts 0-100mm | 4 |  |  |
| 9. | Mikrometrs lokšņu 0-25mm | 1 |  |  |
| 10. | Mikrometrs cauruļu 0-25mm | 1 |  |  |
| 11. | Mikrometrs zobratu 0-25mm | 1 |  |  |
| 12. | Mikrometrs vītnes 25-50mm | 2 |  |  |
| 13. | Mikrometrs vītnes 0-25mm | 2 |  |  |
| 14. | Uzgaļu komplekts vītnes mikrometram 0.4-7.00 | 2 |  |  |
| 15. | Interferences stiklu komplekts 0-25mm | 1 |  |  |
| 16. | Dziļummērs mikrometriskais 0-25mm | 1 |  |  |
| 17. | Mikromertisko dziļummēru komplekts 0-100mm | 1 |  |  |
| 18. | Mikrometriskais iekšmērs 50-150mm | 2 |  |  |
| 19. | Urbumu mērītājs 87-100mm trīspunktu | 1 |  |  |
| 20. | Urbumu mērītājs 100-125mm trīspunktu | 1 |  |  |
| 21. | Bīdmērs 0-150mm (0.05) ar dziļummēru | 2 |  |  |
| 22. | Bīdmērs 0-200mm (0.05) ar dziļummēru | 1 |  |  |
| 23. | Bīdmērs 0-150mm (0.02) ar dziļummēru | 2 |  |  |
| 24. | Bīdmērs 0-200mm (0.02) ar dziļummēru | 1 |  |  |
| 25. | Bīdmērs digitālais 0-150mm | 5 |  |  |
| 26. | Pārklājuma biezuma mērītājs krāsotām virsmām | 1 |  |  |
| 27. | Pārklājuma biezuma mērītājs galvanizētām virsmām | 1 |  |  |
| 28. | Pārklājuma biezuma paraugu komplekts | 1 |  |  |
| 29. | Bīdmērs dziļummērs 0-150mm | 1 |  |  |
| 30. | Bīdmērs dziļummērs 0-150mm precīzais | 1 |  |  |
| 31. | Reismuss (aizzīmēšanas bīdm.) 0-200mm | 2 |  |  |
| 32. | Reismuss digitālais 0-300mm | 1 |  |  |
| 33. | Universālais leņķmērs 150mm | 2 |  |  |
| 34. | Magnētiskais statīvs | 2 |  |  |
| 35. | Galamēru plāksnīšu komplekts | 1 |  |  |
| 36. | Digitālais līmeņrādis | 1 |  |  |
| 37. | Precīzā 44inusa plātne | 1 |  |  |
| 38. | Bīdmērs mm/in 0-150mm (0.05) | 1 |  |  |
| 39. | Bīdmērs mm/in 0-150mm (0.02) | 1 |  |  |
| 40. | Šablons vītnes 60’ | 3 |  |  |
| 41. | Digitālais indikatorpulkstenis 12.7mm (0.001/0.01) | 4 |  |  |
| 42. | Statiskas mērījumu datu apstrādes programmatūra | 1 |  |  |
| 43. | Datu pārraides un uztveršanas komplekts | 1 |  |  |
| 43.1. | Bezvadu datu uztvērējs datoram | 1 |  |  |
| 43.2. | Bezvadu datu raidītāji mērinstrumentiem | 16 |  |  |
| 43.3. | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju | 2 |  |  |
| 43.4. | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju | 4 |  |  |
| 43.5. | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju | 5 |  |  |
| 43.6. | Mērinstrumenta savienojums ar bezvadu raidītāju | 5 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

12.daļa:  Stikla sienas panelis

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. P.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dž (G)ezela siena | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Caurredzams no vienas puses stikla sienas panelis ne mazāk kā 3000x2000mm |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Jānodrošina piegāde un uzstādīšana |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2. | Piegādes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. | Piegādes un uzstādīšanas izmaksas jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

13.daļa:  Siltumprocesu mācību laboratorijas un kabineta aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Velkmes skapis | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Velkmes skapis. Skapja apakšējā daļa sastāv no skapja ar 2 durvīm un darba virsmas (ķīmiski un termiski izturīga). Aptuv. izmēri: garums 1,2 m, platums 0,6 m, darba virsmas augstums 0,8m. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Velkme P=600-800 Pa, |  |
| 1.3. | Skapis aprīkots ar 2 elektrokontaktu vietām (230 V) |  |
|  | Mācību stends siltumsūkņa darbības pētīšanai | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Izmanto apkārtējās vides siltumu ūdens sildīšanai (gaiss-ūdens). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Aprīkots ar datu uzkrāšanas ierīci, USB pieslēgumu datoram un datorprogrammu (savietojama ar Microsoft Exel). |  |
| 2.3. | Barošana: 230V, 50/60Hz. |  |
| 2.4. | Pētāmie parametri: siltumsūkņa darbība, enerģijas bilance, kompresora spiediens, ideālais un reālais efektivitātes koeficienti, tā atkarība no temperatūru starpības. |  |
| 2.5. | Mērāmo parametru diapazons: - spiediens: 1...15bar - temperatūra: 0...100°C - jauda: 0...1200W - ūdens plūsma 3...110 l/h. |  |
|  | Mācību stends kompresora tipa aukstumiekārtas darbības pētīšanai | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | Paredzēts kompresora tipa aukstumiekārtas darbības izpratnei dzesēšanas un siltumsūkņa režīmā. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Aprīkots ar dzesējamā un sildāmā ūdens tvertnēm. |  |
| 3.3. | Pētāmie parametri: sakarība starp spiedienu un šķidruma piesātināšanās temperatūru, enerģijas bilances noteikšana, iespēja mērīt spiedienu un temperatūru aukstuma aģenta ķēdē pirms un pēc kompresora, kā arī temperatūru ūdens tvertnēs. |  |
| 3.4. | Barošana: 230V, 50Hz |  |
| 3.5 | Tehnisko parametru diapazons: kompresors: - elektriskā (patērētā) jauda 90-150W; - dzesēšanas jauda 250-500 W. Spiediens - zemspiediena pusē -1...9bar, temperatūra -50...40°C; - augstspiediena pusē -1...24bar, temperatūra -40...80°C; Temperatūra ūdens tvertnēs: -10...50°C Ūdens tilpumi: 2-4 litri. |  |
|  | Materiālu siltuma vadītspējas noteikšanas stends | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 4.1. | Iespējas mērīt termisko vadītspēju (siltumvadītspēju) un pretestību vienslāņa un daudzslāņu (obligāti nemetāliskiem, ja iespējams arī metāliskiem materiāliem) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | parauga izmēri: vismaz 20x20 cm, biezums vismaz līdz 50 mm. |  |
| 4.3. | Barošana: 230V, 50 Hz. |  |
| 4.4. | Elektriskais sildelements: jauda līdz 500W; maksimālā temperatūra 2000C. |  |
|  | Kurināmo siltumspējas noteikšanas stends | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 5.1. | Stends paredzēts cieto un šķidro kurināmo siltumspējas noteikšanai (kalorimetriskā bumba). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Siltumspējas mērīšanas diapazons līdz 40 kJ/kg. |  |
| 5.3. | Barošana: 230V, 50Hz. |  |
| 5.4. | Komplektācijā paraugu sagatavošanas dzirnavas |  |
|  | Portatīvais dūmgāzu analizators | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 6.1. | Mērāmie parametri: O2, CO un NO saturs dūmgāzēs, dūmgāžu temperatūra, sadegšanas efektivitāte, gaisa pārpalikuma koeficients, CO/CO2-attiecība. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6.2. | Apr- Calculates: NOx, CO2, CO corrected, combustion efficiency, excess air, CO/CO2-ratioAprēķinātie parametri: NOx, CO2, CO, |  |
| 6.3. | Komplektācija: gāzes paraugu ņemšanas zondes, kondensāta filtrs, akumulators, interfeiss savienošanai ar datoru. |  |
| 7. | Demonstrācijas komplekts (vai atsevišķi stendi) siltumpārejas procesu demonstrācijai | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 7.1. | Moduļi ar centrālo vadības bloku (vai atsevišķi autonomas darbības stendi). - Lineāras siltumvadīšanas demonstrācijas stends vai modulis, piemēram, Armfield HT11C vai ekvivalents; - Radiālās (šķērsvirziena) siltumvadīšanas demonstrācijas stends vai modulis, piemēram, Armfield HT12C vai ekvivalents; - Konvekcijas siltumpārejas demonstrācijas stends vai modulis, piemēram, Armfield HT14C vai ekvivalents; - Starošanas (radiācijas) siltumpārejas demonstrācijas stends vai modulis, piemēram, Armfield HT13C vai ekvivalents; - Atseviško moduļu centrālais vadības bloks, piemēram, Armfield HT10XC vai ekvivalents (ja moduļi nedarbojas autonomi). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7.2. | Stendu vai moduļu izmēri piemēroti novietošanai uz galdiem ar virsmu 120x60 cm. |  |
| 7.3. | Sildītāja jauda: līdz 100-300W. Barošana: 230V, 50Hz. |  |
| 8. | Mācību stends siltuma starošanas (radiācijas) un konvekcijas parametru noteikšanai un pētīšanai (piem., Deltalab ET130 vai ekvivalents) | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 8.1. | Pētāmie parametri: virsmu emisijas un absorbcijas koeficienti (Bolcmaņa konstante); pārvadītais siltuma daudzums konvekcijas vai starošanas ceļā. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.2. | Temperatūras diapazons mērkamerā 0-300 0C. Barošana: 230V, 50 Hz. |  |
| 8.3. | Aprīkots ar datu uzkrāšanas ierīci, USB pieslēguma iespēju datoram un atbilstošu datorprogrammu (savietojama ar Microsoft Exel). |  |
| 8.4. | Izmērs piemērots novietošanai uz galdiem ar virsmu 120x60 cm. |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1. | Garantijas laiks aprīkojumam: vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 6 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Piegādes izmaksas jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

13.daļa:  Siltumprocesu mācību laboratorijas un kabineta aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Velkmes skapis | 1 |  |
| 2. | Mācību stends siltumsūkņa darbības pētīšanai | 1 |  |
| 3. | Mācību stends kompresora tipa aukstumiekārtas darbības pētīšanai | 1 |  |
| 4. | Materiālu siltuma vadītspējas noteikšanas stends | 1 |  |
| 5. | Kurināmo siltumspējas noteikšanas stends | 1 |  |
| 6. | Portatīvais dūmgāzu analizators | 1 |  |
| 7. | Demonstrācijas komplekts (vai atsevišķi stendi) siltumpārejas procesu demonstrācijai. | 1 |  |
| 8. | Mācību stends siltuma starošanas (radiācijas) un konvekcijas parametru noteikšanai un pētīšanai (piem., Deltalab ET130 vai ekvivalents) | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

14.daļa:  Tehniskās grafikas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mūzikas centrs | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 1.1 | mūzikas jauda ne mazāka kā 100 W svars ne vairāk kā 7,5 kg izmēri ne mazāks kā 200x 125x 270 cm |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |  |  |  |
| 2. | Zīmēšanas, gleznošanas molberts | 27 |  |  |  |
| 2.1. | izmēri vismaz 48x 115x 55, materiāls priede |  |  |  |  |
| 3. | Halogenprožektors | 2 |  |  |  |
| 3.1. | 500 W uz izvelkama statīva, komplektā ar spuldzi, spuldzes tips R7s118 mm, |  |  |  |  |
| 4. | Halogenprožektors | 2 |  |  |  |
| 4.1. | uz izvelkama statīva 2x 500w |  |  |  |  |
| 5. | Pagarinātājs Brelani vai ekvivalents | 2 |  |  |  |
| 5.1. | vada garumu ne mazāku par 5 m, ligzdu skaits ne mazāks par 6, ar zemējumu, ozolkrāsa |  |  |  |  |
| 6. | Sausie pasteļi 50 krāsas | 10 |  |  |  |
| 7. | Eļļas pasteļi 50 krāsas | 5 |  |  |  |
| 8. | Vaska krītiņi 18 krāsas | 5 |  |  |  |
| 9. | Krāsainās tušas 20ml | 20 |  |  |  |
| 10. | Tempera 12 krāsas | 2 |  |  |  |
| 11. | Akvarelis „Ļeņingrada” vai ekvivalents min 16 kuveti pa 2,5ml | 15 |  |  |  |
| 12. | Akrils 500ml | 25 |  |  |  |
| 13. | Špakteļlāpstiņa ne platāka par 7cm | 10 |  |  |  |
| 14. | PVA līme 1 l | 2 |  |  |  |
| 15. | Baltais guašs 1 l | 3 |  |  |  |
| 16. | Koka palete vidēji 16 krāsu jaukšanai | 16 |  |  |  |
| 17. | Eļļas krāsas 120 ml | 60 |  |  |  |
| 18. | Terpentīns 1l | 3 |  |  |  |
| 19. | Kanva 30X40 | 30 |  |  |  |
| 20. | Pasteļzīmuļi | 50 |  |  |  |
| 21. | Krāsains kartons A1 abpusējs, 225g/m | 20 |  |  |  |
| 22. | Akvareļpapīra bloks A3 10-20 lapas atkarībā no ražotāja | 10 |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
| 1. | Piegādes laiks: ne vairāk kā 4 mēnešu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |
| 2. | Piegādes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 3. | Piegādes izmaksas jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/06/ERAF

15.daļa:  Papildus aprīkojums TF auditorijām

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baltā tāfele | 4 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 1.1. | Komplektā ar slauķi un vismaz 5 dažādu krāsu rakstāmajiem |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| 1.2 | Izmēri, vismaz: augstums 130 cm platums 200 cm |  |  |  |  |
| 2. | Baltā tāfele | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 2.1. | Pie sienas stiprināma tāfele rakstīšanai ar flomāsteriem. Krāsa balta. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| 2.2. | Minim. izmēri: 180x150 cm. |  |  |  |  |
| 2.3. | Komplektā: elementi stiprināšanai pie sienas; slauķis; 5 dažādu krāsu rakstāmie. |  |  |  |  |
| 3. | Papīra giljotīna. MAPED Expert manual A3 vai analogs | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 3.1. | Minimālais griezuma garums – 440 mm; minimālais griezuma biezums –20 lapas 70g/m2; minimālā darba virsma 590 x 335 mm; caurspīdīgs asmens aizsargs; augšējais un apakšējais asmens no augstas kvalitātes tērauda asmenis-apstrādāts, uzasināts; ar roktura mehānismu un metāla piespiedēju-fiksatoru, rokturim gumijota virsma; plastmasas korpuss ar tērauda virsmu; formātu atzīmes uz pamatnes; darba laukumā ir norādīti izmēri, leņķi; paredzēts papīra formātiem: 9 x 13, 8.5 x 11, A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4 |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
| 1. | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 2. | Piegādes laiks: ne vairāk kā 2 mēnešu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |
| 3. | Piegādes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 4. | Piegādes izmaksas jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/06/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/06/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/06/ERAF

Nolikumam

Vispārīgās vienošanās līguma projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

Līgums Nr. ______________________

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām

__.daļa: _____________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Šī vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp 1 (vienu) Pasūtītāju un 1 (vienu) Piegādātāju, kuras mērķis ir noteikt šīs vienošanas darbības laikā veicamo Pasūtījumu kārtību par noteiktu Preču piegādes kārtību, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz līguma priekšmetu, skaitu, cenu, preces kvalitāti, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.

2. 	Vienošanās priekšmets

2.1. Atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _______________________, turpmāk tekstā – Preces), kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Vienošanās summa un norēķinu kārtība

3.1. Šīs Vienošanās pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Vienošanās summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Pasūtījumu pie Piegādātāja. Ir noteikta kopējā Vienošanās summa, kuru nedrīkst pārsniegt.

3.2. Vienošanās summas neizpildes gadījumā vai pamatojoties uz 3.8.punktu, Piegādātājs pretenzijas neceļ.

3.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Vienošanās.

3.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

3.6. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

3.7. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

3.8. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums 3.11.punktā minētā projekta īstenošanai, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām.

3.9. Pasūtītājs, rakstiski informējot Piegādātāju, ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu attiecīgi samazinot Vienošanās 3.1.punktā noteikto Vienošanās pamatsummu.

3.10. Avansa maksājuma nodrošinājums: Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tad tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.___. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansu, bet nav veicis piegādi līgumā paredzētā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Piegādātāja iesniegto avansa maksājuma nodrošinājumu. (nolikuma 9.daļai, 10.daļai un citiem, kas vēlas saņemt avansa maksājumu)

3.11. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

3.12. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

4. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 4.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas.

  - 4.2. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _____________________________.

  - 4.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 4.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 4.5. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un Konkursa nolikumā un garantijas apkopes nodrošināšanas aprakstā minētajā kārtībā.

  - 4.5. Piegādātājs pievieno Precei tehnisko dokumentāciju.

5.Vienošanās darbības laiks un vieta

5.1.  Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 31.12.2014.

5.2. Ja 3.1.punktā minētā Vienošanās summa tiek izlietota pirms Vienošanās termiņa beigām, Vienošanās līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeigt šīs Vienošanās darbību.

5.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Vienošanās darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Vienošanās darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6. Preces nodošana un pieņemšana

6.1. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un vispārīgās vienošanās numuru.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

6.4. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

6.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

7.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.

7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos saistītās saistības.

7.3. Ja Vienošanās tiek lauzta Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 6.2.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās līguma summas.

8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. Citi noteikumi

10.1. Šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Vienošanos kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu pušu rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tā pielikumos.

10.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi un līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, līgumā minēto termiņu ievērošanu.

10.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.11. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |