APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 18.februāra sēdē

Protokols Nr. 67

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde

LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

Identifikācijas Nr. LLU 2011/13/ERAF

Galvenais CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 18.02.2011.

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/13/ERAF

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 23.martam plkst. 14.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 23.martā plkst. 14.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/13/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām”,

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2011.gada 23.martam plkst. 14.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10_(desmit) daļās:

1.daļa: Studiju procesa uzlabošana LLU studiju priekšmetos Inženierhidroloģija un Hidraulika (CPV kods: 38000000-5)

2.daļa: Globālās pozicionēšanas bāzes stacija (CPV kods: 38000000-5)

3.daļa: Digitālais teodolīts (CPV kods: 38000000-5)

4.daļa: Precīzā digitālā niveliera komplekts	(CPV kods: 38000000-5)

5.daļa: Ģeodēziskās palīgierīces (CPV kods: 38000000-5)

6.daļa: Būvkonstrukciju laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

7.daļa: Fotogrammetrijas programmatūras produkts (CPV kods: 38000000-5)

8.daļa: Fotogrammetrijas programmatūras produkts-lāzerskanēto datu apstrādei (CPV kods: 38000000-5)

9.daļa: Fotoaparātu kalibrācijas parametru noteikšanas programmatūras produkts (CPV kods: 38000000-5)

10.daļa: Stereomonitors (CPV kods: 38000000-5)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Lauku inženieru fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. CITI NOTEIKUMI

    - Pasūtītājs avansa maksājumu nav paredzējis, bet ja pretendents savā piedāvājumā rakstiski pamato avansa maksājuma nepieciešamību un norāda avansa maksājumu procentu likmi, tad Pasūtītājs var lemt par avansa maksājuma piešķiršanu/ nepiešķiršanu, pusēm savstarpēji vienojoties par avansa procentu likmi. Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

    - Avansa maksājuma gadījumā Pasūtītājs pieprasīs no Piegādātāja avansa nodrošinājumu saskaņā ar līguma projekta 3.10.punktu.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

Papildus prasības 1.daļai:

    - Izslēgts ar 18.02.2011. grozījumiem

    - Izslēgts ar 18.02.2011. grozījumiem

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 2. un 6.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 5.daļai – piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 3., 4., 7., 8., 9. un 10.daļai – piedāvājuma 1 vienības cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un vispārīgās vienošanās līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Vispārīgās vienošanās projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/13/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

1.daļa: Studiju procesa uzlabošana LLU studiju priekšmetos

Inženierhidroloģija un Hidraulika

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus.

| Nr. p.k. |  | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Skaits |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DATORIZĒTA HIDROLOĢISKO PROCESU STUDIJU IEKĀRTA AR PROGRAMMNODROŠINĀJUMU |  |  |  | 1 komplekts |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Ar datora palīdzību iekārtai, mazā mērogā, jāspēj parādīt dažus no tādiem galvenajiem fizikas procesiem, kas sastopami hidroloģijā un fluviālajā ģeomorfoloģijā: pazemes ūdens plūsmas hidroloģiskos principus atkarībā no lietus intensitātes, upes gultnes veidošanās un nogulšņu transportēšanas efektus, gruntsūdeņu atslodzi ar aku palīdzību, kā arī uzskatāmi demonstrēt plūdu risku lietusgāžu laikā. Studentu apmācībai iekārtai jābūt saslēgtai caur galveno datoru lokālajā datortīklā ar vismaz 25 datorvietām, kas aprīkotas ar speciālu programmnodrošinājumu procesu vizualizācijai uz ekrāna. |  |  |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Iekārtai jābūt montējamai un izjaucamai. Paneļi un galvenie metāliskie elementi gatavoti no nerūsējoša tērauda vai cita materiāla kas nodrošina, lai iekārta nerūsētu. Vieglākai iekārtas pārvietošanai, pamatnē jābūt uzmontētiem ritenīšiem. |  |  |  |  |  |  |
| Standarta komplektā nepieciešamās vienības: |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. Iekārta: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Lietēšanas sistēma. Lietus simulators, kas sastāv vismaz no 6 smidzināšanas sprauslām un vismaz 1 lokālas (pārvietojamas) dušas tipa strūklas. |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Tvertne gruntij. Izmēri: garums vismaz 2m, platums vismaz 1m, augstums vismaz 0,2m. Tvertnei jābūt izgatavotai no nerūsējoša tērauda vai cita materiāla kas nodrošina, lai tvertne nerūsētu. Tvertnē iemontēti sensori ūdens līmeņu noteikšanai dažādās vietās, speciāli izveidota drenāža un iebūvētas vismaz 2 perforētas “aku” caurules (franču akas) grunts atslogošanai no ūdens un ūdens pārplūdes gadījumiem. Plūsmas padevei tvertnē jābūt noslēdzamai ar vārstu palīdzību, lai atdalītu fluviālo plūsmu no aluviālās. |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Sensori. Vismaz 30 ūdens spiediena (līmeņa) mērīšanas sensori, vismaz 5 ūdens plūsmas apjoma kontroles sensori (lietēšanai, ūdens padevei tvertnē, no tvertnes izplūdušā ūdens uzskaitei). |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Tilpnes ūdens uzkrāšanai un padevei atpakaļ sistēmā. Kopējais ūdens tilpnes (tilpņu) tilpums lielāks par tvertnes tilpumu gruntij. |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Sūknis. Vienfāzes motora sūknis ar vismaz 7 bāriem pie maksimālā spiediena, maksimālā plūsma ne mazāka par 100 l/min. Ar sūkņa palīdzību ūdens tiek padots gan lietēšanas sistēmai, gan tvertnes pildīšanai. Pirms sūkņa jābūt ūdens filtram. |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Kopējie iekārtas gabarīti ne vairāk kā 3000mm garums x 1800mm platums x 2000mm augstums. |  |  |  |  |
| 1.2. Sensoru kontroles interfeisa bloks: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Visiem sensoriem jābūt savienotiem ar kontroles interfeisa bloks. |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Kontroles interfeisa bloks ar procesa diagrammu priekšējā panelī parāda sensoru izvietojumu, kas studentiem atvieglo to darbības principu izprašanu. |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Iekārtas sensori tiek pastāvīgi kontrolēti ar datora palīdzību, tādējādi izvairoties no izmaiņu vai savienojumu veikšanas nepieciešamības visā procedūras procesa laikā. |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Visas pievadu vērtības iespējams izmainīt jebkurā laikā, izmantojot datoru, tādējādi ļaujot izanalizēt visa procesa līknes un atbildes. |  |  |  |  |
| 1.3. Programmējams loģiskais kontrolieris (PLC): |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Nepieciešams skārienjūtīgs ekrāns ar labi redzamu statusa displeju. |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Ūdens sensoru spiedienu grafika funkcija. Plūsmas displeja funkcija. |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  | Izvēlnes funkcija. Vairāku valodu funkcija (angļu valoda obligāti). Precīzi fonti. |  |  |  |  |
| 1.3.4. |  | Trauksmju saraksts. |  |  |  |  |
| 1.3.5. |  | Jābūt iespējai izmainīt sensoru parametrus un procesu funkcijas. |  |  |  |  |
| 1.4. Datora kontroles+datu ieguves+datu pārvaldības sistēmas programmatūra: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Jābūt saderīgai ar operētājsistēmām Windows XP vai jaunākām versijām. |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  | Sensoru mērījumu grafiskā simulācija uz ekrāna. Automātiska un vienlaicīga visu procesa mainīgo vērtību reģistrācija un vizualizācija. |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  | Elastīga, atvērta un multikontrolējama programma, kas izveidota ar Windows grafikas sistēmas palīdzību, un vienlaicīgi iedarbojas uz visiem procesa rādītājiem. Datu pārvaldība, apstrāde, salīdzināšana un glabāšana. |  |  |  |  |
| 1.4.4. |  | Reālā laika datorkontrole sūkņiem, kompresoriem, pretestībām, kontrolvārstiem, un pārējiem mehānismiem. |  |  |  |  |
| 1.4.5. |  | Reāla laika datora kontrole ar modifikācijas elastību no parametru datora tastatūras jebkurā procesa veikšanas brīdī. |  |  |  |  |
| 1.4.6. |  | Visu procesā iesaistīto sensoru kalibrēšanas iespēja. |  |  |  |  |
| 1.4.7. |  | Visu procesa datu un rezultātu uzglabāšana failā. Visu procesa/sistēmas grafiskais attēlojums reālā laikā. |  |  |  |  |
| 1.4.8. |  | Trīs drošības līmeņi, viens mehānisks iekārtai, otrs elektronisks sensoru kontroles interfeisā un trešais kontroles programmatūrā. |  |  |  |  |
| 1.4.9. |  | Jābūt nepieciešamajam programmnodrošinājumam datu vizualizācijai un apstrādei vismaz 25 datorvietām. |  |  |  |  |
| 1.5. Vadi un piederumi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Jābūt visiem nepieciešamajiem vadiem/pārejām, kas savieno iekārtas sensorus, sensoru kontroles bloku, programmējamo loģisko kontrolieri un datoru, lai nodrošinātu iekārtas normālu darbību. |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  | Visām elektroniskajām ierīcēm pēc montāžas jābūt pareizi savienotām. |  |  |  |  |
| 1.6. Rokasgrāmatas un instrukcijas: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  | Nepieciešamās tehniskās apkopes, montāžas un uzstādīšanas instrukcija. |  |  |  |  |
| 1.6.2. |  | Iekārtas palaišanas un drošības noteikumi. |  |  |  |  |
| 1.6.3. |  | Interfeisa kontroles programmas instrukcijas. |  |  |  |  |
| 1.6.4. |  | Sensoru kalibrēšana un lietošanas rokasgrāmata. |  |  |  |  |
| 1.6.5. |  | Programmnodrošinājuma lietošanas pamācība. |  |  |  |  |
| 1.6.6. |  | Veicamo uzdevumu tehniskais apraksts. |  |  |  |  |
| 1.7. Ar iekārtu nepieciešamie veicamie uzdevumi: |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. |  | Upju īpatnību veidošanās un attīstība laika gaitā. |  |  |  |  |
| 1.7.2. |  | Nogulšņu transportēšana upes gultnē, izskalojums un erozija. |  |  |  |  |
| 1.7.3. |  | Lietusgāzes hidrogrāfu konstruēšana gan vienam, gan vairākiem atkārtojumiem. |  |  |  |  |
| 1.7.4. |  | Pazemes ūdeņu plūsmu izpēte atkarībā no lietusgāžu intensitātes. |  |  |  |  |
| 1.7.5. |  | Pazemes ūdeņu atslogošanās (depresijas) konusa līknes ap akām un drenāžu. |  |  |  |  |
| 1.7.6. |  | Depresijas līknes vienai un/vai divām aku sistēmām. |  |  |  |  |
| 1.7.7. |  | Ūdenskrātuves piepildīšana un pārpludināšana. |  |  |  |  |
| 1.7.8. |  | Sensoru kalibrēšana. |  |  |  |  |
| 1.7.9. |  | Jaunu procesu konfigurēšana un nomaiņa saskaņā ar pasniedzēja un studenta prasībām. |  |  |  |  |
| 1.7.10. |  | Ierīces procesa kontrole ar interfeisa bloka palīdzību neizmantojot datoru. |  |  |  |  |
| 1.8. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. |  |  | Pretendents atbildīgs par iekārtas piegādi un uzstādīšanu laboratorijā darba kārtībā. |  |  |  |
| 1.8.2. |  |  | Pretendents nodrošina apmācību par iekārtas ekspluatāciju. |  |  |  |
| 1.8.3. |  |  | Pretendents nodrošina nepieciešamo pildmateriāla (rupja smilts) daudzumu. Daļiņu izmērs vismaz 1mm. |  |  |  |
| 1.8.4. |  |  | Pievienots ražotāja izdots tehnisko datu apraksts vai atsauce uz ražotāja mājas lapu internetā, kur ir pieejams piedāvātās preces tehnisko datu apraksts. |  |  |  |
| 1.8.5. |  |  | Izslēgts ar 18.02.2011.grozījumiem |  |  |  |
| 1.8.6. |  |  | Pretendents iesniedz ISO kvalitātes sertifikātu vai līdzvērtīgu kvalitāti raksturojošu sertifikātu, kas apliecina iekārtas kvalitāti. |  |  |  |
| 2. DATORIZĒTA DRENĀŽAS UN FILTRĀCIJAS VIZUALIZĀCIJAS STUDIJU IEKĀRTA |  |  |  |  | 1 komplekts | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Ar datora palīdzību iekārtai, mazā mērogā, jāspēj uzskatāmi parādīt pazemes ūdeņu plūsmu filtrācijas līnijas caur zemes aizsprostu, zem vertikālās aizsargsieniņas un drenžās atslogošanās gadījumā. Studentu apmācībai iekārtai jābūt saslēgtai caur galveno datoru lokālajā datortīklā ar vismaz 25 datorvietām, kas aprīkotas ar speciālu programmnodrošinājumu procesu vizualizācijai uz ekrāna. Iekārtai jābūt montējamai un izjaucamai. Paneļi un galvenie metāliskie elementi gatavoti no nerūsējoša tērauda vai cita materiāla kas nodrošina, lai iekārta nerūsētu. Vieglākai iekārtas pārvietošanai, pamatnē jābūt uzmontētiem ritenīšiem. |  |  |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Standarta komplektā nepieciešamās vienības: |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. Iekārta: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Taisnstūrveida tvertne ar caurspīdīga metakrilāta vai analoga materiāla priekšpusi un nerūsējoša tērauda aizmuguri vai no analoga materiāla, kas nodrošinās lai iekārta nerūsētu, tvertnē iepildītas smiltis (daļiņu izmērs vismaz 1mm). Izmēri: garums vismaz 1m, platums vismaz 0,2m, augstums vismaz 0,4m. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Anodēta alumīnija vai analoga materiāla struktūra. Paneļi un galvenie metāliskie elementi gatavoti no nerūsējoša tērauda vai analoga materiāla kas nodrošinās lai iekārta nerūsētu. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Vismaz 2 teknē ievietojami modeļi grunts formas izmaiņām. |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Sensori. Vismaz 10 ūdens spiediena (līmeņa) mērīšanas sensori, vismaz 1 ūdens plūsmas apjoma kontroles sensors. |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Tilpnes ūdens uzkrāšanai un padevei atpakaļ sistēmā. Kopējais ūdens tilpnes (tilpņu) tilpums lielāks par tvertnes tilpumu. |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Sūknis. Vienfāzes motora sūknis ar vismaz 7 bāriem pie maksimālā spiediena, maksimālā plūsma ne mazāka par 50 l/min. Ar sūkņa palīdzību ūdens tiek padots tvertnes pildīšanai caur kontrolvārstu. Pirms sūkņa jābūt ūdens filtram. |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Krāsvielas ievadīšanas sistēma plūdlīniju vizualizācijai dažādos dziļumos. |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Kopējie iekārtas gabarīti ne vairāk kā 1700mm garums x 600mm platums x 1800mm augstums. |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sensoru kontroles interfeisa bloks: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Visiem sensoriem jābūt savienotiem ar kontroles interfeisa bloks. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Kontroles interfeisa bloks ar procesa diagrammu priekšējā panelī parāda sensoru izvietojumu, kas studentiem atvieglo to darbības principu izprašanu. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Iekārtas sensori tiek pastāvīgi kontrolēti ar datora palīdzību, tādējādi izvairoties no izmaiņu vai savienojumu veikšanas nepieciešamības visā procedūras procesa laikā. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Visas pievadu vērtības iespējams izmainīt jebkurā laikā, izmantojot datoru, tādējādi ļaujot izanalizēt visa procesa līknes un atbildes. |  |  |  |  |  |
| 2.3. Programmējams loģiskais kontrolieris (PLC): |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Nepieciešams skārienjūtīgs ekrāns ar labi redzamu statusa displeju. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Ūdens sensoru spiedienu grafika funkcija. Plūsmas displeja funkcija. |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Izvēlnes funkcija. Vairāku valodu funkcija (angļu valoda obligāti). Precīzi fonti. |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Trauksmju saraksts. |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Jābūt iespējai izmainīt sensoru parametrus un procesu funkcijas. |  |  |  |  |  |
| 2.4. Datora kontroles+datu ieguves+datu pārvaldības sistēmas programmatūra: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Jābūt saderīgai ar operētājsistēmām Windows XP vai jaunākām versijām. |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Sensoru mērījumu grafiskā simulācija uz ekrāna. Automātiska un vienlaicīga visu procesa mainīgo vērtību reģistrācija un vizualizācija. |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Elastīga, atvērta un multikontrolējama programma, kas izveidota ar Windows grafikas sistēmas palīdzību, un vienlaicīgi iedarbojas uz visiem procesa rādītājiem. Datu pārvaldība, apstrāde, salīdzināšana un glabāšana. |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Reālā laika datorkontrole sūkņiem, kompresoriem, pretestībām, kontrolvārstiem, un pārējiem mehānismiem. |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Reāla laika datora kontrole ar modifikācijas elastību no parametru datora tastatūras jebkurā procesa veikšanas brīdī. |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Visu procesā iesaistīto sensoru kalibrēšanas iespēja. |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Visu procesa datu un rezultātu uzglabāšana failā. Visu procesa/sistēmas grafiskais attēlojums reālā laikā. |  |  |  |  |  |
| 2.4.8. | Trīs drošības līmeņi, viens mehānisks iekārtai, otrs elektronisks sensoru kontroles interfeisā un trešais kontroles programmatūrā. |  |  |  |  |  |
| 2.4.9. | Jābūt nepieciešamajam programmnodrošinājumam datu vizualizācijai un apstrādei vismaz 25 datorvietām. |  |  |  |  |  |
| 2.5. Vadi un piederumi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Jābūt visiem nepieciešamajiem vadiem/pārejām, kas savieno iekārtas sensorus, sensoru kontroles bloku, programmējamo loģisko kontrolieri un datoru, lai nodrošinātu iekārtas normālu darbību. |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Visām elektroniskajām ierīcēm pēc montāžas jābūt pareizi savienotām. |  |  |  |  |  |
| 2.6. Rokasgrāmatas un instrukcijas: |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Nepieciešamās tehniskās apkopes, montāžas un uzstādīšanas instrukcija. |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Iekārtas palaišanas un drošības noteikumi. |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Interfeisa kontroles programmas instrukcijas. |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Sensoru kalibrēšana un lietošanas rokasgrāmata. |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Programmnodrošinājuma lietošanas pamācība. |  |  |  |  |  |
| 2.6.6. | Veicamo uzdevumu tehniskais apraksts. |  |  |  |  |  |
| 2.7. Ar iekārtu nepieciešamie veicamie uzdevumi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Ūdens filtrācijas plūsmas līniju vizualizācija gruntī. |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Darsī likuma pārbaude. |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Zemes aizsprostu stabilitāte. |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. | “Plūstošo smilšu” uzvedība un veidošanās. |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Ekskavācijas vietu nosusināšana, izmantojot akas. |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Ūdens celtspējas hidrauliskais novērtējums. |  |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Eksperimentālo rezultātu un analītisko risinājumu salīdzinājums. |  |  |  |  |  |
| 2.7.8. | Drenāžas depresijas līkņu veidošana. |  |  |  |  |  |
| 2.7.9. | Sensoru kalibrēšana. |  |  |  |  |  |
| 2.7.10. | Jaunu procesu konfigurēšana un nomaiņa saskaņā ar pasniedzēja un studenta prasībām. |  |  |  |  |  |
| 2.7.11. | Ierīces procesa kontrole ar interfeisa bloka palīdzību neizmantojot datoru. |  |  |  |  |  |
| 2.8. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Pretendents atbildīgs par iekārtas piegādi un uzstādīšanu laboratorijā darba kārtībā. |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Pretendents nodrošina apmācību par iekārtas ekspluatāciju. |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Pretendents nodrošina nepieciešamo pildmateriāla (rupja smilts) daudzumu. Daļiņu izmērs vismaz 1mm. |  |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Pievienots ražotāja izdots tehnisko datu apraksts vai atsauce uz ražotāja mājas lapu internetā, kur ir pieejams piedāvātās preces tehnisko datu apraksts. |  |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Izslēgts ar 18.02.2011.grozījumiem |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Pretendents iesniedz ISO kvalitātes sertifikātu vai līdzvērtīgu kvalitāti raksturojošu sertifikātu, kas apliecina iekārtas kvalitāti. |  |  |  |  |  |
| 3. SANEŠU PLŪSMAS MĒRIEKĀRTA |  |  |  |  | 1 komplekts | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Caurspīdīgs, slīps plūsmas kanāls, pa kuru ūdeni ar sūkņa palīdzību iespējams pārcirkulēt pāri pārvietojamai gultnei, lai attēlotu visu gultņu formas, sākot ar sākotnējo daļiņu kustību līdz gultnes izskalošanai. Nogulšņu transportēšanās demonstrācijas kanālam jāļauj uzskatāmi attēlot pilnīgu gultņu formu diapazonu, kas parādās pārvietojamā gultnē tiklīdz tiek palielināts slīpums un/vai plūsma. |  |  |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Standarta komplektā nepieciešamās vienības: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. Mēriekārta: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Taisnstūrveida kanāls ar caurspīdīgām sienām, kas veidots no saliktiem caurspīdīgiem metakrilāta vai stikla materiāla gabaliem. Kanāla izmēri: garums vismaz 2500mm, platums vismaz 80mm, augstums vismaz 250 mm. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Anodeta alumīnija struktūra un krāsoti tērauda statīvi vai analogs materiāls. Galvenās mehāniskās daļas veidotas no nerūsējoša tērauda vai analoga materiāla, kas pasargā konstrukciju no rūsēšanas. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Kanālam jābūt uzmontētam uz diviem statīviem un aprīkotam ar sistēmu, kas kontrolē kanāla slīpumu. Kanāla slīpums: pielāgojams no 0% līdz +10%. |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Ieplūdes tvertne (ietilpība: vismaz 38 litri) ar plūsmas nostādinātāju un aizplūdes vārstu. |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Diafragmas plūsmas (caurplūduma) mērītājs. |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Nogulšņu filtrs tvertnē pirms sūkņa un ieplūdes daļā. |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Kanāla grunts pildmateriāla (smalka smilts) daļiņu diametrs svārstās no 0.1 līdz 0.3 mm |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Centrbēdzes sūknis ar maināmu ūdens padeves diapazonu vismaz no 30 - 80 l/min. Sūknis nodrošina cirkulāru ūdens apmaiņu kanālā. |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Membrānas tipa plūsmai pielāgots vārsts. |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Vadi un piederumi, kas vajadzīgi ierīces normālai darbībai. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Nepieciešamie piederumi: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Pārvietojams mērinstruments ūdens līmeņa noteikšanai dažādās kanāla vietās. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Smilšu sadalītājs. |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Viens tilta balsta modelis. |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Vertikāls plakana aizsprosta modelis. |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Membrānas tipa plūsmai pielāgots vārsts. Noteces ātrumu (caurplūdumu režīmu) jābūt iespējams mainīt ar vārsta palīdzību. |  |  |  |  |  |
| 3.3. Rokasgrāmatas un instrukcijas: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Nepieciešamās tehniskās apkopes, montāžas un uzstādīšanas instrukcija. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Mēriekārtas darbināšanas, drošība noteikumu un uzdevumu apmācības rokasgrāmata. |  |  |  |  |  |
| 3.4. Ar mēriekārtu nepieciešamie veicamie uzdevumi: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Plūsma pār smilts gultni. Gultņu deformācijas, kas saistītas ar pieaugošu plūsmas intensitāti un nogulšņu transportēšanas intensitāti. Grunts vaļņu un kāpu veidošanās. Kāpu izskalošanās procesu attēlošana. |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Ūdens plūsmā esošās turbulences vizualizācija, injicējot krāsvielu, kas ir saistoši kāpu gultņu formu konfigurēšanai un skaidri parāda sadalījumu aizsega skaldnē. |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Strauja, ļoti nozīmīga plūsma - plūdmaiņas ietekme uz gravitācijas spēku, triecienviļņi no plūsmas šķēršļiem. |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Vaļēja kanāla plūsmas pamata vienādojumi. Rāma, vāja virszemes viļņu plūsmas kustība pret straumi. |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Plūsmas mērījums - izmantojot asus aizsprosta modeļus. |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. | Gultnes formas histerēze. Plūdu hidrogrāfs tiek simulēts palielinot un pēc tam samazinot caurplūdumu. Gultņu formas prognozēšana. |  |  |  |  |  |
| 3.4.7. | Plūsmas un nosēdumu fenomenu attēlošana. |  |  |  |  |  |
| 3.4.8. | Izskalojumu noteikšana mutuļojošas un turbulentas ūdens plūsmas gadījumā. Turbulences izpēte ar krāsojumu līdzekļu palīdzību. |  |  |  |  |  |
| 3.4.9. | Šķēršļu pielietojums, lai attēlotu tilta balstus, guļbaļķus. |  |  |  |  |  |
| 3.4.10. | Caurplūdumu aprēķināšana. |  |  |  |  |  |
| 3.5. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Pretendents atbildīgs par iekārtas piegādi un uzstādīšanu laboratorijā darba kārtībā. |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Pretendents nodrošina apmācību par iekārtas ekspluatāciju. |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Pretendents nodrošina nepieciešamo pildmateriāla (smalka smilts) daudzumu. Daļiņu izmērs vismaz robežās no 0,1 līdz 0,3mm. |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Pievienots ražotāja izdots tehnisko datu apraksts vai atsauce uz ražotāja mājas lapu internetā, kur ir pieejams piedāvātās preces tehnisko datu apraksts. |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. | Izslēgts ar 18.02.2011.grozījumiem |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. | Pretendents iesniedz ISO kvalitātes sertifikātu vai līdzvērtīgu kvalitāti raksturojošu sertifikātu, kas apliecina iekārtas kvalitāti. |  |  |  |  |  |
| 4. Ūdens plūsmas tekne daudznozīmju hidraulikas apmācībai |  |  |  |  | 1 komplekts | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Tekne paredzēta ūdens plūsmas vizualizācijai laboratorijas apstākļos. Ar teknes palīdzību iespējams sastādīt ūdens līmeņa un caurplūdumu sakarības līkni izmantojot dažāda veida iemontētus pārgāžņu modeļus, veikt hidrometrisko spārniņu kalibrēšanu. Caurspīdīgs plūsmas kanāls – tekne, kurā ar centrbēdzes sūkņa starpniecību tiek radīta tīra ūdens plūsma pa tekni, kurā var tikt ievietoti dažādu veidu hidrotehnisko būvju modeļi. |  |  |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Standarta komplektā nepieciešamās vienības: |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. Iekārta: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Kanālam-teknei jāparedz taisnstūrveida šķērsgriezums ar caurspīdīgām sānu sienām, kas veidots no caurspīdīga metakrilāta vai analoga materiāla. Kanāla – teknes izmēri: platums vismaz 250 mm, bet nepārsniedzot 300 mm; garums vismaz 5,5 m, bet nepārsniedzot 6,0 m; teknes augstums vismaz 350 mm, bet nepārsniedzot 400 mm. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Teknē-kanālā tīrais ūdens jāpievada no tvertnes ar tilpumu ne vairāk par 0,6 m3 un ne mazāk par 0,45 m3. Šai teknei apakšdaļā pievienots sūkņa spiedvads. No teknes-kanāla ūdens ieplūst tvertnē ar tilpumu ne vairāk par 0,6 m3 un ne mazāk par 0,45 m3. |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Anodēta alumīnija vai analoga materiāla struktūra un krāsoti tērauda vai analoga materiāla statīvi – teknes un ūdens recirkulācijas iekārtu balsta konstrukcijas. Galvenās mehāniskās daļas – no nerūsējošā tērauda vai analoga materiāla, kas nodrošinātu, lai materiāls nerūsētu un būtu izturīgs. |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Teknes sākumā ievietojama izjaucamas konstrukcijas plastmasas vai līdzīga materiāla cauruļu pakete plūsmas taisnvirziena kustības nodrošināšanai. Pakete sastāv no vismaz 200 mm garām caurulēm ar iekšējo diametru ne vairāk par 25 mm un ne mazāk par 15 mm. |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Ūdens plūsmas nodrošināšanai nepieciešams čuguna vai analoga materiāla konstrukcijas centrbēdzes sūknis ar šādiem galvenajiem darba parametriem: maksimālais caurplūdums līdz 0,015 m3/s (54 m3/stundā), bet ne mazāk par 0,012 m3/s (43 m3/stundā), sūkņa sūknēšanas augstumam jābūt vismaz 2,0 m, sūkņa motora jaudai jābūt vismaz 2,5 kW. |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Caurplūduma regulēšanai hidrauliskās barošanas sistēmā spiedvadā aiz sūkņa jābūt aizbīdnim. |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Caurplūduma mērīšana – ar diafragmas plūsmas mērītāju, |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | kanāla - teknes galā (beigās) jābūt žalūziju tipa aizvaram ar vertikāli novietotām žalūzijām ar kuru starpniecību var regulēt atvērumu un līdz ar to caurplūdumu kanālā-teknē, kā arī nepieciešamības gadījumā pilnībā noslēgt izplūdi no kanāla- teknes. |  |  |  |  |  |
| 4.2. Nepieciešamo veicamo laboratorijas darbu apraksts: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Plūsma pār pārgāzni ar platu slieksni. Šo pārgāzni izgatavojam paši. Šajā darbā pārgāznei trīs ieplūdes horizontālā sliekšņa konstrukcijas: - asa šķautne; - nošķelta ieplūde, kuru veidojam ar pieliekama elementa starpniecību; - noapaļota ieplūde, kuru veidojam ar pieliekama elementa starpniecību. |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Pārgāžņu caurplūdumu koeficientu aprēķini. |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Plūsma pār līklīniju formas pārgāzni. Šo pārgāzni izgatavojam paši. Šajā darbā skaidrojam: pārgāznes caurplūduma koeficientu, nobīdītu hidraulisko lēcienu teknē, hidraulisko lēcienu spiestajā šķēlumā, appludinātu hidraulisko lēcienu, enerģijas dzēšanas procesu būvju lejas bjefā, ievietojot plūsmā dažāda augstuma krītsieniņas. |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Teknē plūsmā ievieto hidrometriskos spārniņus. Iestādām stacionāru noteikta caurplūduma plūsmu. Mērām iegremdēšanas dziļumu, noskaidrojam griešanās ātrumu n (apgr./s), noskaidrojam plūsmas caurplūdumu (pēc diafragmas caurplūduma mērītāja), aprēķinam vidējo ātrumu v (m/s) un konstruējam sakarību v = f(n). |  |  |  |  |  |
| 4.3. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Pretendents atbildīgs par iekārtas piegādi un uzstādīšanu laboratorijā darba kārtībā. |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Pretendents nodrošina apmācību par iekārtas ekspluatāciju. |  |  |  |  |  |
| 5. Ūdens plūsmas vizualizācijas galds |  |  |  |  | 1 komplekts | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Iekārta vizuāli demonstrē lamināras plūsmas struktūru ap dažādas formas šķēkršļiem. Kompakta un viegli pārvietojama iekārta. Iespēja ar iekārtas palīdzību parādīt augsnes infiltrācijas problēmas. |  |  |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Standarta komplektā nepieciešamās vienības: |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. Iekārta: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Laminārās plūsmas galds pārklāts ar caurspīdīgu metakrilāta vai ekvivalenta materiāla plāksni. garums ne vairāk kā 400 mm x platums ne vairāk kā 300 mm, dziļums ne vairāk kā 0,75 mm. |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Krāsvielas ievadīšanas sistēma plūdlīniju vizualizācijai ap šķēršļiem. Krāsu pudele, skavas un krāsa. |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Palīgmateriāli: visi nepieciešamie žņaugi uz cauruļvadiem, savienotāji, cauruļvadi, ūdens strūklas vakuuma sūknis, adapteris, rezerves gumijas tapas šķēršļu izveidošanai. |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Kopējie iekārtas gabarīti: garums ne vairāk kā 800 mm x platums ne vairāk kā 600 mm, augstums nepārsniedz 500 mm. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Ar iekārtu nepieciešams veikt sekojošus eksperimentus un pētījumus: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Laminārās ūdens plūsmas vizualizācija starp divām paralēlām plāksnēm. |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Ūdens plūsmas apliekšanās ap cilindru (disks), un spārna profilu. |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Impulsa (momentānās plūsmas) vienādojuma sastādīšana. |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Dažādu plūsmu vizualizācija eksperimentus divās dimensijās, tostarp noteces un avotu punktiem un plūsma ap dažādu figūru modeļiem. |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Vidējā plūsmas ātruma vienādojumu (ieskaitot infiltrācijas augsnē) sastādīšana. |  |  |  |  |  |
| 5.3. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Pretendents atbildīgs par iekārtas piegādi un uzstādīšanu laboratorijā darba kārtībā. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Pretendents nodrošina apmācību par iekārtas ekspluatāciju. |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Jābūt pievienotām nepieciešamās tehniskās apkopes, montāžas un uzstādīšanas instrukcijām, kā arī veicamo uzdevumu aprakstam. |  |  |  |  |  |
| 6. Digitāls plūsmas ātruma mērītājs |  |  |  |  | 1 komplekts | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Mērinstruments paredzēts, lai vienkārši un precīzi izmērītu gaisa un ūdens plūsmu. Šim plūsmas mērītājam ir jābūt izstrādātam izmantošanai saskaņā ar nepieciešamajiem lauka darba apstākļiem. |  |  |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Standarta komplektā nepieciešamās vienības: |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. Mērinstruments: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Ūdens izturīgs displeja bloks, kas veic ūdens un gaisa plūsmas aprēķinus atkarībā no propelleru griešanās frekvences. Plūsmas ātruma vienības vismaz: km/h, m/s un cm/s. Plūsmas ātruma precizitāte vismaz: +/- 5% no -10° līdz +50° C. Izmērāmais plūsmas ātrums robežās vismaz no 3 cm/s līdz 150 km/h Izmēri (displeja blokam) garums ne vairāk kā 7cm x platums ne vairāk kā 7cm x augstums ne vairāk kā 15 cm. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Ūdens plūsmas mērīšanas propellers ne mazāks kā 60mm (diametrs). |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Gaisa plūsmas mērīšanas propellers ne mazāks kā 25mm (diametrs). |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | Ūdens un gaisa temperatūras mērītāja vienības vismaz °C, °F. Temperatūras mērīšanas precizitāte ne sliktāka kā +/- 1 ° C. |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Teleskopisks karbona stienis ne īsāks par 1.2m ar vismaz 2m kabeli. |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. | Alumīnija vai analoga materiāla koferis komplektējošo sastāvdaļu pārnēsāšani. |  |  |  |  |  |
| 6.2. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Pretendents atbildīgs par mēriekārtas piegādi. |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Pretendents nodrošina apmācību par iekārtas ekspluatāciju. |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Jābūt pievienotām nepieciešamās tehniskās apkopes, montāžas un uzstādīšanas instrukcijām, kā arī veicamo uzdevumu aprakstam. |  |  |  |  |  |
| 7. Lāzernivelieris |  |  |  |  | 1 komplekts | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Lāzernivelieris ar redzamu lāzerstaru. Horizontālā nolīmeņošanās automātiska, vertikālā vismaz pusautomātiska paaugstinājumu noteikšanai lauka apstākļos. |  |  |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Standarta komplektā nepieciešamās vienības: |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. Mērinstruments: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Lāzernivelieris. Iebūvēts 90° leņķis. Darbības radiuss vismaz 150m, precizitāte vismaz 10mm/100m, Kompensātora intervāls vismaz 10%, Iespēja veidot slīpumu vismaz 2 plaknēs, darbības laiks ar akumulatoru vismaz 40 stundas. Mitruma izturīgs. |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Rotācijas galvas aizsargs, rokturis un korpuss gumijots vai no analoga materiāla veidots aizsargslānis. |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Lāzerniveliera statīvs. |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Lāzerstara detektors. |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. | Nivelēšanas lata vismaz 2,4 m. |  |  |  |  |  |
| 7.1.6. | Vismaz 1 akumulators, akumulatora lādētājs, bateriju adapteris. |  |  |  |  |  |
| 7.2. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Pretendents atbildīgs par mēriekārtas piegādi. |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Jābūt pievienotām nepieciešamās tehniskās apkopes un lietošanas instrukcijām. |  |  |  |  |  |
| 8. Mērinstrumenti studiju procesam |  |  |  |  | 1 komplekts | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| Komplektā nepieciešamās vienības |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1. Mērinstrumenti |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  | Elektroniskais barometrs. Parametri: Iespēja nolasīt absolūto atmosfēras spiedienu. Viegli nolasāms displejs. Atomātiskās izslēgšanās funkcija. Mērījumu diapazons: vismaz 300 … 1200 hPa (mBa). Izšķirtspēja: vismaz 0,1 hPa. Precizitāte: vismaz +/- 3 hPa. Enerģija: ne vairāk kā 3x1,5 V baterijas AAA tipa. Izmēri: garums ne vairāk kā 130 mm, platums ne vairāk kā 60mm augstums ne vairāk kā 50 mm. Svars: ne vairāk kā 180 g. |  |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.1.2. |  | Altimetrs. Ūdensizturīgs mērinstruments absolūtā augstuma noteikšanai. Izšķirtspēja: +/- 1m Absolūtā augstuma noteikšanas diapazons: -500m līdz 9000m - Relatīvā augstuma diapazons: - 5000 m līdz 9000 m - Iebūvēts barometrs .Izšķirtspēja: 0.1hPa/mbar .Mērīšanas diapazons: 300hPa/mbar līdz 1100hPa/mbar. Piesaiste atmosfēras spiedienam jūras līmenī. Termometrs Izšķirtspēja: 0.1 0C. Mērīšanas diapazons: -10.0 0C līdz 60.0 0C. |  |  |  |  |
| 8.1.3. |  | Anemometrs. Anemometrs propellera tipa mērīšanas iekārta, vēja ātruma, gaisa un gāzes plūsmu mērīšanai. Jābūt iespējai saglabāt pēdējos uzņemtos rādījumus. Jābūt displeja apgaismojumam lai varētu redzēt datus tumsā vai sliktos laika apstākļos. Vismaz digitālais LCD ekrāns, Gaisa plūsmas mērīšanas diapazons vismaz 0,4-30 m/s (± 2,0%), Strāvas padeve ne vairāk kā no 9V baterijas Iekartai jābūt ar automātiskās izslēgšanās iespēju. |  |  |  |  |
| 8.1.4. |  | Saules radiācijas noteicējs. Datu nolasīšanas mērvienība W/m2. Mērījumu diapazons: vismaz no 0 līdz 1999 W/m2. Displejs: vismaz 3½ burtu augstums un vismaz 2000 burtu, Izšķirtspēja: vismaz 1W/m² Precizitāte: vismaz +/- 10W/m2 no 25 º C Leņķa precizitāte: vismaz kosinuss <5% priekš <60º leņķa Nobīde ne vairāk kā: < +/- 2% gadā Detektēšanas ātrums: vismaz 0.5 sekundes Apkārtējās vides apstākļi: vismaz 0ºC ~ 50ºC zem 80% RH Barošana: ne vairāk kā 1 x 9V baterija |  |  |  |  |
| 8.1.5. |  | Augsnes mitruma mērītājs. Pārnēsājams augsnes mitruma mērītājs ar stieņa sensora garumu ne mazāku par 20 cm. Kopējā augsnes mitruma noteikšanas diapazons vismaz no 0 – 50%. Rezultātu nolasīšanai izmantojams displejs. |  |  |  |  |
| 8.1.6. |  | Ūdeņu kvalitātes testeri. Ātrie testi ūdeņu kvalitātes novērtēšanai. Nepieciešamie nosakāmie parametri – ūdens cietība (Ca), dzelzs saturs, nitrāti, amonijs, fosfāti, pH līmenis, mineralizācijas pakāpe (vai duļķainība). Jābūt pievienotai arī krāsu diagrammai ar parametru vērtību skalu. Nepieciešami vismaz 7 pilni komplekti pa 100 gab. |  |  |  |  |
| 8.2. Prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. |  | Pretendents atbildīgs par mēriekārtas piegādi. |  |  |  |  |
| 8.2.2 |  | Jābūt pievienotām katra mērinstrumenta lietošanas instrukcijām. |  |  |  |  |
| 1.daļas papildus prasības pretendentam |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti iekārtu/instrumentu pārbaudē un apkalpošanā. |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. |  | Piegādātās iekārtas un mērinstrumenti nedrīkst būt iepriekš lietoti, tajos nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. |  | Piedāvātajām iekārtām/mērinstrumentiem pievienotas garantijas vismaz 1 gadam |  |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 4. |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5. |  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas. |  |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

1.daļa: Studiju procesa uzlabošana LLU studiju priekšmetos

Inženierhidroloģija un Hidraulika

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Skaits | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Datorizēta hidroloģisko procesu studiju iekārta ar programmnodrošinājumu | 1 komplekts |  |
| 2. | Datorizēta drenāžas un filtrācijas vizualizācijas studiju iekārta | 1 komplekts |  |
| 3. | Sanešu plūsmas mēriekārta | 1 komplekts |  |
| 4. | Ūdens plūsmas tekne daudznozīmju hidraulikas apmācībai | 1 komplekts |  |
| 5. | Ūdens plūsmas vizualizācijas galds | 1 komplekts |  |
| 6. | Digitāls plūsmas ātruma mērītājs | 1 komplekts |  |
| 7. | Lāzernivelieris | 1 komplekts |  |
| 8. | Mērinstrumenti studiju procesam. | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

2.daļa: Globālās pozicionēšanas bāzes stacija

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Globālās pozicionēšanas bāzes stacijas uztvērēja komplekts ar programmatūru |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Uztveršana | - Vismaz 200 Kanāli - GPS sistēmā vismaz L1 C/A kods, L2C, L1/L2/L5 – pilna viļņu fāze - GLONASS sistēmā vismaz L1 C/A un P kods, L2 P kods, L1/L2 – pilna viļņu fāze - WAAS, EGNOS, MSAS,GALILEO signālu uztveršana | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Mērījumu frekvence |  vismaz līdz 50 Hz bez interpolācijas |  |
| 1.3. | Precizitāte | Kodu mērījumi:  Horizontāli ne sliktā kā ±0.25 m RMS  Vertikāli ne sliktā kā ±0.50 m RMS Statiskie mērījumi:  Horizontāli ne sliktā kā ±5 mm + 0.5 ppm RMS  Vertikāli ne sliktā kā ±5 mm + 1 ppm RMS RTK mērījumi:  Horizontāli ne sliktā kā ±10 mm RMS  Vertikāli ne sliktā kā ±20 mm RMS Pirmās inicializācijas laiks ne sliktāk par 10 sekundēm |  |
| 1.4. | Strāvas patēriņš |  Barošana diapazonā no 9 līdz 28 V ar pārveidotāju no 220 V strāvas avota;  Aizsardzība pret pārspriegumu un zemspriegumu;  Uztvērējā iebūvētas baterijas nodrošina iekārtas autonomu darbību vismaz 10 stundas;  Strāvas patēriņš komplektam ar aktīvo antenu ne vairāk par – 4.5 W |  |
| 1.5. | Vides parametri |  Darba temperatūra vismaz no –40 °C līdz +60 °C;  Iztur 100% mitrumu;  Iztur kritienu no 1 m augstuma uz cietas virsmas;  Ūdens un putekļu drošs atbilstoši vismaz IP67 standartam |  |
| 1.6. | Fiziskie parametri |  Ne lielāks par 40cm X 40cm X 20cm (Platums X Garums X Augstums);  Strāvas padeves indikācijas gaisma, vadības un ievades taustiņi; |  |
| 1.7. | Komunikācija, datu pārraide |  Vismaz divi iebūvēti seriālie porti, no kuriem vismaz viens ir RS-232;  Integrēts Bluetooth vai analogs;  Vismaz viens iebūvēts Ethernet tīkla ports RJ45, 100-BaseT;  Nodrošina tiešu piekļuvi instrumentam un datiem vismaz ar HTTP, FTP, NTRIP protokoliem;  Atbalsta vismaz 10 vienlaicīgus TCP/IP protokola dažādu datu izvadu konfigurāciju |  |
| 1.8. | Datu ievadu un izvadu formāti |  Atbalsta ievadu un izvadu CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 formātos  Atbalsta mērījumus datu izvadu BINEX, RTCM 3.1;  Atbalsta pozīciju apstiprinājumu ne vecāku kā NMEA-0183 V 2.30 formātā;  Atbalsta datu uzkrāšanu RINEX v2.11, RINEX v3.0, BINEX |  |
| 1.9. | Datu vākšana |  Iebūvēta atmiņa datu uzkrāšanai vismaz 6 GB;  Maināms uzkrāto failu garums vismaz no 5 minūtēm līdz nepārtrauktai datu vākšanai;  Vienlaicīga vismaz 3 dažādu intervālu datu uzkrāšana;  Veco failu automātiska dzēšana, pārrakstīšana;  Lietotāja izvēlēta failu nosaukumu veidošana;  Uzkrāto pēcapstrādes datu automātiska nosūtīšana uz FTP;  Lejupielādēšana caur HTTP tieši no instrumenta;  Automātiska sesiju sākuma un beigu laika uzstādīšana;  Atbalsta ģeodēziska tipa aktīvās antenas |  |
| 1.10. | Piekļuve un ziņojumi |  Statusa ziņojumu automātiska nosūtīšana uz e-pastu;  Iebūvēts NTRIP Serveris, NTRIP Kasteris, NTRIP Klients piekļuvei datiem, kas nodrošina vismaz 3 dažādu piekļuves punktu definēšanu ar vismaz 30 vienlaicīgiem lietotājiem;  Nodrošināts ar pilnīgu aizsardzību kā reālā laika, tā arī pēcapstrādes datu un konfigurācijas failu piekļuvei. |  |
| 2. Globālās pozicionēšanas bāzes stacijas uztvērēja ģeodēziskā antena |  |  | Ražotājs: ________ Kods: _______ |
| 2.1. | Satelītu signālu uztveršana |  Ģeodēziskā antena ar iebūvētu parazītisko signālu atstarojumu filtru, kas paredzēta visu augstāk aprakstīto uztvērēja atbalstīto satelītu signālu uztveršanai vismaz sākot no 3 grādu augstuma no horizonta;  Fāzes centra precizitāte ne sliktāk par 2 mm;  Iebūvēts atstaroto signālu filtrs. |  |
| 2.2. | Vides parametri |  Antenas svars ne vairāk par 4 kg;  Paredzēta lietošanai un uzstādīšanai ārā;  100% mitruma izturīga;  Darba temperatūra vismaz no –40 °C līdz +60 °C;  Iztur kritienu vismaz no 2 m augstuma;  Antenas aizsardzības kupols |  |
| 2.3. | Papildus komplektācija |  Antena ir kalibrēta pēc NGS vai līdzīgas institūcijas etalona;  Ar antenu un instrumentu saderīgs savienotājkabelis vismaz 50 m;  Paredzēts lietot āra apstākļos;  Nekustīgs metāla kronšteins (ne īsāks par 2m, ar samazinātu temperatūras ietekmi uz kronšteina matemātiski fiziskajiem parametriem) antenas stiprināšanai uz/ pie jumta. |  |
| 2.4. | Citas prasības |  Piegādātājs nodrošina sistēmas lietošanas apmācību |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Garantijas laiks: vismaz 2 gadi |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| - Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

2.daļa: Globālās pozicionēšanas bāzes stacija

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Globālās pozicionēšanas bāzes stacijas uztvērēja komplekts ar programmatūru | 1 komplekts |  |
| 2. | Globālās pozicionēšanas bāzes stacijas uztvērēja ģeodēziskā antena | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

3.daļa: Digitālais teodolīts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Elektroniskais teodolīts |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Leņķu nolasīšana | - Leņķiskā precizitāte ne sliktāk par 0,5” | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Kompensators | - Automātisks divasu kompensators - Uzstādīšanas precizitāte ne sliktāk par 0,3" - Darbības diapazons vismaz 3' |  |
| 1.3. | Vides apstākļi |  Darba temperatūra -20° C līdz +50° C  Ūdens un putekļu aizsardzība vismaz IP55 |  |
| 1.4. | Displejs |  LCD tipa |  |
| 1.5. | Mērījumu apgabals |  Minimālais mērījumu attālums 0,6 m |  |
| 1.5. | Baterijas | - Divas Li-ion vai analogas baterijas.  Vienlaicīga automātiska komplekta bateriju uzlāde ar komplektēto lādētāju.  Lādētājs komplekta bateriju vienlaicīgai uzlādēšanai ar Latvijai atbilstošu strāvas adapteri no 220 v. |  |
| 1.6. | Garantija | - Vismaz 2 gadi |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| - Piegādes laiks: ne ilgāk kā 3 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

4.daļa:  Precīzā digitālā niveliera komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Precīzā digitālā niveliera komplekts |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Pielietojums | I klases nivelēšanas augstuma noteikšana, augstas precizitātes vertikālo kustību pētīšana, augstuma starpības noteikšana | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Precizitāte:  ar invara koda latām  ar standarta latām  optiskajiem mērījumiem  attāluma mērījumiem | ISO 17123-2 standarts, paaugstinājuma mērījumu novirze uz 1 km  0.3 mm  1.0 mm  2.0 mm  2cm/20 m (1000 ppm) |  |
| 1.3. | Mērījumu diapazons:  elektroniskie mērījumi  optiskie mērījumi |  2.0 m -100 m  no 1.0 m |  |
| 1.4. | Elektroniskie mērījumi:  augstuma mērījumu izšķirtspēja  viena mērījuma laiks  mērīšanas veidi |  0.01mm  3 sekundes  viens mērījums, vidējais aritmētiskais, atkārtoti mērījumi |  |
| 1.5. | Mērījumu programmas | Mērīt un saglabāt attāluma un augstuma noteikšana, augstuma starpības noteikšana |  |
| 1.6. | Kodēšana | Piezīmes pievienošana, brīvā un ātrā kodēšana |  |
| 1.7. | Datu saglabāšana iekšējā atmiņa Ārējā atmiņa | 6000 mērījumi USB datu spraudņa atbalsts |  |
| 1.8. | Teleskopa palielinājums | Vismaz 24 reizes |  |
| 1.9. | Kompensators  veids  diapazons  uzstādīšanas precizitāte  Sfēriskais līmeņrādis |  svārsta kompensators ar magnētisko slāpētāju  + 10’  0.3”  8’/2mm, apgaismojams |  |
| 1.10. | Displejs | LCD tipa |  |
| 1.11. | Darba ilgums ar akumulatoriem Akumulatoru veids | 24 stundas Li-ion vai analogi ar lādētāju no 220 v strāvas ar Latvijai atbilstoši kontaktdakšiņu |  |
| 1.12. | Apkārtējā vide  darba temperatūra  ūdens un putekļu aizsardzība  mitrumizturība |  -20° C līdz +50° C  vismaz IP53  95 % nekondensējošs |  |
| 1.13. | Komplektā jāiekļauj |  akumulatoru lādētāju  Koka statīvs, fiksēta garuma kājām  datu kabelis  USB atmiņas spraudnis  rezerves akumulatora baterija  Nivelēšanas latas ar invara koda skalu, 3m garas, ar pārbaudes (kalibrēšanas) sertifikātu – 2 (divi) gab. |  |
| 1.14. | Garantijas laiks: | vismaz 2 gadi |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas. |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

5.daļa: Ģeodēziskās palīgierīces

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nivelēšanas lata saliekama, 3m gara, viena puse ar Bar kodu, otra puse ar cm skalu. Paredzēta SPRINTER digitālajiem nivelieriem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 2. | Niveliera SOKKIA B21 mikrometrs svītru latām ar attālumu līdz svītrām 5 mm. |  |  |
| 3. | Invara sloksnīte 1 m gara ar svītru koda dalījumu paredzēta LEICA digitālajiem. |  |  |
| 4. | Invara sloksnīte 1 m gara ar svītru koda dalījumu paredzēta TRIMBLE digitālajiem nivelieriem |  |  |
| 5. | Akumulatora baterija paredzēta digitālajam nivelierim DiNi12 |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2.Garantijas laiks: vismaz 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 3.Piegādes laiks: ne ilgāk kā 3 mēneši no pasūtījuma saņemšanas. |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

6.daļa: Būvkonstrukciju laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Universālā iekārta koka konstrukciju (kopņu, siju, līmētu siju), plastmasu, metāla paraugu un citu materiālu testēšanai |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 1.1. | Jauna, nelietota uz grīdas novietojama elektromehāniskā testēšanas iekārta | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Slogošanas diapozons: |  |
|  | - Testa slodze stiepē/spiedē: ne mazāk kā 250 kN |  |
| 1.3. | Iekārtas ģeometriskie parametri |  |
|  | - augstums ne vairāk kā 2300 mm |  |
|  | - izmēri plānā: ne vairāk kā 1300 mm x 1000 mm. |  |
| 1.4. | Iekārtas masa ne vairāk kā 2500 kg (bez papildus aprīkojuma) |  |
| 1.5. | Tehniskie rādītāji: |  |
|  | - Precizitātes klase ne sliktāk kā 0.5 saskaņā ar EN ISO 7500-1 |  |
|  | - Minimālais testēšanas ātrums: ne vairāk par 0.0001 mm/min |  |
|  | - Maksimālais testēšanas ātrums: ne mazāk kā 500 mm/min |  |
|  | - Atslodzes ātrums: ne mazāk kā 550mm/min |  |
|  | - Slodzes mērījumu precizitāte: ne sliktāk kā ±0.4% no nolasījuma vai 1/500 daļa no visa slodzes devēja diapazona |  |
|  | - Novietojuma mērījuma precizitāte: ne sliktāk kā ±0.01 mm vai 0.05% no pārvietojuma |  |
|  | - Deformāciju mērījumu precizitāte: ne sliktāk kā ±0.5% no nolasījuma līdz 1/50 no visa diapazona saskaņā ar ASTM E83 klasi B vai ISO 9513 klases 0.5 deformāciju mērītājiem |  |
| 1.6. | Testēšanas zonas parametri: |  |
|  | - Horizontālās gabarītizmērs ne mazāk kā 500 mm |  |
|  | - Vertikālais gabarītizmērs ne mazāk kā 1000 mm |  |
| 1.7. | Ekspluatācijas parametri: |  |
|  | - Trokšņu līmenis ne augstāk par 65dB 1m attālumā no iekārtas (saskaņā ar ISO 3746 vai ISO 3741-3747) |  |
|  | - Elektropieslēgums 220V vai 380V |  |
| 1.8. | Iekārtas vadības parametri |  |
|  | - Jānodrošina pilnīgi automātiska slodzes kontrole testa laikā |  |
|  | - Jānodrošina automātiska iekārtas kalibrēšana |  |
|  | - Jānodrošina iespēja pieslēgt ārējus deformāciju mērītājus ar to automātisku atpazīšanas funkciju |  |
|  | - Datu pārvades ātrums starp kontrolieri un datoru: ne zemāks kā 1KHz visos kanālos vienlaicīgi |  |
|  | - Kontrolpanelis - pie iekārtas, ar datu atainošanu “reālā laikā” uz LCD displeja– darbojas vienlaicīgi ar datoru |  |
|  | - Precīzas novietojuma pozicionēšanas iespēja ar taustiņiem |  |
|  | - Paraugu aizsardzības funkcija, kas izslēdz parauga sagraušanas iespēju tā iestatīšanas laikā |  |
| 1.9. | Programma iekārtas automātiskai vadībai un mērījumu datu apstrādes nodrošināšanai |  |
|  | - Programmai jābūt savietojamai ar Windows operētājsistēmu |  |
|  | - Lietotājam jābūt iespējai izmantot programmas bibliotēkā esošos testa režīmus un metodes kā arī jānodrošina iespēja izveidot jaunu testa metodi |  |
|  | - Jānodrošina grafiku atainošanas iespējas “reālā laikā” |  |
|  | - Jānodrošina interaktīva palīdzības (“Help”)funkcija, kas nodrošina terminu, testa procesa norises skaidrojumus – ar grafikiem, aprakstiem un kustīgas animācijas rullīšiem. |  |
|  | - Jānodrošina datu un to apstrādes rezultātu pieejamība gan teksta, gan grafiskā formātā (*.xls, *.txt, *.pdf formāti) |  |
| 2. Papildaprīkojums |  | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 2.1. | Stiepes spīles ar ieliktņiem |  |
|  | - Mehāniskās spīles, kas spēj pārnest ne mazāk par 100 kN |  |
|  | - Ieliktņiem (žokļiem) jābūt ar rievotu virsmu paraugiem 0.5 – 12.0 mm biezumā, 2 – 50 mm platumā |  |
| 2.2. | Lieces aprīkojums |  |
|  | - 3 un 4 punktu lieces aprīkojums, kas spēj pārnest ne mazāk par 100 kN |  |
|  | - Jāparedz iespēja testēt paraugus garumā ne mazāk par 2000 mm, platumā ne mazāk par 500 mm, augstumā ne mazāk par 1000 mm |  |
|  | - Jānodrošina maināms attālums starp slodzes galviņu un atbalstiem (ruļļliem) |  |
| 3. Citas prasības |  |  |
| 3.1. | Kalibrēšana | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - slodzes devēja kalibrēšana stiepē un spiedē saskaņā ar ISO 7500-1 |  |
| 3.2. | Instalācija, apmācība | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Jānodrošina iekārtas instalācija, palaišana, apmācība vismaz 2 pasūtītāja pārstāvjiem |  |
| 3.3. | Garantijas laiks – ne mazāk par 1 gadu | Jānorāda piedāvātais garantijas laiks |
| 3.4. | Piegādes laiks – ne ilgāk kā 6 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Jānorāda piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

6.daļa: Būvkonstrukciju laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universālā iekārta koka konstrukciju (kopņu, siju, līmētu siju), plastmasu, metāla paraugu un citu materiālu testēšanai | 1 gab. |  |
| 2. | Papildaprīkojums | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

7.daļa: Fotogrammetrijas programmatūras produkts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Fotogrammetrijas programmatūras produkts ( ne mazāk kā 5 darba vietām) |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Produktam jānodrošina |  Fotogrammetrijas projektu organizāciju, izejas datu ievadīšanu, projektu vadīšanu un operēšanu ar datu blokiem;  Ainu, stereo pāru un bloku Iekšējā organizācija, atbalsta punktu ievadīšana, saistpunktu izvēle, savstarpējā orientēšana;  Bloku izlīdzināšana, centrālās projekcijas viena attēla un stereopāru orientēšana;  Fotogrāfiju, kosmisko, aerofotografēšanas attēlu un stereopāru orientēšana;  Digitālā reljefa modeļa veidošanu un apstrādi, horizontālu ģenerēšanu un apstrādi;  3D vektorizēšanu stereorežīmā;  Darbs Core; AT; SolverA; SolverS; DTM; StereoDraw (vai Stereo VectorOr); Mosaic; VectorOr; GCP Survey moduļos;  Ortofoto un ainu mozaīku veidošanu;  Vektordatu rediģēšanu, digitālo karšu izstrādi un atjaunošanu, darbu ar digitāliem reljefa datiem – modeļiem un ortofoto;  Fotogrammetrijas lauku darbu automatizāciju vertikālo un horizontālo atbalstu; | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Komplektā jābūt |  Instalācijas un programmnodrošinājuma failiem;  Tīkla atslēgām vai parolēm;  Pilnam dokumentācijas komplektam (arī elektroniskā formā);  Tehnisko atbalstu 1. gadam (vai ilgāk) iekļaujot atbalstā instrukcijas un bezmaksas atjauninājumi piegādātai versijai |  |
| 1.3. | Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| 1.4. | Piegādes termiņi | ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

8.daļa: Fotogrammetrijas programmatūras produkts-lāzerskanēto datu apstrādei

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fotogrammetrijas programmatūras produkts-lāzerskanēto datu apstrādei |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Programma paredzēta |  Produkts – Fotogrammetriskā sistēma Aerofotografēšanas – lāzerskanējuma („Lidar”) datu un mobilo lāzerskaneru datu apstrādei un lietošanai;  Uzdevumu risināšanai distancētās zondēšanas (tālizpētes) lāzerskaneru (Lidar) datu apstrādē | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Produktam jānodrošina | Programmas produktam jānodrošina standarta fotogrammetrisko darbu izpildes komplekts strādājot ar aeroskanēšanas vai mobilajiem lāzerskanējuma (Lidar) datiem un attēliem:  skanējuma datu mākoņu informācijas lasīšana un klasificēšana dažādās punktu klasēs;  datu pārvietošanas procedūras un darba iespējas starp LAN un PC datoru iespējām;  telpiskās orientācijas un uzmērīšanas parametru noteikšanu un ievadīšanu lāzerskanēšanas informācijas datu kopās – to ievadīšanu sākotnējo datu kopās, uzlabojot un precizējot to rezultātus tālākajai apstrādei;  Lāzerskanēšanas datu novērtēšanu un virsmas modeļa izveidi no tiem;  Rektificēto attēlu un ortofoto izveides un ieguves procesus no lāzerskanējuma datiem;  Mērniecības datu nolasīšanu (totālo staciju un GPS) un ievadīšanu lāzerskanēšanas datu produktos, galīgo objektu kodējuma precizēšana un produkta izveide;  Skatīt, lietot un formēt dažādus vizualizācijas produktus no lāzerskanēšanas datiem;  darbs TerraScan, TerraModeler, TerraPhoto un TerraMatch moduļos |  |
| 1.3. | Komplektā jābūt |  Instalācijas un programmnodrošinājuma failiem;  Tīkla atslēgām vai parolēm (ja tādas ir);  Pilnam dokumentācijas komplektam (arī elektroniskā formā);  Tehnisko atbalstu 1. gadam (vai ilgāk) iekļaujot atbalstā instrukcijas un bezmaksas atjauninājumi piegādātai versijai |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |  | Jānorāda piedāvātais garantijas laiks |
| 4.Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Jānorāda piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

9.daļa: Fotoaparātu kalibrācijas parametru noteikšanas programmatūras produkts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fotoaparātu kalibrācijas parametru noteikšanas programmatūras produkts |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Komplektā jābūt |  Instalācijas un programmnodrošinājuma failiem;  Tīkla atslēgām vai parolēm ( ja tādas ir);  Pilnam dokumentācijas komplektam ( arī elektroniskā formā);  Tehnisko atbalstu 1. gadam ( vai ilgāk) iekļaujot atbalstā instrukcijas un bezmaksas atjauninājumi piegādātai versijai. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Garantijas laiks | - vismaz 2 gadi |  |
| 1.3. | Piegādes termiņi |  ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas. |  |
| 1.4. | Programmatūrai jānodrošina |  fotoaparātu kalibrācijas parametru iegūšana arī amatieru fotokamerām  nekalibrētu fotoaparātu kalibrācijas parametru noteikšanu |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/13/ERAF

10.daļa: Stereomonitors

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stereomonitors ( 1 komplekts) (Stereo displejs, spoguļstereodisplejs) |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Izšķirtspēja | - ne sliktāka kā 1200x 1200 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Megapikseļu skaits | - ne sliktāks kā 1,8 |  |
| 1.3. | Pikseļu parametri |  ne sliktāki kā 0,25 mm (vai 100 LPI); |  |
| 1.4. | Pikseļu formāti | - SXGA vai UXGA vai WUXGA; |  |
| 1.5. | Krāsas | - 16M |  |
| 1.6. | Stereo starojuma parametri | - ne sliktāk kā 150 cd/m²; (brillēs) |  |
| 1.7. | Ekrānu parametri | Diagonāle: - virs 50cm Reakcijas laiks: - ap 20ms (15ms paaugstinot, 10ms nolaidumā); Frekfence: - no 48 līdz 75Hz, vai labāka Interference: - 24 pin DVI, Analogs VGA |  |
| 1.8. | Citi parametri |  Spēj strādāt ar 3D un 2D attēlu standartiem;  Stereorežīmā vienkārši lietojams ar OpenGL vai DitectX aplikācijām;  Lietojams ar visām plaši pielietojamām grafiskām videokartēm;  Pieļaujama polarizēto briļļu lietošana stereo režīmā ( komplektā vismaz 3 briļļu komplekti);  Paredzēts lietošanai kā fotogrammetriskās darba stacijas integrētam darba elementam;  Piemērots augstas kvalitātes un izšķirtspējas 3D stereo redzamības nodrošinājumam fotogrammetrisko darbu izpildes procesos. |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |  | Jānorāda piedāvātais garantijas laiks |
| 4.Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Jānorāda piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/13/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/13/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/13/ERAF

Nolikumam

Vispārīgās vienošanās līguma projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

Līgums Nr. ______________________

Iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LLU Lauku inženieru fakultātes vajadzībām

__.daļa: _____________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Šī vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp 1 (vienu) Pasūtītāju un 1 (vienu) Piegādātāju, kuras mērķis ir noteikt šīs vienošanas darbības laikā veicamo Pasūtījumu kārtību par noteiktu Preču piegādes kārtību, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz līguma priekšmetu, skaitu, cenu, preces kvalitāti, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.

2. 	Vienošanās priekšmets

2.1. Atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _______________________, turpmāk tekstā – Preces), kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Vienošanās summa un norēķinu kārtība

3.1. Šīs Vienošanās pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Vienošanās summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Pasūtījumu pie Piegādātāja. Ir noteikta kopējā Vienošanās summa, kuru nedrīkst pārsniegt.

3.2. Vienošanās summas neizpildes gadījumā vai pamatojoties uz 3.8.punktu, Piegādātājs pretenzijas neceļ.

3.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Vienošanās.

3.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

3.6. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

3.7. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

3.8. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums 3.11.punktā minētā projekta īstenošanai, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām.

3.9. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

3.10. Avansa maksājuma nodrošinājums: Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tad tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.___. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansu, bet nav veicis piegādi līgumā paredzētā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Piegādātāja iesniegto avansa maksājuma nodrošinājumu. (tiem, kas vēlas saņemt avansa maksājumu)

3.11. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

3.12. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

4. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 4.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas.

  - 4.2. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _____________________________.

  - 4.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 4.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 4.5. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un Konkursa nolikumā un garantijas apkopes nodrošināšanas aprakstā minētajā kārtībā.

  - 4.5. Piegādātājs pievieno Precei tehnisko dokumentāciju.

5.Vienošanās darbības laiks un vieta

5.1.  Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 31.12.2014.

5.2. Ja 3.1.punktā minētā Vienošanās summa tiek izlietota pirms Vienošanās termiņa beigām, Vienošanās līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeigt šīs Vienošanās darbību.

5.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Vienošanās darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Vienošanās darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6. Preces nodošana un pieņemšana

6.1. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un vispārīgās vienošanās numuru.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

6.4. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

6.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

7.1. Vienošanos var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos saistītās saistības.

7.3. Ja Vienošanās tiek lauzta Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 6.2.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās līguma summas.

8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. Citi noteikumi

10.1. Šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Vienošanos kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu pušu rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tā pielikumos.

10.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi un līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, līgumā minēto termiņu ievērošanu.

10.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.11. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |

Avansa maksājuma nodrošinājuma ieteicamā forma

Saskaņā ar līguma (līguma nosaukums un numurs), starp (Pasūtītāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) un (Piegādātāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Piegādātājs), nosacījumiem, Piegādātājs nodrošinās Pasūtītāju ar Bankas/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu par saņemtā avansa atmaksāšanu ___________________________________ latu (Ls_________) apmērā.

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir tiesības prasīt avansa maksājuma atgriešanu, ja Piegādātājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir iestājies pienākums atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar bankas avansa maksājuma garantiju,

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk saukta Banka/apdrošināšanas sabiedrība), atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies atmaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu __________ (______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Piegādātājs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Bankai/apdrošināšanas sabiedrībai rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Piegādātājs ir saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja saskaņā ar iepriekš teikto.

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/ apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka anulēs galvojumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/ apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Datums, vieta:

Bankas/apdrošināšanas sabiedrības vārdā:

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

Z.V.

Īstenotā projekta līguma numurs: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta nosaukums: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Vispārīgo vienošanos /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un izpildītāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |