Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam

LLU aģentūras „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā

institūta "Sigra" vienkāršotā renovācija Institūta ielā 1, Peltēs,

Siguldas pagasts, Siguldas novads

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar arhitekta izstrādātajiem, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LV spēkā esošo likumdošanu un normatīviem.

Elektrotīkla spriegums 230V.

Kopējā aprēķinu jauda 0,2kW.

Projektējamiem siltuma skaitītājam Multical 401 un cirkulācijas sūknim Wilo TOP E 30/1 pieslēgt spēka kabeļus. Pieslēguma vieta paredzēta katlu telpas sadalē, uzstādot divus jaunus automātslēdžus.

Spēka kabeļi paredzēti MMJ tipa vai analogi. Kabeļus montēt plastmasas kanālā 30x20mm. Kabeļu kanālu montāžas augstumu precizēt uz vietas, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.

Pie montāžas izmantot ražotāja noteiktās tehnoloģijas un palīgmateriālus, ievērot ražotāja tehniskās specifikācijas. Materiālu sarakstā norādītās iekārtas, saskaņojot ar pasūtītāju, iespējams aizstāt ar analogiem.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar „Elektroietaišu izbūves noteikumiem” un „Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem normatīviem aktiem.

Izstrādāja: 				J.Zvirbulis