APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 08.jūnija sēdē

Protokols Nr. 276

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja vietnieks

_______________/I.Stulpiņš/

ATKLĀTS KONKURSS

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu,

aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

Identifikācijas Nr. LLU 2011/57/ERAF

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 42630000-1, 39299200-6,

39515400-9, 30100000-0

NOLIKUMS

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/57/ERAF

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 25.jūlijam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 25.jūlijā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/57/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana”,

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2011.gada 25.jūlijam plkst. 11.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 42630000-1, 39299200-6, 39515400-9, 30100000-0

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 8_(astoņās) daļās:

1.daļa: Cilvēka enerģijas izmaiņu mērīšanas laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

2.daļa: Žalūzijas (CPV kods: 39515400-9)

3.daļa: Metālapstrādes laboratorijas aprīkojuma komplekts (CPV kods: 42630000-1)

4.daļa: Metālapstrādes laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 42630000-1)

5.daļa: Stikla sienas panelis  (CPV kods: 39299200-6)

6.daļa: Tehniskās grafikas laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 30100000-0)

7.daļa: Papildus aprīkojums TF auditorijām (CPV kods: 30100000-0)

8.daļa: Mehatronikas mācību laboratorijas iekārta (CPV kods: 38000000-5)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, iepirkuma līguma ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

  - CITI NOTEIKUMI

    - Nolikuma 3.daļā un 4.daļā Pasūtītājs ir paredzējis veikt avansa maksājumus atbilstoši attiecīgo daļu tehniskajā specifikācijā norādītajam.

    - Pārējās daļās pasūtītājs avansa maksājumu nav paredzējis, bet ja pretendents savā piedāvājumā rakstiski pamato avansa maksājuma nepieciešamību, tad Pasūtītājs var lemt par avansa maksājuma piešķiršanu/ nepiešķiršanu, pusēm savstarpēji vienojoties. Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

    - Avansa maksājuma gadījumā Pasūtītājs pieprasīs no Piegādātāja avansa nodrošinājumu saskaņā ar līguma projekta 2.10.punktu.

- PRASĪBAS PRTENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

### 4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

Papildus pretendentu atlases dokumenti 8.daļai

    - Pretendenta apliecinājums, ka visi piedāvātās iekārtas sistēmas bloki un komponentes būs no viena ražotāja, lai nodrošinātu sistēmas harmonisku darbību un garantijas.

    - Pretendenta apliecinājums, ka ražotājam ir vismaz 3 gadu pieredze tehniskajai specifikācijai atbilstošu apmācības iekārtu ražošanā.

    - Informācija, kur tehniskajai specifikācijai atbilstoša iekārta jau ir uzstādīta Latvijā vai citur Eiropā (norādīt iestādi un kontaktinformāciju).

    - Pretendentam jāiesniedz ISO kvalitātes vadības standarta vai cits līdzvērtīgs kvalitātes vadības sistēmu raksturojošs sertifikāts (kopija), kas apliecina, ka pretendents nodrošinās kvalitatīvu līguma izpildi.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 2., 3., 6. un 7.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 4.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 5. un 8.daļai – pretendenta piedāvāto 1 vienības cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

9.1. Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/57/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

1.daļa: Cilvēka enerģijas izmaiņu mērīšanas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masāžas iekārta Nr.1 - refleksoterapija, - punktu masāža, - manuālā terapija, - siltuma fizioterapija. Aprīkojums: - karkass, kuru var novietot 10,20,30 grādu leņķī, - iekšējais projektors no turmānija , kurš pārvietojas. - Piecu bumbiņu ārējais projektors, - vadības pults statīvs, - tālvadības pults. - Turmanija spilvens. Pamatne: 1210x610x170 mm, Svars: - pamatnei 26kg, - papildus virsmai 8 kg, - karkass 34 kg. | 3 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Jānodrošina piegāde, uzstādīšana un 1 cilvēka apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| Garantijas laiks: vismaz 1 gads |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piegādes laiks: ne vairāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

2.daļa: Žalūzijas

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žalūzijas | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.1. | Vertikālās auduma. Augstums vismaz 220 cm, platums vismaz 200cm. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x |
| 1.2. | Jānodrošina piegāde un uzstādīšana |  |  | x |
| 2. | Rulonžalūzijas | 2 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |
| 2.1. | Rulonžalūzijas auditorijas aptumšošanai. Loga ailes platums 2080 mm, augstums 2200 mm. Audums - gaišs, necaurspīdīgs |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x |
| 2.3. | Jānodrošina piegāde un uzstādīšana |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |
| 2.4. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks | x |
| 2.5. | Piegādes laiks: ne vairāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks | x |
| 2.6. | Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |
| 2.7. | Piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

3.daļa:  Metālapstrādes laboratorijas aprīkojuma komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | CNC frēzmašīna vai vertikālais apstrādes centrs ar 4 un 5 asu automātisku indeksāciju, pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām vadotnēm | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1 | Paredzēta LLU studentu apmācībai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2 | Darba režīmi: - ar programmas vadību, - dialoga režīmā |  |
| 1.3 | Komplektā: - 4.ass un 5.ass automātiskas cnc indeksācijas galds ar Fanuc sistēmas motoru, ar galda diametru ne mazāku kā 110mm un virpošanas manuālu patronu ne mazāku par 100mm - palīgierīču komplekts vismaz 12 instrumentu stiprināšanai, - griezējinstrumentu komplekts, atbilstošs palīgierīču parametriem, - vadības statne ar LCD ekrāna izmēru, ne mazāku par 10 collām un iespēju pilnvērtīgi programmēt ISO kodos -FANUC 0i-M vai ekvivalents, - kompresors, virzuļu tipa, spiediens vismaz 0,7 MPa |  |
| 1.4 | Tehniskie rādītāji: - vadības sistēmas ievadīšanas lielumu izšķirtspēja – ne lielāka par 0,001 mm, - galda garums- ne mazāk par 600 mm, - galda platums – ne mazāk par 350 mm, - maksimālā slodze uz galdu – ne mazāk par 200 kg, - galda garenvirziena pārvietojums – ne mazāk par 500 mm, - galda šķērsvirziena pārvietojums – ne mazāk par 350 mm, - darba vārpstas vertikālais pārvietojums – ne mazāk par 300 mm, - darba vārpstas instrumentu stiprināšanas konuss – ne mazāks par ISO 30, - maksimālā darba vārpstas rotācijas frekvence – ne mazāk par 6000 apgr/min, - darbmašīnas svars – ne lielāks par 5100 kg, - ātrais pārvietojums pa X,Y,Z asīm – ne mazāks par 25 m/min, - maksimālais darba padeves ātrums pa X,Y,Z asīm – ne mazāks par 5 m/min, - instrumentu skaits magazīnā – ne mazāks par 12, - maksimāli pieļaujamais instrumentu diametrs magazīnā – ne mazāks par 80 mm, - maksimāli pieļaujamais instrumentu svars magazīnā – ne mazāks par 3 kg, - maksimālā darba vārpstas jauda – ne mazāka par 4 kW, - servomotoru jauda X,Y,Z asīm – ne mazāka par 1,2 kW, - dzesēšanas šķidruma tvertnes tilpums – ne mazāks par 100 litriem, - pozicionēšanas precizitāte – ne mazāka par ±0,006 mm, - pozicionēšanas atkārtojamība – ne mazāka par ±0,005 mm. |  |
| 1.5 | Tehniskā specifikācija: - jābūt darba zonas apgaismojumam, - jābūt automātiskai eļļošanas sistēmai, - jābūt dzesēšanas sistēmai ar skaidu pannu, - jābūt iespējām simulēt 3D apstrādes procesu, - jābūt instalēšanas piederumu komplektam, - jābūt standarta rezerves daļu komplektam, - jābūt salikšanas un apkalpošanas instrumentu komplektam, - jābūt līmeņošanas atbalstu komplektam, - jābūt rokasgrāmatu komplektam, - jābūt dzesēšanas šķidruma padeves sprauslām ap darba vārpstu, - saspiestā gaisa plūsmas spiedienam jābūt ne mazākam par 0,5 MPa, - vadotnēm jābūt aizsargātām no skaidām |  |
| 1.6 | Papildus aprīkojums 1.punktā piedāvātajai iekārtai: - ievilcējskrūves 20 gab. - instrumentu montāžas palīgierīce, - pārejas čaulu komplekts, - frēzdorņu komplekts, - atslēgu komplekts spīļčaulu patronai, - spīļčaulu patronu komplekts, - vītnes griešanas patrona, - spīļčaulu komplekts, - pirkstfrēžu komplekts, - frēzgalva ar maināmām plāksnītēm, - plāksnītes, cietsakausējuma, komplekts, - mašīnu vītņurbju komplekts, - urbjpatronas 2 gab. 3...13 mm, - izvirpošanas instrumentu komplekts, - mašīnu skrūvspīles mehāniskās 125 x 150 mm, - mašīnu skrūvspīles mehāniskās 50 x 110 mm, - mērtausts instrumenta stāvokļa noteikšanai, - 3-D testeris, - bīdmēri 2 gab. ar mehānisko ciparnīcu i=0,02 un diapazonu 0-150 mm, - bīdmērs elektroniskais 0-200 mm, - gala atslēgu komplekts 6-22 mm, - sešstūra atslēgu komplekts 1,5-10 mm |  |
| 2. | CNC virpa ar C asi, ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 2.1 | Paredzēta LLU studentu apmācībai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2 | Darba režīmi: - ar programmas vadību, - dialoga režīmā |  |
| 2.3 | Komplektā: - C ass ar aktīviem instrumentiem, - palīgierīču komplekts vismaz 12 instrumentu stiprināšanai, - griezējinstrumentu komplekts, atbilstošs palīgierīču parametriem - vadības statne ar LCD ekrāna izmēru, ne mazāku par 10 collām un iespēju pilnvērtīgi programmēt ISO kodos -FANUC 0i-M vai ekvivalents, - 3-žokļu patrona, - programmējams aizmugures balsts ar rotējošu centru, - instrumentu piesaistes un mērīšanas elektromehāniska ierīce |  |
| 2.4 | Tehniskie rādītāji: - vadības sistēmas ievadīšanas lielumu izšķirtspēja – ne lielāka par 0,001 mm, - maksimālais sagataves diametrs – ne mazāk par 300 mm, - maksimālais detaļas apstrādes diametrs – ne mazāk par 250 mm, - maksimālais apvirpošanas garums – ne mazāk par 300 mm, -garenvirziena pārvietojums – ne mazāk par 350 mm, - šķērsvirziena pārvietojums – ne mazāk par 150 mm, - patronas izmērs – ne mazāks par 160 mm, - darba vārpstas priekšējo gultņu diametrs – ne mazāks par 80 mm, - darba vārpstas caurejošā urbuma diametrs – ne mazāks par 55 mm, - darba vārpstas instrumentu stiprināšanas konuss – ne mazāks par A2-4, - maksimālā darba vārpstas rotācijas frekvence – ne mazāk par 4000 apgr/min, - darbmašīnas svars – ne lielāks par 5000 kg, - ātrais pārvietojums– ne mazāks par 30 m/min, - maksimālais darba padeves ātrums pa X, ,Z asīm – ne mazāks par 200 mm/apgr, - instrumentu skaits revolvergalvā – ne mazāks par 12, - izvirpošanas instrumentu max kāta diametrs – ne mazāks par 30 mm, - aktīvā instrumenta piedziņas motora jauda – ne mazāka par 3 kW, - maksimālā darba vārpstas jauda – ne mazāka par 5 kW, - servomotoru jauda X un Z asu piedziņai – ne mazāk par 1,5 kW, - pozicionēšanas precizitāte X,Z asīm – ne mazāka par 0,02 mm, C asij – ne vairāk par 0,02 grādiem, - pozicionēšanas atkārtojamība X,Z asīm – ne mazāka par ±0,005 mm, C asij - ±0,008 mm, |  |
| 2.5 | Tehniskā specifikācija: - pilnīga atbilstība Eiropas CE drošības normām, - virpas platums – ne vairāk par 1700 mm, - virpas augstums – ne vairāk par 2200 mm, - jābūt darba zonas apgaismojumam, - jābūt centralizētai eļļošanas sistēmai, - jābūt darba zonas apgādei ar dzesēšanu, - jābūt iespējām simulēt 3D apstrādes procesu, - vadotnēm jābūt aizsargātām no skaidām, - jābūt CNC vadības kontrolei ar FANUC O i_vadības sistēmu vai ekvivalentu |  |
| 2.6 | Papildus aprīkojums 2.punktā piedāvātajai iekārtai: - hidrauliska patrona ar piedziņas cilindru, - nerūdīti žokļi vismaz 5 komplekti, - standarta instrumentu turētāju komplekts, kurā ietilpst vismaz: 3 gab. vienvietīgas apvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīces, viena divvietīga apvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīce, viena gala virsmas apstrādes griežņu stiprināšanas palīgierīce, divas vienvietīgas izvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīces, viena divvietīga izvirpošanas griežņu stiprināšanas palīgierīce, izvirpošanas čaulu komplekts no 32 mm uz 10, 12,16,25 mm pa 1 gab. - aktīvo instrumentu piedziņas galvas komplekts ar Eppinger precifex vai analogu sistēmu, kurā ietilpst vismaz: divas tiešas frēzēšanas galvas, viena leņķiskas frēzēšanas galva, viens čaulu komplekts diametriem no 2 mm līdz 13 mm, adapteru komplekts čaulu pārejai no 16 uz 20, frēzgalvas pārejai no adaptera 20, Weldon pāreja no adaptera 20; -apvirpošanas griežņu un plāksnīšu komplekts, - izvirpošanas griežņu un plāksnīšu komplekts, - noduršanas griežņu komplekts, -vītņurbju komplekts, -pirkstfrēžu komplekts, - hidraulikas sistēma, - vadības pedāļu komplekts, - līmeņošanas balsti, - rokas instrumentu komplekts, - rokasgrāmatu komplekts. |  |
| 3. | CNC simulācijas programma mācību klasei (FANUC CNC vai ekvivalents) vismaz 12 darba vietām, savienotas tīklā | Nosaukums: _______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. | 10 trenažieri mācību klasei, kas paredzēti CNC darbmašīnu vadībai un vadības programmu veidošanai | Nosaukums: ______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. | 5 mācību licences Mastercam X4 vai ekvivalentas, iegādātas uz 2 gadiem | Nosaukums: ______ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā: ne mazāk kā 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Iespējamais avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas (avansu piešķir saskaņā ar līguma projekta 2.10.punktu) | Pretendenta apliecinājums: - Piekrīt Pasūtītāja apmaksas noteikumiem - Pretendenta piedāvātie avansa apmaksas noteikumi - Nevajag avansu (aili aizpilda atstājot vienu variantu) |
| 5. | Piegādes, uzstādīšanas, instalēšanas un apmācības izmaksas jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

3.daļa:  Metālapstrādes laboratorijas aprīkojuma komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC frēzmašīna vai vertikālais apstrādes centrs ar 4 un 5 asu automātisku indeksāciju, pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām vadotnēm | 1 komplekts |  |  |
| 2. | CNC virpa ar C asi, ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 1 komplekts |  |  |
| 3. | CNC simulācijas programma mācību klasei (FANUC CNC vai ekvivalents) vismaz 12 darba vietām, savienotas tīklā | 1 komplekts |  |  |
| 4. | 10 trenažieri mācību klasei, kas paredzēti CNC darbmašīnu vadībai un vadības programmu veidošanai | 10 gab. |  |  |
| 5. | 5 mācību licences Mastercam X4 vai ekvivalentas, iegādātas uz 2 gadiem | 5 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

4.daļa:  Metālapstrādes laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pilnībā aprīkota universāla virpa ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1 | Paredzēta LLU studentu apmācībai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2 | Darba režīmi: - ar rokas vadību, - dialoga režīmā |  |
| 1.3 | Komplektā: - ir 3-žokļu patrona ar diametru, ne mazāku par 200 mm, - ir 4-žokļu patrona ar atsevišķi regulējamiem kulaciņiem, ar diametru, ne mazāku par 250 mm, - ir plānripa ar diametru, ne mazāku par 300 mm, - ir aizmugures balsts, savēršams konusu virpošanai, - ir darba vārpstas bremzes pedālis, - ir vārpstas patronas pārsegs, - ir četrpusējs griežņu turētājs, - ir instrumentu dzesēšanas sistēma, - ir darba zonas apgaismojums, - ir maiņzobratu komplekts, - ir apkalpošanas instrumentu komplekts, - ir centrālā eļļošanas sistēma un virpā ir iepildīta eļļa, - ir ātrās padeves mehānisms |  |
| 1.4. | Tehniskie rādītāji: - centra augstums, ne mazāk par 200 mm, - attālums starp centriem 750-1000 mm, - vārpstas max rotācijas frekvence, ne mazāk par 2000 apgr/min, - pārnesumu skaits, ne mazāk par 12 vai variators, - vārpstas konuss, ne mazāk par MT5, - vārpstas urbums, ne mazāk par 51 mm, - augšējās vadotnes gājiens, vismaz 120 mm, - šķērsvadotnes gājiens, ne mazāk par 230 mm, - aizmugures balsta konuss, ne mazāk kā MT4, - garenpadeve robežās no 0,030 līdz 0,850 mm, - šķērspadeve robežās no 0,020 līdz 0,450 mm, - solis metriskai vītnei robežās no 0,4 līdz 14 mm/apgr, - solis collvītnei robežās no 2 līdz 50 vijumi uz 1 collu, - svars, neto, ne mazāk par 1700 kg, - elektromotora jauda, ne mazāka kā 5,5 kW |  |
| 1.5 | Tehniskā specifikācija: - ir avārijas stop slēdzis, - ir centrālais slēdzis, - ir automāts ķēdes atvienošanai zema sprieguma gadījumā, - ir pilnīga atbilstība Eiropas CE drošības normām |  |
| 1.6 | Papildus aprīkojums 1.punktā piedāvātajai iekārtai: - konusa pāreju komplekts, - nekustīgā un kustīgā linete, - virpošanas griežņu komplekts ar pielodētām plāksnītēm, - virpošanas griežņu komplekts ar maināmām plāksnītēm, - rotējošais centrs MT4, -apkalpošanas instrumentu komplekts, - urbjpatrona 3-16 mm, - padeves gājiena ierobežotājs |  |
| 2. | Pilnībā aprīkota universālā frēzmašīna ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Paredzēta LLU studentu apmācībai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Darba režīmi: - ar rokas vadību, - dialoga režīmā |  |
| 2.3. | Komplektā: - frēzgalva, pagriežama par 360 grādiem, - dzesēšanas sūknis - kontroles panelis, - skaidu paliktnis |  |
| 2.4. | Tehniskie rādītāji: - galda garums, ne mazāk par 1200 mm, - galda platums, ne mazāk par 250 mm, - galda celtspēja, ne mazāk par 250 kg, - gala frēzes max diametrs, ne mazāk par 100 mm, - cilindriskas frēzes diametrs, ne mazāk par 20 mm, - pārvietojums galda garenvirzienā, ne mazāk par 760 mm, - pārvietojums galda šķērsvirzienā, ne mazāk par 300 mm, - pārvietojums vertikāli, ne mazāk par 400 mm, - darba vārpstas rotācijas frekvence, ne mazāk par 4000 apgr/min, variators - darba vārpstas elektrodzinēja jauda, ne mazāk par 3,5 kW, - garenpadeve robežās 12-600 mm/min vai vairāk, - šķērspadeve robežās 12-600 mm/min vai vairāk, - vertikālā padeve robežās 5-250 mm/min vai vairāk, - darba vārpstas konuss ISO 40, - darba vārpstas urbuma diametrs, ne mazāk par 20 mm, - svars, netto, ne mazāk par 1300 kg |  |
| 2.5. | Tehniskā specifikācija: - ir avārijas stop slēdzis, - ir centrālais slēdzis, - ir automāts ķēdes atvienošanai zema sprieguma gadījumā, - ir pilnīga atbilstība Eiropas CE drošības normām |  |
| 2.6. | Papildus aprīkojums 2.punktā piedāvātajai iekārtai: - spīļžokļu patrona ar ISO 40 konusu un spīļčaulu komplekts, - MT konusa pāreja ISO 40, - konuss cilindriskām frēzēm 22 mm, - konusa pāreja B 16, - mašīnskrūvspīles ar grozāmu pamatni, 125x100 mm, - trīsasu skrūvspīles 75x80 mm, - horizontāli-vertikālā dalīšanas galva ar galda diametru vismaz 150 mm, - stiprinājuma instrumentu komplekts, - cilindrisko frēžu komplekts HSS, - apkalpošanas instrumentu komplekts |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā: ne mazāk kā 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3. | Piegādes vieta: Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | Iespējamais avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas (avansu piešķir saskaņā ar līguma projekta 3.10.punktu) | Pretendenta apliecinājums: - Piekrīt Pasūtītāja apmaksas noteikumiem - Pretendenta piedāvātie avansa apmaksas noteikumi - Nevajag avansu (aili aizpilda atstājot vienu variantu) |
| 5. | Piegādes, uzstādīšanas, instalēšanas un apmācības izmaksas jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

4.daļa:  Metālapstrādes laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilnībā aprīkota universāla virpa ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 1 |  |
| 2. | Pilnībā aprīkota universālā frēzmašīna ar pamatni no viengabala čuguna lējuma, ar rūdītām un slīpētām vadotnēm | 1 |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

5.daļa:  Stikla sienas panelis

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. P.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dž (G)ezela siena | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1.1. | Caurredzams no vienas puses stikla sienas panelis ne mazāk kā 3000x2000mm |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Jānodrošina piegāde un uzstādīšana |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2. | Piegādes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. | Piegādes un uzstādīšanas izmaksas jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

6.daļa:  Tehniskās grafikas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mūzikas centrs | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 1.1 | mūzikas jauda ne mazāka kā 100 W svars ne vairāk kā 7,5 kg izmēri ne mazāks kā 200x 125x 270 cm |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi |  |  |  |  |
| 2. | Halogenprožektors | 2 |  |  |  |
| 2.1. | 500 W uz izvelkama statīva, komplektā ar spuldzi, spuldzes tips R7s118 mm, |  |  |  |  |
| 3. | Halogenprožektors | 2 |  |  |  |
| 3.1. | uz izvelkama statīva 2x 500w |  |  |  |  |
| 4. | Pagarinātājs Brelani vai ekvivalents | 2 |  |  |  |
| 4.1. | vada garumu ne mazāku par 5 m, ligzdu skaits ne mazāks par 6, ar zemējumu, ozolkrāsa |  |  |  |  |
| 5. | Sausie pasteļi 50 krāsas | 10 |  |  |  |
| 6. | Eļļas pasteļi 50 krāsas | 5 |  |  |  |
| 7. | Vaska krītiņi 18 krāsas | 5 |  |  |  |
| 8. | Krāsainās tušas 20ml | 20 |  |  |  |
| 9. | Tempera 12 krāsas | 2 |  |  |  |
| 10. | Akvarelis „Ļeņingrada” vai ekvivalents min 16 kuveti pa 2,5ml | 15 |  |  |  |
| 11. | Akrils 500ml | 25 |  |  |  |
| 12. | Špakteļlāpstiņa ne platāka par 7cm | 10 |  |  |  |
| 13. | PVA līme 1 l | 2 |  |  |  |
| 14. | Baltais guašs 1 l | 3 |  |  |  |
| 15. | Eļļas krāsas 120 ml | 60 |  |  |  |
| 16. | Terpentīns 1l | 3 |  |  |  |
| 17. | Kanva 30X40 | 30 |  |  |  |
| 18. | Pasteļzīmuļi | 50 |  |  |  |
| 19. | Krāsains kartons A1 abpusējs, 225g/m | 20 |  |  |  |
| 20. | Akvareļpapīra bloks A3 10-20 lapas atkarībā no ražotāja | 10 |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
| 1. | Piegādes laiks: ne vairāk kā 4 mēnešu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |
| 2. | Piegādes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 3. | Piegādes izmaksas jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

7.daļa:  Papildus aprīkojums TF auditorijām

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baltā tāfele | 4 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 1.1. | Komplektā ar slauķi un vismaz 5 dažādu krāsu rakstāmajiem |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| 1.2 | Izmēri, vismaz: augstums 130 cm platums 200 cm |  |  |  |  |
| 2. | Baltā tāfele | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 2.1. | Pie sienas stiprināma tāfele rakstīšanai ar flomāsteriem. Krāsa balta. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| 2.2. | Minim. izmēri: 180x150 cm. |  |  |  |  |
| 2.3. | Komplektā: elementi stiprināšanai pie sienas; slauķis; 5 dažādu krāsu rakstāmie. |  |  |  |  |
| 3. | Papīra giljotīna. MAPED Expert manual A3 vai analogs | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |  |  |
| 3.1. | Minimālais griezuma garums – 440 mm; minimālais griezuma biezums –20 lapas 70g/m2; minimālā darba virsma 590 x 335 mm; caurspīdīgs asmens aizsargs; augšējais un apakšējais asmens no augstas kvalitātes tērauda asmenis-apstrādāts, uzasināts; ar roktura mehānismu un metāla piespiedēju-fiksatoru, rokturim gumijota virsma; plastmasas korpuss ar tērauda virsmu; formātu atzīmes uz pamatnes; darba laukumā ir norādīti izmēri, leņķi; paredzēts papīra formātiem: 9 x 13, 8.5 x 11, A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4 |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
| 1. | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 2. | Piegādes laiks: ne vairāk kā 2 mēnešu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |
| 3. | Piegādes vieta: LLU Tehniskā fakultāte, J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 4. | Piegādes izmaksas jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/57/ERAF

8.daļa: Mehatronikas mācību laboratorijas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Universāla elastīgu svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārta ar datorizētu svārstību parametru datu reģistrācijas un apstrādes sistēmu – 1 gab. |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
| 1. | Iekārtas apraksts un parametri Iekārtai jānodrošina elastīgu stieņu vērpes un lieces brīvu un uzspiestu svārstību izpēte un svārstību parametru reģistrācija datorā izmantojot virtuālos instrumentus. Iekārtas mehānisko daļu parametriem jābūt precīzi definētiem, lai varētu veikt svārstību sistēmas matemātiskā modeļa izstrādi un salīdzināt modelēšanas rezultātus ar eksperimenta rezultātiem. Iekārtas pamatne - Stabils alumīnija rāmis novietojams uz laboratorijas galda; Rāmja atvērums vismaz w x h 870 x 680 mm. - Stieņa tipa oscilators lieces svārstību izpētei- elastīgs taisnstūra šķēluma tērauda stienis ar izmēriem: garums 700mm, platums 25mm, biezums 12 mm. Stienis aprīkots ar vienu fiksētu stiprinājumu un vienu pārvietojamu stiprinājumu; Stienim jābūt aprīkotam ar regulējamu ierobežotāju, lai izsargātos no bojājumiem ko izraisa stieņa rezonanses amplitūdas. Stieņa stiprinājumiem jānodrošina tā nostiprināšana rāmī. - Stiepes/spiedes atsperu komplekts (3 atsperes): Atspere 1 - 0.75 N/mm, 6.5 tinumi; Atspere 2 – 1.5 N/mm, 6.5 tinumi; Atspere 3 – 3 N/mm, 6.5 tinumi. - Nelīdzsvarotas masas uzspiesto svārstību ģenerators: Frekvenču diapazons 0...50 Hz; Nelīdzsvarotības svars 100 g; Ekscentritāte 0…10 mm ; Nelīdzsvarotība 0…1000 mm/g; Regulējams DC motors ar jaudu vismaz 30 W; Jaudas padeve un frekvenču uzstādījumiem jābūt elektroniski kontrolējamiem. - Elektroniskās vadības iekārta uzspiesto svārstību ģeneratoram: -diskrēti maināma frekvence ar frekvences ciparu indikācijas iespēju. - Jānodrošina svārstību amplitūdas mērīšana diapazonā 0 - 25mm, izšķirtspēja 0.01mm. - Viskozās berzes svārstību slāpētājs: Silikona eļļas slāpētājs ar slāpēšanas konstanti 5 – 15Ns/m. Slāpētājam jābūt viegli nostiprināmam ar divām sviru skavām. Iekārtai jābūt pieslēdzamai pie 230V 50Hz elektrotīkla. - Pašrakstītājs svārstību reģistrācijai uz papīra lentes. Pašrakstītāja parametri: lentes kustības ātrums vismaz 20 mm/s; papīra platums 120 mm. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Vērpes svārstību izpētes aprīkojums. Aprīkojumam jābūt mehāniski un elektriski savietojamam ar svārstību izpētes mācību laboratorijas iekārtu. Aprīkojuma komplektācija: - vismaz trīs nerūsējošā tērauda vērpes stieņi, kuru garums var būt robežās no 790 līdz 810mm. Stieņu diametri: 3mm, 5mm un 6mm. - Trīs atsvari, kas paredzēti nostiprināšanai uz vērpes stieņiem. Divi atsvari ar diametru vismaz 150 mm un masu 2,7 kg un viens ar diametru vismaz 228 mm un masu 4,8 kg. - Atvērts eļļas svārstību slāpētājs, pildīts ar silikona eļļu ar viskozitāti 60000 cSt. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Datorizēta svārstību parametru datu reģistrācijas un apstrādes sistēma. Sistēma paredzēta svārstību procesa reģistrācijai datorā. Tai jāsatur nepieciešamie sensori lieces svārstību amplitūdas un ierosinātājspēka amplitūdas reģistrācijai. Sistēmas komplektācija: - sistēmas interfeisa bloks ar mērkarti, - induktīvais pārvietojuma sensors, diapazons 5 -10 mm, frekvenču diapazons 0- 50Hz. - divi sensori ierosinātāja pozīcijas noteikšanai, - datu apstrādes programma. Sistēmas interfeisa modulim jānodrošina vismaz 3 sensoru pieslēgšana (ar barošanu) un 3 analogās izejas. Sistēmai jānodrošina oscilloskopa režīms, frekvenču un fāžu diagrammu attēlošana, uzglabāšanai un drukāšanai. Jābūt iespējai katru mērījumu logu izdrukāt, saglabāt, pārnest uz citu Windows lietojumprogrammu (Excel) vēlākai datu apstrādei. Katram logam jābūt savam kontroles panelim, kuru lietotājs var pats konfigurēt – izmainot ekrāna lielumu, X,Y asu iestatīšana, kursoru pārvietošana un mērījumu nolasīšana. Oscilloskopa režīma parametri: Kanālu skaits – 4; Ieejas spriegums – līdz 10 V; Frekvenču diapazons – vismaz līdz 5000 Hz; Saglabājamie ieraksti – vismaz 2000 mērījumu vērtības. Datu apstrādes programmai jābūt veidotai LabView vidē. Datorprogrammai jābūt paredzētai darbam ar Windows XP un Windows 7 operētājsistēmām. Iekārtai jābūt instrukcijai angļu un latviešu valodā. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Vispārējās prasības iekārtai |  |
| 2.1. | Komplektā ar iekārtu jābūt rokasgrāmatai ar didaktisko materiālu un laboratorijas darbu aprakstiem. - Didaktiskajā materiālā jābūt īsam teorētiskajam izklāstam, praktisko darbu piemēriem un metodikai to veikšanai: - Brīvo svārstību pētījumi (5 eksperimenti); - Slāpētas svārstības (4 eksperimenti); - Uzspiestas svārstības: oscilatora kustību vienādojums; - Uzspiestas svārstības ar slāpēšanu (4 eksperimenti); - Brīvo svārstību frekvences aprēķināšanas piemērs. | /piedāvātās iekārtas tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Pretendenta piedāvātās iekārtas ražotāja mājas lapā jābūt On-line help iespējai, ar iespēju atjaunināt datorprogrammu. (jānorāda atsauce uz ražotāja On-line help, kur Pasūtītājs var pārbaudīt informācijas pieejamību) | Pretendentsnorāda ražotāja On-line help iespēju |
| 2.3. | Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz lietošanas instrukcijas latviešu valodā | Pretendents pievieno piedāvājumam |
| 2.4. | Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz licencēta datorprogramma | Pretendents pievieno piedāvājumam |
| 2.5. | Jāveic vismaz viena lietotāja apmācība darbam ar iekārtu. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. | Papildus prasības |  |
| 3.1. | Garantijas laiks – vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.2. | Piegādes laiks – ne vēlāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.3. | Piegādes vieta – LLU Tehniskā fakultāte, J. Čakstes bulv. 5, Jelgava, LV-3001 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.4. | Piegādes un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
|  | PVN __%: |  |
|  | Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/57/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana” (id.Nr. LLU 2011/57/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/57/ERAF

Nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

Līgums Nr. _________________

Tehniskās fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

__.daļa: _____________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _______________________, turpmāk tekstā – Preces), kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ).

2.2. Līguma summas neizpildes gadījumā vai pamatojoties uz 2.8.punktu, Piegādātājs pretenzijas neceļ.

2.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.8. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums 2.12.punktā minētā projekta īstenošanai, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt Līgumu bez soda sankcijām.

2.9. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.10. Avansa maksājuma nodrošinājums: Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tad tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.___. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansu, bet nav veicis piegādi līgumā paredzētā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Piegādātāja iesniegto avansa maksājuma nodrošinājumu. (tiem, kas vēlas saņemt avansa maksājumu)

2.11. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.12. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas.

  - 3.2. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _____________________________.

  - 3.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 3.5. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un Konkursa nolikumā minētajā kārtībā.

  - 3.6. Piegādātājs pievieno Precei tehnisko dokumentāciju.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 31.12.2014.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeigta šī Līguma darbība.

4.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.4. Piegādātājam Preču piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Ja Līgums tiek lauzts Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 5.2.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās Līguma summas.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līguma vai tā pielikumos.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām ar __ (_______) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |

Avansa maksājuma nodrošinājuma ieteicamā forma

Saskaņā ar līguma (līguma nosaukums un numurs), starp (Pasūtītāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) un (Piegādātāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Piegādātājs), nosacījumiem, Piegādātājs nodrošinās Pasūtītāju ar Bankas/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu par saņemtā avansa atmaksāšanu ___________________________________ latu (Ls_________) apmērā.

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir tiesības prasīt avansa maksājuma atgriešanu, ja Piegādātājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir iestājies pienākums atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar bankas avansa maksājuma garantiju,

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk saukta Banka/apdrošināšanas sabiedrība), atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies atmaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu __________ (______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Piegādātājs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Bankai/apdrošināšanas sabiedrībai rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Piegādātājs ir saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja saskaņā ar iepriekš teikto.

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/ apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka anulēs galvojumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/ apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Datums, vieta:

Bankas/apdrošināšanas sabiedrības vārdā:

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

z.v.

Īstenotā projekta līguma numurs: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta nosaukums: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Līgumu /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un piegādātāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |