APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 21.jūnija sēdē

Protokols Nr. 301

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja vietnieks

_______________/I.Stulpiņš/

ATKLĀTS KONKURSS

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

Identifikācijas Nr. LLU 2011/62/ERAF

NOLIKUMS

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/62/ERAF

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 10.augustam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 10.augustā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/62/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## 1.5. Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu

iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana”,

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2011.gada 10.augustam plkst. 11.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 31000000-6, 48000000-8, 42100000-0, 34312400-1, 32442400-7, 30230000-0

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 8_(astoņās) daļās:

1.daļa: Gāzes analizatoru komplekts (CPV kods: 38000000-5)

2.daļa: Datorvadības laboratorijas aprīkojums (Galvenais CPV kods: 48000000-8, papildus CPV kods: 38000000-5, 31000000-6, 42100000-0, 34312400-1, 32442400-7)

3.daļa: Siltuma plūsmas mērītājs (CPV kods: 38000000-5)

4.daļa: Gaiss-gaiss siltumsūknis (CPV kods: 38000000-5)

5.daļa: Gaisa dzesētājs -5oC līdz -15oC temperatūras nodrošināšanai (CPV kods: 38000000-5)

6.daļa: Datorvadības procesu video ieraksta un rediģēšanas komplekts (CPV kods: 38000000-5)

7.daļa: Mobilo programmējamo iekārtu komplekts (CPV kods: 30230000-0)

8.daļa: Aparatūras un programmatūras rīku komplekts iOS lietojumprogrammu izstrādei (CPV kods: 30230000-0)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, līguma ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. CITI NOTEIKUMI

    - Pasūtītājs avansa maksājumu nav paredzējis, bet ja pretendents savā piedāvājumā rakstiski pamato avansa maksājuma nepieciešamību un norāda avansa maksājumu procentu likmi, tad Pasūtītājs var lemt par avansa maksājuma piešķiršanu/ nepiešķiršanu, pusēm savstarpēji vienojoties par avansa apmēru. Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

    - Avansa maksājuma gadījumā Pasūtītājs pieprasīs no Piegādātāja avansa nodrošinājumu saskaņā ar līguma projekta 2.10.punktu.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

Papildus pretendentu atlases dokumenti 3.daļai

4.1.5. Pretendenta apliecinājums par vismaz 5 piedāvātā modeļa piegādēm Latvijas vai ES teritorijā pēdējo 3 gadu laikā (jānorāda saņēmējs, adrese, e-pasts)

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 2. un 7.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 1.daļai – piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 3., 4., 5., 6. un 8.daļai – piedāvājuma 1 vienības cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

9.1. Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/62/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

1.daļa: Gāzes analizatoru komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Ogļskābās gāzes (CO2) sensors |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | - Darbības diapazons: no 0% līdz 10 % mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma - Sensoram iespējama viena punkta kalibrācija gaisā. - Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA - Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja - Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C - Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm - Svars līdz 300 gramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. Skābekļa (O2) sensors |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 2.1. | - Darbības diapazons: no 0,1% līdz 25% mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma - Sensoram iespējama viena punkta kalibrācija gaisā. - Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA - Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja - Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C - Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm - Svars līdz 300 gramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. Etanola sensors |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 3.1. | - Darbības diapazons: no 0% līdz 25% mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma - Sensoram iespējama viena punkta kalibrācija slāpeklī. - Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA - Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja - Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C - Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm - Svars līdz 300 gramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) sensoru bloks paralēlu mērījumu noņemšanai |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 4.1. | - Darbības diapazons: - ogļskābās gāzei no 0% līdz 10 % mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma - skābeklim no 0,1% līdz 50% mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma - Viena punkta kalibrācijas iespējā gaisā - Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA - Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja - Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C - Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm - Svars līdz 2 kilogramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) analizators ar nepārtraukto un porcijveida paraugu apstrādes iespēju |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 5.1. | - ogļskābās gāzes devējs - diapazons vismaz 0-30% - atkārtojamība ne vairāk par +/- 0,5% - atbildes laiks mazāks par 10 sekundēm - neierobežots izmantošanas laiks - skābekļa devējs - diapazons 0-100% - atkārtojamība ne vairāk par +/- 0,3% - atbildes laiks mazāks par 10 sekundēm - maksimālais iekārtas svars 15 kg - rezerves filtri, vismaz 10 gab. - spiediena ietekmes uz mērījumiem kompensācija - pastāvīga iestādīto robežvērtību kontrole nepārtraukta monitoringa gadījumā - brīdinājuma signāli tiek iniciēti iestatīto pieļaujamo robežu pārsniegšanas gadījumā - viegli mazgājams nerūsoša tērauda korpuss - USB savienojums datu failu pārraidei uz atmiņas iekārtu - Ethernet pieslēgums - iekšējs avārijas signāls - mērījumu rezultātu saglabāšanas iespēja iekārtā - lietotāju vadības sistēma dažādu lietotāju profilu izveidei - pilnīgi automātiska kalibrācija ogļskābajai gāzei un skābeklim - programma mērījumu rezultātu nepārtrauktai pārraidei uz atsevišķi stāvošu datoru - datu formāts: RS 232 ar ASCII datu izvadi ar minimālajiem datiem: datums, laiks. izmērītā vērtība - RJ45 Ethernet FTP-serveris profiliem - analogās izejas ogļskābās gāzes un skābekļa mērījumiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - Papildus prasības: |  |  |
| 6.1. | Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

1.daļa: Gāzes analizatoru komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogļskābās gāzes (CO2) sensors |  |
| 2. | Skābekļa (O2) sensors |  |
| 3. | Etanola sensors |  |
| 4. | Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) sensoru bloks paralēlu mērījumu noņemšanai |  |
| 5. | Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) analizators ar nepārtraukto un porcijveida paraugu apstrādes iespēju |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

2.daļa: Datorvadības laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā, uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Industriālā datora komplekts: Skārienjūtīgs displejs ar iebūvētu industriālo datoru un reālā laika kontrollera programmatūru ar izmēru vismaz 19” pa diagonāli. Iebūvējams sadales skapī, kurš arī iekļauts komplektā. Ir attālinātās perifērijas pieslēgšanas interfeiss. Skapī papildus ir jābūt iebūvētam 24 voltu barošanas blokam ar strāvas stiprumu 5 ampēri. Papildus ir jābūt vismaz 24 digitālajām ieejām un 24 izejam, 4 analogajām ieejām un 2 analogajām izejām. Divu kodolu procesors ar frekvenci vismaz 1,86 Ghz, vismaz 2 gigabaitu operatīvās atmiņas, vismaz 250 gigabaitu cietais disks. Instalēta operētājsistēma Windows XP vai līdzvērtīga. Papildus ir jābūt kontrolleru vizualizācijas programmatūrai. Sadales skapī ir jābūt ierīkotam termostatam, lai varētu uzturēt nemainīgu temperatūru. | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 2. | Pneimatiskais virzulis ar darba gājienu vismaz 10mm, diametru vismaz 20mm, ārējo kāta vītni vismaz 8mm, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem/plāksnēm abos galos. | 3 |  |  |  |
| 3. | Gaisu regulējošs pieslēgums otrajā punktā minētām pneimatiskam virzulim. | 6 |  |  |  |
| 4. | Elektromagnētiskā vārsta termināls trijiem otrajā punktā minētiem pneimatiskiem virzuļiem vadībai ar pieslēgvietām un caurulēm | 1 |  |  |  |
| 5. | Gaisa sprausla saspiesta gaisa orientētās plūsmas radīšanai | 3 |  |  |  |
| 6. | Tuvuma devējs ar mērīšanas principu pēc magnētiskās mēlītes. Komutācijas izeja – ar kontaktu, bipolārais. Maksimālas izejas strāva 500 mA. | 6 |  |  |  |
| 7. | Optiskais devējs (uztvērējs) ar maksimālo komutācijas frekvenci 1,000Hz, maksimālo izejas strāvu 200mA un darbības sprieguma diapazonu 10-36V | 2 |  |  |  |
| 8. | Optiskais devējs (raidītājs) līdz 500 mm.. Darbības sprieguma diapazons 10-36V. | 2 |  |  |  |
| 9. | Difūzais kustības sensors. Mērīšanas metode – difūzās atstarošanas devējs ar traucējumu filtru. Darba diapazons 10 -120mm. Maksimālā komutācijas frekvence 500Hz, Maksimālā izejas strāva 200mA. | 1 |  |  |  |
| 10. | Saspiestā gaisa iekārta max. spiediens 8Bar ar resīveru min.20l | 1 |  |  |  |
| 11. | Teksta displejs ar vismaz 4 rindām, ar programmas glabāšanu kontrollerī | 2 |  |  |  |
| 12. | 5,7” atvērtā tipa programmatūras displejs, brīvi izvēlams novietojums (pagriežams par 90°) ar iespēju to atainot izgatavojot programmatūru | 2 |  |  |  |
| 13. | Krāsots sadales skapis ar izmēriem 1000mm x 800mm x 300mm. Ir jābūt ierīkotam termostatam, lai nepieciešamības gadījumā uzturēt vajadzīgo temperatūru. | 1 |  |  |  |
| 14. | Krāsots sadales skapis ar izmēriem 380mm x 380mm x 210mm | 2 |  |  |  |
| 15. | Krāsots sadales skapis ar izmēriem 400mm x 500mm x 210mm | 2 |  |  |  |
| 16. | Plastmasas sadales skapis ar izmēriem 400mm x 400mm x 200mm | 2 |  |  |  |
| 17. | Plastmasas sadales skapis ar izmēriem 250mm x 350mm x 150mm | 2 |  |  |  |
| 18. | Programmējama kontrollera komplekts: Kontrolleris ar iebūvētu PROFINET komunikāciju, ar 14 digitālajām ieejām (24V); 10 digitālajām izejam (24V); 2 analogajām līdzstrāvas ieejām 0 - 10V, barošanas spriegums: līdzstrāva 20.4 - 28.8 V, ar iebūvēto atmiņu vismaz 2Megabaitiem. Procesora ātrdarbībai jābūt vismaz 0,1 µs ar bitu operācijām, 12 µs ar word (vārds) tipa operācijām, 18 µs ar peldošā komata operācijām. Stabilizēta sprieguma barošanas bloks 120/230 V maiņstrāvas izeja: 24V līdzstrāvas/2.5 ampēri. Komunikācijas modulis RS232. Komunikācijas modulis RS485. Datortīkla komutātors līdz 3 papildus ierīcēm 10/100 mbit/s 4V līdzstrāvas barošana led diagnostika Displejs ar izmēru vismaz 5,7’’ pa diagonāli un vismaz 256 krāsām ar iespēju to konfigurēt caur datortīklu. | 1 |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |
| 19. Papildus prasības: |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 19.2 | Garantijas laiks: vismaz 1 gads |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 19.3 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

3.daļa: Siltuma plūsmas mērītājs

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rūpnieciski izgatavots augstas precizitātes siltuma plūsmas mērītājs ar karstās plates metodi |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Temperatūru diapazons | - Sistēmai jāļauj veikt termiskās vadītspējas / termiskās pretestības mērījumus vismaz diapazonā starp –20°C un +80°C (plātņu virsmu temperatūra diapazonos vismaz –30°C un +90°C) - Komplektācijā jābūt iekļautai dzesēšanas sistēmai diapazonam istabas no temperatūras vismaz līdz –30°C bez ūdens dzesēšanas. - Temperatūras mērījumiem jābūt vismaz 3 vietās uz katras no plātnēm. - Sistēmai jāstrādā ar patentētu “Peltier” temperatūras kontroles sistēmu aukstai un karstai plātnēm vai ekvivalentu. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Termiskās pretestības mērījumu diapazons | - Sistēmai jāļauj veikt mērījumus paraugiem ar termisko vadītspēju vismaz starp 0.001 W/(m*K) un 0.5 W/(m*K). - Jābūt siltumplūsmas sensoriem uz aukstās un siltās plātnēm mērījumu laika paātrināšanai - Siltumplūsmas sensoriem jābūt vismaz 100mm X 100mm |  |
| 1.3. | Paraugu izmēri | - Biezums vismaz 100mm un garums vismaz 305mm, platums vismaz 305mm - Integrēts induktīvs sensors parauga biezuma mērījumiem ar izšķirtspēju ne zemāku kā 0.001mm |  |
| 1.4. | Mērījumu precizitāte un atkārtojamība | - Precizitāte ne sliktāk kā +/-1% (atkarībā no kalibrēšanas standarta nenoteiktības) - Atkārtojamība ne sliktāk kā +/-0.25% - Vismaz viens kalibrēšanas standarts iekārtas kalibrēšanai |  |
| 1.5. | Mērījumu vadība, laiks | - Jābūt iespējai ieprogrammēt vismaz 10 vidējās temperatūras punktus automātiskai mērīšanai pēc testa programmas uzsākšanas - Mērījumu laiks ne vairāk kā 15min (vairumam paraugu) - Iekārtai jādarbojas gan savietojumā ar datoru, gan atsevišķi - Uz Windows (32-BIT) balstīta programma darbam ar datoru |  |
| 1.6. | Sertifikācija | CE sertifikāts |  |
| 1.7. | Atbilstība standartiem | Atbilstība standartiem vismaz ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 un DIN EN 12667. |  |
| 1.8. | Garantija laiks | ne mazāk kā 1gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.9. | Pretendents iesniedz vismaz 3 dažādu materiālu (tai skaitā stiklašķiedras un putupolistirola) testēšanas protokoli, kuros redzams materiālu testēšanas ilgums 5cm biezam materiālam pie 240C temperatūras |  | Jāpievieno piedāvājumam |
| 1.10. | Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.11. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.12. | Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.13. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.14. | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās iekārtas lietošanas instrukcija drukātā vai elektroniskā veidā (vācu un angļu valodā, kā arī latviešu valodā, ja pieejams) |  | Jāpievieno piedāvājumam |
| 1.15. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtas instalācija un palaišana, apmācība. Sistēmai jābūt pilnībā nokomplektētai lai pēc instalācijas varētu sākt mērījumus. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.16. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/63/ERAF

4.daļa: Gaiss-gaiss siltumsūknis

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gaiss-gaiss siltumsūknis ar augstu siltuma lietderības koeficientu |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Iekārtas izpildījuma veids un gabarīti | - sienas montāžai paredzēts siltumsūknis ar dalītu iekšējo un ārējo bloku. - Iekšējā bloka izmēri nepārsniedz 300x900x250 mm un svars nepārsniedz 10 kg - ārējā bloka izmēri nepārsniedz 550x800x300 mm un svars nepārsniedz 40 kg - gaisa attīrīšana bez maināmiem filtriem - aukstuma aģents R410A vai līdzvērtīgs - barošanas spriegums 220v, 50Hz - 24 stundu taimeris - trokšņu līmenis zemāks par 25 dB - pretvibrācijas amortizatori | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Veiktspējas parametri un darba temperatūras | - maksimālā apsildīšanas jauda vismaz 6,5 kW pie patērējamās jaudas līdz 1,9 kW - maksimālais apsildes lietderības koeficients (COP) vismaz 5,2 - maksimālā dzesēšanas jauda vismaz 4 kW pie tērējamās jaudas līdz 1,2 kW - dzesēšanas lietderības koeficients vismaz 5,0 - āra darba temperatūras apakšējā robeža vismaz -25oC - zemākā iestādāmā telpā uzturamā temperatūra vismaz +8oC | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Garantija laiks | ne mazāk kā 2gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.4. | Piegādes laiks | ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5. | Papildus prasības | - Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | - Piegādā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

5.daļa: Gaisa dzesētājs -5oC līdz -15oC temperatūras nodrošināšanai

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gaisa dzesētājs -5oC līdz -15oC temperatūras nodrošināšanai |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Iekārtas izpildījuma veids | - darbam gatavs sienā iebūvējams viengabala dzesētājs - montāžai nepieciešamā cauruma izmēri sienā ne vairāk par 500 mm augstumā un 1100 mm platumā - elektronisks vadības bloks - durvju mikroslēdzis ar vismaz 2 m garu kabeli - aukstuma aģents R404A vai līdzvērtīgs - kondensāta izvadīšana uz ārpusi - elektrības padeves vads vismaz 2m garš - barošanas spriegums 380-400V, 3 fāzes, 50Hz | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Iekārtas gabarīti un svars | - maksimālie gabarīti 1200x1200x750 mm - maksimālais svars līdz 170 kg | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Veiktspējas parametri un darba temperatūras | - telpā uzturamā vadības blokā iestādāmās temperatūras diapazons vismaz +5oC līdz -15oC - maksimālā dzesēšanas jauda vismaz 5kW - kompresora jauda vismaz 1,8 kW - kondensatora maksimālā gaisa caurplūde vismaz 1800 kubikmetri stundā - iztvaicētāja maksimālā gaisa caurplūde vismaz 3100 kubikmetri stundā | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Garantija laiks | ne mazāk kā 2gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.4. | Piegādes laiks: | ne ilgāk kā 3 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5. | Papildus prasības | - Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | - Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces garantijas apkalpošanas nodrošināšanu un piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

6.daļa: Datorvadības procesu video ieraksta un rediģēšanas komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Datorvadības procesu video ieraksta un rediģēšanas komplekts |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _________ |
| 1.1. | Video ieraksta komplekta vispārējais raksturojums | - aprīkojums sastāv no video ieraksta iekārtas, video ieraksta iekārtas statīva, bezvadu mikrofona, video, datora ekrāna ieraksta un skaņas rediģēšanas sistēmas | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Video, datora ekrāna ieraksta un skaņas rediģēšanas sistēma | - spēj ierakstīt datora ekrānu pilnā izmērā - spēj ierakstīt datora ekrāna apgabalu - ļauj pievienot video no video kameras (attēls attēlā) - ļauj pievienot skaņas pavadījumu no mikrofona, audio faila un datora audio ieejas - ļauj rediģēt izveidotos video - rediģējamiem video ļauj piemērot iebūvētas veidnes un izveidot savas veidnes - ierakstītajā video lekcijā ļauj izcelt peles kursora kustību - ļauj pievienot tekstu video lekcijām - ļauj importēt digitālus video, attēlu un audio failus - Lekciju saglabāšana failu vismaz šādos formātos: - MP4/FLV/SWF - savietojami ar Adobe Flash atskaņotāju - AVI - bezzudumu eksportēšana ierakstīsanai CD/DVD - GIF - animēts attēls - MP3 - tikai skaņas celiņš | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Video ieraksta iekārta | - ieraksta ātrums no 30 fps līdz 1000 fps (kadru sekundē) - vismaz 12x optiskā pietuvināšana - efektīvu pikseļu skaits - vismaz 12 megapikseļi - ieraksta formāti MOV, H.264/AVC - ieejas/izejas savienojumi ar USB, AV, HDMI - iebūvēts mikrofons - iebūvēts skaļrunis - atmiņas karšu atbalsts - SD/SDHC/SDXC - atmiņas karte vismaz 32GB - iebūvēts LCD (šķidro kristālu displejs) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.4. | Skaņas ieraksta sistēma ar bezvadu mikrofoniem | Mikrofonu signāla uztveres un apstrādes iekārta: - UHF frekvenču diapazona divu radiomikrofonu uztvērējs - automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija - uztveršanas un kanālu indikācija - audio izejas: vismaz viena 6.35mm 'jack' tipa izeja - maksimāls izmērs: 420 x 230 x60 mm Rokās turams mikrofons: - rokās turams UHF raidītājs - maksimāls izmērs: 260 x 50 x 50 mm - maksimāls svars: 350 grami Piespraužams mikrofons: - piespraužamais UHF raidītājs - maksimāls izmērs: 200 x 70 x 25 mm - maksimāls svars: 130 grami | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.5. | Video ieraksta sistēmas statīvs | - statīvs video ieraksta sistēmas darbības virziena maiņas un fiksācijas nodrošināšanai ar kustīgu eļļas šķidruma galvu - augstuma diapazons vismaz no 100 cm līdz 140 cm - svars – līdz 1,5 kg - maksimālā slodze vismaz 3 kg | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.6. | Garantija laiks | ne mazāk kā 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1. Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces garantijas apkalpošanas nodrošināšanu un piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.Piegādes laiks: ne ilgāk kā 3 mēneši no pasūtījuma saņemšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

7.daļa: Mobilo programmējamo iekārtu komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Programmējamās mobilās iekārtas paredzētas Informācijas Tehnoloģiju fakultātes Datorvadības laboratorijai, jo mobilo lietojumprogrammu tirgus ir viens no straujāk augošajiem programmatūras tirgiem pasaulē. Iekārtas paredzēts izmantot kā attālinātas datorvadības līdzekļus zinātnē, studiju procesā (studiju programmās “Programmēšana”, Datorvadība un datorzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas”) un studentu kvalifikācijas darbu izstrādē.

Iepirkumā paredzētas mobilās iekārtas ar atšķirīgām programmatūras platformām (Android, iOS, Windows). Paredzēts iegādāties atšķirīgas veiktspējas iekārtas uzsvaru liekot uz dažādajām programmatūras platformām nevis iekārtu ražotājiem vai modeļiem.

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Mobila programmējama iekārta Nr. 1. (2 gab.) |  | Ražotājs: Kods: |
| 1.1. | - svars ne vairāk par 650g. - skārienjūtīgais ekrāns ar diagonāli vismaz 9.5 collas un izšķirtspēju ne mazāk par 1024 x 768 pikseļiem - jāatbalsta Wi-Fi 802.11 b/g/n standartiem, Bluetooth 2.1 un EDR tehnoloģijas. - iebūvēta atmiņa vismaz 16GB - divkodolu procesors ar frekvenci ne mazāk par 1GHz. - operatīva atmiņa vismaz 512 MB - divas kameras: aizmugures kamera video ierakstīšanai HD (720p) kvalitātē līdz 30 kadriem sekundē kopā ar skaņu un priekšējā kamera video ierakstīšanai, VGA kvalitātē līdz 30 kadriem sekundē kopā ar skaņu. - iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vismaz trim sensoriem: trīsasu žiroskopu, akselerometru un apgaismojuma apstākļu sensoru. - iekārtai ir jābūt ar iebūvēto akumulatoru ar iespēju lādēties ar tīkla barošanas bloku vai no datora ar USB kabeli - iekārtai ir jābūt programmējamai izmantojot Objective - C vai C programmēšanas valodu. - operētājsistēma iOS | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. 1. Mobila programmējama iekārta Nr. 2. (2 gab.) |  | Ražotājs: Kods: |
| 2.1. | - svars ne vairāk par 800g. - skārienjūtīgais ekrāns ar diagonāli vismaz 10.1 collas un izšķirtspēju ne mazāk par 1280 x 800 pikseļiem - jāatbalsta Wi-Fi 802.11b/g/ n standartus un Bluetooth tehnoloģiju - iebūvēta atmiņa vismaz 32GB - divkodolu procesors ar frekvenci ne mazāk par 1GHz. - operatīva atmiņa vismaz 1 GB - divas kameras ar videoieraksta spēju: aizmugures kamera vismaz 5 megapikseļi ar video HD (720p) kvalitāti, priekšēja kamera vismaz 2 megapikseļi - iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vismaz trim sensoriem: trīsasu žiroskopu, akselerometru un apgaismojuma apstākļu sensoru. - iekārtai ir jābūt ar iebūvēto akumulatoru ar iespēju lādēties ar tīkla barošanas bloku - iekārtai ir jābūt programmējamai izmantojot Java vai C/C++ programmēšanas valodas. - vismaz viena HDMI izeja - microSD vai SD atmiņas karšu atbalsts - operētājsistēma Android 3.0 vai jaunāka | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. Mobila programmējama iekārta Nr. 3. (2 gab.) |  | Ražotājs: Kods: |
| 3.1. | - svars ne vairāk par 800g. - skārienjūtīgais ekrāns ar diagonāli vismaz 10.1 collas un izšķirtspēju ne mazāk par 1280 x 800 pikseļiem - jāatbalsta Wi-Fi 802.11b/g/ n standartus un Bluetooth tehnoloģiju - iebūvēta atmiņa vismaz 32GB - divkodolu procesors ar frekvenci ne mazāk par 1GHz. - operatīva atmiņa vismaz 1 GB - divas kameras ar videoieraksta spēju: aizmugures kamera vismaz 5 megapikseļi ar video HD (720p) kvalitāti, priekšēja kamera vismaz 2 megapikseļi - iekārtai ir jābūt ar iebūvēto akumulatoru ar iespēju lādēties ar tīkla barošanas bloku - iekārtai ir jābūt programmējamai izmantojot C# vai C++ programmēšanas valodu. - vismaz viena HDMI izeja - microSD vai SD atmiņas karšu atbalsts - operētājsistēma Windows 7 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. Mobila programmējama iekārta Nr. 4. (2 gab.) |  | Ražotājs: Kods: |
| 4.1. | - svars ne vairāk par 180g. - skārienjūtīgais ekrāns ar diagonāli vismaz 4 collas un izšķirtspēju ne mazāk par 480 x 800 pikseļiem - jāatbalsta Wi-Fi 802.11b/g/n standartus un Bluetooth tehnoloģiju - iebūvēta atmiņa vismaz 1.5 GB - procesors ar frekvenci ne mazāk par 1GHz. - operatīva atmiņa vismaz 512 MB - kamera ar videoieraksta spēju vismaz 8 megapikseļi, video HD (720p) kvalitāti - iekārtai ir jābūt ar iebūvēto akumulatoru ar iespēju lādēties ar tīkla barošanas bloku - iekārtai ir jābūt programmējamai - izmantojot Java vai C/C++ programmēšanas valodu. - iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vismaz četriem sensoriem: trīsasu žiroskopu, akselerometru un apgaismojuma apstākļu sensoru, GPS - vismaz viena HDMI izeja - microSD vai SD atmiņas karšu atbalsts - operētājsistēma Android 2.2 vai jaunāka | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. Mobila programmējama iekārta Nr. 5. (2 gab.) |  | Ražotājs: Kods: |
| 5.1. | - svars ne vairāk par 190g. - skārienjūtīgais ekrāns ar diagonāli vismaz 3 collas un izšķirtspēju ne mazāk par 480 x 800 pikseļiem - jāatbalsta Wi-Fi 802.11b/g/n standartus un Bluetooth tehnoloģiju - iebūvēta atmiņa vismaz 8 GB - procesors ar frekvenci ne mazāk par 1GHz. - operatīva atmiņa vismaz 512 MB - kamera ar videoieraksta spēju vismaz 8 megapikseļi, video HD (720p) kvalitāti - iekārtai ir jābūt ar iebūvēto akumulatoru ar iespēju lādēties ar tīkla barošanas bloku - iekārtai ir jābūt programmējamai - izmantojot C# vai C++ programmēšanas valodu. - iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vismaz četriem sensoriem: trīsasu žiroskopu, akselerometru un apgaismojuma apstākļu sensoru, GPS - vismaz viena HDMI izeja - microSD vai SD atmiņas karšu atbalsts - operētājsistēma Windows 7 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - 6. Papildus prasības: |  |  |
| 6.1. | Piegādātais instruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

7.daļa: Mobilo programmējamo iekārtu komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobila programmējama iekārta Nr. 1 | 2 gab. |  |  |
| 2. | Mobila programmējama iekārta Nr. 2 | 2 gab. |  |  |
| 3. | Mobila programmējama iekārta Nr. 3 | 2 gab. |  |  |
| 4. | Mobila programmējama iekārta Nr. 4 | 2 gab. |  |  |
| 5. | Mobila programmējama iekārta Nr. 5 | 2 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/62/ERAF

8.daļa: Aparatūras un programmatūras rīku komplekts iOS lietojumprogrammu izstrādei

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Dators ar izstrādes vidi |  | Ražotājs: Kods: |
| - Procesora veiktspēja: Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāk kā 2800 - RAM: ne mazāk kā 4 GB, DDR3, 1333MHz, paplašināms līdz 16 GB - HDD: ne mazāk kā 500 GB, 7200 rpm/ Disku kontrolieris: SATA 3 Gb/s/ - DVD+−RW: iebūvēta - Video: ne mazāk kā 256 MB GDDR3 - Video nodrošina: ārējā ekrāna vienlaicīgas izmantošanas atbalsts līdz un iekļaujot 2560x1600 izšķiršana - Ekrāna izmērs: integrēts, 21.5", LED fonapgaismojuma platekrāna formāta ekrāns. Ekrāna ieteiktā attēlotspēja - ne mazāk kā 1920x1080 - Audio: iebūvēti stereo skaļruņi ar integrētu 17W pastiprinātāju, integrēts mikrofons, kombinēta austiņu/līnij voltāžas skaņas 3.5 mm ieeja un izeja ar kombinēto austiņu un mikrofona atbalstu - LAN: 10/100/1000 Mbits/sek. (RJ-45 konektors) - LAN bezvadu: integrēts IEEE 802.11a/b/g, integrēts Bluetooth 2.1 + EDR - Porti brīvie: 1 audio ieeja,1 audio izeja, Mini Displayport,1 HDMI, 4 USB 2.0 pieslēgvietas (līdz 480 Mbit), 1 Gigabit RJ-45, integrēts SD karšu lasītājs, 1 IEEE 1394b ports (Firewire 800) - Klaviatūra: bezvadu savienojuma klaviatūra - Pele vai manipulatora ievads: bezvadu savienojuma optiskā pele - Papildus iekārtas un savienojumi: iebūvēta web kamera - Korpusa izmēri ne vairāk kā (augstums, platums, dziļums): 45.5 cm, 53 cm, 19 cm/ - Operētājsistēma: Mac OS X 10.6 vai jaunāka ### Iekļautā programmatūra:OS utilītprogrammas , Xcode 4 izstrādes vide vai ekvivalenta - Komplektācijā iekļauts: Eiropas standartam atbilstošs barošanas vads. Katra sistēmbloka komplektā jābūt visiem nepieciešamajiem datoru komponenšu un programmatūras instalācijas diskiem un kabeļiem. - Komlektācijā jābūt iekļautiem kabeļiem iPad/iPad2 un iPhone pieslēgšanai. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. Papildus prasības: |  |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/62/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana” (id.Nr. LLU 2011/62/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/62/ERAF

Nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

Līgums Nr. ______________________

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu

iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

__.daļa: _____________________

20__.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _______________________, turpmāk tekstā – Preces), kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ).

2.2. Līguma summas neizpildes gadījumā vai pamatojoties uz 2.8.punktu, Piegādātājs pretenzijas neceļ.

2.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.8. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums 2.12.punktā minētā projekta īstenošanai, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt Līgumu bez soda sankcijām.

2.9. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.10. Avansa maksājuma nodrošinājums: Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tad tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.___. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansu, bet nav veicis piegādi līgumā paredzētā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Piegādātāja iesniegto avansa maksājuma nodrošinājumu. (tiem, kas vēlas saņemt avansa maksājumu)

2.11. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.12. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas.

  - 3.2. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _____________________________.

  - 3.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 3.5. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un Konkursa nolikumā minētajā kārtībā.

  - 3.6. Piegādātājs pievieno Precei tehnisko dokumentāciju.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 31.12.2014.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeigta šī Līguma darbība.

4.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.4. Piegādātājam Preču piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Ja Līgums tiek lauzts Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 5.2.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās Līguma summas.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līguma vai tā pielikumos.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām ar __ (_______) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |

Avansa maksājuma nodrošinājuma ieteicamā forma

Saskaņā ar līguma (līguma nosaukums un numurs), starp (Pasūtītāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) un (Piegādātāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Piegādātājs), nosacījumiem, Piegādātājs nodrošinās Pasūtītāju ar Bankas/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu par saņemtā avansa atmaksāšanu ___________________________________ latu (Ls_________) apmērā.

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir tiesības prasīt avansa maksājuma atgriešanu, ja Piegādātājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir iestājies pienākums atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar bankas avansa maksājuma garantiju,

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk saukta Banka/apdrošināšanas sabiedrība), atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies atmaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu __________ (______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Piegādātājs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Bankai/apdrošināšanas sabiedrībai rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Piegādātājs ir saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja saskaņā ar iepriekš teikto.

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/ apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka anulēs galvojumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/ apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Datums, vieta:

Bankas/apdrošināšanas sabiedrības vārdā:

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

z.v.

Īstenotā projekta līguma numurs: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta nosaukums: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Vispārīgo vienošanos /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un izpildītāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |