Papildus informācija konkursam Nr. LLU 2011/59/ERAF

uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 15.07.2011.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 12.07.2011. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana” (id.Nr. LLU 2011/59/ERAF) nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Uzdotie jautājumi

[I] Par piedāvājuma noformējumu

1.jautājums Lūdzam precizēt vai sagatavojot piedāvājumu par vairākām iepirkuma daļām, piedāvājums par katru daļu ir jāiesniedz atsevišķā aploksnē?

[II] Par 5.daļas „Meteonovērojumu komplekts (30 gab.)” tehnisko specifikāciju

2.jautājums Lūdzam precizēt vai 1.pozīcijas Bezvadu meteoroloģiskās stacijas tehniskās specifikācijas pozīcijā „Citas prasības” ar „iekārtas instalāciju” ir jāsaprot piedāvāto iekārtu uzstādīšanu klienta norādītos punktos? Ja tā, - lūdzam precizēt šo punktu ģeogrāfiskās koordinātes, un izsniegt ar atbilstošo teritoriju īpašniekiem saskaņotus tehniskos uzdevumus, lai pretendents varētu sastādīt tāmi transportam, veicamajiem darbiem un izejmateriāliem.

3.jautājums Lūdzam precizēt 2.pozīcijas Meteouztvērēju komplekts uzstādīšanas punktu ģeogrāfiskās koordinātes, un izsniegt ar atbilstošo teritoriju īpašniekiem saskaņotus tehniskos uzdevumus, lai pretendents varētu sastādīt tāmi transportam, veicamajiem darbiem un izejmateriāliem.

[III] Par 6.daļas „Radiālā pieauguma un vielu plūsmas mērījumu komplekts” tehnisko specifikāciju

4.jautājums Saskaņā ar 1.3.pozīcijas HFD Sapflow Sensors tehnisko specifikāciju, šo iekārtu komplektācijā jābūt iekļautai datu analīzes programmai. Lūdzam precizēt datu analīzes programmas lietotāju licenču skaitu.

5.jautājums Lūdzam precizēt Radiālā pieauguma un vielu plūsmas mērījumu komplektu uzstādīšanas punktu ģeogrāfiskās koordinātes, un izsniegt ar atbilstošo teritoriju īpašniekiem saskaņotus tehniskos uzdevumus, lai pretendents varētu sastādīt tāmi transportam, veicamajiem darbiem un izejmateriāliem.

LLU sniegtās atbildes

[I] Par piedāvājuma noformējumu

Atbilde uz 1.jautājumu Pretendents piedāvājumus var ievietot vienā aploksnē, un uz aploksnes ir jābūt norādītam, uz kurām daļām pretendents iesniedz savus piedāvājumus.

[II] Par 5.daļas „Meteonovērojumu komplekts (30 gab.)” tehnisko specifikāciju

Atbilde uz 2.jautājumu Iekārta jāpiegādā un jāuzstāda Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, LLU Meža fakultātes parkā, apmācot LLU pārstāvi tālākam darbam ar šo iekārtu.

Atbilde uz 3.jautājumu Iekārta jāpiegādā un jāuzstāda Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, LLU Meža fakultātes parkā, apmācot LLU pārstāvi tālākam darbam ar šo iekārtu.

[III] Par 6.daļas „Radiālā pieauguma un vielu plūsmas mērījumu komplekts” tehnisko specifikāciju

Atbilde uz 4.jautājumu Nepieciešamas 5 (piecas) licences.

Atbilde uz 5.jautājumu Iekārta jāpiegādā un jāuzstāda Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, LLU Meža fakultātes parkā, apmācot LLU pārstāvi tālākam darbam ar šo iekārtu