## kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Telpu grupas vienkāršotā renovācija Lielauces pilī
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (Ls)
1 | Telpu grupas vienkāršotā renovācija | 0
| Kopā | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis (22% ) | 0
| Pavisam kopā | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Telpu grupas vienkāršotā renovācija Lielauces pilī
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (Ls) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 |  | #REF!
2 |  | #REF!
3 |  | #REF!
Kopā
Virsizdevumi ( .....%)
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa (...%)
Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1
Darbu apjomi
Vispārējie būvdarbi
Nr. | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums
p.k. | nosaukums
1 | 3 | 4 | 5
Logi
1 | Demontēt logu blokus | gb. | 49
2 | Izgatavot, montēt logus L-2 ar furnitūru, masīvkoka (priede) iekšējām palodzēm, montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Loga kārba, rāmis un iekšējās palodzes - lakota priede, ārpuse - krāsota, saskaņā ar projektu. | gb. | 8
3 | Izgatavot, montēt logus ML-1 ar furnitūru furnitūru,masīvkoka (priede) iekšējām palodzēm, montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Loga kārba, rāmis un iekšējās palodzes - lakota priede, ārpuse - krāsota, saskaņā ar projektu. | gb. | 15
4 | Izgatavot, montēt logus ML-4 ar furnitūru, masīvkoka (priede) iekšējām palodzēm, montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Loga kārba, rāmis un iekšējās palodzes - lakota priede, ārpuse - krāsota, saskaņā ar projektu. | gb. | 1
5 | Izgatavot, montēt logus ML-2 ar furnitūru, masīvkoka (priede) iekšējām palodzēm, montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Loga kārba, rāmis un iekšējās palodzes - lakota priede, ārpuse - krāsota, saskaņā ar projektu. | gb. | 20
6 | Izgatavot, montēt logus ML-3 ar furnitūru,masīvkoka (priede) iekšējām palodzēm, montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu | gb. | 1
7 | Izgatavot, montēt logus VL-2 ar furnitūru, masīvkoka (priede) iekšējām palodzēm, montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Loga kārba, rāmis un iekšējās palodzes - krāsotas baltas, ārpuse - krāsota, saskaņā ar projektu. | gb. | 4
8 | Logiem VL-1, VL-2, L1, L2, L3, ārdurvīm AD-1 veikt ārējo ailu apdari - špaktelēšanu, krāsošanu. Krāsas tonis analogs esošajam, krāsa Sadolin vai analogs | m2 | 23.6
9 | Mansarda logiem - ML1, ML2, ML3, ML4 veikt iekšējo ailu apdari (arī zem palodzēm, līdz grīdai) - špaktelēt, slīpēt, gruntēt, krāsot (vismaz 2 reizes) krāsas tonis saskaņojams ar esošo telpas sienu krāsu toni vai analogs esošajam. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 121.7
10 | 2. stāva logiem - L1, L2, L3 veikt iekšējo ailu apdari (arī zem palodzēm, līdz grīdai) - špaktelēt, slīpēt, gruntēt, krāsot (vismaz 2 reizes) krāsas tonis saskaņojams ar esošo telpas sienu krāsu toni vai analogs esošajam. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 36
Virsgaisma
11 | Demontēt esošo virsgaismu | gb. | 1
12 | Montēt virsgaismu alumīnija -stikla pakešu konstrukcijā 367x153x55, izveidojot hermētiskas salaiduma vietas ar esošo jumta segumu | gb. | 1
Durvis
13 | Demontēt ārdurvju bloku | gb. | 1
14 | Demontēt durvju blokus starpsienās | gb. | 11
15 | Montēt krāsotu pildiņu ārdurvju bloku (ar virsgaismu) ar durvju apmalēm, furnitūru AD-1 | gb. | 1
16 | Montēt lakotu masīvkoka (priede) pildiņu durvju bloku ar durvju apmalēm (lakota priede), furnitūru D-1 | gb. | 3
17 | Montēt lakotu masīvkoka (priede) pildiņu durvju bloku ar durvju apmalēm (lakota priede), furnitūru D-1P | gb. | 3
18 | Montēt lakotu masīvkoka (priede) pildiņu durvju bloku ar durvju apmalēm (lakota priede), furnitūru D-2P | gb. | 1
19 | Montēt lakotu masīvkoka (priede) pildiņu durvju bloku ar durvju apmalēm (lakota priede), furnitūru D-3 | gb. | 6
Grīdas
20 | Demontēt esošās kājlīstes | m | 112.26
21 | Nepieciešamības gadījumā novērst bojājumus esošajās dēļu grīdās, tās remontējot. Slīpēt, esošās dēļu grīdas, pilnīgi noņemot veco krāsu. Naglas/ skrūves nepieciešamības gadījumā iedziļināt grīdas virsmas līmenī. | m2 | 74
22 | Montēt kājlīstes, lakota priede, h= 7cm | m | 112.26
23 | Lakot grīdas, izmantojot nodilumizturīgu divkomponentu epoksīda laku EPX-V Karlack vai analogu | m2 | 74
24 | Apšūt kanalizācijas cauruļvadus ( virs grīdas)ar riģipsi divās kārtās, to montējot uz karkasa no metāla profiliem. | m2 | 9
25 | Sanmezglos ieklāt grīdā mitrumizturīgu OSB loksni (loksnes biezums 10 mm) | m2 | 12.2
26 | Ieklāt hidroizolāciju | m2 | 12.2
27 | Flīzēt grīdas (Flīzes 33.3x33.3cm) nodilumizturība ne mazāk kā PEI 4,biezums ne mazāk kā 8 mm absorbcija <0.5% , izveidojot slieksni | m2 | 12.2
Starpsienas
28 | Demontēt starpsienu | m2 | 3.4
29 | Aizbūvēt ailas sienā ar riģipsi divās kārtās no katras puses, to montējot uz karkasa no metāla profiliem | m2 | 4.7
30 | Montēt ģipškartona starpsienu 100mm ar mitrumisturīgo riģipsi no vienas puses un parasto riģipsi divās kārtās no otras puses, to montējot uz karkasa no metāla profiliem. Starpsienu pakot lokšņu vati Paroc vai analogu | m2 | 19.1
Apdares darbi
31 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana ,izlīdzināšana ,iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu trīs reizes. Krāsa ,,Sadolin,, vai analogs. Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 94.7
32 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu slīpēšanu , gruntēšanu, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 397.13
33 | Ieklāt hidroizolāciju HYDROPLAST vai analogs, flīzēt sienas H=2m. Flīžu dizainu un toni saskaņot ar pasūtītāju. Flīzēto laukumu malās iestrādātdekoratīvas nosedzošās līstes (profilus) | m2 | 58.8
Jumta remonts
34 | Cinkotā skārda jumta remonts bojātajās vietās | m2 | 30
35 | Dzegas ieseguma skārda elementu momaiņa | m2 | 90.8
36 | Cinkotā skārda lietus ūdens notekreņu remonts | m | 113.5
Dažādi darbi
37 | Remontēt krāsnis, tīrīt dūmvadus | gb. | 3
38 | Apsekot, iztīrīt ventilācijas kanālus | vietas | 5
39 | Zem logiem pie sienas uzstādīt elektriskos apsildes radiatorus Ensto vai analogus ar jaudu 2kW | gb. | 4
40 | Būvgružu izvākšana, aizvešana | kont | 3
41 | Logu demontāžai, montāžai paredzēt sastatņu vai pacēlāja izmantošanu. | 0bj. | 1

## 2
Darbu apjomi
Elektroapgāde
Nr. | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums
p.k. | nosaukums
1 | 3 | 4 | 5
1 | Elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
2 | Virsapmetuma sadale S-1 ar iekārtu, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 1
3 | Virsapmetuma sadale S-2, S-3 ar iekārtu, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 2
4 | Virsapmetuma sadale S-4, S-5 ar iekārtu, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 2
5 | Virsapmetuma sadale S-6 ar iekārtu, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 1
6 | Z.a. Rozete ar z.spaili IP 20 16A, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 23
7 | Z.a. Rozete ar z.spaili IP 44 16A, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 7
8 | Z.a. Vienpolīgs slēdzis IP 20 10A, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 6
9 | Z.a. Vienpolīgs slēdzis IP 44 10A, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 3
10 | Z.a. Grupu slēdzis 1+1 IP 20 10A, Izgatavotājs "Schneider', "Siemens", "Anya" vai analogs | gb. | 4
11 | Kārbas zemapmetuma | gb. | 50
12 | PVC caurule 20mm | m | 30
13 | Kabelis NYM 4x6 | m | 3.5
14 | Kabelis NYM 3x4 | m | 55
15 | Kabelis NYM 3x2.5 | m | 180
16 | Kabelis NYM 3x1.5 | m | 120
17 | Kabelis NYM 4x1.5 | m | 20
18 | vads zemējumam HO7VK-4 | m | 45
19 | Griestu gaismeklis ( lustra) ar E spuldzēm 4x18W, IP 20, Dizainu saskaņot ar pasūtītāju | gb. | 3
20 | Griestu gaismeklis ar E spuldzi 18W, IP 20, Dizainu saskaņot ar pasūtītāju | gb. | 2
21 | Griestu gaismeklis ar E spuldzi 18W, IP 44, Dizainu saskaņot ar pasūtītāju | gb. | 3
22 | Sienas gaismeklis ar E spuldzi 18W, IP 44, Dizainu saskaņot ar pasūtītāju | gb. | 3
23 | Ekonomiskā spuldze E-27 | gb. | 21
24 | 100mm caurules ventilators ar režģi , 230V, 160 W | gb. | 5
25 | Elektriskās pretestības mērījumi, Iesniedzot pasūtītājam mērījumu aktu | obj | 1

## 3
Darbu apjomi
Ūdensapgāde , kanalizācija (iekšējie tīkli)
Nr. | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums
p.k. | nosaukums
1 | 3 | 4 | 5
Sadzīves kanalizācija K1
1 | Demontēt santehniskās ierīces, stāvvadus. Savākt, izvest būvgružus | obj | 1
2 | Plastmasas kanalizācijas caurule D 110 ar veidgabaliem | m | 20
3 | Plastmasas kanalizācijas caurule D 50 ar veidgabaliem | m | 20
4 | Roku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu, izgatavotājs "Faris" vai analogs | kpl | 3
5 | Klozetpods , ventilis Dn15, izgatavotājs "Cerasit", "Jika" vai analogs | kpl | 3
6 | Dušas kabīne, sifons, jaucējkrāns, izgatavotājs "Ravak", "Roltehnika" vai analogs | kpl | 1
7 | Dušas vācele,sifons, jaucējkrāns | kpl | 2
8 | Revīzija D 110 | gb | 2
9 | Pieslēgums pie esošajiem stāvvadiem | vietas | 1
10 | Ugunsdrošības manžete d110 | gb | 3
11 | Ugunsdrošības manžete d50 | gb | 1
12 | Plastmasas traps D 50 | gb | 1
13 | Vakuumvārsts D 110 | gb | 1
14 | Izkalt, aizdarināt caurumus sienās | gb | 2
15 | Izkalt, aizdarināt caurumus pārsegumā | gb | 4
Ūdensapgāde U 1
| "Uponor"daudzslāņu caurule 25x2.5 ar pretkondensāta izolāciju "Armaflex"AF 9 mm ar PVC apvalku | m | 3
1 | "Uponor"daudzslāņu caurule 20x2.25 ar pretkondensāta izolāciju "Armaflex"AF 9 mm ar PVC apvalku | m | 15
2 | "Uponor"daudzslāņu caurule 16x2 ar pretkondensāta izolāciju "Armaflex"AF 9 mm ar PVC apvalku | m | 25
3 | Cauruļu veidgabali | kpl | 1
4 | Lodveida ventilis Dn20 | gb | 1
5 | Lodveida ventilis Dn15 | gb | 7
6 | Vienvirziena vārsts Dn15 | gb | 3
7 | Lodveida krāns Dn15 iekārtu pievadam | gb | 15
Karstā ūdensapgāde S3
| "Uponor"daudzslāņu caurule 20x2.25 | m | 10
1 | "Uponor"daudzslāņu caurule 16x2 | m | 20
2 | "Armaflex"SH 13mm porgumijas siltumizolācija d20 ar PVC apvalkiem | m | 10
3 | "Armaflex"SH 13mm porgumijas siltumizolācija d16 ar PVC apvalkiem | m | 20
4 | Lodveida ventilis Dn15 | gb | 5
5 | Lodveida krāns Dn15 iekārtu pievadam | gb | 10
6 | Pieslēgums pie esošajiem stāvvadiem | vietas | 2
7 | Horizontālais elektriskais ūdenssildītājs "Timberk"SWH FS2 100H V=100l, 230 V/l~, Nel=2.0 kW | gb | 3
8 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | obj | 1
Kopā