Jautājumi un atbildes -2

2.4.1. punkts min, ka pretendentam jānodrošina siltumenerģijas patēriņa samazinājums par 40.4%. Ietaupījums uzrādīts no ēkai veiktā energoaudita un auditora iesniegtajiem priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

- Vai energauditors savā atskaitē ievērtējis visus materiāla iestrādes, ēkas ekspluatācijas režīmā un citus faktorus, kas ietekmē plānoto siltumenerģijas patēriņu tieši apkures vajadzībām?

Atbilde: Energoauditu veica SIA “Būvprojektu vadība” sertificēts energoauditors

Nikolajs Maksimovs (LSGŪTIS sert. Nr. EA2-0006) . Pretendentam nav aizliegts pašam veikt energoauditu, ja tas apšauba šī speciālista veikumu.

- Vai Tehniskā projekta izstrādātājs ņēmis vērā visus auditora izstrādātos priekšlikumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai? Vai pēc tehniskā projekta izstrādes veikti pārrēķini, kas apliecina, ka Tehniskā projekta risinājums nodrošina patērētās siltumenerģijas samazinājumu par 40,4%?

Atbilde: Tehnisko projektu izstrādāja SIA “Būvprojektu vadība”, projekta vadītājs Aivars Mauriņš (tālr. 26196684). Šaubu gadījumā pretendents var veikt savus aprēķinus un pārrēķinus.

Būvdarbu laikā tiks nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

- Vai pretendents var rakstīt, ka patērētās siltumenerģijas samazinājums par 40,4% ir spēkā tikai tad, kad nav bijušās kļūdas un / vai neprecizitātes iepriekš veiktajos aprēķinos (ēkas energoefektivitātes pārskats un Tehniskais projekts) un no ēkai tās ekspluatācijas laikā stingri tiek ievēroti noteikumi, kas paredzēti ēkas energoefektīvas izmantošanas rokasgrāmatā?

Atbilde: Pretendentam jāraksta tā, kā paredzēts Nolikumā.

4.     Vai ēkas gaisa caurlaidības tests veicams pa ēkas stāviem atsevišķi, vai visai ēkai kopumā. Vai tests jāizpilda pie ēkas tās ekspluatācijas (mācību process) laikā?

Atbilde: Testu var veikt pa stāviem atsevišķi.

5.      Vai ir iespējams saņemt divu iepriekš izsludināto un apturēto konkursu         jautājumus un atbildes.

Atbilde: Iepriekš izsludinātajiem konkursiem jautājumu nebija.