APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 17.oktobra sēdē

Protokols Nr. 463

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

Identifikācijas Nr. LLU 2011/85/ERAF

Galvenais CPV kods: 33000000-0

Papildus CPV kods: 39100000-3

NOLIKUMS AR PRECIZĒJUMIEM 17.10.2011.

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/85/ERAF

  - Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 21.novembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 21.novembrī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/85/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

1.6.2. Piedāvājumi jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana”,

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2011.gada 21.novembrim plkst. 11.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 33000000-0 (1.-4.daļa)

Papildus CPV kods: 39100000-3 (5.daļa)

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5_(piecās) daļās:

1.daļa: Zirgu operāciju zāles aprīkojums VMF vajadzībām

2.daļa: Aparatūra  endoskopiskai un artroskopiskai izmeklēšanai un ārstēšanai VMF vajadzībām

3.daļa: Aparatūra sirds-asinsrites  sistēmas funkcionālo parametru noteikšanai VMF vajadzībām

4.daļa: Ķirurģiskie instrumenti VMF vajadzībām

5.daļa: Mēbeles Lauku inženieru fakultātei

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta:

- Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 ( 1.-4.daļa)

- Lauku inženieru fakultāte, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001 (5.daļa)

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu. Ja Pretendents avansa maksājumu nevēlas saņemt, viņš iesniedz iepirkumu komisijai apliecinājumu par to, ka avansa maksājums nav nepieciešams.

- PRASĪBAS PRTENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem uz kuriem pretendents balstās lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 2., 4. un 5.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 3.daļai – piedāvājuma cenu par 1 vienību latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu uz kuriem Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. (ar 17.10.2011. precizējumiem)

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/85/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF

1.daļa: Zirgu operāciju zāles aprīkojums VMF vajadzībām

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPERĀCIJU GALDS ZIRGIEM | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |
| 1.1. | Kopējās tehniskās prasības |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1.1. | Maksimālā slodze galda virsmai vismaz 1250 kg |  |  |
| 1.1.2. | Darbība no elektriskā tīkla (220W) |  |  |
| 1.1.3 | Galda konstrukcijas pārklātas ar pulverkrāsojumu |  |  |
| 1.1.4 | Konstrukcija droša mazgāšanai ar augstspiediena ūdens strūklu |  |  |
| 1.1.5 | Gads ir pārvietojams, uz riteņiem |  |  |
| 1.1.6 | Darba pozīcijā galds ir stabili fiksējams uz grīdas ar hidrauliskiem cilindriem |  |  |
| 1.1.7 | Augstums regulējams elektrohidrauliski ar papildus vismaz 4 cilindriem, kas ļauj mainīt galda lenķi gareniski un šķērsvirzienā |  |  |
| 1.2. | Galda virsmas prasības |  |  |
| 1.2.1. | Jābūt paredzētai lielu dzīvnieku – zirgu operācijām ar dažādām fiksācijas iespējām |  |  |
| 1.2.2. | Visas virsmas nosegtas ar izturīgiem, mitrumu necaurlaidīgiem, viegli kopjamiem matračiem, vismaz 50 mm bieziem |  |  |
| 1.2.3. | Galvas sekcija ar sānu balstiem pielāgojama uz augšu/leju |  |  |
| 1.2.4. | Virsmas sānu pagarinājumi pielāgojami uz augšu/leju |  |  |
| 1.2.5. | Sānu balstu pielāgošana vertikāli |  |  |
| 1.2.6. | Sānu balstu maiņa iespēja no labās uz kreiso pusi. |  |  |
| 1.3. | Komplektācija |  |  |
| 1.3.1. | Operāciju galds zirgiem | 1 |  |
| 1.3.2. | Noņemami sānu balsti katrā pusē (vienas galda puses garumā). | 3 |  |
| 1.3.3. | Noņemami pagarinājumu kāju atbalstam |  |  |
|  | - laterālie | 2 |  |
|  | - dorsālie | 2 |  |
| 1.3.4 | Vertikālie atbalsta statīvi | 4 |  |
| 1.3.5 | Horizontālie statīvi | 2 |  |
| 1.3.6 | Klemmes aksesuāru stiprināšanai | 4 |  |
| 1.3.7 | Siksnas zirga pozicionēšanai | 4 |  |
| 1.3.8 | Anestēzijas aksesuāru stiprinājumi | 2 |  |
| 1.3.9 | V veida galvas turētājs, regulējams | 1 |  |
| 1.3.10 | Noņemami pakāpieni personālam. | 2 |  |
| 1.3.11 | Piederumu uzglabāšanas statīvs | 1 |  |
| 1.4. | Papildus prasības: |  |  |
| 1.4.1 | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.4.2 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45dienu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.4.3. | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.4. | Cenā ietilpst piegāde, uzstādīšana, un vismaz 1 lietotāja apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.4.5 | Piegādātājs nodrošina servisa pakalpojumus garantijas un ekspluatācijas laikā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. | ZIRGU GĀZES ANESTĒZIJAS APARĀTS AR VENTILATORU UN FIZIOLOĢISKO FUNKCIJU MONITORU | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |
| 2.1. | Vispārējās prasības |  |  |
| 2.1.1 | Inhalācijas anestēzijas iekārtu iespējams izmantot darbam arī mazāku izmēru dzīvnieku sugām |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.1.2 | Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, pārklāts ar pulverkrāsojumu |  |  |
| 2.1.3 | Četri liela diametra riteņi |  |  |
| 2.1.4 | Darba virsma anesteziologam |  |  |
| 2.1.5 | Darbība no elektriskā tīkla 90-240 V un uzlādējamām baterijām 12/24V |  |  |
| 2.1.6 | Jānodrošina darbība no uzlādējamām baterijām līdz 6 stundām autonomi |  |  |
| 2.1.7 | Patērējamā jauda līdz 400W |  |  |
| 2.1.8 | Pieslēguma vieta diviem skābekļa baloniem |  |  |
| 2.1.9 | Skābekļa pievades regulators ar plūsmu vismaz līdz 10 l minūtē |  |  |
| 2.1.10 | 100% skābekļa padeve (Flush) |  |  |
| 2.1.11 | Iespēja pievienot NO2 balonu |  |  |
| 2.1.12 | Pieslēgums vismaz vienam Selectatec savietojamam anestētisko gāzu iztvaikotājam |  |  |
| 2.1.13 | Pilnībā aprīkotas iekārtas svars nepārsniedz 140 kg |  |  |
| 2.1.14 | Pieslēguma aktīvai vai pasīvai gāzu savākšanas sistēmai |  |  |
| 2.2. | Ventilators | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |
| 2.2.1 | Ventilācija jānodrošina ar pozitīvu CPAP spiedienu arī bez saspiesto gāzu baloniem |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2.2 | Ventilatora plēšai jābūt darbināmai ar servomotoru |  |  |
| 2.2.3 | Servo režīms spontāni elpojošiem pacientiem pirms piespiedu ventilācijas IPPV režīma |  |  |
| 2.2.4 | Slēgtas elpošanas kontūrs ar vismaz 3 kg iCO2 absorbenta tilpumu |  |  |
| 2.2.5 | Uzstādāmie un monitorētie ventilācijas parametri: |  |  |
| 2.2.5.1. | Regulējama FiO2 attiecība |  |  |
| 2.2.5.2. | Uzstādāms CPAP līmenis |  |  |
| 2.2.5.3 | Ieelpas tilpums (Tidal volume): (VT) ne mazāk par 20ml – 20 l |  |  |
| 2.2.5.4. | Ieelpas maks. plūsma vismaz 1000 l/min., ar regulējamu ieelpas laiku |  |  |
| 2.2.5.5 | Uzstādāms maksimālais spiediens slēgtā tipa kontūrā vismaz līdz 80 cmH2O |  |  |
| 2.2.5.6 | Elpošanas frekfence 2 (IPPV režīmā) – 30 breaths/min |  |  |
| 2.3. | Integrēts pieskārienjutīgs, ne mazāk kā 15" displejs (monitors) iekārtas vadībai, ventilācijas un fizioloģisko mērījumu attēlošanai | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |
| 2.3.1 | Monitoram jānodrošina visa operācijas cikla datu dokumentēšana ar vēlāku pārskatu un izdruku |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.3.2 | Jābūt paredzētai iespējai veikt atzīmes/komentārus operācijas laikā |  |  |
| 2.3.3 | Jābūt pacientu datu bāzei ar vietu komentāriem |  |  |
| 2.3.4 | O perācijas laikā jābūt mērījumu izmaiņu līknēm (trendiem) visiem svarīgākajiem parametriem |  |  |
| 2.3.5 | Jābūt uzstādāmiem trauksmes līmeņiem svarīgākajiem parametriem |  |  |
| 2.3.6. | Uz monitora pieejama informācija par šādiem parametriem (minimums): |  |  |
| 2.3.6.1 | Ventilācijas parametri |  |  |
|  | - Minūtes tilpums |  |  |
|  | - Ieelpas plūsmas ātrums |  |  |
|  | - Spiediens elpceļos |  |  |
|  | - Izelpas laiks |  |  |
|  | - Ieelpas/izelpas attiecības |  |  |
| 2.3.6.2 | Fizioloģiskie parametri |  |  |
|  | - Vismaz 1EKG novadījums |  |  |
|  | - CO2 ieelpā/izelpā |  |  |
|  | - O2 ieelpā/izelpā |  |  |
|  | - Anestētiķa koncentrācija ieelpā/izelpā (vismaz piecu veidu) |  |  |
|  | - NO2 koncentrācija |  |  |
|  | - 2 temperatūras mērījumi ar diferences aprēķinu |  |  |
|  | - Pulsa oksimetrijas mērījumi |  |  |
|  | - 2 kanālu invazīvā asinsspiediena mērījumi |  |  |
| 2.4. | Komplektācija |  |  |
| 2.4.1 | Anestēzijas mašīna ar ventilatoru un monitoru | 1 |  |
| 2.4.2 | Anestētiķa iztvaikotājs izoflurānam | 1 |  |
| 2.4.3 | Rezerves elpošanas kontūri zirgiem | 2 |  |
| 2.4.4 | 3 dažādu izmēru traheotubusi zirgiem (2 gab. no katra) | 6 |  |
| 2.4.5 | Adapteru komplekts mazo izmēru elpvadiem | 11 |  |
| 2.4.6 | Absorbents | Minimums 150 kg |  |
| 2.4.7. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 2.5. | Papildus prasības: |  |  |
| 2.5.1 | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.5.2 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.5.3 | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5.4 | Cenā ietilpst piegāde, uzstādīšana, instalēšana un vismaz 1 lietotāja apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5.5 | Piegādātājs nodrošina servisa pakalpojumus garantijas un ekspluatācijas laikā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. | APMATOJUMA SKŪŠANAS IEKĀRTA | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |
| 3.1. | Profesionāla bezvadu iekārta, paredzēta zirgu apmatojuma skūšanai |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Viegli maināmi asmeņi, t.sk. |  |  |
| 3.2.1. | N.40 ( apmatojuma garums pēc skūšanas 0,25 mm) | 3 |  |
| 3.2.2 | N.10 ( apmatojuma garums pēc skūšanas 1,5 mm) | 2 |  |
| 3.3. | Atkārtoti uzlādējama baterija, kas nodrošina iekārtas darbību vismaz 1 h pēc pilnīgas uzlādēšanas | 1 |  |
| 3.3.1. | Baterija uzlādējama ne ilgāk kā 1 h laikā |  |  |
| 3.4. | Soma pārvadāšanai |  |  |
| 3.5. | Papildus prasības: |  |  |
| 3.5.1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.5.2 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.5.3 | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.5.4 | Cenā ietilpst piegāde |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. | RADIĀCIJAS AIZSARGLĪDZEKĻI | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |
| 4.1 | Radiācijas aizsargpriekšauti bez svina | 5 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |
| 4.1.1. | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.1.1.1 | Vestes tipa priekšauti ar divpusīgu aizsardzību |  |  |
| 4.1.1.2 | Svina ekvivalenta aizsardzība 0,35 mm Pb |  |  |
| 4.1.1.3 | viegli aiztaisāmas aizdares ar sakabēm plecos un sānos |  |  |
| 4.1.1.4 | viegli tīrāms virsējais materiāls |  |  |
| 4.1.2. | Komplektācijā iekļaut priekšautus: |  |  |
| 4.1.2.1 | izmēri: garums 92 cm, krūšu apkārtmērs 97 cm | 1 |  |
| 4.1.2.2 | izmēri: garums 112cm, krūšu apkārtmērs 122 cm | 1 |  |
| 4.1.2.3 | izmēri: garums 102 cm, krūšu apkārtmērs 107 cm | 1 |  |
| 4.1.2.4 | izmēri: garums 102 cm, krūšu apkārtmērs 117 cm | 1 |  |
| 4.1.2.5 | izmēri: garums 102 cm, krūšu apkārtmērs 122 cm | 1 |  |
| 4.2 | Vairogdziedzera bezsvina aizsargi | 5 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |
| 4.2.1 | Tehniskie parametri |  |  |
| 4.2.2.1 | Svina ekvivalenta aizsardzība 0,35 mm Pb |  |  |
| 4.2.2.2 | Viegli tīrāms virsējais materiāls, |  |  |
| 4.2.2.3 | Aizdare ar pašlīpošu materiālu, |  |  |
| 4.2.2.4 | Viegli piestiprināms un noņemams no priekšauta |  |  |
| 4.2.2 | Komplektācijā iekļaut sekojošus vairogdziedzera aizsargus |  |  |
| 4.2.2.1 | aizsargs 30 cm garš, papildus 4 cm aizdare | 1 |  |
| 4.2.2.2 | aizsargs 34 cm garš, papildus 4 cm aizdare | 2 |  |
| 4.2.2.3 | aizsargs 38 cm garš, papildus 4 cm aizdare | 2 |  |
| 5. | Papildus prasības: |  |  |
| 5.1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 5.3. | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.4. | Cenā ietilpst piegāde |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF

1.daļa: Zirgu operāciju zāles aprīkojums VMF vajadzībām

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operāciju galds zirgiem /nosaukums/ | 1 kompl. |  |  |
| 2. | Zirgu gāzes anestēzijas aparāts ar ventilatoru un fizioloģisko funkciju monitoru /nosaukums/ | 1 kompl. |  |  |
| 2.1. | Zirgu gāzes anestēzijas aparāts | 1 gab. |  |  |
| 2.2. | Ventilators | 1 gab. |  |  |
| 2.3. | Integrēts pieskārienjutīgs, ne mazāk kā 15" displejs (monitors) iekārtas vadībai, ventilācijas un fizioloģisko mērījumu attēlošanai | 1 gab. |  |  |
| 3. | Apmatojuma skūšanas iekārta /nosaukums/ | 1 kompl. |  |  |
| 4. | Radiācijas aizsarglīdzekļi /nosaukums/ | 1 kompl. |  |  |
| 4.1. | Radiācijas aizsargpriekšauti bez svina | 5 gab. |  |  |
| 4.2. | Vairogdziedzera bezsvina aizsargi | 5 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  | Jāsasummē 1.+2.+3.+4.pozīcijas |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF

2.daļa: Aparatūra  endoskopiskai un artroskopiskai izmeklēšanai

un ārstēšanai VMF vajadzībām

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARATŪRA ZIRGU UN SUŅU ARTROSKOPISKAI UN LAPAROSKOPISKAI IZMEKLĒŠANAI UN ĀRSTĒŠANAI | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |  |
| 1.1. | Medicīniskais monitors | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.1.1. | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.1.1.1. | Ekrāna lielums - 21”(collas) |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Aktīvā matrica |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Attēla formāts 5:4 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 1600x1200 pie 60Hz |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Ne mazāk kā 16,7 M displeja krāsu |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Ne mazāk kā 256 krāsu toņu |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Redzes leņķis vismaz +/- 85° gan horizontāli, gan vertikāli |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Kontrasts ne mazāk kā 1100:1 |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Spilgtums ne mazāk kā 750 cd/m² |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Videosignāla izejas: DVI, HD15(VGA), SD/HD – SDI 2 GB., kompozīta video, RGB, S-video |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Videosignāla izejas: SD/HD-SDI, kompozīta video, RGB, S-video |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Svars līdz 7 kg |  |  |  |
| 1.1.1.13 | POP un PIP funkcijas |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Vismaz 3 individuāli lietotāju iestatījumi |  |  |  |
| 1.1.1.15 | VESA 100 x 100 mm stiprinājums |  |  |  |
| 11.1.16 | Atbilst medicīniskā aprīkojuma normām (IEC/EN 60601-1, IEC/EC 60601-1-2) |  |  |  |
| 1.2. | Procesors | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.2.1. | Tehniskie parametri |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Savietojams ar augstas izšķirtspējas monitoru – HDTV, HD video endoskopiem un video teleskopiem |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.2.1.2 | Iespējama apskate speciālu gaismas filtru režīmā – NBI (angl. Narrow Band Imaging) |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Iespēja apskatīt divus attēlus vienlaicīgi, attēls–attēlā (PiP /apakšekrāns) no dažādām digitālām iekārtām, piem., rtg, sonogrāfs utt. |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Iespēja palielināt attēlu ar elektronisku palielinājumu (Zoom funkcija) |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Krāsu CCD matricas attēla veidošanas sistēma |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Ne mazāk kā 10 videoprocesora funkciju kontrole no teleskopa vadības daļas |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Kontrasta (vismaz 3 pakāpes) un krāsu attiecību regulēšanas iespēja |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Krāsu toņa regulēšanas funkcija, ne mazāk kā 14 pakāpes |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Pacienta datu ierakstīšanas iespēja ne mazāk kā 35 pacienti |  |  |  |
| 1.2.1.10 | Struktūras palielinājuma funkcija |  |  |  |
| 1.2.1.11 | Digitāla izeja (DV & SD/HD-SDI) |  |  |  |
| 1.2.1.12 | Atmiņas karte fiksēta attēla ieraksta iespējai |  |  |  |
| 1.2.1.13 | Automātiska apgaismojuma kontrole |  |  |  |
| 1.2.3 | Videoprocesora standarta komplektā ietvert: |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Procesors ar klaviatūru | 1 |  |  |
| 1.2.3.2 | Savienotājvads ar videoendoskopu | 1 |  |  |
| 1.2.3.3 | Rezerves drošinātāji | 2 |  |  |
| 1.2.3.4 | Tīkla vads | 1 |  |  |
| 1.2.3.5 | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |
| 1.3. | Gaismas avots | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.3.1 | Tehniskie parametri |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Paredzēts lietošanai ar HD (augstas izšķirtspējas) video- endoskopiem un video- teleskopiem, kā arī fibro-endoskopiem |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.3.1.2 | Pamata spuldze - Ksenona |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Maksimāla automātiskā apgaismojuma kontroles distance līdz 100 mm |  |  |  |
| 1.3.1.4 | Rezerves spuldzes nodrošinājums gaismas avotā ne mazāk kā 100 W Halogēna |  |  |  |
| 1.3.1.5 | Automātiska apgaismojuma kontrole 17 pakāpes |  |  |  |
| 1.3.1.6 | Gaisa padeve ne mazāk kā 4 pakāpes |  |  |  |
| 1.3.1.7 | Iespējama apskate speciālu gaismas filtru režīmā – (angl. Narrow Band Imaging). |  |  |  |
| 1.3.1.8 | Saderīgs lietošanai ar endoskopijas nodaļā lietošanā esošiem fibroendoskopiem |  |  |  |
| 1.3.2 | Gaismas avota standarta komplektā ietvert |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Gaismas avots ar pamata un rezerves spuldzi | 1 |  |  |
| 1.3.2.2 | Rezerves drošinātāji | 2 |  |  |
| 1.3.2.3 | Tīkla vads | 1 |  |  |
| 1.3.2.4 | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |
| 1.4. | Iekārtas rati | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.4.1. | Tehniskie parametri |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Paredzēti lietošanai ar endoskopisko iekārtu un 21” CD monitoru |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.4.1.2 | Monitora stiprinājums | 1 |  |  |
| 1.4.1.3 | Plaukts klaviatūrai | 1 |  |  |
| 1.4.1.4 | Iekārtu plaukti | 4 |  |  |
| 1.4.1.5 | Endoskopa stiprinājums |  |  |  |
| 1.4.1.6 | Riteņi ar bremžu sistēmu |  |  |  |
| 1.4.1.7 | Sānu balsti, aizmugurējā siena ar ventilācijas spraugām |  |  |  |
| 1.4.1.8 | Kompakts izmērs, kas nepārsniedz 650x1200x650mm |  |  |  |
| 1.4.1.9 | Svara izturība ne mazāk kā 80 kg |  |  |  |
| 1.4.1.10 | Ratu materiāls izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļiem |  |  |  |
| 1.4.1.11 | Rati aprīkoti ar izolējošu transformatoru un centrālu slēdzi vienlaicīgai visu iekārtu ieslēgšanai |  |  |  |
| 1.5. | HD ( augstas izšķirtspējas) kameras galva | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.5.1 | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.5.1.1 | Kabeļa garums vismaz 4 m |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Svars nepārsniedz 220 g, neskaitot kabeli |  |  |  |
| 1.5.1.3 | 3. funkciju vadībās pogas uz korpusa |  |  |  |
| 1.5.1.4. | Integrēts videoadapteris |  |  |  |
| 1.5.1.5 | Iespējama autoklavēšana |  |  |  |
| 1.6. | Gaismas vads | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.6.1. | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.6.1.1 | Paredzēts lietošanai ar 4mm optiku |  |  |  |
| 1.6.1.2 | Vismaz 3 m garš |  |  |  |
| 1.6.1.3 | Ārējais diametrs ne lielāks par 7mm |  |  |  |
| 1.6.1.4 | Var apstrādāt automātiskajās mazgāšanas/dezinfekcijas mašīnās |  |  |  |
| 1.6.1.5 | Autoklavējams un sterilizējams plazmas sterilizatoros |  |  |  |
| 1.7. | Teleskops artroskopijām | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.7.1. | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.7.1.1. | Lēcas diametrs 4mm Lēcas leņķis 30° |  |  |  |
| 1.7.1.2 | Darba daļas garums 155 – 160mm |  |  |  |
| 1.7.1.3 | Redzes lauks vismaz 115° |  |  |  |
| 1.7.1.4 | Autoklavējams |  |  |  |
| 1.8. | Artroskopijas troakārs 4mm | 2 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.8.1. | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.8.1.1. | Troakāra tūbuss ar diviem vārstiem, rotējošs |  |  |  |
| 1.8.1.2 | Troakāra stilete, trula |  |  |  |
| 1.8.1.3 | Autoklavējams |  |  |  |
| 1.9. | Artroskopiskie instrumenti (autoklavējami) |  | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.9.1. | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.9.1.1. | Knaibles (3,5mm) liektas uz augšu | 2 |  |  |
| 1.9.1.2 | Ķirurģiskās knaibles (3,5mm) | 2 |  |  |
| 1.9.1.3 | Palpācijas zonde (3,5mm) āķveida, garums150-200mm | 2 |  |  |
| 1.9.1.4 | Kanula locītavas skalošanai 4.4 mm diametrā | 2 |  |  |
| 1.9.1.5 | Artroskopiskās šķēres | 2 |  |  |
| 1.9.1.6. | Artroskopiskais rongiurs: |  |  |  |
|  | - Izmērs 3x7mm | 1 |  |  |
|  | - Izmērs 4x7mm | 1 |  |  |
|  | - Izmērs 6x10mm | 1 |  |  |
| 1.10. | Irigācijas sūknis atroskopijām | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.10.1 | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.10.1.1 | Kājas pedāļa kontrole |  |  |  |
| 1.10.1.2 | Spiediens no 0-150 mmHg |  |  |  |
| 1.10.1.3 | Piegādātā šķidruma daudzums no 0-1.5l/min |  |  |  |
| 1.10.1.4 | Autoklavējams cauruļu komplekts |  |  |  |
| 1.11. | Šēvers | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 1.11.1 | Tehniskie parametri |  |  |  |
| 1.11.1.1 | Vadības konsole ar individuāli saglabājamiem rotācijas ātruma un oscilācijas dziļuma parametriem |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.11.1.2 | Vadības kājas slēdzis |  |  |  |
| 1.11.1.3 | Rokturis ar kabeli, autoklavējams, apgriezienu skaits vismaz 6000 reiz./min. |  |  |  |
| 1.11.1.4 | Autoklavējami uzgaļi: |  |  |  |
|  | - rotējoša frēze 4,5mm "Resector" tipa | 1 |  |  |
|  | - rotējoša frēze 4,5mm "Incisor" tipa | 1 |  |  |
|  | - rotējoša frēze 4,5mm ovāla | 1 |  |  |
| 1.12. | Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.12.1 | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 1.12.2 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 1.12.3 | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.12.4 | Cenā ietilpst piegāde, uzstādīšana, instalēšana un vismaz 1 lietotāja apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.12.5 | Piegādātājs nodrošina servisa pakalpojumus garantijas un ekspluatācijas laikā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.12.6 | Instrukcija latviešu valodā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2. | VIDEOENDOSKOPS ZIRGU GASTROSKOPISKAI IZMEKLĒŠANAI | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |  |
| 2.1. | Videogastroskops | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 2.1.1 | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 2.1.1.1 | CCD tips - krāsu |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Attēla izmērs – pilns ekrāns |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Redzes lauks ne mazāk kā 1400 |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Minimālais skaidras redzamības attālums ne lielāks par 3mm |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Maksimālais skaidras redzamības attālums ne mazāks par 100mm |  |  |  |
| 2.1.1.6 | Distālā gala diametrs ne lielāks par 9,8mm |  |  |  |
| 2.1.1.7 | Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 9,5mm |  |  |  |
| 2.1.1.8 | Saliekšana uz augšu /uz leju ne mazāk kā 210°/90° |  |  |  |
| 2.1.1.9 | Saliekšana pa labi/ pa kreisi ne mazāk kā 100°/100° |  |  |  |
| 2.1.1.10 | Instrumentu kanāls ne mazāk kā 2,8 (mm) |  |  |  |
| 2.1.1.11 | Darba garums 3000 (mm) |  |  |  |
| 2.1.1.12 | Četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas |  |  |  |
| 2.1.1.13 | Endoskopa identifikācijas funkcija |  |  |  |
| 2.1.1.14 | Savietojams ar videoprocesoriem CV-145, CV-165 |  |  |  |
| 2.1.1.15 | Savietojams ar gaismas avotiem CLE-145, CLE-165 |  |  |  |
| 2.1.1.16 | Savietojams ar lietošanā esošo videosistēmu (Olympus Exera II - 165) |  |  |  |
| 2.1.2 | Standarta komplektā ietvert |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Videogastroskops | 1 |  |  |
| 2.1.2.2 | Biopsiju standziņas | 2 |  |  |
| 2.1.2.3 | Biopsiju kanāla vārsti | 10 |  |  |
| 2.1.2.4 | Endoskopa kopšanas piederumus un tam paredzētos adapterus ( komplekts) | 1 |  |  |
| 2.1.2.5 | Hermētisma vāks | 1 |  |  |
| 2.1.2.6 | Iemutis | 2 |  |  |
| 2.1.2.7 | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |
| 2.2 | Papildus prasības: |  |  |  |
| 2.2.1 | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 2.2.2 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 2.2.3 | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2.2.4 | Cenā ietilpst piegāde, uzstādīšana, instalēšana un vismaz 1 lietotāja apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2.2.5 | Piegādātājs nodrošina servisa pakalpojumus garantijas un ekspluatācijas laikā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 3. | VIDEOENDOSKOPS SUŅU GASTROSKOPISKAI IZMEKLEŠANAI | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |  |
| 3.1. | Videogastroskops | 1 | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ |  |
| 3.1.1 | Tehniskie parametri |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 3.1.1.1 | CCD tips -krāsu |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Redzes lauks ne mazāk kā 1400 |  |  |  |
| 3.1.1.3 | Minimālais skaidras redzamības attālums ne lielāks par 3mm |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Minimālais skaidras redzamības attālums ne lielāks par 3mm |  |  |  |
| 3.1.1.5 | Distālā gala diametrs ne lielāks par 9,2 mm |  |  |  |
| 3.1.1.6 | Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 9,2mm |  |  |  |
| 3.1.1.7 | Saliekšana uz augšu /uz leju ne mazāk kā 210°/90° |  |  |  |
| 3.1.1.8 | Saliekšana pa labi/ pa kreisi ne mazāk kā 100°/100° |  |  |  |
| 3.1.1.9 | Instrumentu kanāls ne mazāk kā 2,8 (mm) |  |  |  |
| 3.1.1.10 | Darba garums 1000 (mm) |  |  |  |
| 3.1.1.11 | Četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas |  |  |  |
| 3.1.1.12 | Endoskopa identifikācijas funkcija |  |  |  |
| 3.1.1.13 | Savietojams ar lietošanā esošo videosistēmu (Olympus Exera II - 165) |  |  |  |
| 3.1.2 | Standarta komplektā ietvert |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Videogastroskops | 1 |  |  |
| 3.1.2.2 | Biopsiju standziņas | 2 |  |  |
| 3.1.2.3 | Biopsijas kanāla vārsti | 10 |  |  |
| 3.1.2.4 | Endoskopa kopšanas piederumi un tiem paredzētie adapteri (komplekts) | 1 |  |  |
| 3.1.2.5 | Hermētisma vāks | 1 |  |  |
| 3.1.2.6 | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |
| 3.2 | Papildus prasības: |  |  |  |
| 3.2.1 | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 3.2.2 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 3.2.3 | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 3.2.4 | Cenā ietilpst piegāde, uzstādīšana, instalēšana un vismaz 1 lietotāja apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 3.2.5 | Piegādātājs nodrošina servisa pakalpojumus garantijas un ekspluatācijas laikā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF

2.daļa: Aparatūra  endoskopiskai un artroskopiskai izmeklēšanai

un ārstēšanai VMF vajadzībām

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatūra zirgu un suņu artroskopiskai un laparoskopiskai izmeklēšanai un ārstēšanai /nosaukums/ | 1 kompl. |  |  |
| 1.1. | Medicīniskais monitors | 1 gab. |  |  |
| 1.2. | Procesors | 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Gaismas avots | 1 gab. |  |  |
| 1.4. | Iekārtas rati | 1 gab. |  |  |
| 1.5. | HD ( augstas izšķirtspējas ) kameras galva | 1 gab. |  |  |
| 1.6. | Gaismas vads | 1 gab. |  |  |
| 1.7. | Teleskops artroskopam | 1 gab. |  |  |
| 1.8. | Atroskopijas troakārs 4 mm | 2 gab. |  |  |
| 1.9. | Artroskopiskie instrumenti | 1kompl. |  |  |
| 1.10 | Irigācijas sūknis atroskopijām | 1 gab. |  |  |
| 1.11. | Šēvers | 1kompl. |  |  |
| 2. | Videoendoskops zirgu gastroskopiskai izmeklēšanai /nosaukums/ | 1 kompl. |  |  |
| 3. | Videoendoskops suņu gastroskopiskai izmeklēšanai /nosaukums/ | 1 kompl. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  | Jāsasummē 1.+2.+3.pozīcija |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF

3.daļa: Aparatūra sirds-asinsrites  sistēmas funkcionālo

parametru noteikšanai VMF vajadzībām

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telemetriskais elektrokardiogrāfs ar programmatūru lielo un mazo dzīvnieku ilgstošai (24 h) sirds-asinsrites sistēmas funkcionālo parametru noteikšanai | 1 kompl. | Ražotājs: ________ Nosaukums: _______ Papildus norādīt linku internetā vai pievienot ražotāja tehnisko informāciju – drukātā vai elektroniskā formā (CD) |
| 1.1. | Tehniskie parametri |  |  |
| 1.1.1 | Ražots lietošanai veterinārmedicīnā |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1.2 | Lietojams lieliem un maziem dzīvniekiem |  |  |
| 1.1.3 | Bezvadu |  |  |
| 1.1.4 | Komplektācijā ar portatīvo datoru |  |  |
| 1.1.5 | Nodrošināts ar programmatūru un EKG analīzes iespējām |  |  |
| 1.1.6 | Iespēja iegūt standartnovadījumus |  |  |
| 1.1.7 | Nepārtraukta 24 h rādītāju uzskaite (Holtera monitorēšana) |  |  |
| 1.1.8 | Iespēja fiksēt rādītājus nepārtraukti 24 h bez cilvēka klātbūtnes |  |  |
| 1.1.9 | Iespējama atkārtota datu apskate |  |  |
| 1.1.10 | Pieslēgumu vadu komplekts lieliem un maziem dzīvniekiem |  |  |
| 1.1.11 | Viegls un pārnēsājams |  |  |
| 1.1.12 | Fiksācijas palīgierīču komplekts |  |  |
| 1.1.13 | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 2. | Papildus prasības: |  |  |
| 2.1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.3. | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.4. | Cenā ietilpst piegāde, uzstādīšana, instalēšana un vismaz 1 lietotāja apmācība |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.5. | Piegādātājs nodrošina servisa pakalpojumus garantijas un ekspluatācijas laikā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF

4.daļa: Ķirurģiskie instrumenti VMF vajadzībām

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cenu summa par norādīto skaitu, Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ĶIRURĢISKO INSTRUMENTU KOMPLEKTS ZIRGU ĶIRURĢIJAI |  |  | x | x |
| 1.1. | Vispārējās prasības |  |  | x | x |
| 1.1.1 | Instrumenti izgatavoti no nerūsējošā tērauda |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| 1.1.2 | Instrumenti ir vācu kvalitātes |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
| 1.2. | Komplektācija |  |  | x | x |
| 1.2.1. | Skalpeļu asmeņu turētājs (lielo izmēru (Nr.20-25) asmeņiem) | 3 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.2. | Skalpeļu asmeņu turētājs (mazo izmēru asmeņiem) | 2 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.3. | Ķirurģiskās grieznes, t.sk. |  | Ražotājs: ________, Nosaukums: _______ | x | x |
|  | - Taisnas (ass-neass) , 15 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Taisnas (ass-neass), 16.5 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Taisnas (ass-neass), 20.0 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Liektas (neass-neass) 16.5 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Stipri liektas (neass-neass) 18,0 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Liektas (ass-neass) 16.5. cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Liektas (ass-neass) 20.0 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Liektas (ass-ass) 16.0 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Metzenbauma-liektas (neass-neass) 14.5 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Metzenbauma – taisnas (neass-neass) 14.5 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.4 | Asinsvadu saspiednes, t.sk. |  | Nosaukums: _______ | x | x |
|  | - Mosquito saspiednes, taisnas 12,0 -13.0 cm | 10 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Mosquito saspiednes, liektas 12,0 -13.0 cm | 10 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Kocher-Ochner’s artēriju saspiednes (1:2 zobi, garām knaiblēm), t.sk. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
|  | - taisnas, 16 cm | 4 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - taisnas, 20,0 cm | 4 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - liektas, 16,0 cm | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - liektas, 20,0 cm | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - liektas, 24,0 cm | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | 4) Crile saspiednes taisnas 14,0 cm | 5 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | 5) Crile saspiednes liektas 14,0 cm | 5 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | 6) Grey saspiednes, liektiem galiem 22,9cm | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.5 | Veļas knaibles (towel clips) 13,0 -16,0 cm | 50 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.6 | Zarnu saspiednes, t.sk. |  | Nosaukums: _________ | x | x |
|  | 1) Doyens zarnu saspiednes, diognāli rievotas, elastīgas, 26,0 cm, t.sk. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
|  | - liektas | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - taisnas | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | 2) Doyens zarnu saspiednes, longitudināli rievotas, t.sk. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
|  | - liektas, 23,0 cm | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - taisnas, 24,0 cm | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | 3) Hartmana zarnu saspiednes, 20,0 cm, t.sk. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ | x | x |
|  | - taisnas | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - liektas | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.7 | Pincete, t.sk. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ | x | x |
|  | - anatomiskā 20,0 cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - anatomiskā 30. cm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - audu pincete 16,0 cm | 2 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.8 | Alises ( audu knaibles) 20,3 cm | 2 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.9 | Kirete , t.sk. |  | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ | x | x |
|  | - 3x4 mm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - 4x8 mm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - 5x9 mm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - 4x8 mm | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 1.2.10 | Adatu turētājs, t.sk. |  | Nosaukums: _________ | x | x |
|  | - Mathieu’s modelis, ar karbīda apdari, 20,0 cm | 1 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Olsena-Hegar’s modelis, ar karbīda apdari, ar šķērēm, 16,0 cm | 1 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Olsena-Hegar’s modelis, ar karbīda apdari, ar šķērēm, 18,0 cm | 1 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Mayo-Hegar’s modelis, ar karbīda apdari, 18,0 cm | 1 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | - Mayo-Hegar’s modelis, ar karbīda apdari, 20,0 cm | 1 | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 2. | Papildus prasības: |  |  | x | x |
| 2.1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  | x |
| 2.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  | x |
| 2.3. | Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  | x |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN __ % |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls ar PVN) |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/85/ERAF

5.daļa: Mēbeles Lauku inženieru fakultātei

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Preces nosau-kums | Vēlamie izmēri, mm PI x Dz, H | Tehniskā specifikācija | Skaits, gab. | Bilde | Pretendenta piedāvājums |  | Cena par 1 vienību, Ls bez PVN | Cenu summa par norādīto skaitu, Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Izmēri, mm PIxDz, H | Tehniskais apraksts |  |  |
| 1. | Dator- galds | 1055x555 H=755 | Datorgalds ar izvelkamu plātni klaviatūrai un procesora turētāju. Virsma 25mm lamināts ar 2mm ABS malu, krāsa ozols. | 11 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dator- galds (stūra) | 900x900 H=750 | Datorgalds (stūra) ar izvelkamu plātni klaviatūrai un procesora turētāju. Virsma 25mm lamināts ar 2mm ABS malu, krāsa ozols. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dator- krēsls |  | Krēsls ar riteņiem. Polsterēta sēde un atzveltne, auduma apdare. Regulējams augstums un sasvere, roku balsti. Krāsa saskaņojama ar pasūtītāju | 12 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rakstām- galds | 1400x700 H=750 | Virsma 25mm lamināts ar 2mm ABS malu, krāsa ozols. Hromētas kājas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rakstām- galds | 1100x700 H=750 | Virsma 25mm lamināts ar 2mm ABS malu, krāsa ozols. Hromētas kājas. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Krēsls |  | Sēde (var arī atzveltni) ar polsterējumu, auduma apdare. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papildus prasības: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Pretendents nodrošinās preces piegādi un uzstādīšanu Lauku inženieru fakultātē, Jelgavā iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju |  |  |  |  | Atbilst/neatbilst |  |  |  |
| 7.2. | Piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas preces izgatavošanas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas |  |  |  |  | Atbilst/neatbilst |  |  |  |
| 7.3. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā ne mazāk kā 2 gadi |  |  |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |  |
| 7.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas |  |  |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls bez PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN __ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu (Ls ar PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/85/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana” (id.Nr. LLU 2011/85/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā norādītās prasības;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/85/ERAF

Nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

Līgums Nr. ______________________

VMF un LIF prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _________________________ _____________, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukumi un cenas tiek noteiktas saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu __.daļai.

1.2. Piegādātājs veic 1.1.punktā piegādātās preces uzstādīšanu un lietotāju apmācību saskaņā ar konkursam Id.Nr. ____________ iesniegto pretendenta piedāvājumu __.daļai.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ).

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), t.sk. 22% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par  2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo 80% maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), t.sk. 22% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.8. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.9. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.10. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 3.2. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 3.3. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc līguma noslēgšanas.

4. Līguma darbības laiks un vieta

4.1.  Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz _______________________

4.2. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Piegādātājs Pasūtījuma pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un Līguma numuru.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.4. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Ja Līgums tiek lauzts Piegādātāja vainas dēļ Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās līguma summas.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – __________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tā pielikumos.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts: _______________ Amats: _______________________________ V.Uzvārds |  |

Īstenotā projekta līguma numurs: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta nosaukums: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Līgumu /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un izpildītāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |