APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 06.decembra sēdē

Protokols Nr. 518

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un

pasniedzēju darba vietu aprīkojuma piegāde

Identifikācijas Nr. LLU 2011/87/ERAF

CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 06.12.2011.

Jelgava, 2011

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/87/ERAF

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 05.janvārim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. (ar 06.12.2011. grozījumiem)

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 05.janvārī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē. (ar 06.12.2011. grozījumiem)

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/87/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa pastu, faksu vai elektroniski. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts datums, kad vēstule saņemta pa pastu, faksu vai elektroniski. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un pasniedzēju

darba vietu aprīkojuma piegāde”

id.Nr. LLU 2011/87/ERAF,

Neatvērt līdz 2012.gada 05.janvārim plkst. 11.00” (ar 06.12.2011. grozījumiem)

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.5. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un pasniedzēju darba vietu aprīkojuma piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38000000-5

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas

2.7. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.8. CITI NOTEIKUMI

    - Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu. Ja Pretendents avansa maksājumu nevēlas saņemt, viņš iesniedz iepirkumu komisijai apliecinājumu par to, ka avansa maksājums nav nepieciešams.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punkta nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) (ar 06.12.2011. grozījumiem);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.3) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma paraugam (pielikums Nr. 1).

4.2.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr. 2).

4.2.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā Pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija vērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.9. Lēmuma pieņemšana. Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Izslēgts ar 06.12.2011. grozījumiem

    - Izslēgts ar 06.12.2011. grozījumiem

    - Izslēgts ar 06.12.2011. grozījumiem

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. (ar 06.12.2011. grozījumiem)

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos un 5.9.7.punktā izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju. (ar 06.12.2011. grozījumiem)

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos un 5.9.7.punktā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos un 5.9.7.punktā izvirzītajām prasībām. (ar 06.12.2011. grozījumiem)

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajā termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

9.1. Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā specifikācija (Tehniskā piedāvājuma paraugs)

2.pielikums	Finanšu piedāvājuma paraugs

3.pielikums	Pieteikuma paraugs

4.pielikums 	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/87/ERAF

Nolikumam

Tehniskā specifikācija

(Tehniskā piedāvājuma paraugs)

ATKLĀTA KONKURSA

LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un pasniedzēju

darba vietu aprīkojuma piegāde

id.Nr. LLU 2011/87/ERAF

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(paraugs)

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Velkmes skapis – 1 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.1. | Izmēri: - 1500x810x2400mm. - Darba virsmas augstums – 900 mm. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Materiāli un konstrukcijas: - Darba virsma: - izgatavota no ķīmiski izturīga, ugunsdroša un viegli kopjama materiāla. - reljefa maliņu augstums – 5mm. - virsmas biezums 20mm. - Nesošā konstrukcija ir metāla karkass, kurš pārklāts ar ķīmiski izturīgu pārklājumu. - Ārējais materiāls: augstspiediena lamināts, biezums 18 mm ar vismaz 2mm biezām ABS maliņām. |  |
| 1.3. | Aprīkojums: - Priekšējais logs aprīkots ar tērauda trosēm un atsvariem, kas nodrošina loga pretsvara sistēmu, līdz ar to priekšējo logu iespējams novietot jebkurā augstuma pozīcijā. - Izlietne (300x150mm). - Iebūvēts apgaismojums. - Elektrotīkla pieslēguma iezemētas rozetes (230V, 16A)- 4 gab. - Apgaismojuma un ventilācijas ieslēgšanas slēdži. - Ventilācijas izvada ir diametrs- 100 mm. Ventilators un visi nepieciešamie instalācijas materiāli iekļauti komplektācijā. |  |
| 1.4. | Prasības montāžas darbiem- velkmes skapis jāpievieno: - Ventilācijai. - Ūdensvadam (aukstais ūdens) un kanalizācijai. - Elektrotīklam. |  |
| 2. Pasniedzēja darba vietas elektro, datortīklu un multimediju pieslēguma konsole – 3 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 2.1. | Pieslēguma konsole ir mācību laboratoriju iekārta. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu mācību laboratoriju iekārtu piegādē. Kā apstiprinājumu iesniegt sarakstu par vismaz trīs piegādātām iekārtām pēdējo 3 gadu laikā, norādot piegādāto iekārtu sarakstu un pasūtītāja kontaktinformāciju. (ar 06.12.2011. grozījumiem) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Konsoles parametri: - Barošanas spriegums- 230V/50Hz. - Izmēri- garums ir 710 mm, platums 130 mm, augstums 110 mm. - Materiāls- izgatavota no metāla. - Krāsojums-krāsots ar pulverkrāsu, kas izturīga pret skrāpējumiem, tonis saskaņots ar 4. punktā minētām konsolēm. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. |  |
| 2.3. | Konsoles aprīkojums: - Ieslēgšanas slēdzis. - Elektrotīkla pieslēguma iezemētas rozetes (230V, 16A)- 5gab. - VGA ligzda- 1gab. - HDMI ligzda- 1gab. - USB ligzda-1gab. - RS 232 ligzda- 1gab. - Mikrofona ligzda- 1 gab. - Skaņas signālu izejas ligzda- 1gab. - Datortīklu pieslēgumu RJ45 (dubultais)- 1 gab. |  |
| 2.4. | Prasības montāžas darbiem: - Konsoles jāmontē uz galdiem. - Pievadu kabeļu izvadu vietas no grīdas jānosedz un jāapdarina, kabeļi jānofiksē, jāapslēpj konstrukcijās vai kanālos. - Vadu gali jāmarķē un jāuzrāda iekārtu montāžas shēmās, kuras jāpievieno pieņemšanas nodošanas aktam.. |  |
| 3. Statīvs studentu darba vietas elektro un datortīklu pieslēguma konsoļu stiprināšanai– 10 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 3.1 | Statīvs nodrošina iespēju tajā nostiprināt 4. punktā minētās elektropieslēguma konsoles no abām pusēm. Konsoles un statīvs ir pilnībā savstarpēji savietojami un ir vienā krāsā. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2 | 1 2 3 4 Paskaidrojumi: - Virsma atsevišķi stāvošu barošanas avotu un mērinstrumentu novietošanai. - Statīva stiprinājums pie grīdas. - Vietas statīva stiprinājumam pie galdiem. - Konsoļu stiprinājuma vietas. |  |
| 3.3 | Statīva ģeometriskie izmēri un citi parametri. - Statīva augstums no grīdas 1200mm. - Statīva platums ir 1425 mm, kas sakrīt ar 1. punktā iepērkamās konsoles garumu. - Statīva vertikālie balsti ir 60x30 mm ar kanālu to iekšpusē vadu izvilkšanai. - Statīvam kājām 100 mm no zemes ir atvērumi vadu ievadam. - Statīvs balstās uz 150 x 150 mm plāksnes, kas pieskrūvēta pie grīdas. - Statīvs tiek stiprināts arī pie galdiem. Šī stiprinājuma vieta ir 644 mm no grīdas un plāksnes izmērs ir 100 x 100 mm. - Statīva augšējās daļas, pie kuras tiek stiprināta virsma platums, ir 460 mm. - Statīva augšpusē ir virsma dažādu materiālu un instrumentu novietošanai. - Augšējās virsmas platums ir 500 mm. - Augšējā virsma stiprinās pie statīva. - Zem augšējās virsmas ir jāparedz vieta un iespēja nostiprināt punktā 1. minētās elektropieslēguma konsoles. - Augšējā virsma: - izgatavota no augstspiediena lamināta; - biezums ir 18 mm ; - malas apstrādātas ar vismaz 2mm ABS maliņām; - krāsa- pieskaņota statīva konstrukcijai un elektropieslēguma konsolei. - Statīvā jāparedz vadu izvilkšanu pa vertikālo balstu un tā horizontālo daļu iekšpusi līdz ievadam elektropieslēgumu konsolēs, lai vadi nav brīvi pieejami. - Statīva konstrukcija izgatavotas no metāla, kas nokrāsotas ar pulverkrāsu. |  |
| 3.4 | Prasības montāžas darbiem: - Pievadu kabeļu izvadu vietas no grīdas jānosedz un jāapdarina, kabeļi jānofiksē, jāapslēpj konstrukcijās vai kanālos. - Vadu gali jāmarķē un jāuzrāda iekārtu montāžas shēmās, kuras jāpievieno pieņemšanas nodošanas aktam. - Galdu starpu aizpildīt vienā līmenī ar galdu virsmu ar galdu apdarei pieskaņotu materiālu, biezumu pieskaņojot galda virsmai. |  |
| 4. Studentu darba vietas elektro un datortīklu pieslēguma konsole- 43 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 4.1. | Pieslēguma konsole ir mācību laboratoriju iekārta. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu mācību laboratoriju iekārtu piegādē. Kā apstiprinājumu iesniegt sarakstu par vismaz trīs piegādātām iekārtām pēdējo 3 gadu laikā, norādot piegādāto iekārtu sarakstu un pasūtītāja kontaktinformāciju. (ar 06.12.2011. grozījumiem) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2 | Konsoles parametri: - Barošanas spriegums- 230V/50Hz - Izmēri- garums ir 1425 mm, platums 130 mm, augstums 110 mm. - Materiāls- izgatavota no metāla. - Krāsojums- krāsota ar pulverkrāsu, kas izturīga pret skrāpējumiem. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. |  |
| 4.3 | Elektropieslēguma konsole divām studentu darba vietām, piemērota mācību laboratorijām, stiprināma pie galda, sienas vai statīva. Konsolē ir iebūvēts pamataprīkojums un paredzētas vietas papildus aprīkojuma moduļu pieslēgšanai, lai atsevišķas studentu darba vietas varētu komplektēt ar atšķirīgām komponentēm. Pamataprīkojuma un brīvo vietu izvietojumu skatīt attēlā. Konsolē iebūvētais pamataprīkojums. - Ieslēgšanas slēdzis. - Ārkārtas izslēgšanas slēdzis. - Fāzu kontroles lampa- 1gab. - Elektrotīkla pieslēguma iezemētas rozetes (230V, 16A)- 8gab. - Drošinātājs: 16 A C (raksturlīkne) - 1gab. - Slēguma aizsardzības pārtraucējs 30 mA- 1gab. Vietas papildus aprīkojuma moduļu pieslēgšanai. 1 2 3 7 6 5 4 4 230V/50Hz pieslēguma 4mm spraudņu ligzdas (L1, N, PE)- 1 kompl. |  |
| 4.4 | Prasības montāžas darbiem: - Jānodrošina un montāža pie statīva, sienas vai uz galda vienotā risinājumā, tai skaitā iekļaujot visus nepieciešamos vadus, palīgmateriālus un darbus. - Pievadu kabeļu izvadu vietas no grīdas jānosedz un jāapdarina, kabeļi jānofiksē, jāapslēpj konstrukcijās vai kanālos. - Vadu gali jāmarķē un jāuzrāda iekārtu montāžas shēmās, kuras jāpievieno pieņemšanas nodošanas aktam. - Galdu starpu aizpildīt vienā līmenī ar galdu virsmu ar galdu apdarei pieskaņotu materiālu, biezumu pieskaņojot galda virsmai. |  |
| 5. Datortīklu pieslēguma modulis– 48 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 5.1. | Parametri: - Pieslēguma modulis ir paredzēts iebūvēšanai 4. punktā iepērkamajā pieslēguma konsolē. - Pieslēguma ligzdas RJ45 (dubultās)- 1gab. - Krāsojums- saskaņots ar konsoli. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| PAPILDUS APRĪKOJUMA MODUĻI* |  |  |
| 6. Regulējams līdzstrāvas barošanas avots. – 3 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 6.1 | Barošanas avota parametri: - Līdzstrāvas barošanas avots ir piemērots iebūvēšanai 4. punktā iepērkamajā pieslēguma konsolē. Krāsojums- saskaņots ar konsoli. - Barošanas spriegums- 230V/50Hz. - Līdzsprieguma regulēšanas diapazons no 0 līdz 30 V, līdzstrāvas regulēšanas diapazons no 0 līdz 2,5 A. - Divas izejas - Trokšņi ne lielāki kā 0,2 %. - Izejas galvaniski izolētas. - Izejas piemērotas 4 mm spraudņiem - LCD displejs. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7. Regulējams zema sprieguma maiņstrāvas barošanas avots ar trīs dažādām izejām– 3 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 7.1. | Barošanas avota parametri: - Barošanas avots ir piemērots iebūvēšanai 4. punktā iepērkamajā pieslēguma konsolē. - Izeja 1 regulējama no 0 līdz 14 V/ 12 A. - Izeja 2 regulējama no 0 līdz 27 V/ 6 A. - Izeja 3 regulējama no 0 līdz 250 V/ 2 A. - Drošinātāji 0,8/ 2 A. - Izejas piemērotas 4 mm spraudņiem. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8. Regulējams līdzstrāvas barošanas avots ar divām dažādām izejām – 3 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 8.1. | Barošanas avota parametri: - Līdzstrāvas barošanas avots ir piemērots iebūvēšanai 4. punktā iepērkamajā pieslēguma konsolē - Barošanas spriegums- 230V/50Hz - Izeja 1 fiksēti 210 V/ 6A DC. - Izeja 2 regulējama no 0 līdz 250 V DC - Regulējama izejas strāva no 3 līdz 10 - Trīs 10 A drošinātāji - Izejas piemērotas 4 mm spraudņiem. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9. Daudzfunkciju barošanas avots– 2 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 9.1. | Iekārta darbojas trīsfāzu barošanas avots un arī kā funkciju ģenerators. Iekārta atbilst EN 61010 vai ekvivalentiem drošības standartiem (ar 06.12.2011. grozījumiem). Barošanas avota parametri: - Līdzstrāvas barošanas avots ir piemērots iebūvēšanai 4. punktā iepērkamajā pieslēguma konsolē. Krāsojums- saskaņots ar konsoli. - Barošanas spriegums- 230V/50Hz. - Stabilizēti fiksēti spriegumi ± 15 V/ 1A. - Stabilizēts fiksēts spriegums + 5 V/1 A. - Stabilizēts fiksēts spriegums 12 V/ 1 A. - Regulējams līdzspriegums no 0 līdz 30 V. - Maiņspriegums 12 V, 24 V/ 200 mA. - Trīsfāzu ģenerators ar amplitūdu 7/12V un maksimālo izejas strāvu 200 mA. - Funkciju ģenerators ar pieciem diapazoniem no 0.1 Hz līdz 500 kHz, izejas spriegums -10 – 0 - + 10 V. - Funkciju ģenerators: izejas signāli sinusveida, trīsstūrveida, kvadrātveida un digitālais signāls. - Iekārta ir īsslēguma droša ar pārtraucējiem katrā izejā. - Iekārtai ir gaismas diodes, kas indicē aktivizēto funkciju. - Izejas piemērotas 4 mm spraudņiem. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 10. Interfeiss ar virtuāliem instrumentiem – 2 gab. |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 10.1 | Interfeiss ar virtuāliem instrumentiem. Sistēma nodrošina dažādas nepieciešamās ieejas, izejas, slēdžus, barošanas avotus, instrumentus, kas nepieciešami dažādu praktisko darbu veikšanu. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 10.2 | Interfeisa parametri: - Interfeiss ir piemērots iebūvēšanai 4. punktā iepērkamajā pieslēguma konsolē. Krāsojums- saskaņots ar konsoli. - Barošanas spriegums- 230V/50Hz. - 32 bitu procesors ar atmiņu mērījumiem - Analogās izejas ± 10 V, 0.4 A, DC – 1 MHz - USB interfeiss ar datu pārraides ātrumu 12 Mbit/s. - Analogas pastiprinātāja ieejas (ar 4 MHz joslas platumu, kas nodrošina mērījumu veikšanas ātrumu 400000 mērījumi/s)- 2gab. - Atmiņa 2 x 32 kbaiti. - 16 bitu digitālā signālu izeja (ar paraugu ņemšanas ātrumu 0 – 100 kHz un spriegumiem līdz ± 15 V)- 1gab. - 16 bitu digitālā signālu ieeja ar paraugu ņemšanas ātrumu 0 – 100 kHz un spriegumiem līdz ± 15 V. - Releji 24 V DC- 8gab. - Iebūvēti virtuāli mēristrumenti: - RMS multimetrs- 2gab. - Multimetrs- 1gab. - Divu kanālu osciloskops ar 22 laika funkcijām- 1gab. - Regulējams DC barošanas avots no 0 līdz 10 V- 1gab. - Funkciju ģenerators. - Speciālu funkciju ģenerators- 1gab. - Impulsu ģenerators- 1gab. - Digitālas izejas- 16 gab. - Digitālas ieejas-16 gab. - Trīsfāzu barošanas avots. - Interfeiss ir aprīkots ar barošanas avotu, kuram ir šādas izejas : - 5 V- 2gab. - 15 V- 2gab. - 15 V- 2gab. - 24 V- 2gab. - Sistēma ir aprīkota ar USB un seriālo interfeisu datoru pieslēgšanai. - Atbilst MK 2000. gada 30. maija noteikumu Nr. 187. prasībām. |  |
| 11. | Papildus prasības |  |
| 11.1. | Jānodrošina lietotāju apmācība darbam ar piegādāto un uzstādīto darba vietu aprīkojumu. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 11.2. | Garantijas laiks – vismaz 2 gadi. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 11.3. | Piegādes laiks – ne vēlāk kā 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 11.4. | Piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas ir jāiekļauj cenā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 11.5. | Piegādātājs nodrošina garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu. (ar 06.12.2011. grozījumiem) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

* Ja pasūtītājam pietrūks finansējuma, lai iegādātos visu piedāvāto apjomu, tad tiks samazināts papildus aprīkojuma moduļu iepirkums sākot no 10.pozīcijas uz augšu.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/87/ERAF

Nolikumam

Finanšu piedāvājuma paraugs

ATKLĀTA KONKURSA

LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un pasniedzēju

darba vietu aprīkojuma piegāde

id.Nr. LLU 2011/87/ERAF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Velkmes skapis | 1 gab. |  |  |
|  | Pasniedzēja darba vietas elektro, datortīklu un multimediju pieslēguma konsole | 3 gab. |  |  |
|  | Statīvs studentu darba vietas elektro un datortīklu pieslēguma konsoļu stiprināšanai | 10 gab. |  |  |
|  | Studentu darba vietas elektro un datortīklu pieslēguma konsole | 43 gab. |  |  |
|  | Datortīklu pieslēguma modulis | 48 gab. |  |  |
| PAPILDUS APRĪKOJUMA MODUĻI* |  |  | x | x |
|  | Regulējams līdzstrāvas barošanas avots | 3 gab. |  |  |
|  | Regulējams zema sprieguma maiņstrāvas barošanas avots ar trīs dažādām izejām | 3 gab. |  |  |
|  | Regulējams līdzstrāvas barošanas avots ar divām dažādām izejām | 3 gab. |  |  |
|  | Daudzfunkciju barošanas avots | 2 gab. |  |  |
|  | Interfeiss ar virtuāliem instrumentiem | 2 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

* Ja pasūtītājam pietrūks finansējuma, lai iegādātos visu piedāvāto apjomu, tad tiks samazināts papildus aprīkojuma moduļu iepirkums sākot no 10.pozīcijas uz augšu.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/87/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un pasniedzēju darba vietu aprīkojuma piegāde” (id.Nr. LLU 2011/87/ERAF).

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā norādītās prasības;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/87/ERAF

Nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. _________________

LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un pasniedzēju darba vietu aprīkojuma piegāde

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem LLU ITF Fizikas katedras laboratoriju telpu studentu un pasniedzēju darba vietu aprīkojumu, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukumi un cenas tiek noteiktas saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. 22% PVN Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas.

  - Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par šā līguma 2.2. punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.4.  Atlikušo summu 80% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi>  santīmi), t.sk. 22% PVN Ls <summa> (<lati> lati <santīmi>  santīmi) Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas.

2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.8. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.10. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.11. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei un uzstāda Pasūtītāja norādītajā vietā.

  - 3.4. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz __________________________

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeigta šī Līguma darbība.

4.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes, uzstādīšanas un lietotāju apmācības veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.5. Piegādātājam Preču piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Ja Līgums tiek lauzts Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 5.3.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās Līguma summas.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līguma vai tā pielikumos.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām ar __ (_______) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |

Īstenotā projekta līguma nosaukums: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta numurs: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Līgumu /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un piegādātāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |