Papildus informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 19.03.2012. un 20.03.2012. ir saņēmusi elektroniskās vēstules ar jautājumiem LLU atklātam konkursam „LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak).

19.03.2012. saņemtajā vēstulē uzdotie jautājumi

- 3.daļa: Paraugu frakcionēšanas komplekts. Elektroniskais sietu kratāmais galds „Retsch AS 300 control” vai analogs.

Vai piegādes komplektā ir arī jāietver sietu fiksēšanas ierīce (clamping device)? Ja sietu fiksēšanas ierīce ir jāietver piegādes komplektā, tad vai ir nepieciešamas abas sietu fiksēšanas ierīces (sausajai un slapjajai sijāšanai), vai arī pietiek tikai ar slapjās sijāšanas sietu fiksēšanas ierīci?

- 3.daļa: Paraugu frakcionēšanas komplekts. Sietu komplekts.

Vai par atbilstošu specifikācijai tiks uzskatīti sieti ar diametru 300 vai 305 mm (ražotājs Retsch nepiedāvā 315 mm diametra sietus, kā arī sietu izmērs 20 µm ir pieejams tikai sietiem ar izmēru 200 mm dia un mazākiem)? Savukārt citu ražotāju sieti būtiski samazinās vienlaicīgi sietu kolonnā esošo sietu daudzumu (Retsch sietu augstums: 40 mm; citiem ražotājiem: 60 līdz 75 mm).

- 3.daļa: Paraugu frakcionēšanas komplekts. Sietu komplekts.

Vai piegādes komplektā ir jāietver savācējtrauks tikai sausajai sijāšanai, vai nepieciešami ir abi savācējtrauki – sausajai un slapjajai sijāšanai?

LLU sniegtās atbildes

- Iepirkuma (id.Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak) 3.daļas: Paraugu frakcionēšanas komplekts Tehniskajā specifikācijā ir minēts Elektroniskais sietu kratāmais galds „Retsch AS 300 control” vai analogs, kas nodrošina sauso un slapjo sijāšanu. Elektroniskais sietu kratāmais galds „Retsch AS 300 control” nodrošina sietu fiksāciju, attiecīgi arī analogam jānodrošina šī funkcija.

- Nolikuma 3.daļas tehniskās specifikācijas 2.punktā ir ieviesusies drukas kļūda. Šajā punktā izvirzītajai parsībai ir jābūt sekojošai: a) Diametrs 305mm.

Pasūtītājs tuvākajā laikā veiks šī punkta grozījumus un izteiks šo apakšpunktu sekojošā redakcijā:  „a) Diametrs 305 mm”

- Iepirkuma (id.Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak) 3.daļas: Paraugu frakcionēšanas komplekts Tehniskajā specifikācijā ir minēts Elektroniskais sietu kratāmais galds „Retsch AS 300 control” vai analogs, kas nodrošina sauso un slapjo sijāšanu un sijājamais materiāls ir pulveri, suspensijas, beramie materiāli. Tātad nepieciešami abi savācējtrauki – gan sausai, gan slapjai sijāšanai.

20.03.2012. saņemtajā vēstulē uzdotais jautājums

Iepirkuma LLU/2012/24/ERAF/ak 1. daļas (Laboratorijas aprīkojums) 2. pozīcijā

2.1. e) punktā norādīts, ka mazākais sveramais paraugs ir 20mg, taču 2.1. b) punktā prasītā izšķirtspēja ir 0.1g jeb 100mg. Tātad mazākais sveramais apjoms ir norādīts smalkāks par nepieciešamo izšķirtspēju. Jautājums: vai punktā 2.1. e) nav pielaista kļūda un nepieciešamais mazākais sveramais paraugs patiesībā ir 200mg, kas būtu 0.2g?

LLU sniegtā atbilde

Nolikuma 1.daļas tehniskās specifikācijas 2.pozīcijā ir ieviesusies drukas kļūda. Šajā punktā izvirzītajai parsībai ir jābūt sekojošai: e) Mazākais sveramais paraugs – 200 mg. Informējam, ka šī konkursa nolikuma 1.daļas tehniskajā specifikācijā tiks veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma 1.daļas 2.pozīcijā: Elektroniskie svari, Modelis Nr.2:

- 2.1.apakšpunkta teksts „e) Mazākais sveramais paraugs - 20 mg” tiek aizvietots ar tekstu „e) Mazākais sveramais paraugs – 200 mg”

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Valsts iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.