Papildus informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 23.03.2012. un 26.03.2012. ir saņēmusi vēstules ar iebildumiem un jautājumiem LLU atklātam konkursam „LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak).

23.03.2012. saņemtajā vēstulē izteiktie iebildumi:

Attiecībā uz Līguma projektu, ierosinām dažas izmaiņas:

- punkts 2.4. ... soda sankcijas Pasūtītājam 0,01%, bet ne vairāk kā 3%,

- punkts 2.5. ... soda sankcijas Piegādātājam 0,01%, bet ne vairāk kā 5%,

- punktu 2.6. ... izslēgt,

- punktu 2.7. ... izslēgt, jeb paredzēt savstarpēju saskaņošanu,

- punkti 2.8. un 5.2. ... precizēt – kāda „vienošanās” šeit domāta,

- punktu 4.2. ... izslēgt, vai konkretizēt,

- punkts 7.1. ... strīds risināms tiesā ES un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā,

- punkts 9.11. ... ja iespējams – latviešu un angļu valodā.

LLU sniegtās atbildes

Soda procentiem ir disciplinējošs raksturs, un tie tiek piemēroti tikai tad, ja kāda no pusēm ļaunprātīgi nepilda līgumā noteiktās saistības. Soda procenti ir samērīgi pret projekta nosacījumiem, kas draud LLU, ja netiek pienācīgi/laicīgi/kvalitātē/kvantitātē utt. izpildīts projekts.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Iepirkumu komisija ir apstiprinājusi gan piegādes termiņus, gan līgumsodu apmērus par piegādes termiņu neievērošanu un neredz pamatotus iemeslus šo punktu mainīšanai vai izslēgšanai no līguma.

Līguma 2.8. un 5.2.punktos ir domāts projekta vienošanās numurs.

LLU iepirkumu komisija neredz pamatotus iemeslus, lai papildinātu 7.1.punktu ar ES, jo LR spēkā esošie normatīvie akti ir piesaistīti Eiropas Savienības noteiktajiem normatīvajiem aktiem un regulām.

Līguma projekts ir pieejams Pasūtītāja valsts valodā.

26.03.2012. saņemtajā vēstulē uzdotais jautājums

Atklātā konkursa 1.daļai Laboratorijas aprīkojums ir aprakstītas tehniskās prasības elektroniskajiem svariem. Pretendentam ir jautājums par šo svaru tehniskajām prasībām.

- Elektroniskie svari, modelis Nr.1, punkts p) iekārtas svars, max. – 8 kg.  Lūdzu sniegt atbildi vai piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu tehniskajām prasībām, ja piedāvātās iekārtas pārsniegs prasītos 8 kg?

- Elektroniskie svari, modelis Nr.2, punkts a) svēršanas diapazons, maksimāli 6 kg. Lūdzu sniegt atbildi vai piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu tehniskajām prasībām, ja mūsu piedāvātās iekārtas maksimālais svēršanas diapazons pārsniegs prasītos 6 kg, proti būs ar lielāku svēršanas diapazonu, taču ar tādu pašu nolasīšanas precizitāti?

- Elektroniskie svari, modelis Nr.2, punkts m) iekārtas svars, max – 1 kg. Lūdzu sniegt atbildi vai piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu tehniskajām prasībām, ja piedāvātās iekārtas svars pārsniegs prasītos 1 kg? Jo kvalitatīvi svari, kas nodrošina Jūsu izvirzītās prasības pārsniedz 1 kg.

LLU sniegtā atbilde

Informējam, ka atklāta konkursa „LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak) nolikuma 1.daļas tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi.

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Valsts iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.