INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NR. LLU/2012/24/ERAF/ak

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 11.04.2012.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 11.04.2012. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros” id.Nr. LLU/2012/24/ERAF/ak nolikumā.

Konkursa nolikumā tika veikti sekojoši grozījumi:

1.daļas 1.3.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.3.1. punkta teksts „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 04.aprīlim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.” tiek aizvietots ar tekstu „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 03.maijam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam”.

- 1.3.5. punkta teksts „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 04.aprīlī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.” tiek aizvietots ar tekstu „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 03.maijā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.”

1.daļas 1.6.punktā tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.6.3.punkta apakšpunktā „Atzīme:” teksts „Neatvērt līdz 2012.gada 04.aprīlim plkst.11.00” tiek aizvietots ar tekstu „Neatvērt līdz 2012.gada 03.maijam plkst. 11.00”.

Konkursa pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)” tika veikti sekojoši grozījumi:

1.daļas „Laboratorijas aprīkojums” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- 2.punktā: Elektroniskie svari, Modelis Nr.2:

- 2.1.apakšpunkta teksts „a) Svēršanas diapazons, maksimāli - 6 kg,” tiek aizvietots ar tekstu „a) Svēršanas diapazons vismaz 6,2 kg (6200 grami), bet ne vairāk kā  6,3 kg (6300 grami), jāsaglabā prasītā nolasīšanas precizitāti.”

3.daļas „Paraugu frakcionēšanas komplekts” tabulā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” tika veikti sekojoši grozījumi:

- 1.punktā: Elektroniskais sietu kratāmais galds „Retsch AS 300 control” vai analogs – 1 gab.:

- apakšpunkta teksts „d) sietus var salikt vertikāli vienu virs otra 450 mm augstumā” tiek aizvietots ar tekstu „d) sietus var salikt vertikāli vienu virs otra vismaz 400 mm augstumā”

- apakšpunkta teksts „l) saderīgs ar sietiem diametros 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm” tiek aizvietots ar tekstu „l) saderīgs ar sietiem diametros 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm/ 315 mm”

- 2.punktā: Sietu komplekts – 2 gab.:

- 2.punkta: Sietu komplekts – 2 gab. apakšpunktu teksts:

Sietu komplekts – 2 gab.

- Diametrs 315mm, - nerūsējošā tērauda stiepļu sieti (316), - gumijots blīvējums starp sietiem; - sietu komplekts sastāv no – apakšējais savācējtrauks, sieti ar caurumiem 20 µm, 100 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40mm, nosedzošais vāks.

tiek aizvietots ar tekstu:

Sietu komplekts – 2 gab. (ar 10.04.2012. grozījumiem)

- sietiem jābūt saderīgiem ar 1.punktā piedāvāto kratāmo galdu, - sietu komplekti sastāv no vienāda diametra sietiem, neatkarīgi no to caurumu izmēra, tas ir, sieti ir savstarpēji savietojami, - sietu diametrs ne mazāks par 300 mm, bet ne lielāks par 315 mm, - sietu augstums ne mazāks par 40 mm, bet ne lielāks par 75 mm, - nerūsējošā tērauda stiepļu sieti (316), - gumijots blīvējums starp sietiem, - sietu komplekts sastāv no – apakšējais savācējtrauks gan sausai, gan slapjai sijāšanai, sieti ar caurumiem 20 µm, 100 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 3,15 mm, 4mm, 5mm, 10mm, 16mm, 20mm, 31,5mm, 40mm, nosedzošais vāks, - sieti atbilstoši standartam ISO 3310/1 vai ekvivalentam.

Konkursa pielikumā Nr.2 „Pieteikuma paraugs” tika veikti sekojoši grozījumi:

- apliecinājuma 4) apakšpunkta teksts „nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā norādītās prasības” tiek aizvietots ar tekstu „uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas noteikumi, un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām”.