APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 24.aprīļa sēdē

Protokols Nr. 187

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/31/ERAF/AK

  - Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 07.jūnijam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 07.jūnijā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa pastu, faksu vai elektroniski. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts datums, kad vēstule saņemta pa pastu, faksu vai elektroniski. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2012.gada 07.jūnijam plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38000000-5

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4_(četrās) daļās:

1.daļa: Dendrometrijas laboratorijas aprīkojums

2.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

3.daļa: Eddy System vai ekvivalents

4.daļa: Elektriskais trošu telferis

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta:

- 1.daļai, 2.daļai, 3.daļai - LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001

- 4.daļai - LLU Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija, Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005

- PRASĪBAS PRTENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

Papildus atlases dokumenti 3.daļai:

4.1.4. Piegāžu saraksts par Pretendenta vismaz 3 veiktām piegādēm Latvijā saistībā ar līmeņa mērīšanas aprīkojumu (hidroloģijas mēriekārtām) pēdējo 3 gadu laikā (jānorāda piegādātais aprīkojums, piegādes laiks, saņēmējs un saņēmēja atbildīgā persona, e-pasts, telefons).

4.1.5. Pretendenta apliecinājums par tiesībām piegādāt līmeņa mērīšanas aprīkojumu, nodrošināt apmācību, kā arī garantijas apkalpošanu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 2. un 3.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 4.daļai – piedāvājuma cenu par 1 vienību latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 5.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja dokumentus, ja attiecīgo informāciju var iegūt publiskajās datu bāzēs.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

1.daļa: Dendrometrijas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | GPS uztvērējs (2 gab.) |  |
| 1.1. | Iespējas: |  |
|  | - ģeogrāfiskās atrašanās vietas un augstuma virs jūras līmeņa noteikšana - ģeogrāfisko un magnētiskā azimuta un ātruma noteikšana pārvietošanās laikā - perimetra, attāluma un laukuma mērīšana |  |
| 1.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - darba temperatūra - 20 Līdz 65 ° C, - kanālu skaits 14, - pozicionēšanas precizitāte 1 m normālā režīmā, - ātruma mērīšanas precizitāte 0,2 m/s. - Ūdens izturīgs |  |
| 2. | Koksnes tomogrāfs |  |
| 2.1. | #### Komplektā : |  |
|  | #### Piezīmjdators, #### ARBOTOM 3-D Pack vai ekvivalents: |  |
| 2.2. | 24 impulsu sensori ar kabeļiem |  |
| 2.3. | 60 mm sensoru adatas |  |
| 2.4. | 12 V akumulatoru bateriju pakete |  |
| 2.5. | USB un Bluetooth savienojums ar piezīmjdatoru |  |
| 2.6. | ARBOTOM ® 3-D programmatūra vai ekvivalents |  |
| 3. | Spektrofotometrs ( Kolorimetrs) |  |
| 3.1. | #### Paredzēts koksnes optisko īpašību mērīšanai |  |
| 3.2. | #### Difūzās atstarošanas parauga lielums – 8 mm |  |
| 3.3. | #### Intedrējošās sfēras caurmērs – 52 mm |  |
| 3.4. | Viļņa garuma diapazons – 360-700 nm |  |
| 3.5. | Viļņa garuma solis – 10 nm |  |
| 3.6. | Atstarošanas leņķiskais apgabals – 0-177 % |  |
| 3.7. | Gaismas avots – 3 pulsējošas spuldzes |  |
| 3.8. | Mērijumu laiks – 1.5-2.0 s |  |
| 3.9. | Minimālais mērījumu intervāls – 3s SCI/SCE variantā |  |
| 4. | Lauku dators |  |
| 4.1. | #### Ūdensizturīgs dators paredzēts darbam lauka apstākļos |  |
| 4.2. | #### Tehniskie dati: |  |
|  | #### Papildus divas, maināmas Litija-Jonu, baterijas 5100 mAmp katra, #### Ekrāns 17.8 cm (7 collas), paredzēts darbam saulē #### Procesors Intel Atom Z530 1.6 GHz vai ekvivalents, #### Operatīvā atmiņa 1 GB, #### Cietais disks 32 GB SSD, #### Bluetooth atbalsts, #### USB porti 2 gab. |  |
| 5. | Densitometrs |  |
| 5.1 | Paredzēts koksnes blīvuma noteikšanai. |  |
| 5.2 | Iespēja noteikt gadskārtu platumu un skaitu. |  |
| 5.3 | Iespēja veikt gadskārtu blīvuma analīzi. |  |
| 5.4 | Darbojas uz Windows operētājsistēmām XP, Vista, Windows7 vai ekvivalentām. |  |
| 5.5 | Maksimālais skenēšanas laukums 30x45cm |  |
| 5.6 | Optiskā izšķirtspēja DPI 2400 |  |
| 5.7 | Minimālais pikseļa izmērs 0.011 mm |  |
| 6. | Svēršanas ierīce kokmateriālu kravām |  |
| 6.1 | Paredzēts kravas auto, treilleru svēršanai; |  |
| 6.2 | Platformas apakšējā daļa nodrošina pretslīdi un atbilstību visa veida virsmām; |  |
| 6.3 | Pārnēsājami. |  |
| 6.4 | Minimālā svērtspēja vienai platformai 10t |  |
| 6.5 | Platformas dzelzs konstrukcijas, krāsota augstums 58mm |  |
| 6.6 | Darbības temp. indikatoram : -10Cº +40Cº |  |
| 6.7 | Dzelzs platformas, vienas platformas izmērs, 50x90cm |  |
| 6.8 | 4 platformas. |  |
| 6.9 | Elektronisks indikators; |  |
| 6.10 | Kabelis indikatora savienošanai |  |
| 7. | Mikroskopu komplekts |  |
| 7.1 | Palielinājums: 1600x (40, 100, 400) 1600 ar digitālo tāluma maiņas funkciju |  |
| 7.2 | Lampas tips: LED |  |
| 7.3 | Svars: 1450g |  |
| 7.4 | Kamera |  |
| 7.5 | Filtru turētājs |  |
| 7.6 | Sensora tips: CMOS |  |
| 7.7 | Megapikseļi: 2 (3.1 interpolāri) |  |
| 7.8 | Fotogrāfiju izšķirtspējas: 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 |  |
| 7.9 | Atmiņa: 128 Mb |  |
| 7.10 | LCD Ekrāns: 3.5 collas |  |
| 7.11 | Interfeiss: USB |  |
| 7.12 | Datu pārnese: SD karte |  |
| 8. | Koksnes vainu detektoru komplekts |  |
| 8.1 | Paredzēts trupes konstatēšanai augošu koku stumbros |  |
| 8.2 | Metāla korpuss ar diviem elektrodiem |  |
| 8.3 | Aprīkots ar LCD displeju |  |
| 8.4 | 4 funkciju taustiņi |  |
| 8.5 | Bateriju var uzlādēt caur USB un ārējā strāvas adapteri |  |
| 8.6 | Pilna akumulatora darbības laiks 72 stundas |  |
| 8.7 | Darba temperatūra -15 ° C līdz +50 ° C |  |
| 8.8 | Mitrumizturīgs |  |
| 8.9 | Treicieniztrurīs |  |
| 8.10 | Putekļizturīgs |  |
| 9. | Papildus prasības: |  |
| 9.1. | Ražotāja garantija | ### Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 9.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 9.3. | Visi mērinstrumenti ir verificēti | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| 9.4. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

1.daļa: Dendrometrijas laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GPS uztvērējs (2 gab.) | 2 gab. |  |  |
| 2. | Koksnes tomogrāfs | 1 gab. |  |  |
| 3. | Spektrofotometrs ( Kolorimetrs) | 1 gab. |  |  |
| 4. | Lauku dators | 1 gab. |  |  |
| 5. | Densitometrs | 1 gab. |  |  |
| 6. | Svēršanas ierīce kokmateriālu kravām | 1 gab. |  |  |
| 7. | Mikroskopu komplekts | 1 kompl. |  |  |
| 8. | Koksnes vainu detektoru komplekts | 1 kompl. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

2.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Trokšņa mērītājs SL-100 vai ekvivalents |  |  |
| 1.1 | Mēriekārta trokšņa līmeņa noteikšanai darba vidē. |  |
| 1.2 | Mērīšanas diapazoni: |  |
|  | A. LO: 30 – 80 dB; |  |
|  | B. Med: 50 – 100 dB; |  |
|  | C. Hi: 80 – 130dB; |  |
|  | D. Auto: 30 – 130dB; |  |
| 1.3 | Precizitāte: ±1,4 dB; |  |
| 1.4 | Barošana: 9VDC baterija; |  |
| 1.5 | Izmēri: Ne lielāks kā 278 x 76 x 50 mm; |  |
| 1.6 | Svars: 185-350 g. |  |
| 2. | Vibrāciju mērītājs MONITRAN VM 110 vai ekvivalents |  |
| 2.1 | Divas mēriekārtas paralēlu vibrāciju mērījumu veikšanai darba vietā. |  |
| 2.2 | Mērījumu diapazoni : |  |
|  | A Paātrinājums: 2g, 20g, 200g; |  |
|  | B Ātrums:20mm/s, 200mm/s, 2000mm/s; |  |
|  | C Pārvietojums: 20µm, 200µm, 2000µm ; |  |
| 2.3 | Frekvenču diapazons: |  |
|  | A Augšējā frekvence, pārslēdzami ZF filtri 5kHz, 10kHz, 20kHz; |  |
|  | B Zemā frekvence fiksēta: Paātrinājums 5Hz; |  |
|  | C Ātrums 10Hz,; |  |
|  | D Pārvietojums 15Hz; |  |
| 2.4 | Detektors iestādāms ar slēdzi: RMS vai pīķis. |  |
| 2.5 | Displejs 12.7mm, 3½ ciparu LCD. 3 nolasījumi sekundē. |  |
| 2.6 | Precizitāte (10 mV/g ieeja) 1.5% RMS; |  |
| 2.7 | 3% pīķis: ātr. 2.5% RMS; |  |
| 2.8 | Ieejas Dažādi akselerometri var tikt lietoti savienojumā ar VM110. |  |
| 2.9 | Izejas: 200mVac, |  |
| 2.10 | Barošana: 2 x PP3 9V baterijas. |  |
| 2.11 | MTN/VM110 vibrāciju mērītājs ir ar bateriju barošanu, pārnēsājams instruments, lai darbotos ar konstantas strāvas tipa akselerometru (10mV/g jutība) un lai veiktu vibrāciju mērījumus vienkārši un ērti. |  |
| 3. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs Testo 435-3 vai ekvivalents |  |
| 3.1 | Daudzfunkcionāls vides parametru mērītājs. |  |
| 3.2 | Daudzparametru mērītājs ar iebūvētām mērīšanas funkcijām: - Diferenciālā spiediena, - Gaisa temperatūras, - Mitruma. |  |
| 3.3 | Mērījumu profilu izvēles iespējas - “plūsmas ātruma mērīšana gaisa vadā”, “ilglaicīgā mērīšana” u.c. |  |
| 3.4 | Izvēloties attiecīgo zondi, var mērīt: - CO2 parametrus - Relatīvo mitrumu - Gaisa temperatūru. |  |
| 3.5 | Apsildāma zonde, spārniņu zonde, radio zonde: A Iespēja pieslēgt aparātu pie datora datu arhivēšanai; B Iebūvētais diferenciālā spiediena sensors mērīšanai ar Pito caurulīti. |  |
| 3.6 | Atmiņa 10 000 mērījumu bloki; |  |
| 3.7 | Svars: 300-450 g; |  |
| 3.8 | Izmēri: Ne lielāks kā 225 x 74 x 46 mm. |  |
| 3.9 | Daudzfunkcionāls vides parametru mērītājs. |  |
| 4. | Putekļu koncentrācijas ātruma mērītājs MicroDust Pro vai ekvivalents |  |
| 4.1 | Darba temperatūra-32 to 122°F; |  |
| 4.2 | Stabilitāte-±0.002 mgm -3/°C; |  |
| 4.3 | Elements - 4 x AA/MN 1500 , alkalaines vai NiCad vai ekvivalents; |  |
| 4.4 | Svars-Ne vairāk, kā 34.6 unces; |  |
| 4.5 | Dimensijas -Ne lielāks kā 9.8 H x 3.8 W x 2.0" D; |  |
| 4.6 | Displejs-128 x 64 pikseļi LCD. |  |
| 5. | Ergonometrisko parametru mēraparāts huasu-L8 vai ekvivalents |  |
| 5.1 | Pupilometrs - Mērījuma laikā pie acīm novieto mēraparātu, kas noteiktā veidā 14egister acu zīlīšu darbību. Tieši pēc acu zīlītēm izmēra noguruma pakāpi. |  |
| 5.2. | Izmērs: ne lielāks kā 2600x165x65mm |  |
| 6. | CO2 mērītājs Testo 330-2 LL O2, CO vai ekvivalents |  |
| 6.1 | - Daudzparametru mērīšanas aparāts AVK (apkure, ventilācija, kondicionēšana) sistēmu kontrolei (anemometrs), - Gaisa mitruma un temperatūras, CO2 parametru mērīšanai ar papildus sensoru palīdzību. |  |
| 6.2 | Mērījumu datus ir iespējams uz vietas izdrukāt ar testo firmas printeri vai alternatīvu; |  |
| 6.3 | Apsildāmas zondes komplekts |  |
| 6.4 | Spārniņu zondes komplekts |  |
| 6.5 | Radio zondes komplekts |  |
| 6.6 | Iespēja pieslēgt aparātu pie printera testo vai alternatīva, |  |
| 6.7 | Izmērs: Ne lielāks kā 225 x 74 x 46 mm; |  |
| 6.8 | Svars: Ne smagāks, kā 428 g; |  |
| 6.9 | Papildus aprīkojums. |  |
| 6.9.1. | Iekšējas un apkārtējas vides testēšanas (IAQ) sensors ar CO2 , gaisa mitruma un absolūtā spiediena mērīšanas funkcijām 0 ... +50 °C 0 ... +100 % rM 0 ... +10000 ppm CO2+600 ... +1150 hPa (mbar) |  |
| 6.9.2. | Teleskopiskā gaisa plūsmas zonde ar mitruma un temperatūras mērīšanas funkciju, Ø 12mm, maksimālais garums 745mm -20...+70°C 0 ... +100 % rM 0 ... +20 m/s |  |
| 6.9.3. | Spārniņu plūsmas zonde 0.6 ... 40.0 m/s Garums 890 mm, Ø 16 mm |  |
| 6.9.4. | Spārniņu plūsmas zonde 0.25 ... 20.0 m/s Garums 910 mm, Ø 60 mm |  |
| 6.9.5. | Plūsmas / temperatūras teleskopiskā zonde 0 ... +20 m/s Maksimālais garums 820 mm, Ø 7,5 mm |  |
| 6.9.6. | Spārniņu zonde, diametrs 100 mm, pievienojamas piltuves 0,3...20 m/s ±0,5 ° |  |
| 6.9.7. | Piltuvju komplekts, sastāvošs no 2 piltuvēm (200 mm diam. Un 330 x 330 mm) |  |
| 6.9.8. | Absolūtā spiediena sensors 0 ... 2000 hPa (mbar) |  |
| 6.9.9. | Efektīvs, izturīgs NTC gaisa sensors -50 ... +150 °C |  |
| 6.9.10. | Ātri reaăējošs virsmas K-tipa sensors ar termopāri, arī nelīdzenām virsmām. Īslaicīgi var mērīt temperatūru līdz +500°C -60 ... +300 °C |  |
| 6.9.11 | K-tipa sensors cauruļu mērīšanai (Ø 5 - 65 mm) ar maināmiem mērīšanas uzgaļiem. Īslaicīgi var mērīt temperatūru līdz +280°C -60 ... +130 °C |  |
| 6.9.12. | Knaibļveida sensors cauruļu mērīšanai (Ø 15 - 25 mm). Īslaicīgi var mērīt temperatūru līdz +130°C. -50...+100°C |  |
| 6.9.13. | K-tipa mitrumizturīgs iegremdējams / ieduramais sensors. -60 ... +400 °C |  |
| 6.9.14. | Turbulences pakāpes mērīšanas sensors ar teleskopisko rokturi (maksimālais sensora garums – 820 mm) un statīvu, saskaņā ar DIN 1946 vai ekvivalents atbilstoši prasībām: 0 ... +50 °C 0 ... +5 m/s |  |
| 6.9.15. | Radio rokturis ar pievienojamu sensoru virsmas temperatūras mērīšanai Mērīšanas diapazons: -50...350 °C, īslaicīgi līdz +500 °C Izšķirtspēja: 0,1°C (-50...+199,9°C) un 1,0°C (pārējā mērījumu diapazonā) |  |
| 6.9.16. | TE radio sensors virsmas temperatūras mērīšanai, pievienojams pie radio roktura, K tipa |  |
| 6.9.17. | Radio rokturis ar pievienojamu mitruma sensoru Mērīšanas diapazons: 0...+100 %, -20...+70°C Precizitāte: ±2%, ±0,5°C Izšķirtspēja: 0,1%, 0,1°C |  |
| 6.9.18. | Mitruma sensors pievienojams pie radio roktura |  |
| 6.9.19. | Koferis |  |
| 6.9.20. | Barošanas bloks |  |
| 6.9.21. | Universāls infrasarkanais printeris |  |
| 6.9.22. | Iekšējas un apkārtējas vides testēšanas (IAQ) sensors ar CO2 , gaisa mitruma un absolūtā spiediena mērīšanas funkcijām 0 ... +50 °C 0 ... +100 % rM 0 ... +10000 ppm CO2+600 ... +1150 hPa (mbar) |  |
| 7. | Kustību amplitūdas mērītājs Greisinger GVA 0430 vai ekvivalents |  |
| 7.1. | Paredzēts temperratūras un mitruma izmaiņu un gaisa kustību noteikšanai noteikšanai |  |
| 7.2. | Gaisa plūsma noteikšana |  |
|  | A Mērvienība km/h; m/s |  |
|  | B Mērīšanas cikls 4 sek. |  |
|  | C Diapoazons 4-225 km/h |  |
| 7.3. | Tempetratūras noteikšana |  |
|  | A mērvienības: ° C un ° F |  |
|  | B Mērīšanas cikls: 1 pasākums ik 16 sekundes |  |
|  | C Precizitāte: + / - 0,5 ° C |  |
|  | D Minimālā vērtība: -20 ° C līdz +80 ° C |  |
| 7.4. | Mitruma noteikšana |  |
|  | A mērvienība:% RH |  |
|  | B Precizitāte: + / - 3,5% RH (20 līdz 80% RH) |  |
|  | C Mērījumu diapazons: 2% RH līdz 100% RH |  |
| 7.5. | Izmēri: ne lielāks par 62 x 120 x 32 mm |  |
| 7.6. | Svars: ne vairāk kā 115g |  |
| 8. | Papildus prasības: |  |
| 8.1. | Ražotāja garantija | ### Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 8.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 8.3. | Visi mērinstrumenti ir verificēti | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| 8.4. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

2.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums* | Skaits | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokšņa mērītājs SL-100 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 2. | Vibrāciju mērītājs MONITRAN VM 110 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 3. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs Testo 435-3 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 4. | Putekļu koncentrācijas ātruma mērītājs MicroDust Pro vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 5. | Ergonometrisko parametru mēraparāts huasu-L8 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 6. | CO2 mērītājs Testo 330-2 LL O2, CO vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 7. | Kustību amplitūdas mērītājs Greisinger GVA 0430 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

*Ja Pretendents piedāvā Tehniskajā specifikācijā norādītās iekārtas ekvivalentu, tad piedāvājumā norāda ekvivalenta ražotāju un nosaukumu.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

3.daļa: Eddy System vai ekvivalents

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| - Eddy System vai ekvivalents |  |  |
| 1.1. | 1 gāzu analizators: LI-7200 Closed Path CO2/H2O Analyzer vai līdzvērtīgs caurplūdes analizators: darbības temperatūru diapazons -25 °C līdz 50 °C; augsta precizitāte - vismaz 0,16 ppm CO2; 0,0067 ppt H2O pie 20Hz; signāla dreifs ne vairāk kā ±0,02% no nolasījuma uz 1°C priekš CO2; signāla dreifs ne vairāk kā ±0,15% no nolasījuma uz 1°C priekš H2O; nulles dreifs ne vairāk kā ±0,1 ppm uz 1°C priekš CO; nulles dreifs ne vairāk kā ±0,03 ppm uz 1°C priekš H2O; iespējas veikt mērījumus reālā laikā arī lietū, miglā, sniegā; ietverts lietus izturīgā apvalkā ar procesoru un vismaz 4GB USB datu glabāšanas iespēju; datu ielasīšanas ātrums līdz 20 reizes/sek; 1 m ieplūdes caurule kurā iemontēti sensori momentānai temperatūras un spiediena noteikšanai, lai atbilstoši koriģētu gāzu koncentrācijas mērījumus; integrējams vienotā sistēmā ar citiem sensoriem (1.2, 1.3). Ražotāja piedāvāts gāzu plūsmas sūknis vilkmes veidošanai ieplūdes caurulē, Maināms plūsmas apjoms 10-18 l/min. Diagnostikas iespēja plūsmas sūknim par filtru maiņas nepieciešamību. Automātiskas kalibrēšanas iespēja. |  |
| 1.2. | 1 gāzu analizators: LI-7700 Open Path CH4 Analyzer vai līdzvērtīgs caurplūdes analizators: darbības temperatūru diapazons -25 °C līdz 50 °C; izšķirtspēja - vismaz 5 ppb CH4 pie 10Hz; mērījumu diapazons vismaz koncentrācijā no 0 līdz 25 ppm CH4 pie -25°C, 0 līdz 40 ppm pie 50 °C; precizitāte vismaz 1% vai labāk (pie konstantas temperatūras); dreifs 0.05% uz 1 °C diapazonā -25 °C līdz +45 °C; USB datu glabāšanas iespēja vismaz 4GB; iespēja tīrīt optiskos sensorus uz vietas, bez noņemšanas no stiprinājuma vietas un bez nepieciešamības kalibrēt pēc tīrīšanas; savietojams vienotā sistēmā ar citiem sensoriem (1.1, 1.3.) un nepieciešamības gadījumā var pievienot temperatūras mērīšanas zondes, strāvas patēriņš ne vairāk kā 10W. |  |
| 1.3. | 1 anemometrs – 3-asu Ultrasonic Anemometer vai līdzvērtīgs ar iespēju mērīt vēja ātrumu intervālā vismaz no 0 līdz 45 m/s (precizitāte ne mazāka kā 0,02m/s) un vienlaikus noteikt vēja virzienu (precizitāte ne mazāka par 2°), noteikt sonisko (sonic) temperatūru, kalibrēšanas iespējām, komplektēts ar kabeli vai citādi tieši savienojams ar 1.1 un/vai 1.2 sensoriem. |  |
| 1.4. | 1 kvantu fotosintētiski aktīvās radiācijas (viļņu garums no 400 līdz precīzi 700 nm) sensori (septometri) LI-191 Line Quantum Sensor vai līdzvērtīgi, kas nodrošina vidējās fotosintētiski aktīvās radiācijas mērīšana iespēju vienlaikus vismaz 1m garā posmā, kurā dažādās tā vietās gaismas intensitāte var atšķirties (piemēram, zem koku vainagiem). Linearitāte: maks. novirze ne lielāka par 1% uz 1000µmol s-1 m-2 Jutīgums: ne sliktāk kā 7µA uz 1000µmol s-1 m-2. Stabilitāte < ± 2% izmaiņas gada laikā. 1 kvantu fotosintētiski aktīvās radiācijas (viļņu garums no 400 līdz precīzi 700 nm) Linearitāte: maks. Novirze ne lielāka par 1% uz 10000µmol s-1 m-2 Jutīgums: 5µA uz 1000µmol s-1 m-2. Stabilitāte < ± 2% izmaiņas gada laikā. Sensori komplektēti ar datu loggeri un barošanas bloku, nodrošinot iespējas tos lietot ne tikai vienotā sistēmā ar citiem sensoriem, bet arī autonomi. |  |
| 1.5. | 2 barošanas bloki: photovoltaic power systems vai līdzvērtīgs, nodrošinot vismaz 30 dienu darbības iespēju visiem sensoriem un iespēju nomainīt un atkārtoti uzlādēt 2 akumulatoru komplektus vai citādi nodrošināt nepārtrauktu iekārtu darbību vismaz 120 dienu periodā. |  |
| 1.6. | 4 tensiometri T8 (vai līdzvērtīgi augsnes temperatūras un mitruma uzmērīšanas sensori), kas paredzēts augsnes matricas potenciāla mērīšanai (monitoringam), nosakot augiem pieejamo mitrumu, sausuma draudus (pF līkņu uzņemšanai) ar integrētu augsnes temperatūras monitoringa sensoru un mērījumu amplitūda: vismaz +100 līdz -85kPa un mērījumu precizitāti: ne zemāka par ±0,5 kPa, paredzēti izmantošanai līdz 1 m dziļumam, kā arī 2 augsnes temperatūras sensori, ko iespējams izmantot arī negatīvās temperatūrās. Datu logeris un barošanas bloks, nodrošinot sensoru komplekta (2 tensiometri + temperatūras sensors) izmantošanas iespējas integrēti iekārtā, kā arī autonomi |  |
| 1.7. | 1 gaisa temperatūras un 1 gaisa mitruma sensors Mitruma sensorsa diapazons W= 0-100%, precizitāte vismaz ±1% pie +15 līdz +250C un 0-90% relatīvā mitruma; precizitāte vismaz ±(1,0+0,008 x nolasījums) % relatīvā mitruma pie -20 līdz +400C; Tempertaūras sensora diapazons t=-40 līdz +400C; precizitāte vismaz ±(0,226 – 0,00228 x temperatūra) 0C pie t=-40 līdz +200C; precizitāte vismaz ±(0,055 – 0,0057 x temperatūra) 0C pie t=+20 līdz +400C; sensori integrēti zem viena pārsega. |  |
| 1.8. | Kausiņu tipa nokrišņu sensors ar virsmas uztveres laukumu 200 cm2 vai līdzvērtīgs automātiskas darbības (sniegam un lietum) ar apsildi, montēts uz apaļsienu nerūsošas caurules 2 m augstumā, ar pieslēgumu lokālai elektrobarošanai, kopējam vadības blokam, datu logerim un modemam; diapazons 0-100%; izšķirtspēja vismaz 0,1 mm; precizitāte vismaz 1% pie 11 mm/min. Nokrišņu sensora darbībai jābūt iespējamai pie negatīvas temperatūras vismaz līdz 350C un pie pozitīvas temperatūras līdz vismaz +40 0C. Kalibrēšanas diapazons vismaz 100mm nokrišņu augstumam; atvere liekā ūdens iztecēšanai, Tretjakova tipa vēja aizsegs 2m augsts nokrišņu sensoram, montēts un izlīmeņots uz betona pamatnes. |  |
| 1.9 | visu 1.1-1.8 punktos minēto sensoru (izņemot tensiometru vai augsnes mitruma sensoru) darbībai jābūt iespējamai pie negatīvas temperatūras līdz vismaz -250C un pie pozitīvas temperatūrām līdz vismaz 400C, augsnes mitruma sensoram –pie pozitīvas temperatūras līdz vismaz 400C. |  |
| 1.10 | 3 logeri, kur iespējams savākt visu 1.1-1.8 punktos minēto sensoru informāciju ar to tehniskajās specifikācijās minētajiem minimālajiem intervāliem vismaz 10 dienu darbības periodā, kas izvietoti ūdensdrošā apvalkā un darbojas vismaz 1.9 punktā noteiktajā temperatūras intervālā Logera prasības: ne mazāk kā 4 RS-232 porti, ne mazāk kā 1 RS-485 ports, SD kartes un MMC kartes slots, USB pieslēgvieta, atmiņa vismaz - 32 MB Flash ar iespēju papildināt, LCD displejs – vismaz 2 līniju 20 zīmju. |  |
| 1.11 | bezvadu komunikācijas iespējas starp datu logeriem un datoru |  |
| 1.12 | tehniskais nodrošinājums iespējas ar interneta starpniecību attālināti monitorēt un kontrolēt nokomplektētu iekārtu darbību, kā arī nolasīt datus |  |
| 1.13 | 1 tornis ar iespēju iekārtas izvietot intervālā no 0,5m līdz vismaz 25 m augstumam. Vandālisma drošs vadības skapis. Vadības skapja novietojums – 3 m augstumā. Zemējuma kontūrs visai sistemai un sensoru blokiem. Nožogojuma izbūve ap torni. Jāparedz iespēja demontēt mastu pa posmiem parvietošanai uz citu vietu kā arī sensoru blokus, vadības bloku un lokālās elektrobarošanas sistēmu. Instalācija un izbūve. |  |
| 1.14 | Visu sensoru datu ievades un analīzes, vizualizācijas programma ar 1 lietotāja licenci. |  |
| 1.15 | Iekārtas instalācija pasūtītāja teritorijā pasūtītāja klātbūtnē, kā arī e mazāk kā 3 dienu iekārtas darbības un montāžas apmācības nodrošināšana ne mazāk kā 2 lietotājiem. |  |
| 2. Automātiskie līmeņa sensori (70 gab.) |  |  |
| 2.1. | neventilējama sistēma |  |
| 2.2 | diapazons 10m H2O |  |
| 2.3. | maksimālais spiediens 15m H2O |  |
| 2.4. | korpuss – nerūsošs tērauds 316L vai keramika, bez citu materiālu pārklājumiem uz ārējām virsmām |  |
| 2.5. | mērījumu intervāls – 1sek...99stundas |  |
| 2.6. | mērījumu intervāla metodes: fiksēta, pieaugoša |  |
| 2.7. | piemērots sūknēšanas testiem ar pieaugošu mērījumu intervālu |  |
| 2.8. | jābūt iespējai izlaist noteiktu skaitu mērījumu, ja līmeņa svārstības nepārsniedz lietotāja iestatīto minimālo |  |
| 2.9. | diapazonu (lai ekonomētu sensora atmiņu) |  |
| 2.10 | automātiska temperatūras kompensācija |  |
| 2.11 | precizitāte spiediena mērījumiem – ne sliktāk kā ±0.1 cm H2O |  |
| 2.12 | izšķirtspēja spiediena mērījumiem ne sliktāk kā 0,2 cm H2O |  |
| 2.13 | temperatūras diapazons - 20OC ... + 60 OC |  |
| 2.14 | precizitāte temperatūras mērījumiem – ne sliktāk kā ±0,1 °C |  |
| 2.15 | izšķirtspēja temperatūras mērījumiem ne sliktāk kā 0,01°C |  |
| 2.16 | atmiņas ietilpība – ne mazāk kā 45000 mērījumi (gan spiedienam, gan temperatūrai) |  |
| 2.17 | mērījumu piesaiste lokālam punktam, augstumam virs vidējā jūras līmeņa |  |
| 2.18 | sensoram jānodrošina iespēju veikt mērījumus urbumā ar minimālo iekšējo diametru 1 colla |  |
| 2.19 | iebūvētās baterija darbības laiks: 8-10 gadi |  |
| 2.20 | mērījumu skaits: ne mazāk kā 5 mlj. mērījumu |  |
| 2.21 | izturība pret vibrācijām: MIL-STD-810 (vai ekvivalenta) |  |
| 2.22 | programma datu ielasīšanai, apstrādei |  |
| 2.23 | jābūt risinājumiem attālinātai (bezvadu) datu pārraides nodrošināšanai |  |
| 2.24 | jābūt risinājumam darbībai no baterijas (12-24V) attālinātas datu pārraides gadījumā |  |
| 2.25 | jānodrošina sensoru darbība visā to darbības laikā bez kalibrēšanas nepieciešamības |  |
| 2.26 | ražotāja kalibrēšanas sertifikāts sensoriem (sertifikāta paraugs jāpievieno piedāvājumam) |  |
| 2.27 | CE atbilstība vai ekvivalents |  |
| 2.28 | Garantija – ne mazāk kā 36 mēneši |  |
| 3. Automātiskie barometriskie sensori (atmosfēras ietekmes kompensācijai) - 10 gab. |  |  |
| 3.1. | diapazons 1,5m H2O |  |
| 3.2. | maksimālais spiediens 15m H2O |  |
| 3.3. | korpuss – nerūsošs tērauds 316L vai keramika, bez pārklājumiem uz ārējām virsmām |  |
| 3.4. | mērījumu intervāls – 1sek...99stundas |  |
| 3.5. | precizitāte spiediena mērījumiem – ne sliktāk kā ±0,5 cm H2O |  |
| 3.6. | izšķirtspēja spiediena mērījumiem ne sliktāk kā 0,1 cm H2O |  |
| 3.7. | temperatūras diapazons - 20OC ... + 60 OC |  |
| 3.8. | precizitāte temperatūras mērījumiem – ne sliktāk kā ±0,1 °C |  |
| 3.9. | izšķirtspēja temperatūras mērījumiem ne sliktāk kā 0,01°C |  |
| 3.10 | atmiņas ietilpība – ne mazāk kā 20000 mērījumi (gan spiedienam, gan temperatūrai) |  |
| 3.11 | izturība pret vibrācijām: MIL-STD-810 (vai ekvivalenta) |  |
| 3.12 | programma datu ielasīšanai, apstrādei |  |
| 3.13 | jābūt risinājumiem attālinātai (bezvadu) datu pārraides nodrošināšanai |  |
| 3.14 | jābūt risinājumam darbībai no baterijas (12-24V) attālinātas datu pārraides gadījumā |  |
| 3.15 | jānodrošina sensoru darbība visā to darbības laikā bez kalibrēšanas nepieciešamības |  |
| 3.16 | ražotāja kalibrēšanas sertifikāts sensoriem (sertifikāta paraugs jāpievieno piedāvājumam) |  |
| 3.17 | CE atbilstība vai ekvivalents |  |
| 3.18 | Garantija – ne mazāk kā 36 mēneši |  |
| 4. Universālā portatīvā datu nolasīšanas iekārta |  |  |
| 4.1. | LCD ar tiešos saules staros nolasāmu displeju (Sunlight readable) |  |
| 4.2. | USB, mikro USB pieslēgvieta un citas ražotāja piedāvātās, kas nepieciešamas sasaistei ar sensoriem |  |
| 4.3. | atmiņa vismaz 1GB |  |
| 4.4. | elektrobarošana no AA tipa elementiem vai līdzīgi |  |
| 4.5. | iespēja nolasīt datus un rediģēt iestatījumus sensoriem |  |
| 4.6. | nepieciešamie kabeļi sasaistei ar sensoriem un datoru |  |
| 4.7. | darbības temperatūra 0 - 50°C |  |
| 4.8. | IP aizsardzība – vismaz IP 65 |  |
| 4.9. | korpuss – ABS materiāls |  |
| 4.10 | svars – ne vairāk kā 450g |  |
| 5. Universālā datu nolasīšanas/apstrādes iekārta (10 gab.) |  |  |
| 5.1. | Operētājsistēma: Genuine Windows® 7 Professional vai ekvivalents |  |
| 5.2. | Procesors: vismaz Intel® Core™ i7-Processor 1.2GHz vai ekvivalents |  |
| 5.3. | Displejs: vismaz 10.4" TFT LCD XGA (1024 x 768) multi skārienjūtīgs un tiešā saules gaismā skaidri |  |
| 5.4. | saskatāms ekrāns paveidojams par planšeti |  |
| 5.5. | Atmiņa: DDR3, ne mazāk 2GB, ar iespēju paplašināt līdz 8GB |  |
| 5.6. | Cietais disks: ne mazāk 250GB |  |
| 5.7. | Klaviatūra: LED membrānas tipa gumijas klaviatūra |  |
| 5.8. | Sloti: PCMCIA Type II, DVD-RW |  |
| 5.9. | Ieejas/izejas interfeisi: seriālais ports (9-pin; D-sub), 1 gab., ārējais VGA ports (15-pin; D-sub), audio izeja (Mini-jack), USB 2.0 (4-pin), 2 gab., LAN (RJ45) |  |
| 5.10 | Komunikācijas interfeisi: 10/100/1000 base-T Ethernet, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.0+EDR, iebūvēts GPS. Barošana: AC adapteris ( 100-240VAC, 50 / 60Hz), Li-Ion baterija, (vismaz līdz 4 st) |  |
| 5.11 | Izturība: izturīgs pret sliktiem laika apstākļiem, ūdeni, smiltīm, putekļiem, vibrāciju un trieciendrošs, atbilstoši MIL-STD-810G vai ekvivalentam standartam, drošības klase IP65, korpuss no magnēzija sakausējuma, trieciendrošs maināms cietais disks, darbība temperatūru diapazonā -20 līdz 50°C, mitrums: līdz 95%. |  |
| 5.12 | Komplektācijā iekļauts: rezerves baterija, atsevišķs automašīnas ladētājs 11-16V |  |
| 5.13 | Garantija – ne mazāk kā 2 gadi. |  |
| 6. | Papildus prasības: |  |
| 6.1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 6.2. | Pilnas ražotāja instrukcijas līmeņa mērīšanas aprīkojuma sensoriem un programmatūrai angļu un latviešu valodās (jāpievieno piedāvājumam CD formātā) | ### Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.3. | Pretendentam jānodrošina apmācību ne mazāk kā 2 lietotājiem, kā arī garantijas apkalpošanu | ### Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.4. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

3.daļa: Eddy System vai ekvivalents

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums* | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eddy System vai ekvivalents | 1 kompl. | x |  |
| 1.1. | Gāzu analizatori LI-7200 Open Path CO2/H2O Analyzer vai līdzvērtīgs caurplūdes analizators | 1 kompl. |  | x |
| 1.2. | Gāzu analizatori LI-7700 Open Path CH4 Analyzer vai līdzvērtīgs caurplūdes analizators | 1 kompl. |  | x |
| 1.3. | Anemometri (Sonic Anemometer vai līdzvērtīgs) | 1 kompl. |  | x |
| 1.4. | Kvantu (fotosintētiski aktīvās radiācijas) sensori | 1 gab. |  | x |
| 1.5. | Barošanas bloks (photovoltaic power systems) vai līdzvērtīgs | 2 gab. |  | x |
| 1.6. | Tensiometri T8 (vai līdzvērtīgi augsnes temperatūras un mitruma uzmērīšanas sensori) | 4 gab. |  | x |
| 1.7. | - gaisa temperatūras sensors | 1 gab. |  | x |
|  | - gaisa mitruma sensori | 1 gab. |  | x |
| 1.8. | nokrišņu sensors | 1 gab. |  | x |
| 1.9. | Datu logeris | 3 gab. |  | x |
| 2. | Automātiskie līmeņa sensori | 70 gab. |  |  |
| 3. | Automātiskie barometriskie sensori (atmosfēras ietekmes kompensācijai) | 10 gab. |  |  |
| 4. | Universālā portatīvā datu nolasīšanas iekārta | 1 gab. |  |  |
| 5. | Universālā datu nolasīšanas/apstrādes iekārta | 10 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  | Jāsasummē 1.+2.+3.+4.+5. pozīcijas |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

*Ja Pretendents piedāvā Tehniskajā specifikācijā norādītās iekārtas ekvivalentu, tad piedāvājumā norāda ekvivalenta ražotāju un nosaukumu.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

4.daļa: Elektriskais trošu telferis

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| Elektriskais trošu telferis – 1 gab. |  |  |
|  | Vagonete - Elektriska |  |
|  | Celtspēja - (kg) 5000 |  |
|  | Noslogojuma grupa - FEM 3m |  |
|  | Pacelšanas augstums (m) - 10.0 |  |
|  | Pacelšanas ātrums Min (m/min) - 1.25 |  |
|  | Pacelšanas ātrums Max (m/min) – 4.00 |  |
|  | Pacelšanas dzinēja jauda (kW) - 1,33/4 kW, 7,6/9 A |  |
|  | Barošana (V) - 400 |  |
|  | Frekvence (Hz) - 50 |  |
|  | Fāzes - 3 |  |
|  | Vadības spriegums (V) - 48 |  |
|  | Pacelšanas ierobežotāji - Augšējais un apakšējais |  |
|  | Pārvietošanās ātrums Min (m/min) - 6 |  |
|  | Pārvietošanās ātrums Max (m/min) - 20 |  |
|  | Pārvietošanās dzinēja jauda (kW) - 0,12/0,37 kW, 1.2/1,2 A |  |
|  | Vadības pults 6 pogas + STOP |  |
|  | Relatīvais mitrums - <80% |  |
|  | Pacelšanas dzinēja termiskā aizsardzība - Ir |  |
|  | Darba temperatūra T - -20 ... +40C |  |
|  | Iekštelpu lietošanai |  |
|  | Svars (kg) - 425 |  |
|  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija, Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| Cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/31/ERAF/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/ak) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas noteikumi, un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

|  | Pielikums Nr.3 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/31/ERAF/ak Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.__/01.1-26 pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> (Id.Nr. ____________) __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukumi un cenas tiek noteiktas saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu __.daļai.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.5. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā no līguma parakstīšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu..

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti akti.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līguma.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |