## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
1 | 1-1 | Vispārējie būvdarbi
2 | 1-2 | Elektroapgāde-apgaismojums
3 | 1-3 | Elektroapgāde-spēka elektroiekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)
4 | 1-4 | Datortīkli
5 | 1-5 | Multimediju projektora pieslēgšana
6 | 1-6 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
7 | 1-7 | Apsardzes signalizācijas sistēma
Kopā
Virsizdevumi .%
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa ....%
Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārējie būvdarbi
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontēt durvju bloku | gb | 1
2 |  | Demontēt logu blokus ar palodzēm | gb | 2
3 |  | Demontēt sienu apšuvumu | m2 | 50
4 |  | Nokalt bojāto apmetumu | m2 | 62
5 |  | Demontēt grīdas (līdz gruntij) | m2 | 49
6 |  | Esošās izlietnes , ūdens, kanalizācijas pievadu demontāža | gb | 1
Starpsienas, sienas
7 |  | Aizbūvēt durvju ailu, apmest sienu | m2 | 2
8 |  | Apšūt sienu ar ģipškartonu uz metāla profiliem | m2 | 12.4
9 |  | Apšūt komunikāciju stāvvadu ar riģipsi | m2 | 3
Grīdas
10 |  | Grunts līdzināšana, blietēšana | m2 | 55.1
11 |  | Šķembu izlīdzinošā kārta 80mm | m2 | 55.1
12 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 55.1
13 |  | Grīdas siltumizolācija ar ekstrudēto putupolistirolu 50mm | m2 | 55.1
14 |  | Armēta betona izlīdzinošā kārta 70mm | m2 | 55.1
15 |  | Grīdas iesegums no pilnķieģeļiem 250x85x65 | m2 | 53
16 |  | Grīdas kanālu nosegplāksne 200mm izgatavošana no saplākšņa b=22mm un montāža izbūvējot atbalsta karkasu šahtā,krāsošana | m | 28.8
17 |  | Komunikāciju lūkas 500x500mm nosegplāksne | gb | 1
18 |  | Izbūvēt grīdlīsti no keramikas flīzēm h=10cm | m | 41
Ailas
19 |  | Izgatavot un montēt koka futerlogus L-1 1.55x1.51m ar furnitūru un iekšējām koka palodzēm | gb | 2
20 |  | Montēt ārējās skārda palodzes | m | 3.2
21 |  | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 7.3
22 |  | Apdarināt logailas no ārpuses pēc logu montāžas ( atjaunot fasādes apmetumu, krāsojumu pēc nepieciešamības) | m | 9.1
23 |  | Montēt krāsotus koka durvju bloku D-1 ar durvju apmalēm un furnitūru 950x2050mm | kpl | 1
Apdares darbi
24 |  | Sienu sanācijas apmetuma sistēmas izveidošana h=1.5 | m2 | 62
25 |  | Apmetuma līdzināšana sienām un griestiem | m2 | 190.3
26 |  | krāsot sienas un griestus ar struktūrkrāsu | m2 | 252.3
27 |  | Flīzēt sienu pie izlietnes | m2 | 0.5
28 |  | Krāsot radiatoru un cauruļvadus | kpl | 2
Dažādi darbi
29 |  | Nomainīt ventilācijas restes | gb | 2
30 |  | Jaunas keramiskās izlietnes ar skapīti, ar ūdens maisītāju , sifonu montāža, pievienošana esošajam ūdensvadam, kanalizācijai. | kpl | 1
31 |  | Montēt radiatoram termoregulatoru | kpl | 2
32 |  | Pārmontēt apkures caurules, ieguldot tās grīdas kanālos | obj | 1
33 |  | Montēt sienā revīzijas lūku apkures cauruļvadu apkalpošanai | gb | 1
34 |  | Inventera tipa kondicionieris (Panasonic RE-24 JKE-1) ar dzesešanas jaudu 0.9-8.1kW | kompl | 1
35 |  | Kondensāta sūknis Miniblue ar temperatūras sensoriem | gab. | 1
36 |  | Vara caurule 1/4" izolācijā | m | 7
37 |  | Vara caurule 5/8" izolācijā | m | 7
38 |  | Caurule kondensāta novadīšanai 12mm ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
39 |  | Vads 4 x 1.5 | m | 5
40 |  | Freons R410 | kg | 0.6
41 |  | Kronšteini āra bloka stiprināšanai | kpl | 1
42 |  | Pārvietot mēbeles no kabineta | obj | 1
43 |  | Izgatavot un montēt drēbju pakaramo ar plauktu L=2.5m | gb | 1
44 |  | Izgatavot un montēt plauktus | m2 vert proj. | 7.5
45 |  | Izgatavot un montēt darba galdu ar pkauktu 1.9x0.8x1.15 | gb | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2
Lokālā tāme Nr.1-2
Elektroapgāde-apgaismojums
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Kabelis MMJ-3x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr. | m | 100
2 |  | Kabelis MMJ-4x1.5 mm2 segti pa ēkas celtniecības konstr. | m | 70
3 |  | Gaismeklis sienas 1x36 IP20 | gab. | 1
4 |  | Gaismeklis sienas 2x18 IP20 | gab. | 1
5 |  | Apgaismošanas modulis ar 1 lampu 1x36 w Ovalita L=1600mm | gab. | 9
6 |  | Apgaismošanas modulis ar 2 lampām 2x36 w Ovalita L=1600mm | gab. | 6
7 |  | Apgaismošanas moduļa stūra savienotājs | gab. | 5
8 |  | Apgaismošanas modula troses | gab. | 30
9 |  | Apgaismošanas moduļa barošanas ievada mezgls | gab. | 2
10 |  | Apgaismošanas moduļa gala vaks | gab. | 2
11 |  | Barošanas mezgla vaks | gab. | 2
12 |  | Apgaismošanas moduļa elastīgā mufe | gab. | 2
13 |  | Papildmateriāli apgaismošanas sistēmas montāžai | kimpl. | 1
14 |  | Gaismeklis "Izeja" | gab. | 2
15 |  | Nozarkārba | gab. | 5
16 |  | Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V | gab. | 1
17 |  | Slēdzis vienpolu zem/apm 10 A 230V | gab. | 5
18 |  | Slēdzis vienpolu komplektā ar el. kontaktu 230V zem/apm 10 A 230V | kompl. | 1
19 |  | Kārba slēdžu | gab. | 7
20 |  | PVC caurule d20mm | m | 1
21 |  | Spuldze luminiscējošā 36w 230 V | gab. | 1
22 |  | Spuldze luminiscējošā 18w 230 V | gab. | 2
23 |  | Metāla konstrukcijas | kg | 20
24 |  | Palīgmateriāli metālu konstrukciju stiprinājumiem | kompl. | 1
25 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 3
Lokālā tāme Nr.1-3
Elektroapgāde-spēka elektroiekārta un maģistrāles(iekšējie tīkli)
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Esošo kabeļu pievadu demontāža | m | 30
2 |  | Spēka sadalne ar iev. ap. 40A;5xB10;1xB20;1xC16 ;2 diff. aizs. ap.(1f.); | kompl. | 1
3 |  | Spēka sadalne ar iev. ap. 20A(3f.) :6xC16;6xdiff. aizs. ap. (1f).;magnetiskais palaidējs ar vadības pogu | kompl. | 1
4 |  | Kondicioniera vadības bloks (kompl. ar tehn. iek.) | gab. | 1
5 |  | kabeļa MMJ-5x10 montāža penālī 40x60 | m | 15
6 |  | kabeļa MMJ-5x10 montāža grīdas šahtā | m | 10
7 |  | Kabeļa MMJ-5x10 galu apdare | gab. | 2
8 |  | Kabelis MMJ-5x4.0 mm2 | m | 1
9 |  | Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 t. sk.: | m | 120
10 |  | pa ēkas sienām segti | m | 30
11 |  | gofr. caurulē d32 | m | 30
12 |  | grīdas šahtā | m | 60
13 |  | Kontakts divpolīgs 2viet. z/apm. 250V 16 A IP44 | gab. | 1
14 |  | Tas pats v/apm.(4-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem | bloks | 9
15 |  | Tas pats v/apm.(2-vietīgs bloks) 250V 16A-datoriem | bloks | 2
16 |  | Nozarkārba z/apm. | gab. | 12
17 |  | Penālis 40x60 | m | 15
18 |  | Gofrēta caurule d.32 | m | 30
19 |  | Likums 90 gofrētai caurulei | gab | 10
20 |  | PVC caurule d20mm | m | 1
21 |  | Slēdzis automātiskais 3C 32A (izvadiem uz AS un S-1) | gab. | 1
22 |  | Tērauda konstrukcijas | kg | 15
23 |  | Zemējuma ierīkošana r z. = 4,0 Omi | gab. | 1
24 |  | Zemējuma vads HO7V -K-1x25 | m | 30
25 |  | Elektriskie mērījumi, izpildshēmas | obj | 1
26 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 4
Lokālā tāme Nr.1-4
Datortīkli
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Optiskais kabelis Multi Mode OMI 50/125 šk. sk. -4 , tips LSZH -1,2 KN universāls, aizsargāts pret grauzējiem, nesatur metālus | m | 226
2 |  | Optisko kabeļu komutācijas panelis, kurā iemontētas četras dzīslas ar MM SC konektoriem | gab. | 2
3 |  | Optiskais divšķiedru 50/125 komutāc. kabelis SC-LC (duplex version). L=1m | gab. | 4
4 |  | Datoru tīkla kabelis ekranēts FTP4x2 Cat 5e kategorija | m | 700
5 |  | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=2m) darba vietās | gab. | 18
6 |  | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=0,5m) kom. skapī | gab. | 20
7 |  | Ligzda RJ 45 , 5e kategorijas , FTP | gab. | 18
8 |  | Rozete domino tipa viena datora pieslēgumam 2xRJ-45 Cat 5e | gab. | 9
9 |  | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1UTP | gab. | 1
10 |  | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1FTP | gab. | 1
11 |  | Horizontālie kabeļu organizatori 1U tipa | gab. | 3
12 |  | Rezerves barošanas bloks (10 min.) UPS- 0.3 kVA | kompl. | 1
13 |  | Komunikāciju skapis 19" 10U, dziļ.400 ar slēdz. stiklotām. durvim | kompl. | 1
14 |  | Iebūvēj. elektriskā sadalne ar ievada automātu 16 A 6 pieslēgumiem | kompl. | 1
15 |  | Datoru skapja atkārtotajs zemējums Rzem. = 4 Omi | kompl. | 1
16 |  | Tīkla komutators 24-portu HP Pro Curve E2510-24G (J9279A) mod. | kompl. | 1
17 |  | Vides pārveidotājs HP -Pro -Curve Gigabit -SX-LC (kods J485 8 CR) | gab. | 4
18 |  | Komunikāciju skapja plaukti | gab. | 1
19 |  | Montāžās materiāli | obj. | 1
20 |  | Gofrēta caurule d32 (grīdas šahtā) | m | 12
21 |  | Gofrēta caurule d20 segti pa sienam | m | 4
22 |  | Likums 90gofr. caurulei 32 | gab. | 6
23 |  | Kabeļu penāls 25x40mm (pa ēkas sienām) | m | 18
24 |  | Kabelis MMJ-3x2,5 mm2(pievads komunikācijas skapim) | m | 8
25 |  | Datoru tīkla sertificēšana atbilstoši SKS ražotāja prasībām | obj. | 1
26 |  | Datoru tīkla testēšana saskaņā ar ISO /IEC 11801 Clas D Permanent Link standartu | obj. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 5
Lokālā tāme Nr.1-5
Multimediju projektora pieslēgšana
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Multimedia projektoru montāža projektors (esošais) | kompl. | 1
2 |  | VGA kabeļu montāža kabeļu kanālā | m | 15
3 |  | Kabeļa HDMI-1 montāža kabeļu kanālā | m | 15
4 |  | Cat 5e kabeļu montāža kabeļu kanālā | m | 15
5 |  | Kabeļa MMJ-3x1,5 montāža kabeļu kanālī | m | 15
6 |  | Pieslēguma kārba kabelim VGA un HDMI-1 un 1xRJ-45 pie sienas | gab. | 1
8 |  | Kabeļa kanāla 40x60 montāža pa sienu | m | 10
9 |  | Kabeļa kanāla 40x60 montāža pie griestiem | m | 5
10 |  | Montāžas elementi | kompl, | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 6
Lokālā tāme Nr.1-6
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | NB-338-2 dūmu detektors | gab. | 3
2 |  | PS-200 aizsargvāks rokas darbības detektoram | gab. | 1
3 |  | MCP-1A rokas darbības detektors | gab. | 1
4 |  | LD-96R sirēna iekšējā | gab. | 1
5 |  | Smartline 020-4 kontrolpanelis | gab. | 1
6 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
7 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 50
8 |  | JE-H(St)H 1x2x0,8 kabelis | m. | 15
9 |  | JE-H(St)H 3x1,5 kabelis | m. | 10
10 |  | CQR 6x0,22 kabelis | m. | 100
11 |  | 16x16 kabeļa aizsegs | m. | 8
12 |  | d-20 gofrēta caurule | m. | 100
13 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā | k-ts. | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 7
Lokālā tāme Nr.1-7
Apsardzes signalizācijas sistēma
LLU ITF fakultātes 47. telpas vienkāršotā renovācija
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | LC-100PI kustības detektors | gab. | 1
2 |  | LC-102PIGBSS kustības+stikla plīšanas detektors | gab. | 1
3 |  | LC-MBS kronšteins | gab. | 2
4 |  | SL-150 Blue sirēna | gab. | 1
5 |  | NX-004 kontrolpanelis | gab. | 1
6 |  | NX-002 kārba kontrolpanelim | gab. | 1
7 |  | NX-108 tastatūra | gab. | 1
8 |  | 12V 5A/h akumulators | gab. | 1
9 |  | 12V 1A transformators | gab. | 1
10 |  | CQR 6x0,22 kabelis | m. | 150
11 |  | BVV-P 3x1,5 kabelis | m. | 5
12 |  | Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā | k-ts. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)